附件2

宁夏回族自治区机动车排放检验机构联网技术规范符合性自评表

| 分类 | 评估内容 | 评估意见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 | 说明 | 评估要点 |
| 机构基本条件 | 检验机构法人资质文件、资质认定证书（计量认证证书）、环评批复、设备检定证书合格、合法、有效 |  |  |  |  | ★否决项 |  |
|  | 排放检验设备符合相关规定，按照标准进行检验操作 |  |  |  |  | ★否决项 | 排放检验设备及检验操作应符合GB18285-2018、GB3847-2018等要求。 |
|  | 检验场所布局合理，检验流程组织顺畅 |  |  |  |  | ▲重点项 | 安装护栏、地锚等安全装置；加载减速线安装有效的安全防护门。检验车辆、等候车辆保持安全距离，地面标线、引导标识、警示标识清晰；配备有效通风系统和噪声污染防治设施，工作环境应符合相关检验标准和检测设备正常工作的要求。 |
|  | 规范设置门禁系统，可自动分配车道、检验方法和限值 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 业务大厅等公共场所信息公开内容醒目齐全 |  |  |  |  | ▲重点项 | 在业务大厅张贴“五公开”内容：公开“检验项目、检验方法、限值标准、收费标准、M站名单”；公开质检认证证书；公开工作流程图；张贴、悬挂或放置政府通知、公告、制度等相关文件宣传材料等；公开服务承诺、监督投诉电话；所有岗位人员须公示上墙。 |
|  | 合理配置技术人员，设置机构负责人、技术负责人、质量负责人等关键岗位人员；申请认证授权签字人；工作人员应满足相关任职资格或上岗要求 |  |  |  |  | ★否决项 | 设置技术负责人、质量负责人至少各1名，授权签字人至少2名，上述关键岗位人员需有近3个月社保缴纳凭证、相关任职资格证书和任命文件，其他需具备相关任职资格证书或参加生态环境部门技术培训取得的培训合格证。 |
|  | 检验设备、气象仪、标准物质、检验耗材配备规范 |  |  |  |  | ★否决项 | 检验标准物质及设备齐全，配备干湿温度计，张贴有效期内的检定合格标识，配备必要的检验耗材。 |
| 硬件配置 | 检验机构联网硬件设备配置完善齐全 |  |  |  |  | ▲重点项 | 配备需要联网接入的检验计算机、显示设备、外检便携式终端、可打印检验报告的打印机，配备高清图像采集上传设备，且符合国家、自治区联网和实际检验工作的要求。 |
|  | 弱电机房配置 |  |  |  |  | ▲重点项 | 机房内设独立空调，地面铺有静电地板，配备UPS（不少于2小时）；检验设备服务器2台（1用1备），视频存储服务器1台，硬盘支持热插拔，支持RAID5.0以上；配置千兆防火墙。 |
| 网络配置 | 检验机构综合布线合理，满足高速、可靠的信息传输要求 |  |  |  |  | ▲重点项 | 应符合国家相关标准。 |
|  | 通讯网络做到“一主一备”，具有数据缓存能力，具有自动与生态环境部门中心数据库同步的能力 |  |  |  |  | ▲重点项 | 数据缓存保证至少48小时缓冲量，数据传输滞后不得超过5分钟。 |
|  | 配备专门的系统管理人员制定应急预案并签订安全保密协议 |  |  |  |  | ▲重点项 | 网络管理人员必须经过专业培训持证上岗。 |
| 软件系统 | 检验机构具有的检测软件系统与生态环境部门系统平台对接 |  |  |  |  | ★否决项 |  |
|  | 检验机构软件系统能够按标准采集并上传检测设备的标定和自检数据 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 检验机构软件系统能够按要求自动进行车辆排气检测、响应指令、设备自检和标定，上传检测时间起止数据、检测和标定结果、过程数据及其他需要上传的数据 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 检测设备自检异常、设备标定异常、检验过程数据异常（如车速累计超差时间、连续超差时间、氧浓度、过程数据完整性、采样气体低流量、泄露、集气管流量低、环境信息）等情况，应及时报警并提示检验人员在保证检验安全的条件下中止检验 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 系统应具有检验机构、检测线、检测设备、检验人员、检验报告、标准物质、检验耗材、车辆等信息维护管理功能 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 系统应记录检测设备控制软件版本，如发现检测设备控制软件存在改动程序文件、变更配置应提前示警，如软件确实有需要进行升级的，报生态环境监管系统备案，记录升级内容和版本号 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 车辆检验的视频录像文件、图像文件名称命名由系统自动生成，随检验数据上传至生态环境监管系统，须与车辆检验记录关联对应 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 具备检验数据、操作人员信息、受检车辆资料、时间戳等信息的本地存储能力，存储时间至少10年 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
|  | 检测设备必须具备数据安全保护功能，实行有效的三级密码管理制度 |  |  |  |  | ▲重点项 |  |
| 监控设备 | 检验机构监控设备性能满足联网规范要求 |  |  |  |  | ★否决项 | 必须采用高清摄像头（不低于200万像素），配备本地视频录像设备，检验过程视频存储本地化（按日期保存），历史检验视频保存周期不少于12个月，其它视频保存不少于2个月，能实现生态环境监管系统远程调阅。 |
|  | 检验机构监控布点满足联网规范要求 |  |  |  |  | ★否决项 | 全场球机、外检、检测线控制室、检测线监控满足在线接入规范要求。 |
|  | 检验机构视频格式要求 |  |  |  |  | ▲重点项 | 必须为高清图片或视频，分辨率不得低于720P。 |
| 说明 | ★项要求未达到符合标准，▲项要求未达到基本符合要求的检验机构，一律不予列入环检承检目录。 |  |  |  |  |  |  |