
前  言

0.1建设项目特点

风力发电是清洁能源，其生产过程主要是利用自然风能转变为机械能，再将机械能转变为电能的过程，不排放任何有害气体。是目前新能源开发技术最为成熟、最具有大规模开发和商业化发展前景的发电方式，已成为公认的战略替代能源之一，是实现能源可持续发展的重要举措。《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。国家要求每个省常规能源和再生能源必须保持一定比例。我区的再生能源中，风力开发技术已日趋成熟，但相对于丰富的风能资源，风电开发程度还有待于提高。

长期以来，宁夏能源结构以煤炭为主，单位地区生产总值能耗在全国一直处于居高水平，而风能等可再生能源的开发利用水平较低。国家加大对中西部地区经济发展的扶持力度，为我区的经济和社会发展创造了非常难得的机遇和条件。充分利用我区清洁、丰富的风能资源，大力开发风能发电技术，对改善宁夏的能源结构，增加可再生能源的比例具有非常重大的意义。同时，把风能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，以电力发展带动工业、农业及矿产资源开发，促进我区人民群众物质文化生活水平的提高，推动经济以及各项事业的发展，摆脱地区经济落后的局面。

积极开发宁夏回族自治区丰富的风能资源，对改善宁夏回族自治区的能源结构是十分必要的，坚持走能源可持续发展的道路也是必然的。宁夏位于季风区的西北边缘，属典型的大陆性气候，气候干燥、日照充足、风大沙多，具有较丰富的风能资源，发展风电的条件得天独厚。宁夏各地年平均风速为2.0m/s~7.0m/s，有3个年平均风速大于等于3.0m/s的中心，分别是沿贺兰山一带为中心的区域；以兴仁、海原、中宁、韦州、麻黄山一线的中部地区；以六盘山、泾源为中心的区域。本项目风电场位于中卫市香山西南部，对外交通便利，并网条件好，具备建设大型风电场的场址条件；开发香山风电场工程符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染。因此，开发建设香山风电场工程是增加自治区内清洁能源供应、提高可再生清洁能源供应能力的重要手段，十分必要的。

本项目总占地面积为109.33hm2，其中永久占地35.65hm2（永久征地为4.92hm2，占地30.73hm2），临时占地73.68hm2。永久占地35.65hm2，其中永久征地为4.92hm2，作为风机基础、升压站等用地，符合中卫市规划管理局《建设项目选址意见书》（选字第640500201310172号），同意项目选址（拟用地面积为4.92hm2）；其余占地为30.73hm2，作为道路等用地。工程区土地利用现状主要为天然牧草地。项目共安装100台单机容量为2000kW的风电机组，总装机规模200MW。风电场拟新建一座110kV升压变电站，两回110kV线路接入香山330kV变电站，最终接入系统方案以工程的“接入电力系统设计”及有关部门审查批文为准。本项目总投资约148731.59万元，年上网发电量为38105.6万kW.h，年等效满负荷小时数为1905h，容量系数为0.2175。
0.2评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律、法规的规定，中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，经征求环保管理部门的意见，在实地踏勘、收集资料、工程分析、环境现状监测和类比调查基础上，对该项目建设及营运过程中产生的环境问题进行分析和评价，并依据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响报告书》（送审稿）。
随后宁夏环境工程评估咨询中心于2014年11月3日组织区内有关专家及相关部门对本报告进行了技术审查，并在会后形成了技术审查意见，环评单位根据该审查意见修改完成了《中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响报告书》（报批稿），供审批。
0.3关注的主要环境问题

根据工程的排污特点，需关注的主要环境问题：

⑴项目是否符合相关法律法规要求；选址是否满足环境功能区要求。

⑵工程施工期及运行期产生的污染情况，以及对周边的环境影响范围和影响程度，是否满足环境功能区要求。

⑶工程施工期及运行期对周边的生态环境影响范围和影响程度。

综上所述，本评价将从环境保护的角度论证项目选址与周围环境敏感点的协调性，针对项目可能产生的不利影响提出切实可行的污染防治措施和对策，使项目建设对环境的影响降到最低，符合环保要求。

0.4评价结论

本工程采用风力发电，属于清洁能源项目，符合国家能源产业发展方向，符合宁夏回族自治区能源发展战略，项目建成营运后对建设资源节约型、环境友好型、生态型社会均具有重要意义，具有显著的环境效益和社会经济效益。

在项目施工期会给周围局部环境带来粉尘、噪声等环境污染影响和水土流失等生态环境影响，但经采取有效的防治措施后，可避免或减少这些不利影响；营运期污染物产生量较少，各污染物经采取相应治理措施后均能达标排放。在认真落实报告书提出的各项污染防治措施、生态保护措施等要求，严格执行建设项目环保“三同时”制度并强化施工期环境监理的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。
[image: image27.wmf]施工人员

修筑施工道路

竣工验收

设备调试

基础建设

、

架空线

、

电缆

、

变压器

、

风机

安装

场地平整

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

机械尾气

、

建筑垃

圾

生活垃圾

、

生活污水

、

油烟

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

机械尾气

、

建筑垃

圾

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

建筑垃圾

、

机械尾

气

、

废水


环境影响评价工作程序
1总则

1.1项目由来

中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司，“中电投香山风电场扩建200MW工程项目”环境影响评价委托书。
1.2评价依据

1.2.1相关法律法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》2002.10.28；

⑶《中华人民共和国可再生能源法》2006.1.1；

⑷《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；

⑸《中华人民共和国草原法》2003.3.1；

⑹《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；

⑺《中华人民共和国循环经济促进法》2009.1.1；

⑻《中华人民共和国防沙治沙法》2002.1.1；

⑼《中华人民共和国大气污染防治法》2000.9.1；

⑽《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

⑾《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1；

⑿《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2013.6.29。

1.2.2行政法规及规范性文件

⑴第七届全国人大常委会《中华人民共和国野生动物保护条例》，1988.11.8施行，2004.8.28修正；

⑵国务院令第204号《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

⑶《全国生态环境保护纲要》，2000.12.20：

⑷国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；

⑸国务院，国发[2008]29号《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》（2008年9月23日）；

⑹国务院，国发[2005]39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005年12月3日）；

⑺国家环境保护部第5号令《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009年3月1日）；

⑻国家环保部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008.10.1：

⑼中华人民共和国发展和改革委员会第9号令，《产业结构调整指导目录（2011年本），2011.6.1；
⑽国家发展改革委员会，第21号令公布关于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的的决定》，2013.2.16；

⑾国务院国发[2007]15号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，2007.5.23；

⑿国务院，国发[2005]22号《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（2005年7月2日）；

⒀国务院，国发[2005]21号《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年6月27日）；

⒁国家环保部，环发[2008]127号《关于进一步促进宁夏环境保护工作的意见》（2008年12月24日）；

⒂国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006.2;

⒃国家发展和改革委员会、国土资源部、国家环境保护总局发改能源[2005]1511号《关于印发<风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法>的通知》，2005.8.9;

⒄国家环保总局环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001.1；

⒅国家环境保护总局环发[2004]24号《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，2004.2.12：

⒆国家环境保护总局，环发[2007]37号《关于进一步加强生态保护工作的意见》(2007年3月15日)；

⒇国家工业和信息化部，工信部规[2008]216号《工业和信息化部关于进一步促进宁夏工业和信息化发展的若干意见》（2008年12月25日）；

（21）国家发展和改革委员会员、国土资源部、国家环境保护总局，发改能源[2005)1511号《关于印发〈风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法〉的通知》。

1.2.3地方法规及政策

⑴宁夏回族自治区人大常委会，公告第68号《宁夏回族自治区环境保护条例（修订）》（2010年1月1日）；

⑵宁夏回族自治区人大常委会，公告第39号《宁夏回族自治区节约用水条例》(2007年5月1日)；

⑶宁夏回族自治区人民政府第51号令，《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》(2002年10月1日)；

⑷宁夏回族自治区人民政府，宁政发[2009]100号《自治区人民政府关于印发促进工业结构优化升级实施意见的通知》(2009年9月14日)；

⑸《关于落实科学发展观进一步加强环境保护的决定》（2006年12月8日）；

⑹《宁夏回族自治区实施﹤中华人民共和国节约能源法﹥办法》（2009年1月1日）；

⑺宁夏回族自治区人民政府第32号令，《宁夏回族自治区危险废物管理办法》(2011年4月1日)；

⑻《宁夏回族自治区加快推行清洁生产的实施意见》（宁政发[2005]15号）；

⑼《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》（宁政发[2009]130号）；

⑽《宁夏回族自治区人民政府批转自治区经委关于煤炭电力石化机械建材冶金医药等七个行业结构调整实施方案的通知》；

⑾《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号），2009.6.16；

⑿宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》的通知（宁政发〔2011〕103号），2011.8.4。

1.2.4相关规划

⑴《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011~2015年)规划纲要》；

⑵《国家环境保护“十二五”规划》(国发[2011]42号)； 

⑶《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)； 

⑷《“十二五”节能减排综合工作方案》(国发[2011]26号)；

⑸国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9）；

⑹《可再生能源发展“十二五”规划》；

⑺《宁夏环境保护“十二五”规划》(宁政发[2012]76号)；

⑻《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年(2011~2015年)规划纲要》；

⑼《宁夏实施新能源产业的发展战略规划》；
⑽《宁夏新能源产业发展研究报告（2010年6月）》；
⑾《中卫市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
⑿《中卫市环境保护“十二五”规划》；
⒀《中卫市城市总体规划（2011~2030年）》。
1.2.5技术导则

⑴《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）；

⑵《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

⑶《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

⑷《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ∕T2.3-1993）；

⑸《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）；

⑹《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

⑺《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）；
⑻《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）。
1.2.6项目资料

⑴中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司编制本项目环境影响报告书的委托书，2014年8月26日；

⑵宁夏回族自治区发展和改革委员会“关于同意中电投香山风电场扩建200MW工程项目开展前期工作的函”，宁发改能源函[2013]245号，2014年8月21日；

⑶中卫市环境保护局“关于对中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价执行标准的批复”，卫环函[2014]140号，2014年9月23日；
⑷宁夏水利厅“关于宁夏中卫香山风电场中电投200MW工程水土保持方案的复函”，宁水审发[2014]137号，2014年10月21日；
⑸中卫市规划管理局《建设项目选址意见书》，2013年11月22日；
⑹中国电力建设工程咨询公司编制的《中电投香山风电场扩建200MW工程项目可行性研究报告》，2013年1月；

⑺中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与信息公示，2014年8月29日；

⑻中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与结论公示，2014年9月16日；

⑼中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与调查表；

⑽建设单位提供的其它与项目有关的资料。

1.3评价目的、原则及工作内容

1.3.1评价目的

在充分研究项目可行性研究报告的基础上，通过对周围环境现状的调查和分析，确定建设项目环境评价区域内的环境敏感点、环境保护目标，掌握评价区域内环境现状等特征；通过对项目的工程特征、工程分析和调查，确定建设项目对环境影响因素；根据环境特征及工程特征，预测建设项目对生态环境、电磁环境、水环境及声环境影响的程度和范围，分析本项目施工期及营运期引起的周围环境质量变化情况；根据国家对建设项目在清洁生产、达标排放、节约能源和资源等方面的要求，从环境保护角度论述项目的工艺技术和设备的先进性、布置方案和施工方案的合理性；通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性进行分析，提出进一步减缓污染、保护生态的措施和建议，从环保的角度上论证该项目建设的可行性；通过总量控制和环境经济损益分析，论证本项目建成后所产生的环境效益和社会效益。从环境保护和生态恢复的角度，提出拟建项目的可行性结论，为有关部门决策及环境管理提供科学依据，力求项目建设兼顾经济、环境和社会效益的统一。

1.3.2评价指导思想

本评价过程中坚持贯彻执行国家及地方有关的环保法律和法规政策，遵循中卫市总体发展规划和环境保护规划。以符合“国家产业政策”、“清洁生产和节能减排”、“污染物达标排放”、“保护生态环境”等为主要原则，同环保管理部门、设计单位、建设单位密切联系、配合，从保护生态环境、严格控制新污染的角度出发，针对性地提出项目建设及营运过程中应采取的生态治理、恢复措施及污染防治措施，力争把工程建设所带来的环境不利影响降至最低，使项目所在区域的环境得以有效保护。

1.3.3评价工作内容

根据国家相关技术导则对评价工作的要求，结合本项目的具体情况，确定本次评价工作主要内容为：

⑴通过类比调查、监测和理论计算，分析项目主要污染物产生情况，核实项目主要环境影响因素的产生及处理排放量，从产业政策、清洁生产和污染物稳定达标排放方面论证项目的可行性。

⑵通过环境现状调查、监测、资料收集分析，确定区域重点环境保护目标。

⑶预测项目排污对环境的影响范围和程度以及对主要环境保护目标的影响程度，进一步论证项目污染治理措施的可行性和选址的合理性。

⑷结合工程方案、环境质量要求、总量控制要求，论证项目的污染治理措施的技术可行性和经济合理性。

1.4评价因子筛选

1.4.1环境影响评价要素识别

本工程环境影响表征识别及环境影响要素识别见表1.4-1。

表1.4-1          本工程环境影响表征识别及环境影响要素识别表

	时段
	环境要素
	影响识别
	影响特征

	施
工
期
	环境空气
	施工机械尾气
	短期

	
	
	挖填土方作业中产生扬尘
	短期

	
	
	运输车辆扬尘
	短期、流动

	
	地表水
	施工人员生活污水
	短期、可控

	
	
	施工生产废水
	短期、可控

	
	噪声
	施工机械噪声
	短期

	
	
	运输车辆噪声
	短期、流动

	
	固废
	施工人员生活垃圾
	短期、分散

	
	
	施工垃圾（包装物、焊条头等）
	短期、分散

	
	
	施工临时弃土
	短期、分散

	
	生态环境
	植被影响
	施工造成作业带上植被破坏
	短期、可恢复

	
	
	
	站场等永久占地改变用途
	长期、不可恢复

	
	
	永久占地
	风机、场内道路
	长期、不可恢复

	
	
	临时占地
	施工作业带、施工便道、堆料场、施工营地
	短期、可恢复

	
	
	水土流失
	施工扰动土地造成水土流失
	短期、可控

	
	
	野生动物
	施工活动影响野生动物栖息
	短期

	
	社会环境
	施工车辆及施工道路修建影响当地交通
	短期、可协调

	营
运
期
	地表水
	升压站生活污水对地表水环境的影响
	长期、可控

	
	地下水
	升压站生活污水处理系统破损时渗透对地下水的影响
	可控

	
	噪声
	风机设备、升压站主变压器运行噪声
	长期、可削减

	
	固废
	废机油、废润滑油、免维护废蓄电池及生活垃圾
	长期、可控

	
	光
	风机叶片在运转时在近距离内产生频闪阴影和频闪反射
	长期、分散

	
	电磁环境
	风机35kV箱式变电站、35kV集电线路及升压站主变压器运行产生的电磁影响
	长期


1.4.2评价因子筛选

根据项目工程污染源分析识别出的环境影响因子、建设项目所处区域的环境特征，以及国家和地方有关环保标准、规定所列控制指标，筛选出的评价因子见表1.4-2。
表1.4-2                    环境影响评价因子汇总表

	序号
	项目
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	1
	生态环境
	土地利用现状、土壤类型、植被、水土流失
	临时占地、植被破坏、水土流失、土地利用格局、景观影响
	/

	2
	大气环境
	SO2、NO2、TSP、PM10
	SO2、NO2、TSP、PM10
	SO2、NOx

	3
	地表水环境
	pH、高锰酸盐指数、氨氮、DO、SS、石油类
	COD、BOD、SS、氨氮
	COD、氨氮

	4
	地下水环境
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉、挥发酚、氯化物、氨氮、亚硝酸盐氮、氰化物
	COD、BOD、SS、氨氮
	/

	5
	声环境
	等效声级
	等效声级
	/

	6
	固体废物
	/
	废机油、废润滑油、免维护废蓄电池、生活垃圾、建筑垃圾等
	/

	7
	电磁环境
	工频电场、磁感应强度和无线电干扰
	工频电场、磁感应强度和无线电干扰
	/


1.5评价标准

根据中卫市环境保护局，卫环函[2014]140号《关于对中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价工作执行标准的批复》，本次评价采用以下标准：

1.5.1环境质量标准

⑴《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）中的二级标准，2016年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；

⑶《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

环境质量标准具体见表1.5-1~表1.5-3。
表1.5-1                 环境空气质量标准                 单位：mg/m3
	执行标准
	项目
	浓度限值（mg/m3）

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均

	《环境空气质量标准》GB3095-1996及其2000年修改单二级
	SO2
	0.06
	0.15
	0.50

	
	NO2
	0.08
	0.12
	0.24

	
	PM10
	0.10
	0.15
	/

	
	TSP
	0.20
	0.30
	/

	执行标准
	项目
	浓度限值（µg/m3）

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均

	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	SO2
	60
	150
	500

	
	NO2
	40
	80
	200

	
	PM10
	70
	150
	/

	
	TSP
	200
	300
	/


表1.5-2                   声环境质量标准                     单位：dB（A）

	类别
	标准值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	1类
	55
	45
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


表1.5-3              地下水质量标准               单位：mg/L（pH除外）

	项目
	pH
	总硬度
	氨氮
	高锰酸盐指数

	III类标准
	6.5~8.5
	≤450
	≤0.2
	≤3.0

	项目
	溶解性总固体
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	总大肠菌群（个/L）

	III类标准
	≤1000
	≤20
	≤0.02
	≤3.0


1.5.2污染物排放标准

⑴《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准； 

⑵《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 

⑶《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；

⑷《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准；
⑸《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

污染物排放标准具体见表1.5-4~表1.5-7。

表1.5-4                      噪声排放标准一览表

	标准出处
	符号
	单位
	噪声值

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准
	LAeq
	dB（A）
	昼间
	55

	
	
	
	夜间
	45

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	LAeq
	dB（A）
	昼间
	70

	
	
	
	夜间
	55


表1.5-5                大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值
	标准

	
	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级


表1.5-6 污水再生利用城市杂用水水质 绿化用水水质标准  单位mg/L，pH除外

	序号
	污染物名称
	排放限值
	标准来源

	1
	pH
	6～9
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准

	2
	溶解性总固体
	1000
	

	3
	浊度/NTU
	10
	

	4
	生化需氧量(BOD5)
	20
	

	5
	氨氮
	20
	

	6
	阴离子表面活性剂
	1.0
	


表1.5-7                     饮食业油烟排放标准
	规 模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg/Nm3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


1.5.3其他标准

⑴《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；

⑵《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）；
⑶《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1996）；
⑷《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T-1998）。

表1.5-8                     其他标准
	污染物名称
	评价标准要求
	标准来源

	一般固体废物
	妥善处置
	《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）

	危险废物
	妥善处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）

	工频电场
	居民区：4kV/m
	《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）

	磁感应强度
	居民区：0.1mT（80A/m）
	

	无线电干扰
	53dB（μV/m）
（在好天气、升压站围墙外20m处且非出线方向频率为0.5MHz）
	《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）


1.6评价工作等级及评价重点

1.6.1大气环境评价等级

根据项目位置，项目所处地势开阔，大气扩散条件较好，经项目工程分析章节的分析可知，本项目施工扬尘是主要的环境空气污染因子，但产生量较小，扬尘在采取对应的临时措施后基本不会影响到项目场界以外区域，项目运营期大气环境污染物主要为检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，升压站食堂产生的油烟，其产生量较少，不考虑估算模式的计算，因此，确定本项目的评价等级为三级。
1.6.2地表水环境评价等级

本项目营运期产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量较小，为467.2m3/a，且污水水质复杂程度为简单，经生化污水处理装置处理后用于场区周边绿化，且项目评价区域内无常年地表水体，故本项目不会造成地表水体污染。
根据《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJT2.3-93）中关于地面水环境影响评价分级的原则，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级从简；具体判据见表1.6-1。

表1.6-1             地面水环境影响评价分级判据一览表
	建设项目污水排放量m3/d
	建设项目污水水质的复杂程度
	一级
	二级
	三级

	
	
	地面水域规模（大小规模）
	地面水水质要求（水质类别）
	地面水域规模（大小规模）
	地面水水质要求（水质类别）
	地面水域规模（大小规模）
	地面水水质要求（水质类别）

	<1000

≥200
	复杂
	
	
	
	
	大、中
	Ⅰ~Ⅳ

	
	
	
	
	
	
	小
	Ⅰ~Ⅴ

	
	中等
	
	
	
	
	大、中
	Ⅰ~Ⅳ

	
	
	
	
	
	
	小
	Ⅰ~Ⅴ

	
	简单
	
	
	
	
	中、小
	Ⅰ~Ⅳ

	本项目废水产生量为1.28m3/d<200m3/d，水质复杂程度为简单，评价区域内无常年地表水体，确定本项目地面水评价等级为三级


1.6.3 地下水环境评级等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2011）相关要求，本项目为Ⅰ类建设项目。建设项目涉及场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等占用的场地。地下水环境影响评价工作等级的划分应根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。 

①建设项目占用场地的包气带防污性能

表1.6-2                       包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


本项目施工区域岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，场区内土壤渗透系数在10-7cm/s<K≤10-4cm/s之间，故包气带岩土渗透性能分级为中等。

②建设项目占用场地的含水层易污染特征 

表1.6-3           建设项目场地的含水层易污染特征分级 

	分级
	项目场地所处位置与含水层易污染特征

	易
	潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透强的地区；地下水与地表水联系密切的地区；不利于地下水中污染物稀释、自净的地区。

	中
	多含水层系统且层间水力联系较密切的地区。

	不易
	以上情形之外的其他地区。


根据项目现场调查，评价地下水埋深约为150m，由表1.6-3可知本项目场地所处位置与含水层易污染特征分级为不易。
③建设项目场地的地下水环境敏感程度 

表1.6-4                   地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


项目不在生活供水水源地、准保护区；不在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；不在准保护区以外的补给径流区；不在特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源地等区域的环境敏感区；区域地下水敏感程度为不敏感。

④建设项目污水排放强度 

表1.6-5                     污水排放量分级 

	分 级
	污水排放总量（m3/d）

	大
	≥10000

	中
	1000～10000

	小
	≤1000


本项目产生的废水主要为运营期间职工的生活污水，产生量为467.2m3/a（1.28m3/d），生活污水经处理以后用于场区绿化不外排，根据上表污水排放总量分级为小。

⑤建设项目污水水质的复杂程度 

表1.6-6                    污水水质复杂程度分级 

	污水水质复杂程度级别
	污染物类型
	污水水质指标（个）

	复杂
	污染物类型数≥2
	需预测的水质指标≥6

	中等
	污染物类型数≥2
	需预测的水质指标＜6

	
	污染物类型数=1
	需预测的水质指标≥6

	简单
	污染物类型数=1
	需预测的水质指标＜6


本项目产生的废水只有生活污水1种类型，污染因子少，水质复杂程度为简单。

Ⅰ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表1.6-7。

表1.6-7               Ⅰ类建设项目评价工作等级分级

	评价

级别
	建设项目场地

包气带防污性能
	建设项目场地的

含水层易污染特征
	建设项目场地的

地下水环境敏感程度
	建设项目

污水排放量
	建设项目

水质复杂程度

	三级
	弱
	不易
	不敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	中
	易
	不敏感
	小
	简单

	
	
	中
	不敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	不易
	较敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	
	不敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中--小
	复杂-简单

	
	强
	易
	较敏感
	小
	简单

	
	
	
	不敏感
	大
	简单

	
	
	
	
	中
	中等-简单

	
	
	
	
	小
	复杂-简单

	
	
	中
	较敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	
	不敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中--小
	复杂-简单

	
	
	不易
	较敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中--小
	复杂-简单

	
	
	
	不敏感
	大--小
	复杂-简单


本项目场地包气带防污性能为中、含水层易污染特征分级为不易、地下水环境敏感程度为不敏感，污水排放强度为小，水质复杂程度为简单，依据《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2011），确定本项目地下水评价工作等级为三级。

1.6.4声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.6-8。

表1.6-8                  声环境影响评价工作级别划分依据表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。


本工程所在区域基本为天然牧草地，属于声功能区1类区域，且项目风机及升压站建设前后的噪声增加量均低于3dB(A)，同时项目所在区域内无环境敏感保护目标，因此根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），最终确定本项目的声环境评价等级为二级。

1.6.5生态环境评价等级

本项目总占地面积约为109.33hm2（1.0933km2），其中永久占地面积约为35.65hm2（0.3565km2），临时占地面积约为73.68hm2（0.7368km2），项目永久占地和临时占地范围内均无自然保护区、世界文化和自然遗产地等，不涉及生态敏感区域，为一般区域；依据《环境影响评价技术导则·生态环境》(HJ19-2011)对评价级别的规定，本项目的生态环境评价工作等级应为三级。具体见表1.6-9。
表1.6-9              生态环境影响评价工作级别划分依据表
	影响区域生态敏感性
	工程占地范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2~20km2或长度50km~100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


1.6.6电磁环境
本次评价不包括110kV输电线路（输电线路另外单独作评价），35kV输电线路及风机配套的箱式变压器属于环评豁免项目，故本次评价仅对升压站的电磁环经影响进行评价，参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24－1998)的要求，进行电磁环境影响评价的分析。
1.6.7评价重点

本次评价以工程污染源分析及工程所在地区的自然环境、社会环境及生态环境现状调查分析为基础。施工期评价重点为生态环境影响和生态恢复（包括土地植被保护、水土保持措施及施工期管理和防范措施），并分析施工活动对周围环境的影响；运行期主要对风机运行的噪声、光污染、生态等环境影响进行预测评价。

在对本工程建设可能产生的环境影响进行分析和预测的基础上，提出合理可行的环境保护措施，消除或降低工程建设对环境或环境保护目标的不利影响，以满足国家相应环境标准的要求，并提出环境管理与监测计划，为工程的环境管理提供依据。
1.7评价范围及环境敏感区

1.7.1评价范围

据本项目环境影响的特点和相应导则的规定，评价范围见表1.7-1。

表1.7-1                       项目评价范围一览表

	评价项目
	评价范围

	大气
	风电场场界外200m以内的区域

	地面水
	本项目无废水排放，且项目评价区域内无常年地表水体，故地面水评价范围为项目污水总排口

	噪声
	项目各风机及其附属设施评价范围为各风机用地边界外延200m 范围内；项目升压站噪声评价范围为升压边界外延200m范围内

	生态
	包括工程活动的直接影响区域和间接影响区域，即风场边界以内及进场道路中心线两侧外延100m范围  

	电磁环境
	以升压站为中心半径500m区域；无线电干扰评价范围为：升压站围墙外2000m区域


1.7.2环境敏感区

本次评价过程中，经环评实地踏勘，项目所在区域1km范围内无环境空气敏感目标、无地表水体存在、无需要保护的生态敏感目标，并且项目区周围无居民区、学校、医院等人群较为集中的环境敏感目标，项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护目标。

1.8相关规划及环境功能区划

1.8.1相关规划

根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9），“在‘三北’地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，……充分利用各地的风能资源。到2020年，达到1.5×105MW”。本项目符合相关要求。

根据《宁夏能源发展“十二五”规划》（2010~2015年），“大力发展风电、太阳能灯新能源，不断创新政策机制和发展模式，积极创建国家新能源综合示范区，力争到2015年，新能源占全区能源消费比重超过10%”，“大力发展风电：按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则，加快宁东、盐池、中卫、同心、红寺堡、海原大型风电场建设，引导风电规模化开发。鼓励风能资源相对丰富地区，因地制宜开发小型风电场，形成集中开发与分散开发相结合的格局。加强电网建设，拓展风电接入途径和消纳规模，增强电网消纳风电能力，实现风电开发与电网系统建设协调发展，努力把宁夏建成全国新能源产业发展示范区。坚持资源开发与产业发展相结合，加快提升区内兆瓦级风电机组整机生产能力及重点核心部件的配套生产能力，构建风电产业链，促进风电产业化发展，提升风电装备制造水平，实现风电开发与配套产业协调发展。到2015年，风电装机容量达到500万千瓦，风机制造能力达到300万千瓦”。本项目属于中卫市大型风电场建设规划，满足自治区关于新能源规划发展的要求。

根据《宁夏实施新能源产业的发展战略规划》，“风力发电是可再生能源中技术最成熟、经济性较好、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式，国际、国内风电市场继续高速增长。面对广泛的国内、国际和宁夏风电市场，建立具有宁夏风电技术特点的创新基地，是应对风电技术市场快速发展的举措”。本项目符合规划要求。

根据《中卫市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出，2020年远景目标中：新能源与战略性新兴产业基地，加快建设香山、甘塘地区风力发电和腾格里沙漠南缘、南山台、香山罗泉地区光伏发电项目，着力打造西部重要的新能源产业基地和腾格里沙漠南缘千瓦级光伏发电基地。新能源发电装机容量达到250万kW。制定优惠的产业发展政策，重点发展新材料、信息工程、生物工程、新型环保和高端制造等高新技术产业。加快电源点建设，开工建设中宁电厂2×1000MW技改项目、中电投宁夏能源有限公司2×350MW热电联产项目，积极推进神华宁煤集团4×1000MW火力发电项目，加快大柳树水电工程前期工作进程，加快发展光伏、风能、水电等绿色清洁能源，着力改善能源结构。全市发电装机容量达到800万kW以上，年发电量达到480亿度以上。本项目符合相关要求。

1.8.2环境功能区划

根据中卫市环保局环境影响评价使用标准的批复，项目所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）二级标准；项目所在区域的声环境功能区类别为1类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

2建设项目概况与工程分析

2.1现有项目基本概况

中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司现有项目主要为香山中电投一期49.5MW工程、二期49.5MW工程、三期49.5MW工程、中电投香山刘家山风电场49.5MW工程、中电投香山范家寨风电场49.5MW工程、中电投香山红石湾风电场49.5MW工程、中电投香山熊家水风电场49.5MW工程、中电投香山印子梁风电场49.5MW工程、中电投香山莫尔水风电场49.5MW工程，共九期。

2.1.1现有项目环保审批情况

⑴香山中电投一期49.5MW工程

香山中电投一期49.5MW工程由宁夏环保厅于2010年7月5日以宁环表[2010]58号对项目进行了环评批复。项目建设地点位于中卫市常乐乡与永康乡交界处，总投资42479.81万元，环保投资196.36万元，占总投资0.46%。项目装机规模49.5MW，年上网电量94.254GW.h，共安装33台1500kW的风电机组，投产时间为2011年5月。
⑵香山中电投二期49.5MW工程

香山中电投二期49.5MW工程由宁夏环保厅于2011年1月13日以宁环表[2011]1号对项目进行了环评批复。项目建设地点位于中卫市香山地区，202省道以东，总投资40386.57万元，环保投资175.02万元，占总投资0.43%。项目装机规模49.5MW，年上网电量91.919GW.h，共安装33台1500kW的风电机组，投产时间为2011年12月。
⑶香山中电投三期49.5MW工程

香山中电投三期49.5MW工程由宁夏环保厅于2011年1月13日以宁环表[2011]2号对项目进行了环评批复。项目建设地点位于中卫市区东南偏南约36km，永康镇校育川村境内，总投资41074.51万元，环保投资238.23万元，占总投资0.58%。项目装机规模49.5MW，年上网电量94.611GW.h，年利用小时1911h，共安装33台1500kW的风电机组，投产时间为2011年12月。

⑷中电投宁夏中卫香山刘家山风电场工程
中电投宁夏中卫香山刘家山风电场工程由宁夏环保厅于2011年6月30日以宁环表[2011]80号对项目进行了环评批复。项目建设地点位于中卫市区东南偏南约34km，永康镇校育川村境内，总投资41337.2万元，环保投资134.47万元，占总投资0.33%。项目装机规模49.5MW，年上网电量99.137GW.h，年利用小时2003h，共安装33台1500kW的风电机组，投产时间为2011年12月。

⑸中电投香山范家寨风电场49.5MW工程

中电投香山范家寨风电场49.5MW工程由宁夏环保厅于2011年9月27日以宁环表[2011]130号对项目进行了环评批复。项目建设地点位于中卫市区东南偏南约40km，永康镇校育川村境内，总投资41337.2万元，环保投资134.47万元，占总投资0.33%。项目装机规模49.5MW，年上网电量99.137GW.h，年利用小时2003h，共安装33台1500kW的风电机组，投产时间为2011年12月。

⑹中电投香山红石湾风电场49.5MW工程

中电投香山红石湾风电场49.5MW工程由宁夏环保厅于2013年3月15日以宁环表[2013]27号对项目进行了环评批复。项目建设地点位于中卫市区东南偏南约46km，S202以东约0.3km处，总投资34935万元，环保投资241.18万元，占总投资0.69%。项目装机规模49.5MW，年上网电量99.66GW.h，年利用小时1993.14h，共安装24台2000kW的风电机组、1台1500kW的风电机组，投产时间为2013年12月。

⑺中电投中卫香山七期（栽杆梁）49.5MW风电项目

中电投中卫香山七期（栽杆梁）49.5MW风电项目由宁夏环保厅于2013年5月15日以宁环表[2013]57号进行了批复。项目建设地点位于中卫市西南43km处，中卫市香山栽杆梁乡境内，总投资37534.45万元，环保投资161万元，占总投资0.43%。项目装机规模49.5MW，年理论发电量为165.105GW·h，年上网电量111.214GW·h，年等效满负荷小时数为2246h，共安装24台单机容量为2000kW的风电机组和1台单机容量为1500kW的风电机组，投产时间为2013年12月。

⑻中卫香山风电场中电投印子梁风电场（49.5MW）项目
中电投香山印子梁风电场49.5MW工程宁夏环保厅于2014年2月13日以宁环表[2014]7号进行了批复。项目建设地点位于中卫市香山印子梁乡境内，总投资36356.12万元，环保投资174.2万元，占总投资0.48%。项目装机规模49.5MW，年理论发电量为159.751GW·h，年上网电量107.288GW·h，年等效满负荷小时数为2167h，共安装24台单机容量为2000kW的风电机组和1台单机容量为1500kW的风电机组，投产时间为2014年10月。

⑼中卫香山风电场中电投莫尔水风电场（49.5MW）项目

中电投香山莫尔水风电场49.5MW工程宁夏环保厅于2014年2月13日以宁环表[2014]6号进行了批复。项目建设地点位于宁夏中卫市东南约40km，总投资41532.9万元，环保投资199.21万元，占总投资0.48%。项目装机规模49.5MW，年上网电量9259.4万kW·h，年等效满负荷小时数为1871h，安装24台单机容量为2000kW的风电机组和1台单机容量为1500kW的风电机组，投产时间为2014年10月。

2.1.2现有项目主要污染情况

现有香山一期、二期、三期、刘家山、范家寨、红石湾风电场集电线路接入宁夏中卫中电投香山风电场330kV升压站（香山330kV升压站单独立项已完成相关环评手续）；栽杆梁、印子梁、莫尔水集电线路送入沙洼110kV升压站经升压后接入香山330kV升压站。
通过实地调查，现有香山一期、二期、三期、刘家山、范家寨、红石湾、栽杆梁风电项目均已完成项目建设，施工期已完毕，无施工期的遗留环境问题；印子梁、莫尔水风电项目正在建设，预计2014年10月建成投产。已建成项目正在办理环境保护验收。

现有项目主要污染情况：
⑴现有项目风机布设区域内不建设集控中心、职工生活区域，除日常工作人员对风电设施巡检外无人员留守。职工生活设施主要集中在沙洼110kV升压站，沙洼110kV升压站内常驻人员为15人，生活污水产生量为438m3/a（1.2m3/d），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，经生化污水处理设施处理后用于绿化。
⑵现有项目大气污染物主要为沙洼110kV升压站职工食堂产生的餐饮油烟。沙洼110kV升压站职工食堂产生的餐饮油烟，食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量0.15kg/d（按15人计，工作天数为365天），共计耗油为54.75kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则产生的油烟量为1.64kg，经净化效率达80%以上的油烟净化器处理后，食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放量极少，可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。
⑶现有项目产生的固体废物主要为风机检修过程中产生的废润滑油、废机油、擦拭废油纸、报废免维护蓄电池及废变压器油，职工产生的生活垃圾。报废免维护蓄电池交有危资质的单位处置；风机检修产生的废润滑油、废机油、擦拭废油纸产生量为0.75t/a，属于危险废物（HW08），集中收集后定期交有危险废物处置资质的单位安全处理；废变压器油产生量为100L/a，属于危险废物（HW08），集中收集后定期交有危险废物处置资质的单位安全处理；生活垃圾产生为2.74t/a，集中收集后交由环卫部门指定地点处理。
⑷现有项目噪声主要为风力发电机组在运转过程中产生的噪声，沙洼110kV升压站运行期间产生的噪声，经距离衰减后可满足标准要求，且升压站周边无居民，故对环境影响较小。
2.2建设项目基本概况

2.2.1项目概况

⑴项目名称：中电投香山风电场扩建200MW工程项目。

⑵建设性质：扩建。

⑶建设单位：中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司。

⑷建设地点：本项目位于宁夏回族自治区中卫市香山西南部，国道109北侧，省道202东侧，项目南侧为中电投刘家山风电场；场址地理位置范围在东经105°01'41.06"～105°07'02.52"，北纬37°18'12.76"～37°08'48.88"之间。场址区海拔高度在1850m～2100m之间，为低山丘陵地貌，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大。场区通过场内道路与西侧202省道相通，对外交通较为便利。本项目在宁夏的地理位置详见图2.2-1，在中卫市的区域位置详见图2.2-2。
⑸占地面积：本项目建设总占地109.33hm2，其中永久占地35.65hm2，临时占地73.68hm2。占地类型主要为天然牧草地。
⑹建设规模：本项目规划建设容量为200MW，拟设计安装100台单机容量为2000kW的风力发电机组。本项目年上网发电量为38105.6万kW.h，年等效满负荷小时数为1905h，容量系数为0.2175。

⑺工程投资：本项目总投资148731.59万元，工程静态总投资144956.50万元，单位千瓦静态投资7248元。
2.2.2项目建设内容

本项目安装100台单机容量为2000kW风电机组、一机一变配置，共配置100台箱式变压器，架设35kV集电线路108.7km；新建宽10m的场内施工道路75km，待施工完成以后留设4m宽做为检修道路，其余6m宽恢复为原地貌；进场道路接刘家山风电场，新建进场道路长5km，路面宽度为4.0m，；配套建设12回35kV集电线路及1座110kV升压站（站内主要建(构)筑物包括办公综合楼、辅助楼、电气楼、SVG控制室、主变压器、屋外配电装置、事故油池和生活污水处理装置等）。本项目建设内容详见表2.2-1。
表2.2-1              项目工程组成一览表
	工程组成
	项目
	内容

	主体工程
	风力

发电机组
	型号
	WTG5

	
	
	额定功率
	2000kW

	
	
	额定电压
	690V

	
	
	叶片数
	3片

	
	
	轮毂高度
	80m

	
	
	风轮直径
	99m

	
	
	风轮转速
	9.7～17.3 r/min

	
	
	数量
	100台

	
	
	塔架形式
	锥形筒状（内设爬梯、爬升助力及防跌落保护设施）

	
	
	基础
	风电机组基础采用底板圆型，基础底面直径19.0m，基础顶面高于周围地面0.3m，埋深3.5m，基础由上下两部分组成，上部为高1.3m、平面尺寸为Φ7.0m的圆柱体；下部为台体，高2.5m，底面尺寸为直径19m的圆形。单台风机基础C30混凝土量约为559m3，钢筋约为53.66t。基础下铺150厚C15素混凝土垫层。承台底部布置混凝土桩46根，桩径0.6m，桩长平均22.0m。

	
	
	箱式变压器
	数量
	100台，型号：S11-2200/35

	
	
	
	集电方式
	设计采用12回35kV集电线路送至风电场内新建的110kV升压站的35kV配电装置。

	
	
	
	电压组合
	38.5±2×2.5%/0.69kV

	
	
	
	基础
	箱式变基础采用C25钢筋混凝土基础，基础埋深约1.7m，采用天然地基。单台基础开挖量68.5m3，回填量47.5m3，基础混凝土用量12m3，C10混凝土垫层用量1.3m3。箱变基础可与风机基础同时浇筑。回填土的密实度、地基处理及填筑指标要求同风机基础。

	
	升压

站
	主变压器
	型号
	SZ11—100000/110（油浸式三相双卷有载调压自冷升压变压器）

	
	
	
	台数
	2台

	
	
	
	容量
	100MVA

	
	
	
	额定电压
	110kV/35kV

	
	
	电气入网
	电能输出拟以两回110kV线路接入香山330kV变电站，最终接入系统方案以工程的“接入电力系统设计”及有关部门审查批文为准。工程110kV送电线路不包含在本项目评价范围内，该部分内容应另做环评。

	辅助工程
	道路
	进场道路及施工道路
	进场道路与刘家山风电场道路引接，长5.0km，路面宽度为4.0m，采用郊区型混凝土道路，三级公路，路肩宽度每边均为0.5m；施工道路长度为75km，路面为四级碎石路，铺设20cm厚的碎石，路面宽度10m，最小转弯半径35m，最大坡度小于12%

	
	
	检修道路
	施工完成后，在施工道路的基础上留设4.0m宽作为检修道路，其余6.0m路面恢复为原地貌

	
	35kV集电线路
	建设12回35kV集电线路，其中8回集电线路分别连接8台2000kW的风电机组，4回集电线路连接9台2000kW风电机组；集电线路采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案方案，单回路径总长约108.7km，双回路径总长约12.6km。

	
	升压站

（总占地面积约为0.95hm2）
	综合楼
	两层，建筑面积855m2

	
	
	生产楼
	两层，建筑面积638m2

	
	
	配电室
	单层，建筑面积236.8m2

	
	
	SVG控制室
	单层，建筑面积285.6m2。

	
	升压站供暖
	冬季供热采用电暖器

	
	升压站供排水
	供水由附近的村庄拉运，管理区设置水泵房1座；排水经生化污水处理设施处理后，用于场区绿化。

	环保工程
	施工期
	水土保持措施
	采取工程措施、植物措施、临时防护措施（含施工期遮盖、洒水等防尘措施）

	
	
	废水处理设施
	人员住宿区设置临时旱厕1座；设置临时沉淀池1座，用于施工期废水的收集

	
	
	固体废物防治
	不可回收固废及时清运；可回收废料分类出售

	
	
	扬尘防治
	洒水抑尘、对易产尘运输车辆蓬布遮盖

	
	
	环境监理
	施工期环境监理

	
	运营期
	生活污水防治
	生化污水处理设施，规模为1.5m3/d；蓄水池（200m3）

	
	
	餐饮油烟治理
	油烟净化器

	
	
	生活垃圾设施
	收集、外运

	
	
	噪声防治措施
	低噪声设备，升压站周边加强绿化

	
	
	危险废物处置设施
	主变底部设置事故油池1座（150m3）及储油井1口（20m3），综合楼设置危废暂存间1座（30m3）


2.2.3风能资源分析

2.2.3.1气象站资料

气象站选取距离风电场较近的中卫气象站，观测场海拔高度1225.7m，地理坐标为N：37°32´、E：105°11´。
⑴多年年平均风速
根据选定的参证气象站(中卫市气象站)1980～2006年的风速观测资料进行统计分析。分析得出中卫气象站近30年的平均风速变化明显分三部分，1980年到1992年平均风速为2.1m/s，平均风速变化较小；1993年到2006年平均风速为3.0m/s，这一时期的平均风速整体较大；后3年平均风速2.32m/s，风速又趋于稳定。据气象部门反映，该地区平均风速变化是由于90年代初期到2000年该地区沙尘暴天气较多，2000年以后该地区沙尘暴天气明显减少的原因。近10年的平均风速明显分两部分，前7年平均风速2.92m/s，后3年平均风速2.32m/s。
表2.2-2                 中卫气象站近30年全年平均风速统计表
	年份（年）
	风速（m/s）
	年份（年）
	风速（m/s）
	年份（年）
	风速（m/s）

	1980
	2.3
	1990
	2.1
	2000
	3.0

	1981
	2.2
	1991
	2.2
	2001
	3.1

	1982
	2.2
	1992
	2.2
	2002
	3.0

	1983
	2.1
	1993
	2.9
	2003
	3.0

	1984
	2.1
	1994
	3.0
	2004
	2.9

	1985
	2.0
	1995
	3.0
	2005
	2.7

	1986
	2.0
	1996
	3.2
	2006
	2.6

	1987
	1.9
	1997
	3.0
	2007
	2.4

	1988
	1.8
	1998
	3.0
	2008
	2.3

	1989
	1.9
	1999
	3.2
	2009
	2.3

	平均
	2.05
	平均
	2.78
	平均
	2.73


[image: image1.png]El
£

1380 1983 1986 1989 1392 1993 1398 2001 2004 2007
wis =





图2.2-3   中卫气象站1980～2009年风速年际变化直方图

表2.2-3                   中卫气象站多年逐月平均风速（单位：m/s）

	时间
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	1980~2009
	2.08
	2.56
	2.99
	3.23
	2.96
	2.62
	2.51
	2.43
	2.23
	2.20
	2.17
	2.22
	2.52


[image: image2.png]23

18 28 3A 48 68 18 A 98 108 uB 128
AiE/ A





图2.2-4  中卫气象站1980～2009年年内风速年变化直方图
根据图2.2-2可以看出，该地区春季3～5月风速较大，秋冬季9月～翌年1月风速较小，这和本地区受季风的影响有很大关系。
⑵多年年平均各风向频率
中卫气象站近30年主导风向为E，频率为14%，次主导风向ESE，频率为10%，合计占总量额定24%，静止风占11%。
表2.2-4                  中卫气象站多年风向频率统计表 （单位：%）
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	频率
	3
	4
	4
	7
	14
	10
	3
	1
	1
	1
	2
	5
	8
	10
	9
	6
	11


[image: image3.png]



图2.2-5 中卫气象站多年平均风向玫瑰图
2.2.3.2测风塔情况

为了开发中卫香山地区风电项目，建设单位先后在场区较中心位置处、场址北侧、场址东南角各布设了一座测风塔，共三座，塔号分别为4号塔、8号塔和14号塔，塔高分别为70m、70m和80m，分别在10m、30m、50m、60m、70m高度各安装一套测风设备进行风速观测，在10m、70m高度进行风向观测。14号测风塔高为80m，分别在10m、30m、50m、60m、70m、80m高度各安装一套测风设备进行风速观测，在10m、80m高度进行风向观测。测风系统为美国NRG公司产品。
表2.2-6                        测风塔配置参数一览表

	塔号
	塔高(m)
	海拔（m）
	经纬度
	风速层次(m)
	风向层次(m)
	开始测风时间

	4号
	70
	2040
	E 105°2.853'

N 37°13.173'
	10、30、50、60、70
	10、70
	2010.2.10～2013.1.2

	8号
	70
	1883
	E 105°5.081'

N 37°18.818'
	10、30、50、60、70
	10、70
	2011.5.22～2013.1.5

	14号
	80
	2164
	E 105°4.527'

N 37°9.471'
	10、30、50、60、70、80
	10、80
	2012.9.8～2012.12.25


[image: image28.wmf]检修

、

维护

、

巡检车辆

风

 

轮

35

kV

架空输电线

风机箱变

发电机

增速齿轮箱等

噪声

噪声

、

检修产生的废润

滑油

、

擦拭废油

纸

、

废机油

车辆尾气

、

道路扬尘

香山

330

kV

变电站

（

110

kV

外送线路不在本次评价范围内

）

110

kV

升压站

并入电网

电磁辐射

电磁辐射

、

报

废免维护蓄电

池

、

噪声

、

废

变压器油

变电设施

站内生活设施

生活污水

、

生

活垃圾

、

餐饮

油烟

电磁辐射

噪声

、

检修产生的废润

滑油

、

擦拭废油

纸

、

废机油

[image: image4.jpg]



由于本工程场址区域南高北低，为起伏的丘陵地形。4号塔地处场址区域较中心位置处，该塔周围地势较开阔，无障碍物阻挡，且塔基海拔接近于场址区域的平均高程，对整个风电场的区域风能资源具有较好的代表性。4号塔测风时间长达2年11个月，测风数据连续、规范，缺测、异常现象很少，满足《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）中对于连续测风数据应达到1年以上的要求。而8号塔离风电场中心位置较远，14号塔的测风时间仅有秋季及初冬的4个月，测风数据尚不满一年。因此，经综合分析，本阶段采用4号塔的测风数据作为代表性测风塔，评估本工程场址的风能资源。
测风塔10m、30m、50m、60m、70m高度年平均风速分别为5.4m/s、5.86m/s、6.13m/s、6.15m/s、6.38m/s，年平均风功率密度分别为139.1W/m2、169.4W/m2、195.8W/m2、198.7W/m2、214.1W/m2。根据拟合的风切变指数0.8。从70m处推算得测风塔80m高度处年平均风速为6.46m/s，年平均风功率密度为219.6W/m2。
风电场10m高度主导风向为SSW，占16.07%；次主导风向为NW，占11.81%；70m高度主导风向为NW，占12.50%；次主导风向为SSW，占12.06%。测风塔完整年10m高度主导风能为SWW，占21.23%；次主导风能为NW，占18.49%；70m高度主导风能为NW，占18.05%；次主导风能为SSW，占14.03%。
表2.2-6              测风塔实测年风向频率计算成果表（单位：%）
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	10m
	5.47
	3.11
	3.99
	3.76
	3.83
	3.75
	5.67
	9.01

	70m
	5.06
	3.75
	3.84
	3.18
	3.65
	3.48
	5.17
	8.61

	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	10m
	9.32
	16.07
	3.71
	2.54
	4.09
	6.09
	11.81
	7.69

	70m
	11.76
	12.06
	3.13
	3.16
	4.76
	8.21
	12.50
	7.60


表2.2-7              测风塔实测年各风向风能频率计算成果表（单位：%）
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	10m
	3.43
	0.99
	1.38
	1.66
	2.18
	2.01
	5.92
	14.19

	70m
	2.56
	1.46
	1.37
	1.61
	2.08
	2.64
	6.36
	15.46

	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	10m
	8.98
	21.23
	2.18
	0.80
	1.65
	4.57
	18.49
	10.26

	70m
	13.93
	14.03
	1.37
	1.20
	2.22
	7.75
	18.05
	7.83


[image: image5.png]


    [image: image6.png]



图2.2-7  测风塔10m全年高度风向及风能玫瑰图
[image: image7.png]


    [image: image8.png]] %
[N
)

S





图2.2-8  测风塔70m全年高度风向及风能玫瑰图
通过风电场测风塔与气象站大风速相关计算，本风电场工程70m高度50年一遇最大风速为21.97m/s，极大风速为30.75m/s，据风电场实测风切变指数，推算得到80m轮毂高度50年一遇极大风速为37.0m/s。由测风资料推算风电场轮毂高度15m/s特征湍流强度为0.12，表示湍流相对较小。根据国际电工协会IEC61400-1(2005)标准判定本风电场属IEC IIIC类安全等级，在风电机组选型时需选择适合IEC IIIC类风场及以上的风力发电机组。

综上所述，本项目风电场风力资源较丰富，代表年风况品质较好，具有一定的商业开发价值，是一个较理想的风电场。
2.2.4场区平面布局及规划

本项目由100台2000kW风力发电机组、100台箱式变压器、110kV升压站、进场道路、施工道路及检修道路组成。风电场平面布局见图2.2-9。

2.2.4.1风机布局

风电场在布置风电机组时，关键是寻找投资和资源开发利用量的结合点，同时还要根据实际的地形和地域情况，因地制宜地进行优化布置。对于场址地势较平坦的风电场，其风资源分布在场址的不同区域差别不大，可采用风电机组间固定的行距和列距均匀布置，人工布置即可满足设计要求。但对于地形较为复杂的风电场，凭经验采用人工布置风电机组，很难将机组布置到风资源条件好而机组间尾流影响又较小的区域，因而也很难保证整个风电场发电量接近最大。

根据本风电场场址特性和风资源风况特征，拟定的本风电场风电机组的总体布置原则如下：

⑴根据风向和风能玫瑰图，按风机间距满足发电量最大，机组相互间尾流影响最小为原则。

⑵风电机组的布置应根据地形条件，充分利用风电场的土地和地形，考虑风电场的送变电方案、运输和安装条件，力求电力电缆长度较短，运输和安装方便。

⑶根据地形条件，应充分利用风电场的土地和地形，在尽量减少机组间尾流影响的情况下，集中布置，并结合当地的交通运输和安装条件选择机位，节省工程投资。

⑷在满足各种约束条件前提下，以整个风电场发电量最大为目标对风电机组进行优化布置。

根据上述拟定的风电机组布置原则，本次计算风电场风电机组布置，首先采用WT软件，在地形图上生成风电场区域的风能风谱图，然后根据反映风电场不同区域风资源好坏的风能风谱图和风电场区域数字化的地形图，按照上述风电机组布置的原则，考虑风电场区域地形、风资源条件、边界约束等因素，采用openwind风电场设计优化软件，对风电机组进行优化布置，再根据机组的总体布置情况，进行局部调整，使风电场输电线路及施工道路和安装场平更为节省。经优化布置和调整后，本风电场最终的风机布置图见图2.2-9。

2.2.4.2箱式变压器
风力发电机额定输出电压为0.69kV，采用“一机一变”单元式接线，对单机容量为2000kW的风机设置箱变容量为2200kVA、电压变比为38.5±2×2.5%/0.69kV箱式变压器。C25现浇钢筋混凝土独立基础，基础埋深约1.7m，基础下设厚100mm的C10素混凝土垫层，箱式变均布置在风电机组附近，距离为15m。
2.2.4.3集电线路

根据风力发电机组和箱变的位置，以及线路走向，对风力发电机组进行分组，共12回35kV架空集电线路，架空线路长121.3km（其中双回路长12.6km，单回路路径长108.7km）。架空线路塔架采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案，其中终端杆和耐张杆处采用铁塔；直线杆塔选用直径300mm非预应力钢筋混凝土杆。所有铁塔采用自立式角钢塔，所有铁塔均为平脚。铁塔材料采用Q235或Q345，大断面主材采用Q345，小断面主材及斜材和辅材采用Q235，全部铁材采用螺栓连接。铁搭基础采用现浇混凝土台阶式基础，埋深2.5m，基础混凝土强度等级C25。
2.2.4.4进场道路及施工道路

本项目进场道路与刘家山风电场道路引接，路面宽度为4.0m，采用郊区型混凝土道路，三级公路，路肩宽度每边均为0.5m；施工道路长度为75km，路面为四级碎石路，铺设20cm厚的碎石，路面宽度10m，最小转弯半径35m，最大坡度小于12%；施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽为4.0m的场内永久巡检道路，路面为碎石路面，其余6.0m路面恢复为原地貌。本项目巡检道路和施工道路合并统一建设，施工期间按照施工道路要求先做基层，待施工安装完毕再施工巡检道路路面。
2.2.4.5升压站总平面布置

升压站总平面布置主要原则：

⑴根据电气总平面布置方案，结合场地自然条件和地形特点，进行站址和总平面规划，在优化设计的基础上，提供站区总平面布置图。

⑵总平面布置在满足自然条件和工程特点的前提下，考虑安全、防火、运行、检修、交通运输、环境保护等各方面的要求，尽量压缩土地，使全站的用地控制在最小的范围内。

⑶结合用地的自然地形和环境，以及使用性质、功能、工艺要求，合理布局，路网结构清晰，办公和设备流线合理有序。并对建筑群体、道路、绿化、电缆管线综合考虑，统筹兼顾。

⑷升压变电站的总平面布置应按最终规模进行规划设计，并宜考虑分期实施的可能。土地宜采用一次性征用，统一规划，分期建设。

⑸高压架空线路的出线方向及采用敞开式布置的高压配电装置与主变宜布置在进升压变电站大门的背面与侧面，避免在进升压变电站大门的正面。主控制楼应布置在便于运行人员巡视检查、观察各级户内外电气设备和减少电缆长度、避开噪声影响的位置，宜位于配电装置一侧。

总平面布置方案简述：

本工程升压站位于本风电场中心，地理坐标为北纬37°16'08.60"，东经105°19'16.56"。升压站占地现状整体呈矩形布置，其南北长约为106m，东西宽约为90m；整体分为两部分，第一部分为升压功能布置区，第二部分为办公生活辅助区，其中升压功能区主要布置有PC（35kV电流输入端）、SVG（无功补偿）变压器、SVG控制室、电气楼、主变压器、110kV室外配电装置、主变事故油池等；办公生活辅助区主要布置有办公综合楼、辅助楼、生活污水处理装置及消防水池等。升压站总占地面积约为0.95hm2，总建筑面积约为2015.4m2，本项目升压站总平面布置情况详见图2.2-10。

综上所述，本项目风机布设尽可能使风能利用率达到最大值；集电线路紧凑，降低了电能输送时的损耗；施工道路沿风机布设尽可能走直线道路缩短道路总长，风电场施工完成后将在施工道路保留作为修建巡检道路，因此为项目节约了占地和建设成本，项目风电场总体布局合理。
2.2.5工程施工设计

2.2.5.1风力发电机组

根据《风电机组地基基础设计规范（FD003-2007）》本工程基础设计等级为2级，相应的结构重要性系数γ0=1.0；荷载修正安全系数k0取1.35；当荷载效应对结构不利时，永久荷载分项系数为1.2，可变荷载分项系数为1.5，当荷载效应对结构有利时，永久荷载分项系数为1.0，可变荷载分项系数为0；风电机组基础设计的荷载组合包括正常运行工况、极端工况、多遇地震多况、罕遇地震工况、疲劳荷载等。
风机基础受力复杂，需承受较大的弯矩及剪力。为保证风电机组的安全，并尽量降低工程造价，拟定风电机基础采用底板圆型，直径为19.0m，基础埋深3.5m。基础由上下两部分组成，上部为高1.3m、平面尺寸为Φ7.0m的圆柱体；下部为台体，高2.5m，底面尺寸为直径19m的圆形。单台风机基础C30混凝土量约为559m3，钢筋约为53.66t。基础下铺150厚C15素混凝土垫层。承台底部布置混凝土桩46根，桩径0.6m，桩长平均22.0m单个基础混凝土总量为540m3，钢筋总量约为50t。

2.2.5.2集电线路

本工程集电线路建设12回35kV集电线路，其中8回集电线路分别连接8台2000kW的风电机组，4回集电线路连接9台2000kW风电机组；集电线路采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案，单回路径总长约108.7km，双回路径总长约12.6km。

2.2.5.3风电机组变压器

风力发电机与35kV箱式变压器组合方式为一机一变配置方案，每台风机设一台箱式变电站。箱式变基础采用C25钢筋混凝土基础，基础埋深约1.7m，采用天然地基。单台基础开挖量68.5m3，回填量47.5m3，基础混凝土用量12m3，C10混凝土垫层用量1.3m3。箱变基础可与风机基础同时浇筑。回填土的密实度、地基处理及填筑指标要求同风机基础。

2.2.5.4施工道路及检修道路

场区施工道路长约75km。施工道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，场内道路设计标准：公路路面宽4.0m，路面采用碎石覆盖，并在弯道处加宽路面宽度以满足设备运输对道路运输的要求。施工结束后作为检修道路保留。

2.2.5.5电气连接

设计采用12回35kV集电线路送至风电场内新建的110kV升压站的35kV配电装置，其中8回35kV集电线路并接8台风电机组的箱变，4回35kV集电线路并接9台风电机组的箱变。电能输出拟以两回110kV线路接入香山330kV，最终接入系统方案以工程的“接入电力系统设计”及有关部门审查批文为准。工程110kV送电线路不包含在本项目评价范围内，该部分内容应另做环评。
2.2.6施工组织

2.2.6.1施工营地总布置方案
施工营地总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、节约用地的原则，在满足环保与水保要求的条件下施工营地布置生产生活区、施工仓库、供电供水、堆场等。施工营地设在110kV升压站附近，施工营地布置图具体见图2.2-11。
2.2.6.2施工管理及施工生活区

根据施工总进度安排，本工程施工期的平均人数为150人。施工临时生活办公区布置在施工营地进场口附近，该处场地交通便利。经计算，施工临时办公生活区占地面积约4000m2，建筑面积约2400m2。

2.2.6.3施工设置布置

根据风电场场址附近的地势条件，初步考虑按集中与分散相结合的原则，把施工工厂和仓库等设施和建筑布置在风场内地势平缓处，场区内主要布置辅助加工厂、材料设备仓库、临时房屋等。
⑴混凝土拌和系统

本工程混凝土采用集中拌合的方式，设置混凝土拌合站，布设在施工营地中部，占地面积为1500m2。

本工程混凝土浇筑总量约5.59万m3，大部分混凝土为二级配，单台风电机组基础混凝土浇筑量约为559m3。混凝土系统的生产能力受控于风电机组基础混凝土浇筑的仓面面积，并考虑混凝土初凝时间的影响，为避免预留施工缝，保证在10h内完成混凝土承台的入仓，凝土高峰期浇筑强度将达到30m3/h，根据风机布置及场地条件，本工程在风场西南侧近较平整的位置布置临时施工场地，配备混凝土搅拌机两座，设备铭牌生产能力为50m3/h。完全满足混凝土浇筑高峰期用量。

⑵砂石料堆场

本工程所需粗细骨料用量不大，且当地砂石料市场有足够的成品料可供应，故本工程不设砂石料加工系统，仅设砂石料堆场，位置紧靠混凝土拌合系统布置，位于混凝土拌合系统西侧。

砂石料按混凝土高峰期5天砂石骨料用量堆存，经估算，砂石料堆场占地面积约1500m2。砂石料堆场采用100mm厚C15混凝土地坪，下设100mm厚碎石垫层，砂石料场设0.5%排水坡度，坡向排水沟。

⑶机械修配及综合加工区
本工程设置机械修配厂及综合加工系统（包括钢筋加工厂、木材加工厂），位于仓库区的南侧，总占地面积1500m2。机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大中修理工作委托当地相关企业承担。

⑷仓库布置

本工程所需的仓库布设在混凝土拌合系统东北侧，主要设有水泥库、木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。综合仓库包括临时的生产、生活用品仓库等，占地面积500m2。机械停放场考虑10台机械的停放，占地面积1000m2。

本工程临时设施占地面积约10000m2，建筑面积约3500m2。各施工临时设施建筑、占地面积详见表2.2-8。

表2.2-8      施工临时设施建筑、占地面积一览表

	序号
	名称
	建筑面积(m2)
	占地面积(m2)

	1
	施工管理及生活区
	2400
	4000

	2
	混凝土拌合系统
	--
	1500

	3
	砂石料堆场
	--
	1500

	4
	机械修配及综合加工区
	600
	1500

	5
	仓库区
	综合仓库
	500
	500

	6
	
	机械停放场
	--
	1000

	合计
	3500
	10000


2.2.6.4施工水电及建材供应

⑴施工用水

风电场施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等部分组成。施工期间，施工生产、生活用水由拉水车运至站区，水源来自冯家庄供水系统，并在施工场地设置蓄水池储水的供水方式，本项目高峰日用水量约232.5m3/d，其中生产用水225m3/d，生活用水量7.5m3/d。为保证施工期间的用水量，临时蓄水池的容积设置为400m3，风机基础混凝土养护采用水车拉水。

⑵施工用电

风电场施工用电主要包括施工工厂、临时生活区用电及基础施工用电两部分。施工临时用电最大负荷约为180kW，其中施工工厂用电负荷150kW，临时生活区用电负荷30kW。施工临时电源可引接自附近冯家庄的10kV线路，风机基础施工用电主要考虑采用50kW和35kW移动式柴油发电机联合供电的方案。

⑶建筑供应

本工程所需的砂石料、砖、水泥、钢材、木材、油料等材料可从附近的砂石料场和中卫市及周边县市采购。

2.2.6.5施工进度计划
本工程主要施工项目工序流程如下：施工前期准备→升压变电站土建施工及风电机组基础施工→升压变电站电气设备安装、调试及风电机组安装、电力电缆铺设→第一组风电机组调试、发电投产→工程竣工。

施工准备工作内容包括：征地、通水通电、临建工程的施工，施工准备期1个月。

施工工期以道路施工开始计算，总施工工期12个月，项目计划于2015年3月开工，预计2016年2月竣工。项目土石方开挖及基础施工，避开雨季和大风季节。
表2.2-9                 主体工程施工进度计划表
	工程单元
	2015年
	2016年

	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	道路施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3
	升压站土建施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	吊装平台及风机基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	集电线路施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	风机吊装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	全场动态调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	全场消缺、验收、并网
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.7工程占地

2.2.7.1工程用地政策
依据国家及地方有关土地征用政策，风电场征地需充分考虑周边的环境，工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地。根据中华人民共和国家住房和城乡建设部、国土资源部和国家电力监管委员会联合颁发的《电力工程项目建设用地指标（风电场）》及宁夏回族自治区人民政府颁布的《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地办法》（宁政发[2011]103号）中对风电场用地的规定必须符合表2.2-10（以50MW计算）。

表2.2-10                   50MW占地指标一览表  
	发电设备
	用地标准（hm2）

	单机容量（含箱变）
	单机占地面积（m2）
	风机用地面积
	生产区用地面积
	生活区用地面积
	用地指标

	1500kW
	420
	1.4
	1.02
	0.98
	3.40~4.40

	1、用地指标包括风机用地面积、生产区用地面积和生活区用地面积
2、生产区用地面积包括升压站、配电室、控制室等生产用地
3、生活区用地面积包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施用地


本项目为200MW风电项目，风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合表2.2-11规定。
表2.2-11                    本项目占地指标一览表   
	项目
	发电设备
	用地标准（hm2）

	
	单机容量（含箱变）
	单机占地面积（m2）
	风机用地面积
	生产区用地面积
	生活区用地面积
	用地指标

	200MW
	1500kW
	420
	5.6
	4.08
	3.92
	13.6~17.6

	本项目
	2000kW
	294.87
	2.95
	0.46
	0.49
	/


根据表2.2-11可知，项目用地符合《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地办法》（宁政发[2011]103号）。
同时本项目总占地面积为109.33hm2，其中永久占地35.65hm2（永久征地为4.92hm2，占地30.73hm2），临时占地73.68hm2。永久占地35.65hm2，其中永久征地为4.92hm2，作为风机基础、升压站等用地，符合中卫市规划管理局《建设项目选址意见书》（选字第640500201310172号），同意项目选址（拟用地面积为4.92hm2）；其余占地为30.73hm2，作为道路等用地。
2.2.7.2建设征地方案
本项目风电场总用地面积109.33hm2，其中永久性占地面积为35.65hm2，临时性用地面积73.18hm2，占地类型按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）进行划分，本项目占地类型为天然牧草地。

⑴工程永久占地

本期工程永久性占地主要包括风力发电机组基础、箱变基础、塔基占地、永久道路占地等。本工程永久占地面积约35.65hm2。

⑵工程临时占地

本工程临时性占地包括施工场地平整、场内临时道路、场内输电线路占地等。经计算本工程临时性占地约73.68hm2。
工程永久占地和施工期间的临时用地共计约为109.33hm2，工程用地详见表2.2-12。

表2.2-12                工程占地一览表                       单位：hm2
	占地性质
	工程单元
	占地面积
	占地类型

	
	
	
	

	永久占地
	风电机机组区
	2.95
	天然牧草地

	
	风场道路
	30
	

	
	集输电线路
	1.75
	

	
	升压站
	0.95
	

	
	临时施工营地
	0
	

	
	合计
	35.65
	

	临时占地
	风电机机组区
	25
	

	
	风场道路
	45
	

	
	集输电线路
	2.18
	

	
	升压站
	0.5
	

	
	临时施工营地
	1
	

	
	合计
	73.68
	

	总计
	109.33
	　


2.2.7.3工程土石方平衡分析

本工程在建设期开挖土方总量为97.33万m3，回填土方97.33万m3，土方挖填平衡，无弃方。项目各单元工程挖、填的土石方情况如下：

⑴风电机组基础区土石方平衡情况
该区域开挖土方总量为125300m3，回填土方总量为75400m3，总弃方49900m3用于吊装场地平整。
⑵箱变基础区土石方平衡情况
总开挖量为6850m3，回填量为4750m3，产生的2100m3弃方用于吊装场地平整。
⑶35kV电缆直埋土石方平衡情况
开挖量为7552m3，回填量为7552m3，基本无弃方。
⑷吊装场地平整土石方平衡及调配情况
场地平整开挖土方94980 m3，回填土方134814 m3，调入风机基础和箱变基础土方52000m3用于场地平整。
⑸风场道路的土石方平衡及调配情况
该区域土方开挖652863m3；填筑土方659571m3，调入土方来自集电线路杆塔。
⑹集电线路土石方平衡及调配情况
架空线路塔基区施工开挖土方72328m3；填筑土方65620m3；多余土方6708m3用于道路场地平整处理。
⑺升压站场地平整土石方平衡及调配情况
场地平整开挖土方6550m3，回填土方6550m3，就地平整，无弃方。
⑻施工营地场地平整土石方平衡及调配情况
场地平整开挖土方6873m3，回填土方6873m3，就地平整，无弃方。
工程土石方平衡及流向情况详见表2.2-13和图2.2-12。
表2.2-13            项目土石方平衡及流向情况一览表   
	序号
	项目土石方平衡表

	
	项目
	总土方量(m³)
	土石方开挖(m³)
	土石方回填(m³)
	调方(m³)

	
	
	
	
	
	调入
	调出

	
	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向

	1
	吊装场地平整
	241960 
	94980 
	146980 
	52000 
	风机基础、箱变基础
	
	

	2
	风机基础
	200700 
	125300 
	75400 
	
	
	49900
	吊装场地平整

	3
	箱式变压器基础
	11600 
	6850 
	4750 
	
	
	2100
	吊装场地平整

	4
	35kV电缆直埋
	15104 
	7552 
	7552 
	
	
	
	

	5
	集电线路杆塔
	137948 
	72328 
	65620 
	
	
	6708
	道路区

	6
	风场道路
	1312434 
	652863 
	659571 
	6708
	集电线路杆
	
	

	7
	升压站
	13100 
	6550 
	6550 
	
	
	
	

	8
	施工生产生活区
	13746 
	6873 
	6873 
	
	
	
	

	合计
	1946592 
	973296 
	973296 
	58708 
	
	58708 
	


[image: image29.png]SREEI T BT

T 'S
N T e e g
2 (A Y B T A RS 15810

b

1 GRS RIC A X
2y ynb TR
3 PREBDD FIFHLARISL I e

i

s RSB S A e

¥

D
2 605 A VIR G bt

i

I (SR s
e M T LR

]

ISR RIS B T
IR b T

VUSRS G AN, WAT HOR S i
2 SR T 40T

BS 8

v »

|

mSlg

BSls

1 [———
IS G





图2.2-12      项目土石方平衡及流向图
2.2.8公用工程

2.2.8.1给排水
⑴给水
施工用水：由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等部分组成。供水由拉水车运至站区，水源来自冯家庄供水系统，本项目高峰日用水量约232.5m3/d，其中生产用水225m3/d，生活用水量7.5m3/d。为保证施工期间的用水量，考虑在施工营地附近设置1座400m3临时蓄水池，永临结合，施工结束后用作生活消防水池。风机基础混凝土养护可采用水车拉水。

生活用水：本项目运营期主要为职工生活用水，生活用水由拉水车运至站区，水源来自冯家庄供水系统，本项目升压站站内生活设施按常住职工20人规划设计，生活用水按照80L/人.d，项目职工生活用水为584m3/a。

⑵排水
本项目施工期的废水中施工废水施工现场设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后回用；施工期施工人员生活污水排放量为6m3/d，主要为生活洗漱水，污染物含量相对较低。集中收集后用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。

项目营运期排水全部来自于职工的生活污水。生活污水产生量按照生活用水的80%核算，则生活污水产生量为467.2m3/a，经生化污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准后，排水用于场区周边绿化。冬季在蓄水池临时暂存，蓄水池容积设计有效容积200m3（规格为10m×10m×2.0m），严禁对外排放。
2.2.8.2供暖及通风
⑴供暖

本项目冬季供暖采取电暖。

⑵通风

SVG室、接地变、站用变室、配电室等电气房间均采用自然进风、机械排风的通风方式来排除室内余热，其通风量按有效排除室内余热量和通风换气量不少于12次/时计算并取最大值，排热通风机兼作事故排风用，排风设备采用钢制轴流风机。

蓄电池室设计事故通风，风量按换气次数不小于12次/小时。蓄电池室平时通风量按换气次数不小于3次/小时计算确定。通风机和电机为防爆型，并直接连接。

备件库、水泵间设计自然进风、机械排风系统。

卫生间采用自然进风、机械排风，排风设备为换气扇。

⑶空气调节
配电室、接地变、站用变室、继电器室风冷冷暖(电热型)分体立柜式空调机，以维持室内温度夏季不超过30℃。办公室、会议室、宿舍、餐厅、展览厅等，设置风冷分体电热壁挂式空调机，以维持室内温度：夏季26~28℃。火灾时，电气房间空调电源应能自动切断，以防止火灾蔓延。

2.2.8.3供电

本项目运营期的生产、生活电源来自110kV升压变电站的站用电，备用电源为附近的10kV 共用电网外接，拟保留一路施工期用电线路作为备用电源。正常时全站电源由本项目110kV升压站10kV母线提供，事故或风机停运时，场用电由备用电源提供，于场内设置1座干式自用降压变压器。

2.2.9劳动定员及工作制度

本项目建设单位全面负责风电场的运行、维护及相应管理工作，采取风电场与110kV升压站集中统一管理的方式。公司定员20人，其中总经理1人，副总经理1人，分综合部、计财部和安全生产技术部（工程部）三个部；管理人员5人；运行人员15人。工作人员正常上班期间均在项目升压站所设置的生活管理区生活居住。
2.2.10主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表2.2-14。
表2.2-15             主要经济技术指标一览表
	项目名称
	单位（或型号）
	数量
	备注

	施工工程数量
	土石方开挖（包括道路）
	m3
	973296
	

	
	土石方回填（包括道路）
	m3
	973296
	

	
	风机基础混凝土
	m3
	67500
	C40

	
	风机基础钢筋
	t
	5690
	

	
	施工期限
	总工期
	月
	12
	

	
	
	第一批机组发电
	开工后第8个月
	

	概算指标
	静态投资(编制年)
	万元
	144956.5
	

	
	工程总投资
	万元
	148731.59
	

	
	单位千瓦投资
	元/kW
	7437
	

	
	建设期利息
	万元
	3775.09
	

	经济指标
	装机容量
	MW
	200
	

	
	年上网电量
	万Kw.h
	38100
	

	
	年等效满负荷小时数
	h
	1905
	

	
	盈利能力指标
	总投资利润率
	%
	6.68
	

	
	
	投资利税率
	%
	3.92
	

	
	
	项目资本金净利润率
	%
	17.23
	

	
	
	项目投资税后财务内部收益
	%
	8.49
	

	
	
	项目投资财务净现值
	万元
	62696.21
	

	
	
	资本金税后财务内部收益率
	%
	15.97
	

	
	
	资本金财务净现值
	万元
	19811.13
	

	
	
	全部投资回收期
	年
	10.25
	


2.3工程分析

2.3.1工艺流程
本项目建设100台单机容量为2000kW的风力发电机组，风电场工程首先要修筑简易道路、平整场地，基础建设、风电机组安装及架设高压线等，最后输送至变电所入电网。本项目工艺流程及产物环节如下：
[image: image30.wmf]施工人员

修筑施工道路

竣工验收

设备调试

基础建设

、

架空线

、

电缆

、

变压器

、

风机

安装

场地平整

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

机械尾气

、

建筑垃

圾

生活垃圾

、

生活污水

、

油烟

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

机械尾气

、

建筑垃

圾

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

建筑垃圾

、

机械尾

气

、

废水


图2.3-1    施工期工艺流程及产污环节示意图
[image: image31.wmf]检修

、

维护

、

巡检车辆

风

 

轮

35

kV

架空输电线

风机箱变

发电机

增速齿轮箱等

噪声

噪声

、

检修产生的废润

滑油

、

擦拭废油

纸

、

废机油

车辆尾气

、

道路扬尘

香山

330

kV

变电站

（

110

kV

外送线路不在本次评价范围内

）

110

kV

升压站

并入电网

电磁辐射

电磁辐射

、

报

废免维护蓄电

池

、

噪声

、

废

变压器油

变电设施

站内生活设施

生活污水

、

生

活垃圾

、

餐饮

油烟

电磁辐射

噪声

、

检修产生的废润

滑油

、

擦拭废油

纸

、

废机油


图2.3-2    营运期工艺流程及产污环节示意图
2.3.2施工期污染物排放源强分析

施工期主要环境影响是：施工扬尘对环境空气的影响、施工噪声对声环境的影响以及土地占用和植被破坏对生态环境和水土流失的影响。

2.3.2.1废气污染源

⑴施工扬尘

施工期的主要建设内容为简易材料库、场内道路、风机和塔架基础开挖、回填、地埋电缆等。施工扬尘主要来源于上述施工过程中物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。此外，项目施工场地布置临时拌合站扬尘也属于主要扬尘排放源。扬尘使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大，粉尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关，因此较难进行定量分析。项目区域风速在5.6m/s，造成在风力发电机基础开挖施工现场的TSP日均值范围在0.121~0.158mg/m3，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014~0.056mg/m3；混凝土拌和作业中距搅拌机下风向50m处TSP日均值为8.90mg/m3，下风向100m处TSP日均值为1.65mg/m3，扬尘污染较严重。

⑵机械尾气

施工期配备挖掘机、起重机、自卸汽车等设备大多以柴油作为燃料，各设备在运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为SO2、NO2、CO、烟尘等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。另外，本项目施工配备2台50kW移动式柴油发电机，参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中的排气污染物限值：CO5.0g/kWh、THC1.3g/kWh、NOX7.0g/kWh、烟尘0.4g/kWh，按2台50kW移动式柴油发电机同时工作且满负荷运行1小时计，则柴油发电机大气排放量分别为：CO0.5kg/h、HC0.13kg/h、NOX0.7kg/h、烟尘0.04kg/h。

⑶施工期食堂燃料废气及油烟

施工营地食堂燃料采用液化气，施工期用气量约为800m3，液化气主要成分为丙烷、丁烷，还含有少量乙烯、丙烯、乙烷、丁烯，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量1.5kg/d（按150人计，施工期为12个月），施工期共计耗油为547.5kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则施工期产生的油烟量为16.4kg，浓度约3.2mg/m3，经过换气扇抽出，不会对周围环境产生不良影响。

2.3.2.2噪声污染源

项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆。根据类比调查，部分施工机械设备的噪声值见表2.3-1。
表2.3-1                    施工机械噪声级                单位：dB（A）

	施工机械
	距声源10m处噪声级

	推土机
	76

	挖掘机
	82

	打桩机
	90

	装载机
	70

	空压机
	84

	搅拌机
	81

	振捣棒
	73

	吊  车
	75


2.3.2.3施工期废水

施工期的废水主要来源于施工过程中混凝土拌和系统冲洗废水以及施工人员产生的生活污水，废水中主要污染物为BOD5、COD、SS等。

⑴施工废水：施工废水产生量小，并且属于间歇式排放，可在施工现场设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

⑵生活污水：施工期平均施工人员150人，施工营地设临时旱厕（清掏物定期由吸粪车拉运用于农田施肥）。施工期施工人员生活用水按50L/（人·日）计算，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为6m3/d，主要为生活洗漱水、餐饮废水，污染物含量相对较低，集中收集后用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。
2.3.2.4固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、废包装材料和生活垃圾。

①建筑垃圾、废包装材料：一是对施工现场的建设垃圾及废包装材料及时清理指定地点暂时堆存；二是对其中具有回收价值废料（如包装纸、塑料、金属、沉淀池污泥、木材类等），应加强这部分固废的分类收集工作，分类收集后出售；三是对不能回用建设垃圾及废包装材料定期清运至当地环境保护主管部门指定的工业废弃物填埋场进行安全填埋。因此采取上述措施后，施工期间产生的建筑垃圾、废包装材料等一般工业固体废物对环境影响较小。

②生活垃圾：施工期施工人员产生的生活垃圾分类收集，施工期施工人员产生生活垃圾按0.4kg/（人·日）计算，则施工期施工人员产生生活垃圾量＝150人×0.4kg/（人·日）×12月/年×30日/月＝21.6t/a。施工期施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置，避免刮风使固体废物飞扬，污染附近环境。
2.3.2.5生态影响

本项目施工期生态影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。但由于临时占地内原有生物量较小，没有珍稀植物，因此，本项目的建设对当地地表植被有一定影响，但经后期维护后可自然恢复。临时占地仅在施工期影响土地利用性质，施工活动结束后及时恢复植被，仍可保持原有土地利用性质。

2.3.3营运期污染物排放源强分析

2.3.3.1大气环境影响

本项目是利用风能资源发电项目，在风能转变电能的过程中，无大气污染物产生。主要大气环境污染物主要为升压站食堂产生的餐饮油烟、检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，其产生量较少，对环境影响轻微。
升压站内食堂，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量0.2kg/d（按20人计，工作天数为365天），共计耗油为73kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则产生的油烟量为2.19kg/a，经净化效率达80%以上的油烟净化器处理后，食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放量极少，可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。
2.3.3.2水环境影响

本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为职工生活污水（含少量餐饮废水）。站内生活设施按常住职工为20人，职工生活用水按照80L/人/天，项目职工生活用水为584m3/a（1.6m3/d），生活污水产生量按照生活用水的80%核算，则生活污水产生量为467.2m3/a（1.28m3/d），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。

生活污水经生化污水处理设施进行处理，污水设计处理规模为1.5m3/d，污水水质设计为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：20 mg/L，水质可满足污水处理设备进水水质要求。污水处理设备对各污染因子COD、BOD、SS、NH3-N的去除效率分别为85%、90%、86.3%、43%。项目生活污水处理站的进出水水质详见表2.3-2。
表2.3-2        生化污水处理设施设计进出水主要指标一览表
	序号
	水质工段
	水质指标

	
	
	COD（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）

	1
	进水水质
	400
	200
	220
	35

	2
	出水水质
	≤60
	≤20
	≤30
	≤20

	3
	去除率
	85%
	90%
	86.3%
	43%


经污水处理设备处理后废水出水水质COD浓度≤60mg/L，BOD5≤20mg/L，SS浓度≤30mg/L，NH3-N浓度≤20mg/L，处理水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求，处理后的废水用于场区周边绿化。冬季在蓄水池临时暂存，蓄水池容积设计有效容积200m3（规格为10m×10m×2.0m），严禁对外排放。
2.3.3.3声环境影响

⑴风力发电机组噪声

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。经类比调查可知，风机转动噪声的源强为102.5dB(A)，故本评价噪声源强按102.5dB(A)计算。
⑵升压站噪声

升压站运行期间产生的噪声主要来自主变压器、室外配电装置等电气设备所产生的电磁噪声，主要噪声源为主变压器运行噪声。根据预测可知，主变压器最大噪声级在75dB（A）左右。

2.3.3.4固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油、报废免维护蓄电池。

运营期电场工作人员产生生活垃圾按1kg/（人·日）计算，则每年生活垃圾量＝20人×1kg/（人·日）×365日＝7.3t。产生的生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点集中处置。
运营期风机检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），以每台风机检修产生2kg/a计，本项目产生的废机油、废润滑油、擦拭废油纸为0.2t/a，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（1999年）收集、管理和贮存，由专用容器收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。
风电机组中所使用到的免维护蓄电池，属于危险废物（危险废物编号为HW31，废物代码为431-001-31）使用寿命一般为7~8年，达到使用寿命后产生的报废蓄电池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，最终由有资质的单位处置。

110kV升压站在主变压器底部设置事故集油池与升压站内设置1口储油井，预防主变压器发生漏油事故。主变压器10年注一次变压器油，若发生漏油事故，所产生的变压器事故废油产生量约为120L/a，属于危险废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），收集后，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。
2.3.3.5电磁环境
本次评价不包括对110kV输电线路的电磁环境影响评价（等线路工程确定后单独另外评价）。升压站内的110kV、35kV配电装置和各电气设备在运行过程中，由于电气设备的高电压和绝缘子微弱放电或电晕现象会产生一定的电磁辐射影响，主要影响因子包括工频电场、磁感应强度和无线电干扰。
2.3.3.6生态环境影响
⑴对植被的影响

本项目运营期在林业及草原主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边草场绿化盖率，经过1-3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。

⑵对野生动物的影响

主要表现为对候鸟迁徙及留鸟会有一定影响，其中因为工程占地区域无地表水域，无迁徙性鸟类在此区域临时栖息，且主要迁徙候鸟的迁飞高度在300m以上，如燕（家燕、楼燕、岩燕等种类）为450m、鹤（黑颈鹤、赤颈鹤、灰鹤等种类）为500m、雁（鸿雁、灰雁、斑头雁、豆雁等种类）为900m，均远远超过风机80m的高度，因此，鸟类在飞行或迁徙中，风电场风机对其造成的危害较小。
2.3.3.7本项目建成后全厂“三本帐”

本项主要污染物“以新代老”污染物排放量统计见表2.3-3。

表2.3-3          项目主要污染物“以新代老”污染物排放量统计表  单位：t/a
	类别
	污染物

名称
	现有工程排放量
	拟建项目排放量
	“以新带老”削减量
	扩建工程完成后总排放量
	增减量变化

	废气
	餐饮油烟
	0.328kg/a
	0.438kg/a
	0
	0.766kg/a
	+0.438kg/a

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	0
	0

	固废
	生活垃圾
	2.74
	7.3
	0
	10.04
	+7.3

	
	废变压器油
	100L/a
	120L/a
	0
	220L/a
	+120L/a

	
	风机检修产生的维修垃圾（包括废润滑油、擦拭废油纸、废机油等）
	0.75
	0.2
	0
	0.95
	+0.2


3.环境概况调查

3.1自然环境概况调查

3.1.1场址地理位置

本项目位于宁夏回族自治区中卫市香山西南部，国道109北侧，省道202东侧；场址地理位置范围在东经105°01'41.06"～105°07'02.52"，北纬37°18'12.76"～37°08'48.88"之间。场址区海拔高度在1850m～2100m之间，为丘陵地貌，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大，场区通过场内道路与西侧202省道相通，对外交通较为便利。具体见图2.2-1、2.2-2。
3.1.2地形、地貌、地质

中卫市地形由西向东、由南向北倾斜。地貌类型分为沙漠、黄河冲积平原、台地、山地和盆地五个较大的地貌单元。其中西北部腾格里沙漠边缘卫宁北山面积12万hm2，占全市土地总面积的7%；中部卫宁黄河冲积平原10万hm2，占全市土地总面积的5.9%；位于山区与黄河南岸之间的台地6万hm2，占全市土地面积的3.5%；南部陇中山地与黄土丘陵面积142.45万hm2，占全市土地面积的83.6%。
本项目场址区位于香山山系东南端，主要地貌单元为低山丘缓坡陵及山前冲洪积扇与第四系黄土沉积区交汇处，岩性交错堆积，总体地形东北高西南低，平均坡度约5％～15％，高程约1900m～2100m。区内发育数条低洼冲沟。场址区为香山东麓低山丘陵区基岩上覆第四系黄土而形成新的丘陵地貌，场区部分丘陵顶部基岩出露，部分丘陵被黄土覆盖，黄土厚度不均匀，厚度从数米到数十米不等。场址区地层主要为第四系、泥盆系及寒武系地层。
3.1.3水文特征

项目所在流域属阴洞梁沟小流域。阴洞梁沟属黄河右岸的一级支沟，发源于甘肃靖远黄家凹山，在中卫北长滩汇入黄河，流域面积2580km2，沟道长度76.1km，平均比降5.3‰，是一条常流水沟道，平均流量0.001m3/s。
项目区多年平均降雨量210mm，多年平均径流深4mm；风电场区地处低山丘陵及冲洪积扇与黄土沉积区，沟壑发育，沟道均为季节性河流发育。场区水资源主要依赖大气降水。
场区各风力发电机组塔位处勘探深度范围内均未发现地下水，故可不考虑地下水的腐蚀性及其对基础施工的影响。地下水推测埋藏深度大于20m，类型为第四系孔隙性潜水。

3.1.4气候气象

项目区属中温带干旱气候类型，具有典型的大陆性季风气候特征。根据中卫市气象站气象资料，项目区多年平均气温9.2℃，年极端最高气温34.8℃，年极端最低气温-22.0℃，年均≥10℃积温3090℃；多年平均降雨量210mm，多年一日最大降水量121.2mm，年蒸发量1934mm；年平均风速2.5m/s，最大风速20.3m/s；年平均大风日数13.3天，年平均沙尘暴日数17d，多年平均雷暴日18.8日；无霜期148天；年最大冻土深度1.0，每年10月下旬开始冰冻，翌年4月解冻。

3.1.5土壤植被及动物

3.1.5.1土壤
项目所在区域土壤类型主要是黑垆土和灰钙土。黑垆土和灰钙土是暖温带荒漠草原区弱淋溶的干旱土，表层弱腐殖化，土壤有机质含量1-2.0%，15-30cm处为假菌丝状或斑点状的钙积层，剖面中下部还可出现石膏淀积层与可溶盐淀积层。剖面构型与棕钙土近似，但干旱程度稍低，淋溶略强，土层通常较深厚。土壤腐殖质含量低，土壤团粒结构性差，抗蚀性能差，极易造成风蚀和水力侵蚀。

3.1.5.2植被
项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，天然植被主要有猫头刺、长芒草、草木犀、冰草、短花针茅和荒漠锦鸡儿等，植被覆盖度30%左右。
3.1.5.3动物
本项目区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。
3.1.6地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程场地地震动峰值加速度值为0.30g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度，地震动反应谱特征周期值为0.45s。
3.2社会环境概况调查

3.2.1辖区简况及人口

中卫市位于宁夏、内蒙古、甘肃交界地带，东与宁夏吴忠市接壤，南与宁夏固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经104°17′～106°10′、北纬36°06′～37°50′，东西长约130km，南北宽约180km。中卫市现辖两县（中宁县、海原县）一区（沙坡头区），全市总面积17391.3km2，其中，沙坡头区6619.1 km2，中宁4226.5km2，海原6545.7km2。
2013年末，全市常住人口112.48万人，比上年末增加1.76万人。其中城镇人口39.38万人，城镇化率为35.01%。回族人口39.87万人，占35.5%；汉族人口72.34万人，占64.3%。男性人口57.88万人，女性人口54.60万人。全年出生人口1.596万人，人口出生率为14.30‰；死亡人口0.444万人，死亡率为3.98‰；人口自然增长率为10.32‰。
分县区看，沙坡头区常住人口39.75万人，城镇人口19.67万人，城镇化率为49.49%；中宁县常住人口33.35万人，城镇人口12.79万人，城镇化率为38.34%；海原县常住人口39.38万人，城镇人口6.92万人，城镇化率为17.58%。
3.2.2社会经济结构

2013年，全年实现地区生产总值286.83亿元，比上年增长10.8%。其中，第一产业实现增加值46.33亿元，增长4.9%；第二产业实现增加值128.19亿元，增长15.1%；第三产业实现增加值112.31亿元，增长8.3%。三次产业结构由上年的16.4:44.3:39.3调整为16.1:44.7:39.2。三次产业对经济增长的贡献率分别为7.4%、63.6%和29%。人均地区生产总值24719元，增长9.2%。沙坡头区生产总值134.77亿元，增长10.6%，占全市比重为47%；中宁县生产总值118.09亿元，增长11.4%，占全市比重为41.2%；海原县生产总值33.97亿元，增长9.8%，占全市比重为11.8%。
2013年，全市农作物播种面积470.85万亩，下降2.3%。粮食作物播种面积 228.89万亩，下降5.2%。粮食总产量67.56万吨，增长1.3%。其中，水稻产量8.55万吨，下降6.2%；玉米产量44.26万吨，增长10.6%；小麦产量4.0万吨，下降46.6%。全市油料产量3.59万吨，增长3.2%；蔬菜产量59.97万吨，下降3.5%；硒砂瓜产量109.04万吨，增长6.5%；枸杞产量4.27万吨，增长4.6%。全年实现农林牧渔业总产值87.19亿元，比上年增长5.1%（按可比价计算，下同）。其中农业产值62.27亿元，增长4%；牧业产值19.32亿元，增长6.6%；林业产值1.24亿元，增长6.6%；渔业产值1.91亿元，增长19.2%；农林牧渔服务业产值2.45亿元，增长9.4%。

2013年实现全市全部工业增加值94.17亿元，同比增长14.5（可比价）。截止2013年底全市有规模以上工业企业102家，实现工业增加值83.73亿元，同比增长17.9%（可比价）。全市规模以上工业实现主营业务收入382.9亿元；实现利税总额65500万元；利润总额15600万元。全年建筑业实现增加值36.72亿元，增长16.5%。全市具有资质的总承包和专业承包建筑企业51家，比上年增加2家，全年完成建筑业总产值47.6亿元，增长34.8%，实现利税55.8亿元，增长18.2%。
3.2.3交通旅游

截至2013年末，全市公路通车里程达到6985km，比上年末增加126km，其中高速公路通车里程达377km。年末全市民用汽车保有量达到8.15万辆，比上年末增长19.9%，其中私人汽车保有量6.86万辆，增长22.5%。全市轿车保有量2.88万辆，增长31.3%，其中私人轿车2.66万辆，增长55.1%。全年公路货运周转量74.32亿吨公里，比上年增长4.2%；公路客运周转量13.74亿人公里，比上年增长4.5%；公路货运量2144万吨，增长2.3%；客运量2860万人次，增长1.4%。民航旅客吞吐量7.14万人次，下降19.4%。

3.2.4科教文卫

2013年末，全市有各级各类学校503所（不含教学点），教职工13511人，在校学生231658人。其中，普通高中6所，招生8464人，在校学生25890人，毕业生8018人；普通初中63所，招生16065人，在校学生50039人，毕业生17727人，初中阶段毛入学率101.2%。中等职业学校3所，招生3113人，在校学生9204人，毕业生3334人。有小学校369所，在校学生117863人，招生18003人，毕业生20276人。全市有特殊教育学校2所，在校学生150人。幼儿园60所，在园幼儿（含学前班）28512人，其中学前班15206人。

全市共有各类卫生机构217个(不含村卫生室)，其中医院15个、卫生院42个、社区卫生服务中心（站）11个。卫生机构床位数3581张。卫生技术人员4126人，其中执业医师1315人，注册护士1308人。全市有村卫生室524个，有乡村医生和卫生员736人。每千人口医院床位数为2.45张，每千人口执业（助理）医师为1.49个。

4环境质量现状调查与评价

4.1环境空气质量现状监测与评价

4.1.1大气环境质量现状监测

本次评价委托宁夏智诚安环科技发展有限公司实验室（计量认证证书编号：2013300230B号）对本项目所在地的环境空气质量现状监测数据。
⑴监测布点
根据评价区域内的环境特点、功能区与主导风向相结合的布点原则，共布设2个环境空气监测点，监测点位具体见表4.1-1和图2.2-9。
表4.1-1                       环境空气现状监测布点表
	序号
	监测点位
	方位
	环境描述

	1#
	乔家寨科
	风电场区西北部

（37°16´59.74´´N，105°19´32.37´´E）
	周围为天然牧草地

	2#
	七棵树
	风电场区东南部
（37°14´39.82´´N，105°22´16.72´´E）
	


⑵监测项目
常规监测项目TSP、PM10、SO2、NO2。
⑶监测时间与频次
监测时间为2014年9月5日~2014年9月11日，共连续监测7天有效数据。其中TSP、PM10的日均浓度每天连续采样12小时，SO2和NO2的日均浓度每天连续采样18小时。
⑷监测分析方法
监测采样及分析方法按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中有关规定进行，具体见表4.1-2。
表4.1-2                       大气监测分析方法

	项目
	分析方法及依据
	最低检出限（mg/m³）

	SO2
	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛缓冲溶液-盐酸副副玫瑰苯胺分光光度法  HJ 482-2009
	0.003

	NO2
	环境空气 氮氧化物（二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法  HJ479-2009
	0.002

	PM10
	环境空气 PM10的测定 重量法  HJ/T618-2011
	0.001

	TSP
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
	0.001


⑸监测结果
环境空气质量现状监测结果具体见表4.1-3。
表4.1-3             环境空气质量现状监测结果                单位mg/m3
	监 测 点
	因子浓度

时间
	SO2
	NO2
	PM10
	TSP

	
	
	时
	日
	时
	日
	日
	日

	1#
	2014.9.5
	0.014~0.033
	0.022
	0.008~0.017
	0.008
	0.124
	0.169

	
	2014.9.6
	0.017~0.034
	0.024
	0.011~0.020
	0.012
	0.109
	0.162

	
	2014.9.7
	0.012~0.035
	0.028
	0.009~0.017
	0.014
	0.129
	0.251

	
	2014.9.8
	0.016~0.033
	0.029
	0.011~0.020
	0.017
	0.132
	0.186

	
	2014.9.9
	0.015~0.028
	0.025
	0.0109~0.023
	0.016
	0.115
	0.285

	
	2014.9.10
	0.017~0.027
	0.023
	0.013~0.025
	0.018
	0.138
	0.316

	
	2014.9.11
	0.018~0.032
	0.022
	0.011~0.028
	0.017
	0.117
	0.176

	2#
	2014.9.5
	0.012~0.025
	0.019
	0.008~0.025
	0.012
	0.132
	0.177

	
	2014.9.6
	0.017~0.032
	0.026
	0.009~0.021
	0.016
	0.105
	0.187

	
	2014.9.7
	0.016~0.029
	0.027
	0.014~0.026
	0.015
	0.110
	0.321

	
	2014.9.8
	0.014~0.035
	0.022
	0.012~0.024
	0.018
	0.134
	0.196

	
	2014.9.9
	0.017~0.038
	0.026
	0.011~0.027
	0.017
	0.123
	0.302

	
	2014.9.10
	0.013~0.032
	0.026
	0.009~0.022
	0.019
	0.142
	0.325

	
	2014.9.11
	0.016~0.039
	0.024
	0.011~0.023
	0.013
	0.119
	0.197


监测点监测结果统计情况见表4.1-4。
表4.1-4           环境空气质量现状监测结果统计表

	监测点位
	监测项目
	日均值

	
	
	浓度范围

（mg/m³）
	超标率%

	1#
	SO2
	0.022～0.029
	0

	
	NO2
	0.008～0.018
	0

	
	TSP
	0.204～0.342
	14.28

	
	PM10
	0.105～0.152
	14.28

	2#
	SO2
	0.019～0.027
	0

	
	NO2
	0.012～0.019
	0

	
	TSP
	0.197～0.325
	14.28

	
	PM10
	0.115～0.154
	14.28

	监测点位
	监测项目
	小时均值

	
	
	浓度范围

（mg/m³）
	超标率%

	1#
	SO2
	0.012～0.035
	0

	
	NO2
	0.012～0.039
	0


	2#
	SO2
	0.008～0.028
	0

	
	NO2
	0.008～0.027
	0


4.1.2大气环境质量现状评价

⑴评价标准
环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）中的二级标准。
⑵评价方法
现状评价采用单因子指数法对大气环境质量现状进行评价。评价指数Ii的定义如下：
Ii=Ci/C0i
式中：Ci——第i种污染因子不同取样时间的浓度分布值；
      C0i——第i种污染因子环境质量标准值。
⑶评价结果
评价结果见表4.1-5。
表4.1-5              环境空气质量现状评价结果
	监测

项目
	日均值

	
	浓度范围（mg/m³）
	标准值
	评价指数（I）

	1#
	SO2
	0.022～0.029
	0.150
	0.146～0.193

	
	NO2
	0.008～0.018
	0.120
	0.066～0.150

	
	TSP
	0.204～0.342
	0.300
	0.680～1.140

	
	PM10
	0.105～0.152
	0.150
	0.700～1.013

	2#
	SO2
	0.019～0.027
	0.150
	0.126～0.180

	
	NO2
	0.012～0.019
	0.120
	0.100～0.158

	
	TSP
	0.197～0.325
	0.300
	0.657～1.083

	
	PM10
	0.115～0.154
	0.150
	0.767～1.007


从表4.1-5可以看出，各监测点SO2、NO2污染物的单因子污染指数均小于1，日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3085-1996及2000年修改单）中的二级标准；TSP、PM10污染物日均值的单因子污染指数有大于1，均有所超标，超标率分别为14.28%、14.28%，最大超标倍数分别为0.140、0.027，超标原因主要由于项目所在地处于风沙较大，易出现沙尘天气导致。
4.2地表水环境质量现状调查

本项目位于本项目建设地址位于宁夏中卫市境内，中卫市西南46km，场址地理位置范围东经105°01′41.06″～105°07′02.52″，北纬37°18′12.76″～37°08′48.88″。评价区域内无常年地表水和径流。
4.3声环境质量现状监测与评价

本项目声环境质量现状委托宁夏智诚安环科技发展有限公司实验室（计量认证证书编号：2013300230B号）进行现场监测。
4.3.1声环境质量现状监测

⑴监测布点
由于本项目区域无噪声敏感目标，噪声监测为项目区场址的现状噪声，根据厂界形状，本次噪声监测共布设5个监测点。具体噪声监测点位见图4.3-1。
[image: image9.jpg]AR i

@ 000

1989 SY%

JA

N

W
(W%

r’ \/\\v‘
AN

(1] S

w%ﬁ%@ﬁ! R4S
< gj o 1732

ﬁg—sg‘am‘k;ﬂm&“\ =
T Bin Aﬂ“ ﬁl{lkim 9\\,\.) ¥ | :

*ég





图4.3-1   噪声监测点位分布图
⑵监测项目、时间及频次
监测项目：背景噪声，Leq(A)

监测时间：2014年9月5日至6日连续监测2天，每天昼夜各1次。
⑶监测仪器
监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，使用符合国家计量规定的声级计进行监测。监测仪器：AWA5680型噪声统计分析仪。
⑷监测方法
严格按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关测量方法进行检测。根据检测结果，统计等效连续A声级值。
⑸质量控制
噪声测量仪器性能符合《电声学声级计第1部分：规范》（GB/T 3785.1-2010）的规定，并在测量前后进行校准。
⑹监测结果
监测结果见表4.3-1。
表4.3-1                  声环境监测结果统计                单位：dB(A)

	监测点位编号
	监测值Leq(A)dB

	
	昼 间
	夜 间

	
	9月5日
	9月6日
	9月5日
	9月6日

	1#（东厂界）
	43.2
	44.6
	39.2
	39.5

	2#（南厂界）
	44.6
	43.9
	38.2
	39.2

	3#（西厂界）
	46.5
	46.2
	38.9
	39.1

	4#（北厂界）
	44.3
	44.5
	38.4
	38.7

	5#（升压站）
	44.5
	44.7
	38.5
	38.2

	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准
	55
	45


4.3.2声环境质量现状评价

根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内声环境质量现状做出评价。可知，拟项目厂界昼夜间噪声值均不超标，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
4.4生态环境现状调查与评价

本次生态环境质量现状调查采用资料收集与现场调查相结合的方法，对项目区内的土地利用现状、土壤类型、植被分布进行了调查。
4.4.1土地利用现状

⑴土地利用现状资料
评价区土地利用现状图见图4.4-1。
⑵土地利用现状特征
风电场占用土地包括永久性占地和临时性占地。永久性占地包括风电机组、风场道路、集电线路、升压站、进场道路及场内道路。
临时性占地包括风电机组安装场地、风场道路占地、集输电线路施工占地、临时施工营地占地以及其它施工过程中所需临时占地。
本项目总占地面积约为109.33hm2，其中永久占地面积约为35.65hm2，临时占地面积约为73.68hm2，占地类型主要为天然牧草地。
本项目占地的具体数量、占地类型见表4.4-1。
表4.4-1               工程占地面积统计表                    单位：hm²

	占地性质
	工程单元
	占地面积
	占地类型

	
	
	
	

	永久占地
	风电机机组区
	2.95
	天然牧草地

	
	风场道路
	30
	

	
	集输电线路
	1.75
	

	
	升压站
	0.95
	

	
	临时施工营地
	0
	

	
	合计
	35.65
	

	临时占地
	风电机机组区
	25
	

	
	风场道路
	45
	

	
	集输电线路
	2.18
	

	
	升压站
	0.5
	

	
	临时施工营地
	1
	

	
	合计
	73.68
	

	总计
	109.33
	　


4.4.2土壤类型

⑴土壤类型资料
评价区土壤类型图见图4.4-2。
⑵土壤类型现状特征
项目所在区域土壤类型主要是黑垆土和灰钙土。黑垆土和灰钙土是暖温带荒漠草原区弱淋溶的干旱土，表层弱腐殖化，土壤有机质含量1-2.0%，15-30cm处为假菌丝状或斑点状的钙积层，剖面中下部还可出现石膏淀积层与可溶盐淀积层。剖面构型与棕钙土近似，但干旱程度稍低，淋溶略强，土层通常较深厚。土壤腐殖质含量低，土壤团粒结构性差，抗蚀性能差，极易造成风蚀和水力侵蚀。
4.4.3项目区土壤侵蚀强度

中卫市沙坡头区位于宁夏回族自治区中西部，宁、甘、蒙三省区交汇处，地处宁夏中西部干旱带，地貌类型分为沙漠、黄河冲积平原、台地、山地和盆地五个较大的地貌单元，水土流失类型区属黄土丘陵沟壑区。项目区气候干燥、降雨量小、植被稀疏，尤其每年3～5月，这种大风与干旱同时出现，加剧了土壤风蚀。项目区降雨小而集中，雨量集中在7～9月，占年降雨量的63%，是引起该区产生水力侵蚀的主要原因。项目所在区域是中卫南部黄土丘陵沟壑区，相对高差较大，使水蚀能量增加，加之土壤的抗侵蚀能力低下，使场区冲沟发育，产生水土流失。该区域人为活动对水土流失的影响主要表现为在自然资源开发，由于扰动原地貌、破坏地表植被，加剧了水土流失的发生。

项目区的水土流失形式为风力侵蚀与水力侵蚀并存，以水力侵蚀为主。依据宁夏第二次土壤侵蚀遥感调查结果，通过对项目所在区域的土壤侵蚀面积及强度加权平均，并查阅宁夏土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并结合项目区地形、地貌、土壤及植被覆盖度等情况综合分析，最终评估分析项目区的土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主，估算水力土壤侵蚀模数背景值为3000t/km²•a，风力土壤侵蚀模数背景值为700t/km²•a。项目区域土壤侵蚀详见图4.4-3。

4.4.4植被分布

⑴植被分布资料
评价区植被类型图见图4.4-4。
⑵项目区植被类型特点
项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，天然植被主要有猫头刺、长芒草、草木犀、冰草、短花针茅和荒漠锦鸡儿等，植被覆盖度30%左右。
4.4.5动物分布

本项目区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。
4.4.6生态环境现状评价

本项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，天然植被主要有猫头刺、长芒草、草木犀、冰草、短花针茅和荒漠锦鸡儿等，植被覆盖率在30%左右。

区域内无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。
4.5电磁环境
根据现场勘查，目前本项目建设区域5km范围内无大型工业企业，且工程建设场址区域无高于10kV高压输电线路穿越，基本无电磁辐射影响源。工程评价区域电磁辐射水平保持在天然本底值影响范围内，为了进一步说明项目区域的电磁辐射的现状，本次评价类比香山110kV变电站（宁夏辐射环境监督总局编制《香山110kV输变电工程环境影响报告表》）的本底值，由于香山110kV变电站处于香山乡，地形为低山丘陵地貌，场地较为开阔，周围无其他供电设施通过，因此，项目区域的现状与本项目相似，类比背景值是可行的，香山110kV变电站的电磁辐射现状监测值见表4.5-1。
表4.5-1             香山110kV输变电工程电磁环境本底值
	测点位置
	测量高度m
	工频电场强度（kV/m）
	工频磁场强度（mT）
	无线电干扰

测量频率0.5MHz时，测量值dB（µV/m）

	香山110kV变电站站址中心
	1.5
	1.83×10-4
	2.10×10-5
	32.4


通过以上类比结果可知，项目区域电场强度及磁场强度本底值最大值分别为1.83×10-4V/m及2.10×10-5mT，远低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）4kV/m和0.1mT的标准限值；频率为0.5MHz时的无线电干扰最大值为32.4dB（μV/m），低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1996）46dB（μV/m）的标准限值，因此，本项目区域环境电磁辐射水平总体情况较好。
5施工期环境影响预测与评价

项目施工期土建工程主要包括：修筑进场及施工道路、施工营地及吊装场地平整、基础建设、升压站建设。施工内容包括场地平整，建、构筑物的新建，设备安装等。施工过程中所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、混凝土拌合机、振捣器、打桩机等。
拟建项目施工期对环境的影响主要在场地平整、土建、设备安装调试等三个阶段。
⑴场地平整阶段
本项目施工期将对场地进行平整，进行开挖填埋的工程量较大，施工过程将会对项目区内的地表植被造成不同程度的破坏。
⑵土建施工阶段
土建施工阶段将完成项目主体基建工程，施工过程主要环境因素为废气、扬尘、噪声和振动。废气主要为施工机械、车辆尾气排放。扬尘主要产生于地基开挖和回填，弃土石方装载、运输、建筑材料（水泥、砂石料）的运输和卸载以及道路扬尘。噪声和振动的主要产生设备为挖掘机、振动棒和各种运输车辆。
⑶设备安装调试阶段
此阶段主要完成生产设备及其辅助设备的安装调试，主要环境影响因素为废气、扬尘、噪声及振动。废气主要为运输、起吊车辆产生；扬尘主要为道路扬尘；噪声和振动主要为大型设备运输、起吊、安装过程。
5.1施工期大气环境影响评价

施工期环境空气质量影响主要来自进场、施工道路修建、拌合站、地基开挖、场地平整、挖填土、运输等活动产生扬（粉）尘及施工机械和运输工具产生的废气、燃油汽车产生的尾气等影响。此外，施工期施工营地内因施工人员生活居住，将产生食堂燃料废气及油烟。
5.1.1施工期扬尘、粉尘的影响

本项目施工期对环境空气质量影响的主要污染物为扬尘。在项目的施工建设过程中，地基开挖造成地表裸露，土地回填平整，建筑材料的运输、堆放，车辆运输，拌合站运行及建筑施工等将产生不同程度的地面扬尘，扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在旱季风速较大的情况下，以上建设过程会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度升高，影响项目所在区域周围的环境空气质量。
5.1.1.1一般施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在场地平整、土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。
施工期扬尘产生的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-1。
表5.1-1               施工场地洒水抑尘试验结果一览表
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由表5.1-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据建筑防护相关规定，项目施工采取湿法作业，定时、适量在施工作业面洒水降尘，开挖土石方、建筑垃圾和材料等物料统一收集和存放，在易产尘的物料表面加盖帆布、塑料布等，防止扬尘。
5.1.1.2拌合站扬尘

⑴沙堆风力起尘
沙堆的可起尘部分系指粒径为2~6mm（平均粒径为4mm）的沙颗粒。它一般在沙中占24.5%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见下表。沙的可起尘部分中<100μm的约占10.01%，<75μm的约占7.84%，<10μm约占0.71%。
表5.1-2                   不同粒径颗粒物的百分数一览表
	粒径范围（μm）
	6000~

2000
	2000~900
	900~

500
	500~

280
	280~

180
	98~65
	65~45
	45~38
	＜38

	平均粒径（μm）
	4000
	1450
	700
	390
	230
	82
	55
	42
	24

	百分含量%
	42.44
	19.05
	10.74
	8.34
	4.8
	2.97
	1.72
	1.44
	4.11

	累积百分数%
	42.44
	62.04
	72.78
	81.12
	85.70
	92.75
	92.97
	95.80
	99.91


沙场中的沙粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天沙堆来说，一般认为，堆沙的起动风速为4.6m/s，根据工程场地内测风塔10m处风速测定数据，项目区域风速为5.6m/s。因此，评价要求建设单位在露天堆存的沙子、料石等易扬尘材料应加盖帆布、塑料布等，防止扬尘的扩散。
⑵沙的装卸起尘
沙在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、沙含水量W，风速V等有关，沙堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送。堆取料机最高高度为5m，堆料时与沙堆保持1.5m的落差。
沙装卸起尘量采用下式计算：
Qy=0.03Vi1.6×H1.23×e-0.28W×Gi×fi×a

式中：Qy——j种设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a；
Q——沙堆装卸年起尘量，kg/a；
H——沙装卸平均高度，m；
Gi——j种设备年卸沙量，t；
m——装卸设备种类；
Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a；
G——沙场储沙量，t；
Vi——35m上空的风速，m/s；
W——沙含水量，%；
fi——i类风速的年频率；
a——大气降雨修正系数；
根据建设单位提供，施工营地沙子最大储存量约为3500t，经计算沙场装卸和沙堆起尘量，当含水率为10%时约为15.7t/a。当含水率为8%时约为36.6t/a。建设单位在沙场装卸作业过程中，采取边装卸边喷水的措施来降低扬尘的产生量。
本次以沙石含水率10%且在露天堆放的条件下进行计算，则本项目沙堆风力扬尘和装卸扬尘的产生量为17.6t/a。对砂石堆场，采取定期洒水的措施，减轻无组织粉尘的排放；另外在卸料过程中，尽量降低卸料的高度以及在卸料的同时洒水以抑制无组织粉尘的排放。在采取以上措施后，沙堆风力扬尘和装卸扬尘的产生量将减少至7.04t/a。
⑶生产线上料环节扬尘
本项目原料根据粒径大小可分为细粉料（粒径＜2mm）和粗骨料（粒径≥2mm），对于细粉料水泥与粉煤灰配备两个100t散装水泥罐、一个50t粉煤灰罐，并通过密闭式计量装置输送至生产搅拌装置，因此原料中细粉料上料环节基本无扬尘产生；项目所使用的粗骨料为砂石砾，在进项目厂区之前均进行过水洗，其含水率约为10%，因此可有效防治粗骨料上料环节扬尘产生。
根据同类工程项目现场实测结果进行类比，项目区域风速在5.6m/s，混凝土拌和作业中距搅拌机下风向50m处TSP日均值为8.90mg/m3，下风向100m处TSP日均值为1.65mg/m3，下风向150m处TSP日均值低于0.3mg/m3，这表明下风向100m内扬尘污染较严重，其扬尘影响范围一般在施工场界150m范围内，对拌合站采取封闭管理措施，禁止在大风天气施工作业，可减少拌合站在生产过程中产生的扬尘对周围环境的影响。
5.1.2施工期机械运输废气对环境的影响
施工机械和运输车辆：在施工期间产生的废气主要是CO、碳氢化合物等，也将对周围环境产生影响，施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：
⑴车辆在施工场范围内活动，尾气呈线源污染形式；
⑵汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；
⑶车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。
由于施工区域相对开阔，有利于施工机械和运输车辆尾气中的污染物稀释扩散，只要使用经审查合格的施工机械和运输车辆，一般产生的燃油尾气烟气量不大、污染物浓度不高，经约40m以上距离自然扩散稀释后，对周围环境空气质量的污染影响很小。
5.1.3施工营地食堂燃料废气及油烟对环境的影响
施工营地食堂燃料采用液化气，施工期用气量约为800m3，液化气主要成分为丙烷、丁烷，还含有少量乙烯、丙烯、乙烷、丁烯，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量1.5kg/d（按150人计，施工期为12个月），施工期共计耗油为547.5kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则施工期产生的油烟量为16.4kg，浓度约3.2mg/m3，经过换气扇抽出，且项目施工营地附近无居民点，不会对周围环境产生不良影响。
5.2施工期水环境影响评价

本项目施工期间产生的废水主要为施工人员的生活污水、施工废水和雨后地表径流形成的泥浆水。其中，建筑施工废水主要包括地基开挖、道路铺设和升压站综合楼建筑过程中产生的泥浆水、运输车辆和机械的洗刷废水等。
5.2.1施工期生活污水影响分析
施工期产生的生活污水主要来自施工人员，施工场地内设置临时的住宿区、食堂，并且修建临时环保旱厕。施工期产生的生活污水主要是施工人员日常洗漱、餐饮废水、施工场地看守人员用水等，施工期平均施工人员150人，每人用水量50L/d计，排污系数取0.8，施工人员产生的污水量为6m3/d。生活污水中主要污染物浓度分别为：SS≤200mg/L、COD≤250mg/L、BOD5≤150mg/L、NH3-N≤40mg/L、动植物油≤15mg/L。
生活污水排放量不大，污染物含量相对较低，并且项目区域的蒸发量较大，因此生活污水用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。
5.2.2施工期生产废水影响分析
施工期生产废水主要来自于混凝土养护、混凝土拌和系统运行、施工机械和车辆冲洗保养及物料运输等施工活动，主要包括混凝土拌和系统冲洗废水、养护废水，施工机械、车辆检修废水。废水中的主要污染物为SS。根据国内外同类工程施工废水监测资料：开挖用水和洗净水悬浮物浓度200mg/L~3000mg/L，施工料厂排水悬浮物浓度560mg/L～9000mg/L，混凝土拌和废水悬浮物浓度200mg/L~2000mg/L。施工场地应将施工废水统一收集于临时沉淀池沉淀处理后进行回用，严禁施工废水排放。
5.2.3暴雨后的地表径流面源污染分析
暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、地表土、水泥及其它地表固体污染物。若在雨季施工，降雨径流冲刷地表，易产生水土流失，因此施工单位必须加强施工管理，合理安排施工时间，土建工程量尽量安排在降水量较少的时期施工。
5.2.4施工期对地下水的影响分析
施工期的水污染源主要包括施工生产废水和生活污水两大部份。生产废水主要来源于砂石料加工废水、混凝土拌和以及系统冲洗废水，废水量较小，废水中的污染物主要为SS，需在集中产生区设置沉砂池，将废水经过沉淀后回用，不外排，对地下水无影响。生活污水为短期临时性排放，排放量小，大部分被蒸发，不会对地下水产生不利影响。
5.3施工期声环境影响预测与评价

5.3.1噪声源影响分析
施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，主要噪声源强为70~90dB（A），在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，经距离衰减后项目区域场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。
5.3.2施工噪声预测分析

建筑施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，在考虑本项目噪声源对环境影响的同时，可采用点声源到不同距离处的衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级。噪声值计算模式为：
LA(r)=LAref(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB；
LAref(ro)——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=α(r/ro)/100，查表取α=1.142；
Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。
由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表5.3-1。
表5.3-1           距声源不同距离的噪声值一览表            单位：dB（A）
	设备名称
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m

	推土机
	86
	76
	71
	63
	61
	53
	49
	45
	41

	挖掘机
	90
	82
	75
	67
	65
	57
	53
	49
	45

	打桩机
	98
	90
	69
	61
	59
	51
	47
	43
	39

	装载机
	80
	70
	65
	57
	55
	47
	43
	39
	35

	空压机
	94
	84
	70
	62
	60
	52
	48
	44
	40

	搅拌机
	91
	81
	76
	58
	55
	50
	46
	42
	38

	振捣棒
	83
	73
	68
	60
	57
	52
	48
	44
	40

	吊车
	85
	75
	70
	62
	58
	53
	49
	45
	41


施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表5.3-2。
表5.3-2     多台机械设备同时运转的噪声预测值                单位：dB(A)

	距离
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m

	噪声预测
	93.2
	85.2
	78.2
	70.2
	68.2
	62.7
	56.2
	52.2
	48.2


表5.3-1和表5.3-2为主要施工机械单台和多台机械同时运转时噪声的距离衰减情况，由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，单台设备在昼间运转时噪声值在40m处、夜间150m处达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)；夜间55dB(A)）要求，多台设备同时在昼间运转时噪声值在50m处、夜间200m处达到限值要求。本项目除110kV升压站施工地点较为固定外，其余建设项目均为流动施工，一个地点施工时间较短，且项目周边无环境敏感目标。因此，项目施工对区域声环境影响较小。
5.4施工期固体废物影响分析
施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、废包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。
5.4.1施工固废
施工期建筑垃圾若处理不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中而造成水体污染。因此，应及时进行清运、填埋或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘；临时沉淀池内的污泥进行回用；剩余建筑垃圾、废包装材料应运到当地环保部门指定地点集中处理，同时要求规范运输，不得随路洒落，不能随意倾倒堆放等。

5.4.2生活垃圾
根据工程规模和施工进度安排，施工期施工人员产生生活垃圾按0.4kg/（人·日）计算，则施工期施工人员产生生活垃圾量＝150人×0.4kg/（人·日）×12月/年×30日/月＝21.6t/a。施工期施工人员产生生活垃圾收集后送环卫部门指定地点集中处置，避免刮风使固体废物飞扬，污染附近环境。
5.5施工期生态环境影响分析
本项目施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组地基的施工、变压器、架空线路等设施的施工，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响等。
5.5.1施工期对植被影响分析
风电场建设主要包括风电机组的安装、道路、塔架等工程，以上建设均要破坏地表植被。工程施工期总扰动地表面积为109.33hm2，因此会减少植被生物量。项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，天然植被主要有猫头刺、长芒草、草木犀、冰草、短花针茅和荒漠锦鸡儿等，植被覆盖度30%左右。项目拟建场地永久征地、临时用地均为天然牧草地，没有较珍稀的植物，因此，本项目的建设对当地植被有一定影响，经后期维护后可自然恢复。
5.5.2工程占地与土壤侵蚀影响分析
项目所在区域土壤类型主要是黑垆土和灰钙土。
本项目合计扰动土壤面积109.33hm2，这部分土壤均有可能造成土壤侵蚀。根据《宁夏第二次土壤侵蚀遥感普查》结果，结合本项目实际情况，并通过咨询专家和本地区水土保持有关资料，确定本项目区原地面土壤水力侵蚀模数为3000t/km²·a，风力侵蚀模数为700t/km²·a，属于中度水蚀区和轻度风蚀区。本项目施工过程中扰动后可能造成水土流失总量为23163t，原地貌土壤侵蚀总量为10263t，新增流失量为10542t。具体见水土保持章节内容。

施工结束后，仍有部分土壤不可恢复而成为永久占地，主要为风电机组基础、检修道路等，占地为水泥硬覆盖和碎石路面，不会再发生土壤的侵蚀。按土壤流失控制比分析：方案实施后项目区平均土壤侵蚀模数降为1369t/km2·a，土壤流失控制比可达到0.73。
5.5.3对动物的影响分析

施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响相对较大。
项目区域无大型或珍稀保护动物，且由于施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。

5.5.4对土地利用的影响分析
本项目永久占地面积35.65hm2，临时占地面积73.68hm2，占地类型为天然牧草地。
风电机组、箱式变压器及35kV架空线路基础为钢筋混凝土结构，巡检道路为碎石路面，由天然牧草地变为硬化地面，不可恢复。
临时占地主要用于临时堆土、设备材料堆放及吊装机械占地等，仅在施工期影响土地利用性质，施工活动结束后及时恢复植被，仍可保持原有土地利用性质。
5.5.5对土壤的影响分析
施工过程中土方挖填、机械碾压、人员践踏等活动会对土壤结构和理化性质产生不利影响，会直接影响到植被的恢复。因此，施工过程中应尽量保持临时占地土壤原状，尤其是表层土应单独堆放，后期场地平整上层使用表土回填，有助于植被恢复。
本项目用地面积不大，且为点、带状分散占地，影响时间较短，不会对整个区域的土壤性质产生较大影响。总之，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，尽量减轻对生态环境的破坏，对区域生态环境的影响较小。

6营运期环境影响预测与评价

6.1大气环境影响分析

本项目是利用风能资源发电项目，在风能转变电能的过程中，无大气污染物产生。大气环境污染物主要为升压站内食堂产生的油烟、检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，因此检修车辆在检修过程中应控制车速，车速不应大于45km/h，项目场区空旷，且项目场区内无居民，故对周边环境影响较小。
升压站内食堂，食堂采用液化气为燃料，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模，建设单位已在食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放量极少，可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。
6.2水环境影响分析

6.2.1地表水环境影响分析

本项目运营期废水全部来自于场区职工的生活污水（含少量餐饮废水），无生产废水产生及排放。本项目运营期无生产废水排放。站内生活设施按常住职工按20人，职工生活用水按照80L/人/天计，项目职工生活用水为584m3/a（1.6m3/d），生活污水产生量按照生活用水的80%核算，则生活污水产生量为467.2m3/a（1.28m3/d）。生生活污水经生化污水处理设施处理，处理规模为1.5m3/d，处理后废水出水水质COD浓度≤60mg/L，BOD5≤20mg/L，SS浓度≤30mg/L，NH3-N浓度≤20mg/L，处理水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准后，排水用于场区周边绿化。冬季在蓄水池临时暂存，蓄水池容积设计有效容积200m3（规格为10m×10m×2.0m），严禁对外排放。
6.2.2地下水环境影响分析

本项目运营期可能造成地下水污染的途径主要有：项目污水通过管道跑、冒、滴、漏而污染地下水与储存场地未采取防渗措施致使固体废物由于渗透影响地下水环境。

本项目营运期产生废水经处理后均回用不外排，项目将严格按照设计要求对各污水管道、处理设施采取防渗、防腐措施（对各水处理单元均采用防腐、防渗的钢筋混凝土结构，边坡采用混凝土护坡）；生活垃圾由垃圾箱收集后及时送指定地点集中处置，废润滑油、擦拭废油纸等危险废物由专门容器收集，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求储存于危废暂存间，并及时交由有危险废物处置资质的单位进行处置。因此，本项目正常情况下不会对地下水水质造成污染。另外，要求建设单位加强营运期管理，禁止污水未经处理直接外排，避免污水的跑、冒、滴、漏现象发生，并建立健全事故排放的应急措施，以杜绝事故状态下对地下水环境的影响。

6.3声环境影响分析

6.3.1风力发电机噪声影响分析

6.3.1.1源强预测

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。经类比调查可知，风机转动噪声的源强为102.5dB(A)，故本评价噪声源强按102.5dB(A)计算。

6.3.1.2预测模式

本项目风力发电机组采用2000kW风力发电机组，噪声源强为102.5dB(A)，轮毂距地面80m。由于风力发电机组相距较远，每个风机可视为一个点声源，因此本评价将利用点声源距离衰减公式和多声源叠加公式对运营期噪声影响进行预测，具体计算公式如下：

⑴点声源声压级距离衰减公式

Lp=Lpo－20Log（r/rO）

式中：Lp——距声源r（m）处声压级，dB(A)；

Lpo——距声源ro（m）处声压级，dB(A)；

⑵多声源在某一点声压级的叠加公式
[image: image10.jpg]L =L0l0g3 1R )
=




式中：LP总——n个噪声源叠加后的总声压级，dB（A）

LPi ——第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）

6.3.1.3预测结果及分析
根据上述噪声预测模式，本期100台机组声源最大影响预测结果见图6.3-1。根据预测结果可知：距离风力发电机组200m以外噪声即可符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，因此本项目风力发电机组噪声声环境影响较小。

6.3.2升压站噪声影响分析

6.3.2.1噪声源分布

本项目建设2台100MVA主变，升压站的噪声源主要来自主变压器，主要噪声源情况详见表6.3-1。

表6.3-1                       主要噪声源情况表
	序号
	主要噪声
设备名称
	源强
dB（A）
	数量
	声源特征


	1
	主变压器
	75
	2
	室外、固定、连续声源


6.3.2.2预测内容
根据升压站总平面布置图，预测升压站运行后主要噪声源主变压器对厂界的噪声贡献值。

6.3.2.3预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下：

⑴室外声源噪声预测模式

LA（r）=LA（ro）–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amic ）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA （ro）——参考位置ro处A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引进的A声级衰减量，dB（A）；

Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）；

Agr——空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）；

Amic——附加衰减量，dB（A）。

⑵噪声叠加模式

对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：

[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

A

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：LA——距声源r处的总A声级；

N ——n个声源；

Li ——第i个声源的声级。

6.3.2.4预测结果及分析

本项目正常工况下，厂界噪声预测结果见表6.3-2。

表6.3-2                  厂界噪声预测结果表       单位：dB（A）
	设备
	预测点
	距离（m）
	贡献值
	标准

	主变压器（2台）
	升压站东厂界
	45
	44.9
	昼间：55

夜间：45

	
	升压站南厂界
	53
	43.5
	

	
	升压站西厂界
	45
	44.9
	

	
	升压站北厂界
	53
	43.5
	


由预测结果可知，项目正常工况下，升压站内的主要噪声源最大贡献值出现在东侧、西侧厂界，升压站厂界昼、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求，因此，升压站产生的噪声对周围环境影响较小。
6.3.3声环境影响评价结论
由上述预测结果可知，单个风力发电机组噪声对周围声环境影响轻微，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。

升压站厂界噪声昼、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求。综上所述，本工程营运期产生噪声对周围环境影响较小。

6.4固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油、报废免维护蓄电池。

运营期电场工作人员产生生活垃圾按1kg/（人·日）计算，则每年生活垃圾量＝20人×1kg/（人·日）×365日＝7.3t。产生的生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点集中处置。

运营期风机检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），以每台风机检修产生2kg/a计，本项目产生的废机油、废润滑油、擦拭废油纸为0.2t/a，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（1999年）收集、管理和贮存，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

风电机组中所使用到的免维护蓄电池，属于危险废物（危险废物编号为HW31，废物代码为431-001-31）使用寿命一般为7~8年，达到使用寿命后产生的报废蓄电池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，最终由有资质的单位处置。

110kV升压站在主变压器底部设置事故集油池与升压站内设置1口储油井，预防主变压器发生漏油事故。主变压器10年注一次变压器油，若发生漏油事故，所产生的变压器事故废油产生量约为120L/a，属于危险废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），收集后，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。
6.5 110kV升压站电磁环境影响分析

本次评价对象为110kV升压站运营时期的电磁环境影响，根据《500kV超高压送电工程电磁辐射环境境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）的规定，采用类比分析的方法。

6.5.1电磁环境评价范围

参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24－1998)的要求，确定本项目电磁场评价范围为：以升压站为中心半径500m区域；无线电干扰评价范围为：升压站围墙外2000m区域。

6.5.2电磁环境现状
根据现场勘查，目前本项目建设区域5km范围内无大型工业企业，且工程建设场址区域无高于10kV高压输电线路穿越，基本无电磁辐射影响源。工程评价区域电磁辐射水平保持在天然本底值影响范围内，为了进一步说明项目区域的电磁辐射的现状，本次评价类比香山110kV变电站（宁夏核与辐射安全局编制《香山110kV输变电工程环境影响报告表》）的本底值，由于香山110kV变电站处于香山乡，由于香山110kV变电站处于香山乡，地形为低山丘陵地貌，场地较为开阔，周围无其他供电设施通过，因此，项目区域的现状与本项目相似，类比背景值是可行的，香山110kV变电站的电磁辐射现状监测值见表6.5-1。
表6.5-1             香山110kV输变电工程电磁环境本底值
	测点位置
	测量高度m
	工频电场强度（kV/m）
	工频磁场强度（mT）
	无线电干扰

测量频率0.5MHz时，测量值dB（µV/m）

	香山110kV变电站站址中心
	1.5
	1.83×10-4
	2.10×10-5
	32.4


通过以上类比结果可知，项目区域电场强度及磁场强度本底值最大值分别为1.83×10-4V/m及2.10×10-5mT，远低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）4kV/m和0.1mT的标准限值；频率为0.5MHz时的无线电干扰最大值为32.4dB（μV/m），低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1996）46dB（μV/m）的标准限值，因此，本项目区域环境电磁辐射水平总体情况较好。
6.5.3电磁环境影响预测评价
根据类比对象与拟建升压站电压等级、架线方式等相同，设备及运行负荷相同或类似的原则，选择国网山东沾化县供电公司110kV开发区变电站作为本次评价的类比对象。

类比国网山东沾化县供电公司110kV开发区变电站与本项目风电场升压设备相近，主变均为户外设置，类比项目为（110kV/35kV），本项目为（110kV/35kV），主变均为户外设置。主变容量为2台150MVA，大于本工程（2×100MVA），因此类比工程的电磁辐射水平与本工程具有可比性。

表6.5-2                 类比变电站与本工程类比条件

	类比项目
	国网山东沾化县供电公司110kV开发区变电站
	本项目升压站
	一致性

	安装方式
	主变压器户外安装
	主变压器户外安装
	一致

	主变压设备
	三相双绕组有载调压主变压器：
2×150MVA
	双绕组三相油浸有载调压变压器设备：2×100MVA
	不一致

	入站电压
	35kV
	35kV
	一致

	出站电压
	110kV
	110kV
	一致

	装机容量
	300MW
	200MW
	不一致


6.5.4类比监测结果分析

根据类比济南中盛瑞达环境检测有限公司2014年3月对该变电站工频磁场、工频电场及无线电干扰现状值的实测资料，类比分析预测本项目110kV升压站运行后的工频电场、工频磁场、无线电干扰的环境影响范围和程度。

6.5.4.1工频电场、工频磁场环境影响分析

实测数据见表6.5-3：

表6.5-3    沾化县110kV开发区变电站工频电场、磁场强度现状监测结果
	测点位置
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感强度（µT）

	变电站南侧围墙外5m
	11.16
	0.132

	变电站西侧围墙外5m
	9.862
	0.121

	变电站北侧围墙外5m
	186.5
	0.365

	距北侧围墙外（进线）
	5m
	186.5
	0.365

	
	10m
	6.744
	0.087

	
	15m
	11.37
	0.099

	
	20m
	25.03
	0.13

	
	25m
	43.22
	0.185

	
	30m
	67.63
	0.225

	
	35m
	36.39
	0.188

	
	40m
	14.73
	0.155

	
	45m
	29.54
	0.168

	
	50m
	27.23
	0.134


实测数据见表6.5-3：沾化县110kV开发区变电站站址外5m的最大工频电场强度及磁场强度监测值分别为186.5V/m、0.365µT，均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）4kV/m和0.1mT的标准限值。

6.5.4.2无线电干扰

实测数据见表6.5-4：
表6.5-4       沾化县110kV开发区变电站无线电干扰监测值  单位：dB（μV/m）
	序号
	测点位置
	无线电干扰水平

	
	
	频率（MHz）
	监测结果

	1
	站址北侧围墙外1m处
	0.5
	43

	2
	站址北侧围墙外2m处
	0.5
	45

	3
	站址北侧围墙外4m处
	0.5
	42

	4
	站址北侧围墙外8m处
	0.5
	43

	5
	站址北侧围墙外16m处
	0.5
	43

	6
	站址北侧围墙外20m处
	0.15
	43

	
	
	0.25
	42

	
	
	0.5
	44


	
	
	1.0
	40

	
	
	1.5
	37

	
	
	3.0
	36

	
	
	6.0
	40

	
	
	10.0
	35

	
	
	15.0
	34

	
	
	30.0
	30

	7
	站址北侧围墙外32m处
	0.5
	44

	8
	站址北侧围墙外64m处
	0.5
	41

	9
	站址北侧围墙外128m处
	0.5
	40

	10
	站址北侧围墙外20m处
	0.5
	42


实测数据见表6.5-4：沾化县110kV开发区变电站围墙外20m、频率为0.5MHz时的无线电干扰最大值为44dB（μV/m），低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1996）46dB（μV/m）的标准限值。

6.5.5类比预测评价结论

根据对沾化县110kV开发区变电站的类比监测，可以看出，本项目110kV升压站工频电场强度、工频磁场强度可满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）4kV/m和0.1mT的标准限值；无线电干扰满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1996）46dB（μV/m）的标准限值，因此，该变电站对周围环境影响很小。
6.6运营期生态环境影响分析

6.6.1对植被的影响分析

本项目建成后永久占地35.65hm2，占地类型为天然牧草地，会减少占地区域植被生物量。针对占地中的天然牧草地，应在当地林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边区域的植被覆盖率，经过1~3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。因此本项目的建设只在短期内对区域植被的生态环境产生较小的影响。

6.6.2对动物的影响分析

⑴对鸟类的影响

①对候鸟的影响

当风力机安装在鸟类飞行的通道上，将发生鸟类在飞行过程中撞上运行的叶轮而死亡的现象，尤其当风机安装在鸟类活动的频繁的地区。

大型风力发电机安装，对鸟类造成的危害，主要对夜间迁徙的候鸟。此外，在相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下也是如此。因此，选择风力发电场址时，还要尽量避开有大群夜间迁徙候鸟在近地面通过的地方为宜。

鸟类资料表明，一般鸟类的飞行高度为300m左右；在迁徒季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，如燕为450m、鹤为500m、雁为900m，均远远超过风机90m的高度，因此，鸟类在飞行或迁徒中，风电场风机对其造成的危害较小。

[image: image12.jpg]SERI
; e
{EsEmLn SR
Ll g
ek B4E 28 E
i wmes
: xemsnzs] !
M 1
: T ey
= [ =m i [ T
o L d :

ave =





图6.6-1  鸟类迁徙高度示意图

本次拟选风机叶片扫动到的最高高度约118.5m左右，而候鸟迁徒飞行的高度一般在300m以上。同时风机在运行过程中，转速较慢，转数最大在17.3r/min。通过对当地平均风速、周边区域植被高度、地形以及风机的分布进行综合分析可知，风机的运转不会造成区域空气涡流；并且项目所在区域不是候鸟的主要迁徒通道。

因此，风电场运行期不会影响候鸟的正常迁徙。

②对留鸟的影响

风场运营期对留鸟的影响主要表现在风机的运行噪声及叶片旋转气流等方面。本期风电场风机最大运行噪声为102.5dB(A)，根据对同类风电场的类比调查可知：由于风机的运行噪声及叶片旋转气流致使部分鸟类不敢在运行的风机附近停留，对部分鸟类的活动范围可能会产生一定的影响。在项目区活动的鸟类主要为乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟等一般鸟类，数量一般，同类生境在附近易于找寻，受风机运行影响的鸟类将迁往附近其它同类生境，风机运行对其影响较小。

综上所述，风场运营期对鸟类影响较小。

⑵对其它野生动物的影响分析

本工本程占地的野生动物中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等，其数量一般。风电场运营期，当回填土方完成并恢复植被后，地表植被仍能连成一片，没有切割生境、形成阻隔，不会影响整个生态系统的连续性和完整性，没有对野生动物的生存环境造成明显破坏，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生明显不良影响。

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声，基本不会影响野生动物的生存、活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

6.6.3对土地利用的影响分析

本项目投入运营后，永久性占地将使原来的天然牧草地变为工业用地，项目永久占地面积相对于风电场整个区域比例较小，约占32.6%，对区域土地利用性质的影响较小，符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》中“风电场工程建设用地应本着节约和集约用地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地”的规定。项目建设后期，建设单位按照建设项目水土保持的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复，本项目运营期不会对区域土地利用性质产生太大影响。

总之，本项目投入运营后，会对区域生态环境产生一定影响，但影响程度较轻。通过合理的工程及植被恢复措施，对区域生态环境影响较小。

6.7运营期景观环境影响分析

本项目位于中卫市香山西南部，为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，人们从很远的地方就可以看到风轮机，风电场的建设对景观的影响十分明显。风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。

拟建地区由于山区台地空地面积很大，可以将多台风轮机建在一块儿，形成风电场。为了避免风轮机看起来在景观中占据统治地位，风轮机之间应保持一定的距离。景观中风轮机的数量越多，对人的视觉影响也越大。本工程将风轮机成群布置，风轮机之间保持一定距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。

风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。最常见的风轮机颜色有：白色、灰白色和淡蓝色。从近距离来看,人们通常感觉白色风轮机非常漂亮，并且它是按自然的方式来反射太阳光的。本工程拟选择白色风机，使风电场看上去与周围景观十分协调。

本工程附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，工程建设对周围视觉景观影响较小。视觉影响影响具有一定的主观性，为了减小人们心理上对风电场的负面情绪，应使风电场内的各风机都处于良好的运行状态。当人们看到风机在运转，就会觉得这种视觉景观十分漂亮，抑或感觉这种视觉损失是值得的；当风机停止转动时，人们就会感觉这种视觉损失的负面影响很明显。
6.8运营期生态风险评价

本项目在运营期存在的生态风险主要表现在植被恢复过程中外来物种引起的生态入侵及运营期巡检人员人为活动引起的火灾风险。

生态入侵指外来物种对生态环境入侵，所造成的生物多样性的丧失或削弱。外来物种入侵，会对植物土壤的水分及其他营养成份，以及生物群落的结构稳定性及遗传多样性等方面造成影响，从而破坏当地的生态平衡。因此为防止外来物种生态入侵，本项目生态恢复阶段所选取的植被物种必须为本土物种，严禁引入外来物种。

本项目运营期巡检人员应严格按照检修道路进行巡检，严禁超出检修道路巡检行为，此外对于巡检人员应进行防火管制，严禁随意丢弃火种，从而引起草原火灾。

6.9社会影响分析

风电场的建设对区域社会经济发展及居民生活水平、地方交通、土地利用方式等会产生一定的影响。

6.9.1对区域社会经济发展的影响

⑴优化能源和电力结构

我国是世界上能源生产大国，也是能源消费大国。煤炭消费量占一次能源消费总量的69%；原油消费量占18%；天然气消费量占3%；其它能源消费量占10%，能源结构明显不合理。能源结构以煤炭、石油为主，给环保带来了巨大的压力，且随着石油和煤炭的大量开发，不可再生资源储量越来越少，急需增加可再生的清洁新能源，以促进我国的可持续发展。

风能是可再生和清洁的能源，开发风符合国家环保、节能和可持续发展政策，能减少常规能源消耗，优化能源消费结构。风力发电是目前新能源开发技术最为成熟、最具有大规模开发和商业化发展前景的发电方式，已成为公认的战略替代能源之一，是实现能源可持续发展的重要举措。本项目充分利用当地的风能资源建设风电场，开发绿色无污染电力，有利于改善当地电力系统的能源结构，实现电力供应的多元化，提高电网中可再生能源发电的比例，优化电源结构，为社会和经济的可持续发展提供保证。

⑵带动其他产业的发展

本项目充分利用当地丰富的风能资源开发风电场，建成后年上网电量为38105.6万kW·h，不仅为当地电网提供电力资源，而且能促进地区相关产业如建材、设备制造业等的大力发展。

6.9.2对基础设施的影响

本项目建成后对基础设施的影响主要体现在对道路交通的影响。项目区域内道路等基础设施较落后，而本项目建成后将修建进场道路和场内检修道路，可大大改善当地落后的交通条件，提高地区之间的可达性，增强当地居民生活的便利程度，进而改善当地居民的生活条件。

6.9.3对土地资源的影响

本项目建成后将永久占地35.65hm2，占地类型主要为天然牧草地，这些土地永久失去原有的生物生产功能和生态功能。本项目对永久占用草地采取土地补偿、异地植草等方式进行补偿，建设单位就近或在场区内植树种草，增加场地及周边草场绿化盖率。根据对工程区自然和立地条件的分析及周边范围植物资源实地调查，结合本工程水土保持植物措施防护要求，按照因地制宜、适地适树的原则，选择速生、固土力强、抗旱、抗风沙、耐瘠薄、适应性强、易于管理的树草种，同时兼顾植物多样性，并重点考虑乡土植物。经过采取措施恢复后，本项目的建设不会对周围土地资源造成不良影响。
6.10风机机组的光影分析

风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活产生影响。若在农业种植区，遮挡光线将影响植被生长。本次环评根据项目区的经纬度及风机的高度计算风机的光影影响范围，一年中冬至时分为太阳高度角最小，日最大风机机组影子最长，以冬至日为最不利情况进行预测分析。
①风机光影长度计算公式：

[image: image13.wmf]0

tanh

¸

=

D

L


式中：
[image: image14.wmf]L

——风机光影长度

[image: image15.wmf]D

——风机高度
h0——太阳高度角
②太阳高度角度计算公式：
h0＝arcsin[sinφsinσ+cosφcosσcosα]

式中：h0——太阳高度角
      φ——当地纬度
α=（15t+λ-300），t为进行观测时的北京时间，λ为当地经度；
     σ为太阳倾角。
σ=arcsin[0.006918-0.39912cosθ0+0.070257sinθ0-0.006758cos2θ0+0.00907sin2θ0-0.002697cos3θ0+0.00148sin3θ0]

式中：θ0＝360dn/364，dn为一年中日期序数（0,1,3……,364），取冬至日序数355。
本项目场址地理位置范围在东经105°01'41.06"～105°07'02.52"，北纬37°18'12.76"～37°08'48.88"之间，冬至时分太阳直射点维度为北回归线，即北纬23º26’00″，经计算太阳高度角为29°56'。项目风机高度为80m，由公式计算的风机阴影长度为140.4m，可确定本项目光影防护距离为150m，项目风电场区域内无居民区，故本项目风机运行产生的太阳光影不存在扰民现象。
6.11对硒砂瓜的影响
本项目位于中卫市香山西南部，香山地区主要农产品为硒砂瓜，项目场区内硒砂瓜种植地分布面积为3.4hm2，项目征用瓜地面积为1.3hm2，并按照国家规定对瓜农进行补偿。
7环境保护措施及其经济、技术论证

7.1施工期环境保护措施及其经济、技术论证
7.1.1施工期废气污染防治措施

施工过程中产生的扬尘、汽车尾气等废气尽管是短期的，但会对周围环境带来不利的影响，所以在施工期，应采取积极的措施尽量减少扬尘的产生。

⑴一般施工扬尘防治措施

①施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期。

②对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染；

③开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度，对裸露地面也应适当地洒水，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量；而且开挖后的堆土应做遮盖措施，风机机组及设施施工完成后应及时平整进行绿化恢复工作。

④施工场地多余土方应尽量用于填方，并注意填方后要随时压实、撒水防止扬尘。

⑤开挖基础作业时，土方应随挖随装车运走，不要堆存在施工场地，以免风吹扬尘。

⑥施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。

⑦升压站施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

⑵拌合站扬尘防治措施
①露天堆存的沙子、料石等易扬尘材料应加盖帆布、塑料布等，防止扬尘的扩散，对施工现场实行合理化管理；水泥建设专用筒仓储存，并通过密闭式计量输送至生产拌合装置。

②沙场装卸作业过程中，采取边装卸边喷水的措施来降低扬尘的产生。

③施工材料运输车辆应保持良好的状态，运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应适当清理。

④混凝土拌合站搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

⑤每天对拌合站内路面进行保洁，保证厂区道路清洁，防止运输车辆碾压二次扬尘。

⑶运输扬尘防治措施

①谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫。

②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。
⑷施工营地食堂燃料废气及油烟对环境的影响
施工营地食堂燃料采用液化气，施工期用气量约为800m3，液化气主要成分为丙烷、丁烷，还含有少量乙烯、丙烯、乙烷、丁烯，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量1.5kg/d（按150人计，施工期为12个月），施工期共计耗油为547.5kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则施工期产生的油烟量为16.4kg，浓度约3.2mg/m3，经过换气扇抽出，且项目施工营地附近无居民点，周围空旷，已扩散，不会对周围环境产生不良影响。
因此，经采取上述措施后，可有效控制施工期废气对周围环境空气的污染影响。

7.1.2施工期废水污染防治措施

施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水，砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，雨天产生的地表径流，生活污水主要为洗漱废水，水质简单，施工废水和雨天地表径流将携带大量的污染物和悬浮物，随意排放将对环境造成一定的危害。为了减轻废水对项目周边地表水环境的不利影响，须采取以下控制措施：

⑴生活污水

建设单位必须严格加强对施工人员的管理。项目施工时建设单位拟将施工人员的生活区集中设置在项目空地处，生活区拟建设防渗旱厕，生活污水泼洒地面用于抑尘，粪便定期清运用于农田施肥。

⑵施工废水

①施工场地产生的混凝土养护水及设备车辆洗涤水等不得随意外排，应导入事先设置的简单沉淀池进行沉淀后可作回用。

②散料堆场四周用石块或砌块围出0.5m的防冲刷墙，以防止散料被雨水冲刷流失。

7.1.3施工期噪声污染防治措施

对基础施工过程中主要发声设备如打桩机、混凝土搅拌机、升降机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替：

产生噪音的部件部分地或完全的封闭，并用减振垫、防振座等手段减少振动面板的振幅（可降低噪声5～15dB（A））；

采用低噪声的工艺和施工方法，选用低噪声环保设备；

建设单位应选择环保的施工技术，并且建筑物的外部采用隔声围挡，可以防止施工噪声外泄（可降低噪声5～15dB（A））；

拟建项目场界周围无论是昼间还是夜间，都较为安静，噪声本底值较低，施工营地周围无环境敏感保护目标，因此项目施工期只要严格管理，采取以上措施后，可有效降低施工噪声，且施工噪声的的影响是短期的，项目建成后其影响就随之结束。
7.1.4固体废弃物污染防治措施
项目建设施工期间会产生建筑垃圾、废包装材料等，必须按照环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置：

⑴建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料可回收利用，其他垃圾采用封闭式废土运输车及时清运，并送到管理部门指定倾倒点处置，不能随意拋弃、转移和扩散。临时沉淀池内的污泥，主要为泥沙，进行回用。
⑵施工人员的生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱（筒）内，并定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。
在采取以上措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小。

7.1.5生态影响防护措施

7.1.5.1加强生态环保宣传教育工作

施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强风电场建设区及周边生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感，禁止随意破坏植被的活动，切实做好占用区周边草地的生态保护工作。
7.1.5.2生态植被保护和恢复措施

⑴施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，既少占草地，不占耕地，又方便施工。

⑵严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

⑶新建道路尽量避绕植被覆盖度高的草地，针对确实无法避绕的区域建议进行植被移栽工作。

⑷工程施工过程中，禁止将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。

⑸施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑹凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，尽量采用糜子、沙蒿、冰草等当地乡土种进行植被恢复。

⑺基础、电缆沟等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。对于在坡度大于15°的地区放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生；在施工结束后，临时占地应立即覆土恢复植被，采用糜子、沙蒿、冰草等当地乡土种进行植被恢复。
7.1.5.3临时工程用地设置要求及恢复措施

建设单位在施工结束时对各类临时用地及时进行土地整治，地表植被恢复，施工营地、施工便道等临时工程选址的环保要求如下：

⑴混凝土搅拌站和建材堆放场等临时用地应尽量在永久征地范围内使用。

⑵为方便运输，风电场建设工程通常先修路再竖立风机。修路时的施工便道临时工程应尽量利用原有乡村道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

⑶应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

⑷施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区的各风机建设完成后，应及时对每个风机的吊装场地进行土地整治，恢复植被。

⑸道路生态恢复方案：项目进场道路与刘家山风电场道路引接，路面宽度为4.0m，采用郊区型混凝土道路，三级公路，路肩宽度每边均为0.5m；施工道路长度为75km，路面为四级碎石路，铺设20cm厚的碎石，路面宽度10m，最小转弯半径35m，最大坡度小于12%，检修道路与施工道路路径相同，施工结束后保留4.0m宽路面作为检修道路，施工及检修道路采用碎石路面，通过播撒草种，使其余6.0m恢复原地貌。
7.1.5.4土壤侵蚀防治措施

⑴加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。

⑵道路施工可能加剧土壤侵蚀，要严格控制施工占地，减少水土流失。

⑶尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

⑷在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。

⑸施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。
⑹施工期应限制施工区域，加强宣传教育及管理，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

⑺施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。

⑻减少施工面裸露时间：施工单位应随时施工，随时保护，以减少施工面裸露时间；做好排水导流工作：减轻水流对斜坡和裸露地表的冲刷，在实施土石方工程的同时，实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工面，导致坡面的坍塌并发生水土流失。

⑼根据水土流失防治分区，结合工程特点、当地自然条件，遵照防治措施布设原则，分别采取土地整治、造林种草、修筑挡土埂拦挡等措施，通过合理配置各项预防和治理措施，形成一个完善的水土流失防治措施体系，达到防治水土流失和保护生态环境的目的。
7.1.5.5实施施工监理等管理措施

采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效果，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。
7.1.6施工期污染防治措施可行性分析

经上述分析，本次工程施工建设，虽可能会对场址区域大气环境、声环境等造成不同程度的影响，但由于其建设过程为一短期行为，不具有累积效应。所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，只要在施工过程中，科学设计、严格管理，认真落实国家的各项施工规范、条例；做好施工前及施工过程中的宣传工作，争取施工区及其周围病患、工作人员和居民群众的理解和支持；施工过程中提高施工作业队伍的环保意识和作业水平，明确施工注意事项，文明施工；认真落实本报告提出的各项环境保护措施，严格按照工程设计与施工方案进行施工，确保工程质量，按期竣工，则不会对评价区域造成大的影响。由此可见，本环评提出的施工期污染防治措施可行。

7.2营运期环境保护措施及其经济、技术论证

7.2.1地表水污染防治措施及可行性分析
本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为职工生活污水（含少量餐饮废水），其产生量为467.2m3/a，其中主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N。项目生活污水处理系统工艺流程图见图7.2-1。
[image: image16.png]— k —
i

[ BN )
5 v

B ik
- > TG ER

b T AR
T mpi AR





图7.2-1   生活污水处理工艺流程图
⑴工艺流程

本项目生化污水处理设施采用生物接触氧化法处理技术。废水从化粪池基本处于厌氧或缺氧反应环节，化粪池出水经格栅去除大颗粒物质以免影响后续处理系统的正常运行，去除大颗粒物的废水自流至生物接触氧化池进行生化处理，接触池分为三级，总停流时间为4~5h；生化处理后的污水经沉淀池、消毒池处理达标后排入蓄水池用于场区绿化，沉淀池沉淀下来的污泥进入污泥池，一部分回流至生物接触氧化池，剩余污泥经沉淀后用于项目区绿化肥料，实现综合利用。

⑵工艺特点

①设备可以埋在地表以下，不需盖房、采暖及保温，生化处理不受气候的影响，这点在北方尤为突出，在北方采用混凝土构筑物处理，一般都是露天设置，冬天气温下降就会给生化处理带来明显的影响，处理效果降低。

②污水处理系统剩余污泥经沉淀池沉淀后，由于处理系统主要处理生活污水，污泥不含重金属等危险物质，因此可用于绿化区域施肥，无需再进行脱水外运处置。

③对周围环境影响很小，全封闭结构，处理无异味，设备表面覆土后作绿化用地，美化环境。

④管理方便全自动控制，不需专人看管。

⑤施工方便，设备购置后，只需将它埋入地下，连接好管道即可投入运行。

⑶设备选型

设备宜采用玻璃钢结构，具有质轻、耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命在50年以上；全套装置施工应简单，全部安装于地表以下，设备应配有微机全自动控制系统，管理维护方便。为了保证装置长期稳定运行，内部管路应采用ABS管、格栅选用不锈钢制造、栅条间距为2mm，具有自动清污、不易堵塞、分离效果好等特点。
⑷处理效率

本项目选用污水处理设施对生活污水进行处理，污水设计处理规模为1.5m3/d，污水水质设计为COD：400mg/L、BOD：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L，水质可满足污水处理设备进水水质要求。污水处理设备对各污染物的去除效率分别为COD：85%、BOD5：90%、SS：86.3%、NH3-N：43%。

经污水处理设备处理后废水出水水质COD浓度≤60mg/L，BOD5≤20mg/L，SS浓度≤30mg/L，NH3-N浓度≤20mg/L，处理水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求后，排水用于场区周边绿化。冬季在蓄水池临时暂存，蓄水池容积设计有效容积200m3（规格为10m×10m×2.0m），严禁对外排放。
本项目运营期无废水排放，均资源化回收利用，采取的废水防治措施可行。
7.2.2地下水污染防治措施及可行性分析

针对升压站内可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，装置区、排污管线等采取重点防腐防渗，防渗系数小于10-7cm/s。
本项目根据升压站内的实际情况，可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将升压站内划分为地下水重点污染防治区、地下水一般污染防治区等区域进行地下水污染防治。重点污染区指污染地下水环境的物料泄露后不易被及时发现和处理的区域，主要包括厂区内的污水站、危废暂存间、事故油池、储油井等区域。一般污染区域指裸露于地面的功能单元，污染地下水环境的物料泄露后，容易被及时发现和处理的区域。本项目配电室、蓄电池室、二次设备及监控室等区域。非污染防治区指不会对地下水造成污染的区域，主要包括办公楼、宿舍楼和绿化区等。

在设计阶段将考虑到地下水污染问题将地下水污染防治作为本项目建设的重点考虑问题之一。根据厂区地下水污染防治区域划分，项目采取不同的地下水防治措施。重点污染区采取严格的防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或者2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），混凝土池采取防渗钢筋混凝土，池体表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料；一般污染防治区采取基础防渗，防渗层的渗透系数≤10-7cm/s，通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗目的。
其他环节及地面防渗措施有：

⑴地坪防渗处理措施：非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度。

⑵废水管道防渗处理措施：对污水管道及污水处理设施采取防渗、防腐措施，即对各水处理单元均采用防腐、防渗的钢筋混凝土结构，边坡采用混凝土护坡，管线敷设的地面必须进行地面硬化。对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。同时按照国家标准进行分水管道的敷设。

⑶地上管道、阀门的防渗措施：对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废液渗漏至土壤，继而污染地下水。
⑷生活垃圾由垃圾箱收集后及时送指定地点集中处置，废油等危险废物由专门容器收集后，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求储存在危险废物暂存间，定期送往有危险废物处置资质单位进行处置。
7.2.3电磁污染防治措施

⑴设备及材料选择：电磁设备在设计中应考虑防磁、防辐射等要求，在选材时将辐射降至最低；选择干扰水平低的设备，并设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地，将可以有效降低无线电造成的干扰；在设备选型时选择大直径导线、母线，并要求导线、母线均压环提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，以降低无线电干扰；合理设计并保证设备及配件加工精良；使用设计合理的绝缘子，特别关注绝缘子的几何形状及关键部位材料的特性，控制绝缘子表面放电，减少因接触不良而产生的火花放电。

⑵平面布置：严格按规程要求，合理确定站区平面布置和对构支架高度的要求。

⑶安装要求：在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地、或连接导线电位，提高屏蔽效果。

⑷绿化布置：在升压站围墙外设置绿化隔离带，可种植樟子松等常绿树，以屏蔽和吸收电磁辐射。

⑸人员培训：对站内工作人员进行电磁环境知识的培训，尽量减小在高电磁场区的停留时间，以减小电磁场对工作人员的影响。

⑹环境监测：定期对升压站的电磁环境进行监测，对于安全隐患和不利环境影及时进行处理。

⑺安全警示：在高压危险区域设各种警告、防护标识，避免意外事故。
7.2.4噪声防治措施及可行性分析

⑴项目设计时应合理布局风电场场区，合理布局升压站，主变尽量布置在场地中间，周围布置主控楼等辅助建筑；合理布置风力发电机组。

⑵风机采购时应注意风机的选型，选用低噪声风机。

⑶提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等。

⑷加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。

⑸选用低噪声变压器等，并加强维护管理，确保设备在正常状态下运行。

⑹升压站周围植树种草进行绿化，通过绿化带衰减降低噪声。

经采取上述措施后，设备噪声衰减到厂界后的噪声值大大降低，可满足厂界噪声排放标准的要求。因此，项目采取的噪声防治措施是可行的。
7.2.4固体废物防治措施及可行性分析

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油、报废免维护蓄电池。

运营期电场工作人员产生的生活垃圾，集中收集送环卫部门指定地点集中处置。

运营期风机检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），以每台风机检修产生2kg/a计，本项目产生的废机油、废润滑油、擦拭废油纸为0.2t/a，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

风电机组中所使用到的免维护蓄电池，属于危险废物（危险废物编号为HW31，废物代码为431-001-31）使用寿命一般为7~8年，达到使用寿命后产生的报废蓄电池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，最终由有资质的单位处置。

110kV升压站在主变压器底部设置事故集油池与升压站内设置1口储油井，预防主变压器发生漏油事故。主变压器10年注一次变压器油，若发生漏油事故，所产生的变压器事故废油产生量约为120L/a，属于危险废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），收集后，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

项目设置危险废物暂存间，为单层结构，基础采用防渗基础（渗透系数≤10-7cm/s），建筑面积约为30m2。危险废物临时贮存场所要设置危险废物警示标识，确保盛装危险废物的容器和包装物无破损、泄漏及其他缺陷；建立危险废物管理台账，并且严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
7.2.5营运期生态保护措施

7.2.5.1环境管理保护措施
在环境管理方面，风电场管理部门应对工人进行保护野生动物（野兔、雉鸡等）的教育，使他们自觉爱护当地野生动物，禁止捕捉当地野生动物。
7.2.5.2生态补偿方案

本项目建成后永久占地35.65hm2，占地类型为天然牧草地，会减少占地区域植被生物量。针对占地中的草地，应在在林业及环保主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边区域的植被覆盖率，经过1~3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。

7.2.5.3生态补偿措施
本项目实施的生态补偿主要通过经济补偿形式，通过经济补偿落实草地和林地植被补偿。

⑴生态补偿责任制：本项目生态管理实行责任制，落实好本项目负责人员，由政府部门、民众、监督机构组成一个生态补偿组织管理体系结构。

⑵在风场建设过程中同时实施生态补偿措施，对征占的永久和临时用地，收集表土，表土剥离保存用于后期生态恢复覆土。

⑶就地补偿：对于风场内未占用的草地及施工建设临时占地造成草地破坏后，临时占地可实行就地补偿措施。对风场内的草地进行人工抚育、维护，适量增加当地土著草种，补偿临时占地造成生态损失，保持风场内的植被覆盖率。

⑷加强监督，保护瓜农权益，对征地瓜农进行补偿。
7.2.5.4升压站绿化

本项目在110kV升压站内的办公生活区空地内进行了绿化，升压站占地0.95hm2,绿化面积约为3620m2，绿化率可达38%。绿化选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。

7.3环保投资估算

为保证建设项目满足环保“三同时”的要求，确保施工及运营过程中污染物的处置，建设单位须将环保投资纳入投资估算，本项目总投资148731.59万元，其中环保投资为566.94万元，占总投资的0.38%，主要用于施工期的抑尘洒水、临时措施及运营期的水土保持、污水处理、固废处理等方面，本项目污染防治措施投资估算见表7.3-1。

表7.3-1                     环保投资估算表
	投资内容
	治理措施
	投资估算（万元）
	占环保投资比例（%）

	施工期
	废水处理措施
	设置临时环保旱厕1座；施工期废水临时沉淀池1座
	8
	1.41

	
	固体废物防治
	不可回收固废清运及安全填埋；可回收废料分类出售
	5
	0.88

	
	扬尘防治
	洒水抑尘、对易产尘运输车辆采用篷布遮盖
	30
	5.29

	营运期
	生活污水
	生化污水处理设施、蓄水池（200m3）
	25
	4.40

	
	生活垃圾
	垃圾收集箱，外运处理
	5
	0.88

	
	餐饮油烟
	油烟净化器
	5
	0.88

	
	危险废物
	危废暂存间（30m2）
	15
	2.65

	
	
	事故油池（150m3）
	20
	3.53

	
	
	储油井（20m3）
	30
	5.29

	水土保持措施
	工程措施、植物措施、施工临时工程、水土保持补偿费等
	378.94
	66.84

	环境监理
	施工期环境监理
	45
	7.94

	总 计
	566.94
	100


8清洁生产分析

8.1清洁生产

风力发电本身属于清洁能源开发项目，生产过程中污染物排放低，大大减少了对环境的污染。发展风力发电，体现了从源头抓起、消减污染物产生、预防为主的环境战略；增加科技含量，加速产品结构的集约型增长方式；对企业而言，实现了环境效益和经济效益的统一，是典型的清洁生产方式。
8.1.1项目清洁生产分析

8.1.1.1原材料与资源能源清洁性分析

项目利用清洁能源—风能，其具有储量巨大、可以再生、无污染等特点，风力发电无需火力发电所需的煤、油等燃料即可产生电力，除常规保养外，没有其他任何消耗。本项目年上网电量约为38105.6万kW•h，与同等规模的火力发电相比，按火电每度电耗标准煤320g/kW·h，则每年可为国家节约标煤12.19万t/a。由此可见，风力发电不仅能充分利用当地丰富的风能资源生产电力资源，而且可节约煤炭等主要资源，大大提高资源的利用率。
8.1.1.2工艺技术与装备先进性分析
⑴风力发电机组先进性分析
①风力发电机组单机容量大
目前，风力发电机组正趋向大型化，单机容量逐渐向兆瓦级发展，其发电工艺技术已较成熟。本项目采用单机容量为2000kW的并网运行的大型风力发电机组，单机容量较大，这有利于提高风能利用率，降低使用成本。
②风电机组调节技术先进
目前风力发电机组调节技术包括定桨距失速调节和变速变桨距调节。定桨距失速调节存在着风力发电机组性能受叶片失速性能的限制、额定风速较高、风轮转动惯量大等缺点。本项目风力发电机组采用水平轴式升力型变速变桨距调节技术，该技术使叶轮转速在较大范围内变化，以提高风能利用率，其主要优点包括：额定风速较低，机组启动性能好，风能转化效率高，能提供更好的电能质量及发电效率高，降低风电机组负荷，停机方便安全等。目前采用变速变桨距调节的风力发电机组是世界主流技术，应用也越来越广泛。
③风电机组发电机的驱动方式先进
根据国家电网公司关于《国家电网公司风电场接入电网技术规定（修订版）》和《国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定（修订版）》的要求，结合风电场输电特点、场区地形、地貌、地质条件、机组安装及运输等因素，提高土地综合利用率，本工程选用低压型齿轮箱（或直驱）兆瓦级风力发电机。
综上，本风电场选用的风力发电机组，工艺技术成熟，为国内外较先进的设备。
⑵主变压器先进性分析
本项目升压站采用双绕组三相油浸有载调压变压器设备，型号为：SZ11-100000/110，该变压器属具有污染小、难燃阻燃、损耗低、效率高、防潮性能好、土建造价运行维护成本低等优点；冷却方式采用油浸自冷+风冷。目前，该变压器属于新型节能的变压器，为国内较为先进的设备。
⑶自动化控制程度高
本项目建成营运后，整个风电场采用微机自动监控体系，实现对风力发电机组及升压站内各设备的实时监测进行数据分析处理，并通过远动传输系统将数据及时发送至电网公司，可大大提高工艺控制的精确性和劳动生产率。
8.1.1.3施工方案先进性分析

项目施工方案的先进性主要体现在：
①路通为先
首先修筑风电场区通向外界的进站道路，然后进行场内施工道路的修筑，按照工程分段施工的次序，修建风力发电机组之间的道路。
②分区划片，合理交叉工程
由于本风电场规模较大，风力发电机组布点范围大而分散，项目施工对整个风电场进行分区划片，按风机的分布情况划分区域，同时进行各个区域的风机安装现场施工；同时合理安排分项工程的交叉作业，包括在修建道路的同时进行风力发电机组及箱式变压器基础施工，风电机组安装的同时进行电缆埋设等，施工进度安排紧凑合理尽量缩短施工工期和地表的裸露时间。
③风电场全部建（构）筑物，除地下基础工程采用钢筋砼外，地面以上的承重支撑体系及维护结构设计成易于加工、易于拆装的标准化结构，即能节省时间、节约能源，同时又能降低污染、减少对土壤和植被的破坏。
④施工期采用的先进生态保护措施主要包括：风电场内先修筑道路在竖立风机，施工临时便道优先利用原有的旧路，以减少对土地的占用；整个风电场分片区建设，各片区各风机建设完成后及时对裸露土地进行整治利用，恢复植被；新建道路尽量避绕植被覆盖度高的地方，减少对植被的破坏；项目施工过程中产生的土石方除部分回填外，剩余部分全部用于修筑场内道路、场地平整，场区内合理设置临时堆放场，以减少水土流失。
8.1.1.4污染物产生与排放控制分析

风能是一种洁净的自然能源，风力发电正常生产过程中无工艺废气、工艺废水和废渣产生，大大减轻了对环境污染。
与相当容量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤12.19万t（以发电平均标煤煤耗为320g/kW·h计），相当于每年可减少烟尘排放量约124.35t，SO2排放量约156.06t，CO2约293779t，NOx约207.96t。具体情况见表8.1-1。
表8.1-1                     污染物减排数量一览表
	污染物
	参    数
	减排量（t/a）

	烟尘
	煤的灰份按12%计，飞灰按85%计，除尘效率按99%计
	124.35

	SO2
	煤的硫份按0.8%计，脱硫效率按90%计，可燃硫比例按80%计
	156.06

	CO2
	2.41t/t标煤
	293779

	NOx
	8.53kg/t标煤，脱硝率80%计
	207.96


由表8.1-1可以看出，与同等规模的燃煤发电厂相比，每年可相应减少燃煤所造成的多种有害物质的排放，能有效控制环境污染；同时也相应降低了燃煤发电厂的水力排灰废水和温排水等对水环境的污染。本项目营运期产生的废水主要为生活污水，经废水处理设施处理达标准后回用于场区绿化进行综合利用，不直接外排环境水体，做到了零排放，可以最大限度的减少新鲜水的用量。
8.1.1.5产品清洁性分析

本项目生产产品为绿色无污染电力，不仅为当地电网提供清洁能源，实现电力的可持续发展，而且有利于改善当地电力系统的能源结构，实现电力供应的多元化，提高电网中可再生能源发电的比例。同时以电力带动加工业的发展，促进当地经济和社会的可持续发展。
8.1.1.6环境管理要求

⑴环境法律法规标准
本项目的建设符合国家和自治区的有关环境法律、法规，各污染物排放均能达到相应排放标准的要求。
⑵环境管理机构
本项目建设设专门的环境管理机构和专职管理人员，负责环境管理、环境监测等工作。
⑶废物的处理处置
本项目对废水、噪声、固体废物进行了全面的控制，升压站内设有污水处理设施、事故油池等环保设施；并建立了完善的固体废物收集制度，针对不同固废分类收集，生活垃圾等一般固废经收集后送当地环保部门指定地点处置，废油等危险废物经专门容器收集后定期送往有危险废物处置资质的单位处置。
⑷生产过程的环境管理
建立完善的环境管理制度和环境管理计划，对风电场运行实行集中控制管理，各工序严格按照操作规程进行，加强项目生产过程的环境管理；并定期对风力发电机组进行维护管理。
⑸相关方的环境管理
本项目施工期间及投产运营后，对于原料供应方、生产协作方、相关服务方等均要求按照规定的安全和环保要求进行管理。
综上所述，风力发电项目本身就体现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产思想，是电力行业生产全新的的清洁生产模式。
8.1.2建议其它的清洁生产措施

风能本身是清洁能源，清洁生产在减少污染物排放的同时最大限度地节约了资源，提高了资源的利用率，为企业创造了最大的效益，值得大力推广实施。
⑴清洁生产是全过程的污染控制，涉及到企业的各个部门，因此必须由建设单位主要负责人全面负责，长抓不懈，并由主要负责人出面，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。建议本项目成立清洁生产领导小组，由公司经理任组长，各部门负责人为组员的清洁生产日常管理机构。设专门的环境管理人员，负责整个企业的环境保护工作，监督污染治理设施的运行，并制定企业内部相关的操作规程、管理制度等，环境管理人员还具有与地方环保主管行政部门沟通的职责。
⑵清洁生产牵涉到企业中的各个部门和全体员工，因此，全面开展清洁生产的宣传十分重要，可采用培训、印发资料、互相讨论等方式使清洁生产深入人心。加强管理，建立有效的ISO14001环境管理体系，做好本公司环境教育宣传工作，开展本公司的环保技术培训，提高本公司各级管理人员和职工的环保意识和污染防治技术水平。
⑶完善清洁生产岗位制度，实施清洁生产和经济责任制挂钩等方式推行清洁生产，充分调动全体员工的积极性。
⑷制定持续清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划地在企业中进行下去。持续清洁生产计划包括：清洁生产审计工作计划；清洁生产方案的实施计划；清洁生产新技术的研究与开发计划；职工的清洁生产培训计划等。
8.2节能减排

8.2.1节能减排分析

宁夏回族自治区近年来风电事业发展迅猛，截止2012年底，全区风电场累计装机容量达到356.6万kW，同比增长24.0%，高于全国20.8%的平均水平。本工程位于我国风能资源较丰富的西北地区，该地区是可再生能源中长期发展规划提出的风电发展重点区域，在宁夏积极开发利用丰富的风能资源，大力发展风电，有利于增加再生能源的比例，对于降低煤炭消耗、保护生态环境、优化能源结构等具有非常积极的意义，是发展低碳循环经济、建设节约型社会的具体体现。本风电场建成后，可向当地电网输送大量清洁的可再生能源，有力的加强了电网末端的电力供应，改善了当地的电源结构。因此，从环境保护和优化电源结构的角度考虑本工程是必要的。
风能是清洁的、可再生能源，开发风能符合国家环保、节能政策，风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，减少温室气体排放量，保护环境。本工程总装机容量200MW，年发电量38105.6万kW•h，按火电每kW•h电量消耗320g标准煤计算，可节约标准煤12.19万t/a。每年可减少燃煤所造成的多种有害物质的排放，可减排烟尘排约124.35t，SO2约156.06t，CO2约293779t，NOx约207.96t。因此，本风电项目的开发建设即节约了能源又减少了污染物的排放，对于保护环境、减少大气污染具有积极的作用。
本项目营运期生活污水经处理达标后分别回用于场区绿化、道路洒水，做到了废水零排放，大大减少了水污染物的排放，同时又节约了新鲜水资源。
8.2.2项目采取的节能降耗措施

8.2.2.1电气节能措施

⑴供配电系统及变压器的节能
根据负荷容量、供电距离及分布，用电设备特点等因素考虑项目供配电系统设计，升压站应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要的电能损耗。针对变压器的空载损耗（铁损），本工程选用铁损较小且节能型的主变压器及箱变，它们采用优质冷轧硅钢片，铁芯涡流损耗小，减少了漏磁损耗。
⑵减少线路损耗
线路阻抗在通过电流不变时，线路长度越长其阻抗值越大。集电线路设计应以减少线路损耗和电压损失为原则，集电线路应尽量短，并在满足经校正的载流量的前提下，及时选用大截面电缆。
⑶提高系统的功率因数
功率因数的提高可以减少线路无功功率的损耗，从而达到节能目的。针对风电场主变压器、箱式变电器等所消耗的无功功率，采取在35kV母线侧设置动态无功补偿装置，为了提高功率因数满足电力系统的要求。
⑷照明的节能
升压站照明充分利用自然光，做到了充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，大大节约了人工照明电能；在满足照明质量的前提下，一般房间（场所）均采用高效发光的荧光灯及紧凑型荧光灯；照明使用场所采取分区控制灯光；走道采用节能灯，楼梯采用声光开关等。这些措施大大节约了照明能耗。
8.2.2.2节水措施

本项目营运期产生的废水主要为生活污水，废水经污水处理设施处理达标后回用于绿化，不外排，既减少了水污染物的排放，同时又实现了水资源的综合利用。
8.2.2.3施工期节能措施
在工程设计方案比较中，首选施工方法可行、施工设备先进（能耗低）、经济指标最低的方案。在设计过程中，综合利用各种手段促进节约使用和合理利用资源，施工进度上合理调度、合理安排施工时间和顺序，削减高峰，使施工强度达到均衡性，以降低能耗，其节能措施主要体现在以下几个方面：
⑴工程节能措施
工程施工主要关键在于开挖和运输环节降低能耗，设计过程中重点统筹考虑土石方平衡，合理规划用料，以最终达到降低能耗的目的。主体工程施工中选择常规及低能耗的施工设备，减少开挖运输中的能耗，减少渣场的占地面积及运输的能耗，同时使外部环境的破化最小。
⑵施工场地节能措施
在选择施工设备时，优先考虑选用新型节能设备。混凝土浇筑时间应安排在温度适宜的季节浇筑，在混凝土系统工艺设计时，从骨料堆存到运输规划上着手，从而调整骨料的温度，并合理安排生产时间。根据现有建设条件，考虑有利于施工、方便运行和检修的前提下，尽可能缩小建筑面积、建筑体积。站区总平面布置尽量按功能区布置，建筑布置上紧凑、合理。充分优化站区总平面布置、工艺系统设计，选用高效节能设备，使占地指标达到先进水平。本期工程检修道路与施工道路路径相同，施工结束后保留4m宽路面作为检修道路，施工及检修道路采用碎石路面。一定程度上节约了用地。
⑶施工期节能管理措施
科学合理配置人员及生活设备设施，尽量采用节能设备，降低经营成本，节约能耗，提高效率。加强节能管理，建立健全节能管理制度。转变思想，提高资源忧患意识、节能意识和责任意识，形成良好的节能习惯。

9水土保持

根据《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的有关规定，涉及水土保持的项目应同时编制水土保持方案。本次环评水土保持章节引用黄河水利委员会天水水土保持科学试验站编制报批的《中电投香山风电场扩建项目水土保持方案报告书》，并从环境影响评价的角度出发，提出原则性意见和要求。

9.1项目区水土流失现状及特点
工程区位于中卫市香山境内，气候干燥、降雨量小、植被稀疏，尤其每年3～5月，这种大风与干旱同时出现，加剧了土壤风蚀。项目区降雨小而集中，雨量集中在7～9月，占年降雨量的63%，是引起该区产生水力侵蚀的主要原因。项目所在区域是中卫南部黄土丘陵沟壑区，相对高差较大，使水蚀能量增加，加之土壤的抗侵蚀能力低下，使场区冲沟发育，产生水土流失。该区域人为活动对水土流失的影响主要表现为在自然资源开发，由于扰动原地貌、破坏地表植被，加剧了水土流失的发生。

项目区的水土流失形式为风力侵蚀与水力侵蚀并存，以水力侵蚀为主。依据宁夏第二次土壤侵蚀遥感调查结果，通过对项目所在区域的土壤侵蚀面积及强度加权平均，并查阅宁夏土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并结合项目区地形、地貌、土壤及植被覆盖度等情况综合分析，最终评估分析项目区的土壤侵蚀强度以中度侵蚀为主，估算水力土壤侵蚀模数背景值为3000t/km²•a，风力土壤侵蚀模数背景值为700t/km²•a。
9.2水土流失环节分析

本项目水土流失产生的环节见表9.2-1。
表9.2-1            本工程新增水土流失成因、类型及分布表
	侵蚀区
	新增水土流失成因
	水土流
失类型

	
	地形地貌
	土壤
	植被
	

	风机和箱式变压器区
	风机和箱式变压器基础开挖、回填及机组吊装等施工活动，对原地貌破坏和扰动强烈，形成基坑、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌。
	由于开挖表土破坏了原地貌植被，使表层土裸露或形成较为松散的堆积体，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被被破坏或完全消失
	风水复
合侵蚀

	升压变电站
	场地的平整、建筑物基础开挖等活动对原地貌破坏和扰动强烈，形成新的地貌如基坑、管沟、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌。
	由于开挖表土破坏了原地貌植被，使表层土裸露或形成较为松散的堆积体，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被完全消失
	风水复
合侵蚀

	道路
工程区
	路基开挖和回填破坏和扰动了原地貌，并形成路基边坡和弃渣等，地面坡度发生改变。
	由于消坡及平整路面破坏了原地貌植被和地面稳定性，致使土壤结构松散土壤含水率下降。
	地表植被破坏或摧毁
	风水复
合侵蚀

	集电
线路
	铁塔基础开挖和回填、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌
	临时堆土的土体结构松散，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被破坏或摧毁
	风水复
合侵蚀

	施工
生产生活场地
	场地的平整会产生建筑垃圾及弃渣，而土建工程工程的开挖等活动和对原地貌破坏和扰动强烈，形成新的地貌如基坑、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌。
	由于开挖表土破坏了原地貌植被，使地面裸露，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被完全消失
	以风力
侵蚀为主


9.3水土流失防治责任范围及分区
根据《开发建设项目水土保持技术规范》规定，项目区水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。
9.3.1项目建设区
项目建设区包括开发建设项目的永久征地、临时占地，其土地权属明确，并由项目法人对其区域内的水土流失进行预防或治理。项目建设区包括升压站占地、风电机组、风场道路占地等工程永久性用地，以及风机吊装和集电线路等的临时用地，总面积109.33hm2。
9.3.2直接影响区

直接影响区是项目建设区以外的由于开发建设活动而可能造成水土流失及其直接危害的区域，其主要特点是由项目建设所诱发、可能加剧水土流失的范围。

本工程建设直接影响范围区确定如下：风电机组区为每台风电机组、吊装区周边5m范围，升压站区为征地范围外侧2m范围；集电线路区敷设区两侧各2m范围为直接影响区，风场道路区路基两侧各2m范围为直接影响区，由于集电线路在风场道路旁敷设，本次将二者作为一个整体，其两侧2m范围为直接影响区；施工生产生活区边界外3m为直接影响区。

9.3.3水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围共计184.355hm2，其中建设区109.33hm2，直接影响区75.025hm2。项目区防治责任范围见表9.3-1。

表9.3-1              项目区防治责任范围表
	序号
	项目区
	建设区面积（hm²）
	直接影响区面积（hm²）
	防治责任范围（hm²）
	占地类型

	
	
	永久
占地 
	临时
占地
	小计
	
	
	

	1
	风机机组区
	2.95
	25
	27.95
	7.05
	35
	天然牧草地

	2
	道路区
	30
	45
	75
	30
	105
	天然牧草地

	3
	集输电线路区
	1.75
	2.18
	3.93
	37.88
	41.81
	天然牧草地

	4
	升压站区
	0.95
	0.5
	1.45
	0.045
	1.495
	天然牧草地

	5
	施工营地区
	0
	1
	1
	0.05
	1.05
	天然牧草地

	合 计
	35.65
	73.68
	109.33
	75.025
	184.355
	　


9.3.4水土流失防治分区

9.3.4.1防治分区的原则

⑴各分区之间具有显著差异性；

⑵各分区内造成水土流失的主导因子相近或相似；

⑶分区的结果应对防治措施的总体布局具有分类指导的作用，有利于分类实施各项防治措施；

⑷有利于水土流失预测和方案实施效果的客观评价。

9.3.4.2水土流失防治分区结果

根据主体工程可研报告，结合野外调查情况、在确定的防治责任范围内，依据各分项工程的类别、建设时期、施工工艺特征、新增水土流失特点等因素进行分区。经分析论证，将本项目的水土流失防治分区为升压站防治区、风机机组防治区、集电线路防治区、风场道路防治区和施工生产生活区防治区5个区。见表9.3-2。

表9.3-2                     水土流失防治分区表
	序号
	防治分区
	面积（hm2）
	水土流失特征

	1
	风机机组防治区
	27.95
	施工准备期场地开挖平整形成裸露地表和建筑物基础开挖的临时堆土产生的土壤流失。

	2
	道路防治区
	75
	路基修筑造成植被破坏，道路开挖回填过程中产生的水土流失。

	3
	集输电线路防治区
	3.93
	开挖平整形成裸露地表和塔杆基础开挖的临时堆土产生的土壤流失。

	4
	升压站防治区
	1.45
	施工准备期场地开挖平整形成裸露地表和建筑物基础开挖的临时堆土产生的土壤流失。

	5
	施工营地防治区
	1
	施工准备期场地开挖平整形成裸露地表和建筑物基础开挖的临时堆土产生的土壤流失。

	合计
	109.33
	　


9.4水土流失预测与影响分析

项目在建设过程中不可避免地扰动原地貌、破坏植被、造成新的水土流失，这必将给项目区及周边生态环境带来负面影响。因此，合理地预测项目在建设、运行过程中的水土流失类型、强度和空间分布，客观评价其造成的危害及其对周边环境的影响，可为水土保持措施体系的确定以及总体布局提供科学的依据，同时也便于采取合理的水土流失防治措施，以达到防治新增水土流失、保护生态环境的目的。
9.4.1预测范围、预测时段和预测单元
9.4.1.1水土流失预测范围
项目建设扰动原地貌，可能产生土壤流失量的预测，只对建设区内的扰动面积进行预测。在自然恢复期，预测范围为扣除永久建筑物和硬化区域后仍然可能产生水土流失的区域，按各水土流失防治分区的扰动面积分别预测。

9.4.1.2预测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），结合本工程建设特点，确定本工程水土流失预测时段。本工程为建设类项目，因此预测时段划分为建设期（包括施工准备期、施工期）和自然恢复期（含设备安装调试期）。

施工期由于风机及箱式变压器基础开挖、回填以及临时性堆土等施工活动，使原地貌的植被覆盖率下降，地表裸露，土壤结构遭到破坏，将造成大量的水土流失。施工后期，水土流失逐渐减少。自然恢复期，开挖、土方临时堆置等各种施工活动基本停止，主体工程设计中水土流失防治措施基本落实，已起到了较好地防治水土流失的作用，但植物措施还不能完全发挥效力，项目区仍存在一定的水土流失。

⑴项目建设期

本工程施工准备期为在2015年3月，施工期安排在2015年3月～2016年2月，共12个月，根据产生土壤流失的季节，按最不利条件确定预测时段。超过雨(风)季长度不足一年的按全年计，因此，本项目建设期预测时段确定为1年。

⑵自然恢复期

通过对项目所在区植被破坏后恢复情况调查，并结合项目区的气候条件，分析确定项目区植被自然恢复一般需要3年左右的时间。

9.4.1.3预测单元划分

水土流失预测单元应遵循以下原则：

⑴同一预测单元的地形地貌、扰动地表的物质组成相近；

⑵同一预测单元扰动方式相似；

⑶同一预测单元土地利用现状基本相同；

⑷同一预测单元主要土壤侵蚀因子降水或大风特征值（降雨量、强度与降雨的年内分配等）应基本一致。

根据上述原则结合项目建设与运行的实际，按工程不同功能分区和扰动地表的特点，本项目水土流失防治分区划分为升压站区、风机机组区、集电线路区、风场道路区和施工生产生活区5个水土流失预测单元，详见表9.4-1。
表9.4-1                 预测单元及预测时段的划分
	序号
	项目区
	水力侵蚀（a）
	风力侵蚀（a）

	
	
	建设期
	自然恢复期
	建设期
	自然恢复期

	1
	风机机组区
	1.0 
	3.0 
	1.0 
	3.0 

	2
	集输电线路区
	1.0 
	3.0 
	1.0 
	3.0 

	3
	道路区
	1.0
	3.0 
	1.0 
	3.0 

	4
	升压站区
	0.3 
	3.0 
	0.3 
	3.0 

	5
	施工营地区
	0.3 
	3.0 
	0.3 
	3.0 


9.4.2预测内容和预测方法

9.4.2.1预测内容

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，结合本工程建设的特点和施工工艺，本工程预测内容主要包括以下5个方面内容：

⑴扰动原地貌、水土保持地表植被面积的预测；

⑵损坏水土保持设施数量和面积预测；

⑶弃土、弃渣量的预测；

⑷可能造成的土壤流失总量和新增水土流失量的预测；

⑸可能造成水土流失的影响及危害预测。
9.4.2.2预测方法

本工程水土流失预测方法主要采取调查法、实地查勘法、类比分析法和经验公式等。根据不同的预测内容采取不同的预测方法。

⑴扰动原地貌、占压土地和破坏植被情况预测

通过主体工程设计资料，结合现场调查，对工程建设期施工中开挖、占压土地、破坏林草植被的种类、数量与面积进行分类预测。

⑵弃土量的预测

通过查阅可研资料，统计分析开挖量、回填量与弃置量的关系，计算出项目区的弃土量，结合现场查勘中确定的对不同区域弃土量的调配方案，预测可能产生的弃土量。

⑶损坏水土保持设施预测

对项目建设过程中损坏的水土保持设施的面积、数量，采取收集有关资料和结合外业查勘的方法，列表进行测算统计。

⑷可能造成的水土流失量预测

造成的水土流失主要来源于两个方面：一是由于扰动地表损坏原地貌植被，使其水土保持功能降低或丧失，形成加速侵蚀区而增加的水土流失量；二是由于临时性堆土增加的水土流失量。

①原生水土流失量预测

原生水土流失量预测采用土壤侵蚀模数法进行分析计算：

[image: image17.wmf])

(

å

´

´

=

n

i

i

i

i

i

T

F

M

W

              （公式7-1）

式中：Wi——原地貌水土流失量，t；            

       i——不同土地利用类型；

      Mi——原地貌土壤侵蚀模数，t/km²·a；   

      Fi——不同的地貌单元面积，km²；

      Ti——水土流失预测时段，年（a）。

因工程建设扰动地表而产生的水土流失量的预测方法和原生水土流失量的预测方法相同，采用土壤侵蚀模数法进行预测。

②扰动后可能造成的水土流失预测


[image: image18.wmf](

)

å

å

=

=

´

´

=

n

i

k

ik

ik

i

T

M

F

W

1

3

1

2

              (公式7-2)

式中：W2——扰动地表水土流失量，t；

          k—预测分区，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢 复期；

      n—预测单元，1，2，3……n；

    Mik—第i个预测分区不同时段的土壤侵蚀模数，t/km².a；

    Fi—第i个预测分区面积，km²；

    Tik—水土流失预测时段，a。

③可能新增水土流失量按下式计算：
W新=W1+W2-Wi                 （公式7-3）

式中：W新——工程建设新增水土流失量，t；        

      W1——表土临时堆场流失量，t；

      W2——工程建设扰动地表水土流失量，t； 

      Wi——工程区原生水土流失量，t。
9.4.3土壤侵蚀模数的确定

9.4.3.1土壤侵蚀模数背景值的确定

经过实地调查资料分析，项目区土地利用类型主要为天然牧草地，水土流失特点为以风力侵蚀为主，水蚀和风蚀并存。根据《宁夏第二次土壤侵蚀遥感普查》结果，结合本项目实际情况，并通过咨询专家和本地区水土保持有关资料，确定本项目区原地面土壤水力侵蚀模数为3000t/km²·a，风力侵蚀模数为700t/km²·a，属于中度水蚀区和轻度风蚀区。
9.4.3.2扰动后和自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

风力侵蚀：侵蚀模数与地面破坏程度、土壤颗粒组成和当地的起沙风速有关，根据中国科学院兰州沙漠研究所试验研究成果，在半干旱草原风蚀区，原生地貌扰动后风蚀模数将成倍增加，一般增加3～5倍。根据项目工程各分区所处区域风力强度、大风天数及裸露地沙粒组成状况，采用类比分析法确定本方案建设期侵蚀加速系数，各分区平均按扰动前的4倍计算，自然恢复期风蚀模数按扰动前的1.25倍计算。

水力侵蚀：综合中国科学院水利部水土保持研究所、黄河水利委员会水科所和西峰水土保持科学试验站及宁夏水利科学研究所等有关科研院所的相关试验分析及典型调查，该区域原生地貌经扰动后，水力侵蚀模数增加1～3倍。根据项目工程所处地形、地貌、降雨量、土壤类型等影响因素及预测项目工程扰动情况，确定本方案建设期加速系数平均按扰动前的2倍计算，自然恢复期风蚀模数按扰动前的1.15倍计算。各预测单元土壤侵蚀模数值详见表9.4-2。
表9.4-2               扰动地面土壤侵蚀模数特征值
	时段
	防治分区
	侵蚀模数(t/km².a)

	
	
	水力侵蚀(t/km².a)
	风力侵蚀(t/km².a)

	
	
	原地貌
	加速系数
	侵蚀模数
	原地貌
	加速系数
	侵蚀模数

	建设期
	风机机组
	3000
	2.5
	7500
	700
	4.3
	3010

	
	集输电线路区
	3000
	1.9
	5700
	700
	3.8
	2660

	
	道路区
	3000
	2.1
	6300
	700
	3.6
	2520

	
	升压站区
	3000
	1.5
	4500
	700
	2.8
	1960

	
	施工营地区
	3000
	1.8
	5400
	700
	2.9
	2030

	自然恢复期
	风机机组区
	3000
	1.3
	3900
	700
	1.3
	910

	
	集输电线路区
	3000
	1.1
	3300
	700
	1.2
	840

	
	道路区
	3000
	1.2
	3600
	700
	1.4
	980

	
	升压站区
	3000
	1
	3000
	700
	1.1
	770

	
	施工营地区
	3000
	0.9
	2700
	700
	1.1
	770


9.4.4水土流失预测结果

9.4.4.1扰动地表面积
根据工程可研报告和设计图纸，结合实地调查分析，确定本工程在建设期间将扰动原地貌总面积109.33hm2。详见表9.4-3。
表9.4-3                  扰动地表面积预测
	序号
	项目区
	建设区面积（hm²）
	扰动形式
	占地类型

	
	
	永久占地 
	临时占地
	小计
	
	

	1
	风机机组区
	2.95
	25
	27.95
	挖填工程损坏地表植被
	天然牧草地

	2
	道路区
	30
	45
	75
	
	天然牧草地

	3
	集输电线路
	1.75
	2.18
	3.93
	
	天然牧草地

	4
	升压站
	0.95
	0.5
	1.45
	
	天然牧草地

	5
	施工营地区
	0
	1
	1
	
	天然牧草地

	　
	合 计
	34.65
	73.68
	109.33
	　
	　


9.4.4.2弃土量的预测

根据土石方平衡分析结果和施工工艺流程，综合土石方平衡计算，建设期开挖土方全部采取就近平整；开挖石方大部分用于道路及吊装平台压盖；施工期产生的生活垃圾运送到专门垃圾处理地点进行处理，项目建设过程中不产生最终弃土和弃渣。

9.4.4.3损坏水土保持设施的数量的预测

根据主体工程设计资料，结合实地查勘，项目区征占地范围内损坏的水土保持设施主要为天然牧草地。经统计，本工程共损坏水土保持设施面积109.33hm2。
9.4.4.5可能造成的水土流失量预测结果
经预测本工程建设期内原地貌土壤流失总量为12621t，扰动后土壤流失总量为23163t，新增土壤流失量为10542t，其中，建设期新增5946t，植被恢复期新增4596t，详见表9.4-4。
表9.4-4                                            土壤流失量预测表
	预测期
	预测单元
	地类
	预测面积(hm2)
	原地貌侵蚀量
	扰动后侵蚀量
	新增流失量

	
	
	
	
	风力侵蚀
	水力侵蚀
	小计
	风力侵蚀
	水力侵蚀
	小计
	风力侵蚀
	水力侵蚀
	小计

	
	
	
	
	（t）
	（t）
	（t）
	（t）
	（t）
	（t）
	（t）
	（t）
	（t）

	施工期
	风机机组区
	天然牧草地
	28
	196
	839
	1034
	841
	2096
	2938
	646
	1258
	1903

	
	集电线路区
	天然牧草地
	4
	28
	118
	145
	105
	224
	329
	77
	106
	183

	
	道路区
	天然牧草地
	75
	525
	2250
	2775
	1890
	4725
	6615
	1365
	2475
	3840

	
	升压站区
	天然牧草地
	1
	2
	9
	11
	6
	13
	18
	4
	4
	8

	
	施工营地区
	天然牧草地
	1
	2
	9
	11
	6
	16
	22
	4
	7
	11

	
	小计
	
	109
	752
	3225
	3976
	2848
	7074
	9922
	2095
	3850
	5946

	自然恢复期
	风机机组区
	硬化
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未硬化
	28
	578
	2478
	3056
	752
	3717
	4468
	173
	1239
	1412

	
	集电线路区
	硬化
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未硬化
	4
	82
	352
	434
	984
	489
	1473
	902
	137
	1039

	
	道路区
	硬化
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未硬化
	45
	945
	4050
	4995
	1323
	5792
	7115
	378
	1742
	2120

	
	升压站区
	硬化
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	未硬化
	0
	9
	41
	50
	10
	49
	59
	1
	9
	9

	
	施工营地区
	未硬化
	1
	21
	90
	111
	23
	104
	127
	2
	14
	16

	
	小计
	
	109
	1636
	7010
	8645
	3092
	10149
	13242
	1457
	3139
	4596

	合计
	
	2388
	10235
	12621
	5940
	17223
	23163
	3552
	6989
	10542

	比例（%）
	
	23
	77
	100
	26
	74
	100
	34
	66
	100


9.4.4.6可预测结果分析

根据土壤流失预测方法，可能造成的土壤流失量预测结果如下：

（1）风力侵蚀：本期工程扰动范围内原地貌风力土壤侵蚀总量为2388t，扰动后可能造成风力侵蚀总量为5940t，新增风力侵蚀量3552t。

（2）水力侵蚀：本期工程建设扰动范围内原地貌水力土壤侵蚀量为10235t，扰动后可能造成水力侵蚀总量为17223t，新增水力侵蚀量6989t。

（3）预测结果：本期工程建设扰动范围内原地貌土壤侵蚀总量为12621t，扰动后可能造成水土流失总量为23163t，新增水土流失量10542t。预测结果表明：建设期1年新增水土流失量为5946t，占新增水土流失总量的56.4%，植被恢复期3年新增水土流失量为4596t，占新增水土流失量的43.6%，说明建设期是造成新增水土流失的主要时段。
9.4.5水土流失影响分析

⑴施工准备期

施工准备期“三通一平”期间，①使原地表植被地面组成物质、地形地貌受到扰动和损坏，失去原有的保土和防冲能力。②场地平整产生的弃渣，松散堆积物抗蚀能力差，遇地表径流冲刷，必将产生新的水土流失。施工临时道路的修建，对水土流失的影响集中表现在开挖、临时堆土直接引发的水土流失和压埋植被。③风场道路建设表现在开挖、弃土弃渣直接引发的水土流失和清除、压埋损坏沿线植被、部分路段在开挖修筑建设过程中容易产生滑坡等边坡破坏现象，引发水土流失。

⑵施工期

工程建设对当地水土流失的影响主要表现在工程建设时期的施工活动，各施工区域场地平整、基础开挖回填、建筑等活动对地表的开挖、扰动、再塑，使地表植被受到破坏形成裸露面，失去固土防蚀能力，造成水土流失。

⑶植被恢复期

建设区大部分面积被占压使用，占用部分在工程建设中采取了相应的工程措施和植物措施，在运行期将继续发挥其水土保持功能，因此，在植被恢复期水土流失量较小。本工程对当地水土流失的影响主要表现在工程土建施工期的施工活动。
9.5水土流失防治方案

9.5.1防治目标
本工程属于建设类项目，按照水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分结果》和《宁夏回族自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和限期退耕陡坡耕地的公告》，项目区同属国家级水土流失重点治理区和省级重点预防保护区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》，项目区水土流失防治确定执行一级标准。本工程所在区域年均降雨量219.6mm，据此对防治目标进行修正调整。调整后的本工程建设期水土流失防治目标详见表9.5-1。
表9.5-1            项目区水土流失防治目标值
	序号
	指标名称（％）
	二级标准
	采用标准

	
	
	施工建设期
	试运行期
	

	1
	扰动土地治理率
	
	95
	95

	2
	水土流失总治理度
	
	85
	92

	3
	土壤流失控制比
	0.5
	0.7
	0.7

	4
	拦渣率
	90
	95
	95

	5
	林草植被恢复率
	
	95
	95

	6
	林草覆盖率
	
	20
	22


9.5.2水土流失防治措施

根据风电场工程建设特点，针对工程建设中可能产生的水土流失及拟定的防治目标，结合项目区自然条件和社会经济条件，按照本工程的类型和建设特点，合理、全面、系统地规划水土保持措施，对已有的防治措施进行补充完善，根据需要提出各分区新增水土保持措施，采取工程措施与植物措施相结合、永久性防护措施与临时性防护相结合，并把主体工程中具有水土保持功能的措施纳入水土流失综合防治体系中，形成结构合理、功能完善的水土流失综合防治体系，有效的避免因基础开挖、场地平整、道路修筑和线路架设等建设活动引起的水土流失。本水保方案采取的水土保持防治措施主要有土地平整工程、造林种草植被恢复工程以及其它临时防护工程等。

本工程水土流失防治分区及防治措施体系见图9.4-1。





















图9.5-1     水土流失防治分区及防治措施体系图。

本项目风电机组防治区、升压站防治区、集电线路区、风电场道路区、施工生产生活区的工程措施、植物措施临时措施工程量详见表9.5-2。

表9.5-2             水土保持措施工程量汇总
	序号
	分区
	措施内容
	具体内容
	单位
	工程量
	备注

	一、工程措施工程量

	1
	风机机组防治区
	挡土埂
	长度
	m
	24500
	方案新增

	
	
	表土剥离
	万m³
	783.6
	

	
	
	土地平整
	hm²
	25.94
	

	2
	道路防治区
	排水沟
	长度
	m
	725
	

	
	
	
	土石方开挖
	m³
	358
	

	
	
	
	土石方回填
	m³
	56
	

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m³
	83.1
	

	
	
	土地平整
	hm²
	45
	

	3
	集输电线防治区
	土地平整
	hm²
	2.18
	

	4
	升压站防治区
	排水沟
	长度
	m
	65
	

	
	
	
	土石方开挖
	m³
	24.5
	

	
	
	
	土石方回填
	m³
	8.6
	

	
	
	
	M7.5浆砌石
	m³
	13.4
	

	
	
	表土剥离
	万m³
	0.29
	

	
	
	土地平整
	hm²
	0.5
	

	5
	施工营地防治区
	土地平整
	hm²
	0.9
	

	二、植物措施工程量

	1
	风机机组防治区
	撒播
	沙蒿
	kg
	222.84
	方案新增

	
	
	
	芨芨草
	kg
	569.52
	

	2
	道路区
	穴播
	柠条
	kg
	336.96
	

	
	
	撒播
	沙蒿
	kg
	227.7
	

	
	
	撒播
	冰草
	kg
	646.2
	

	
	
	抚育管理
	hm²
	45
	

	3
	集输电线路防治区
	撒播
	冰草
	kg
	58.68
	

	
	
	
	沙蒿
	kg
	9.9
	

	4
	升压站防治区
	栽植
	龙爪槐
	株
	90
	

	
	
	栽植
	月季
	株
	90
	

	
	
	撒播
	早熟禾
	kg
	24.12
	

	
	
	穴状整地（30cm×30cm）
	个
	75
	

	
	
	穴状整地（50cm×50cm）
	个
	75
	

	
	
	抚育管理
	hm²
	0.67
	

	5
	施工营地防治区
	撒播
	沙蒿
	kg
	7.2
	

	
	
	撒播
	芨芨草
	kg
	25.2
	

	三、临时措施工程量

	1
	风机机组防治区
	
	防尘网苫盖
	m²
	1600
	

	
	
	洒水降尘
	m³
	8750
	

	2
	道路区
	临时堆土防护
	防尘网苫盖
	m²
	96
	

	
	
	洒水降尘
	m³
	18750
	

	3
	集输电线路防治区
	临时堆土防护
	防尘网苫盖
	m²
	360
	

	4
	升压站防治区
	临时堆土防护
	防尘网苫盖
	m²
	320
	

	
	
	洒水降尘
	m³
	240
	

	5
	施工营地防治区
	临时堆土防护
	防尘网苫盖
	m²
	480
	

	
	
	洒水降尘
	m³
	250
	


9.6水土保持投资估算与效益分析
9.6.1投资估算
本项目水土保持措施总投资为378.94万元，项目总投资中主体工程设计已考虑的水保投资10.31万元，本方案新增水土保持投资368.63万元。新增投资中：工程措施费105.41万元，植物措施15.96万元，临时工程投资4.88万元，独立费用117.79万元，基本预备费15.26万元，水土保持补偿费109.33万元。
9.6.2效益分析

本项目的实施将对当地水土保持工作起到积极促进作用。本项目水土保持措施实施后，扰动土地整治率98.2%；水土流失治理度97.6%；水土流失控制比为0.73；拦渣率为97%；林草植被恢复率为98%；林草覆盖率为67.24%，均达到本方案确定的防治目标。
9.7水土保持监测

9.7.1监测时段

本工程属建设类项目，其监测时段应从施工准备期第一个月开始，至设计水平年结束，即从2015年3月至2016年2月结束，共1年。

9.7.2监测内容

9.7.2.1水土流失动态变化监测

（1）扰动土地面积的动态变化；

（2）防治责任范围的监测；

（3）施工过程中挖、填、废弃土方数量监测；

（4）土壤侵蚀量的变化。

9.7.2.2水土保持措施落实情况监测
监测内容包括水土保持防治措施的数量、布设时间和防护效果，为项目的水土保持专项验收提供资料和依据。

9.7.3监测区域及点位布设

根据风电场建设的特点、水土流失特征、水土流失防治分区及水土保持防治措施总体布局，确定该项目水土保持监测点位，监测点位布设以工程施工过程中开挖扰动面为重点。本项目建设期设计监测点8个，风机机组区2个，道路区2个，施工营地区1个，升压站1个，集输电线路区2个。
根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），结合本工程的实际情况，本项目采用定位监测与实地调查、巡查监测相结合的方法进行监测。

9.7.4监测频次

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），建设类项目监测时段应分为建设期和植被恢复期。结合本项目所在区域的气候、土壤、地形、地貌等自然条件，确定本项目水土保持监测时段为主体工程建设期和植被恢复期。
（1）背景值监测
在工程施工准备期之前应对项目区水土流失背景值进行一次全面的监测。
（2）建设期
①水力侵蚀：地面观测主要集中在5月-9月的雨季，雨季每月监测1次，其它时段每3个月监测1次，每次R24h≥50mm降雨后追加一次；
②风蚀：根据年均风速分布情况，监测时段应包括当年3月~10月，每月监测1次，大风天气（风速≥17m）加测1次；
③巡查为不定期监测，贯穿整个监测过程，每年不少于4次。
（3）自然恢复期
①水蚀和风蚀可根据情况，每季度监测一次；
②林草植被生长状况样地调查一般植树后一个月检查成活率，每三个月检查保存率。种草后20天检查成活情；
③工程措施防治效果，在工程实施前后各测1次；
④水土流失治理面积，工程实施前后秋末监测一次。
9.7.5监测人员与设备

按照本方案监测内容和监测方法的要求，水土保持监测所需仪器、设备及土建数量详见表9.7-1。

9.7.6监测程序

监测程序分为前期准备、监测实施及监测成果分析评价3个阶段。

（1）前期准备阶段

组建监测工作组，收集项目区气象、水文、泥沙资料，有关工程设计资料和1：10000地形图。通过对图件资料整理分析，深入细致地了解和掌握项目概况、项目区自然和社会等情况，特别是工程建设概况，在此基础上，研究制定详细监测实施方案、工作计划和野外调查监测工作细则。

表9.7-1                  监测人员、设施及设备表

	序号
	项 目
	单位
	数量
	计费方式

	一
	监测人员
	人
	5
	人年

	二
	消耗性材料
	
	
	

	1
	测钎
	根
	180
	消耗品

	2
	50米皮尺
	个
	2
	消耗品

	3
	打印纸等办公耗材
	
	
	消耗品

	4
	车辆燃耗
	km
	2000
	

	三
	设备
	
	
	

	1
	电子天平
	台
	1
	

	2
	GPS定位仪
	部
	2
	

	3
	红外测距仪
	个
	2
	

	4
	土壤容重测定仪
	个
	2
	

	5
	土壤水分快速测定仪
	个
	2
	

	6
	电烘箱
	台
	1
	

	四
	监测点设施
	
	
	

	1
	监测标志牌
	
	
	

	2
	网围栏
	m
	200
	围栏工程

	五
	其它
	
	
	

	1
	录像及照相设备
	台
	2
	监测单位自备

	2
	笔记本电脑
	台
	2
	

	3
	交通设施
	辆
	1
	


（2）监测实施阶段

依据制定的监测实施方案和野外调查监测工作细则，对项目区进行踏勘调查，通过踏勘调查，选定典型地块设立水土流失观测点，对工程建设的水土流失情况及水土保持措施的保土效益进行长期定位观测，并按照拟定的工作计划，开展面上的调查、巡查监测，及时掌握工程建设过程中水土流失及其防治的动态变化情况，尽可能全面地收集第一手的监测资料。

（3）监测成果分析评价阶段

整理分析监测资料，在分析项目区土壤侵蚀因子、水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上，依据开发建设项目水土流失防治标准，对该工程水土保持综合防治情况作出客观评价，并对工程建设过程中水土流失的防治特点和成功经验及存在问题等进行归纳总结。

9.7.7监测管理与监测制度

9.7.7.1监测机构

水土保持监测工作由建设单位委托具有水土保持乙级以上监测资质的部门完成。监测结果必须报送自治区水行政主管部门，并做为监督检查和验收达标的依据之一。

9.7.7.2监测制度

⑴监测单位根据监测任务及时制定切实可行的监测计划，对本项目水土保持工程监测任务进行全面规划，将监测任务按年度进行分解，落实监测内容和监测项目。

⑵完善现场监督检查制度。水土保持监测实行定员定责，监测人员严格按照《水土保持监测技术规程》的有关要求进行工作，发现问题及时解决。

⑶严格实行巡查汇报制度、季报制度及年度汇总报告制度。监测资料应及时进行分项整理分析，建立监测档案，编制监测报表和报告，每年向水行政主管部门和建设单位提交水土保持监测年报告，遇重大水土流失事件时提交重大事件监测报告，在设计水平年提交项目总监测报告。遇紧急情况时，监测单位应及时上报当地水行政主管部门或相关部门，以便及时采取补救措施，防止水土流失和其他突发事件的发生。

⑷监测全过程，建设单位主动与地方水行政主管部门取得联系，主动接受主管部门对水土保持监测工作的监督检查。

⑸监测工作全部完成后，对监测结果作出综合评价与分析，编制监测报告，并报送建设单位与地方水行政主管部门，作为监督检查和验收达标的依据之一。

9.7.8监测成果要求

监测单位要及时对监测资料和监测成果进行统计、整理和分析，监测工程结束后，对监测工作做出综合分析和评价。同时根据要求报送至宁夏回族自治区水土保持局。监测成果包括：

⑴中电投香山风电场扩建200MW项目水土保持监测实施方案。

⑵水土保持监测季度报告表。

⑶中电投香山风电场扩建200MW项目监测阶段报告。反映项目建设过程中的水土流失情况、水土保持措施建设情况（质量、进度），特别是因工程建设造成的水土流失及其防治建议。

⑷提交中电投香山风电场扩建200MW项目水土保持监测总结报告，并按时报送至宁夏回族自治区水土保持局。监测总结报告包括监测依据、项目及项目区概况、监测设施布局、监测内容和方法、监测组织及监测数据分析、监测结论与建议等章节。 

⑸数据记录册。如果数据较多，又不能在监测报告中全部列出时，可以单独成册，作为报告的附件。对于水土流失危害，应附专项调查报告。

⑹附图。图件包括项目区地理位置图、水土保持防治责任范围图、监测点布设图、水土保持措施总体布置图、监测设施典型设计图。图片资料主要是水土保持工程实施期间水土流失及其治理措施动态照片。
⑺目前和今后工程建设的建议。
9.8方案实施保障措施
为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和国家计委、水利部、国家环保部分布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》，确保项目水土保持方案顺利实施，在本方案实施过程中，业主单位应切实做好水保工程的招投标工作，落实工程设计、施工、监理、监测工作，要求各项任务的承担单位具有相应的专业资质，尤其要注意在合同中明确施工责任，并依法成立方案实施组织领导小组，联合水行政主管部门做好水土保持工程的竣工验收工作。

本项目水土保持方案的实施保障措施详见表9.7-1。
表9.7-1          水土保持方案实施保障措施一览表
	序号
	主要方面
	具体内容

	1
	组织领导
	水土保持方案应纳入主体工程，由建设单位采用招投标方式确定施工队伍，组织实施，建立工程监理、监督、管理、检查制度，严格按照技术规范和设计标准要求施工，做到精心设计、精心组织、精心施工，保证水土保持方案的顺利实施。

	2
	技术保证措施
	⑴落实施工设计：项目水保方案经水行政主管部门批复后，应及时组织具有相应工程设计资质的单位完成方案所列水土保持工程的施工图设计；

⑵加强施工管理，明确施工责任；

⑶实行水保工程监理；

⑷水保监测：应聘请具有水土保持监测资质的单位实施，监测单位要按水土保持方案的要求编制监测计划并实施，监测成果必须定期向建设单位和水行政主管部门报告，水土保持设施完工验收时要提交监测专项报告；

⑸监督管理：水行政主管部门要依法行政，加强对水土保持方案实施的监督。

	3
	资金落实
	水土保持资金由建设单位予以落实。

	4
	竣工验收
	由审批水土保持方案的水行政主管部门组织完工验收。

	5
	公众参与
	水土保持方案实施后，建设单位应积极与当地水利、林业等部门配合，做好宣传和教育工作，提高周围群众对水土保持的认识和水土保持措施的保护意识，保障水土保持效益的充分发挥。


10环境影响经济损益分析

环境经济损益分析的目的在于，分析评价项目实施过程中环保治理措施的可行性、实用性、合理性和有效性，通过环境损益分析，为企业在建设过程中算好环境保护投入的经济收益帐，为整体的环境管理服务，为项目建设提供最佳决策

10.1经济效益分析

本项目总投资148731.59万元，其中环保投资为721.87万元，占总投资的0.49%。本项目投产后年上网电量38105.6万kW·h，工程投资财务净现值62696.21万元，总投资益率8.49%，投资利税率3.92%，资本金净利润率17.23%。工程投资利润、利税较高，经济效益较好，总体来讲，抗风险能力强，具有较强的竞争力，可带动该地区的经济增长。经济分析的基本情况见表10.1-1。

表10.1-1               经济效益分析表

	序号
	项目
	单位
	数值

	1
	项目总投资
	万元
	148731.59

	2
	投资利税率
	%
	3.92

	3
	项目资本金净利润率
	%
	17.32

	4
	项目投资税后财务内部收益率
	%
	8.49

	5
	项目投资财务净现值
	万元
	62696.21

	6
	资本金税后财务内部收益率
	%
	15.97

	7
	资本金财务净现值
	万元
	19811.13

	8
	全部投资回收期
	年
	10.25


10.2节能效益分析

本项目风电装机容量为200MW，年均上网电量预计为38105.6万kW·h，与相同发电量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤12.19万t（以发电平均标煤煤耗为320g/kW·h计）。

10.3减排效益分析

与相当容量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤12.19万t，根据宁东煤质，相当于每年可减少烟尘排放量约124.34t，SO2排放量约156.03t，CO2约293779t，NOx约207.96t。

10.4社会效益分析

本项目的建设，将对当地的经济发展起到良好的推动作用。项目建成投产将在以下几个方面产生社会效益：

⑴提高企业市场竞争力，促进企业整体良性循环。

通过财务分析，本项目的各项经济指标良好，抗风险能力和适应市场变化能力强，从而大大提高了清洁能源的市场竞争力。确保在今后的能源市场竞争中为新能源供给所占比例，并带来新的经济增长点。

引进先进自动化控制设备、管理体制和建设资金，建设现代化企业管理制度。本项目通过先进的自动化控制设备、可靠的环保治理措施，制定科学合理的管理制度，以确保提高工人的工作环境，并减轻其劳动强度。

⑵改善社会投资环境，促进地区经济发展。

由于本项目采用先进、合理、可靠的工艺技术和污染治理手段，减少了各类污染物的排放量。同时，本项目经济效益良好，除上交国家一定利税外，还能促进本地区经济发展，为地方经济发展做出贡献。

⑶创造就业机会，为社会安定做出了贡献。

本项目施工期的平均人数为150人，大部分均由当地居民承担，计划施工周期为12个月，将直接促进当地居民收入，这在一定程度上减轻了国家负担，维护了社会安定。

综上所述，本项目的社会效益极为显著。

10.5环保治理投资费用分析

根据对该项目的工程分析，本项目建成投产后，所产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物会对环境产生一定影响，因此必须采取相应的环保措施，以保证本项目对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

经对本项目拟采取的环保措施进行估算，本项目用于环境保护方面的投资约为566.94万元，占投资总额的0.38%，用于项目废水、废气、噪声、固废、生态环境保护等环境污染治理设施和绿化的建设。

根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废水、废气、噪声等达标排放、生态环境保护及水土保持防治的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。上述情况表明本项目环保投资满足环保设施要求。

10.6小结

综上所述，本项目经济效益较为明显，同时具有较好的环境效益和社会效益，工程通过可再生风能资源转化为清洁能源的同时，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为拟建项目环保投资产生的环境效益和社会效益较为明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

11环境管理与环境监测计划
11.1环境管理与监测的目的

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，以及提高经济效益和环境效益有着重要意义。

11.2环境管理计划

11.2.1环境保护管理的总体指导原则

建设项目环境保护管理是指工程在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则为：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。

⑵项目不利影响的防治，应由一系列具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

⑷环境管理计划应定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

11.2.2环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻执行环境保护法规和标准；

⑵组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并进行监督执行；

⑶根据项目的特点，制定污染控制及改善环境质量计划，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜；

⑷领导和组织本单位的环境监测；

⑸对职工进行经常性的环境教育和环保技术培训，严格贯彻执行各项环境保护的法律法规；组织开展本单位的环境保护科研和学术交流；

⑹监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行，有效地控制污染；检查本单位环境保护设施的运行。

11.2.3环境管理实施计划

⑴建立严格的环保指标考核制度，每月由环保管理机构对各车间进行考核，做到奖罚分明。

⑵建立环保治理设施运行管理制度，环保治理设施不得无故减负荷运行或停运，确保环保治理设施满负荷正常运行。

⑶实行污染物监测及数据反馈制度，按环境监测实施计划的要求，对全厂污染物进行监测，并建立数据库，作为评比考核的依据。

⑷完善厂三级管理网络，使环境管理制度落到实处，做到防患于未然。

⑸参加污染事故、污染纠纷的调查、处理及上报工作。

⑹定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平。

⑺加强企业干部职工环境知识的教育与宣传。在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产、遵纪守法的良好习惯和保护环境造福人民的责任心。

⑻将环保纳入企业总体发展计划，力争做到环保与经济效益同步发展。

11.3环境监理

为减轻国家重点工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全程管理，2002年国家环保总局等部门联合下发了《关于在重点建设项目中开展工程环境监理试点的通知》（环发[2002]141号）及2012年环境保护部下发《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环发[2012]5号），对建在生态敏感区、对生态环境影响突出的国家重点工程实行工程环境监理试点，并指出“这些国家重点工程的建设单位施工期间必须委托具备相应资质的第三方单位，对工程环保措施实施情况进行监理；工程环境监理单位必须在施工现场对污染防治和生态保护的情况进行检查，确保各项环保措施落到实处。对未按有关环境保护要求施工的，应责令建设单位限期改正，造成生态破坏的，应采取补救措施或予以恢复。”本工程的建设对生态环境的影响较大，建设单位应委托具有环境监理资质的监理单位从事该项目的环境监理工作。

11.3.1环境监理的目的、依据及原则

1、环境监理的目的

⑴实现工程建设项目环保目标；

⑵落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏；

⑶满足工程竣工环境保护验收要求。

2、环境监理的依据

⑴国家和环境保护部及宁夏回族自治区有关的法律法规和规章；

⑵环境影响评价有关的技术原则和标准；

⑶经批准的项目设计文件及环评文件；

⑷监理合同、施工合同等合同文件。

3、实施环境监理的原则

⑴环境监理应成为工程监理的重要组成部分，工程监理单位应有专门的从事环境监理的分支机构及环境保护技术人员；

⑵环境监理单位应根据本工程的环境影响评价报告及其批复文件、工程设计文件、工程施工合同及招投标文件、工程监理合同及招标文件等编制环境监理方案，并严格按照指定的环境监理方案实施监理工作；

⑶环境监理的对象是所有由于施工活动可能产生的环境污染，环境监理应以施工期的环境保护、施工后期污染防治措施、生态环境恢复措施的落实情况为重点。

11.3.2环境监理机构、职责及人员

环境监理工作由建设单位选择有资质的环境监理机构承担。环境监理机构依法对施工单位、承包商、供应商执行国家环保法律、法规、制度、标准、规范的情况进行监督检查，协助建设单位落实施工期间的各项环境保护合同条款和协议，确保本项目的建设符合国家环保法规的要求。全部环境监理人员由具有环境监理资质的监理工程师组成，根据编制的环境监理方案开展具体的环境监理工作，以确保项目施工环保设施措施的落实。

11.3.3环境监理主要内容
工程环境监理主要内容包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护、水土保持等地的保护，包括污水处理设施、边坡防护、排水工程、绿化等在内的环保设施建设的监理。

11.3.4本项目环境监理计划

本工程环境监理计划可分为三个阶段：设计阶段环境监理，施工阶段环境监理，竣工阶段环境监理。

⑴设计阶段的环境监理

①对施工图纸有关环境保护工程或措施进行复查、核对、优化和完善设计，对有关设计问题提出合理化建议；

②审验环境管理方案与措施，包括有无文件化的环境管理方案。该方案能否保证环境目标的实现，是否规定了环境职责，明确了组织机构的设置、职责的规定、工作程序的规定等。

⑵施工期的环境监理

环境监理单位将对工程承包商的施工活动及可能造成生态破坏的环节进行全方位的巡视与检查。现场检查施工时候按工程监理中所规定的环境保护条款进行，有无擅自改变；是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了本工程的环境影响报告及其批复所要求的各项环保措施；并参与调查处理生态破坏事故和环境污染事件纠纷。本工程施工期重点环境监理内容见表11.3-1。

⑶竣工验收阶段的环境监理

监理单位应参加项目竣工环境验收。本工程竣工验收阶段环境监理的主要内容包括：

①环境监理单位出具工程环境监理总结报告，协助建设单位向行业主管部门和工程所在地环保部门提交环境保护竣工申请材料，配合工程所在地环保部门进行环保工程验收。

②监理业务完成后，监理单位应妥善保管或按规定将相关环境监理文件提交有关部门。

表11.3-1                  项目施工期环境监理内容

	环境问题
	监理内容

	空

气

污

染
	施工场地采取洒水措施，以降低施工期扬尘，减少大气污染。

针对混凝土拌合场等采取封闭管理措施。

料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。

运送建筑材料等车辆采用遮盖措施，减少跑漏。

临时弃土场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。

	水

环

境
	施工废水经隔油沉淀处理后循环利用，不得随意排放。

施工现场的水泥、沙、石料应统一管理合理堆放，下雨时应加以遮盖，避免径流雨污水的污染影响。

生活污水采用简易厕所和化粪池处理后不外排。

严禁向季节性河流中排放各类固体废弃物及污水。

	固

体

废

物
	施工期固体废物应分类收集，基础开挖废土石大部分回填，剩余部分储存于临时弃土场用于场内道路填筑、场地平整等，切实做好的临时弃土场的管理。

生活垃圾场内收集后统一外运至环卫部门指定地点处理，不得随意丢弃。

定期清掏化粪池产生固废用作农肥。

	噪

声
	严格执行施工场界噪声标准以防止施工人员受噪声侵害，并限制工作时间。

优先选用高效率、低噪声设备，并加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。

	生

态

环

境
	按设计要求，严格限制项目永久占地面积和临时占地面积。

a.切实做好剥离表层土的收集和保存措施：风机及箱式变压器、建筑物、道路建设及电缆沟开挖过程中应先剥离表土30cm，单独堆放在各施工区的临时表土堆场，采用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物等保护措施，待基础施工结束后及时进行平整，再将表土全部回覆利用。

b.临时占地区，使用自然恢复结合人工恢复和植被补植措施，种植适宜当地生长的草种，使植被恢复率达90%以上。

c.严格按照设计指定的位置对施工机械和设备进行放置。

d.严格执行风电场运输道路规划方案，不得随意在草地上行驶，并将车辆维修产生的废油、废物集中收集，按要求处置（详见施工道路图）。

e.表土收集作生态恢复覆土，土石方全部回填，堆场做好挡护和苫盖等。

f.禁止现场施工人员干扰风电场范围内常见野生动物的活动和栖息，督促施工方对施工人员进行有关野生生物保护的宣传教育。

g.施工结束后，及时对裸露的施工临时用地进行清理、平整，恢复植被。

落实环评报告里提出的所有生态保护措施。

	水

土

保

持
	合理安排施工时间，尽量避开大雨、大风天气施工，减轻水土流失。

严禁施工材料乱堆乱放，合理设置堆料场和临时弃土场，有效控制占地面积，减少对植被的破坏。

施工结束后，及时进行土地平整、植被恢复。

监督落实水土保持方案中的水土保持措施和监测计划，详见水土保持章节。

	竣

工

后
	工程竣工后，要监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。

a.监督竣工文件的编制；b.组织初验；c.协助业主组织竣工验收；d.编制项目环境监理总结报告；e.整理环境监理竣工资料。

	现

场

监

理
	分项工程施工期间，环境监理工程师将对承包商的环保方面施工及可能产生污染的环节应进行全方位的巡视，对主要污染工序进行全过程的旁站、全环节的监测与检查。其工作内容主要有：

a.协调现场施工环境监理工作，重点巡视施工现场，掌握现场的污染动态，督促承包商和监理双方共同执行好环境监理细则，及时发现和处理较重大的环保污染问题。

b.监理工程师对各项环保工程部位的施工工艺进行全过程的旁站监理，现场监测、检查承包人的施工记录。监理工程师应指导监理员并示范如何进行现场监测与检查，注意事项和记录工程的环保状况；

c.实施现场检查监测。施工是否按环境保护条款进行，有无擅自改变；通过监测的方式检查施工过程中是否满足环保要求；施工作业是否符合环保规范，是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了保证要求的各项环保措施。

监理员应将每天的现场监测和检查情况予以记录并报告环境监理工程师，环境监理工程师应对监理员的工作情况予以监督检查，及时发现处理存在的问题。


表11.3-2                施工期环境保护监督计划

	机构
	监督内容
	监督目的

	地

方

环

境

保

护

局
	混凝土搅拌站位置的设置
	确保满足大气、声环境保护要求

	
	临时表土堆放场和临时弃土场的设置
	确保满足大气、水土保持的要求

	
	检查粉尘和噪声污染控制措施及施工时间
安排
	执行相关环保法规和标准，减少项目建设对周围大气、声环境的影响

	
	检查施工场地原料堆放的管理，检查大气污染物的排放
	执行相关环保法规和标准，减少建设对周围大气、水环境的影响

	
	检查施工驻地生活废水及施工废水排放和
处理
	确保项目所在区域附近地表水体不被污染

	
	检查环保设施三同时，确定最终完成期限
	确保三同时


11.4施工期环境管理及监测计划

11.4.1施工期环境管理计划

⑴环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期环境管理职责。

⑵对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

⑶按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

⑷土建工程需要土石方的挖掘与运输、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

⑸合理布置施工场内的机械和设备。

项目施工期环境保护管理的主要内容见表11.4-1。

表11.4-1         施工期环境管理主要内容一览表
	施工扬尘
	防治措施
	环境管理

	施工扬尘
	施工场地硬化，混凝拌合系统周边设置围护遮挡设施，且对易产生扬尘的物料设置简易仓库；
	施工单位做好施工场地环境管理和保洁工作

	施工扬尘
	建筑垃圾及多余弃土及时清运；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	施工场地车辆严禁超载，并采取必要的遮盖措施，此外严格控制行驶速度；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	对施工场地定期洒水、清扫，保持工地整齐干净；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	对回填土方进行压实处理；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	建筑工地按有关规定进行围挡。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	禁止在12:00~14:00、22:00~6:00 进行产生噪声污染的施工作业；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	废水
	施工废水经沉淀后回用，不外排。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	建筑及生

活垃圾
	建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作


11.4.2施工期环境监测计划
⑴施工期主要污染源监测计划

①环境空气

监测点位：对主要污染源和环境敏感点进行监测，污染源包括基础土石方开挖周界、表层土等临时堆场周界、道路两侧、混凝土搅拌站四周，敏感点主要为施工人员生活区。

监测项目：TSP、SO2、NO2、PM10
监测频率：根据需要随时监测
②噪声

监测点位：施工场界，主要高噪声设备附近

监测项目：声源噪声、环境噪声（等效A声级）

监测频率：根据需要随时监测
⑵施工期水土流失监测计划

主要针对风电场的风机及箱式变压器基础开挖施工区、道路临时堆土侧、集电线路施工区的水土流失情况进行调查监测和定位监测，监测项目，监测频率等详见水土保持监测章节。

11.5营运期环境管理及监测计划

11.5.1运营期环境管理计划

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

②对厂区内的公共设施给水管网、污水处理设施定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

③确保废水处理系统的正常运行。

④固体废物收集管理应由专人负责，分类收集，外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。
11.5.2运营期环境监测计划

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的实施，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

本项目建成后，运营期的环境监测工作由当地环保部门环境监测站承担，日常的生产例行监测由公司后勤管理部门负责。
⑴环境监测内容

①监测范围

重点监测升压站边界及风电机组对附近关心点的污染物排放状况和污染动态。

②监测项目

1）噪声：LAeqdB(A) 。

2）固废处理装置情况实施检查。

3）生态环境：植被恢复工程实施效果及水土保持防治措施的针对性和有效性。

⑵监测布点

①噪声：升压站边界外1m。

②固体废物产生点、产生量、处理方式及最终去向调查。

③生态环境：各防治防治责任区内植被恢复及水土防治措施运营情况调查。

⑶监测频率

①噪声：每年一次。

②固体废物产生点、产生量、处理方式及最终去向每年统计一次。

③生态环境：按已报批水土保持方案进行。

运营期注意监测计划详见表11.5-1。
表11.5-1              运营期主要监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测内容
	监测频次

	噪声
	升压站边界外1m
	Leq(A)
	每年一次

	固废
	风电场
	全场各固废产生点
	每年统计一次

	生态环境
	各防治防治责任区
	生态恢复

水土流失
	按已报批水土保持方案进行


11.5.3运营期环境监测方法
建设项目各项环境监测因子的监测方法按照噪声有关标准中推荐方法进行。
11.5.4人员培训

从事公司环境保护的有关人员应在有关部门和单位进行专业培训，培训内容包括：

①由公司人事部门组织安排、技术部门负责培训，使受训人员对工厂的设备，工艺流程，处理技术等掌握必备的基础理论知识。

②公司应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，增强管理人员和操作人员的职业精神和业务技能。

③环境监测人员应选地方专业部门学习废气，废水等监测规范和分析技术。

11.6排污口规范化
根据国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口便于日常现场监督检查的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

排污口规范化技术要求：

⑴合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》，在排污口设置采样点。

⑵按照GBl5562.1-1995《环境保护图形标志》的规定，排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。见表11.6-1。

按照《环境保护图形标志排放口(源)》（GB15563.1-1995）设置专项图标，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境主管部门同意并办理变更手续。

表11.6-1              厂区排污口图形标志一览表
	要求
	图形标志设置部位

	要求
	噪声源
	危险废物暂存间
	一般固废堆场

	图形符号
	[image: image19.emf]
	[image: image20.emf]
	[image: image21.emf]


11.7建设项目环保“三同时”验收

本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，建设单位应按规定及时向环保主管部门申报“环保设施验收”。

本项目“三同时”验收内容见下表11.7-1。

表11.7-1        环保设施“三同时”验收内容一览表

	序号
	项目
	措施
	要求效果

	1
	废水
	生化污水处理设施
（1.5m3/d）、蓄水池（200m3）
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求后，用于项目区域绿化用水。

	2
	噪声控制
	风机合理规划布局、低噪声设备、加强设备维护等措施
	风电场边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-200）中的1类标准。

	3
	固体废物处理
	生活垃圾集中收集设施
	生活垃圾集中收集，定期送往冯家庄生活垃圾收集站，由环卫部门统一清运处置。

	3
	固体废物处理
	事故油池（150m3）、储油井（20m3）、危险废物暂存间（30m2）
	检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油集中存放至项目危废暂存间，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）及《危险废物转移联单管理办法》(1999年)收集、管理和贮存，定期送有危险废物处置资质的单位处置；报废蓄电池集中收集后，由有危险废物处置资质的单位安全处理。

	4
	植被恢复
	风机防治区、升压站防治区、施工生产生活防治区、集电线路防治区、风场道路防治区个防治区所采取的土地整治措施、林草植被恢复及临时遮挡措施
	林草恢复后的覆盖度达到27.62%。

	5
	水土流失
	风机防治区、升压站防治

区、施工生产生活防治区、

集电线路防治区、风场道路

防治区个防治区所采取的

土地整治措施、林草植被恢

复及临时遮挡措施
	侵蚀模数可降到1369t/km2.a，水土流失控制比

为0.73，达到目标值0.8。


12公众意见调查

环境意识一般有两层含义：首先它包括人们对环境问题和环境保护的认识水平和程度；其次，它了人们为环境保护而不断调整自身经济活动和社会行为以及协调人与自然关系实践活动的自觉性。公众参与作为环境意识的基本要素之一，它既是环境意识问题的核心，又是提高环境意识的最终目的。

12.1公众参与的意义和作用

公众参与是建设单位、环评单位与公众之间的一种多向交流，充分体现公民的知情权、参与权和充分发表各种意见和看法的权利。其目的既是为了让评价与建设单位全面了解项目区公众及相关团体对项目的认识，使公众对项目建设和实施中的环境问题有明确的认识，并提出相应的意见和建议，以促进项目的设计和实施更为完善、合理、保障项目决策更加科学化、民主化，同时也使环境影响评价更具合理性、实用性和可操作性。

12.2公众参与调查工作程序

项目公众参与调查工作程序见图12.2-1。


[image: image22.emf]制定公众参与调查计划

第一次信息公告

结论公告

发放公众参与调查表

编制报告

公众意见分析及问卷

统计

结果


图12.2-1   公众参与调查工作程序图

12.3公众参与调查方式、对象及内容

12.3.1调查方式

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，采用走访、发放调查问卷及公示等方式进行公众参与调查。

12.3.2调查范围及对象

本项目公众参与主要调查范围为项目周围居民等人口相对集中地区。

项目调查的主要对象为项目区内的居民、工人、农民、学生、个体、教师或科技工作者、机关、事业单位工作人员。调查表的发放对象为不同阶层、职业、性别及年龄的公众，尽可能做到从个方面获取不同的信息。

12.3.3调查内容

为了更好的掌握评价区内公众对项目建设特点、所产生的环境问题及相关问题的了解情况，我们在调查问卷中设计了7个问题，不仅方便参与问卷调查、公众回答，也便于我们更好地了解评价区公众对此项目的意见和建议。

本项目公众参与调查表见表12.5-1，原始调查表复印件见附件。

12.4第一次环境信息公示

中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司开展本项目的环评工作，并于2014年8月29日在《中卫日报》上发布了《中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与信息公示》，将工程概况及工作程序、联系方式等进行了公示，供社会各界关心本项目的广大市民浏览查阅，并开通业主和环评单位的联系方式，听取公众意见和建议，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，《中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与信息公示》见图12.4-1。

中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与信息公示期间，建设单位和评价单位未收到任何相关意见。

[image: image23.jpg]=

20144 8 A 29 H
EEEEE % 31 Eﬁ

CRIEESIMAS R RS NE
MARZSEHTINE ) (FR&[2006]
(288 ) XCHFESR, BN “hEETE
BERSBE R DR REIRE R AR B
Hr T2 1L X R 3 FR EE R 200MW T
B (LUFER “ARIE” ) AXER
AEWR Wt & R & EE S
AL K R A A AT B B ER
RIFRHERRILEN,

— BENEEREBE

(DEIRTH E &R :

200MW T#&
QBRI EMgE

¢%f§éMﬂE€%?ﬁ§$
200MW T E T HREREB AR Y
149331.59 57T, @&iﬂz;ﬁu?rg
rh P g 46km &b, TR A F i
36.639 75 m?, & LIEHY Al #h 73.18
Fm?, TREXEHAEIREER
| RAMCE L, HE 274 100 BELAE
N 2000kW FRREEALEH , o SE 01 B0 AE
200MW, £ EMEE 381 1Z kW -

Tgwﬂémn@%#@&

h, ERFHAFEFHNS BN

1905hs, zI:I&;}‘J?@ 1 & 110kV F+E
Wi, HER 2 E#ARE L 330KV T
3, RN B50km, TREHE T = T HA
e

ZBIERMBEREAR

BRAANEN

EH 1 : 0955—7030096

Mok FEP EEILREERE
P TIHREIRARAE

8% - 755000

ZHEEEEKREAFR

IRTE B jb,athﬂr‘ﬁfx ERlE
BIRAF

BRAAN:ET

EH 1 : 010-82230261

Mgk AL R IX A 21
‘%‘

Hik4 : 100011

m \iWﬂE’\JIﬂEET%%ﬂiEI{’E
nE

CLERRE: Iﬂ%ﬁﬁwﬁb,m
KRS A BIRNAE, B B,
PR 25 gl
H%?ﬁto

J:?Eif?ﬁﬁi%%ﬁ _

COEETHERNE.

SR - (1) TRE L E X
DX B AR AIEE Q) 2 & 5F
REAEWERIEEG) TIEHE;

NI THE: OFRFITHEEQ
TEHEOILES T @1 T
SRR WA 43 7 O £ A IR B WA 43 #7
© 15 5 B 2R 55 5 M 43 47 (D A 58 £
18 1 % 8 0 £ R 18 1 @ K 5 3%
it 43 T O I1 5 B 5 BR 58  l
WOEHRE RERE, QEX
HRARHARE

A ERRRER E’J%’E%ﬂii '

B

(DAERZA A %mm@@

TSRO St A5 B BRI B 75
BB E e O E Yol SIS
R AR,

(QfE R ML 3= BT

1558 AT B e X SRR

WREBHR?
O
ORHE
2.9 AR I B BRI PR

AR

Tﬂ%”ﬁi@%@iﬁ'?‘““ﬂﬁﬁﬁ? (Tﬁ

e ) .

CIeg xR K

O%%d Ot '

3.5 EB\‘EIE&@H’JH%?’W’]W?&%
3ZH5?

Oge S

4M&§éﬁﬁ%ﬁzﬁﬁﬁu
B8, IR R AT E FUSCHG?

O3k OARHE
5 MIARAEHE, ﬁUQ‘ZIKIﬁE
HAENAER?

EERLFALNE, Lﬁlﬁéﬁﬂﬁ
el

NAKEHERWEERR ~

P ARBYE L AT @S W 2 T 1B

M EEE IR SRR R AR S HE

FERV TR BGIBR R
t EREE
AR HARZ HE+FA T
==
PEBTERES Y D
BEAERAT
2014 £ 8 A 28 A





图12.4-1   项目公众参与初次公示图片
12.5第二次环境信息公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，本项目于2014年9月16日，建设单位在《中卫日报》上刊登了《中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与结论公示》，将项目主要概况、项目实施可能对环境造成的影响、污染防治措施以及主要结论公布于众，并开通业主方和环境单位的联系方式，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。《中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与结论公示》见图12.5-1。

中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与信息公示期间（本环评报告于2014年9月25日全本公示，请登录http://www.nxzch.com索取），建设单位和评价单位未收到任何相关意见。。

截止目前，评价单位未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息。

[image: image24.jpg]Ml 1 L0 e LA RLLLUL ) AT AL N

2014£9R16 8 KHERFENA #=

EfZ

s 1783 1

R = 1

b BRI DEREERA R REL AR 2 00NN TERITEMEN NS SE A

(HEETEREESE I T Hfe
FEERARFHELRSE LI XNHGY &
200MW TFETH IR 5+ )
H B E R ARG S AL, VB MR IR R
TRAPIT I B AR e i, 12 IR E 5
BHEPEE “HA[2006]128 57 (IR
BN ARS SEFINE ) WE
FHTE , LN AT B IR E R A 5
BHEREEASU T, il &
N AL R HE DN AT AR
B NIREEMIEN S ICREH E e

— BE#A

FRE RS L X I 200MW
TEIEHE&ZEZA 148731659 H T,
BRI R TR W& L PR AT,
B 109 dbul, & & 202 FEMl, TE K
A FHb 35.656hm2, #E T Iifs A A b
73.18hm2, T X + #A| FHER = E
NFEH, L2735 100 G HEIEER
2000kW B9 XUEHL2H , 38 H1 0 R
200MW, 4 L HE & 3810566 &
KW +h, 23300 o far 2 K /NI BON
1905h, 7K T.F& 36kV 17 [N iy HE 25 8%
RARBELMES SR, FHFETHE
FRTEELYZ 110kV FE, TRE
HTERTHERN 1218,

Z VBT E X IR AR S B

I B B A ol e e
Wme BRERRERSERST
A

2. HELR/KEEEE KN EE

IKER SR 5

3 HE LA XL BT A Tt
R e 7 S X B R BRSO R

4 EITHEE EENE . ELE
PRTH N PR A A HE X PR A S 5

6. JE T HAN A= AR K 4 i ok
AL

6. 110KV Fi- ik sk FE W45 B B2 Ml

S HHSERESRINERN
H 3T 5K A0 e

KA W LHERBOR K E
D BEESBRY 8L S (REIER
WS HERFRME ) (GB16297-1996 )
R TR AHER IR R TS

K Ot T3 K 253 T e i,
BT A Qi THEEHE R
Jup , A VTS K E B BRME K, 15 %
Y& EEXNEAL, FHT IR
QBB ATEG KEHEA —
A& iE G KA R G, R E
(TR B KB AR R 5 22 KK
&) (GB/T 18920-2002 )& “4i{k
FK” ¥rMENG , T X H LS,

. OmLySEEERISHE
FORE T~ RIS, I SR
TR P IR P B T s B 2 A T
Y A) AT IR RS £ , & FE 2 HEVE I N ) 45

1 G IR 45 e T 7 0o LR S Y

1 ; @ 1B H KA P 2 TS , PE S
R34 B L2 200m LLSNEE 7S FITE]
fre ( Dkl IR A HE AR

) (GB12348-2008 )1 KiFHEE

R, X B R R RN; OB BT

FEsig e ( Dbl FRER SRR
FHER R ) (GB12348-2008 )1 2
FRiE , B BB NS R RN

Y . Ot T FH R Ay 2
e, HiTZ e E ;i THI &SN
WEPKREFBEEEAHTE
4B QE B A TEh R R £
BEER DT NS #HT %
SHEE;QEAREHMIZ A KA
AOE )7 B B e 1 R AR AR T
S5, EHHEFETELREDET
AL ER DS,

KEFE: FIEEREIE
N, kK - REE 5 R SLhE, iah +
HEA RO IAB] 97.66% , K1k
RS EAEL 92.36%, {RfEIE KX
TS Rk AR A 8uEEH,
TEEFZS, £ SHEAEREN
BEIERGE,

FERARSY . ARSE 2R ELAE A A T
JES, AUTE &S ke iR
Kotk 5 B A AE YR T ( 500KV #B
e 108 A HE T 7 B A B A B S M
INREARBIYGE ) (HI/T24-1998 )4kV/m
FI01mT HIFRERR(E , LR TH R R
BT BER R A TR T
PR & ) (GB15707-1996 ) 46dB
(wV/m) PRERRE , H R RS
MRS /N

M R BT £ 38

Gk, AT ENEIRG A E
F BRI SRR B AE
PSR, BT X HE T HAR B E T

Y75 GeA AR AR I (SR B T A B
HYSEE , =% TR DXIBER B o 8 7
AR R, K77k TE S R A
NRMZEFREE . RIENHENE
B N BN O AR, T E
SLVEA FI TR R B HIA BT, A AR AR
WS R RS, B AAR B
PRI R & 2R R T5 GG BRI , A
IR ORI 2 04T, AR B AR LS 5

HERYER IR R A FTHY

A ERBEARARANX

BN P T E R
IR ARAE

AN EN
FE i : 0955—7030096
bk . FEPEEILREERE
R TR R AR A F
His 2+ 755000
ANIMTEMEEAR
IRTEEAL - LR R PR R
EIRAE]
AN ET
FE 1% :010-82230261
HHE < b 5T PG A X B < ok 21

=
B4 : 100011
f& #:010-82230261
. AEEUNH
AAEERTZAEHATLE
HNAR,
RERTEAERS LR T
B R

2014 £ 9 A 12H




图12.5-1   项目公众参与结论公示图片

表12.5-1  中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与调查表

	一、项目概况

中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目总投资约148731.59万元，建设地点位于中卫市西南46km处，工程永久用地35.64hm2，施工临时用地73.68hm2，工程区土地利用现状主要为天然牧草地，共安装100台单机容量为2000kW的风电机组，总装机规模200MW，年上网电量38105.6万kW·h，等效满负荷年利用小时数为1905h。本工程35kV集电线路主要采用架空方式，并新建1座110kV升压站，出线2回接入香山330kV变电站。工程施工总工期为12个月。
二、环境影响及污染治理措施

1、施工期拟采取的主要环保措施

①废气治理措施：物料堆放和运输遮盖苫布，封闭混凝土拌合，道路洒水抑尘，避免大面积开挖，协调施工季节等。②废水治理措施：针对施工废水设简易沉淀池沉淀后回用于生产。③噪声防治措施：优先选用低噪声设备；安装减震设施，并增设隔声罩；加强设备的维护和保养。④固体废物治理措施：对风电场开挖的土石方尽量回填利用或用于道路填筑等，减少废弃土方量；建筑垃圾和生活垃圾定期清运至当地环保部门指定地点其中处置。⑤生态环境保护措施：检修道路与施工用道路进行一次性规划，尽量利用现有道路；施工结束后，对工程占地破坏的草地实施生态修复工程。⑥水土流失防治措施：严格按设计施工，减少基础的开挖量；合理布置施工场地；合理安排施工时间，尽量避开雨季；施工结束后，临时占地及时恢复植被。

2、营运期拟采取的主要环保措施

①废水治理措施：项目生活污水经生化污水处理装置处理达标后回用于场区绿化；事故含油废水收集后，定期送往宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）安全处置。②废气治理措施：营运期产生的油烟废气经油烟净化器处理后能达标排放。③噪声防治措施：采用低噪声设备；升压站区合理布置并加强绿化。④电磁污染防治措施：合理设计并保证设备及配件加工精良；减少因接触不良而产生的火花放电；选择干扰水平低的设备；升压站区围墙两侧设绿化隔离带。⑤固体废物治理措施：生活垃圾和废水处理污泥定期清运至当地环保部门指定地点集中处置，危险废物定期送往有危险废物处置资质的单位安全处置。

三、环境影响评价结论

本项目属清洁能源开发项目，符合国家产业政策，符合中卫市土地利用规划的要求，符合当地环境保护规划和经济发展规划的要求。本项目污染物产生量较少，且经采取相应治理措施后均能达标排放。在认真落实环评报告书提出的各项污染防治措施、生态保护措施等要求，严格执行建设项目环保“三同时”制度并强化施工期环境监理的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。



续表12.5-1  中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与调查表
	一、被调查者基本情况

	姓名
	
	民族
	
	 单位（住址）
	

	性别
	男
	女
	联系方式
	

	 职业
	干部
	工人
	农民
	教师
	个体劳动者
	管理人员
	其他

	年    龄
	文化程度

	<30
	31～40
	41～50
	＞50
	本科以上
	大中专
	高中
	初中
	小学以下

	二、主要调查内容

	1、您对环境质量现状是否满意(如不满意请注明原因)

(A很满意     (B较满意       (C不满意      (D很不满意

	2、您是否知道/了解本项目的建设情况

(A不了解     (B知道一点     (C 很清楚

	3、项目施工期间，您认为下列哪些问题会对您的生活有影响（可多选）

(A机械噪声    (B施工扬尘    (C施工废水    (D生态环境    (E土地占用

	4、您认为项目建成后可能会给您带来哪些影响（可多选）

(A生态环境  (B工频电磁场  (C无线电干扰  (D噪声  (E土地占用  (F其他

	5、您认为施工期应加强哪方面的环保措施

(A噪声防治  (B生态防治  (C水体防治  (D固废治理  (E扬尘防治  (F其他   

	6、您认为营运期应加强哪方面的环保措施

(A电磁影响防治   (B生态保护   (C噪声防治   (D污水处理   (E安全宣传

	7、从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因

(A支持          (B反对          (C无所谓 

	8、您对该项目环保方面有何建议和要求？




12.6公众参与调查结果统计分析

12.6.1统计方法

公众参与调查统计方法如下：


[image: image25.wmf]%

100

(%)

´

=

总发放调查表数

收回调查表数

回收率



[image: image26.wmf]%

100

(%)

´

=

C

Ai

Pi


式中：Pi——公众对某个问题的反映率；

Ai——公众对某个问题的回答人数；

C——收回调查表数。

12.6.2调查结果统计分析

2014年9月23日~2014年9月24日在评价区内进行公众参与问卷调查，共向评价区内公众发放调查问卷表100份。截止2014年9月24日，共收回问卷100份，回收率为100%，公众参与现场照片见图12.6-1。统计结果见表12.6-1。
表12.6-1        公众参与调查对象基本情况统计表

	序号
	姓名
	民族
	性别
	文化程度
	职业
	联系电话
	单位/住址

	1
	刘希洋
	汉
	男
	小学以下
	农民
	18795269833
	中卫永康校川村

	2
	王建香
	汉
	女
	初中
	农民
	18295454104
	中卫永康校川村

	3
	段玉芳
	汉
	女
	小学以下
	农民
	15121891711
	中卫永康校川村

	4
	刘保金
	汉
	男
	大中专
	工人职员
	18995057885
	中卫永康校川村

	5
	王学娥
	汉
	女
	高中
	农民
	/
	中卫永康校川村

	6
	刘向宁
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	永康镇校川村

	7
	徐进财
	汉
	男
	高中
	农民
	15809501013
	中卫永康校川村

	8
	刘希兴
	汉
	男
	高中
	农民
	15209557149
	永康镇校川村

	9
	李波
	汉
	男
	初中
	农民
	13739530210
	永康镇校川村

	10
	刘希权
	汉
	男
	初中
	农民
	13469654208
	永康镇校川村

	11
	秦小亮
	汉
	男
	高中
	农民
	13649559855
	永康镇校川村

	12
	刘向文
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校川村

	13
	张彦贵
	汉
	男
	高中
	农民
	13409555989
	永康镇校川村

	14
	张彦荣
	汉
	男
	高中
	农民
	18195253357
	永康镇校川村

	15
	刘希亮
	汉
	男
	初中
	农民
	13723357341
	永康镇校川村

	16
	罗秉科
	汉
	男
	高中
	干部
	/
	熊家水

	17
	刘向东
	汉
	男
	初中
	农民
	13739587932
	永康镇校川村

	18
	杨自兴
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校川村

	19 
	刘保明
	汉
	男
	小学以下
	农民
	18709558352
	永康镇校川村

	20
	邢点存
	汉
	女
	初中
	农民
	/
	永康镇校川村

	21
	刘保升
	汉
	男
	初中
	农民
	15809551516
	永康镇校川村

	22
	杨斌
	汉
	男
	初中
	农民
	18995062195
	永康镇校川村

	23
	刘希涛
	汉
	男
	小学以下
	农民
	15909561555
	永康镇校川村

	24
	刘希国
	汉
	男
	初中
	农民
	15009578154
	永康镇校川村

	25
	焦志征
	汉
	男
	小学以下
	农民
	15008657343
	永康镇校川村

	26
	刘学文
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校川村

	27
	刘正清
	汉
	男
	初中
	农民
	13739533237
	永康镇校川村

	28
	张佳
	汉
	女
	高中
	农民
	/
	永康镇校川村

	29
	焦立生
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	永康镇校川村

	30
	刘希月
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校川村

	31
	叶军
	回
	男
	高中
	农民
	13649552099
	永康镇校川村

	32
	刘保定
	汉
	男
	初中
	农民
	15009570923
	永康镇校川村

	33
	龙辰
	汉
	男
	高中
	农民
	13723350526
	永康镇校川村

	34
	刘娟
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	永康镇校川村

	35
	李云琳
	汉
	女
	高中
	个体劳动者
	/
	永康镇校川村

	36
	刘保华
	汉
	男
	初中
	农民
	15209559669
	永康镇校川村

	37
	刘希民
	汉
	男
	小学以下
	农民
	/
	中卫永康校川村

	38
	张彦华
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	中卫永康校川村

	39
	田学雫
	汉
	女
	初中
	农民
	15009651961
	中卫永康校川村

	40
	孙永安
	汉
	男
	初中
	干部
	/
	罗泉村

	41
	刘希礼
	汉
	男
	小学以下
	农民
	/
	永康镇校育川村

	42
	刘鹏
	汉
	男
	高中
	农民
	18295357043
	永康镇校育川村

	43
	劭学琴
	汉
	女
	小学以下
	农民
	/
	永康镇校育川村

	44
	马进仁
	汉
	男
	初中
	农民
	15226254600
	永康镇校育川村

	45
	鲁春香
	汉
	女
	初中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	46
	蒋中山
	汉
	男
	高中
	农民
	13739528727
	永康镇校育川村

	47
	杨树
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	48
	刘学文
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	49
	田学霞
	汉
	女
	初中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	50
	罗玉和
	汉
	男
	小学以下
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	51
	全富民
	汉
	男
	小学以下
	农民
	13409574942
	常乐镇熊家水村

	52
	陈秀萍
	汉
	女
	小学以下
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	53
	全跃龙
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	54
	全跃雫
	汉
	女
	小学以下
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	55
	罗守安
	汉
	男
	小学以下
	农民
	/
	窑洞水

	56
	崔玉清
	汉
	男
	初中
	农民
	13739577630
	常乐镇熊家水村

	57
	罗守堂
	汉
	男
	初中
	农民
	13259570626
	常乐镇熊家水村

	58
	申秀芳
	汉
	女
	高中
	农民
	15121992992
	常乐镇熊家水村

	59
	罗炳剑
	汉
	男
	小学以下
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	60
	罗炳玲
	汉
	女
	小学以下
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	61
	黄发
	汉
	男
	初中
	农民
	15909659701
	常乐镇熊家水村

	62
	王淑兰
	汉
	女
	初中
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	63
	罗炳章
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	64
	罗守恩
	汉
	男
	小学以下
	农民
	/
	常乐镇熊家水村

	65
	王淑霞
	汉
	女
	初中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	66
	刘希奇
	汉
	男
	初中
	农民
	18295456624
	永康镇校育川村

	67
	刘海珍
	汉
	女
	本科以上
	个体劳动者
	/
	永康镇校育川村

	68
	王银霞
	汉
	女
	高中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	69
	刘保荣
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	常乐镇罗泉村

	70
	刘保庆
	汉
	男
	高中
	农民
	13409575553
	常乐镇罗泉村

	71
	刘保体
	汉
	男
	高中
	农民
	13723336037
	常乐镇罗泉村

	72
	罗金宏
	汉
	男
	初中
	农民
	13995091459
	永康镇校育川村

	73
	刘希泽
	汉
	男
	高中
	农民
	14760557311
	永康镇校育川村

	74
	刘希宝
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	75
	马进福
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	永康镇校育川村

	76
	周晓敏
	汉
	女
	高中
	农民
	/
	红泉村

	77
	汪秀英
	汉
	女
	小学以下
	农民
	/
	红泉村

	78
	张军
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	红泉村

	79
	孙学雄
	汉
	女
	初中
	农民
	/
	常乐镇罗全村

	80
	张鹏
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	熊家水

	81
	周杰
	汉
	男
	初中
	干部
	13209645816
	香山乡政府

	82
	吕占元
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	深井村

	83
	冯占康
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	景田村

	84
	景兆乾
	汉
	男
	高中
	农民
	13739559256
	景田村

	85
	张立山
	汉
	男
	小学以下
	农民
	/
	三井村

	86
	周伟
	汉
	男
	初中
	农民
	13209642116
	红圈村

	87
	赵学江
	汉
	男
	初中
	农民
	13259552189
	红圈村

	88
	李幸方
	汉
	男
	大中专
	干部
	/
	香山乡政府

	89
	冯占乾
	汉
	男
	初中
	农民
	13739567023
	景庄村

	90
	汪学明
	回
	男
	小学以下
	农民
	/
	红圈村

	91
	刘占亮
	汉
	男
	高中
	农民
	13649552699
	红圈村

	92
	景生胜
	汉
	男
	初中
	农民
	/
	景庄村

	93
	杜风
	汉
	女
	初中
	农民
	15008691261
	景庄村

	94
	刘斌
	汉
	男
	大中专
	干部
	18095571313
	香山司法局

	95
	常广福
	汉
	女
	高中
	干部
	15379688889
	常乐镇

	96
	景晓军
	汉
	男
	大中专
	干部
	13209640928
	香山乡政府

	97
	魏邦列
	汉
	男
	大中专
	农民
	13739545950
	红圈村

	98
	景兆爱
	汉
	男
	初中
	农民
	13739561517
	景庄

	99
	朱江
	汉
	男
	高中
	农民
	/
	深井村

	100
	冯学智
	汉
	男
	初中
	农民
	13649552866
	深井村


由表12.6-1可知：

①性别构成：男性77人，占77%；女性23人，占23%。

②年龄构成：30岁以下（含30岁）1人，占1%；31~40岁（含40岁）33人，占33%；41~50岁（含60岁）58人，占58%；50岁以上8人，占8%。

③文化程度构成：本科以上1人，占1%；大中专5人，占5%；高中30人，占30%；初中45人，占45%；小学以下19人，占19%。

④职业构成：干部7人，占7%；工人职员1人，占1%；农民90人，占90%；教师0人，占0%；个体劳动者2人，占2%；其他人员0人，占0%。

由此可知，本次公众调查充分考虑了社会不同年龄，不同文化程度以及不同层次的公众意见。

根据填写的《公众意见调查表》，统计调查结果见表12.6-2。

表12.6-2         公众意见调查结果统计表

	序号
	内容
	分类
	人数
	比例（%）

	1
	您对环境质量现状是否满意
	很满意
	31
	31

	
	
	较满意
	67
	67

	
	
	不满意
	2
	2

	
	
	很不满意
	0
	0

	2
	您是否知道/了解本项目的建设情况
	不了解
	6
	6

	
	
	知道一点
	72
	72

	
	
	很清楚
	22
	22

	3
	项目施工期间，您认为下列哪些问题会对您的生活有影响（多选）
	机械噪声
	11
	11

	
	
	施工扬尘
	70
	70

	
	
	施工废水
	0
	0

	
	
	生态环境
	24
	24

	
	
	土地占用
	15
	15

	4
	您认为项目建成后可能会给您带来哪些影响（多选）
	生态环境
	25
	25

	
	
	工频电磁场
	54
	54

	
	
	无线电干扰
	4
	4

	
	
	噪声
	5
	5

	
	
	土地占用
	21
	21

	
	
	其他
	5
	5

	5
	您认为施工期应加强哪方面的环保措施（多选）
	噪声防治
	0
	0

	
	
	生态防治
	78
	78

	
	
	水体防治
	2
	2

	
	
	固废治理
	0
	0

	
	
	扬尘防治
	17
	17

	
	
	其他
	5
	5

	6
	您认为营运期应加强哪方面的环保措施（多选）
	电磁影响防治
	44
	44

	
	
	生态保护
	30
	30

	
	
	噪声防治
	6
	6

	
	
	污水处理
	0
	0

	
	
	安全宣传
	20
	20

	7
	从环保的角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明
	支持
	95
	95

	
	
	反对
	0
	0

	
	
	无所谓
	5
	5

	8
	不支持的理由：无

	意见或建议：




由表12.6-2可知，被调查的公众都很关心拟建项目的建设，积极主动参与环境保护，说明当地居民环境意识较高，很关心自己的生活环境。

⑴对“您对环境质量现状是否满意？”的调查结果显示：31%的被调查者很满意，67%的被调查者较满意，2%的被调查者不满意。不满意的主要原因是被调查认为该地区气候干旱，风大沙多。

⑵对“您是否了解该地区建设项目？”的调查结果显示：6%的被调查者不了解，72%的被调查者知道一点，22%的被调查者很清楚。针对不了解该地区建设项目的被调查者，建设单位与评价单位经过耐心、细致的将本项目的建设情况及可能造成的环境影响对被调查者一一说明后，在被调查者表示基本了解项目建设情况后填写了该调查表。

⑶对“项目施工期间，您认为下列哪些问题会对您的生活有影响？（多选）”的调查结果显示：11%的被调查者认为是机械噪声，70%的被调查者认为是施工扬尘， 24%的被调查者认为是生态环境，15%的被调查者认为是土地占有。

⑷对“您认为项目建成后可能会给您带来哪些影响（多选）？”的调查结果显示，25%的被调查者认为是生态环境，54%的被调查者认为是工频电磁场，4%的被调查者认为是无线电干扰，5%的被调查者认为是噪声，21%的被调查者认为是土地占用，5%的被调查者认为是其他影响。

⑸对“您认为施工期应加强哪方面的环保措施（多选）”的调查结果显示：78%的被调查者认为应加强生态防治，2%的被调查者认为应加强水体防治，17%的被调查者认为应加强扬尘防治，5%的被调查者认为应加强其他防治措施。

⑹对“您认为营运期应加强哪方面的环保措施（多选）？”的调查结果显示：44%的被调查者认为应加强电磁影响防治，30%的被调查者认为应加强生态保护，6%的被调查者认为应加强噪声防治，20%的被调查者认为应加强安全宣传。

⑺对“从环保的角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明？”的调查结果显示：95%的被调查者支持项目建设，5%的被调查者认为无所谓，无反对意见。

12.7针对公众的意见采取的具体解决办法

本项目公众参与调查中提出的意见主要为占用土地。

主要采取的解决办法有：做好生态保护工作和占地补偿工作，不影响植被生长；建设专门道路，施工期不得随意碾压植被。

评价单位已将公众提出的意见和要求在环评报告中予以落实，有针对性的提出了相应的防治措施，并将公众提出的意见和要求以及相应的防治措施反馈给建设单位，建设单位在项目建设过程中应以环境影响报告书为指导，切实将报告书中提出的污染防治措施落实到位。

12.8小结及措施

从总体上看，公众对“中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目”已有一定的认识，所有被调查者对本项目建设都持支持态度；项目的建设将为当地居民提供更多的就业机会，促进当地经济的发展，将实现良好的经济效益、社会效益和环境效益。因此，该项目的建设是可行的。

13产业政策及规划选址合理性分析

13.1产业政策规划符合性

13.1.1国家产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)及2013年修订文》，本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》国发[2005]40号，第三章第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，所以本项目属于允许类。

根据国家发展改革委、财政部发改能源[2006]2535号《促进风电产业发展实施意见》中的“以市场为主导，实现风电的大规模发展，提高风电在电力供应中的比重，使风电成为重要的电力来源，并形成新的经济增长点。本项目的建设符合《促进风电产业发展实施意见》的相关要求。
13.1.2地方相关产业政策

根据宁夏回族自治区人民政府文件，《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》（宁政发[2009]130号），第三条“鼓励发展风电、太阳能光热应用及光伏发电、煤层气发电、生物质能源利用、煤炭清洁利用及其他配套或相关产业，构建特色鲜明、带动能力强的新能源产业”。本项目为风电产业，符合相关要求。
根据《自治区电力行业结构调整实施方案》中“立足我区风电资源优势，依托技术先进的机械制造业，将风电资源开发、风机制造和旅游资源开发有机结合起来，开发5~6个较大的风电场。到2020年达到100~150万kW，实现年产值10亿元，成为全国最大的风力发电场之一。
根据宁夏回族自治区人民政府文件，《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）中“加快风电场规模化建设、充分发挥风电产业发展基础和优势，加快风电项目建设，逐步提高风电在电力总装机中的比例。对于已规划的适宜集中大规模开发的风能资源区域要集中开发，统筹建设，鼓励多个风电企业在同一规划风场内建设风力项目，积极推动单个风电场开发规模化，发挥规模效益，提高资源利用效率”。本项目符合相关要求。
总之，风能是清洁的、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策。本项目建成投运后，可提高风力发电在宁夏能源结构中的比重。符合国家及地方的产业政策要求，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化生活水平提高的需要，也是宁夏回族自治区电力工业发展的需要。

13.2规划的相符性分析

根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9），“在‘三北’地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，……充分利用各地的风能资源。到2020年，达到1.5×105MW”。本项目符合相关要求。
根据《宁夏能源发展“十二五”规划》（2010~2015年），“大力发展风电、太阳能灯新能源，不断创新政策机制和发展模式，积极创建国家新能源综合示范区，力争到2015年，新能源占全区能源消费比重超过10%”，“大力发展风电：按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则，加快宁东、盐池、中卫、同心、红寺堡、海原大型风电场建设，引导风电规模化开发。鼓励风能资源相对丰富地区，因地制宜开发小型风电场，形成集中开发与分散开发相结合的格局。加强电网建设，拓展风电接入途径和消纳规模，增强电网消纳风电能力，实现风电开发与电网系统建设协调发展，努力把宁夏建成全国新能源产业发展示范区。坚持资源开发与产业发展相结合，加快提升区内兆瓦级风电机组整机生产能力及重点核心部件的配套生产能力，构建风电产业链，促进风电产业化发展，提升风电装备制造水平，实现风电开发与配套产业协调发展。到2015年，风电装机容量达到500万千瓦，风机制造能力达到300万千瓦”。本项目属于中卫市大型风电场建设规划，满足自治区关于新能源规划发展的要求。
根据《宁夏实施新能源产业的发展战略规划》，“风力发电是可再生能源中技术最成熟、经济性较好、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式，国际、国内风电市场继续高速增长。面对广泛的国内、国际和宁夏风电市场，建立具有宁夏风电技术特点的创新基地，是应对风电技术市场快速发展的举措”。本项目符合规划要求。
根据《宁夏新能源产业发展研究报告（2010年6月）》，“风能是一种清洁、高效、可持续利用的自然能源，不造成环境污染，不排放温室气体，不破坏生态环境。在石化能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下，风能开发利用有着巨大的发展潜力”。本项目符合相关要求。
根据《中卫市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出，2020年远景目标中：新能源与战略性新兴产业基地，加快建设香山、甘塘地区风力发电和腾格里沙漠南缘、南山台、香山罗泉地区光伏发电项目，着力打造西部重要的新能源产业基地和腾格里沙漠南缘千瓦级光伏发电基地。本项目符合相关要求。

综上，本项目的建设符合国家和自治区相关规划的要求。

13.3厂址与评价区域环境质量现状的相容性分析

根据本次现状监测的相关资料表明，监测点环境空气中SO2、NO2污染物的单因子污染指数均小于1，说明其日均值能满足《环境空气质量标准》（GB3085-1996及2000年修改单）中的二级标准；TSP、PM10污染物日均值的单因子污染指数有大于1，其日均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）二级标准，超标率分别为14.28%、14.28%，最大超标倍数分别为0.140、0.083，超标原因主要由于项目所在地处于风沙较大，易出现沙尘天气导致。
根据本次的现状监测数据可知，场界声环境昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求；

项目区域无常年地表水体。

本项目无生产废水排放，项目生活污水经生化污水处理设施处理后，用于场区绿化。因此，本项目所产生的废水不会排入周边地表水体，对周围水环境基本没有影响。

本项目建成后不会对当地大气环境质量产生不良影响。

本项目建设完成后，预测数据分析评价表明，厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类环境噪声标准限值的要求。

本项目产生的固体废物均综合利用或由相关部门处理，固体废物零排放，不会对环境产生二次污染。

本项目建成后，风电场内除风力发电机组、架空线路线杆及检修道路的占用面积外，其余面积在施工期结束后均可恢复原貌。风场内只有一些小型兽类动物如鼠类、野兔等，项目日常运营不会对区域内动物生活造成明显不利影响。项目区内无珍稀及濒危保护动植物，不是鸟类迁徒的主要通道，不会对野生动植物保护及候鸟迁徙产生不利影响。该风电场与现有景观较为和谐。项目运营期不会对本区域生态环境产生明显不利影响。

本项目投产后，对周围环境不会造成明显影响，不会降低当地的环境功能。
13.4风能资源可利用合理性分析

本项目场区海拔高度约为1850~2100m，为低山丘陵地貌，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大。整个风电场内设有70m高的测风塔(4#、8#)和80m高的测风塔(14#)各1座，4#采用NRG测风设备，测风高度为70m；测风塔共测5层：10m、30m、50m、60m、70m，安装1个风速传感器和1个风向传感器。

为保证风资源分析的可靠性和合理性，按照《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）、《风电场风能资源测量和评估技术规定》（发改能源[2003]1403号）的要求，对测风塔的实测数据进行验证，对不合理和缺测数据进行相应处理。

选取4#测风塔2010年2月10日~2013年1月2日的实测数据分析风电场风能资源，并得出初步结论：
测风塔10m、30m、50m、60m、70m高度年平均风速分别为5.4m/s、5.86m/s、6.13m/s、6.15m/s、6.38m/s，年平均风功率密度分别为139.1W/m2、169.4W/m2、195.8W/m2、198.7W/m2、214.1W/m2。根据拟合的风切变指数0.8。从70m处推算得测风塔80m高度处年平均风速为6.46m/s，年平均风功率密度为219.6W/m2。
风电场10m高度主导风向为SSW，占16.07%；次主导风向为NW，占11.81%；70m高度主导风向为NW，占12.50%；次主导风向为SSW，占12.06%。测风塔完整年10m高度主导风能为SWW，占21.23%；次主导风能为NW，占18.49%；70m高度主导风能为NW，占18.05%；次主导风能为SSW，占14.03%。

通过风电场测风塔与气象站大风速相关计算，本风电场工程70m高度50年一遇最大风速为21.97m/s，极大风速为30.75m/s，据风电场实测风切变指数，推算得到80m轮毂高度50年一遇极大风速为37.0m/s。由测风资料推算风电场轮毂高度15m/s特征湍流强度为0.12，表示湍流相对较小。根据国际电工协会IEC61400-1(2005)标准判定本风电场属IEC IIIC类安全等级，在风电机组选型时需选择适合IEC IIIC类风场及以上的风力发电机组。

综上所述，本项目风电场风力资源较丰富，代表年风况品质较好，具有一定的商业开发价值，是一个较理想的风电场。
13.5总图布置合理性分析

本项目由100台2000kW风力发电机组、100台箱式变压器、110kV升压站、进场道路、施工道路及检修道路组成。

根据本风电场场址特性和风资源风况特征，拟定的本风电场风电机组的总体布置原则如下：根据风向和风能玫瑰图，按风机间距满足发电量最大，机组相互间尾流影响最小为原则。风电机组的布置应根据地形条件，充分利用风电场的土地和地形，考虑风电场的送变电方案、运输和安装条件，力求电力电缆长度较短，运输和安装方便。根据地形条件，应充分利用风电场的土地和地形，在尽量减少机组间尾流影响的情况下，集中布置，并结合当地的交通运输和安装条件选择机位，节省工程投资。在满足各种约束条件前提下，以整个风电场发电量最大为目标对风电机组进行优化布置。根据上述拟定的风电机组布置原则，本次计算风电场风电机组布置，首先采用WT软件，在地形图上生成风电场区域的风能风谱图，然后根据反映风电场不同区域风资源好坏的风能风谱图和风电场区域数字化的地形图，按照上述风电机组布置的原则，考虑风电场区域地形、风资源条件、边界约束等因素，采用openwind风电场设计优化软件，对风电机组进行优化布置，再根据机组的总体布置情况，进行局部调整，使风电场输电线路及施工道路和安装场平更为节省。

风力发电机额定输出电压为0.69kV，采用“一机一变”单元式接线，对单机容量为2000kW的风机设置箱变容量为2200kVA、电压变比为36.75/0.69kV箱式变压器。箱变距风力发电机组塔架就近布置，设巡视小路与主马路相通。箱式变距离风力机组中心15m左右布置。箱变高低压侧电缆敷设采用PVC电力管敷设箱变电缆，电缆管埋深1.7m，并用防腐水泥在电缆管外部防护。

本项目35kV集电线路主要采用架空线路，本风电场升压站35kV侧按每相邻8~9台风力发电机组--箱变并联至1回35kV集电线路，35kV母线采用单母线分段接线，每台箱变电缆馈出直接与电缆集电线路连接。架空线路长121.3km（其中双回路长12.6km，单回路路径长108.7km）。架空线路塔架采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案，其中终端杆和耐张杆处采用铁塔；直线杆塔选用直径300mm非预应力钢筋混凝土杆。本风电场工程共装机100台，共有35kV集电线路12回，线路根据风机布设位置，汇流干线采用直线布置，能有效降低电能输送时的损耗，布局合理。

本项目进场道路与刘家山风电场道路引接，路面宽度为4.0m，采用郊区型混凝土道路，三级公路，路肩宽度每边均为0.5m；施工道路长度为75km，路面为四级碎石路，铺设20cm厚的碎石，路面宽度10m，最小转弯半径35m，最大坡度小于12%；施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽为4.0m的场内永久巡检道路，路面为碎石路面，其余6.0m路面恢复为原地貌。

本工程升压站位于本风电场中心，地理坐标为北纬37°16'08.60"，东经105°19'16.56"。升压站占地现状整体呈矩形布置，其南北长约为161m，东西宽约为90m；整体分为两部分，第一部分为升压功能布置区，第二部分为办公生活辅助区，其中升压功能区主要布置有PC（35kV电流输入端）、SVG（无功补偿）变压器、SVG控制室、电气楼、主变压器、110kV室外配电装置、主变事故油池等；办公生活辅助区主要布置有办公综合楼、辅助楼、生活污水处理装置及消防水池等。
因此，项目风电场总体布局合理。

13.6厂址可行性分析结论

本项目位于宁夏回族自治区中卫市香山西南部，国道109北侧，省道202东侧；场址地理位置范围在东经105°01'41.06"～105°07'02.52"，北纬37°18'12.76"～37°08'48.88"之间。场址区海拔高度在1850m～2100m之间，为低山丘陵地貌，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大。场区通过场内道路与西侧202省道相通，对外交通较为便利。
由可研报告可知整个风电场内设有70m高的测风塔(4#、8#)和80m高的测风塔(14#)各1座，4#采用NRG测风设备，测风高度为70m；测风塔共测5层：10m、30m、50m、60m、70m，安装1个风速传感器和1个风向传感器；风电场10m高度主导风向为SSW，占16.07 %；次主导风向为NW，占11.81%；70m高度主导风向为NW，占12.50%；次主导风向为SSW，占12.06%。测风塔完整年10m高度主导风能为SWW，占21.23%；次主导风能为NW，占18.49%；70m高度主导风能为NW，占18.05%；次主导风能为SSW，占14.03%。因此，本风电场主风能风向为NW，次主导风能为SSW，有利于风机的排布。
项目主体工程风电机组均沿山梁排布方式与主风能方向垂直，并且前后错开，只有单排的时候，由于主风能方向非常集中，风机间距最小可以控制在3倍叶轮直径左右。根据现场踏勘，项目场址范围内无居民及环境保护目标，接入电力系统条件较好。从环保角度考虑，选址合理。

综上所述，本项目选址合理。

14结论与建议
14.1结论

本项目位于宁夏回族自治区中卫市香山西南部，国道109北侧，省道202东侧；场址地理位置范围在东经105°01'41.06"～105°07'02.52"，北纬37°18'12.76"～37°08'48.88"之间。场址区海拔高度在1850m～2100m之间，为低山丘陵地貌，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大。场区通过场内道路与西侧202省道相通，对外交通较为便利。

本项目建设总占地109.33hm2，其中永久占地35.65hm2，临时占地73.68hm2。占地类型主要为天然牧草地。项目规划建设容量为200MW，拟设计安装100台单机容量为2000kW的风力发电机组。本项目年上网发电量为38105.6万kW.h，年等效满负荷小时数为1905h，容量系数为0.2175。工程总投资148731.59万元，其中环保投资为566.94万元，占总投资的0.38%，环保投资在施工期主要包括废水、固废、扬尘治理、水土保持及环境监理，运营期主要包括生活污水处理、生活垃圾安全处置、危险废物暂存等措施。
14.1.1 项目符合国家产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目为风力发电，属于允许类建设项目。本项目建设符合国家产业发展政策。

根据国家发展改革委、财政部发改能源[2006]2535号《促进风电产业发展实施意见》中的“以市场为主导，实现风电的大规模发展，提高风电在电力供应中的比重，使风电成为重要的电力来源，并形成新的经济增长点。本项目的建设符合《促进风电产业发展实施意见》的相关要求。

14.1.2项目选址符合相关规划，选址合理

根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9），“在‘三北’地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，……充分利用各地的风能资源。到2020年，达到1.5×105MW”。本项目符合相关要求。

根据《宁夏能源发展“十二五”规划》（2010~2015年），“大力发展风电、太阳能灯新能源，不断创新政策机制和发展模式，积极创建国家新能源综合示范区，力争到2015年，新能源占全区能源消费比重超过10%”，“大力发展风电：按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则，加快宁东、盐池、中卫、同心、红寺堡、海原大型风电场建设，….…到2015年，风电装机容量达到500万千瓦，风机制造能力达到300万千瓦。”，本项目属于中卫市大型风电场建设规划，满足自治区关于新能源规划发展的要求。

14.1.3总图布局合理性

本项目风机布设尽可能使风能利用率达到最大值；集电线路紧凑，降低了电能输送时的损耗；施工道路沿风机布设尽可能走直线道路缩短道路总长，风电场施工完成后将在施工道路的基础上修建巡检道路，因此为项目节约了占地和建设成本；项目区内无环境敏感目标。项目风电场总体布局合理。

14.1.4环境质量现状评价结论

经对本项目所在地区的环境质量现场监测及引用相关资料表明：

空气环境质量：评价区监测点环境空气中SO2、NO2污染物的单因子污染指数均小于1，说明其日均值能满足《环境空气质量标准》（GB3085-1996及2000年修改单）中的二级标准；TSP、PM10污染物日均值的单因子污染指数有大于1，其日均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）二级标准，超标率分别为14.28%、14.28%，最大超标倍数分别为0.140、0.083，超标原因主要由于项目所在地处于风沙较大，易出现沙尘天气导致。
水环境：本评价区域内无常年地表水和径流。

声环境：评价区昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，声环境质量较好。

生态环境：本项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，天然植被主要有猫头刺、长芒草、草木犀、冰草、短花针茅和荒漠锦鸡儿等，植被覆盖度30%左右。区域内无国家和自治区保护的珍稀濒危植物物种。区域内无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。
14.1.5环境影响分析结论

⑴大气

本项目是利用风能资源发电项目，在风能转变电能的过程中，无大气污染物产生。大气环境污染物主要为升压站内食堂产生的油烟、检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，因此检修车辆在检修过程中应控制车速，车速不应大于45km/h，同时风电场范围内无居民区，故对周边环境影响较小。
升压站内食堂，食堂采用液化气为燃料，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模，建设单位已在食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，经油烟净化器处理后排放量极少，可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。

⑵废水

本项目无生产废水排放，项目生活污水经生化污水处理装置处理，处理规模为1.5m3/d，处理后水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求后，排水用于场区绿化。冬季在蓄水池临时暂存，蓄水池容积设计有效容积200m3（规格为10m×10m×2.0m），严禁对外排放。
⑶噪声

本项目建设完成后，预测数据分析评价表明，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求。
⑷固废

本项目产生的固体废物均综合利用或由相关部门处理，固体废物零排放，不会对环境产生二次污染。

⑸生态影响

本项目建成后永久占35.65hm2，会减少区域植被生物量。但由于拟建场区原有生物量较小，且本项目将按永久占地面积采取异地植草的方式进行生态补偿，因此本项目的建设只在短期内对区域植被的生态环境产生较小的影响。

14.1.6水土流失防治效果分析结论

在工程建成后3年内，通过水土保持方案实施，扰动土地整治率98.2%；水土流失治理度97.6%；水土流失控制比为0.73；拦渣率为97%；林草植被恢复率为98%；林草覆盖率为67.24%，促使项目区域的新增水土流失得到有效控制，工程运行安全，生态环境和自然景观得到有效改善。

14.1.7环境影响经济损益分析结论

风力发电是清洁能源，其生产过程主要是利用当地自然风能转变为机械能，再将机械能转变为电能的过程，不排放任何有害气体。风力发电是环境效益最好的电源之一，是我国鼓励和支持开发的可持续发展的新能源。项目建成后，既可以提供清洁的电力，又不增加环境的压力。因此，本风电场项目的建设具有明显的社会效益和环境效益。风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗。

预计建成投产后每年可为电网提供清洁电能38105.6万kW·h，与相当容量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤12.19万t，根据宁东煤质，相当于每年可减少烟尘排放量约124.34t，SO2排放量约156.03t，CO2约293779t，NOx约207.96t。

风能是清洁的、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策。因此，本项目的建设对于保护环境、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能和社会效益。符合清洁生产的要求。

14.1.8周边公众对项目支持

本项目已得到广大公众的了解与支持。项目在建设过程中及投产运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。环评公示阶段，没有收到反馈意见。由此可见，拟建地周围公众对于本项目的建设总体上持支持的态度。

14.1.9总结论

综上所述，本项目符合现行产业政策要求，其建设选址符合宁夏新能源“十二五”发展规划。该项目拟采取的“三废”治理方案有效、合理，技术经济上可行，针对施工期和运营期存在的生态破坏及水土流失情况采取了相应的恢复及减缓措施，工程的建成后将会对工程实施区域的生态环境和自然景观得到有效改善。

因此，在切实落实本次环评提出的各项防治措施后，从环境保护的角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。

14.2建议

⑴加强施工期的施工人员及施工车辆管理，减少地表扰动面积。

⑵制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

⑶建设单位在施工期及运营期均应加强对员工的管理和教育，做到文明生产（如固定巡检道路、不乱扔生活垃圾及工业固废、维修尽量不新占地等），实现风电场与周边环境的和谐。

目   录
- 1 -1总则


- 1 -1.1项目由来


- 1 -1.2评价依据


- 5 -1.3评价目的、原则及工作内容


- 7 -1.4评价因子筛选


- 8 -1.5评价标准


- 11 -1.6评价工作等级及评价重点


- 15 -1.7评价范围及环境敏感区


- 16 -1.8相关规划及环境功能区划


- 18 -2建设项目概况与工程分析


- 18 -2.1现有项目基本概况


- 21 -2.2建设项目基本概况


- 43 -2.3工程分析


- 51 -3.环境概况调查


- 51 -3.1自然环境概况调查


- 53 -3.2社会环境概况调查


- 56 -4环境质量现状调查与评价


- 56 -4.1环境空气质量现状监测与评价


- 59 -4.2地表水环境质量现状调查


- 59 -4.3声环境质量现状监测与评价


- 61 -4.4生态环境现状调查与评价


- 64 -4.5电磁环境


- 65 -5施工期环境影响预测与评价


- 65 -5.1施工期大气环境影响评价


- 69 -5.2施工期水环境影响评价


- 70 -5.3施工期声环境影响预测与评价


- 72 -5.4施工期固体废物影响分析


- 72 -5.5施工期生态环境影响分析


- 75 -6营运期环境影响预测与评价


- 75 -6.1大气环境影响分析


- 75 -6.2水环境影响分析


- 76 -6.3声环境影响分析


- 79 -6.4固体废物环境影响分析


- 79 -6.5 110kV升压站电磁环境影响分析


- 83 -6.6运营期生态环境影响分析


- 85 -6.7运营期景观环境影响分析


- 86 -6.8运营期生态风险评价


- 86 -6.9社会影响分析


- 88 -6.10风机机组的光影分析


- 89 -6.11对硒砂瓜的影响


- 90 -7环境保护措施及其经济、技术论证


- 90 -7.1施工期环境保护措施及其经济、技术论证


- 96 -7.2营运期环境保护措施及其经济、技术论证


- 102 -7.3环保投资估算


- 103 -8清洁生产分析


- 103 -8.1清洁生产


- 108 -8.2节能减排


- 111 -9水土保持


- 111 -9.1项目区水土流失现状及特点


- 111 -9.2水土流失环节分析


- 112 -9.3水土流失防治责任范围及分区


- 114 -9.4水土流失预测与影响分析


- 123 -9.5水土流失防治方案


- 125 -9.6水土保持投资估算与效益分析


- 126 -9.7水土保持监测


- 130 -9.8方案实施保障措施


- 132 -10环境影响经济损益分析


- 132 -10.1经济效益分析


- 132 -10.2节能效益分析


- 132 -10.3减排效益分析


- 133 -10.4社会效益分析


- 133 -10.5环保治理投资费用分析


- 134 -10.6小结


- 135 -11环境管理与环境监测计划


- 135 -11.1环境管理与监测的目的


- 135 -11.2环境管理计划


- 136 -11.3环境监理


- 141 -11.4施工期环境管理及监测计划


- 142 -11.5营运期环境管理及监测计划


- 144 -11.6排污口规范化


- 145 -11.7建设项目环保“三同时”验收


- 146 -12公众意见调查


- 146 -12.1公众参与的意义和作用


- 146 -12.2公众参与调查工作程序


- 147 -12.3公众参与调查方式、对象及内容


- 147 -12.4第一次环境信息公示


- 148 -12.5第二次环境信息公示


15212.6公众参与调查结果统计分析


15712.7针对公众的意见采取的具体解决办法


15712.8小结及措施


- 159 -13产业政策及规划选址合理性分析


- 159 -13.1产业政策规划符合性


- 160 -13.2规划的相符性分析


- 161 -13.3厂址与评价区域环境质量现状的相容性分析


- 162 -13.4风能资源可利用合理性分析


- 163 -13.5总图布置合理性分析


- 165 -13.6厂址可行性分析结论


- 166 -14结论与建议


- 166 -14.1结论


- 170 -14.2建议




附件：
1.中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司 “中电投香山风电场扩建200MW工程项目”环境影响评价委托书；

2.宁夏回族自治区发展和改革委员会“关于同意中电投香山风电场扩建200MW工程项目开展前期工作的函”，宁发改能源函[2013]245号，2014年8月21日；

3.中卫市环境保护局“关于对中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价执行标准的批复”；

4.宁夏水利厅“关于宁夏中卫香山风电场中电投200MW工程水土保持方案的复函”，宁水审发[2014]137号，2014年10月21日；

5.中卫市规划管理局《建设项目选址意见书》，2013年11月22日；

6.中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与信息公示（第一次公示）；

7.中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与结论公示（第二次公示）；

8.中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司中电投香山风电场扩建200MW工程项目环境影响评价公众参与调查表（10份）。

0.67





0.21





4.99





0.69





临时施工营地





0.69





临时施工营地





0.66





升压站





0.66





升压站





0.76





35kV电缆直埋





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





0.76





35kV电缆直埋





12.53





风机基础施工





7.23





集电线路杆塔





65.29





风场道路施工





9.5





吊装场地平整





0.69





箱变基础施工





7.54





风机基础施工





6.56





集电线路杆塔








14.7





吊装场地平整








65.96





图2.2-6    测风塔位置图





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





方案新增





方案新增





人工种草








植物措施





土地整治





工程措施





施工生产生活区





主体已有


方案新增





泥结是路面、排水边沟


土地整治





工程措施





升压站防治区





方案新增





洒水拍实、彩钢板拦护





临时措施





植物措施





方案新增





建筑物周边绿化措施








工程措施





方案新增





表土剥离、土地整治





方案新增





平台边缘修挡水软埂





方案新增





塔筒及箱变周边碎石压盖





方案新增





人工种草





植物措施





方案新增





洒水拍实





临时措施





方案新增





平台、边坡种草措施





植物措施





方案新增





表土剥离、土地平整





工程措施





风电机组防治区





线性工程防治区





水土流失防治分区及措施体系





风场道路施工





0.48





箱变基础施工





挖方97.33万方





填方97.33万方









_1435393420.vsd
制定公众参与调查计划


第一次信息公告


结论公告


发放公众参与调查表


编制报告


公众意见分析及问卷统计结果



_1475254007.unknown

_1476606755.unknown

_1477898441.vsd
施工人员


修筑施工道路


竣工验收


设备调试


基础建设、架空线、电缆、变压器、风机安装


场地平整


生态破坏、扬尘、噪声、机械尾气、建筑垃圾


生态破坏、扬尘、噪声、机械尾气、建筑垃圾


生态破坏、扬尘、噪声、建筑垃圾、机械尾气、废水


生活垃圾、生活污水、
油烟



_1477898465.vsd
检修、维护、巡检车辆


风 轮


35kV架空输电线


风机箱变


发电机


增速齿轮箱等


噪声


噪声、
检修产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油


噪声、
检修产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油



车辆尾气、
道路扬尘


香山330kV变电站（110kV外送线路不在本次评价范围内）


110kV升压站


并入电网


电磁辐射


电磁辐射、报废免维护蓄电池、噪声、废变压器油


变电设施


站内生活设施


生活污水、生活垃圾、餐饮油烟


电磁辐射



_1475254023.unknown

_1448262167.unknown

_1234567891.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567890.unknown

