
宁夏金礼光伏电力有限公司50MWp光伏农业发电项目
环境影响报告表

建设单位：宁夏金礼光伏电力有限公司
评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司
编制日期:2015年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过3 0个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	宁夏金礼光伏电力有限公司50MWp光伏农业发电项目

	建设单位
	宁夏金礼光伏电力有限公司

	法人代表
	张宁勇
	联系人
	刘刚

	通讯地址
	中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路15号

	联系电话
	13259570366
	传真
	
	邮政编码
	755002

	建设地点
	中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧

	立项审批部门
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	批准文号
	宁发改备案[2014]72号

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	太阳能发电  D4415

	占地面积

(平方米)
	1200006
	绿化面积(平方米)
	2532

	总投资
(万元)
	47416
	其中：环保投资(万元)
	359.9
	环保投资占

总投资比例%
	0.76

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	

	项目内容及建设规模：

1、项目背景

宁夏太阳能资源丰富，是我国太阳辐射的高能区之一，全区平均1605.83kWh/m2·a，平均总云量低于5成，年平均日照时数多达2835h，年日照百分率达64%。其中，中卫市太阳辐射量大，日照时数多，日照百分率高，多年平均日照时数为2921.3h，全年日照月平均值达到243.4h，日照百分率高达66%，太阳能开发利用潜力巨大。目前，宁夏电源以火电为主，全区发电装机10157.9MW，其中：火电9225MW，占90.82%；水电428.6MW，占4.22%；风电503.7MW，占4.96%。为进一步提高可再生能源发电的比例、充分利用中卫市沙漠地区丰富的日光资源、减少化石能源利用、提升企业竞争力，宁夏金礼光伏电力有限公司规划在中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧建设容量为50MWp的光伏农业发电项目。本项目已由宁夏回族自治区发展和改革委员会于2014年12月24日以《关于宁夏金礼光伏农业发电项目登记备案的通知》(宁发改备案[2014]72号)同意项目建设。
为科学客观地评价工程建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《宁夏回族自治区环境保护条例》、《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》等有关规定，宁夏金礼光伏电力有限公司（以下简称建设单位）委托宁夏特莱斯环保科技有限公司(以下简称评价单位)对本项目进行环境影响评价。在现场踏勘和资料收集的基础上，评价单位根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表。
2、项目所在地光能资源评价

根据中国气象局风能太阳能资源评估中心利用700多个地面气象站1978－2007年观测资料计算了我国各地区的日照时数及总辐射，初步更新我国太阳能资源的时空分布特征。

计算结果表明我国属太阳能资源丰富的国家之一，全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时，具体见图1。

[image: image1.jpg]g (HBE “0”)

R

20

70

3300

: h/a)

1200
900

80

90

100

110

120





注：    本项目位置
图1  中国近30年年平均日照时数图
由图1可见，本项目所在位置年日照时数在2700h~3000h之间，属日照时数较高的地区。

我国太阳能资源分布的主要特点有：太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°～35°这一带，青藏高原是高值中心，四川盆地是低值中心；太阳年辐射总量，西部地区高于东部地区（见图2），而且除西藏和新疆两个自治区外，基本上是南部低于北部；由于南方多数地区云雾雨多，在北纬30°～40°地区，太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反，太阳能不是随着纬度的增加而减少，而是随着纬度的增加而增长，而本项目正好处于我国西北部，由图2可知，本项目所在位置年平均总辐射量在1600~1700kWh/m2之间，属太阳年辐射总量较高的地区。
[image: image2.jpg]Do o)

EEFFHEENE (Wh/o)
(1978—2007 %) ,,

90 100 10

L
120




注：  本项目位置
图2  中国近30年总辐射分布图

按太阳辐射资源区划标准，全国大致分为四类地区，具体分类方法见表1，各地区所属类别见表2。

表1  全国太阳辐射资源区划标准
等级

资源等级编号

年总辐射量（kWh/m2）

平均日辐射量 （kWh/m2）

最丰富带

Ⅰ

≥1750

≥4.8

很丰富带

Ⅱ

1400～1750

3.8～4.8

较丰富带

Ⅲ

1050～1400

2.9～3.8

一般

Ⅳ

＜1050

＜2.9

表2  全国太阳能资源分区情况表

区域类别

主要地区

资源等级编号

年辐射量（kWh/m2）

日均辐射量

（kWh/m2）

最丰富区

西藏西部、青海西部、新疆东部、甘肃北部、宁夏北部

Ⅰ

≥1750

≥4.8

很丰富区

新疆南部、西藏东南部、青海东部、甘肃中部、内蒙古南部、山西北部、河北西北部、宁夏南部

Ⅱ

1400～1750

3.8～4.8

较丰富区

山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部、安徽北部、台湾西南部

Ⅲ

1050～1400

2.9～3.8

一般区

湖南、湖北、广西、浙江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏南部、安徽南部、黑龙江、四川、台湾东北部贵州

Ⅳ

＜1050

＜2.9

根据表1及表2结合图2可知，宁夏北部太阳能资源较丰富，是我国太阳辐射的Ⅰ级区域，宁夏中部太阳能年平均总辐射量在1600~1700kWh/m2之间，属II级区。

本项目建设地址位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，该地区属于宁夏中部位置，属太阳能资源II级区。根据宁夏太阳能资源的具体分布情况可知，项目所在位置年太阳能辐射总量在5800~6000MJ/㎡·a（1611.1~1666.67kWh/m2）之间。（图3）

[image: image3.jpg]



图3  宁夏太阳能资源分布图  （单位：MJ/㎡·a）

项目所在位置年平均辐射总量为1645.9kWh/m2，比全区平均值高47.5kWh/m2，该地区平均总云量低于5成，晴天多，阴天少，且太阳辐射能直接辐射多，散射辐射少。由此可以看出，本项目场址所在地区太阳能资源丰富，有着得天独厚的优越条件，太阳能开发利用潜力巨大，且年平均太阳辐射量比较稳定，能够为光伏电站提供充足的光照资源，具有明显的社会、环境和经济效益。
3、项目概况

⑴ 项目名称：宁夏金礼光伏电力有限公司50MWp光伏农业发电项目；
⑵ 建设性质：新建；
⑶ 建设单位：宁夏金礼光伏电力有限公司；
⑷ 建设地点：项目位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，距沙坡头自然保护区西边界3.5km。地理坐标为东经105° 04'55.04"，北纬37° 33'41.60"，海拔1280m。本项目建设厂区拐点坐标分别为：
光伏1区拐点坐标：
拐点1：东经105° 04'55.04"，北纬37°33'41.60"；

拐点2：东经105° 05'08.31"，北纬37°34'08.51"；

拐点3：东经105° 04'47.77"，北纬37°33'58.97"；
拐点4：东经105° 05'13.90"，北纬37°33'37.88"；
拐点5：东经105° 04'58.88"，北纬37°33'37.10"；

本项目所在地所属行政区划见图4，地理位置见图5。
4、建设内容及规模

本项目装机规模50MWp，占地面积为120hm2，年上网电量为7397.17万kWh，年发电等效小时数为1479h。项目为50MWp光伏农业发电项目，本项目所有光伏板均采用固式支架安装方式，电池板安装倾角为37°。因企业计划光伏电站建成后，在光伏电池板下开展农业养殖项目（养殖项目确定实施后需另做环评），所以本站光伏电池板支架设计高度均较高，安装光伏电池板后，电池板最低端距离地面高度为1.5m，其前后两排光伏板支架间距为7.64m，前后光伏板水平间距为5m。
本项目建设内容主要包括：太阳能光伏阵列单元安装、并网逆变器配置、阵列单元基础工程、配电室等辅助设施，办公楼、围墙等辅助设施。
本项目组成一览表见表3。
表3  项目组成一览表

类别

项目名称
项目内容
主体

工程

设计规模

总装机规模50MWp，年上网电量7397.17万kWh，年发电等效小时数为1479h。
太阳能光伏阵列

单元安装

项目为50MWp光伏农业发电项目，全厂光伏电池板均采用固定支架安装方式，安装倾角为37°，电池板最低端距离地面高度为1.5m。光伏电池板以每1.028MWp容量电池板为一个发电单元，共49个发电单元，每1.028MWp方阵由216组4900Wp的光伏阵列单元组件（每套光伏阵列单元组件由20个245Wp多晶硅电池组组成），合计采用245W组件211680个。共计装机容量51.5mWp（约50MWp）。
并网逆变器配置

每1.028MWp光伏发电方阵为一个发电单元，共49个单元。每个发电单元就地设置一个逆变升压子站，由一个1MWp逆变器单元（含2台500kW逆变器）和一台1000kVA箱式升压变组成。项目共配备98台500kW逆变器及49台1000kVA箱式升压变。光伏发电区直流电逆变为0.27kV交流由1000kVA箱式升压变压器升压至35kV，再经地埋式高压电缆汇集至110kV升压站（110KV升压站建设位置在本项目北侧100m处，建设前需另做环评）升压至110kV电压等级，之后接入迎水桥330kV变电电站并入电网。
阵列单元支架及基础设计

光伏组件采用固定式方式，支架采用钢架，每隔支架长3.00m，宽2.34m，支架安装带电池板后最低端距地面约1.5m。光伏电池组件与支架的链接采用压块链接，用螺栓固定。

阵列基础采用螺旋钢管桩，尺寸为300mm×700mm×900mm (长×宽×高)，埋深约1.4m~2.0m左右。
辅助

工程

方阵配电室

单层框架结构，共49个方阵配电室。设有98台500kw逆变器及49台35kV升压变压器，单栋建筑面积为47.84m2，总建筑面积2344.16m2。

综合办公楼

一层框架结构，建筑面积1192.8m2。内设置有控制室、办公室及休息室等。控制室内布置监控系统操作员站、直流屏、集中监控系统PC、通讯等设备。
电控楼
一层框架结构，建筑面积735m2，内设置高低压配电室、控制室、无功补偿装置室等设施。
电缆铺设

场区内电缆采用电缆沟方式进行敷设，电缆埋深0.1m电缆沟宽0.3m，场区内电缆沟总长度为12km，挖方均按设计要求回填；
场内道路

道路呈环型和南北布置，连接到每座逆变器室，路面为砂石路面，路面宽度为4.0m，场内道路总长约为10km，拐弯半径不小于6m。
厂区围栏

考虑到运行安全，要在站区四周设置围墙，围墙采用钢制格栅围墙，围墙高度1.7m，总长度为7.2km。
电池组件清洗
本工程拟定每月擦洗1次，年清洗废水量600m3/a。擦洗过程中产生的少量废水流至地面自然蒸发。
进厂道路

进厂道路为项目所在园区的规划道路，本项目不单独建设进厂道路。

公用工程

供水

项目场区工作人员及绿化用水水源均依托场区内农业开发项目建设的机井。其中生活用水量为0.8m3/d（292m3/a），在场区内建设一座蓄水池，将生活用水贮存在蓄水池内；绿化用水用水量为45.27m3/d（6790.2m3/a）；生产用水为太阳能电池板清洗用水，用水量为600m3/a。
排水

本项目太阳能光伏电板清洗废水流至地表自然蒸发，生活污水排放量为0.64m3/d(233.6m3/a)，生活污水进入5m3化粪池暂存，定期清淘运至宁夏金信光伏电力有限公司发电厂区污水处理设施处理。光伏板擦洗过程中产生的少量废水流至地面自然蒸发。
供热

综合办公楼采用电暖气采暖。同时在各办公室安装冷暖两用空调。

供电
项目用电引自马场湖110变电所。
环保工程

废水治理

拟建5m3化粪池一座；
施工期临时旱厕，施工结束后拆除；
施工期沉淀池，用于处理施工废水；
固废治理

垃圾桶若干，收集日常生活垃圾；生活垃圾定期运至中卫市生活垃圾填埋场填埋处置。
拟建100m2废光伏板暂存间一间，临时储存报废光伏板；项目变压器采用干式变压器，不产生废油等危险废物；光伏发电过程不涉及蓄电，因此本项目项目不会产生废铅酸蓄电池等危废。
水土保持

工程措施、植物措施、临时防护措施

⑴ 太阳能光伏阵列单元安装

本项目光伏板安装方式采用固定倾角布置，固定安装倾角选用37°。电池板以每1.028MWp容量电池板为一个方阵，共设置49个方阵，每个方阵由216组电池组单元组成，每个电池组单元由20个太阳能电池组件组成，每个太阳能电池组选用245Wp多晶硅电池组，项目共计211680片多晶硅电池组，装机容量约50MWp。
⑵ 并网逆变器配置

本项目每个方阵配备2台500 kW逆变器及1台35kV升压变压器，全站50.37MWp系统共包含98台500 kW逆变器及49台35kV升压变压器，汇集成5回35KV线路，再经地埋式高压电缆汇集至110kV升压站升压至110kV电压等级后，接入迎水桥330kV变电电站并入电网。其中110kV升压站建设地点位于本项目北侧100m处，其建设内容不属于本项目，建设前需另作环评。
本项目主要设备组成见表4。
表4  项目主要设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

一

光伏阵列部分电器设备

1

固定式多晶硅电池组

245Wp

块

211680
2
电缆

PFG 1169 1*4.0

m

1596998
3
电缆

YJV22-1-2*50

m

1450
4
电缆

YJV22-1-2*70

m

50000
5
电缆

ZRC- YJV-1-1*120

m

7200

6
电缆

ZRC-YJV-1-1*185

m

15000

7
电缆

RVVP-0.45/0.75kV-2x1.0

m

330000
8
电缆

组件接地ZR-BVR-1x4

m

32000

9
电缆

8芯单模铠装光缆
m

7000

10
电缆

导线 BV-500V 2*6

m

3500

11

汇流箱

16路

个

367

12

汇流箱

4路

个

20

13

汇流箱

8路

个

7

二

逆变及配电部分电器设备

1

高压开关柜

35kV

台
7

2

高压PT柜

35kV

台
1

3

低压开关柜

MNS

台
4

4

逆变器

500kW

台

84

5

交流配电柜

台

84

6

35kV箱式升压变

1000kVA

台

49

7

电缆

YJV22-0.6/1kV-4X35+16

m

8000

三

35kV配电系统设备

1

电缆

ZR-YJV22-26/35 3x95
m

14200
5、平面布置

⑴ 厂区总平面布置

宁夏金礼光伏电力有限公司总体建设规划为50MWp，占地面积为120hm2。根据现场地形与光伏园区规划，项目区为不规则五变形，具体见平面布置图（图6）。电站由生产区、管理区两部分组成。管理区位于电站光伏区西部紧靠规划路。

生产区包括固定电池组件阵列、升压配电室、箱式变电站及检修通道等。固定式安装的电池组件阵列由49个1MWp固定多晶硅电池组件方阵组成。每个方阵设一座防雷升压配电室，内部配2台500Wp逆变器与1台1000kVA（35kv）升压变压器，负责将直流电转化为270V的交流电，再升压至35kV后引至场外110kV升压变电站（110kv升压站正在本项目北侧100处建设，不属于本项目建设内容）。共49座升压配电室。每座升压配电室建筑面积为47.84m2，总建筑面积为2344.16m2。升压配电室的建筑高度为4.1m，东、南、西、北四侧距电池组件均有足够距离，不会对电池阵列产生阴影遮挡。

管理区建于光伏区西部紧靠园区规划路，进站交通道路位于管理区的西侧，内接管理区的硬质广场，外与园区规划路相连。电站内道路由沿各厂界围墙内侧环道和纵、横向交通道路组成。电池组件间的空地可以作为临时交通道路，所有横向道路均与沿厂界围墙内侧环道相连，形成一个场内道路系统，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。外围环道和场内纵横道路的宽度均为4m，路面均为粒料。电池组件间的临时道路为现场原状，可稍作平整。

本工程结合光伏电站性质及本地区气候的特点，拟定以下绿化方案：

① 选种适宜本地区生长的、具有抗旱的树种以及抗旱草本植物。

② 结合电站总平面布置统筹规划，以点带面，突出重点。

③ 在不影响光伏板采光的的情况下，进厂道路两侧及综合楼的四周种植观赏性树种或果树、绿篱、草皮等。建议农业项目确定过程中应充分考虑厂区内需绿化固沙的实情，在光伏阵列间做适当种草绿化。本项目厂区平面布置见图6。
⑵ 厂区总平面布置合理性

本项目采用太阳能光伏发电方阵布置方式，均为东西走向，具有电池板布局整齐美观、厂区分区明确，运行、检修及清洗方便等优点。且地面电站以每1MWp容量电池板分为一个方阵可降低工程造价、便于运行管理，同时使电池板布局整齐美观。地面电站布置在水平沙地之上，可减少阵列单元间布置间距，降低大风影响，减少占地面积，提高发电量。因此，本项目的总平面布置是合理的。
6、工程占地

本项目占地面积120.9hm2，其中：永久占地为120hm2，临时占地为0.9hm2。项目占地类型均为沙地，占地情况见表5。
表5  工程占地情况  单位：hm2
序号

项目组成

占地面积

占地性质

占地类型

备注

永久占地

临时占地

1

光伏板厂区

光伏板区

94.09
94.09
沙地

场内道路

16.6

16.6

沙地
电源机房

3.24

3.24

沙地
电缆沟

3.64

3.64

沙地
小计

117.57
117.57
2

35kV电缆铺设

35kV输电线路

1.32

1.32

沙地
施工便道

0.76

0.76

沙地
宽4.0m

牵张场

1.25

1.11

0.14

沙地
小计

3.33
2.43
0.9
合计

120.9
120
0.9
7、土石方工程

项目主体工程产生的土方开挖主要为地面光伏电站区场地的基础开挖，光伏电站区的土方主要为光伏板支墩建设、单个光伏板安装区场地初平、电缆的埋设、检修道路建设产生的土方。建设过程中产生的土方均用于厂内地面的平整，项目不产生弃方。

本项目开挖土石方23130m3，填方23130m3，土方挖填平衡，无弃方。项目取弃土平衡见表6。

表6  项目取弃土平衡表  单位：m3
项目

土石方开挖

土石方回填

区间调方

借方

弃方

调入

调出

数量

来源

数量

来源

场地平整

12008

11833

175

场地平整

光伏板支架基础

3645

4012

367

电缆沟

场内道路

1201

1201

电源机房基础

1460

1421

39

电缆沟

1475

1322

153

场地平整

35kV输电线路

3341

3341

合计

23130

23130

367

367

8、主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表7。
表7  本项目主要经济技术指标一览表

序号

项 目

单位

数量

备注

1

总占地面积

hm2
120
2

水土流失总治理度

%

80
3

林草植被恢复率

%

90
4

林草覆盖度

%

15
5

发电量

万kw·h/a

7397.17
6

装机容量

MWp

50
7
等效小时数
h/a
1479

8
挖方量

m3
23130
无弃方
9
填方量

m3
23130
10
总投资
万元
47416
11
投资回收年限

年

8.6
12
项目投资收益率

%

14.28
税前
13
项目内部收益率

%

11.13
9、项目总投资及环保投资

本项目总投资为47416万元，其中环保投资为359.9万元，占投资比例的0.76%。
表8  环保投资分项表

序号

项目

内容

投资(万元)

比例(％)

1
水土保持

工程措施

71.1
19.76
植物措施

7.6
2.11
临时防护措施

28.5
7.92
水土保持设施补偿费用

110.2
30.62
水保方案编制及监理等其他费用

88.6
24.62
小计

306
85.02
2
施工期环境治理
施工期环境监理、旱厕、抑尘等治理费用
22.6
6.28
3

废水治理

化粪池及其清淘费用
6
1.67
固废治理

生活垃圾收集设施、垃圾运输及清理费用

8.8

2.45

拟建一座废旧光伏板暂存间

12

3.33

4
环保竣工验收费用

/

4.5
1.25
合  计

359.9
100

10、公用工程

⑴ 给排水

① 给水

本项目厂区用水引自即将建设的农业项目包含的机井，在场区内建设一座蓄水池，将生活用水贮存在蓄水池内。用水项目主要为厂区员工的生活用水、电池板清洁用水、厂区绿化用水。
生活用水：本项目劳动定员为8人，均为厂区常住员工。用水量按100L/人·d计，则生活用水量为0.8m3/d（292m3/a）。
电池板清洗用水：本工程拟定每月擦洗1次，用湿抹布擦洗（不含任何增添剂），清洗用水按1m3/MW计，清洗用水量50m3/月（600m3/a）。

厂区绿化用水：项目厂区绿化面积为2532m2，绿化用水按2L/m2·d计，则日用水量为50.64m3/d，每年绿化用水天数为150天，即年绿化用水为7596m3。
综上所述，本项目年总用水量为8488m3。
② 排水

本项目产生废水主要为生活污水与电池板擦洗时产生的废水。生活污水产生量按用水量的80%计，污水量为0.64m3/d(233.6m3/a)。生活污水暂存于5m3的化粪池内，定期将污水运至项目区北侧的宁夏金信光伏电力有限公司光伏场生活污水处理设施处理。擦洗电池板产生的少量废水沿光伏板流至地面自然蒸发。

本项目用水平衡如下：
表9  项目日给、排水情况一览表  单位：m3/a

项目

新鲜用水量

总用水量
循环水量

损耗量

排水量

排水去向
生活用水

292
292
0
58.4
233.6
依托金信光伏场污水处理设施处理
电池板擦洗用水

600
600
0
400
200
自然蒸发
绿化用水

7596
7596
0

7596
0

合计

8488
8488
0
8054.4
433.6

[image: image4.emf]新鲜水

生活用水

绿化用水

电池板擦洗

8488

292

600

7596

58.4

400

7596

依托金信光伏场污

水处理设施处理

落至地面自然蒸发

233.6

200

图例 ： 损耗水

单位 ：

m

3

/a


图7  项目用水平衡图
⑵ 供电

本项目用电由站内配电装置供给。
11、劳动定员及工作制度

本项目配置员工8人，年工作365天。
12、实施计划

项目建设周期为8个月。

表10  项目工程进度

进度月

工作内容

3
4
5
6
7
8
9
10
可研、环评编制及审查
设备招标及采购
施工设计
土建及设备安装
调试及试运行
13、施工组织
⑴ 施工人员

本项目高峰期施工人员50人。

⑵ 施工方式
本项目采取机械为主，人工为辅的施工方式，施工期，施工营地及其它活动均在项目区内部，适时调整尽量减少对项目区意外的土地的扰动。场外占地仅为在项目建设尾期设备转移及拉伸电缆线时会占用项目区周边的小部分面积，为临时占地。
⑶ 施工条件

① 给排水

施工期施工人员生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为2m3/d，施工期拟建临时旱厕，即施工期工人产生的废水主要为洗漱废水，产生量较小，直接泼洒地面抑尘；混凝土搅拌废水，经沉淀处理后循环使用，对水环境影响很小。

② 电力

施工用电由附近电源接入。

③ 交通

本项目施工区两块项目区之间均有园区规划道路，均为本项目主要的对外交通运输线路，交通道路条件良好，可满足施工需求。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

拟建项目区原为未利用沙地，不存在污染源。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	建设项目所在地自然环境社会环境简介自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)
1、地理位置

本项目光伏电站建设地点位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，距沙坡头自然保护区西边界3.5km。永久占地120hm2，项目位置为：东经105° 04'47.77"~105° 05'13.90"，北纬37° 33'37.10"~37°34'08.51"。
2、气象条件

本项目所在区域属干旱、半干旱气候，典型的大陆性季风气候和沙漠气候特点，日照充足，昼夜温差大。春暖迟、秋凉早、夏热短、冬寒长，风大沙多，干旱少雨。根据中卫气象站(东经105°11′，北纬37°32′)1971年～2000年近30年的气象资料，该区域的气象条件如下表：
表11  项目所在地基本气象要素统计表

序号

项目
数值
序号
项目
数值
1

平均气温(℃）
8.8
10
年平均气压（hPa）
878.5
2

极端最高气温(℃）
37.6
11
年平均相对湿度（%）
57
3

极端最低气温(℃）
-29.2
12
年平均蒸发量（mm）
1829.6
4

年平均降水量(mm)

179.6
13
最大冻土深度（cm）
66
5

最大日降水量(mm)

56.2
14
年日照时数（h）
2921.3
6

年平均雷暴日数(天）
14.8
15
平均风速（m/s）
2.2
7

年平均大风日数(天）
9.4
16
最大风速（m/s）
17.9

8

年平均沙尘暴日数(天）
3.9
17
年主导风向
E
9

年均降雪日数（天）
13.7
18
年雾日数（天）
4.7
3、地形、地貌

中卫市地形大致可分为三个部分，即南部山区、中部黄河冲积平原和西北部沙漠地带，呈“两山夹一川”特征。其中西北部为腾格里沙漠南缘，地貌多为新月形沙丘链和风积垄状沙丘。中部为黄河冲积平原，海拔在1197～1230m之间，地势平坦开阔，呈微向黄河倾斜状，是宁夏重要的商品粮基地。

4、地表水

项目所在区域主要地表水体为黄河。黄河从中卫市沙坡头区南侧流过，境内流程约182km。黄河过境水是该区域水资源的主要补给源，黄河过境水总量322.5亿m3/a，占该地区地表水总量的99%以上，黄河过境水年际变化较小，但径流量年内变化大，70%的水量集中在汛期。黄河过境水平均泥沙含量2.78kg/m3，中细沙成分占30%，粉沙占40%，粘粒占30%。

5、工程地质
项目所处区域为丘陵边缘，工程地质勘查揭示地层为粉砂、细砂为主。场地地层从上而下为：

⑴ 粉细砂(Q4eol)：黄色，主要矿物成份为长石、石英和云母，松散，稍湿。该层在场区内普遍分布。

⑵ 粉细砂(Q4eol)：黄色，主要矿物成份为长石、石英和云母，稍密，稍湿。该层在场区内普遍分布。

⑶ 细砂(Q4eol)：黄色，主要矿物成份为长石、石英和云母，中密，稍湿。该层在场区内普遍分布。
⑷ 细砂(Q4eol)：黄色，主要矿物成份为长石、石英和云母，密实，稍湿。该层在场区内普遍分布。
6、水文地质
该地区地下水按水力性质和含水介质可分为：上部为孔隙潜水，主要接受大气降水、黄河灌溉水、包气带中的凝结水等垂直渗透补给，水位动态变化较大；下部的孔隙承压水，主要接受黄河水的顺向、侧向补给和北部腾格里沙漠地区地下水侧向补给。尤其是黄河水补给的水源充足，所以该地区地下水很丰富，径流、排泄条件畅通，因此水质也较好。

7、植被与土壤

本项目所在区域以红砂荒漠植被为主，植被主要为红砂等。根据现场踏勘及走访，项目区内未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物物种。

土壤类型主要是砂土，土地利用现状为未利用沙地。
8、动物

本项目所在区域目前动物群除一些常见的鸟类、鼠类(如：田鼠、黄鼠、野兔、乌鸦、喜鹊等)外，无大型野生动物，根据现场踏堪及走访，项目所在区域未发现珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。
9、地震

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001B1)；《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001A1)，本项目所处地区地震烈度为Ⅷ度。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

1、人口状况

本项目所在区域属中卫市管辖，2013年末全市常住人口112.48万人，比上年末增加1.76万人。其中城镇人口39.38万人，城镇化率为35.01%。回族人口39.87万人，占35.5%；汉族人口72.34万人，占64.3%。男性人口57.88万人，女性人口54.60万人。全年出生人口1.596万人，人口出生率为14.30‰；死亡人口0.444万人，死亡率为3.98‰；人口自然增长率为10.32‰。

2、国民经济结构及发展状况

中卫市辖沙坡头区和中宁、海原两县，共40个乡镇446个行政村，总面积1.7万平方公里。2013年，全市地区生产总值286.83亿元，比上年增长10.8%。其中，第一产业实现增加值46.33亿元，增长4.9%；第二产业实现增加值128.19亿元，增长15.1%；第三产业实现增加值112.31亿元，增长8.3%。三次产业结构由上年的16.4:44.3:39.3调整为16.1:44.7:39.2。三次产业对经济增长的贡献率分别为7.4%、63.6%和29%。人均地区生产总值24719元，增长9.2%。分县区看，沙坡头区生产总值134.77亿元，增长10.6%，占全市比重为47%；中宁县生产总值118.09亿元，增长11.4%，占全市比重为41.2%；海原县生产总值33.97亿元，增长9.8%，占全市比重为11.8%。

市场价格：全年居民消费价格比上年上涨3.4%，涨幅比上年回落1.4个百分点。其中，消费品价格上涨3.1%，服务项目价格上涨4.7%。工业生产者出厂价格下降3.3%，工业生产者购进价格下降4.1%。

3、矿产资源

中卫市土地肥沃，物产丰饶，素有“天下黄河富宁夏，首富中卫”之说，引黄灌区111万亩，是西北地区重要的商品粮、水产品和设施蔬菜生产基地。境内矿产资源种类众多，储量丰富，主要有煤炭、石膏、硅石、黏土、石灰岩及金、银、铜、铁等20多种。其中，石膏储量约70亿吨，居全国第二位。水资源丰沛，黄河流经全市182公里，最大自然落差144米，年均过境流量240亿立方米，秒流量1040立方米，水资源得天独厚，开发潜力巨大。国家重点项目“西气东输”工程横穿全境。

4、工农业生产

工业：2013年全年全市全部工业增加值91.47亿元，比上年增长14.5%，对经济增长的贡献率为44.4%。其中规模以上工业增加值90.53亿元，增长16.0%。在规上工业增加值中，重工业实现增加值80.85亿元，增长18.3%；轻工业实现增加值9.68亿元，增长3.3%

农业：初步计算，全年实现农林牧渔业总产值87.19亿元，比上年增长5.1%（按可比价计算，下同）。其中农业产值62.27亿元，增长4%；牧业产值19.32亿元，增长6.6%；林业产值1.24亿元，增长6.6%；渔业产值1.91亿元，增长19.2%；农林牧渔服务业产值2.45亿元，增长9.4%。

5、科技、教育、文化

科技事业初步测算，全市全年研究与试验发展（R&D）经费支出1.25亿元，增长23.1%，R&D支出占地区生产总值的比重为0.44%。全年共争取上级科技项目62个，其中国家级科技项目10项、自治区级52项，争取项目资金1801.4万元，比上年增长73.2%。安排市（县）级科技创新项目58项。年内全市专利申请量129件，专利授权量70件。全市有企业技术研发中心15个，16家企业获得科技型中小企业认定。

教育事业: 义务教育实现较高水平，全市小学学龄儿童入学率97.5%，初中三年巩固率91.4%。年末全市有各级各类学校503所（不含教学点），教职工13511人，在校学生231658人。其中，普通高中6所，招生8464人，在校学生25890人，毕业生8018人；普通初中63所，招生16065人，在校学生50039人，毕业生17727人，初中阶段毛入学率101.2%。中等职业学校3所，招生3113人，在校学生9204人，毕业生3334人。有小学校369所，在校学生117863人，招生18003人，毕业生20276人。全市有特殊教育学校2所，在校学生150人。幼儿园60所，在园幼儿（含学前班）28512人，其中学前班15206人。

文化事业: 全市共有专业艺术表演团体3个，业余文艺院团83个，文化馆（艺术馆）3个，公共图书馆3个，各类电影放映单位45个，文物管理所3个。全年举行广场文艺演出134场次。全年公共电视节目播出时间13776小时，公共广播节目播出时间10057小时。电视综合覆盖率98.8%，广播综合覆盖率91.2%。



	


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状

本项目位于中卫市区西北方向10km处。因此，本项目引用《宁夏回族自治区环境质量报告书》（2013年度）中中卫市环境监测站对中卫市的环境空气质量监测数据，用于评价本项目所在区域的环境空气质量现状。具体监测数据结果统计如表12。

表12  2013年中卫市环境空气监测结果  单位：mg/m3
监测
点位
监测
项目
监测
时间
日平均浓度值
浓度均值
最大值
最小值
超标率(%)
最大超标倍数
中卫市
SO2
第一季度
0.075
0.183
0.033
3.3
1.22
第二季度
0.019
0.048
0.002
0.0
/
第三季度
0.009
0.048
0.001
0.0
/
第四季度
0.041
0.117
0.007
0.0
/
全年
0.036
0.183
0.001
0.8
1.22
NO2
第一季度
0.030
0.068
0.007
0.0
/
第二季度
0.022
0.069
0.006
0.0
/
第三季度
0.020
0.041
0.008
0.0
/
第四季度
0.032
0.076
0.012
0.0
/
全年
0.026
0.076
0.006
0.0
/
PM10
第一季度
0.099
0.470
0.029
14.4
3.13
第二季度
0.066
0.242
0.020
4.4
1.6
第三季度
0.063
0.213
0.026
1.1
1.4
第四季度
0.095
0.351
0.034
10.9
2.34
全年
0.081
0.470
0.020
7.7
3.13
根据2013年中卫市环境空气质量监测结果，对照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中的二级标准，主要大气污染物除NO2浓度满足标准外SO2与PM10浓度值均有超标现象。其中，SO2浓度在第一季度超标，超标率为3.3%，最大超标倍数为1.22，超标原因是中卫市内居民冬季采暖燃煤燃烧释放的SO2的量增加。PM10在第一、二、三、四季度均超标，第一季度超标率为14.4%，最大超标倍数为3.13；第二季度超标率为4.4%，最大超标倍数为1.6；第三季度超标率为1.1%，最大超标倍数为1.4；第四季度超标率为10.9%，最大超标倍数为2.34。PM10超标原因是该区域地处干旱地带，常年多风少雨，地表风蚀强烈，植被覆盖率低，恶劣的气候条件和脆弱的生态环境为扬沙和输尘创造了条件，使颗粒物本底值浓度居高不下。

本项目区距离中卫市区较远，直线距离约为10km，且项目区位于中卫市城区侧风向，周围为沙地、农田或其它光伏区，除地面扬尘外无产生SO2的污染源和大气其它污染物产生源，其大气中SO2浓度低于城区大气中SO2浓度，项目区大气质量要好于中卫市城区大气环境质量。
2、地表水环境质量现状

黄河为本项目所在区域主要地表水体，黄河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准。本次地表水环境质量现状评价采用《宁夏回族自治区环境质量报告书(2013年)》黄河中卫下河沿国控监测断面的监测数据，监测项目为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、化学需氧量、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂及硫化物共21项水质因子。黄河下河沿断面年均水质监测结果见表13。

表13  下河沿断面水质监测结果表  单位：mg/L(pH除外)
监测断面
项目

最大值

最小值

年均值

最大超标倍数
超标率(%)
Ⅲ类标准
黄河下河沿断面
pH

8.7
7.51
7.51~8.7
-
0
6~9
DO

11.7
7.1
9.2
-
0
5
高锰酸盐指数

4.6
1.9
2.5
-
0
6
BOD5
3.5
1.0
2.2
-
0
4
NH3-N

0.272
0.208
0.245
-
0
1.0
汞

3×10-5
3×10-6
5×10-6
-
0
1.0×10-3
铅
0.002
0.002
0.002
-
0
0.05
挥发酚

0.002
0.0005
0.001
-
0
0.005
石油类
0.01
0.01
0.01
-
0
0.05
COD

17

3

10

-

0

20

总磷

0.09
0.05
0.077
-
0
0.2
铜
0.003

0.003

0.003

-
0
1.0

锌
0.004

0.004

0.004

-
0
1.0

氟化物

0.35

0.29

0.32

-
0
1.0

硒

0.0003

0.0003

0.0003

-
0
0.01

砷

0.0026

0.0019

0.0023

-
0
0.05

镉
0.0001

0.0001

0.0001

-
0
0.005

六价铬
0.002

0.002

0.002

-
0
0.05

氰化物
0.002

0.002

0.002

-
0
0.2

阴离子表面活性剂
0.025

0.025

0.025

-
0
0.2

硫化物
0.010

0.010

0.010

-
0
0.2

监测结果显示，2013年黄河干流中卫下河沿段水质良好，监测的21项污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水水质要求。
3、声环境质量现状

根据宁夏维尔康环境检测有限公司出具的“中卫市迎水桥光伏产业园区内四个50兆瓦光伏农业发电项目”环境噪声监测报告，监测报告中对包括本项目在内的其它三个与本项目相邻且同时建设的光伏项目进行了环境噪声监测。本次评价只摘取在本项目周围监测点的监测结果进行评价。具体监测内容如下。

⑴ 环境噪声监测点位布设

本项目噪声监测点选取监测报告中3#、4#、5#、6#，共4个监测。监测点位分布见图8。

⑵ 监测项目、时间及频次

监测项目：背景噪声，Leq（A）

监测时间：监测时间为2015年01月12日～01月13日连续监测2天，昼、夜各1次 ，每次测量时间不少于20min。

⑶ 监测方法

严格按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关测量方法进行监测。根据监测结果，统计等效连续A声级值。

⑷ 噪声现状监测结果

噪声监测结果见表14。

表14  噪声监测结果统计表  单位：dB(A)
序号

监测点位

昼（dB）A
夜（dB）A
01月12日
01月13日
01月12日
01月13日
3#

金礼NW

42.5

42.7

39.8

39.7

4#

金礼N

42.6

42.2

39.4

39.5

5#

金礼E

44.3

44.1

40.2

39.8

6#

金礼W

42.1

42.1

39.5

39.4

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

＜60
＜50
是否达标

达标
达标
由监测结果可知，项目四周环境噪声较小，其4个噪声监测点的噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。因此，本项目所在区域声环境质量良好。

[image: image5.emf]农

业

大

棚

区

上海航天光伏

迎

闫

公

路

北

宁夏金礼光伏

电力有限公司

宁夏远图光伏

电力有限公司

宁夏金信光伏

电力有限公司

1区

2区

3区

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

10#

11#

12#

13#

14#


注：1区、2区、3区代表宁夏银阳光伏电力有限公司  

图8  噪声监测布点图
4、生态环境

本项目所在区域以红砂荒漠植被为主，植被主要为红砂等；动物主要为一些小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类等，鸟类较少，无大型野生动物，根据现场踏堪及走访，项目所在区域未发现珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地和繁殖地及植物物种。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
本项目位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，项目总占地约120hm2，占地类型属于沙地，项目区西侧距迎闫公路3.5m，东侧距沙坡头自然保护区边界3.5km。本项目场地内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区等需特殊保护的地区，亦无珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林、重要湿地等生态敏感与脆弱区。外环境关系见图9。



评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	⑴ 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)（及修改单）的二级标准，具体内容见表14；

表14《<环境空气质量标准>（GB3095-1996）及修改单的通知》（GB3095-1996）
污染物名称

取值时间

浓度限值mg/m3
依据

二级标准

二氧化硫SO2
年平均

日平均

1小时平均

0.06

0.15

0.50

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及国家环保总局《关于发布<环境空气质量标准>（GB3095-1996）修改单的通知》（环发[2000]1号）

二氧化氮

NO2
年平均

日平均

1小时平均

0.08
0.12
0.24
PM10
年平均

日平均

0.10

0.15

⑵《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。具体内容见表15；

表15  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2
60
50
⑶《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；
表16  地表水质量标准  单位：mg/l(pH除外)
序号

污染物名称

标准值Ⅲ类

标准来源

1

pH

6~9
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

2

DO

5
3

高锰酸盐指数

6
4

BOD5
4
5

NH3-N

1.0
6

汞

1.0×10-3
7

铅
0.05
8

挥发酚

0.005
9
石油类
0.05
10
COD

20

11
总磷

0.2
12
铜
1.0

13
锌
1.0

14
氟化物

1.0

15
硒

0.01

16
砷

0.05

17

镉
0.005

18

六价铬
0.05

19

氰化物
0.2

20

阴离子表面活性剂
0.2

21

硫化物
0.2



	污
染
物
排
放
标
准
	⑴《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；

表17  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB(A)

                 时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

2
60
50
⑵《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；
表18  《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55



	总
量
控
制
标
准
	无


建设项目工程分析

	1、建设流程简述：

本项目建设过程可分为前期准备、建筑施工和建成运行三个阶段，前期准备阶段主要为施工前期做准备，主要为地质勘探，方案工程设计和征地，施工阶段分为场地平整、基础工程、主体工程及辅助工程。待竣工验收施工期结束，进入运营期。

本项目建设流程及污染因素分析见图10所示。









2、工艺流程简述

本项目建设光伏并网电站，利用太阳光照射光伏阵列产生电能。每个光伏发电方阵包括预定功率的电池组件、逆变器和升压配电室等组成，而若干个光伏发电方阵通过电气系统的连接共同组成一座光伏电站。本项目采用逆变交流升压后直接并入电网方案，光伏阵列产生的直流电经过并网逆变器转换成符合电网要求的交流电之后直接接入电网，当太阳光辐射低于一定值时，光伏阵列停止向电网供电，场用电由电网供给。本项目直接将电能输入电网，免除配置蓄电池，省掉了蓄电池储能和释放的过程，可以充分利用光伏方阵所发的电力从而减小了能量的损耗，并降低了系统的成本。
本项目太阳能光伏发电是依靠太阳能电池组件，利用半导体材料，如单晶硅、多晶硅等的电子学特性，当太阳光照射在半导体P-N结上，由于P-N结势垒区产生了较强的内建静电场，因而产生在势垒区中的非平衡电子和空穴或产生在势垒区外但扩散进势垒区的非平衡电子和空穴，在内建静电场的作用下，各自向相反方向运动，离开势垒区，结果使P区电势升高，N区电势降低，从而在外电路中产生电压和电流，将光能转化成电能。
本项目并网发电系统通过光伏组件将接收来的太阳辐射能量转变成直流电，经逆变器逆变为正弦交流电流，经升压并入电网。这种系统通常是控制器和逆变器集成一体化，使用电脑芯片全面控制整个系统的运行，使其达到最佳的工作状态。本项目光伏阵列发电工艺流程见图11所示。

[image: image6.emf]20

个

245Wp

多

晶硅电池组

·

·

·

 

·

·

·

49个方阵

2

1

6

组

汇流箱

方阵

1

逆变器 逆变器

35kV

配电装置

输出

···

··· 

变压器

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

2

1

6

组

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

·

·

·

 

·

·

·

汇流箱

逆变器 逆变器

变压器

汇流箱

逆变器 逆变器

变压器

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

2

1

6

组

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

20

个

245Wp

多

晶硅电池组

·

·

·

 

·

·

·

方阵

2

方阵

49

··· ···

··· ···

图11  50MW光伏阵列发电工艺流程图
每台逆变器配有相同容量的独立的交直流防雷配电柜，防止感应雷和操作过电压。电池板通过电缆串联达到额定电压，回路连接至接线箱，接线箱内实现多回路并联达到额定功率。接线箱并联后接至逆变器。经逆变器的电压再经升压变压器升压后并入公共高压电网运行。
本项目共49个方阵，电池板安装方式均为固定钢架结构安装，安装倾角为37°，每1.028MWp为一个方阵，每个方阵由216套4900Wp的光伏阵列单元组件（每套光伏阵列单元组件由20个245Wp多晶硅电池组组成）组成。每个方阵配2台500kW逆变器及1台1000kVA升压变压器组成；全站50MWp系统共有211680个多晶硅电池组、98台500 kW逆变器及49台1000kVA升压变压器。每个光伏阵列单元转化产生的电流输入光伏方阵初级防雷汇流箱、直流配电柜后，接入光伏并网逆变器整流逆变后输出0.27kV三相交流电，然后接入35kV升压变压器就地升压为35kV，进而通过电缆线路汇集接至项目北侧100m处将要建设的110变电站，并入电网。（接入系统方案最终以电网公司接入系统设计时确定）
3、项目建设环境可行性分析
⑴ 产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本)（修正）》(国家发改委第21号令)中的第一类鼓励类中的“五、新能源”中的“1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，因此项目建设符合国家产业政策。

项目的建设符合《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》（宁发改能源[2009]335号）、《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）、《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》（宁政发[2009]130号）等的相关要求。

根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发[2011]103号）：风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。鼓励太阳能光伏发电企业利用屋顶或具有压覆矿产备采区的土地建设太阳能光伏发电项目。本项目建设用地为未利用沙地。

太阳能光伏发电（晶体硅式电池组件）项目建设用地面积由电池组件占地、生产区用地、生活区用地三部分组成。其中：电池组件占地、生产区用地和生活区用地面积以及场区用地总面积控制指标必须符合下表规定（1MWp计算）：
表19  宁政发[2011]103号文件关于光伏电站项目用地要求

发 电 设 备

用 地 标 准（hm2）

安装

方式

单个组件占地面积（m2）

发电场用地面积

生产区

用地面积

生活区

用地面积

用地指标

用地

总面积

其中：电池

组件占地

场区用地

总面积

其中：建设

用地面积

固定式

1.3

19.41

8.65

2.5

2.0

23.9-25.9

13.1-15.1

跟踪式

31.0

34.47

11.14

2.5

2.0

38.9-41.9

15.6-18.6

1.“用地指标”中的“场区用地总面积”包括建设用地面积和电池组件之间的空地面积两部分，其中建设用地面积包括电池组件占地、生产区用地和生活区用地。

2.“生产区用地面积”包括升压站、配电室、控制室等生产用地和场区内的永久性道路用地。

3.“生活区用地面积”包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施。

本项目地面站固定式安装的电池组件每1MWp生产区占地面积为2.4hm2，占地面积小于2.5 hm2，因此本项目用地符合宁政发[2011]103号文件用地要求。

⑵ 规划符合性分析

本项目为太阳能发电项目，利用太阳能转变成电能，建设规模为50MWp，“本项目”符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等规划的相关要求。

⑶ 项目选址分析 

本项目建设地点位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，距沙坡头自然保护区西边界3.5km。该区域年平均辐射总量为1653.44kWh/m2，比全区平均值高47.5kWh/m2，且该地区平均总云量低于5成，晴天多，阴天少，太阳辐射能直接辐射多，散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。项目厂址区域为沙地，场址较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置。且本项目场址无文物保护对象和军事设施，项目区域内无通讯设施。因此，本项目选址合理。
⑷ 环境可行性

太阳能光伏发电的生产过程是将当地的太阳能转变为电能的过程，在整个工艺流程中，不产生“三废”等方面的污染物，也不会产生噪声污染。大力开发太阳能发电技术，对推动太阳能发电实现产业化，改善宁夏的能源结构，增加再生能源的比例起到重要作用。本项目的建设，可减少有害物质的排放，减轻环境污染。

综上所述，本项目建设是可行的。

4、施工期污染工序分析

⑴ 大气污染源
① 扬尘：施工期挖方、填方、弃土以及水泥、砂石、土、建材、弃渣等运输、筑路机械铺设路面等产生扬尘，主要特征污染物为TSP。施工粉尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度、土壤类型、气候条件等因素有关。由于影响施工粉尘发生量的因素较多，目前尚无用于计算施工粉尘产生和排放量的经验公式。道路建设一般为多点施工，因此施工粉尘呈多点或面源性质，为无组织排放，在时间和空间上均较零散故本评价不作粉尘污染源强的定量估算。

② 施工机械废气和运输车辆尾气：包括各类运输车辆，以及燃油压路机（路面平整）、燃油推土机（路基处理）等施工机械产生的废气，主要特征污染物为THC化合物、CO、NOx等。污染源较分散，且为线源，污染物排放具有暂时性、局部性，排放量小。

⑵ 废水

本项目施工期建旱厕一座，则废水主要为施工人员产生的洗漱废水，洗漱废水产生量较小，可直接泼洒地面抑尘；混凝土搅拌废水，经沉淀处理后回用，对水环境影响很小。

⑶ 噪声

本项目土建过程中施工机械如平路机、挖掘机等产生的噪声污染，源强为80～90dB(A)之间。

⑷ 固废

固废主要来自施工人员产生的生活垃圾、旱厕产生的粪便、建筑垃圾及土石方等。项目施工期日均施工人员约为50人，生活垃圾量按0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量约为25kg/d，施工期计划为8个月，生活垃圾产生量为6 t，生活垃圾收集后定期运往中卫市垃圾填埋场填埋处理；旱厕内产生的粪便定期清掏，外运至附近村庄堆肥处置；管理区办公用房等设施建设时会产生少量建筑垃圾，废弃混凝土块用于场地平整、金属边角料外售；本项目建设面积较大，场地平整时动用的土方量较大，但经过合理调整，使得挖方量与填方量相等，不产生弃方量。

⑸ 生态环境

项目项目所在区域原本为沙地，植被覆盖度较低，本项目开工建设时场地平整、道路铺设等都将会破坏地表植被、改变土地利用性质，对生态环境会造成一定影响，会进一步降低项目区的植被覆盖率。但项目建成后，随项目区农业项目的实施及绿化措施的实施，项目区植被覆盖率会得到提升，可改善项目实施对生态环境的影响。
5、营运期污染工序分析

⑴ 废水

本项目产生废水主要为生活污水与电池板擦洗时产生的废水。

生活污水：项目建成后计划配备管理人员为8人，均为厂区常住员工。用水量按100L/人·d计，则生活用水量为0.8m3/d（292m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，污水量为0.64m3/d(233.6m3/a)。生活污水暂存于5m3的化粪池内，定期将污水运至项目区北侧的宁夏金信光伏电力有限公司光伏场生活污水处理设施处理。

生产废水：本工程拟定每月擦洗1次，则每年擦洗12次，用湿抹布擦洗（不含任何增添剂），擦洗用水按1m3/MW计，光伏板清洗用水量50m3/月（600m3/a）。擦洗电池板产生的少量废水顺光伏板流至地面自然蒸发。

⑵ 噪声

本项目运营期产生噪声主要来源于各方阵配电室内的逆变器，逆变器正常工作时产生噪声约65dB(A)，经配电室墙壁阻隔后，排放至外环境的噪声值为60dB(A)，相邻两配电室间距均大于160m，噪声叠加几率较小，且项目区内边缘配电室到厂界最近距离为170m，配电室产生噪声经距离衰减后对外环境影响很小。
⑶ 固废

本项目营运期主要的固体废物为工作人员产生的生活垃圾及少量报废的光伏板。项目建成后配工作人员为8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为1.46t/a，收集后定期运至中卫市垃圾填埋场填埋处理。光伏电池板报废品暂存于废光伏板储存间，定期由光伏电池板生产厂家回收利用；项目光伏电池组件使用寿命为25年，每25年整体更换一次光伏组件，更换产生的废光伏板也由光伏电池板生产厂家回收利用。

⑷ 噪光影响

本项目建成后，由于光伏阵列占地范围较广，且固定式安装的光伏板排列较紧，光伏板有一定的反射作用，反射的噪光会对周围环境产生一定影响。本项目四周无人群集聚区及交通主干道，噪光只会对本项目管理区办公房内的工作人员的休息、工作产生一定的影响，项目区办公工人较少。环评建议办公房内的窗户安装百叶窗，根据需要适度调节光线，减小噪光对室内人员的影响。

⑸ 电磁

本工程运营过程中，35kV送、变电系统（主要由全场98台500kW逆变器、49台1000kVA升压变压器构成）会产生电磁环境影响。本项目35kV送、变电系统电压等级低，产生的工频电磁场强及无线电干扰对环境影响较小，同时根据国家环境保护总局办公厅，环办函[2007]886号《关于35千伏送、变电系统建设工程环境管理有关问题的复函》，35千伏送、变电系统属于豁免的工程，可不履行环境影响评价，因此，本次不对35kV送、变电系统进行评价。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度

及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	/
	/
	/
	/

	水

污

染

物
	生活污水
	废水量
	233.6m3/a
	/

	
	
	COD
	400mg/L，93.44kg/a
	

	
	
	BOD5
	350mg/L，81.76kg/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，46.72kg/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L，6.08kg/a
	

	
	电池板清洗
	水量
	600 m3/a
	0

	固

体

废

弃

物
	管理区
	生活垃圾
	1.46t/a
	0

	
	生产区
	报废的光伏电池组件
	少量
	

	噪声
	营运期
	本项目产生的噪声很小，对区域声环境影响较小。

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，距沙坡头自然保护区西边界3.5km，永久占地120hm2，项目所在区域生态环境简单，物种较单一，且无珍稀濒危或国家、自治区级保护动物栖息地、繁殖地及植物物种。施工会造成土地利用性质的改变并扰动地表，破坏地表植被；遇风、雨天气，堆积的土方、石方还会引起水土流失。本项目对生态环境的影响具体见生态环境影响专章。



环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：
本项目施工人员共50人，施工期8个月(按240d计)，冬季不施工。施工期临时搭建工棚、仓库、生产生活建筑等。

1、施工期产生废气对周围环境的影响
施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中由以粉尘（扬尘）的危害较为严重。施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。采取的主要防治措施有：

⑴ 对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，要求对粉状物料加强管理，堆料场做到篷布遮盖，不得露天堆放，且不宜在迎风坡和风口堆放，搬运时轻举轻放。

⑵ 挖土过程要遵循有序开挖，保持土壤湿度，抑制施工扬尘。如在开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时清运。
⑶ 谨防运输车辆装载过满，采取遮盖等密闭措施，减少其沿途抛洒；及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘；对运输车辆轮胎进行冲洗，减少运输过程中的扬尘。

⑷ 施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。

⑸ 风速过大（超过五级）时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

通过实施以上措施后，施工期对区域大气环境的影响较小。

2、施工期的废水对环境影响

施工期废水主要来自工程建设人员的洗漱废水以及施工过程中混凝土搅拌废水。

施工期因建有旱厕，生活污水主要为施工人员的洗漱废水，产生量较少。洗漱废水直接泼洒地面抑尘。混凝土搅拌废水，经沉淀处理后循环使用。

在采取以上措施后，可减轻施工期对地表水体造成的污染影响。施工结束后其影响也就随之消除，因此，本项目施工期对水环境的影响较小。

3、施工期噪声环境影响分析
本项目的施工机械主要有推土机等。在不同施工期所使用的机械不同，其产生的噪声强度也不同，故难以对其进行定量的预测。因此，本次评价以《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBL2523-2011)的规定为分析标准，分析施工阶段噪声对声环境的影响，常用建筑施工机械的声压级及距施工机械不同距离处的噪声级见表20。

表20  距主要施工机械不同距离处的噪声级  单位:dB(A)
机械

名称

离施工机械的距离(m)

5

10

20

40

60

71

80

100

200

224

300

推土机

86

80

74

68

64.5

63

62

60

54

53

50.4

吊装机械

88

82

76

70

66.5

65

64.5

61.5

55.5

55

52.4

对照分析表19可知，本项目施工期间，在昼间与施工机械距离大于40m的地方可符合规定的噪声限值（本项目夜间不施工）。据现场调查，本项目场址四周200m范围内无声环境敏感点，因此，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。但，项目建设过程中任需对噪声加强治理，降低噪声对周围施工人员及野生动物的影响，为使本项目施工过程中噪声对环境的影响降至最低，应严格采取以下噪声防治措施：尽可能选择低噪声施工机械，控制施工噪声、运输车辆鸣笛等；合理安排施工时间，制定施工计划，尽量避免高噪设备同时施工；尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。

4、固体废物对环境影响分析

施工期的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、旱厕粪便及施工过程中产生的建筑垃圾。

⑴ 生活垃圾及旱厕粪便
施工期共产生生活垃圾6 t。施工期生活垃圾统一收集后运至中卫市垃圾填埋场填埋处理。旱厕粪便定期清淘运至附近村庄堆肥还田。
⑵ 建筑垃圾

建筑垃圾多为无机物，其中大部分对水、大气环境直接影响不大，其主要的影响在景观方面。施工中可以采取以下措施：一是对施工现场的建筑废物及时清理，废弃混凝土块用于场地平整；二是将金属边角料收集后外售；三是在建设中进行植被恢复，对已建成的部分及时绿化。因此，只要加强管理，采取有效的治理措施，施工期间产生的固体废物对周围环境影响较小。

综上所述，施工期对环境的影响范围小、影响距离近、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应，但在整个施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，做到科学施工、精心安排，杜绝事故。



	运营期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，不会有废气产生。本项目对大气环境的影响主要是日常检查光伏板行驶车辆引起的扬尘对周围环境的影响，但由于项目区检车车辆行驶次数较少，产生扬尘量很小，对大气环境的影响也较小。

2、水环境影响分析

本项目运营期产生的废水主要为生活污水和光伏板清洗废水。项目建成后计划配工作人员8人，其生活污水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a）。生活污水暂存于5m3的化粪池内，定期将污水运至项目区北侧的宁夏金信光伏电力有限公司光伏场生活污水处理设施处理。光伏板每月擦洗1次，用湿抹布擦洗（不含任何增添剂），擦洗用水量按1m3/MW计，清洗用水量50m3/月（600m3/a）。擦洗光伏板产生的少量废水顺光伏板流至地面自然蒸发。因此，本项目对水环境影响很小。
3、声环境影响分析

本项目运营期产生噪声主要来源于各方阵配电室内的逆变器，逆变器正常工作时产生噪声约65dB(A)，经配电室墙壁阻隔后，排放至外环境的噪声值为60dB(A)，相邻两配电室间距均大于160m，噪声叠加几率较小，且项目区内边缘配电室到厂界最近距离为170m。

本项目配电室可视作处于半自由空间内的点声源，根据点声源几何发散公式：

LA(r)=LAW-20lgr-8

式中：LA(r)——距离点声源r处的A声级

    LAW——声源产生的A声级

     r ——计算点到声源的距离
经计算，配电室产生噪声传播至厂界的噪声贡献值为8dB(A)，即本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
4、固体废物环境影响分析

运营期主要的固体废物为工作人员产生的生活垃圾及少量报废的光伏组件。
本项目生活垃圾产生量为1.46t/a，生活垃圾收集后定期运至中卫市垃圾填埋场填埋处置。报废光伏组件收集暂存于废光伏板暂存间，定期由光伏板生产厂家回收利用，每25年整体更换一次，更换时产生的废光伏组件统一收集后同样由光伏板生产厂家回收利用。

综上，本项目固体废物均得到妥善处置，对环境影响很小。
5、噪光影响及防治措施

营运期光伏板通过反射太阳光可能会对周围人群造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，降低了营运期光伏电板反射太阳光对工作人员的影响。在以上防治噪光影响的基础上，本环评建议，在工作人员休息办公的室内窗户上安装百叶窗，适时调节光线。采取以上措施后，噪光对人群影响将降至最低。
6、外环境对本项目的影响分析

本项目位于沙漠边缘，场址空旷，所在区域年平均风速2.2m/s、年大风日数9.4d、沙尘暴日数3.9d，年降水量仅为179.6mm，降水稀少。本项目场区工作人员对光伏板定期进行日常维护和擦洗清洁，确保太阳能光伏板的采光性，可确保太阳能采光板的采光性及太阳能发电的正常运行。项目区春季暴风天气较多风力较大，对光伏阵列的稳固性有一定影响，大风会使光伏板基座旁沙土流失，造成光伏板偏离角度，影响发电效率，甚至会导致光伏板倾倒损坏光伏板。对此项目在建设时拟采取螺旋固定方式，其螺旋钢管可扎深至地面1.4m以下，项目区经场地平整后，沙层厚度在0~0.5m之间，螺旋钢管扎深可满足固定强度要求；采取绿化及设置草格固沙措施稳固光伏板基础，尤其是在沙层较厚的位置应做好固沙措施，先用草方格固沙，再在方格内种植适应当地气候的草本植物达到长期固沙的目的；大风过后要做到及时检查，对倾斜的光伏板应使其恢复原位，及时更换损坏的光伏板，并恢复其基础周围的固沙设施，恢复发电效率。采取以上措施后将会把外环境对本项目的影响降到最小。

7、电磁环境影响分析

本工程运营过程中，35kV送、变电系统（主要由全场98台500kW逆变器、49台1000kVA升压变压器构成）会产生电磁环境影响。本项目35kV送、变电系统电压等级低，产生的工频电磁场强及无线电干扰对环境影响较小，同时根据国家环境保护总局办公厅，环办函[2007]886号《关于35千伏送、变电系统建设工程环境管理有关问题的复函》，35千伏送、变电系统属于豁免的工程，可不履行环境影响评价，因此，本次不对35kV送、变电系统进行评价。

8、节能减排分析

本项目采用并网光伏发电，将洁净太阳能直接转化为电能，生产过程不产生污染物及噪声。项目设计电池板寿命为25年，设计规模为50MWp，总年均发电量为7397.17万kWh，年发电等效小时数为1479h，与同等电量火电厂相比，按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤(标准煤)320g，项目建成投运每年可节约标准煤约23670.944t，则每年可减少烟尘排放量约20.12t(煤灰份取10%，飞灰份额85%，综合除尘效率取99%)；减少SO2排放量约37.87t(煤全硫分取0.8%，脱硫效率取90%)；减少CO2排放量约57046.98t(产生量按2.41t/t标准煤计)；减少NOx排放量约39.53t(产生量按8.53kg/t标准煤计，脱硝效率80%)。减少了污染物排放量，减轻了环境污染，同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本太阳能电站的建设具有较为明显的经济效益、社会效益及环境效益。

9、环境影响经济损益分析

⑴ 环境效益

本项目采用洁净太阳能进行发电，是改善环境，保障人民身体健康，造福社会的环保工程。

① 太阳能光伏发电的生产过程是将当地的太阳能转变为电能的过程，在整个工艺流程中，不产生“三废”等方面的污染物，也不会产生噪声污染。

② 与同等发电量火电厂相比，按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤(标准煤)320g，项目建成投运每年可节约标准煤约23670.944 t。且每年可减少烟尘排放量约20.12 t、减少SO2排放量约37.87t、减少NOx排放量约39.53t、减少CO2排放量约57046.98 t，同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。减少了有害物质排放量，减轻环境污染，具有良好的环境效益。

⑵ 社会效益

① 本项目采用洁净的太阳能发电，对改善和提高环境质量水平，减少污染及保护生态环境起到重要作用。

② 光伏板发电项目是采用清洁可再生资源发电项目，不仅可以减少对周围环境的污染，还会改善投资环境，吸引外资，对本项目区域的经济发展具有积极作用。

综上，本项目的建设将提高当地环境质量水平，降低污染物排放，进而改善本项目区域的投资环境、吸引外资、发展经济。可以预计，本项目的实施必将对本项目区域人民的物质和文化生活水平的提高起到一定作用，在国民经济发展中发挥一定的社会、环境和经济效益。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期

扬尘
	TSP
	运土车辆盖上蓬布，

施工场地洒水
	扬尘可降低80%

	
	营运期
	/
	/
	/

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

BOD5
SS

氨氮
	依托金信光伏场污水处理设施处理
	妥善处理

	
	光伏板清洗用水
	SS
	沿光伏板流到地表自然蒸发
	零排放

	固

体

废

物
	生产区
	报废的光伏电池组件
	统一收集后由光伏板生产厂家回收
	妥善处理

	
	管理区
	生活垃圾
	收集后定期清运至中卫市垃圾填埋场处置
	妥善处理

	噪

声
	本项目运营期产生的噪声很小，对区域声环境影响很小。

	生态保护措施及预期效果：

本项目投入运行后，采取了工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施，通过植被恢复、当地适生草籽撒播等可使周边植被覆盖率增高，在一定程度上增加了局部绿化率。

具体生态影响见生态环境影响专章。




结论与建议

	1、项目概况

本项目建设地点位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，距沙坡头自然保护区西边界3.5km。
本项目装机规模约50MWp，占地面积为120hm2，年上网电量为7397.17万kWh，年发电等效小时数为1479h。项目所有光伏板均采用固式支架安装方式，电池板安装倾角为37°。因项目计划光伏电站建成后，在光伏板下开展农业养殖项目（养殖项目确定实施后需另做环评），所以本站光伏电池板支架设计高度均较高，安装光伏电池板后，电池板最低端距离地面高度为1.5m。本项目建设内容主要包括：太阳能光伏阵列单元安装、并网逆变器配置、阵列单元基础工程、配电室等辅助设施，办公楼、围墙等辅助设施。
2、产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本)（修正）》(国家发改委第21号令)中的第一类鼓励类中的“五、新能源”中的“1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，因此项目建设符合国家产业政策。

项目的建设符合《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》（宁发改能源[2009]335号）、《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）、《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》（宁政发[2009]130号）等的相关要求。

项目用地符合《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》(宁政发[2011]103号)的相关要求。

3、规划符合性

本项目为太阳能发电项目，利用太阳能转变成电能，建设规模为50MWp，“本项目”符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等规划的相关要求。

4、项目选址分析 

本项目建设地点位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，距沙坡头自然保护区西边界3.5km，该区域年平均辐射总量为1653.44kWh/m2，比全区平均值高47.5kWh/m2，且该地区平均总云量低于5成，晴天多，阴天少，太阳辐射能直接辐射多，散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。项目厂址区域为沙地，场址较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置并减小大风对其影响。且本项目场址无文物保护对象、军事设施、通讯设施。因此，本项目选址合理。
5、环境功能区划相符性

本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，根据《宁夏回族自治区环境质量报告书(2013年)》中卫市环境空气质量监测结果，对照《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准值，主要大气污染物除NO2浓度满足标准外SO2与PM10浓度值均有超标现象。其中，SO2浓度在第一季度超标，超标原因是冬季采暖燃煤燃烧释放的SO2的量增加。PM10在第一、二、三、四季度均超标，原因是该区域地处干旱地带，常年多风少雨，地表风蚀强烈，植被覆盖率低，恶劣的气候条件和脆弱的生态环境为扬沙和输尘创造了条件，使颗粒物本底值浓度居高不下。本项目区距离中卫市区较远，直线距离约为10km，且项目区位于中卫市城区侧风向，周围为沙地、农田或其它光伏区，处地面扬尘外无产生SO2的污染源和大气其它污染物产生源，其大气中SO2浓度低于城区大气中SO2浓度，项目区大气质量要好于中卫市城区大气环境质量。
本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，不会有大气污染物产生。因此，本项目对大气环境的影响很小，可维持大气环境质量。

根据《宁夏回族自治区环境质量报告书(2013年)》黄河中卫下河沿国控监测断面的例行监测数据，pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、化学需氧量、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂及硫化物共21项水质因子浓度均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。本项目无废水外排，对地表水环境无影响，可维持区域地表水环境质量现状。
根据宁夏维尔康环境监测有限公司对本项目所在区域声环境质量的监测结果显示，项目区四周噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。本项目利用太阳能发电，太阳能转变为电能过程中不会产生噪声污染，因此，本项目完全可满足声环境功能区划的要求。
综上所述，本项目建成后能够维持地区环境质量，符合功能区要求。
6、环境影响分析

⑴ 大气环境影响

本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，不会有废气产生。因此，本项目对大气环境影响较小。

⑵ 水环境影响

本项目运营期产生的废水主要为生活污水和光伏板清洗废水。项目建成后计划配工作人员8人，其生活污水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a）。生活污水暂存于化粪池，定期将污水运至项目区北侧的宁夏金信光伏电力有限公司光伏场生活污水处理设施处理。光伏板每月擦洗1次，年清洗用水量600m3/a。擦洗电池板产生的废水沿光伏板流至地面自然蒸发。因此，本项目对水环境影响很小。
⑶ 声环境影响

本项目噪声影响主要为各方阵配电室内逆变器产生的噪声对环境的影响。逆变器产生的噪声经配电室墙壁阻隔与距离衰减后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
⑷ 固体废物环境影响分析

运营期主要的固体废物为生活垃圾及少量报废的光伏电池组件。废光伏组件暂存于废光伏板暂存间，定期由光伏板生产厂家回收利用；本项目光伏组件每25年更换一次，更换时产生的废光伏组件由光伏板生产厂家回收利用。生活垃圾收集后定期运至中卫市垃圾填埋场填埋。

综上，本项目固体废物均得到妥善处置，对环境影响很小。
⑸ 噪光影响
营运期光伏板通过反射太阳光可能会对周围人群造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，降低了营运期光伏电板反射太阳光对工作人员的影响。在以上防治噪光影响的基础上，本环评建议，在工作人员休息办公的室内窗户上安装百叶窗，适时调节光线。采取以上措施后，噪光对人群影响将降至最低。
⑹ 生态环境影响分析

本项目占地120hm2，位于中卫市迎水桥光伏产业园区内，迎闫公路东侧，距沙坡头自然保护区西边界3.5km。本项目场址区域以红砂荒漠植被为主，地表植被覆盖率低，且类型较单一，本项目的建设会在短期内对区域植被有一定的破坏作用，但随着项目施工期的结束，植草恢复及绿化措施的完成，局部植被覆盖度会有所提高。同时，施工单位应按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场的回填、平整，采用适当的抚育措施，以利于自然植被的恢复。工程建成投运后，随着自然植被的逐步恢复，本项目建设不会对当地的土地利用产生不良地影响。因此，在采取相应的生态保护措施后，本项目的建设对周边生态环境影响较小。
综上所述，本项目针对主要污染源采取了切实可行的治理措施，最大限度的降低了项目建设对周围环境的影响，同时，采取植草恢复及绿化措施等生态保护措施后，对周围环境的影响很小。
7、节能减排

本项目建设规模为50MWp，每年可为电网提供电量7397.17万kWh，年发电等效小时数为1479h，与同等电量火电厂相比，按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤(标准煤)320g，项目建成投运每年可节约标准煤约23670.944 t。且每年可减少烟尘排放量约20.12 t、减少SO2排放量约37.87t、减少NOx排放量约39.53t、减少CO2排放量约57046.98 t，同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。减少了有害物质排放量，减轻环境污染，具有良好的环境效益。
8、可行性结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策及相关规划要求。针对运营过程产生的污染物，均采取了妥善的处理措施，同时，场区采取植被恢复及绿化措施等生态保护措施，对区域环境影响很小。

光伏发电是环境效益最好的电源之一，是我国鼓励和支持开发的可持续发展的新能源。本项目采用洁净的太阳能发电，起到利用清洁可再生资源、减少污染及保护生态环境的作用，同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用，会创造更好的经济效益、社会效益及环境效益。通过本项目的建设，对推动太阳能发电实现产业化，改善宁夏的能源结构，增加再生能源的比例具有非常重要的长远意义。
综上所述，本项目如能达到环评报告中提出的具体要求及措施，从环境保护角度分析，工程在拟选场址建设是可行的。

9、建议

⑴ 建议当地政府部门在本项目周围不再规划建设容易产生粉尘污染的工业企业项目，以减少粉尘对本项目光伏板的影响。

⑵ 节约用地是我国的基本国策，建议项目开发建设在满足场区光伏阵列布置及场区总体布局要求的前提下，尽可能节约用地。



	注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其它与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)
附图3  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。






固废























噪声、粉尘、固废、废水





噪声、粉尘、生态、废水































































































基础工程





主体工程





场地平整





竣工验收





投入生产





图10  项目建设流程及产污环节分析图





噪声、粉尘、固废、废水










_1483375282.vsd
新鲜水


生活用水


绿化用水


电池板擦洗


8488


292


600


7596


58.4


400


7596


依托金信光伏场污水处理设施处理


落至地面自然蒸发


233.6


200


图例：


损耗水


单位：m3/a



_1482587794.vsd

