   宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响报告书                                             总论

宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程
环境影响报告书
（公示版）
建设单位： 宁夏中赢正源发电有限公司
编制单位：北京中科尚环境科技有限公司

二〇一五年一月

目    录

11前言


11.1项目实施背景及简况


21.2 评价工作过程


21.3关注的主要环境问题


42总则


42.1编制依据


92.2评价目的及指导思想


102.3评价时段及评价重点


102.4环境影响因子识别与评价因子筛选


112.5评价工作等级的确定


132.6采用的评价标准


142.7主要环境保护目标


163工程分析


163.1项目名称、性质及建设地点


163.2建设规模及内容


213.3选址合理性分析


233.4总平面布置


243.5公用工程


253.6工程占地及土石方工程


273.7总投资及环保投资


273.8劳动定员


273.9施工计划进度


283.10主要经济技术指标


283.11工程分析


343.12施工期污染防治及排放情况


383.13运行期污染物防治及排放情况


414区域环境概况


414.1自然环境


444.2社会环境


465环境质量现状监测与评价


465.1环境空气质量现状监测及评价


535.2声环境质量现状监测及评价


555.3生态环境质量现状


585.4电磁环境现状


605.5地表水环境现状


616施工期环境影响分析


616.1施工期环境影响分析


666.2施工期污染防治措施


706.3小结


717运行期环境影响分析


717.1大气环境影响分析


717.2地表水环境影响分析


717.3声环境影响预测及评价


757.4固体废物影响分析


767.5电磁环境影响分析


787.6光影闪烁影响分析


818生态环境影响分析


818.1施工期对生态环境影响分析


838.2运行期对生态环境影响分析


868.3生态保护与减缓措施


898.3.4环境监理


949水土保持方案


949.1水土流失现状分析


949.2水土流失防治责任范围


969.3水土流失预测


989.4预测内容和预测方法


999.5 土壤侵蚀


1009.6水土流失防治目标与布局


1039.7水土保持监测


1059.8水土保持投资估算


1059.9建议


10610清洁生产


10610.1生产工艺与设备


10710.2资源能源利用


10810.3产品指标


10810.4污染物产生指标


10810.5环境管理


10910.6清洁生产建议


11111环境影响经济损益分析


11111.1经济效益分析


11111.2环境效益分析


11211.3社会效益分析


11311.4综合评价


11412公众参与


11412.1公众参与的目的及意义


11412.2公众参与方式


11412.3第一次环境信息公示


11512.4第二次环境信息公示


11512.5公众参与问卷调查


12112.6公众意见汇总与反馈


12212.7结论


12413环境管理及监测计划


12413.1环境管理的目的及意义


12513.2环境管理的总体指导原则


12513.3环境管理机构及职责


12613.4环境管理计划


12913.5环境监测计划


13013.6环境污染防治设施竣工验收管理


13114产业政策与规划符合性分析


13114.1产业政策符合性分析


13314.2规划符合性分析


13615结论与建议


13615.1结论


14415.2建议




1前言

1.1项目实施背景及简况
随着社会的进步，经济的飞速发展，能源问题日益突出，环境污染和温室效应也越来越严重。在化石能源供应日趋紧张的背景下，积极开发和利用风能资源，可减少对化石能源的依赖，从而达到替代部分化石燃料的目标，对加快经济发展、改善环境质量和满足用电需求都起到了积极的推动作用。风能是一种清洁可再生的新能源，风力发电项目为点征式占地，对土地类型与性能的要求低，风电场的建设可减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，风力发电运营过程中基本无污染物排放，是对环境影响较小的项目之一，是我国鼓励和支持开发的清洁能源。同时风能资源取之不尽、用之不竭，随着生态环境的要求和能源需求的不断提升，风能资源的开发利用日益受到重视，大规模开发利用风能资源，不仅可以向电网提供清洁的电力能源，还可带动当地经济发展。

宁夏的主要能源资源为煤炭和水力资源，其中，水力资源主要分布在黄河干流上，规划有3座水电站，青铜峡水电站和沙坡头水电站已建成，大柳树水电站仍在规划设计中；煤炭探明储量仅有315亿t，开发水火电都受到资源制约。与此同时，宁夏风能资源开发条件较为优越，为保持经济的可持续发展，宁夏把风能、太阳能等资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，以电力发展带动工业、农业及矿产资源开发，促进物质文化生活水平的提高，推动经济以及各项事业的发展。
宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程位于宁夏吴忠市盐池县境区内，盐池县属于宁夏风能资源丰富地区，常年风速较稳定，无效风速和破坏性风速较少，风速大多数情况下处于可利用的区域内，是可持续发展的能源资源。同时，风电场风速冬春大、夏秋小，能与水电互补，改善电力结构。为充分利用盐池县丰富的风能资源，提高我区风力发电装机容量，以电力带动当地经济发展，宁夏中赢正源发电有限公司规划在盐池县境内建设100MW风电项目，该项目总占地面积53.26hm2，其中永久占地18.36hm2，临时占地34.9hm2，总装机容量100MW，上网电量20350. 7万KW·h，主要建设WTG105-2000kW风电机组50台、及110KV升压站1座，宁夏回族自治区发展和改革委员会于2014年1月23日以宁发改能源函[2014]20号文同意本项目开展前期工作。
本次评价不包括输电线路环境影响，其另作环评。

1.2 评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，宁夏中赢正源发电有限公司于2014年10月22日正式委托北京中科尚环境科技有限公司（以下简称“评价单位”）承担“宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程”的环境影响评价工作（不包括110KV输电线路）。接受委托后，评价单位在对该项目可行性研究报告及有关资料研读的基础上，结合现场踏勘实际情况，于近日编制完成《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响报告书》，供建设单位上报审批。
1.3关注的主要环境问题

根据工程的排污特点，需关注的主要环境问题：

⑴项目是否符合相关法律法规要求；选址是否满足环境功能区要求。

⑵工程施工期及运行期产生的污染情况，以及对周边的环境影响范围和影响程度，是否满足环境功能区要求。

⑶工程施工期及运行期对周边的生态环境影响范围和影响程度。

综上所述，本评价将从环境保护的角度论证项目选址与周围环境敏感点的协调性，针对项目可能产生的不利影响提出切实可行的污染防治措施和对策，使项目建设对环境的影响降到最低，符合环保要求。

1.4 评价结论
本项目符合国家产业政策及相关规划要求，项目选址合理可行。通过采取切实可行的污染防治措施，项目运营过程产生的污染物对环境的影响较小，实现了经济、社会与环境协调发展的目标。同时，采取加强绿化及防治水土流失等措施，对区域生态环境影响较小。本项目采用洁净的风能发电，起到利用清洁可再生资源、减少污染物排放及保护生态环境的作用。产生一定的经济效益、社会效益及环境效益。通过本项目的建设，对改善宁夏的能源结构，增加再生能源的比例具有非常重要的长远意义。综上所述，在严格落实本报告所提的各项环保及生态保护措施的情况下，从环境保护角度分析，本项目在拟选场址的建设可行。
2总则
2.1编制依据

2.1.1委托函

宁夏中赢正源发电有限公司，“宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价委托书”（2014年10月22日）(附件1)。

2.1.2相关法律依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日， 2014年4月24日修订）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）；

⑶《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）；

⑷《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日）；

⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正）；

⑹《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

⑺《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

⑻《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日）；

⑼《中华人民共和国防沙治沙法》（2002年1月1日）；

⑽《中华人民共和国可再生能源法》（2006年1月1日）；

⑾《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）。

2.1.3行政法规及规范性文件

⑴国务院，令第120号，《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日）；

⑵国务院，令第253号《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；

⑶国务院，令第256号《中华人民共和国土地管理法实施条例》（1999年1月1日）；

⑷国务院，国发〔2000〕38号《国务院关于印发国家环境保护总局<全国生态环境保护纲要>的通知》（2000年11月26日）；

⑸国务院，国发〔2005〕39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005年12月3日）；

⑹国务院，国发〔2006〕28号《国务院关于加强节能工作的决定》（2006年8月6日）；

⑺国务院，国发〔2007〕15号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（2007年5月）；

⑻国务院，国发〔2008〕29号《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》（2008年9月7日）；

⑼国务院，国发〔2011〕35号《关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年10月17日）；

⑽国务院，国发〔2011〕42号《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（2011年12月15日）；

⑾国家发改委，令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（2013年2月16日）；
⑿国家发展和改革委员会，令2014第15号《西部地区鼓励类产业目录》（2014年8月20日）；
⒀国家发改委，发改能源〔2003〕1403号《国家发展改革委关于印发<风电特许权项目前期工作管理办法及有关技术规定>的通知》(2003年9月30日)；

⒁国家发改委、国土资源部、国家环保总局，发改能源〔2005〕1511号《关于印发<风电场工程建设用地及环境保护管理暂行办法>的通知》（2005年8月9日）；

⒂国家发改委办公厅，发改办能源〔2004〕29号《国家发展改革委办公厅关于风电前期工作有关要求的通知》（2004年1月6）； 

⒃国家发改委办公厅，发改办能源〔2005〕899号《国家发展改革委办公厅关于印发<风电场工程前期工作有关规定>的通知》（2005年5月9日）；
⒄国家发改委办公厅，发改办能源〔2009〕224号《国家发展改革委办公厅关于落实风电发展政策有关要求的通知》（2009年2月1日）；
⒅国家能源局，国能新能〔2011〕373号《国家能源局关于加强风电场安全管理有关要求的通知》（2011年11月16日）；

⒆水利部，令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年12月1日）；

⒇水电水利规划设计总院，水电规办〔2008〕0001号《关于印发<风电场工程安全设施竣工验收办法>》的通知（2008年2月28日）；

（21）国家环保总局，环发〔2006〕28号《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》（2006年2月14日）；

（22）国家环保总局，环发〔2007〕37号《关于进一步加强生态保护工作的意见》（2007年3月15日）；

（23）国家环保部，环发〔2008〕127号《关于进一步促进宁夏环境保护工作的意见》（2008年12月24日）；

（24）国家环保部，环发[2011]150号《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（2011年12月29日）；

（25）国家环保部，令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日）；

（26）国家环保部，令第5号《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009年3月1日）；

（27）国家环保总局，公告第51号《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（2006年9月12日）；

（28）国家环保部，公告第7号《关于发布<环境保护部直接审批环境影响评价文件的建设项目目录>及<环境保护部委托省级环境保护部门审批环境影响评价文件的建设项目目录>的公告》（2009年2月20日）；
（29）国家环保部办公厅，环办〔2014〕48号《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（2014年5月22日）
(30)《全国生态保护与建设规划（2013-2020）》(发改农经[2014]226号)。

2.1.4地方法规及政策

⑴自治区人民代表大会常务委员会，公告第68号《宁夏回族自治区环境保护条例（2009修订）》（2010年1月1日）；

⑵自治区人民政府，令第51号《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》（2002年10月1日）；

⑶自治区人民政府，宁政发〔2009〕75号《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（2009年6月16日）；
⑷自治区人民政府，宁政发〔2009〕123号《宁夏回族自治区人民政府关于印发<自治区新能源产业发展规划>的通知》（2009年11月7日）；
⑸自治区人民政府，宁政发〔2009〕130号《自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定>的通知》（2009年12月15日）；

⑹自治区人民政府，宁政发〔2011〕103号《宁夏回族自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法>的通知》（2011年8月4日）；
⑺自治区人民政府，宁政发〔2012〕58号，《关于进一步加强环境保护的决定》（2012年4月13日）；
⑻自治区环境保护局，宁环发〔2007〕197号《关于印发<宁夏回族自治区建设项目环境影响评价公众参与办法（试行）>的通知》（2007年11月26日）；

⑼宁夏回族自治区环保厅，宁环发〔2013〕20号《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的通知》（2013年2月26日）。
2.1.5技术规范

⑴《风电场工程等级划分及设计安全标准》（FD002-2007）；

⑵《国家电网公司风电场接入电网技术规定(修订版)》；

⑶《风电场接入电力系统技术规定》（GBT19963-2011）；

⑷《风力发电机组安全要求》（GB18451.1-2001）；

⑸《风力发电场安全规程》（DL796-2001）；

⑹《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)；

⑺《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）。

2.1.6相关规划

⑴《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

⑵《可再生能源中长期发展规划》；

⑶《能源发展“十二五”规划》；

⑷《风电发展“十二五”规划》；

⑸《西部大开发“十二五”规划》；

⑹《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

⑺《宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划》；

⑻《宁夏回族自治区能源发展“十二五”规划》；
⑼《宁夏回族自治区新能源产业发展规划》；

⑽《盐池县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

⑾《全国生态保护与建设规划（2013-2020）》（发改农经[2014]226号）。

2.1.7评价技术导则

⑴《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2011）；

⑵《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）；

⑶《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

⑷《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2011）；

⑸《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

⑹《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)；

⑺《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）。

2.1.8有关文件

⑴宁夏回族自治区电力设计院，《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程可行性研究报告》（2013年9月）；

⑵水利部黄河水利委员会黄河上中游管理局西安规划设计研究院，《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程水土保持方案报告书》（2014年12月）；

⑶宁夏回族自治区发展和改革委员会，宁发改能源函〔2014〕20号《关于同意中赢正源太阳山风电项目开展前期工作的函》（2014年1月23日，附件2）；

⑷宁夏回族自治区国土资源厅，《关于宁夏中赢正源太阳山100MW风电项目建设用地预审意见的函》，宁国土资预审字〔2014〕155号，（2014年12月17日，见附件3）；

⑸吴忠市环境保护局，吴环审〔2014〕80号《关于“宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程”环境影响评价执行标准的批复》（2014年12月2日，见附件4）；

⑹吴忠日报，宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价公众参与公示(2014年10月27日，见附件5）；
⑺吴忠日报，宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价结论公示（2014年11月18日，见附件6）；

⑻宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价公众参与调查表（见附件7）；

⑼建设单位提供的其它技术资料。

2.2评价目的及指导思想

2.2.1评价目的

在充分研究项目预可行性研究报告的基础上，通过对周围环境现状的调查和分析，确定建设项目环境评价区域内的环境敏感点、环境保护目标，掌握评价区域内环境现状等特征；通过对项目的工程特征、工程分析和调查，确定建设项目对环境影响因素；根据环境特征及工程特征，预测建设项目对生态环境、水环境及声环境影响的程度和范围，分析本项目施工期及运行期引起的周围环境质量变化情况；根据国家对建设项目在清洁生产、达标排放、节约能源和资源等方面的要求，从环境保护角度论述项目设备的先进性、布置方案和施工方案的合理性；通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性进行分析，提出进一步减缓污染、保护生态的措施和建议，从环保的角度上论证该项目建设的可行性；通过环境经济损益分析，论证本项目建成后所产生的环境效益和社会效益。从环境保护和生态恢复的角度，提出拟建项目的可行性结论，为有关部门决策及环境管理提供科学依据，力求项目建设兼顾经济、环境和社会效益的统一。

总之，通过对本项目的环境影响评价，阐明项目建设在环境方面的可行性，为项目合理布局、环保设计、环境管理及领导部门决策提供科学依据。

2.2.2评价指导思想

本次评价过程坚持贯彻执行国家及地方有关的环保法律和法规政策，遵循当地总体发展规划和环境保护规划。以符合“国家产业政策”、“清洁生产和节能减排”、“污染物达标排放”、“保护生态环境”等为主要原则，同环保管理部门、设计单位、建设单位密切联系、配合，从保护生态环境、维护生态平衡及严格控制新污染的角度出发，针对性地提出项目建设及运营过程中应采取的生态治理、恢复措施及污染防治措施，力争把项目建设所带来的环境不利影响降至最低，使项目所在区域的环境得以有效保护。

2.3评价时段及评价重点

2.3.1评价时段

本项目评价时段分为施工期和运行期。

2.3.2评价工作重点

根据风电开发项目特点及周围环境特征，本次评价以风电场开发过程中的工程分析为基础，重点进行生态环境影响评价、项目建设合理性分析以及污染防治及生态环境保护措施分析，从环境保护和生态恢复角度分析建设项目的可行性，为项目建设与环境管理提供依据。

⑴在工程分析的基础上重点分析项目施工期对生态环境及水土流失的影响，分析生态防护措施及水土保持措施的效果；

⑵分析项目建设带来的环境效益。

2.4环境影响因子识别与评价因子筛选

2.4.1环境影响因子识别

根据场址选择、工程特点、施工因素、污染物产生及排放情况，确定本项目的各排污环节可能出现的主要污染因子见表2-1。

表2-1                    主要污染因子识别表
	时段
	环境要素
	污染物产生环节
	主要污染因子

	施工期
	大气环境
	场地平整、土方开挖、施工机械、道路修筑
	扬尘、施工机械尾气

	
	地表水
	施工废水、施工人员生活污水
	CODcr、BOD5、SS等

	
	声环境
	施工机械
	机械噪声

	
	固体废物
	施工活动
	建筑垃圾、施工人员生活垃圾

	
	生态环境
	施工活动
	植被破坏、水土流失

	运行期
	地表水
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N

	
	声环境
	风机、升压站
	机械噪声、电磁噪声

	
	固体废物
	风机、升压站
	废润滑油、废机油、报废免维护铅酸蓄电池、废变压器油及生活垃圾。

	
	电磁环境
	升压站
	工频磁场强度、工频电场


2.4.2评价因子筛选

⑴环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、TSP。

⑵地表水环境

影响评价因子：CODcr、BOD5、SS。

⑶声环境

现状评价因子：Ld、Ln。

影响评价因子：LAeq。

⑷电磁环境

影响评价因子：工频磁场强度、工频电场、无线电干扰值。

⑸生态环境

影响评价因子：土地利用、水土流失、植物、动物、区域景观。

2.5评价工作等级的确定

2.5.1大气环境

本项目运行期无废气排放，对区域大气环境基本无影响。

2.5.2地表水环境

根据本项目性质，运行期无生产废水，废水主要为升压站生活污水，产生量0.64m3/d（233.6m3/a），主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水通过化粪池收集，化粪池定期清掏，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的环境影响评价分级判据，本项目低于三级地面水环境影响评价条件，仅作一般性评述，进行一些简单的水环境影响分析。

2.5.3声环境

⑴评价等级

本项目用地范围属于农村区域，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次声环境评价等级为二级评价。

⑵评价范围

项目各风机及其附属设施评价范围为各风机用地边界外延200m范围内；项目升压站噪声评价范围为升压边界外延200m范围内。

2.5.4生态环境

⑴评价等级

本项目占地形式为点征形式，根据水土保持方案，本项目临时占地及永久占地总面积53.26hm2，影响区域为一般区域，按照《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)相关要求，判定本项目生态环境影响评价等级为三级。生态环境影响评价工作等级具体判定情况见表2-8。
表2-8                  生态环境影响评价工作等级判别表
	影响区域生态

敏感性
	工程占地（水域）范围
	本项目

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2～20km2
或长度50km～100km
	面积≤2km2
或长度≤50km
	53.26hm2

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级
	/

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级
	/

	一般区域
	二级
	三级
	三级
	√

	本项目生态影响评价等级：三级


⑵评价范围

本次生态环境影响评价范围为项目永久及临时占地范围，总面积53.26hm2。

2.6采用的评价标准

根据吴忠市环境保护局关于“宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程”环境影响评价执行标准的批复（吴环审〔2014〕80号），确定本次评价采用的评价标准如下：
2.6.1环境质量标准

⑴《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单中的二级标准；

⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；

⑶《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

具体标准值见表2-9。
表2-9                    环境质量标准一览表
	类别
	标准名称及级别
	污染因子
	标准值(mg/m3)

	
	
	
	年平均
	日平均
	小时平均

	环境

空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准
	SO2
	0.06
	0.15
	0.50

	
	
	TSP
	0.20
	0.30
	/

	
	
	PM10
	0.10
	0.15
	/

	
	
	NO2
	0.08
	0.12
	0.24

	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
	噪声
	昼间
	55dB(A)

	
	
	
	夜间
	45dB(A)

	工频电、磁场
	《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）
	工频电场
	居民区：4000V/m

	
	
	磁感应强度
	居民区：100μT


2.6.2污染物排放标准

⑴《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值；

⑵《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；

⑶《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；

⑷《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

⑸《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）（2013修改单）；

⑹《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）（2013修改单）。
具体标准值见表2-10。
表2-10                       污染物排放标准一览表
	类别
	标准名称及级别
	污染因子
	标准要求
	标准值

	废气
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值
	颗粒物
	无组织排放监控浓度限值
	1.0mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	
	4.0mg/m3

	废水
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准
	溶解性总固体
	二级标准
	≤150mg/L

	
	
	BOD5
	
	≤30mg/L

	
	
	NH3-N
	
	≤25mg/L

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	LAeq
	昼间
	55dB(A)

	
	
	
	夜间
	45dB(A)

	
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	
	昼间
	70dB(A)

	
	
	
	夜间
	55dB(A)

	电磁
	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	电场强度
	居民区：4000V/m

	
	
	磁感应强度
	居民区：100μT

	固体

废物
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）
	一般工业固体废物
	妥善处置
	/

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）（2013修改单）
	危险废物
	安全处置
	/


2.7主要环境保护目标

1.大气环境保护目标

根据工程特点，运行期无废气产生，对周围环境影响极小。施工期产生的主要大气污染物为施工扬尘，其影响主要范围在200m范围内，本项目施工场地周围200m范围内无居民，且施工结束后，污染物也随之消失。

2.水环境保护目标

项目场址附近无常年地表水体。

3.声环境保护目标

根据项目场址区域范围和现场调查可知，场址范围内无村庄居民集中区分布。

4.生态环境保护目标

本项目生态环境保护目标主要为场址区域内的植被及野生动物。

综上，根据收资调查及现场踏勘，项目所在区域内无居民点、学院、医院、自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感点；与本项目风机最近的居民点为烟墩山，与本项目距离为0.6km，不在本工程评价范围内，故本工程周围无主要环境保护目标。
3工程分析

3.1项目名称、性质及建设地点

项目名称：宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程
建设单位：宁夏中赢正源发电有限公司

建设性质：新建
行业类别：D4414，风力发电

建设规模：装机容量100MW，共建设50台风力发电机组。
占地面积：总占地面积53.26hm2，其中永久占地18.36hm2，临时占地34.9hm2。
建设地点：
本工程位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县境内，惠安堡镇刘记沟附近，场址范围 E106° 34' 11.26〃～106° 40' 27.69〃；N37° 33' 07.79〃～37° 39' 19.87"。本工程地理位置见图3-1。

3.2建设规模及内容

3.2.1建设规模

本次项目建设规模为100MW，拟安装单机容量为2000kW风力发电机组50台，建设1座110kV升压站，项目建成运营后，年上网电量约20350.7万KW·h，年等效满负荷小时数为2035h。
[image: image1]
3.2.2建设内容

本项目主要建设内容包括：主体工程（50台2000kW风力发电机组、50台机组箱式变压器、1座110kV升压站及35kV架空线路），辅助工程（电缆沟铺设、检修道路、进场道路、接入系统等），配套相应公用工程、环保工程。本次评价不包括110kV输电线路环境影响。本次项目主要组成具体见表3-1。

表3-1                       项目组成情况一览表

	工程类别
	工程名称
	主 要 内 容

	主体工程
	风力发电机组及变压系统
	风力发电机组
	本项目共设置50台2000kW风电机组（型号为WTG105-2000kW），风机轮毂高度为80m，风轮直径99m。机组采用C40混凝土基础，基础底部平面为圆形，直径18.5m，埋深3.0m，单台机组占地340m2。

	
	
	箱式变压器
	每台风力发电机组接1台S11-2150/35/0.69kV箱式变压器，额定电压高压侧38.5kV、低压侧0.69kV，采用“一机一变”方式，布置在每台风机旁，基础采用钢筋混凝土结构，埋深1.75m。

	
	升

压

站
	生

产

区
	建设1座110kV升压站，设110kV、35kV两个电压等级的配电装置，35kV无功补偿装置，电气二次设备等设施。

	
	
	生

活

区
	升压站配套建设生活区，生活区设置综合楼、车库、危险废物暂存间和泵房蓄水池等其它辅助建筑物。综合楼布置为二层，建筑面积为697.32m2，内设中控室、管理办公室、宿舍等，其中中央控制室内布置监控系统操作站、直流屏、集中监控系统PC、通讯等设备。

	
	集电线路
	在距离风机约15m地方安装0.69/35kV箱式变压器，就地升压为35kV，接入35kV集电线路，由35kV线路接至110kV升压站。集电架空线路总长约37.58km。共设置6回35kV架空线路。

	辅助工程
	电缆沟
	风机至箱式变压器之间、箱式变压器至35kV架空线路之间设电力电缆沟；35kV架空线路的终端杆与110kV升压站间设控制电缆沟。

	
	检修道路
	检修道路主要用于设备维护和检修，长34.32km，路基宽10.0m，其中4.0m 宽的检修道路铺设15cm 厚泥结石碎石路面，作为风电场永久道路，另外6.0m 宽施工道路在工程结束后进行迹地恢复。永久占地13.73hm2。

	
	进场道路
	本工程的进场道路与大唐风电场共用，就近接大唐风电场检修道路，共需新修进场公路1.0km，采用级配砂砾石路面，两侧设置边沟，路基宽度6.5m，路面宽度为6m，最小转弯半径为30m，最大纵坡不超过8%，永久占地0.65hm2。

	公用工程
	供水
	本项目用水为职工生活用水，用水量为0.4m3/d（146m3/a）。采用车辆运输方式拉水解决，在升压站生活区建设10m3蓄水池。

	
	排水
	本项目无生产废水，生活污水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a），生活污水经化粪池收集，化粪池委托环卫部门定期清掏。

	
	建设期供电
	本项目设置容量为315kVA的站用变压器供集控中心生产、生活用电。

	
	供暖
	工作人员冬季采用电暖器采暖。

	环保工程
	变压器

事故集油
	升压站设置5m3集油池1座，20m3的事故油池1座，全部采取防渗措施。变压器检修废油由集油池收集，事故状态下产生的废机油（HW08）经事故油池集中收集后，存入危险废物暂存间，最终交由有危险废物处置资质的单位处置。

	
	固废治理
	生活垃圾
	设置垃圾桶对其进行统一收集，集中收集后送往附近生活垃圾填埋场处置。

	
	
	检修废机油、废润滑油、擦拭废油纸（HW08）
	分类用油桶集中收集后，暂存于危险废物库房内，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

	
	
	报废免维护铅酸蓄电池（HW49）
	集中收集后，暂存于危险废物库房内，定期由有资质单位处置。

	
	
	升压站设置一间15m2危险废物暂存间，用于暂存检修废机油、废润滑油、擦拭废油纸（HW08）及报废免维护铅酸蓄电池（HW49），危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年6月8日）中相关要求设置，库房地面与裙脚采取防渗措施。

	
	废水治理
	设置化粪池

	
	水土保持
	工程措施、生物措施、临时防护措施（含施工期围挡、遮盖、洒水等防尘措施）等。

	
	施工期环境治理
	施工期洒水、遮挡等降尘措施

	
	
	施工期简易厕所和防渗化粪池

	
	
	施工期简易沉淀池


3.2.2.1主体工程

⑴风力发电机组

本项目共安装50台2000kW风力发电机组，总装机容量100MW。风力发电机采用“一机一变”的电器主接线方式，由转轮、发电机、塔架三部分构成。

风电机组采用钢筋混凝土基础独立锥形钢结构塔筒，基础底部平面为圆形，直径18.4m，埋深3.0m，轮毂高度80m，风轮直径99m。风机基础混凝土强度等级为C40，基础分上、下两部分，上部为圆形柱体，高0.85m，直径为6.2m；下部为圆形台柱体，底面直径为18.5m，最大高度为2.35m，最小高度为1.2m。本项目风力发电机机组基本参数见表3-2。
表3-2                本项目风力发电机的基本参数一览表

	名称
	设计数据
	名称
	设计数据

	型号
	WTG3-2000kW 
	风轮直径
	99m

	额定电压
	0.69kV
	轮毂高度
	80m

	额定功率
	2000kW
	发电机转速
	9～19rpm

	额定风速
	13m/s
	叶片数
	3片

	切入风速
	3.0m/s
	切出风速
	22m/s

	扫风面积
	8660m2
	塔架结构
	锥型钢筒 


风机与箱变采用一机一变的单元接线方式。风机与箱式变压器之间通过地埋电缆连接，箱式变压器布置在距离风力发电机组15m的地方。

风电场50台风电机组永久占地面积1.70hm2，临时占地10.39hm2；占地类型为农用地、未利用地。

⑵升压站

建设1座110kV升压站，升压站位于风场西侧，总占地面积为2.3hm2（其中进场道路占地0.65hm2），包括生产区和生活区两部分。站区呈矩形布置，征地东西长148m，南北宽111m，围墙外占地宽2m。站内布设综合办公服务楼、110kV配电装置、35kV屋内配电装置室、主变压器、汽车库及材料库、生活消防水泵房。

本工程的进场道路与大唐风电场共用，就近接大唐风电场检修道路，共需新修进场公路1.0km，采用级配砂砾石路面，两侧设置边沟，路基宽度6.5m，路面宽度为6m，最小转弯半径为30m，最大纵坡不超过8%，永久占地0.65hm2。
3.2.2.2配套辅助工程

⑴箱式变压器

每台风力发电机组接1台S11-2150/35/0.69kV箱式变压器，箱式变压器布置在距风机塔架15m处。本风电场共设置50台箱式变压器，变压器基础采用钢筋混凝土结构，埋深1.75m，风机与箱式变压器之间采用电缆沟连接。风力发电机组输出的0.69kV电流经箱式变压器升压至35kV，接入35kV汇流母线，由35kV汇流母线通过35kV架空线路接至110kV升压站。

⑵35kV架空线路

根据风力发电机组和变压器的位置以及线路走向，每8~9台风力发电机——变压器组合成一回集电线路，共6回35kV电缆，集电线路最终接入风电场升压站35kV母线。本工程集电线路总长37.58km，采用门式电线杆+铁塔架空敷设方式，共设置门式电线杆400根，铁塔130基，总占地3.75hm2（门式电线杆2根占地为10×6m，其中永久占地4×2m；每个塔基占地14×14m，其中永久占地6×6m）。集电线路基本沿风场施工道路布设。

⑶电缆沟

风力发电机组至箱式变压器之间、箱式变压器至35kV架空线路之间设电力电缆沟；35kV架空线路的终端杆与110kV升压站间设控制电缆沟。电缆沟总长约2900m。

⑷检修道路道路

风电场的施工便道与检修道路一并考虑，设计最便利最短捷路线，与周边现有道路连接。检修（施工）长34.32km，先修筑4m宽检修道路，铺设砾石路面，后将一侧原地貌6m宽局部整平后形成总宽10m的施工道路，6m宽的临时道路不进行全线平整。检修（施工）紧靠各个风机，平曲线最小转弯半径40m，回头弯曲线半径30m，道路的最大坡度不超过12％，转弯处路面坡度要减缓。

本项目修筑施工检修道路34.32km，路基宽10.0m。场内道路其中4.0m宽的检修道路铺设15cm厚砾石路面，作为风电场永久道路，另外6.0m宽施工道路在工程结束后进行迹地恢复。风场道路总占地面积34.32hm2，其中永久占地面积13.73hm2，临时占地面积20.59hm2；占地类型为荒草地。

3.3选址合理性分析

3.3.1区域风能资源分析

宁夏是风能资源较为丰富的省份之一，根据中国气象局风能太阳能资源评估中心相关资料，宁夏风能资源总储量为2253万kW，适宜风电开发的风能资源储量为1214万kW。同时，宁夏地处西北内陆，每年冬春季节风力最强，风能资源丰富地区最大风力可达7～8级，区内无台风，最大风速小于对风力发电机叶片产生破坏的风速，并拥有适合风电机组全年运行的大陆性温带季风气候。

1.气象站资料
本项目建设地点位于宁夏盐池县境内，风电场距韦州气象站直线距离约为21km。风场距离韦州气象站较近，气象资料相关性较强，采用韦州气象站基本气象资料对风场的风能资源状况和气候背景进行分析和评估。

韦州气象站位于同心县韦州乡城北，东经106° 29’，北纬37° 17’，海拔高度 1381.7米。始建于1971年1月，观测至今，属国家一般站。

根据韦州气象站1971年〜2000年实测气象资料统计，多年平均气温9°C，沙尘暴日数8.3d，雷暴日数18.7d，年极端最低温度-27.1°C， 年极端最高温度37.4C，年平均空气密度1.09kg/m3。
2.测风塔情况

测风塔情况见下表：

表3-3 　　　　　           风电场测风塔一览表
	测风塔名称
	地理位置坐标
	测风高度
	测风时间

	正源01
	E 106。 38' 12〃 N37° 34' 00"
	70m
	2011.5〜至今


3.风能资源综合评价

采用WASP软件进行曲线拟合计算：

风电场代表年10m高度平均风速为5.2m/s，平均风功率密度为177W/m2，70m高度平均风速为6.86m/s，平均风功率密度为386W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）判定该风电场风能资源达到三级标准，风能资源较为丰富。
综上所述，本项目区域无破坏性风速，风电场主风向明确，全年东南偏南风向出现的频次最高，其次为西风，主风能方向与主风向基本一致，有利于风力发电机排布，风能资源较好，具有一定规模的开发的前景，是一个较理想的风力发电场。

3.3.2其他建设条件分析

本工程场址位于宁夏吴忠市盐池县境内，西邻国道G25高速公路，东连国道G211、307、省道302 (盐兴）、203 (惠平）、101等 主要公路干线。中宁至盐池高速公路在太阳山开发区设有出口并已通车，南侧紧邻太中银铁路，交通便利。主要生活设施及风电场管理机构，均集中布置在升压站。同时，距本项目风机0.6km范围内无村庄、医院、学校等保护目标。采取切实可行的污染治理及生态保护措施后，项目施工期和运行期对周围环境影响较小。
本项目所在区域内无水土保持监测站点、重点试验区、观测站，占地为荒草地；场址区地貌单元属低丘陵，地形有起伏但较开阔，坡度大多较平缓，平均海拔高程在1380m左右。本场区地表无稳定径流，从地形条件判断，场地地势较高，坡度较平缓，不会受洪水的威胁，季节降雨引发的地表水流对沟谷地面的切蚀不显著。从水土保持角度分析，本项目无水土保持限制性因素，工程选址合理可行。
因此，本项目选址是合理可行的。

3.4总平面布置

项目所在区域风向比较稳定单一，根据本风场常年风向和主风能方向及地形条件，风机布置尽可能多的利用风能指标高、开发价值大的布置点，通过WASP9.0和GHWindFarmer软件进行优化布置经过对发电量和尾流影响综合比较，选定风能利用率最高，尾流影响在允许范围内最小的布置方案为最终方案。

本项目风机布置充分利用了风电场的环境和地形，恰当地选择了机组之间的行距和列距，使风机间距满足发电量较大，尾流影响较小的要求；本项目考虑了风电场多年平均温度，采用低温型风力发电机组，并最终确定风机轮毂高度为80m；充分考虑了项目周围的环境状况及风电场的运输和安装条件，使架空线路长度最短，修建道路最短，投资最少，便于项目运行后的管理。本项目平面布置见图3-2。因此，本项目风力发电机组布局合理。
[image: image24.jpg]=

i E H =] ia x it B
B s = T B X

/ 3 380 000
. % 1353
oXFa o 2N
30 o # e
‘\_ \e *?,,‘ . : ~
S T Ofspipre P2 \
o PG

o

L)

o

/ | ooz

B30/ s oy e
oXEFH oBEE

i
@zl BECT
)

oiar BEFYomes
TGy
i

WHAZER My

/‘/ﬁg

R

10

[ o OKEEX
e
B

omH,
=

RN

B o o

K
il £

o 9 0
HILEE ks

5Y

E3-1 R EE




3.5公用工程

1.给水

本项目无生产用水，生活用水采用车辆运输方式拉水解决，在升压站生活区建一座泵房蓄水池，将拉来的水储存于蓄水池中（10m3蓄水池1座）。严格选用优质材料对蓄水池内壁进行处理，保证饮用水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）要求。

本项目工作人员每班共5人，用水标准按80L/人·d计，则用水量为0.4m3/d（146m3/a）。

2.排水

本项目不产生生产废水，生活污水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a），生活污水通过化粪池收集，化粪池委托环卫部门定期清掏。

3.供电

本项目升压站设置容量为315kVA的站用变压器（干式）两台，一主一备，供集控中心生产、生活用电。

4.供暖

本项目供暖采用空调和电暖气。

3.6工程占地及土石方工程

1.工程占地

主体工程设计共占地53.26hm2，其中永久占地18.36hm2，临时占地34.9hm2，占地类型为农用地、荒草地和未利用地。根据自治区国土资源厅《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知》（宁国土资发[2013]467号）文件的要求，风电场仅征用发电机组和塔基占地的土地，故本项目实际征地面积为4hm2，检修道路和集电线路占地14.36hm2不征地。根据现场调查，本项目土地利用现状主要类型为荒草地，本项目建设占地情况见表3-4。
表3-4                      本项目占地情况一览表                单位：hm2
	序号
	项目
	永久占地
	临时占地
	合计
	备注

	1
	升压站
	2.3
	0
	2.3
	占地类型为农用地

	（1）
	建筑物
	0.35
	0
	0.35
	——

	（2）
	道路及广场
	0.73
	0
	0.73
	——

	（3）
	绿化区
	0.47
	0
	0.47
	——

	（4）
	围墙外征地
	0.10
	0
	0.10
	——

	（5）
	进场道路
	0.65
	0
	0.65
	——

	2
	风机及箱变
	1.70
	0
	1.70
	按18.5×18.5m征地，50台，占地类型为农用地、未利用地

	3
	吊装场地
	0
	10.39
	10.39
	52×40m，50台。

	4
	检修（施工）道路
	13.73
	20.59
	34.32
	本项目修筑施工检修道路34.32km，路基宽10m，检修道路宽4m，作为风电场永久道路，另外6.0m宽施工道路在工程结束后进行迹地恢复。

	5
	集电线路
	0.63
	3.12
	3.75
	门式电线杆400根，铁塔130基

	6
	施工生产生活区
	0
	0.80
	0.80
	——

	合计
	
	18.36
	34.9
	53.26
	——


2.土石方工程

工程建设期总挖方19.12万m3，填方19.12万m3，挖填平衡，无弃方，挖填方不包括110kV输电线路，主要工程量见表3-5。
表3-5                      土石方工程量一览表                   单位：m3

	工程项目
	挖方
	填方
	调运方
	弃方
	流向
	平衡校核

	
	
	
	调出
	调入
	
	
	

	计算代码
	①
	②
	③
	④
	⑤
	
	①-⑤-②-③+④

	升压站区
	0.35
	0.35
	
	
	
	
	

	风机及箱变
	5.32
	3.36
	1.96
	
	
	
	0

	检修道路及施工便道
	7.80
	7.80
	
	
	
	
	0

	吊装场地
	3.20
	5.16
	
	1.96
	
	
	0

	集电线路
	2.15
	2.15
	
	
	
	
	0

	施工生产生活区
	0.30
	0.30
	
	
	
	
	

	合计
	19.12
	19.12
	1.96
	1.96
	0.00
	
	0


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-3  建设期土石方平衡框图    单位：万m3
3.7总投资及环保投资

本项目环保投资明细见表3-6。
表3-6 　　　　　            环保投资分项表    　             
	序号
	项目
	内容

	1
	运行期环境治理
	垃圾桶、油桶、聚乙烯桶

	
	
	危险废物暂存间（防渗系统，1座，15m2）

	
	
	化粪池一座

	
	
	事故油池（1×5m3，1×20m3）

	
	
	升压站及进场道路两侧绿化

	2
	水土保持
	工程措施、植物措施及临时防护措施等

	3
	施工期环境治理
	施工期遮盖、洒水

	
	
	沉淀池

	
	
	简易厕所和防渗化粪池

	4
	竣工
	竣工验收


3.8劳动定员

本项目劳动定员共10人，采用两班倒制度，每班5人，每班上15天、休15天。年运营365天。

3.9施工计划进度

本工程主要施工项目工序流程如下：施工前期准备→升压变电站土建施工及风电机组基础施工→升压变电站电气设备安装、调试及风电机组安装、电力电缆铺设→第一组风电机组调试、发电投产→工程竣工。总施工工期6个月，项目计划于2015年3月开工，预计2015年9月竣工。

表3-7                 主体工程施工进度计划表
	工程单元
	2015年

	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	施工准备、道路施工
	
	
	
	
	
	
	

	2
	升压站土建施工
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吊装平台及风机基础、集电线路施工
	
	
	
	
	
	
	

	4
	风机吊装
	
	
	
	
	
	
	

	5
	全场动态调试
	
	
	
	
	
	
	

	6
	全场消缺、验收、并网
	
	
	
	
	
	
	


3.10主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表3-8。
表3-8                    本项目经济技术指标一览表

	序号
	项    目
	单位
	数量
	备注

	1
	装机容量
	MW
	100
	——

	2
	年均上网电量
	万KW·h
	20350.7
	——

	3
	风电机组数量
	台
	50
	每台2000kW

	4
	风机轮毂高度
	m
	80
	——

	5
	风机风轮直径
	m
	99
	——

	6
	永久占地
	hm2
	18.36
	——

	7
	临时占地面积
	hm2
	34.9
	——

	8
	上网电价
	元/kW·h
	0.58
	含增值税

	9
	全部投资内部收益率
	%
	8.35
	税后

	10
	资本金净利润率
	%
	12.81
	——

	11
	投资回收期
	年
	10.06
	税后

	12
	投资利润率
	%
	4.47
	——

	13
	劳动定员
	人
	10
	两班倒制度，每班上15天、休15天


3.11工程分析

风力发电场建设过程可分为前期准备、建筑施工和建成运营三个阶段，前期准备阶段主要为施工期准备及方案、工程设计和征地等，施工阶段主要为场地平整、检修道路修筑、主体工程施工等。施工期结束工程竣工验收合格后，进入运行期。本项目建设流程及产污环节见图3-4。

[image: image25.jpg]T H - A AL




 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图3-4   风电项目建设流程及产污环节
3.11.1施工期

3.11.1.1施工组织

1.施工场地

施工场地总体包括四大部分，即吊装区、设备堆放区、材料加工区和施工生活区。设备堆放区、材料加工区和施工生活区设置在升压站附近，作为临时办公、生活、设备仓库和施工期间的材料堆放与加工厂、混凝土拌合站、砂石料堆放场等。

2.施工安排

⑴风力发电机组等主体工程施工

为减少临时占地面积，施工临时生活办公区布置在110kV升压站附近。根据场区地形地貌条件，本项目在节约用地、布局紧凑、因地制宜等原则指导下，在场区内设钢筋加工、材料仓库。混凝土拌合站、砂石料等堆场紧靠拌合站设置，采用车辆运输混凝土。基坑开挖土方的临时堆场作为机电设备吊装场地。

⑵检修道路、电缆敷设及架空线路等辅助工程施工

为节约用地，本项目临时施工道路沿风力发电机组位置连线修建，并在各机位处平整出临时施工平台。为满足风电场施工及日后检修的需要，场内临时施工道路长34.32km，道路宽10m，施工结束后保留4m宽路面作为永久检修道路，两侧临时占地恢复后撒播草籽进行植被恢复。

⑶其他工程施工

在主体和辅助工程施工的同时，进行环保工程等其他工程的施工。

3.施工机械

施工主要机械设备为推土机、挖掘机、砂浆搅拌机、吊装机、自卸车及其他常用小型施工机械与设备。

4.施工方式

本项目采取人、机结合的开挖方式，可减少开挖量和扰动面积。

5.施工工期

本项目主体工程施工期2015年3月至2015年9月共6个月，风速达到4m/s以上、暴雨天气及冬季不施工。

6.施工人员

本项目土建施工为施工人员高峰期，施工人员120人。

3.11.1.2施工条件

⑴给水

本项目施工用水主要为混凝土搅拌用水、混凝土养护水及施工人员生活用水。采用车辆运输方式拉水解决，在施工现场附近设置临时蓄水池，将拉来的水储存于蓄水池中备用。

⑵排水

本项目施工期废水主要为混凝土搅拌废水和施工人员生活污水。设置环保旱厕，生活污水主要为洗漱用水，就地泼洒抑尘。混凝土搅拌机产生的施工废水经沉淀后回用，不排外。

⑶电力

施工用电电源由附近10kV线路引接，为适应风电机组分布比较广的特点，施工用电可考虑配备2台50kW移动式柴油发电机发电。

⑷交通

施工期可利用乡村道路作为对外交通路线，修建10m宽道路作为临时运输道路，施工结束后保留4m宽路面作为永久检修道路，两侧临时占地恢复后撒播草籽进行植被恢复。
⑸建筑材料来源

本项目风机基础及箱变基础均采用现场浇筑的方式，所需水泥、砂石均通过外购解决。

施工期污染影响主要有：大气污染物主要为运输车辆、施工机械及机动车辆运行时排放的尾气，物料堆放、土方的开挖、回填、车辆运输过程中产生的扬尘；废水主要为施工人员产生的生活污水及混凝土搅拌废水；噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声；固体废物主要为废土石方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾；生态环境影响主要表现在土石方开挖、回填、堆放活动会破坏原有地表植被、加剧水土流失与风蚀作用，施工噪声及人员活动对周围动物的惊扰。
3.11.2运行期

3.11.2.1工艺可行性分析

风能是一种无污染的可再生能源，取之不尽，用之不竭，随着生态环境要求和能源需求的不断提升，对风能的开发利用日益受到重视。

风力机出现在三千年前，主要用于碾米和提水，形式为垂直轴。1888年冬，美国人安装了被现代人认为是第一台自动运行的且用于发电的风力机。这台发电机仅为12kW，叶轮直径17m，有144个叶片，风机运行了约20年。由于低转速风机效率不高，丹麦人随后制造了快速转动、叶片数少的风力机，由此开启了人类利用风能发电的时代，近一个多世纪以来，随着风电技术的日趋成熟，风力发电产品质量可靠，可用率达到95%以上，风能已成为一种安全可靠的能源；同时，随着风电制造业技术的不断进步，风电机组的容量逐步增大，目前风电机组单机容量已发展为兆瓦级，本项目采用2000kW风电机组，使投资成本更为降低，发电性能更为优越。风力发电的工艺可概括为“风能—机械能—电能”的转换过程，发电原理较为简单。本项目所在区域风能资源丰富，地域开阔，具有良好的电力接入条件，适合发展风力发电项目。

综上，本项目采用2000kW机组利用风力发电的工艺可行。

3.11.2.2工艺流程分析

风力发电机组由叶轮、变速箱（加速齿轮箱）、发电机、偏移装置、控制系统及塔架等部件组成。一般情况下，风力发电机对风速的要求为3m/s～21m/s，风力发电机采用空气动力学原理，风吹过叶片形成叶片正反面的压差，这种压差会产生升力，令风轮旋转并不断横切风流。风力带动风叶轮转动，再通过加速齿轮将速度提升，使风能转变为机械能；变速齿轮箱引出的转轴与发电机相连接，转动产生的机械能经转轴传给发电机，最终转变为电能输出。风机示意图见图3-3。

[image: image3.jpg]AT

pais





图3-5  风力发电机组示意图
本项目采用的风力发电机组输出电压为0.69kV，经与每台风力发电机组相匹配的箱式变压器升压后以35kV电流输出，两块区域风力发电机组的35kV输出电流经汇流后送入110kV升压站，经升压后以1回110kV出线接入南侧罗山330kV升压站，并入电网。110kV出线环境影响不在本次评价范围内。

风力发电机组工艺流程及产污环节见图3-6所示。
[image: image26.jpg]























图3-6     本项目运行期工艺流程及产污环节

运行期污染影响主要有：本项目无生产废气产生；废水主要为升压站工作人员产生的生活污水；噪声主要为风力发电机组运转时叶片扫风产生的噪声、机组内部的机械运转产生的噪声及主变压器产生的噪声；固体废物主要为设备检修废机油、废润滑油、变压器事故废油（HW08）、擦拭废油纸、报废免维护铅酸蓄电池（HW49）及生活区产生的生活垃圾；电磁影响主要来源于箱式变压器、35kV输电线路及110kV升压站。

3.12施工期污染防治及排放情况
一、废气

本项目施工期产生的大气污染物主要为施工引起的扬尘、运输车辆及施工设备产生的燃油废气、施工营地产生的食堂油烟及燃料废气。

⑴施工扬尘

项目施工期扬尘污染主要来源于以下各个方面：①场地平整、基础土石方的开挖、回填、堆放、道路填筑等过程形成的露天堆场和裸露场地的风力扬尘；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料在装卸、运输等过程中，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③混凝土等物料在拌和过程中会产生扬尘和粉尘；④建筑材料及土石方运输车辆在施工便道及施工场地行驶过程中会产生道路扬尘。

扬尘使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大，粉尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关，因此较难进行定量分析。根据同类工程项目现场实测结果进行类比，风力发电机基础开挖施工现场的TSP日均值范围在0.121～0.158mg/m³，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014～0.056mg/m³；混凝土拌和作业中距搅拌机下风向50m处TSP日均值为8.90mg/m³，下风向100m处TSP日均值为1.65mg/m³，扬尘污染较严重。一般情况下，运输车辆的道路扬尘量分别为10.42kg/km·辆和7.2kg/km·辆。

⑵燃油废气

施工期配备挖掘机、起重机、自卸汽车等设备大多以柴油作为燃料，各设备在运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为SO2、NO2、CO、烟尘等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。另外，本项目施工配备3台30kW移动式柴油发电机，参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中的排气污染物限值：CO 5.0g/kWh、HC 1.3g/kWh、NOx 7.0g/kWh、烟尘0.4g/kWh，按2台50kW移动式柴油发电机同时工作且满负荷运行1小时计，则柴油发电机大气排放量分别为：CO 0.45kg/h、HC 0.117kg/h、NOx 0.63kg/h、烟尘0.036kg/h。
⑶施工期食堂油烟及餐饮废气

施工营地食堂燃料采用液化气，施工期用气量约为800m3，液化气主要成分为丙烷、丁烷，还含有少量乙烯、丙烯、乙烷、丁烯，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量1.2kg/d（按高峰期120人计，施工期为6个月），施工期共计耗油为216kg。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则施工期产生的油烟量为6.48kg，浓度约1.8mg/m3。经过换气扇抽出，不会对周围环境产生不良影响。

二、废水

施工期污废水主要有施工废水和施工人员生活污水。
1、施工废水

施工废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗，按6次/d，1.5m3/次计，废水排放量为9m3/d。工程混凝土搅拌车15辆，用于风机基础浇筑，冲洗按3次/d，0.5m3/次计，废水排放量为22.5m3/d。本工程混凝土系统冲洗废水排放总量为31.5m3/d，高峰废水排放量为10.5m3/h，间歇式排放。施工废水水质比较简单，施工单位设置沉淀池沉淀处理后，可回用或用于施工环境的洒水抑尘。

2、施工人员生活污水

根据项目可研报告，本项目平均施工人员约120人，施工期6个月，施工人员生活用水量以0.1m³/d·人计，则生活用水量为12m³/d（2160m³）。排污系数按80%计，则生活污水总排放量为9.6m³/d（1728m³），经类比调查，主要污染物浓度为CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L，则施工阶段的生活污水主要污染物产生量分别为CODCr0.6t、BOD50.35t、NH3-N0.05t。施工期在施工生活区设简易厕所和防渗化粪池，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏。

三、噪声

项目施工过程中噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆的交通噪声。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，其强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关。通过类比确定的主要主要噪声源源强见表3-9。
表3-9  建设期主要噪声源源强

	序号
	名称
	噪声级dB（A）
	备注

	1
	推土机
	86
	距声源5m，流动不稳定源

	2
	挖掘机
	84
	距声源5m，不稳定源

	3
	混凝土搅拌站
	87
	距声源5m，固定稳定源

	4
	插入式振捣器
	78
	距声源5m，不稳定源

	5
	装载机
	86
	距声源5m，不稳定源

	6
	汽车吊
	65
	距声源5m，不稳定源

	7
	运输汽车
	88
	距声源5m，流动不稳定源

	8
	移动式柴油发电机
	95
	距声源5m，稳定源


四、固体废物

施工过程产生的固体废弃物主要为施工废土石、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

⑴废土石及建筑垃圾

本工程风力发电机组基础、箱式变压器基础、主变压器基础、电缆沟等开挖均会产生土石方。本项目挖方19.12万m³，除基础土方回填外，剩余土方全部用于道路修筑、风电场场平等，无弃方产生。风机发电机及箱式变压器基础、建筑物基础、集电线路基础开挖后，剥离的表层土集中堆放；预留回填土石方也暂时堆放在施工场地处，并及时回填。本项目挖填方平衡，无借方，无废土石产生。但针对临时表土堆放场和临时弃土场要设置临时防护措施，如土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物，待最终完工后进行土地整治、覆土利用。

建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎石、砂土等，施工过程中尽量就地回收利用，可用于地基加固、道路填筑等。

⑵生活垃圾

本项目施工人员约120人，生活垃圾的发生量按1.0kg/人·天计，日生活垃圾产生量为120kg，施工期6个月，则施工期生活垃圾产生量为21.6t。生活垃圾经场区内收集后，定期送至当地环卫部门指定地点进行集中处置。
五、生态影响

施工期对生态环境的影响主要表现在土石方开挖、回填、堆放活动会破坏原有地表植被、加剧水土流失与风蚀作用；施工噪声及人员活动对周围动物的惊扰。

（1）水土流失影响

项目建设期间，风机基础开挖、安装场地平整、施工道路施工、临时堆土等施工活动，将扰动地表，破坏地表形态，损坏植被，导致地表裸露，土层结构破坏，使场区内新增一定量的水土流失。本工程可能造成水土流失危害主要表现在以下几方面：

①在风电机组基础开挖前进行的表土清理，施工过程中的基础开挖和覆土回填等施工工艺都会扰动地表，破坏微地形，造成土壤结构的破坏和肥力的下降，导致水土流失的发生。

②道路施工都需要对表土进行剥离，地形起伏较大的路段，需要采取削高填低的土方开挖和填筑措施，这些施工活动会破坏地表植被，扰动地表。如果项目实施过程中的临时防护措施不到位或施工工艺不合理都会导致水土流失。

③临时占地、施工便道场地等开挖、平整及设备材料堆放等，使地面裸露增大，破坏原地貌，也会造成水土流失。

④输电线路和电缆铺设扰动地表，破坏植被，破坏土壤结构，造成水土流失。

⑤临时堆放弃土以及回填、施工等扰动地表造成水土流失。

（2）占地影响

本项目建设将会占用土地，主要为110kV升压站、风力发电机组、箱式变压器等基础建设用地，永久占地18.36hm2，这些设施对土地的占用是永久性的，在一定程度上影响到地表植被生长，从而使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能。除永久占地外，施工营地、临时施工区、临时道路、电缆埋设等会临时占用土地，临时占地34.9hm2，但施工结束后，一般1～2年内基本可恢复原有土地利用功能。

（3）植被影响

施工期由于风电机组基础开挖、场地平整、道路施工等工程永久占用土地，将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，原有植被遭到永久性损失。施工期临时占地包括施工便道、施工场地、临时堆场等，这些土地占用也会临时破坏植被，使植被生物量遭到大部分损失。另外，项目施工期大气污染主要为施工扬尘污染，细小尘粒影响叶绿素对太阳光的吸收，影响正常的光合作用，进而影响植物的生长和生存。

（4）动物影响

经调查，本项目区域内无大型野生动物，也无国家重点保护或珍稀濒危的野生动物，主要为鼠类、鸟类等常见的小型动物。施工期将会破坏该区域动物的生境，迫使动物迁徙至它处，这对动物的繁殖、栖息和觅食等产生干扰影响；工程占地使工程区内的动物的活动范围有所缩小，动物的种类和数量也有所减少。本风电场施工期尤其会对鸟类产生一定的影响，人为活动的增加及基础的开挖、机械振动及噪声等均会惊吓、干扰鸟类，从而影响施工区域内的鸟群数量。

3.13运行期污染物防治及排放情况

3.13.1废气

本项目为利用风能资源发电项目，在“风能—机械能—电能”的转换过程中，项目营运期产生的大气污染物主要来源于升压站内食堂，食堂采用液化气为燃料，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模，拟在食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，经类比调查，食堂油烟废气经油烟净化器处理后可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。

3.13.2废水

项目营运期产生的废水主要为职工产生的生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。本项目生活污水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a）。经类比调查，主要污染物浓度为CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 250mg/L，则生活污水主要污染物产生量分别为CODCr 0.041t/a、BOD5 0.023t/a、NH3-N 0.004t/a、SS 0.029t/a。

本项目建成投入运营后，生活污水日产生量共计为0.32m³/d，经化粪池收集后，委托环卫部门定期清掏，不外排。

3.13.3固体废物

本项目运行期固体废物主要为设备检修废机油、废润滑油、变压器事故废油（HW08）、擦拭废油纸、报废免维护铅酸蓄电池（HW49）及生活垃圾。

运行期生活垃圾产生量按1kg/（人·日）计算，则每年生活垃圾量为1.83t，集中收集后送往定期送至当地环卫部门指定地点集中处置。
风机在运行期检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物（废机油、废润滑油属于HW08废矿物油中的“900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，擦拭废油纸属于HW49其他废物中的“900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”），以每台风机每年维修产生2kg计算，本项目每年产生100kg（包括废机油、废润滑油及擦拭废油纸），集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

110kV升压站内的主变压器检修产生的废油由集油池收集，事故状态下产生的废机油由事故油池集中收集，产生量约为120L/a，其属于危险废物（HW08废矿物油中的“900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”），集中收集存入危险废物暂存间，最终交有危险废物处置资质的单位安全处置。

项目风机及110kV升压站将产生约2t/2a报废免维护铅酸蓄电池，其属于危险废物（HW49其他废物中的“900-044-49，在工业生产、生活和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备，经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件”）。集中收集后，交由有资质的单位处理处置。本项目运行期固体废物产生量见表3-11。

表3-11               本项目固体废物产生情况一览表

	产生点
	固体废物名称
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	处置方式

	办公及生活
	生活垃圾
	1.83
	0
	集中收集后定期送至当地环卫部门指定地点集中处置

	风机检修
	废机油、废润滑油、擦拭废油纸
	0.1
	0
	集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置

	变压器
	废变压器油
	120L/a
	0
	

	风机及升压站
	报废免维护铅酸蓄电池
	2t/2a
	0
	


本项目在升压站内建设15m2危废暂存库，该危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修改单）中相关要求建设、运行和管理；项目危废的收集、贮存、运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关要求进行，并按照《危险废物转移联单管理办法》做好登记管理存档备查。

3.13.4噪声

本项目运行期噪声源为各风力发电机组的设备噪声及110kV升压站主变压器产生的中低频噪声。风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，设备噪声参数为102.5dB（A）；50MVA主变压器产生的噪声值最大为75dB（A）。噪声源噪声级见表3-12。

表3-12                    项目噪声源一览表                  单位：dB（A）
	噪声源
	排放方式
	数量(个)
	噪声级

	风力发电机组
	间歇
	50
	102.5

	50MVA主变压器
	连续
	2
	75


3.13.5营运期污染物排放汇总
本项目营运期间主要污染物排放汇总见表3-13。

表3-13  营运期主要污染物排放汇总
	污染源名称
	主要污染物产生量及治理后排放量
	排放及处置方式

	
	产生量
（t/a）
	削减量
（t/a）
	排放量
（t/a）
	

	废水
	生活
污水
	废水量（m³/a）
	116.8
	116.8
	0
	经化粪池收集后，委托环卫部门定期清掏，不外排

	
	
	CODCr
	0.041
	0.041
	0
	

	
	
	氨氮
	0.004
	0.004
	0
	

	
	
	BOD5
	0.023
	0.023
	0
	

	
	
	SS
	0.029
	0.029
	0
	

	一般固体
废物
	生活垃圾
	1.83
	1.83
	0
	定期送至当地环保部门指定地点集中处置

	危险废物
	废变压器油
	120L/a
	120L/a
	0
	由专用容器收集，暂存于危废暂存间，定期送有危废处理资质的单位处置

	
	维修垃圾
	0.1
	0.1
	0
	

	
	免维护铅酸蓄电池
	2t/2a
	2t/2a
	0
	集中收集后，交由有资质的单位处理处置

	噪声
	噪声
	风力发电机声功率级：102.5dB（A）左右
主变压器噪声级在75dB（A）左右
	经采取降噪措施后能达标排放


4区域环境概况

4.1自然环境

4.1.1地理位置

本工程位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县境内，惠安堡镇刘家沟附近，场址范围 E106° 34' 11.26〃一 106° 40' 27.69〃； N37° 33' 07.79〃一37° 39' 19.87"。本项目地理位置见图3-1。
	[image: image4.jpg]



	
	[image: image5.jpg]




	
	
	

	
	
	


4.1.2地形地貌

本工程位于宁夏吴忠市盐池县境内，场址区地貌单元属低丘陵，地形有起伏但较开阔，坡度大多较平缓，平均海拔高程 在1380m左右。地表多为浮沙，近几年因为禁牧和雨水增多，表层植被生长较多，固沙效果明显，浮沙大多已不再流动。

4.1.3气象条件

本项目地处内陆，属干旱、半干旱气候，典型的大陆性季风气候和沙漠气候特点：日照充足，温差大，春季多风而干燥，冬季寒冷而漫长，干旱少雨，蒸发强烈。距离项目场址最近的气象站为韦州气象站，韦州气象站（东经106° 29’，北纬37° 17’）1971～2000年的气候统计资料如下：
根据韦州气象站1971年〜2000年实测气象资料统计，多年平均气 温9°C，沙尘暴日数8.3d，雷暴日数18.7d，年极端最低温度-27.1°C， 年极端最高温度37.4C，年平均空气密度1.09kg/m3。
表4-1
                    韦州气象站气象要素统计表
	项目
	单位
	统计值

	平均气温
	C
	9

	极端最高气温
	C
	37.4

	极端最低气温
	C
	-27.1

	平均气压
	hpa
	862.3

	平均水气压
	hpa
	6.6

	平均风速
	m/s
	3.2

	最大风速
	m/s
	22

	大风日数
	天
	16.2

	沙尘暴日数
	天
	8.3

	冰雹日数
	天
	7

	雷暴日数
	天
	18.7

	平均相对湿度
	%
	4.8

	最小相对湿度
	%
	0

	降水量
	mm
	266.1

	最大冻土深度
	cm
	102


4.1.4工程地质条件

根据《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程项目可行性研究报告》中岩土勘察资料，本项目区域地层自上而下依次分布如下：

①粉细砂（Qr1):浅黄〜黄褐色，稍湿，松散，顶部含大量植物根 系，矿物成分主要为石英。该层在场区表层普遍分布，厚度为0. 5〜3. 6m。

②黄土状粉土（Qf):浅黄〜黄褐色，稍湿，稍密，孔隙较发育， 垂直节理发育。该层主要分布在地势相对较低的地段，分布不连续。厚 度为0. 9〜7. 3m。

③圆砾(Q/1)杂色，稍湿，中密-密实。母岩为砂岩，一般粒径5-20mm， 最大粒径180mm，骨架颗粒含量约占75-85%，磨圆度较好，呈亚圆状，充填 物以粉细砂为主，粉土次之。厚度为0.7〜3.0m。

④砂岩（T3):浅红〜青灰色，细粒结构，巨厚层状构造，钙质胶结， 局部为泥质砂岩及砾岩，强风化厚度约为2. 0，岩体较破碎，裂隙较发育，2. 0m以下为中风化，岩体较完整，裂隙一般发育。

各建设区域钻孔深度（30m）内未见地下水。

4.1.5地表水

本项目所在区域属苦水河水系，距离苦水河10km，周边主要有刘家沟、宋家小沟两条叉沟，均为干沟，雨季有少量径流。根据《宁夏干旱半干旱区小流域暴雨洪水泥沙研究》，项目区多年平均径流深13mm，输沙模数2200~2500t/km2·a，水资源主要依赖大气降水，但年降水量少而集中，蒸发量远大于降水量，水资源较为贫乏。地表水很少，主要地表水体为季节性山洪沟及地下水的少量出露水。本地区分布的山洪沟，除少量有泉水注入的地段形成较稳定的短程水流外，大部分只在雨季出现暂时水流。

4.1.6土壤及植被

项目区土壤类型主要有灰钙土和风沙土。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5%-0.8%腐殖质积累很低，土壤中碳酸钙以灰白色石灰斑块状沉积形成钙积层；风沙土分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三种，沙层厚度10cm~20cm。
项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，猫头刺、刺旋花、油蒿、短花针茅、荒漠锦鸡儿等是该区域最有代表性的植物。近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植被得到了有效恢复，林草覆盖率在30％左右。人工栽植的植被主要是在道路两侧绿化带内栽植了部分柠条、刺槐、国槐、新疆杨等，长势良好。
4.1.7动物

项目所在区域主要动物资源为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无重点保护动物种分布。该区域内鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦，无珍惜濒危鸟类分布。在本项目现场踏勘及走访过程中，项目所在区域未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。

4.1.8地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）、《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1），项目区地震烈度为Ⅷ度，地震动峰值加速度在0.20g，地震震动反应谱特征周期0.45s。

4.2社会环境

4.2.1行政区划及人口概况

盐池县全县辖4乡4镇101个行政村，总人口16.2万人，其中农业人口13.1万人，以回族为主的少数民族人口4000多人。有耕地218万亩，人均14亩，其中水浇地20.07万亩，林木面积358万亩。

4.2.2国民经济发展状况

2013年，全县地区生产总值完成44.7亿元，同比增长14.1%；社会固定资产投资完成65亿元，同比增长34.6 %；县财政一般预算收入完成5亿元，同比增长37.1%；农民人均纯收入达到4688元，同比增长13%；城镇居民人均可支配收入达到16248元，同比增长13%。
全县有可利用草原714万亩，耕地134万亩，是优质小杂粮集中产地。作为全国滩羊集中产区和宁夏畜牧业生产重点县，2003年被国务院特产委员会命名为“中国滩羊之乡”，2005年成功注册“盐池滩羊”产地证明商标，2012年滩羊饲养量达到160万只，滩羊肉、二毛皮享誉海内外，以滩羊为主的畜牧业已成为盐池的“一号产业”。

4.2.3矿产资源

盐池县矿产资源丰富，地下蕴藏的矿产资源已发现有16种之多，其中已探明石油储量为4500万吨，煤炭储量81亿吨，石膏4.5亿立方米，白云岩3.2亿立方米，石灰石11亿立方米，开发利用前景十分广阔。
4.2.4交通

盐池地处宁夏“乌金三角”经济区（即石嘴山、吴忠、宁东能源化工基地）、内蒙上海庙能源化工基地和鄂尔多斯、陕西榆林煤化工基地腹地，县城距银川市130公里，距银川河东机场110公里，距宁东能源化工基地70公里、内蒙上海庙能源化工基地60公里，盐池已跨入宁夏回族自治区1小时经济圈。全县公路通车总里程1880公里（等级公路里程），其中太中铁路（太原—中卫）、太银（太原—银川）铁路，银青高速（银川—青岛）、盐中高速（盐池—中宁）及307国道、211国道、304省道穿境而过，道路四通八达，交通十便利，“三纵六横”的交通网络已基本形成。

4.2.5旅游资源

盐池县旅游资源开发前景广阔，拥有革命历史纪念馆、国家级花马寺森林公园及国家级自然保护区哈巴湖，县内有隋、明长城4道250余公里，素有“中国长城博物馆”之称。

5环境质量现状监测与评价

本次环境质量现状评价委托宁夏维尔康环境检测有限公司于2014年11月26日至2014年12月02日对区域进行的环境空气和声环境质量现状监测数据，现状监测布点图见图5-1。
5.1环境空气质量现状监测及评价

5.1.1环境空气质量现状监测

⑴监测布点

本次评价引用宁夏维尔康环境检测有限公司于2014年11月26日至2014年12月02日对本项目区域内烟墩山、刘记沟2个监测点进行的现状监测，各监测点的具体情况见表5-1。
[image: image6.jpg]] ”e': - .x" 331

SrerT T

e 7/ 1 L
L

ﬁﬁﬂ' w *ﬁ,r T

" ket
L1 A Kens s A i
s Sp— _\,____: " :, < == \ - RS .r \ '.. _-__ _;..;- = e 5 S Sl T

Ay
e WAL [ A 7

L

=2

i » I b,
= | /

: p My
4 LE ﬁ__ ol O Rl oot 208 M. e

F 4 | \! ' R - e

A I |

R e

— 1

. a— S—— E— S——

1 ¥ % K38, 32kn, #IHE 5 10m, ETHES H4n5;
2. 3kVE R LK KA. b8km, KFASEETH L, REHELN0L,

B5-1 ASHRENH=HE





表5-1                      环境空气现状监测点位表
	序号
	监测点位
	监测项目

	1#
	烟墩山
	SO2、NO2、TSP、PM10

	2#
	刘记沟
	SO2、NO2、TSP、PM10


⑵监测项目、时间及方法

①监测项目

SO2、NO2、TSP、PM10共4项。
②监测时间及频率

连续采样7天，SO2、NO2每天监测日平均浓度及4个1小时平均浓度（采样时间为每天的02时、08时、14时、20时），TSP每天监测日平均浓度。污染物日平均浓度、1小时平均浓度的采样时间符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中数据统计的有效性规定，即SO2、NO2日平均浓度为每日至少有18小时的采样时间，1小时平均浓度为每小时至少有45min的采样时间；PM10、TSP日平均浓度为每日至少有12小时的采样时间。

③监测方法

监测及分析方法依照国家环保总局《空气和废气监测分析方法》中的有关规定执行，具体见表5-2。

表5-2                环境空气现状监测项目及分析方法
	类别
	监测

因子
	监测

时段
	监测内容
	相关要求
	执行（参考）标准

	常规

因子
	SO2、NO2
	连续7天
	日平均浓度
	每日至少有20个小时采样时间。
	执行GB3095-1996二级标准

	
	
	
	1小时平

均浓度
	采集2、8、14、20时四个小时浓度。

每小时至少有45min采样时间。
	

	
	PM10 TSP
	连续7天
	日平均浓度
	每日至少有20个小时采样时间。
	


⑶监测期间气象情况

同步观测风向、风速、气温、气压等气象要素，具体情况见表5-3。
表5-3                空气采样现场气象观测记录
	日期
	时间
	温度（K）
	风速（m/s）
	风向
	湿度（％）
	气压(hPa)

	11月26日
	02
	270
	3.5
	北风
	35.0
	850

	
	08
	275
	3.5
	北风
	35.0
	850

	
	14
	280
	3.5
	北风
	35.0
	850

	
	20
	277
	3.5
	北风
	35.0
	850

	11月27日
	02
	267
	2.5
	无持续风向
	36.0
	856

	
	08
	270
	2.5
	无持续风向
	36.0
	856

	
	14
	277
	2.5
	无持续风向
	36.0
	856

	
	20
	272
	2.5
	无持续风向
	36.0
	856

	11月28日
	02
	270
	2.5
	无持续风向
	34.0
	856

	
	08
	273
	2.5
	无持续风向
	34.0
	856

	
	14
	279
	2.5
	无持续风向
	34.0
	856

	
	20
	275
	2.5
	无持续风向
	34.0
	856

	11月29日
	02
	268
	4.6
	北风
	36.0
	860

	
	08
	271
	4.6
	北风
	36.0
	860

	
	14
	278
	4.6
	北风
	36.0
	860

	
	20
	274
	4.6
	北风
	36.0
	860

	11月30日
	02
	256
	4.6
	北风
	45.0
	858

	
	08
	260
	4.6
	北风
	45.0
	858

	
	14
	267
	4.6
	北风
	45.0
	858

	
	20
	262
	4.6
	北风
	45.0
	858

	12月01日
	02
	260
	2.2
	无持续风向
	42.0
	858

	
	08
	263
	2.2
	无持续风向
	42.0
	858

	
	14
	271
	2.2
	无持续风向
	42.0
	858

	
	20
	265
	2.2
	无持续风向
	42.0
	858

	12月02日
	02
	260
	2.2
	无持续风向
	38.0
	858

	
	08
	263
	2.2
	无持续风向
	38.0
	858

	
	14
	273
	2.2
	无持续风向
	38.0
	858

	
	20
	265
	2.2
	无持续风向
	38.0
	858


⑷监测结果分析

统计分析各监测点不同污染物的日平均浓度的超标率、最大超标倍数，并对评价区范围内的环境空气质量进行评价。

①PM10监测结果分析

PM10监测结果见表5-4。
表5-4                        PM10监测结果统计表
	采样点
	采样

天数
	日均值（mg/m3）

	
	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	最大超标倍数
	超标率（%）
	最大值占标率（%）

	1#
	7
	7
	0.044～0.055
	0.15
	0
	0
	36.67

	2#
	
	7
	0.055～0.068
	
	0
	0
	45.33


由表5-4可知，监测期内，评价区域内2个监测点PM10的日均浓度变化范围为0.044～0.068mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。其中PM10日均浓度最大值为0.068mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的45.33%。

②TSP监测结果分析

TSP监测结果见表5-5。

表5-5                     TSP监测结果统计表
	采样点
	采样

天数
	日均值（mg/m3）

	
	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	最大超标倍数
	超标率（%）
	最大值占标率（%）

	1#
	7
	7
	0.088～0.147
	0.30
	0
	0
	49

	2#
	
	7
	0.096～0.143
	
	0
	0
	47.67


由表5-5可知，监测期内，评价区域内2个监测点TSP的日均浓度变化范围为0.088～0.147mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的要求。其中TSP日均浓度最大值为0.147mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的49%。

③SO2监测结果分析

SO2的监测结果见表5-6。

由表5-6可知，监测期内，评价区域内2个监测点SO2 的1小时平均浓度变化范围为0.038～0.064mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，其中SO2的1小时平均浓度最大值为0.064mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的12.8%。SO2的日平均浓度变化范围为0.020～0.034mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，其中SO2的日平均浓度最大值为0.034mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的22.7%。

④NO2监测结果分析

NO2的监测结果见表5-7。

由表5-7可知，监测期内，评价区域内2个监测点NO2的1小时平均浓度变化范围为0.025～0.036mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准，其中NO2的1小时平均浓度最大值为0.036mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准的15%。NO2的日平均浓度变化范围为0.018～0.021mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准，其中NO2的日平均浓度最大值为0.021mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-1996）修改单二级标准的17.5%。

表5-6                                             SO2监测结果统计表
	监测点
	采样天数
	小时浓度监测结果（mg/m3）
	日均浓度监测结果（mg/m3）

	
	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	最大超标倍数
	超标率（%）
	最大值占标率（%）
	样品数
	浓度范围
	标准值
	最大超标倍数
	超标率（%）
	最大值占标率（%）

	1#
	7
	28
	0.038～0.052
	0.50
	0
	0
	10.4
	7
	0.020～0.028
	0.15
	0
	0
	18.7

	2#
	7
	28
	0.052～0.064
	
	0
	0
	12.8
	7
	0.028～0.034
	
	0
	0
	22.7


表5-7                                             NO2监测结果统计表
	监测点
	采样天数
	小时浓度监测结果（mg/m3）
	日均浓度监测结果（mg/m3）

	
	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	最大超标倍数
	超标率（%）
	最大值占标率（%）
	样品数
	浓度范围
	标准值
	最大超标倍数
	超标率（%）
	最大值占标率（%）

	1#
	7
	28
	0.025～0.035
	0.24
	0
	0
	14.6
	7
	0.018～0.020
	0.12
	0
	0
	16.7

	2#
	7
	28
	0.028～0.036
	
	0
	0
	15.0
	7
	0.020～0.021
	
	0
	0
	17.5


5.1.2环境空气质量现状评价

⑴评价方法

根据监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法(单项质量指数法)进行评价，说明该区域环境空气质量现状。

单项质量指数定义如下：

Pi=Ci/Si  式中：Pi—单项质量指数；

Ci—评价因子i的实测平均浓度（mg/m3）；

Si—评价因子i的标准浓度（mg/m3）。

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准进行评价。

⑵评价结果

评价区内各点污染因子评价结果见表5-8。

表5-8                各污染物最大单项质量指数一览表 

	监测点
	评价指数
	最大单项质量指数

	
	
	SO2
	NO2
	TSP
	PM10

	1#
	小时指数
	0.10
	0.15
	/
	/

	
	日均指数
	0.19
	0.17
	0.49
	0.37

	2#
	小时指数
	0.13
	0.15
	/
	/

	
	日均指数
	0.23
	0.18
	0.48
	0.45


由表5-8可知：①评价区域内2个监测点PM10最大单因子指数均小于1，说明评价区域PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

②评价区域内2个监测点TSP最大单因子指数均小于1，说明评价区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

③评价区域内2个监测点SO2小时均值及日均值的最大单因子指数均小于1，说明评价区域内SO2小时浓度值及日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

④评价区域内2个监测点NO2小时均值及日均值的最大单因子指数均小于1，说明评价区域内NO2小时浓度值及日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准要求。

5.2声环境质量现状监测及评价

本次评价引用宁夏维尔康环境检测有限公司于2014年11月26日～27日对项目建设区域进行的声环境质量现状监测数据。

5.2.1声环境质量现状监测

⑴监测点位布设

根据工程特征及环境现状，在项目区共布设10个监测点，噪声监测点位见下图5-2。

[image: image7.emf]龚子梁

龚家地湾

沟台

余台子

烟墩山

张二庄

l

老盐池村

红墩子

潭窑头

潭窑头

刘记沟

定武高速

2

1

1

国

道

2

1

1

国

道

银

西

高

速

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

10#

本项目

                            图5-2    噪声现状监测布点图
⑵监测时间及频次

2014年11月26日～27日，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各1次。

⑶监测方法及监测仪器

严格按《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行监测。根据监测结果，统计等效A声级值。监测方法及监测仪器见表5-9。
表5-9                       监测方法及分析仪器
	监测项目
	监测方法
	监测仪器
	方法来源

	环境噪声
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)
	杭州爱华AW6218型噪声统计分析仪
	GB3096-2008


⑷质量控制

监测严格按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)有关规定进行。在测量前后均用ND10型声级校准器对使用的噪声统计分析仪进行校准，灵敏度相差均小于0.5Leq[dB（A）]。

⑸声环境质量现状监测结果

声环境质量现状监测结果见表5-10。

表5-10                  声环境质量现状监测结果统计表          单位：dB（A）
	序号
	监测点
	11月26日
	11月27日

	
	
	昼（dB）A
	夜（dB）A
	昼（dB）A
	夜（dB）A

	1
	1#
	54.9
	44.6
	54.2
	44.0

	2
	2#
	52.4
	43.7
	52.0
	43.0

	3
	3#
	49.3
	41.4
	49.1
	42.1

	4
	4#
	51.7
	42.9
	51.0
	42.3

	5
	5#
	52.3
	41.2
	51.8
	40.6

	6
	6#
	53.4
	42.3
	53.2
	42.5

	7
	7#
	54.9
	44.4
	54.1
	44.0

	8
	8#
	54.7
	44.5
	54.0
	44.1

	9
	9#
	54.6
	44.3
	54.1
	43.8

	10
	10#
	54.1
	42.8
	54.7
	42.5

	备注
	监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定

监测仪器：AWA6218B噪声统计分析仪


5.2.2声环境质量现状评价

根据噪声监测数据的统计分析结果，采用比标法，对评价范围内声环境质量现状做出评价。由表5-10可知，监测期内，所有监测点的昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））要求，项目区域声环境质量现状较好。

5.3生态环境质量现状

5.3.1土地利用现状

项目区域场地较为空旷，主要为黄土丘陵。本项目建设区域内土地类型主要为荒草地。

5.3.2植被情况

项目区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，猫头刺、刺旋花、油蒿、短花针茅、荒漠锦鸡儿等是该区域最有代表性的植物。近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植被得到了有效恢复，林草覆盖率在30％左右。人工栽植的植被主要是在道路两侧绿化带内栽植了部分柠条、刺槐、国槐、新疆杨等，长势良好。植被类型见图5-3。
[image: image8.jpg]oo
41 53k ) AR R
42 JUBEAE AR R

43RS Je KRR

A8 T SRR

4550 F SRR

46.ZH12 LI

66.LUFE/NE W, A A
RLEECETY
1:1 200 000

& EHRREE





图5-3  植被类型图
5.3.3土壤类型

项目区土壤类型主要有灰钙土和风沙土。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5%-0.8%腐殖质积累很低，土壤中碳酸钙以灰白色石灰斑块状沉积形成钙积层；风沙土分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三种，沙层厚度10cm~20cm。土壤类型见图5-4。
[image: image9.jpg]TRXEE

&




图5-4  土壤类型图

5.4.4土壤侵蚀

评价区的土壤处于中度风蚀。项目区土壤侵蚀情况分布图见图5-5。
[image: image10.jpg]T OREER

X\t
B =
Bl =+
B =
) #=

i
] ™
B =
B -
K
B v=

L
[ =
B =
B =
B w=

[ deeutietsn

Bl ook

1:1 200 000

B5-5 TiEEME




5.3.5野生动物现状

项目所在区域主要动物资源为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无重点保护动物种分布。该区域内鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦，无珍惜濒危鸟类分布。在本项目现场踏勘及走访过程中，项目所在区域未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。
5.4电磁环境现状

本次评价引用宁夏核与辐射安全局《古峰330kV输变电工程环评监测报告》中，于2014年9月29日～9月30日在太阳山～古峰330kV线路路径监测点（老盐池）的电磁环境质量现状监测数据。

5.4.1电磁环境现状监测
(1)监测方法和仪器

工频电磁场及无线电干扰监测执行《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。实际监测时，应考虑地形、地物的影响，避开高层建筑物、树木、高压线及金属结构，尽量选择空旷地测试。

工频电场、磁场采用型号为PMM8053B/EHP-50C电磁场测量系统（计量检定证书号：XDdj2014-0563）进行测量。仪器参数如下：测量频率范围：5Hz-100kHz；电场测量范围：0.01V/m～100kV/m；磁场测量范围：1nT～10mT。测量高度：探头距地面1.5m。

(2)监测地点

拟建太阳山～古峰330kV线路路径（老盐池）。

(3)监测项目

地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。

(4)监测时间及频次

监测时间为2014年9月29、30日。

(5)监测期间气象参数

监测期气象参数见表5-11。

表5-11            监测期气象参数
	监测点位
	温度
	相对湿度
	天气
	气压
	风速
	海拔
	经纬度

	拟建太阳山～古峰330kV线路路径（老盐池）
	昼间
	19.3℃
	63.4%
	晴
	849.4hPa
	3.3m/s
	1380m
	106°40′7.14″
37°30′39.61″

	
	夜间
	13.2℃
	65.8%
	晴
	844.3hPa
	2.1m/s
	
	


(6)监测单位

宁夏回族自治区核与辐射安全局。

5.4.2电磁环境现状监测结果
电磁环境现状监测结果见表5-12。

表5-12      工频电、磁场现状监测结果
	序号
	现状监测点位
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	1
	太阳山-古峰330kV线路路径（老盐池）
	1.73
	0.015

	标准值
	4000
	100


5.4.3电磁环境现状评价结论
根据监测结果，太阳山-古峰330kV线路路径监测点（老盐池）距地面1.5m处工频电场强度为1.73V/m，工频磁感应强度为0.015μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准要求(工频电场强度居民区4000V/m，工频磁感应强度为100μT)，故拟建项目所在区域电磁环境现状满足标准要求。

5.5地表水环境现状

本工程场址所在区域地表水系不发育，场址范围内无常年地表水体，距本工程升压站2km范围内无地表水体。

6施工期环境影响分析

本项目为新建项目，拟建场址位于宁夏盐池县境内，本项目施工期主要工程为施工道路修筑、风机基础开挖、110kV升压站区域平整、110kV升压站修筑、风机基础修筑、风机吊装、35kV线路架设等。本项目施工期为6个月，冬季及大风天气不施工，施工期高峰人数约120人，施工营地临近110kV升压站布置，主要设置有建筑材料堆放场地、施工设备停放场地、施工人员生活办公区。施工主要机械设备为推土机、挖掘机、吊装机械及各类装载车及其他施工中常用的小型施工机械。

6.1施工期环境影响分析

6.1.1大气环境影响分析

项目施工期的主要大气污染物为施工扬尘和施工机械、汽车及柴油发电机工作时产生的燃油废气。如管理不当，会对项目附近环境带来一定影响。

1、施工扬尘

施工扬尘主要来源于风力发电机、集电线路等基础土石方的的开挖、堆放、回填等形成露堆场和裸露场地的风力扬尘；建筑材料（水泥、砂石、混凝土等）在运输、装卸等过程由于泄露造成扬尘污染；混凝土等物料拌合过程产生粉尘污染；建筑材料及土石方运输车辆行驶过程中产生道路扬尘污染。

由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤及土石方在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。该扬尘产生量与尘粒含水率、风向、风速、施工时间等密切相关，故为减少本扬尘对周围环境的影响，应采取以下措施：减少露天堆放，如确需露天堆放的应加以覆盖；开挖的土石方应及时回填或运到指定地点，减少扬尘影响；对施工工作面及堆场实施洒水降尘，保证一定的含水量。

根据同类工程项目现场实测结果进行类比，风力发电机基础开挖施工现场的TSP日均值范围在0.121～0.158mg/m³，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014～0.056mg/m³；混凝土拌和作业中距搅拌机下风向50m处TSP日均值为8.90mg/m³，下风向100m处TSP日均值为1.65mg/m³，扬尘污染较严重，其扬尘影响范围一般在施工场界150m范围内。且混凝土拌合站周围200m范围内无村庄、居住区等敏感保护目标，因此，该拌合站在生产过程中产生的扬尘对周围环境影响很小。

有研究表明，施工扬尘60%以上是施工运输车辆引起的道路扬尘。扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧30m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。一般情况下，运输车辆的道路扬尘量分别为10.42kg/km·辆和7.2kg/km·辆，运输途径道路的扬尘污染严重。本项目施工现场200m范围内无居民，为进一步减少道路扬尘对周围环境空气的影响，应采取以下措施：限制车速和保持路面清洁以减少车辆运输扬尘；运输、装卸建筑材料时，尤其针对泥沙运输车辆，须采用封闭运输；对施工场地及施工道路每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右。

综上，本项目施工期产生的扬尘影响主要为堆场产生的风力扬尘、混凝土等物料拌合扬尘和汽车运输车辆行驶扬尘。经采取环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。而且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目对大气环境的影响是有限的。

2、燃油废气

施工机械、汽车及柴油发电机大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中属机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大。经计算，本项目柴油发电机在满负荷运行时大气污染物排放量分别为为：CO 0.45kg/h、HC 0.117kg/h、NOx 0.63kg/h、烟尘0.036kg/h。由于项目区域大而施工较为分散，在易于扩散的气象条件下，对周围环境的影响不大，且随着施工期的结束，该污染物也随即消失，故施工期燃油废气对周围大气环境影响较小。
3、施工期食堂油烟及燃料废气

施工营地食堂燃料采用液化气，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜产生的油烟量为6.48kg，浓度约1.8mg/m3。经过换气扇抽出。周围200m范围内无常住居民，油烟废气经过大气扩散后不会对周围环境产生不良影响。

6.1.2地表水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工过程中混凝土搅拌等产生的施工废水。
1、施工废水

施工废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗，按6次/d，1.5m3/次计，废水排放量为9m3/d。工程混凝土搅拌车15辆，用于风机基础浇筑，冲洗按3次/d，0.5m3/次计，废水排放量为22.5m3/d。本工程混凝土系统冲洗废水排放总量为31.5m3/d，高峰废水排放量为10.5m3/h，间歇式排放。施工废水水质比较简单，施工单位设置沉淀池沉淀处理后，可回用或用于施工环境的洒水抑尘。
2、施工人员生活污水

根据项目可研报告，本项目平均施工人员约120人，施工期6个月，施工人员生活用水量以0.1m³/d·人计，则生活用水量为12m³/d（2160m³）。排污系数按80%计，则生活污水总排放量为9.6m³/d（1728m³），经类比调查，主要污染物浓度为CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L，则施工阶段的生活污水主要污染物产生量分别为CODCr0.6t、BOD50.35t、NH3-N0.05t。施工期在施工生活区设简易厕所和防渗化粪池，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏，不外排。

施工人员日常生活产生的生活污水，若处置不当，会对周围环境造成污染。但只要加强对施工人员的管理，集中安排住宿，对生活污水进行集中收集；生活污水水质较简单，主要为有机污染物，针对生活污水设置简易厕所和防渗化粪池，污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏，不外排，不会对周围环境造成影响。

施工废水主要污染因子为SS。针对该废水设简易沉淀池，经沉淀后的水又可回用于生产不外排。同时，切实做好建筑材料和建筑废料的管理，设置专门的临时材料堆放场，堆场四周挖有截留沟，并设防雨棚；尽量避开雨季施工，防止施工场地径流过分而造成土壤流失；施工完毕后，应及时种植草皮和植树绿化，以减少水土流失量。

综上，本项目施工期产生废水经相应措施处理后均不外排，不会对周围水环境造成影响。
6.1.3噪声环境影响分析

本项目为新建项目，施工期噪声主要为施工机械、风机及配电装置安装、运输车辆产生的噪声，涉及的施工机械主要为挖掘机、推土机、运输车辆等，在不同施工期所使用的机械不同，其产生的噪声强度也不同，故难以对其进行定量的预测。因此，本次评价以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定为分析标准，分析施工阶段噪声环境影响，标准值详见表6-1。
表6-1                建筑施工场界环境噪声排放标准       等效声级Leq[dB(A)]

	昼间
	夜间
	标准来源

	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


常用建筑施工机械的声压级及距施工机械不同距离处的噪声级见表6-2。

表6-2           距主要施工机械不同距离处的噪声级         单位:dB(A)
	机械名称
	离施工机械的距离(m)

	
	5
	10
	18
	40
	60
	80
	100
	178

	推土机
	86
	80
	75
	68
	64
	62
	60
	55

	挖掘机
	84
	78
	73
	66
	62
	60
	58
	53

	搅拌机
	79
	73
	68
	61
	57
	55
	53
	48


对照分析表6-1、表6-2可知，本项目施工期间，在昼间施工机械与边界距离大于40m的地方、在夜间施工机械与边界距离大于178m的地方可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的噪声限值。本项目施工营地临近110kV升压站布置，110kV升压站周围200m范围内无声环境敏感点，项目施工营地产生的噪声对周围环境影响较小。本项目除110kV升压站施工地点较为固定外，其余建设项目均为流动施工，一个地点施工时间较短，且项目施工区域内无居民点等声环境敏感目标。因此，项目施工对区域声环境影响较小，且持续时间短。

6.1.4固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾、旱厕清掏物。

生活垃圾

本项目施工人员120人，施工期总长6个月，生活垃圾产生量按0.4kg/人·天计，施工期共产生生活垃圾8.64t。施工期生活垃圾统一收集后送至附近生活垃圾填埋场处置，严禁就地掩埋，以防其对景观环境和土壤环境造成不良影响。

⑵建筑垃圾

建筑垃圾多为场地开挖、场地平整、道路修建、材料运输、基础工程等施工产生的大量废弃包装材料、建筑材料（如砂石、石灰）等。建筑垃圾如果不采取措施进行严格管理，将会影响景观，而且会引起扬尘等环境问题，尤其项目建设区域风大，建筑垃圾对引起的扬尘污染将更为严重。因此，本项目施工期应制定严格的建筑垃圾管理规章，建筑垃圾禁止乱堆乱放，及时送当地管理部门指定地点，严禁就地掩埋。
6.1.5施工期对交通、运输的影响

施工期间，项目建设过程有大量的建筑材料、风机部件及主变压器需要运入，运输车辆将会对区域的交通带来一定影响。建设单位、施工单位应会同交通部门制定合理的运输路线和时间，做好交通疏导工作，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行的情况。粉状建材应采取密闭车辆或加盖篷布的车辆运输，避免运输过程对周围环境产生影响；风机叶片、主变压器应雇佣专业运输单位运输，运输过程中应常开行车灯；主变压器运输时应采用专用车辆运输，运输车前应有交通疏导车。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

6.2施工期污染防治措施

6.2.1大气环境影响减缓措施

为使建设项目在施工期间对周围环境的影响降到最低程度，针对本项目的施工特点，主要采取如下减缓措施：

⑴施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；

⑵加强外部管理，聘用现代化水平较高、技术装备较好的施工队伍，按照劳动保护卫生条例进行文明施工；

⑶加强施工机械的营运管理和保养维修，合理降低营运次数，提高机械营运效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响；

⑷风机基础、电力电缆沟等基础施工，应分层开挖、分层堆放、分层回填；

⑸限制车辆行驶速度，对易起尘的建筑材料应加盖篷布或堆放在库房或临时工棚内，实行库内堆放管理；运输易起尘的建筑材料的运输车辆应加盖篷布或采用密闭车辆运输；

⑹对产生扬尘的施工作业点应定期洒水降尘，洒水次数根据天气状况确定。

因此，本项目在建设过程中只要采取切实可行的措施及科学的管理办法，可使施工扬尘影响降低至较低水平，施工期对大气环境的影响只是局部的、短暂的，属可接受程度。

6.2.2地表水环境影响减缓措施

施工期设置沉淀池，施工废水经收集后排入沉淀池，经沉淀后回用或用于施工场地洒水降尘。生活污水设置简易厕所和防渗化粪池，污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏，不会对周围水环境造成影响。

6.2.3固体废物污染防治措施

按照谁产生、谁承担处置责任的原则，针对本项目特点，采取的减缓措施主要有：

⑴在运输建筑垃圾及生活垃圾时，应合理规划运输路线和时间，不得丢弃、遗撒、随意堆放建筑垃圾，避免对周围环境及居民安全造成影响；

⑵建筑垃圾处置实行减量化、资源化和无害化，尽量综合利用。

6.2.4噪声缓解措施

为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，采取的减缓措施主要有：

⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理安排工序，降低项目施工对施工区域动物的惊扰；

合理规划建筑材料运输时间，减轻交通运输噪声对沿线敏感点的影响。

6.2.5生态保护措施

1、加强生态环保宣传教育工作

施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强风场建设区及周边生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感，禁止随意破坏植被的活动，切实做好占用区周边草地的生态保护工作。

2、生态植被保护和恢复措施

⑴施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，既少占草地，又方便施工。

⑵严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

⑶新建道路尽量避绕植被覆盖度高的草地。

⑷工程施工过程中，禁止将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶，不得破坏植被。

⑸施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑹凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地（包括风场界内外）应在施工结束后立即整治利用，尽量采用当地乡土种进行植被恢复。

⑺基础、电缆沟等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。对于在坡度大于15°的地区放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生；在施工结束后，临时占地应立即覆土恢复植被，采用糜子、沙蒿、冰草等当地乡土种进行植被恢复。表土回覆情况见表6-3。
表6-3                          表土回覆情况表

	项目
	临时表土场位置
	表土去向
	回覆时间

	风机及箱变基础剥离表土
	风机基坑一侧
	吊装场地覆土
	单个风机吊装完成后及时回覆

	施工生产生活区剥离表土
	施工生产区
	施工场地回填覆土
	施工结束后

	道路路基剥离表土
	道路一侧
	施工道路回填覆土
	检修道路建成后，分段及时回覆

	电缆沟开挖剥离表土
	管沟一侧
	电缆沟回填覆土
	各段电缆沟铺设完成后及时恢复


3、临时工程用地设置要求及恢复措施

建设单位应严格执行国家有关“土地复垦”的规定，在施工结束时对各类临时用地及时复垦或种植灌草类进行植被恢复。施工营地、施工便道等临时工程选址的环保要求如下：

⑴灰土拌和场、混凝土搅拌站和建材堆放场等临时用地应尽量利用植被盖度较低的土地。
⑵为方便运输，风电场建设工程通常先修路再竖立风机。修路时的施工便道临时工程应尽量利用已有道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

⑶应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

⑷施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区的各风机建设完成后，应及时对每个风机的吊装场地进行土地整治，恢复植被。

⑸临时道路、地埋电缆施工结束生态恢复方案及治理目标：场内施工道路为压实路面，检修道路与施工道路路径相同，施工结束后保留4.0m宽路面作为检修道路，施工及检修道路采用泥结碎石路面。风场检修道路在优化后尽量利用了原有道路，在一定程度上节约了用地。未加固的施工道路采取封育措施，避免人为扰动，利用草地自然恢复能力，3～5年恢复为草地，恢复后植被覆盖度大于23%。地埋电缆施工结束采取封育措施，避免人为扰动，利用草地自然恢复能力，3～5年恢复为草地，恢复后植被覆盖度大于23%。

4、鸟类保护措施

本工程施工期6个月，在此期间，伴随着施工活动的进行会对鸟类产生短暂的负面影响。施工期主要从合理安排施工时间，控制施工场地的光源方面采取措施，减小对鸟类的影响。为了减小对夜行性鸟类的干扰，应对施工场地的光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，尤其是在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，应该停止施工。

5、土壤侵蚀防治措施

⑴加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。

⑵区域内降水量少，道路施工可能加剧土壤侵蚀，要严格控制施工占地，减少水土流失。

⑶尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

⑷在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。

⑸施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。

⑹施工期应限制施工区域，加强宣传教育及管理，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

⑺施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。

6、实施施工监理等管理措施

采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效果，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。

6.3小结

综上所述，施工期对环境的影响范围小、影响距离近、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应，因此施工期对环境的影响不大。虽然如此，在整个施工期内应当注重施工期环境保护，做到科学施工、精心安排，杜绝事故。

7运行期环境影响分析

7.1大气环境影响分析

本项目为利用风能资源发电项目，在“风能—机械能—电能”的转换过程中，冬季采用电暖器采暖。项目营运期产生的大气污染物主要来源于升压站内食堂，食堂采用液化气为燃料，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模，拟在食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，经类比调查，食堂油烟废气经油烟净化器处理后可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对区域大气环境影响很小。

7.2地表水环境影响分析

本项目无生产废水产生，运行期废水主要为工作人员生活污水，生活污水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a）。生活污水产生量很小，水质简单，生活污水经化粪池收集后，委托环卫部门定期清掏，不外排，对周围环境影响较小。

7.3声环境影响预测及评价

本项目运行期噪声主要为风力发电机组运行产生的噪声及主变压器产生的低频噪声。风力发电机组运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。在风速较大时，自然噪声掩盖了风电场风机噪声。因此，叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声对周围环境的影响也远小于环境中自然风产生的噪声；而在风速较小时，风电机产生的噪声随距离衰减。

7.3.1噪声源强

本项目运营期噪声主要为风力发电机组叶片扫风时产生的噪声、机组内部的机械运转噪声及110kV升压站内主变压器运营产生的噪声，本项目主要产噪设备及噪声声级见表7-2。
表7-2                  项目噪声源强一览表                    单位：dB（A）

	噪声源
	数量
	高度（m）
	噪声值dB(A)
	备注

	
	
	
	
	

	50MVA主变压器
	2
	1.2
	65
	设备噪声，声功率代表频率为500Hz

	风机
	50
	80
	102.5
	设备噪声，声功率代表频率为1000Hz


7.3.2预测方法及内容

（1）预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中噪声预测模式。

①处于自由空间的点声源几何发散衰减公式

LA（r）=LWA－20log（r）－11

式中：LA（r）——距声源r（m）处声压级，dB（A）；

      LWA——点声源的A声功率级，dB（A）。

②户外声传播衰减计算公式


[image: image11.wmf]()(0)

()

prprdivatmbargrmisc

LLAAAAA

=-++++


式中：
[image: image12.wmf]()

pr

L

—距声源r处的A声级；

      
[image: image13.wmf](0)

pr

L

—参考位置r0处的A声级；


[image: image14.wmf]div

A

—几何发散引起的倍频带衰减；


[image: image15.wmf]atm

A

—大气吸收引起的倍频带衰减；


[image: image16.wmf]bav

A

—屏障屏蔽引起的倍频带衰减；


[image: image17.wmf]gr

A

—地面效应引起的倍频带衰减；


[image: image18.wmf]misc

A

—其他多方面效应引起的倍频带衰减。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下列工作做近似计算。


[image: image19.wmf]()(0)

()

ArArdivatmbargrmisc

LLAAAAA

=-++++


③某点的声压级叠加公式


[image: image20.wmf]0.1

1

10(10)

Ai

L

eqgi

i

Llgt

T

=

å


式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

      LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T－预测计算的时间段，s；

ti－i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）预测内容

①根据风力发电机组的初步布置方案，预测单个风力发电机组正常运行时的噪声贡献值，并考虑风机噪声贡献值的叠加对区域的影响。

②根据升压站布置方案，预测升压站运行后主要噪声源主变压器对升压站厂界的噪声影响。

7.3.3预测结果及评价

⑴风机噪声影响

由于各风力发电机相距较远，本次评价首先考虑单机噪声影响，每个风机可视为一个点声源，采用处于自由空间的点声源几何发散衰减公式对风机噪声影响进行预测，后采用多声源叠加公式预测风机噪声对区域的影响。

本项目采用单机容量为2000kW风力发电机，风机轮毂高度为80m，当机组正常运转时其轮毂处的噪声源强在102.5dB（A）左右，根据预测，单个风力发电机运行时在地面不同距离处的噪声值见表7-3。

表7-3              单个风机噪声源强衰减一览表                 单位：dB（A）

	噪声源
	噪 声 预 测 值

	
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	300m
	350m
	400m

	单个风机
	71.50
	65.48
	57.52
	51.50
	47.98
	45.48
	43.54
	41.96
	40.62
	39.46


由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距风力发电机组100m处（地面水平距离）的噪声影响值为51.5dB（A），能达到《声环境质量标准》中的1类昼间标准（55dB（A））要求；距离风力发电机组250m处（地面水平距离）的噪声影响值为43.54dB（A），能达到《声环境质量标准》中的1类夜间标准（45dB（A））要求。故距离风力发电机250m外可满足标准要求。
距本项目最近的烟墩山，位于项目南侧600m处，根据噪声预测结果，该处噪声贡献值为40.0 dB（A），满足《声环境质量标准》中的1类夜间标准（45dB（A））要求。

本次评价采用多声源叠加公式预测风机噪声对区域的影响，噪声预测等值线图见图7-2。
[image: image21.jpg]



图7-2  噪声预测等值线图
⑵升压站噪声预测

本项目新建110kV升压站一座，2台50MVA主变，升压站的噪声源主要来自主变压器，正常工况下，升压站厂界噪声预测结果见表7-4。

表7-4              升压站厂界噪声预测结果一览表             单位：dB（A）

	预测点
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	标准值
	达标分析
	贡献值
	标准值
	达标分析

	东侧厂界
	16.66
	55
	达标
	16.66
	45
	达标

	南侧厂界
	25.91
	55
	达标
	25.91
	45
	达标

	西侧厂界
	21.01
	55
	达标
	21.01
	45
	达标

	北侧厂界
	25.65
	55
	达标
	25.65
	45
	达标


根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”。由预测结果可知，项目正常工况下，升压站内的主要噪声源对厂界噪声贡献值在16.66~25.91dB（A）之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求，厂界噪声达标，升压站建设对周围声环境影响较小。
7.4固体废物影响分析

本项目运行期固体废物主要为设备检修废机油、废润滑油、变压器事故废油（HW08）、擦拭废油纸、报废免维护铅酸蓄电池（HW49）及生活区产生的生活垃圾。

生活垃圾

运行期工作人员产生生活垃圾按1kg/（人·日）计算，则每年生活垃圾量为1.83t。生活垃圾采用垃圾桶收集后由工作人员送往附近生活垃圾填埋场处置，严禁就地掩埋。因此生活垃圾对周围环境的影响较小。

⑵危险废物

风机在运行期检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物（废机油、废润滑油属于HW08废矿物油中的“900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，擦拭废油纸属于HW49其他废物中的“900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”），以每台风机每年维修产生2kg计算，本项目每年产生100kg废润滑油及擦拭废油纸。集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

110kV升压站主变压器事故状态时会产生少量事故废油，属于危险废物（HW08废矿物油中的“900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”），经事故集油池集中收集后，存入危险废物暂存间，最终交有危险废物处置资质的单位安全处置。
随着本项目的运行，风机及升压站需定期更换免维护铅酸蓄电池，更换周期为两年一次，每次产生的的报废免维护铅酸蓄电池约2t，属于危险废物（HW49其他废物中的“900-044-49，在工业生产、生活和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备，经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件”），集中收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处理处置。危险废物暂存间设置于升压站内，地面及裙角采取防渗混凝土修筑，防渗系数小于10-7cm/s。
评价要求建设单位应按照国家有关危险废物贮存、处置技术规范对生产中产生的危险固废进行管理：所有产生危险固废先通过相应收集桶收集，及时送至升压站内15m2的防渗防腐全封闭危险废物暂存库，并按危险废物的管理条款进行分类储存，同时进行防漏或防渗处置，定期送往宁夏危废处置中心进行处置。该危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修改单）中相关要求建设、运行和管理；危废的收集、贮存、运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关要求进行，并按照《危险废物转移联单管理办法》做好登记管理存档备查。

综上，本项目在严格落实国家及地方相关要求及本环评报告提出的固体废物防治措施的前提下，固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。
7.5电磁环境影响分析

本项目产生的电磁辐射主要来自箱式变压器、35kV输电线路及110kV升压站。

7.5.1箱式变压器和35kV输电线路电磁辐射影响分析

根据国家环境保护总局办公厅环办函〔2007〕886号《关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》，本项目设置的50台S11-2150/35/0.69kV箱式变压器和35kV输电线路为35kV送变电系统，属于国家环境保护局令第18号《电磁辐射环境保护管理办法》中豁免的项目，可不履行环境影响评价。

7.5.2 110kV升压站电磁环境影响分析

本项目建设1座110kV升压站，升压站内配置2台50MVA主变压器及相应的动态无功补偿设施。升压站的电压等级均为110kV/35kV，主变压器采用户外落地布置，110kV线路采用架空出线。升压站运行后，对环境的污染影响主要为工频电场和工频磁场。

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）的规定，本次评价采用模拟类比方法预测变电站运行对周围电磁辐射环境的影响，类比对象为固原李寨110kV变电站。与本工程的类比条件见表7-5。
表7-5                      类比条件分析对比表
	主要技术指标
	本项目
	固原李寨110kV变电站

	电压等级
	110/35/10kV
	110/35/10kV

	主变压器容量
	2×50MVA
	2×50MVA

	电气设备布置
	户外布置方式
	户外布置方式


根据宁夏辐射环境监督站2012年8月7日对该变电站站址处工频磁场、工频电场现状值进行的监测结果，分析类比本项目投运后对周围电磁辐射环境的影响。
类比升压站工频电场强度、工频磁场强度现状监测结果见表7-6。

表7-6          固原李寨110kV变电站工频电场、磁场强度现状监测结果
	点位描述
	测量高度

（m）
	工频电场强度

（V/m）
	工频磁场强度

（μT）

	变电站围墙外南5m
	1.5
	10.0
	0.031

	变电站围墙外东5m
	1.5
	4.17
	0.023

	变电站围墙外北5m
	1.5
	7.98
	0.041

	变电站围墙外西5m
	1.5
	139
	0.042

	变电站围墙外西10m
	1.5
	42.7
	0.037

	变电站围墙外西15m
	1.5
	27.4
	0.033

	变电站围墙外西20m
	1.5
	21.3
	0.031

	变电站围墙外西25m
	1.5
	14.1
	0.031

	变电站围墙外西30m
	1.5
	9.98
	0.03

	变电站围墙外西35m
	1.5
	7.12
	0.0282

	变电站围墙外西40m
	1.5
	7.04
	0.025

	变电站围墙外西45m
	1.5
	5.37
	0.025

	变电站围墙外西50m
	1.5
	5.16
	0.024


从表7-6可以看出，李寨110kV变电站的工频电场强度、工频磁场强度最大值分别为139V/m、0.042μT，所有测点值均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值。

根据类比变电站正常运行工况下的实测工频电场强度、工频磁场强度，可以预测，本项目110kV升压站建成后工频电场强度、工频磁场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值。

综上，类比李寨110kV变电站监测数据，本项目110kV升压站运行期工频电场强度、工频磁场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值。因此，本项目110kV升压站运行过程中产生的电磁环境影响较小。
7.6光影闪烁影响分析

风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，如果投射到附近居民住宅的玻璃窗户上，即可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活产生影响。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响；如果风机布置不科学，有可能对民宅产生光影污染。本次评价通过计算光影防护距离来确定项目风机设置是否满足防护距离的要求。

（1）风机光影影响防护距离计算方法
风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活产生影响。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的地区有可能受到风电机组的光影影响；如果风机布置不科学，有可能会产生产生光影污染。本次环评根据项目区的经纬度及风机的高度计算风机的光影影响范围，一年中冬至时分为太阳高度角最小，日最大风机机组影子最长，以冬至日为最不利情况进行预测分析。

①风机光影长度计算公式：

L=D/tanh0
式中：
[image: image22.wmf]L

——风机光影长度；


[image: image23.wmf]D

——风机有效高度，D=D0+D1，D0为风机高度，D1为风机所在位置与附近光影敏感点间的地面高差；

h0——太阳高度角；

②太阳高度角计算公式：

h0＝arcsin[sinφsinσ+cosφcosσcos(15t+λ-300)]

式中：h0——太阳高度角，deg；

φ——当地纬度，deg；

t——进行观测时的北京时间；

λ——当地经度，deg；

     σ——太阳倾角，deg，可按下式计算：
σ = [0.006918-0.39912cosθ0+0.070257sinθ0-0.006758cos2θ0+0.000907
sin2θ0-0.002697cos3θ0+0.00148sin3θ0]180/π
式中：θ0＝360dn/364，dn为一年中日期序数（0,1,3……,364），取冬至日序数355。

2、计算结果

本项目场址地理位置范围在东经106° 34'11.26"～106° 40'27.69"，北纬37° 33' 07.79"～37° 39' 19.87"之间。

分别对项目单台风力发电机组在冬至日产生的光影进行分析计算，确定烟墩山、余台子、李记沟为光影敏感保护目标，选取对这些居民点可能产生光影影响的23#、34#、35#、41#、43#风机进行光影长度计算及影响分析。考虑光影强度因素，9:00～15:00时段光影影响距离为有效距离。23#、34#、35#、41#、43#风机参数见表7-7。光影长度计算见表7-8。

表7-7                  23#、34#、35#、41#、43#风机参数

	敏感点
	产生影响的风机
	风机相对方位
	风机海拔
	风轮直径
	风机轮毂高度
	敏感点海拔
	风机与敏感点高差

	烟墩山
	41#
	SW，700m
	1458m
	99m
	80m
	1448m
	10m

	
	43#
	SW，1017m
	1443m
	
	
	
	5m

	余台子
	23#
	SW，1200m
	1406m
	
	
	1387m
	19m

	李记沟
	34#
	SE，2000m
	1384m
	
	
	1351m
	33

	
	35#
	SE，2600m
	1382m
	
	
	
	31


表7-8                23#、34#、35#、41#、43#风机光影长度计算结果

	23#风机光影长度计算结果

	时间
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00

	光影长度
	742.3
	495.2
	342.0
	282.1
	342.0
	495.2
	742.3

	风机相对方位
	SW，1200m

	34#风机光影长度计算结果

	时间
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00

	光影长度
	846.8
	541.8
	374.1
	308.6
	374.1
	541.8
	846.8

	风机相对方位
	SE，2000m

	35#风机光影长度计算结果

	时间
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00

	光影长度
	838.2
	535.1
	369.5
	304.8
	369.5
	535.1
	838.2

	风机相对方位
	SE，2600m

	41#风机光影长度计算结果

	时间
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00

	光影长度
	682.7
	465.3
	321.3
	265.0
	321.3
	465.3
	682.7

	风机相对方位
	SW，700m

	43#风机光影长度计算结果

	时间
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00

	光影长度
	667.3
	448.7
	309.9
	255.6
	309.9
	448.7
	667.3

	风机相对方位
	SW，1017m


经计算太阳高度角为23.0°。项目风机高度为130m，由公式计算得风机阴影长为232m，故可确定本项目光影防护距离为240m。
根据计算结果，本工程可能会产生光影影响的风机与最近的居民点距离为700m，预测的光影长度为682.7m，不会对居民点产生光影影响。

本风电场区域距离最近的居民区在600m外，距离最近的银西高速距离约为3km，均不在光影防护距离之内，故本项目风机运行产生的太阳光影不会对居民和交通产生影响，不存在光影扰民现象。
建议建设单位与当地规划部门做好沟通，规定项目建设区域内风机周围700m内不得新建居民住宅等生活居住设施，避免产生光影扰民现象。
8生态环境影响分析

8.1施工期对生态环境影响分析

本项目施工过程中将进行土石方的填挖，包括风力发电机组基础、箱式变压器基础的施工、电缆铺设、场内检修道路的施工等工程，不仅在场地平整时需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。本项目施工对地表扰动主要为风机、箱式变压器基础开挖及施工道路的建设。施工结束后，利用施工道路作为检修道路，非检修道路区域撒播草籽。

8.1.1对植被的影响分析

本项目场址区域生态环境简单，植被均为广布种。施工过程中，土石方开挖、回填及堆放、主体及辅助等工程的施工活动均会引起当地植被的破坏。此外，施工人员的践踏、车辆运输过程中也会破坏地表植被。本项目施工工程主要包括风力发电机组基础、箱式变压器基础的施工、电缆铺设、场内检修道路的施工等工程，以上建设均要破坏地表植被。同时，永久占地会减少地表植被数量，由于项目场址原有的植被较少，且植被均为广布种，因此，实际影响范围较小，影响程度有限。

为减缓施工期对植被的影响，施工过程中应加强管理，能不碾压的地方不碾压，能不动用的地方不动用，尽量不损坏植被，最大限度减少对施工作业区周围植被的破坏；临时用地应控制在场区范围内；施工结束后，对场区内临时占用的土地撒播耐干旱、多年生草籽进行恢复。采取植被恢复措施后，施工期对区域植被影响较小。

8.1.2对野生动物的影响分析

施工期施工人员的活动和机械噪声等会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，本项目所在区域动物均为当地常见种，且这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待施工结束这种影响亦将消失。

施工过程中采取合理安排工期，加强对施工人员的环保教育，宣传生物多样性与人类生存和发展关系的重要性，提高施工人员的环保意识，以减少对动物的负面影响。

8.1.3对水土流失的影响分析

本项目场址区域建设过程水土流失主要表现在前期的场地平整，地基开挖、回填过程造成的土壤扰动及风力发电机组及其箱式变压器基础、架空线路、场内道路建设、电缆沟开挖过程中产生的水土流失。施工期间，工程占地将不同程度的改变地貌、压埋或损坏原有植被，降低甚至丧失其水土保持功能；工程建设过程中的开挖和填筑活动破坏了原有地表植被和土壤结构，造成区域表层土松散裸露或形成松散堆积体，土壤抗侵蚀能力减弱，失去原有植被的防冲、固土能力，在降雨等自然因素影响下，造成水土流失，如不采取有效的水土保持防护措施进行预防、治理，当发生大风及产生强降雨并形成较大的地表径流时均可产生严重的水土流失，影响正常施工生产。

本项目的水土流失采取工程措施与植物措施结合的方式，水土流失防治工程与主体工程建设同时付诸实施，尽可能地减少地表植被破坏，最大限度地恢复表土层和重建植被，有效控制人为新增水土流失，减轻生态环境影响。

8.1.4对土地利用性质的影响分析

本项目建设将征占当地一定数量的土地，场址占地类型为荒草地，未侵占耕地等农业用地。本项目施工临时占地主要用于建材的堆放、挖掘土的堆积等，施工临时占地控制在场区范围内。施工结束后，对临时占用的土地，撒播耐干旱、多年生草籽进行恢复，施工期对区域土地利用性质的影响较小。

8.1.5对土壤的影响分析

施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动会对土壤结构产生不利影响，增高土壤紧实度，影响地表水的入渗。同时，施工活动使局部地表植被遭到破坏，地表裸露，致使表土温度变幅增加，对土壤的理化性质有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物的重新生长。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土地受到扰动，使土壤富集过程受阻，阻断生物与土壤间的物质交换。土壤理化性质的变化，直接影响到植被的恢复，因此要求在施工中注意尽量维持土壤现状。

综上所述，项目的建设将会对施工区域的土壤理化性质产生一定的影响，但由于施工区域为临时占地，用地范围小，影响时间较短，不足以对整个区域的土壤理化性质产生影响，不会使区域土壤理化性质恶化。

8.1.6小结

本项目场址区域生态系统结构较为简单，动、植物多为当地常见种，在施工期采取工程、植物相结合的生态保护措施，同时加强施工管理可减缓对生态环境的破坏。因此，本项目施工期对区域生态环境影响较小。

8.2运行期对生态环境影响分析

本项目永久占地主要为进场道路、检修道路、110kV升压站、风力发电机组基础、输电线路基础等，永久占用土地将减少一定量的植被。风机运行还将产生机械噪声，惊扰周围动物。项目的建设将影响区域风向及风速，对局地气候和景观产生一定影响。

8.2.1对植被的影响分析

本项目投运后将有18.36hm2永久占地，这部分永久占地将不可避免地破坏原有地表植被。根据现场踏勘，本项目永久占地主要为农用地、未利用地，评价要求在项目设计、施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少永久性占地对地表植被的破坏。同时，本着“谁破坏谁恢复”的原则，在建设完成后，要求建设单位在场址内撒播草种进行植被恢复，将项目建设运行对生态环境的影响降至最低限度。因此，本项目的建设在短期内将对区域植被的生态环境产生较小的影响，采取有效植被恢复措施实施后，区域内植被会得到一定程度恢复，对生态环境的影响较小。

8.2.2对野生动物的影响分析

本项目的建设运行将对一些小型动物活动有一定影响，使其活动范围受到限制，对其觅食、交偶存在一定影响，主要体现在噪声设备运行以及风机轮毂转动。本项目采用的风机轮毂高度为80m，风轮直径99m，风机一旦运行，转动的风轮便成了一道空中屏障，可能对鸟类的飞行通道造成阻隔，通过对当地的实地观测，本项目场址附近鸟类活动痕迹稀少，不属于候鸟迁徙通道范围内，因此项目的运行不会对鸟类构成致命危害。本项目通过选用低噪声设备，将噪声对动物的影响降至最低。此外，随着自然植被的恢复，施工人为干扰逐渐消失，一部分外迁动物又会回归到原地，特别是一些小型动物会较快的在此重新出现。因此，运行期基本不会影响野生动物的生存、活动空间。
8.2.3对土地利用的影响

根据《自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法>的通知》（宁政发〔2011〕103号）中对容量不超过1500kW风机的占地进行了规定，本项目风机型号为2000kW，不在该标准规定范围内，但通过核算，本项目单机占地面积为342.25m2，比该标准1500kW风机占地面积小，故本风电场占地能够符合该用地管理办法的要求。
项目建设期间由于施工活动使少量植被生长遭到破坏，将对局部区域的水土保持有一定的影响。工程建设后期，施工单位应按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场的回填、平整，采用适当的抚育措施，以利于自然植被的恢复。工程建成投运后，随着自然植被的逐步恢复，施工期对当地土地利用的不良影响将逐渐减小。

8.2.4区域景观影响分析

项目区域地貌为低山丘陵，布置风机时，一般选择隆起的区域，因此，人们从很远的地方就可以看到风力发电机组，风电场的建设对景观的影响十分明显。为了避免风力发电机组在景观中占据统治地位，风力发电机组之间应保持一定的距离。本项目将风力发电机组成群布置，风力发电机组之间保持一定距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。风力发电机组的颜色选择对景观具有决定性的影响，本工程拟选择白色风力发电机组，使风电场看上去与周围景观十分协调。

风电场建成投入运营后，就风机本身而言，已经为区域增添了色彩。多台风机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，具有一定的景观效益。

8.2.5局地气候影响分析

⑴风速影响

清华大学地球系统科学研究中心赵宗慈教授表示，近年来国内外一些专家，利用气象观测资料，对风电场建设前后、风电场上下游区域的各气象要素进行对比；同时，利用气候模式模拟风电场的局地气候效应，对风电场对局地风速的影响进行了研究。国内外都得到了一致结论，即风电场对局地风速有明显影响，会造成下游风速减小。以丹麦一个风电场的观测资料为例，说明风电场对局地风速的影响：“进入这个风电场的风速是8～9m/s，经过风电场运行对动量的吸收，以及风机的摩擦力作用，在风电场的下风方向观测的风速明显减弱，其下风向6km处的风速与原有风速比率为0.86，下风向8km处的比率是0.88，下风向11km处的比率是0.90，虽然随着距离增加风速在缓慢回升，但仍未恢复到原有水平。”

国外一些科学家利用数值模拟，证实了风电场对风速的衰减效应。中国气象局公共气象服务中心高级工程师江滢说，国外科学家利用一个中尺度模式，在900km2的范围内分别设置了1个、9个和36个风电场，计算相应风速在不同位置的变化。计算结果表明，风电场的作用使得风速明显衰减，进入风电场的风速是8至9m/s秒，风电场最大衰减后风速只有5m/s，在20km范围内保持大的衰减，距离更远风速开始回升，风电场影响风速衰减的距离可以达到30km至60km。

因此，本项目风电场的建设可能降低风电场下风向60km范围内的风速，本项目所在地区风大、沙多，大风是造成区域环境恶劣的原因之一，若本项目可降低项目区域60km范围内的风速，则可减少风沙、扬尘天气，减少风蚀，将对区域生态环境带来有利影响；下风向60km以外区域则由于风速的回升，本项目风电场建设对其影响较小。

⑵气温影响

赵宗慈教授列举了美国加州一个风电场观测数据：“这个风电场风机高23m，叶片长8.5m，共有41排，间隔120m。风电场上风位置和下风位置的测风塔，给出了1989年6月中到8月初近两个月内每天的气温观测数据。从数据上看，风电场从凌晨1时至早7时具有增暖效应；在白天13时至晚上21时则具有降温效应，而且这种效应很明显。”

国外专家利用区域大气模拟系统，选择2008年至2009年四个季节作了306个模拟试验。设计在美国西部加入一个小风电场，共有21个风机，每个涡轮高100m，旋转叶片直径100m。利用数值模式计算，得到了与观测数据基本一致的结果。

风电场在工作期间加强了垂直混合：夜间稳定大气的暖层在冷层之上，加强垂直混合，造成暖空气下行冷空气上行，导致近地面变暖；白天不稳定大气的冷空气在暖空气上面，湍流促进混合，冷空气下行暖空气上行，造成近地面变冷。风电场对气温的影响取决于近地大气层的稳定度，不同的稳定度造成风电场对近地层气温或变暖或变冷的效应。

因此，本项目的建设可能会使该区域白天温度略有降低，夜间温度略有升高。项目建设区域昼夜温差大，若项目建设对区域温度略有影响，则将减少区域昼夜温差。

8.2.6小结

本项目通过选用低噪声设备，控制风机高度，对风机进行合理布置，项目运行期对野生动物的影响较小。项目通过加强植被恢复，经过一定恢复期后区域内植被逐渐恢复到原有水平。风场对区域风速及气温可能有一定影响，通过类比分析国内外相关资料，本项目建设对区域生态环境影响较小，且有可能使区域生态环境向着有利的方向转变。因此，项目运行期对生态环境的影响较小。

8.3生态保护与减缓措施

8.3.1施工期生态保护与减缓措施

⑴临时占地生态保护及恢复措施

①施工前，应合理规划施工工区，尽量缩小施工范围，减少临时占地面积；

②施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地，在风速4m/s以上大风天气及雨季不施工。

③施工结束后，对临时占地撒播适宜当地生长的草籽，如冷蒿、糜子和小芒草等；

④施工结束后，在施工道路的基础上修建场内检修道路，临时施工道路两侧撒播草种进行植被恢复，保留6m宽做为检修道路，用于运行期设备维护和检修；

⑤加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度至少恢复到原有水平。

⑵地表、土壤保护措施

明确临时作业区，划分吊装区、施工营地、临时堆土区等各功能区，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽量减少施工面积。

在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成流失影响。本项目电缆沟开挖后应及时回填。

⑶植物保护措施

尽量减少施工占地，减少地表植被破坏；施工场地及施工临时用地，待施工结束及时清理、松土、整平，进行植被恢复；对施工人员进行职业教育，严禁施工人员随意破坏项目区域内的植物。同时，边施工、边恢复，严格按水土保持方案设计进行。
⑷野生动物保护措施

加强宣传教育，规范施工人员行为，严禁施工人员擅自捕杀区域动物。施工中尽量采用低噪声施工设备，减少施工噪声对施工区域动物的惊扰。

⑸生态减缓措施

从保护生态与环境的角度出发，建议本项目开发建设前，做好施工规划前期工作，尽量缩小施工范围，减少临时占地面积；施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地；加强施工人员的各类管理；做好工程完工后生态环境的恢复工作；加强环境管理和监理制度；加强生态保护宣传教育，以尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响。

⑹针对径流引起水土流失的防护措施

①风机布设区：陡坡地段边坡防护、排水，风机及箱变基础施工临时堆土防尘网苫盖防护，施工场地洒水降尘，施工结束后对施工平台及边坡进行土地整治并恢复植被；

②道路区：施工结束后对其中6.0m宽路面进行土地整治，并恢复植被，检修道路陡坡段修排水沟；

③施工营地：施工结束后，进行土地整治，并且恢复植被；

④升压站：根据拟建升压站周边地势，对围墙外边坡削坡后，修筑浆砌石护坡、截水沟进行防护，截水沟为矩形断面，断面尺寸为0.3×0.3m，浆砌石厚0.30m；

⑤全站临时占地均撒播草种进行恢复，加强维护，确保草种成活率。

本项目所在区域生态类型较为简单，施工对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程措施、植物措施等各种措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可减缓对生态环境的破坏，达到既发展经济，又保护生态的目的。

8.3.2运行期生态保护与减缓措施

⑴加大对风电场植被的保护力度，巡检车辆行驶严格控制在检修道路内，不得碾压检修道路外的植被； 

⑵结合本项目水土保持方案的具体要求，针对本项目各水土流失防治分区，分别采取相应的植物防治措施，并加强运行期的生态管理措施；

⑶为保护生态环境，运行期应制定环境管理和监理制度及任务。

8.3.3生态影响的管理措施

根据国家有关环保法律法规的要求，项目单位应设置环境保护管理机构，在该机构中应有专门的部门和专人负责整个项目的生态保护问题，尤其是加强施工期的生态管理工作，其职能为：

⑴在项目的可行性研究和初步设计阶段，详细勘察进场道路、检修道路、风机点位、输电线路等拟经过地区的生态环境现状，识别生态影响因素及影响的程度和范围；确定合理的进场路线、风机点位、塔基位置等，尽可能缩短道路及输电线路长度、减少项目占地；

⑵在项目施工前，编制相关的生态环境保护规划和制度，落实各施工队伍生态保护的机构和人员编制，并进行必要的能力培训；

施工完成后，监督植被恢复工作的进行，确保区域植被得到有效的恢复；

⑷拨出专款做好环境监理工作，施工前，监理人员和施工单位人员一道实地调查进场道路、检修道路、风机点位、输电线路等拟经过地区的植被状况；施工场地清理及土地平整，表土层覆盖，植被抚育管理。

8.3.4环境监理

为减轻国家重点工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全程管理，2002年国家环保总局等部门联合下发了《关于在重点建设项目中开展工程环境监理试点的通知》（环发[2002]141号）及2012年环境保护部下发《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环发[2012]5号），对建在生态敏感区、对生态环境影响突出的国家重点工程实行工程环境监理试点，并指出“这些国家重点工程的建设单位施工期间必须委托具备相应资质的第三方单位，对工程环保措施实施情况进行监理；工程环境监理单位必须在施工现场对污染防治和生态保护的情况进行检查，确保各项环保措施落到实处。对未按有关环境保护要求施工的，应责令建设单位限期改正，造成生态破坏的，应采取补救措施或予以恢复。”本工程的建设对生态环境的影响较大，建设单位应委托具有环境监理资质的监理单位从事该项目的环境监理工作。

8.3.4.1环境监理的目的、依据及原则

1、环境监理的目的

⑴实现工程建设项目环保目标；

⑵落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏；

⑶满足工程竣工环境保护验收要求。

2、环境监理的依据

⑴国家和环境保护部及宁夏回族自治区有关的法律法规和规章；

⑵环境影响评价有关的技术原则和标准；

⑶经批准的项目设计文件及环评文件；

⑷监理合同、施工合同等合同文件。

3、实施环境监理的原则

⑴环境监理单位应有专门的从事环境监理的环境保护技术人员；

⑵环境监理单位应根据本工程的环境影响评价报告及其批复文件、工程设计文件、工程施工合同及招投标文件、环境监理合同及招标文件等编制环境监理方案，并严格按照指定的环境监理方案实施监理工作；

⑶环境监理的对象是所有由于施工活动可能产生的环境污染，环境监理应以施工期的环境保护、施工后期污染防治措施、生态环境恢复措施的落实情况为重点。

8.3.4.2环境监理机构、职责及人员

环境监理工作由建设单位选择有资质的环境监理机构承担。环境监理机构依法对施工单位、承包商、供应商执行国家环保法律、法规、制度、标准、规范的情况进行监督检查，协助建设单位落实施工期间的各项环境保护合同条款和协议，确保本项目的建设符合国家环保法规的要求。全部环境监理人员由具有环境监理资质的监理工程师组成，根据编制的环境监理方案开展具体的环境监理工作，以确保项目施工环保设施措施的落实。

8.3.4.3环境监理主要内容
环境监理主要内容包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护、水土保持等地的保护，包括污水处理设施、边坡防护、排水工程、绿化等在内的环保设施建设的监理。

8.3.4.4本项目环境监理计划

本工程环境监理计划可分为三个阶段：设计阶段环境监理，施工阶段环境监理，竣工阶段环境监理。

⑴设计阶段的环境监理

①对施工图纸有关环境保护工程或措施进行复查、核对、优化和完善设计，对有关设计问题提出合理化建议；

②审验环境管理方案与措施，包括有无文件化的环境管理方案。该方案能否保证环境目标的实现，是否规定了环境职责，明确了组织机构的设置、职责的规定、工作程序的规定等。

⑵施工期的环境监理

环境监理单位将对工程承包商的施工活动及可能造成生态破坏的环节进行全方位的巡视与检查。现场检查施工时候按工程监理中所规定的环境保护条款进行，有无擅自改变；是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了本工程的环境影响报告及其批复所要求的各项环保措施；并参与调查处理生态破坏事故和环境污染事件纠纷。本工程施工期重点环境监理内容见表11.3-1。

⑶竣工验收阶段的环境监理

监理单位应参加项目竣工环境验收。本工程竣工验收阶段环境监理的主要内容包括：

①环境监理单位出具工程环境监理总结报告，协助建设单位向行业主管部门和工程所在地环保部门提交环境保护竣工申请材料，配合工程所在地环保部门进行环保工程验收。

②监理业务完成后，监理单位应妥善保管或按规定将相关环境监理文件提交有关部门。

8.3.4.5监理工作要求

监理工作内容及要求见表8-1。
表8-1                    项目施工期环境监理内容
	环境问题
	监理内容

	空

气

污

染
	施工场地采取洒水措施，以降低施工期扬尘，减少大气污染。

针对混凝土拌合场等采取封闭管理措施。

料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。

运送建筑材料等车辆采用遮盖措施，减少跑漏，并限制车辆行驶速度。

	水

环

境
	混凝土拌合系统冲洗废水经沉淀池处理后回用。

机械修配和汽车冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用，不得随意排放。

生活污水采用简易厕所和化粪池收集后委托环卫部门定期清掏，不外排。
施工现场的水泥、沙、石料应统一管理合理堆放，下雨时应加以遮盖，避免径流雨污水的污染影响。

	固

体

废

物
	施工期生活垃圾统一收集后送至附近生活垃圾填埋场处置，严禁就地掩埋。

施工期应制定严格的建筑垃圾管理规章，建筑垃圾禁止乱堆乱放，及时送当地管理部门指定地点，严禁就地掩埋。

	噪

声
	加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理安排工序，降低项目施工对施工区域动物的惊扰。

优先选用高效率、低噪声设备，并加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。
合理规划建筑材料运输时间，减轻交通运输噪声对沿线敏感点的影响。

	生

态

环

境
	加强生态环保宣传教育工作。

按设计要求，严格限制项目永久占地面积和临时占地面积。

a.切实做好剥离表层土的收集和保存措施：风机及箱式变压器、建筑物、道路建设及电缆沟开挖过程中应先剥离表土30cm，单独堆放在各施工区的临时表土堆场，采用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物等保护措施，待基础施工结束后及时进行平整，再将表土全部回覆利用。

b.临时占地区，使用自然恢复结合人工恢复和植被补植措施，种植适宜当地生长的草种，使植被恢复率达90%以上。

c.严格按照设计指定的位置对施工机械和设备进行放置。

d.严格执行风电场运输道路规划方案，不得随意在草地上行驶，并将车辆维修产生的废油、废物集中收集，按要求处置（详见施工道路图）。

e.表土收集作生态恢复覆土，土石方全部回填，堆场做好挡护和苫盖等。

f.禁止现场施工人员干扰风电场范围内常见野生动物的活动和栖息，督促施工方对施工人员进行有关野生生物保护的宣传教育。

g.施工结束后，及时对裸露的施工临时用地进行清理、平整，恢复植被。

落实环评报告里提出的所有生态保护措施。

	水

土

保

持
	合理安排施工时间，尽量避开大雨、大风天气施工，减轻水土流失。

严禁施工材料乱堆乱放，合理设置堆料场和临时弃土场，有效控制占地面积，减少对植被的破坏。

施工结束后，及时进行土地平整、植被恢复。

监督落实水土保持方案中的水土保持措施和监测计划，详见水土保持章节。

	竣

工

后
	工程竣工后，要监督管理环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。

a.监督竣工文件的编制；b.组织初验；c.协助业主组织竣工验收；d.编制项目环境监理总结报告；e.整理环境监理竣工资料。

	现

场

监

理
	分项工程施工期间，环境监理工程师将对承包商的环保方面施工及可能产生污染的环节应进行全方位的巡视，对主要污染工序进行全过程的旁站、全环节的检查。其工作内容主要有：

a.协调现场施工环境监理工作，重点巡视施工现场，掌握现场的污染动态，督促承包商和监理双方共同执行好环境监理细则，及时发现和处理较重大的环保污染问题。

b.监理工程师对各项环保工程部位的施工工艺进行全过程的旁站监理，现场检查承包人的施工记录。监理工程师应指导监理员并示范如何进行现场与检查，注意事项和记录工程的环保状况；

c.实施现场检查监测。施工是否按环境保护条款进行，有无擅自改变；检查施工过程中是否满足环保要求；施工作业是否符合环保规范，是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了保证要求的各项环保措施。

监理员应将每天的现场检查情况予以记录并报告环境监理工程师，环境监理工程师应对监理员的工作情况予以监督检查，及时发现处理存在的问题。


9水土保持方案

本章节主要依据《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程水土保持方案报告（报批稿）》（水利部黄河水利委员会黄河上中游管理局西安规划设计研究院，2014年12月）进行编写。

9.1水土流失现状分析

9.1.1水土流失现状

根据《宁夏回族自治区第二次土壤侵蚀遥感调查报告》，本项目属缓坡丘陵地貌，水土流失以风力侵蚀为主，原地貌风力侵蚀模数为3400t/km2·a，属中度侵蚀；水力侵蚀模数为1200t/km2·a，属轻度侵蚀。
项目区位于吴忠市盐池县境内，属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

9.1.2水土流失防治情况

项目区水土保持治理成果主要为退耕还林换草、天然草原植被恢复，营造柠条林。近年来，盐池县以主要公路干道、长城沿线、扬黄干渠为轴线，建立黄记场、生态园2个万亩防沙治沙示范区，8个千亩以上防沙治沙示范点，5个千亩生态经济林示范点，依托国家“三北”、退耕、天然草原植被恢复等项目使区域内林木保存面积达440万亩，350万亩沙丘基本固定，120万亩退化草原恢复植被。

在水土保持预防监督管理方面，项目区内水行政主管部门严格按照《水土保持法》及有关法律法规的要求，加大水土保持预防监督工作，全面贯彻执行水土保持“三权一方案”管理制度，并依法对各类生产建设项目水土保持方案实施进行了监督管理。

9.2水土流失防治责任范围

开发建设项目水土流失防治责任范围是指项目法人承担预防和治理的建设和影响范围，包括项目建设区和直接影响区。项目建设区主要包括永久或临时征用、租用及管辖的土地范围，直接影响区指因项目生产建设活动可能造成水土流失及危害的影响范围。

水土流失防治责任范围分为项目建设区和直接影响区。

项目建设区升压站区、风机及箱变、吊装场地、检修（施工）道路、集电线路及施工生产生活区，是需由项目建设单位对其区域内的水土流失进行预防和治理的范围。

直接影响区指因项目生产建设活动可能造成水土流失及危害的项目建设区以外的区域，如若加剧水土流失应由建设单位进行防治的范围。

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），水土保持方案防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，面积共计62.78hm2。本工程水土保持方案防治责任范围如下：

（1）项目建设区

本工程建设区占地面积共计53.26hm2。

（2）直接影响区

直接影响区的计算原则为：升压站区按四周外推2m，进场道路按两侧各1m计，面积0.12hm2；吊装场地（风机及箱变直接影响区包含在吊装场地直接影响区内）按四周外推1m计，面积0.48hm2；检修(施工)道路直接影响区按两侧各1m计，面积4.90hm2；集电线路外推1m，直接影响范围面积0.62hm2；输电线路塔基外推1m计，牵张场外扩1m，面积0.48hm2；施工生产生活区按四周外推1m，面积0.48hm2。本项目直接影响区面积为9.52hm2。

水土流失防治分区范围详见表9-1。

表9-1                         水土流失防治责任范围表
	序号
	区域
	项目
	项目建设区面积（hm2）
	直接影响区面积（hm2）
	防治责任范围面积（hm2）
	计算依据

	1
	升压站区
	升压站
	1.64
	0.11
	1.75
	152×115-148×111

	2
	
	进场道路
	0.05
	0.01
	0.06
	50×2

	3
	风机区
	风机及箱变
	1.70
	
	1.70
	与吊装场地合并计算

	4
	
	吊装场地
	10.80
	1.00
	11.80
	（60+40）×2×1×50

	5
	道路区
	检修（施工）道路
	34.52
	6.86
	41.38
	34320×2

	6
	集电线路区
	集电线路
	3.75
	1.50
	5.25
	(16×16-14×14)×130

(12×8-10×6)×200

	7
	施工生产生区
	施工生产生区
	0.80
	0.04
	0.84
	102×82-100×80

	合计
	
	
	53.26
	9.52
	62.78
	


根据工程建设特点、建设时序、工程类别、造成水土流失特点及防治措施的方便施工，将项目区水土流失防治责任范围整体纳入5个防治分区：分别为升压站区、风机区、道路区、集电线路及施工生产生活区。

升压站区：主要包括升压站、进场道路；

风机区：建设内容有风机区、吊装场地；

道路区：主要包括检修道路、施工便道；

集电线路区：主要包括线集电线路塔基永久占地及临时占地；

施工生产生活区：主要包括施工生产生活区

9.3水土流失预测

项目在建设过程中不可避免地扰动原地貌、破坏植被、造成新的水土流失，这必将给项目区及周边生态环境带来一定的影响。因此，合理地预测项目在建设、运行过程中的水土流失类型、强度和空间分布，客观评价其造成的危害及其对周边环境的影响，可为水土保持措施体系的确定以及总体布局提供科学的依据，同时也便于采取合理的水土流失防治措施，达到防治新增水土流失、保护生态环境的目的。

9.3.1水土流失影响因素

水土流失是自然因素和人为因素共同作用的结果，在该区域造成水土流失的主要因素是自然因素，首先是气候因素，其次是土壤因素。干旱多风的气候条件，决定了这一区域遇有起沙风速则被吹扬，遇有强降雨则易发生水蚀。在自然侵蚀的基础上，通过人为生产建设活动的诱发作用，往住会加速侵蚀的发生。

9.3.2预测范围及预测单元

根据项目建设特点及水土流失涉及的范围，确定本工程水土流失预测的范围为：（1）升压站区；（2）风机区；（3）道路区；（4）集电线路区；（5）施工生产生活区。详见表9-3。
表9-3                        各单元工程预测时段划分
	预测区域
	预测单元
	工程建设时段
	预测总时段

	
	
	
	施工期
	自然恢复期
	小计

	升压站区
	升压站
	6个月
	1.0
	3.0
	4.0

	
	进场道路
	6个月
	1.0
	3.0
	4.0

	风机区
	风机及箱变
	6个月
	1.0
	3.0
	4.0

	
	吊装场地
	6个月
	1.0
	3.0
	4.0

	道路区
	检修（施工）道路
	6个月
	1.0
	3.0
	3.5

	集电线路区
	集电线路
	6个月
	1.0
	3.0
	3.5

	施工生产生活区
	施工生产生活区
	6个月
	1.0
	3.0
	3.5


9.3.3原地貌、土地及植被损坏

根据主体工程设计技术资料、工程总体布局和规划，结合现场调查，项目占地面积53.26hm2，因此确定本工程扰动原地貌的面积为53.26hm2。
9.3.4弃土、弃渣量

工程建设期总挖方19.12万m3，填方19.12万m3，挖填平衡，项目建设不产生弃土弃渣。

9.3.5可能造成的水土流失量

本项目为建设类项目，因此，可能造成的新增水土流失量的预测主要是扰动地面造成的新增水土流失量。扰动地貌土壤流失量预测情况见表9-5。
表9-5                    扰动地貌土壤流失量预测表
	预测

区域
	预测单元
	预测时段
	土壤侵蚀背景值t/km2.a
	侵蚀面积(hm2)
	侵蚀时间（a）
	预测流失量(t)

	
	
	
	风蚀
	水蚀
	
	
	水蚀
	风蚀
	小计

	升压站区
	升压站
	施工期
	3400
	1200
	1.64
	1
	55.76 
	19.68 
	75.44 

	
	
	自然恢复期
	3400
	1200
	1.64
	3
	167.28 
	59.04 
	226.32 

	
	进场道路
	施工期
	3400
	1200
	0.65
	1
	7.8
	22.1
	29.9 

	
	
	自然恢复期
	3400
	1200
	0.65
	3
	23.4 
	66.3
	89.7

	风机区
	风机及箱变
	施工期
	3400
	1200
	1.70
	1
	57.80 
	20.40 
	78.20 

	
	
	自然恢复期
	3400
	1200
	1.70
	3
	173.40 
	61.20 
	234.60 

	
	吊装场地
	施工期
	3400
	1200
	10.39
	1
	367.20 
	129.60 
	496.80 

	
	
	自然恢复期
	3400
	1200
	10.39
	3
	1101.60 
	388.80 
	1490.40 

	道路区
	检修（施工）道路
	施工期
	3400
	1200
	34.52
	1
	1173.68 
	414.24 
	1587.92 

	
	
	自然恢复期
	3400
	1200
	34.52
	3
	3521.04 
	1242.72 
	4763.76 

	集电线路区
	集电

线路
	施工期
	3400
	1200
	3.75
	1
	127.50 
	45.00 
	172.50 

	
	
	自然恢复期
	3400
	1200
	3.75
	3
	382.50 
	135.00 
	517.50 

	施工生产生活区
	施工生产生活区
	施工期
	3400
	1200
	0.80
	1
	27.20 
	9.60 
	36.80 

	
	
	自然恢复期
	3400
	1200
	0.80
	3
	81.60 
	28.80 
	110.40 

	小计
	
	施工期
	
	
	
	
	1810.84 
	639.12 
	2449.96 

	
	
	自然恢复期
	
	
	
	
	5432.52 
	1917.36 
	7349.88 

	合  计
	
	　
	
	
	
	
	7243.36 
	2556.48 
	9799.84 


9.4预测内容和预测方法

9.4.1预测内容

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，结合本项目建设区自然条件、工程建设的特点和施工工艺等影响水土流失的因素，确定本项目预测内容主要包括以下5个方面内容：

⑴开挖扰动地表面积的预测；

⑵损坏水土流失设施面积的预测；

⑶弃土、弃石、弃渣量的预测；

⑷可能造成的水土流失量预测；

可能造成的水土流失危害的预测。

9.4.2预测方法

⑴开挖扰动地表面积的预测方法

通过查阅该工程可行性研究报告、相关设计和工程征占地统计表，分析该地段的地形状况，结合实地勘测对土地利用状况进行调绘，对主体工程施工过程中占压、扰动地表面积进行预测和统计。

⑵损坏水土保持设施面积预测方法

水土保持设施是指具有水土保持功能设施的总称，包括各类水土保持工程和林草植被等。本工程损坏水土保持设施面积主要是指工程建设损坏植被的面积。根据主体工程设计的有关资料、现场调查结果以及当地水土保持部门的调查统计资料等进行预测。

⑶弃土、弃石、弃渣量的预测方法

弃（土）渣包括主体工程建设产生的固体废物，以及施工建设过程中的开挖和建设用料的废弃部分，通过查阅主体工程设计文件、土石方平衡分析计算确定。

⑷可能造成的水土流失量的预测方法

可能造成新增的土壤流失量预测包括原地貌土壤流失量、施工期土壤流失量和自然恢复期的土壤流失量预测三部分。扰动后可能产生土壤流失量的预测，只对建设区内的扰动面积进行预测，对未产生扰动的区域不进行预测。在自然恢复期，预测范围为扣除永久建筑物和硬化区域后仍然可能产生水土流失的区域。

通过调查和分析有关资料，采用公式计算不同预测时段内各预测单元的土壤侵蚀模数值，土壤流失量、新增土壤流失量。

9.5 土壤侵蚀

9.5.1土壤侵蚀模数背景值

根据宁夏第二次土壤侵蚀遥感调查结果，总土地面积7260km2，水土流失面积7010km2，其中强度以上侵蚀面积1612km2，中度侵蚀面积2696 km2，轻度以下侵蚀面积2710km2。通过对项目所在区域的土壤侵蚀面积及强度加权平均，并查阅宁夏土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区地形、地貌、土壤及植被覆盖度等情况综合分析，确定项目区的土壤侵蚀属中度侵蚀，平均土壤侵蚀模数为5800t/km²•a，其中水力土壤侵蚀模数5200 t/km²•a，风力土壤侵蚀模数600t/km²•a。

9.5.2扰动后和自然恢复期土壤侵蚀模数

综合中国科学院水利部水土保持研究所、黄河水利委员会水科所和西峰水土保持试验站及宁夏水利科学研究院等有关可研院所的相关实验分析及典型调查，该区域原生地貌经扰动后，水力侵蚀模数增加1~3倍。风力侵蚀的侵蚀模数与地面破坏程度、土壤颗粒组成和当地的起沙风速有关，根据中国科学院兰州沙漠所实验研究成果，在干旱草原风蚀区，原生地貌扰动后风蚀模数将成倍增加，一般增加3~5倍。

根据本工程区域的地形、地貌、降雨量、土壤类型等水土流失影响因素及预测对象所受扰动情况，确定本项目扰动后施工期风力侵蚀加速系数为4倍，侵蚀模数为13600t/km2·a；水力侵蚀加速系数为3.0倍，侵蚀模数为3600t/km2·a。自然恢复期一般经过3年的植被恢复作用，本次预测取值为：风蚀模数为原地貌的2.0倍，侵蚀模数为6800t/km2·a；水蚀模数为原地貌的1.5倍，侵蚀模数为1800t/km2·a。详见表9-8。

表9-8                      扰动地面土壤侵蚀模数特征值
	预测单元
	原地貌（t/km2·a）
	施工期（t/km2·a）
	自然恢复期（t/km2·a）

	
	风蚀
	水蚀
	风蚀
	水蚀
	风蚀
	水蚀

	升压站区
	3400
	1200
	13600
	3600
	6800
	1800

	风机区
	3400
	1200
	13600
	3600
	6800
	1800

	道路区
	3400
	1200
	13600
	3600
	6800
	1800

	集电线路区
	3400
	1200
	13600
	3600
	6800
	1800

	施工生产生活区
	3400
	1200
	13600
	3600
	6800
	1800


9.6水土流失防治目标与布局

9.6.1水土流失防治目标

水土保持方案以控制和治理水土流失、保护和改善生态环境为首要目标，坚持经济、生态、社会三大效益并重。本方案确定的水土保持措施实施后，应使项目区原有水土流失得到基本治理，新增水土流失得到有效控制，生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善。

项目区属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。项目区地貌为缓坡丘陵区，年均降水量273.5mm，原地貌土壤侵蚀强度为中度。根据规定，对水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率指标进行修正，调整后的本工程建设期水土流失防治目标详见表9-9。

表9-9                        建设期防治目标值计算表
	                 分级

               时段

  分类
	一级标准

	
	标准规定
	按降水量修正
	采用标准

	
	施工期
	试运行期
	2、5、6项指标调整标准
	施工期
	试运行期

	1扰动土地整治率(%)
	*
	95
	根据降水量，2、5、6项指标绝对值降低2
	*
	95

	2水土流失总治理度(%)
	*
	95
	
	*
	93

	3土壤流失控制比
	0.7
	0.8
	
	0.7
	0.8

	4拦渣率(%)
	95
	95
	
	95
	95

	5林草植被恢复率(%)
	*
	97
	
	*
	95

	6林草覆盖率(%)
	*
	25
	
	*
	23

	注：“*”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并做为竣工验收的依据之一。
修正后采用的水土流失防治标准六项指标如下：

①扰动土地整治率在试运行期达到95%；

②水土流失总治理度在试运行期达到93%；

③项目区允许侵蚀模数为1000t/km2·a。在试运行期，水土流失防治措施全部到位后，土壤侵蚀模数控制在1250t/km2·a以内，土壤流失控制比为0.8；

④工程试运行期拦渣率达到95%；

⑤通过对项目建设区植被恢复及绿化，使项目区生态环境明显改善，确定试运行期可绿化面积的林草植被恢复率达到95%；

⑥项目区林草覆盖率在试运行期达到23%。




9.6.2水土流失措施布局

根据水土流失防治分区、水土流失预测结果，将水土保持工程措施、植物措施和临时措施有机结合，因地制宜地采取拦挡、护坡、排水、土地整治和绿化等各项水土保持措施，通过在风机机组区、道路防治区、集电线路防治区、施工生产生活防治区和升压站防治区采取水土保持治理措施，形成点、线、面结合的水土保持措施布局，实现良好的水土保持防治效果。

根据《开发建设项目水土保持技术规范》对可行性研究阶段水土保持方案的总体要求，水土流失防治措施的布局应遵循如下原则：

⑴结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置。

⑵以水土流失预测结果和水土流失防治分区为基础，结合风电建设施工工艺，适时适地布置防治措施，所布设的措施需具备科学性、经济性和可操作性。

⑶建设过程中应注意生态环境保护，设置临时性防治措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的弃土弃渣。

⑷注重吸收当地水土保持成功经验，借鉴国内外先进水土流失防治技术。

⑸树立人和自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调。

⑹工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合防护体系。

⑺工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可行、经济上合理。

⑻植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果。

9.6.3水土流失防治措施

为了有效地防治工程建设引起的水土流失，本项目在主体工程设计水土保持措施的基础上新增了工程措施、植物措施、临时措施。项目区内各防治分区的水土保持措施工程数量见表9-10。

表9-10                 水土保持方案措施数量汇总表
	序号
	防治措施
	单位
	升压站区
	风机区
	道路区
	集电线路区
	施工生产生活区
	合计

	一
	工程措施
	
	
	
	
	
	
	

	1
	人工土地整治
	hm2
	0.58
	
	
	3.74
	
	4.32

	2
	机械土地整治
	hm2
	
	12.35
	16.67
	
	0.80
	29.82

	3
	表土剥离、回用
	m3
	1800
	4680
	
	
	
	6480

	4
	砾石覆盖
	hm2
	
	
	13.73
	
	
	13.73

	（1）
	砾石量
	m3
	
	
	20595
	
	
	20595

	5
	灌溉管网
	hm2
	0.46
	
	
	
	
	0.46

	（1）
	PE管（Ø63）
	m
	580
	
	
	
	
	580

	（2）
	PE管（Ø32）
	m
	1630
	
	
	
	
	1630

	（3）
	PE管（Ø16）
	m
	400
	
	
	
	
	400

	（4）
	喷头
	套
	240
	
	
	
	
	240

	（5）
	控制井
	座
	6
	
	
	
	
	6

	二
	植物措施
	
	
	
	
	
	
	

	1
	栽植乔木
	株
	283
	
	
	
	
	283

	（1）
	樟子松
	株
	39
	
	
	
	
	39

	（2）
	国槐
	株
	105
	
	
	
	
	105

	（3）
	旱柳
	株
	139
	
	
	
	
	139

	2
	栽植灌木
	株
	230
	
	
	
	
	230

	（1）
	紫丁香
	株
	80
	
	
	
	
	80

	（2）
	榆叶梅
	株
	80
	
	
	
	
	80

	（3）
	黄刺玫
	株
	70
	
	
	
	
	70

	3
	撒播草籽
	hm2
	0.58
	12.35
	16.67
	3.74
	0.80
	34.14

	（1）
	高羊茅
	kg
	52.20
	
	
	
	
	52.20

	（2）
	早熟禾
	kg
	26.10
	
	
	
	
	26.10

	（3）
	黑麦草
	kg
	8.70
	
	
	
	
	8.70

	（4）
	糜子
	kg
	
	444.60
	600.12
	134.64
	28.80
	1208.16

	（5）
	紫花苜蓿
	kg
	
	111.15
	150.03
	33.66
	7.20
	302.04

	三
	临时措施
	
	
	
	
	
	
	

	1
	彩钢板拦挡
	m
	500
	
	
	
	
	500

	2
	纤维网覆盖
	m2
	
	11000
	
	
	
	11000

	3
	洒水降尘
	m3
	225
	
	3100
	
	
	3325


9.7水土保持监测

宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程项目属点、线结合型工程，项目建设对项目区生态环境有明显影响和危害。因此，在工程施工和运行期间必须对项目区水土流失状况进行监测。从保护水土资源和建设良好的生态环境出发，运用多种手段和方法，对项目建设及生产过程中新增水土流失的成因、数量、强度和危害程度以及水土保持方案各项防治措施的实施情况和效果进行监测，是水土保持方案的重要组成部分。

9.7.1水土保持监测时段

本项目为建设类项目，本项目监测时段为施工期至方案设计水平年（从2014年12月~2016年9月）。本方案监测费用概算仅包括施工期至方案设计水平年段。

9.7.2水土流失监测内容

根据《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）的规定，本工程水土保持监测内容主要包括：水土流失背景值监测、项目建设区水土流失影响因子监测、水土流失状况监测和水土流失防治措施效果监测等方面的内容。

⑴项目建设区水土流失因子监测

①建设项目扰动地面面积；

②建设期挖方、填方数量及面积，利用方数量及堆放形式和占地面积；

③项目区林草覆盖度变化情况。

⑵水土流失状况监测

①水土流失形式及面积的变化情况；

②水土流失量变化情况；

③水土流失强度变化情况。

⑶水土流失防治效果监测

包括水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；林草的生长发育情况、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；各种已实施的水土保持措施的防治拦效益（保土效果）监测，包括改善生态环境的作用等。

9.7.3水土保持监测方法

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），结合本工程的实际情况，本项目采用定位监测与实地调查、巡查监测相结合的方法进行监测。

根据本项目的实际情况，本项目采用定位观测、调查监测与场地巡查相结合的方法进行。

⑴调查监测

调查监测是指定期采用抽样调查的方式，通过现场实地勘察，结合项目区地形图、照相机、标杆、尺子等工具，按标段测定不同工程和地段的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆土和开挖面坡长、坡度、岩石类型）及水土保持措施得实施情况。

①面积监测：对各施工单元采用GPS定位仪结合实地丈量进行监测。首先对调查区按扰动类型进行分区，同时记录调查点的名称、工程类型、扰动类型和监测数据编号等。

②植被监测：选择有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求灌木林5m×5m、草地2m×2m。分别取标准地进行观测并进行林地郁闭度、草地盖度和类型区林草的植被覆盖率。

D=fe/fd        C=f/F

式中：D——林地的郁闭度（或草地的盖度）;

C——林或草的植被覆盖率；

fd——样方面积，m2；

fe——样方内树冠（草冠）垂直投影面积，m2；

f——林地（草地面积），hm2；

F——类型区总面积，hm2。

本方法用于监测场地绿化区域的植被生长情况。

⑵场地巡查

风机区采用场地巡查法进行监测，可以及时采取措施，控制可能发生的水土流失。

本项目水土保持监测工作由具有水土保持监测资质的单位承担。

9.8水土保持投资估算

水土保持方案投资包括工程措施、植物措施、临时措施、独立费用、（含水土流失监测费、工程建设监理费、验收评估费）、基本预备费，水土保持设施费。

总投资年度安排：本项目水土保持投资主要集中在2015年实施。

9.9建议

⑴建议主体工程设计单位在后续设计中，将水土保持方案制定的防治措施内容及投资纳入主体工程初步设计文件，并单独成章；⑵建设单位在施工合同中应明确水土保持工程的施工内容、进度、质量及验收标准，明确水土保持责任，特别是加强施工期间的临时防护措施，尽可能减少水土流失；⑶建设单位应做好施工单位管理工作，与当地有关部门配合，做好水土保持措施实施的管理与监督工作，对水土保持措施的实施进度、质量和资金进行监控管理，保证工程质量，并落实本方案的具体防治措施，尤其是做好施工中的临时防护工作；⑷建议建设单位及时落实水土保持的监测、监理工作，为项目的水土保持设施验收做好准备。

10清洁生产

清洁生产的目的是通过生产技术、设备和清洁原料的使用，在生产过程中实现节省能源，降低原材料消耗，从源头减少污染物产生量，并降低末端控制投资和费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。清洁生产可最大限度地利用资源、能源，使原材料最大限度地转化为产品，把污染消除在生产过程中，以达到保护环境的目的。

本项目的清洁生产主要体现在以下几个方面。

10.1生产工艺与设备

结合本风电场风能特点、场区地形、地貌、地质条件、机组安装及运输条件等因素，从提高场区土地的综合利用率，本项目拟采用兆瓦级风力发电机组，单机容量为2000kW的变桨距风力发电机组。本项目风力发电机组具有设计结构简单，变流设备、电控设备等易损件位于塔筒的底部，维修方便等特点。该机组采用无齿轮箱的直驱方式，大大的降低了风电场维护齿轮箱的费用，降低了维护风电场的运营成本，提高了风力发电机组的可靠性和可利用率。本项目风力发电机组采用同步发电机，降低了损坏发电机的几率，再次提高了机组的使用效率。该机组采用全功率变流装置，对电网没有任何的影响。该机组采用交—直—交的变速恒频技术，可对电网进行无功补偿。

⑴风力发电机组先进性分析

①风力发电机组单机容量大

目前，风力发电机组正趋向大型化，单机容量逐渐向兆瓦级发展，其发电工艺技术已较成熟。本项目采用单机容量为2000kW的并网运行的大型风力发电机组，单机容量较大，这有利于提高风能利用率，降低使用成本。

②风电机组调节技术先进

目前风力发电机组调节技术包括定桨距失速调节和变速变桨距调节。定桨距失速调节存在着风力发电机组性能受叶片失速性能的限制、额定风速较高、风轮转动惯量大等缺点。本项目风力发电机组采用水平轴式升力型变速变桨距调节技术，该技术使叶轮转速在较大范围内变化，以提高风能利用率，其主要优点包括：额定风速较低，机组启动性能好，风能转化效率高，能提供更好的电能质量及发电效率高，降低风电机组负荷，停机方便安全等。目前采用变速变桨距调节的风力发电机组是世界主流技术，应用也越来越广泛。

③风电机组发电机的驱动方式先进

根据国家电网公司关于《国家电网公司风电场接入电网技术规定（修订版）》和《国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定（修订版）》的要求，结合风电场输电特点、场区地形、地貌、地质条件、机组安装及运输等因素，提高土地综合利用率，本工程选用低压型齿轮箱（或直驱）兆瓦级风力发电机。

综上，本风电场选用的风力发电机组，工艺技术成熟，为国内外较先进的设备。

⑵主变压器先进性分析

本项目升压站采用三相铜芯双绕组（带平衡线圈）有载调压变压器，该变压器属具有污染小、难燃阻燃、损耗低、效率高、防潮性能好、土建造价运行维护成本低等优点。目前，该变压器属于新型节能的变压器，为国内较为先进的设备。

⑶自动化控制程度高

本项目建成营运后，整个风电场采用微机自动监控体系，实现对风力发电机组及升压站内各设备的实时监测进行数据分析处理，并通过远动传输系统将数据及时发送至电网公司，可大大提高工艺控制的精确性和劳动生产率。

10.2资源能源利用

本项目采用风能为动力进行发电，风能属于可再生能源，同时属于清洁能源。因此，本项目资源能源的清洁性较好。

本项目风机发出的0.69kV电压就地升压成35kV，减少了电能在输送过程中的损耗，项目电能在经110kV升压站将35kV电压升压至110kV输送至区域330kV升压站，通过采用110kV高压输电，将进一步减少电能在输送过程中的损耗。项目110kV升压站采用动态无功补偿技术，可提高功率因数，节能降耗。

10.3产品指标

本项目产品为绿色无污染电力，不仅为当地电网提供清洁能源，实现电力的可持续发展，而且有利于改善当地电力系统的能源结构，实现电力供应的多元化，提高电网中可再生能源发电的比例。同时以电力带动加工业的发展，促进当地经济和社会的可持续发展。

10.4污染物产生指标

本项目在运营过程中无废气、生产废水产生。升压站工作人员生活污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏，不外排；风机在检修过程产生的少量废机油、废润滑油及擦拭废油纸（HW08），收集后定期由有危险废物处置资质的单位安全处置；110kV升压站内的主变压器检修产生的废油由集油池收集，站用变压器产生的事故废油由集油管送往事故油池，主变事故状态下产生的废机油（HW08）由事故油池集中收集后存入危险废物暂存间，最终交由危险废物处置资质的单位安全处置；风机及110kV升压站产生的报废免维护铅酸蓄电池（HW49）集中收集后，交由危险废物处置资质的单位安全处置。项目产生的固体废物量较少，且得到100%处置，本项目废物产生的指标良好，满足清洁生产的要求。

10.5环境管理

⑴环境法律法规标准

本项目的建设符合国家和宁夏回族自治区的有关环境法律、法规，各污染物排放均能达到相应排放标准的要求。

⑵环境管理机构

设置专门的环境管理机构和专职管理人员，负责环境管理、环境监测等工作。

⑶废物的处理处置

本项目对废水、噪声、固体废物进行了全面的控制，升压站内设有化粪池、事故油池等环保设施；并建立了完善的固体废物收集制度，针对不同固废分类收集，生活垃圾等一般固废经收集后送当地生活垃圾填埋场处置，废油等危险固废经专门容器收集后委托有危险废物处置资质的单位处置。

⑷生产过程的环境管理

建立完善的环境管理制度和环境管理计划，对风电场运行实行集中控制管理，各工序严格按照操作规程进行，加强项目生产过程的环境管理；并定期对风力发电机组进行维护管理。

⑸相关方的环境管理

本项目施工期间及投产运营后，对于原料供应方、生产协作方、相关服务方等均要求按照规定的安全和环保要求进行管理。

本次评价针对项目实施提出相应的环境管理建议见表10-1。

表10-1                          环境管理要求一览表
	指    标
	要    求

	环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求

	环境审核
	按照HSE标准建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备

	废气治理、污水处理等环保设备与设施
	运行无故障、设备完好率达100％

	岗位培训
	所有岗位操作人员要进行严格培训

	生产设备的使用、维护、检修管理制度
	有完善的管理制度，并严格执行

	环境管理机构
	建立并有专人负责，特别应建立起有效的环保专门机构

	环境管理制度
	环境管理组织机构与管理制度健全、完善并纳入日常管理

	环境管理计划
	制定近、远期环境保护计划并监督实施


10.6清洁生产建议

风能本身是清洁能源，清洁生产在减少污染物排放的同时最大限度地节约了资源，提高了资源的利用率，为企业创造了最大的效益，值得大力推广实施。

⑴清洁生产是全过程的污染控制，涉及到企业的各个部门，因此必须由建设单位主要负责人全面负责，常抓不懈，并由主要负责人出面，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。建议本项目成立清洁生产领导小组，由公司经理任组长，各部门负责人为组员的清洁生产日常管理机构。设专门的环境管理人员，负责整个企业的环境保护工作，负责草地复垦治理及生态综合整治工作，监督污染治理设施的运行，并制定企业内部相关的操作规程、管理制度等，环境管理人员还具有与地方环保主管行政部门沟通的职责。

⑵清洁生产牵涉到企业中的各个部门和全体员工，因此，全面开展清洁生产的宣传十分重要，可采用培训、印发资料、互相讨论等方式使清洁生产深入人心。加强管理，建立有效的ISO14001环境管理体系，做好本公司环境教育宣传工作，开展本公司的环保技术培训，提高本公司各级管理人员和职工的环保意识和污染防治技术水平。

⑶完善清洁生产岗位制度，实施清洁生产和经济责任制挂钩等方式推行清洁生产，充分调动全体员工的积极性。

⑷制定持续清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划地在企业中进行下去。持续清洁生产计划包括：清洁生产审计工作计划；清洁生产方案的实施计划；清洁生产新技术的研究与开发计划；职工的清洁生产培训计划等。

11环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环评工作的一项重要内容，其主要内容是衡量建设项目要投入的环保投资所能收到的环境效益以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，同时还能核算可能收到的环境与经济实效。

11.1经济效益分析

本项目经济效益指标见表11-1。

表11-1                     主要经济技术指标一览表
	序号
	项    目
	单位
	数量
	备注

	1
	装机容量
	MW
	100
	

	2
	年均上网电量
	万KW·h
	20350.7
	

	3
	上网电价
	元/kW·h
	0.58
	含增值税

	4
	全部投资内部收益率
	%
	8.35
	税后

	5
	资本金净利润率
	%
	12.81
	

	6
	投资回收期
	年
	10.06
	税后

	7
	投资利润率
	%
	4.47
	

	8
	劳动定员
	人
	10
	两班倒制度，每班上15天、休15天


本项目投产后平均上网电量20350.7万kW·h/a；全部投资回收期为10.06年，资本金净利润率为12.81%，投资利润率为4.47%。本项目各项财务指标均满足本行业要求，项目具有较好的盈利能力和还贷能力，因此本项的建设具有较好的经济效益。
11.2环境效益分析

11.2.1环保投资估算

本项目环保投资分项表见表3-6。

本项目环保投资主要用于施工期环境治理、水土保持治理、运行期环境治理、竣工验收。根据本项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废水、废气等达标排放，固体废物妥善处置，水土保持措施合理有效。
11.2.2节能减排分析

本项目采用丰富的风能资源发电，风能作为一种洁净的可再生能源，对其开发利用不产生传统发电(如火电)过程产生的大气污染物，对环境的影响仅为噪声影响，通过设备选型及合理布置，可将噪声影响降至最低。

本项目装机容量为100MW，年上网电量20350. 7万KW·h。与同等电量火电厂相比，按照火电标准煤耗每度电耗标准煤320g计算，项目建成投运每年可节约标准煤约65122.24t，相当于原煤91169.3t（1kg原煤折0.7143kg标准煤）。则每年可减少烟尘排放量约116.24t(煤灰份取15%，飞灰份额85%，综合除尘效率取99%)，每年可减少S02排放量约116.7t(煤全硫分取0.8%，可燃硫占80%，脱硫效率取90%)，每年可减少NO2排放量约111.1t（产生量按8.53kg/t标准煤计，脱硝效率取80%），每年可减少CO2排放量约15.69万t(产生量按2.41t/t标准煤计)。因此，本项目的运行可减轻环境污染，有效地保护环境，发挥了良好的节能减排作用。同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本项目的建设具有较为明显的经济效益、社会效益及环境效益。
11.2.3环境效益分析

本项目采用清洁的风能进行发电，是改善环境，保障人民身体健康，造福社会的环保工程。在整个工艺流程中，产生污染物较少，通过设备选型及合理的风机布置，噪声对环境的影响较小。

与同等电量火电相比，本项目运营后每年可节约标准煤65122.24t，等同于每年节约原煤91169.3t，每年可减少烟尘、SO2、NOX、CO2排放量分别为116.24t、116.7t、111.1t、15.69万t，可减轻环境污染，具有良好的环境效益。

11.3社会效益分析

本项目为风力发电项目，年均上网电量为20350. 7万kW·h，减轻了电网供电压力，同时增加了就业岗位，具有较好的社会效益。

⑴本项目建成后可为当地经济发展提供一定的电力保障，同时在一定程度上改善了当地的投资环境，进一步推动当地经济的发展，改善居民生活条件，提高城郊面貌。

⑵本项目的开发建设能充分利用当地丰富的风能资源，为该地区经济发展提供一定的电力保障，可在一定程度上缓解日益增长的电力需求、改善当地能源结构的同时也减少了污染，节约了有限的煤炭资源。

⑶建设项目施工过程中需要一定的施工人员；施工过程需要大量的建筑材料，此部分均从周边建材市场购买，带动了相关产业的发展；并且项目建成后需要从社会招聘部分人员，可为当地提供直接就业岗位，解决当地部分就业，增加当地居民收入，缓解社会就业压力。

11.4综合评价

综上，本项目的建设将减少污染物排放、节约能源，提高当地环境质量水平，从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本项目的建设具有明显的经济效益、社会效益及环境效益。
12公众参与

12.1公众参与的目的及意义

公众参与是建设单位同公众之间的一种双向交流，其目的是为了全面了解评价区公众及相关团体对项目的认识，让公众对项目建设过程中和实施后带来的环境问题提出意见和建议，促使项目的设计和实施更加完善、合理，从而最大限度地发挥工程项目建成后带来的社会效益和经济效益，本项目公众参与采用发放调查表和在媒体进行公示的形式进行公众参与调查。

任何项目的实施都会对周围的自然环境和社会环境产生一定的影响，直接或间接影响区域公众的利益。在环境影响评价中实施公众参与，能有效地让公众了解项目的内容，充分了解公众的看法和意见，从中掌握公众对项目所持的态度和观点，使该项目可能引起的重大环境问题在环境影响评价中得到重视，有利于环境影响评价工作的进行，并可起到公众监督的作用。因此，实施公众参与，可提高环境影响评价的有效性，并在公众参与的活动中提高本地居民的环境保护意识，共同维护当地环境状况，有利于改善和提高人们的生活环境质量。

12.2公众参与方式

本项目根据国家环境保护总局环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定开展公众参与。评价单位于2014年10月22日接受项目环境影响评价工作，并于2014年10月27日在吴忠日报上进行了项目第一次环境信息公示。2014年11月18日在《吴忠日报》上进行了该项目第二次环境信息公示（结论公示），2014年12月3日在项目区域内进行公众参与问卷调查，并在项目区域随机张贴了项目公示。
12.3第一次环境信息公示

宁夏中赢正源发电有限公司于2014年10月22日委托北京中科尚环境科技有限公司（以下简称评价单位）开展本项目的环评工作，并于2014年10月27日在吴忠日报上公布《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价公众参与公示》，将建设项目的名称及概要、建设单位的名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等进行公示，供社会各界关心本项目的广大市民浏览查阅，并开通业主方、评价单位的联系方式，听取公众意见和建议，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。第一次“环境信息公示”的样本见附件5。

《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价公众参与公示》公示期间，建设单位、评价单位未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息。

12.4第二次环境信息公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，本项目于2014年11月18日在《吴忠日报》上公布了《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价结论公示》，将项目概况、项目实施对环境可能造成的影响、污染防治措施以及环境影响报告书的主要结论公布于众，并开通业主方、评价单位的联系方式，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。环境影响评价结论公示见附件6。

12.5公众参与问卷调查

12.5.1调查范围

本项目公众参与问卷调查主要涉及范围为烟墩山、刘家沟、张儿庄、余台子等人口相对集中区域。

12.5.2调查对象

在进行公众参与调查的过程中，主要调查对象是受建设项目直接影响和间接影响的单位和居民，包括工人、学生、个体等。调查表的发放对象为不同阶层、职业、性别及年龄的公众，尽可能做到从各个方面获取不同的信息。本次公众参与调查对象主要为烟墩山、老盐池等项目区附近乡镇居民。
12.5.3调查方式

为了更好的掌握评价区内公众对项目建设特点、所产生的环境问题及相关问题的了解情况，评价单位于2014年12月3日对烟墩山、刘家沟、张儿庄、余台子等村镇居民进行了书面调查问卷，在项目区域发放调查问卷100份。

12.5.4调查内容

为了更好地掌握评价区内公众对本项目的认识和反映，评价单位向被调查的公众介绍了本项目的主要内容，并针对环保知识及该项目建设所产生的环境问题和一般问题及影响进行了广泛调查。针对项目内容在调查问卷中设计了9个问题，不仅方便参与问卷调查、公众回答，也便于我们更好地了解评价区公众对本项目的意见和建议。调查问卷内容见表12-1。
表 12-1                宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程公众参与调查表

	公众参与是建设项目环境影响评价的重要组成部分，为使工程建设尽可能趋利避害，取得良好的社会、经济和环境效益，我们需要了解项目周围主要村镇和居民区广大群众共同关心的问题，以便在工程的环境影响评价和环境保护设计中加以体现。因此，在宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程环境影响评价阶段，我们如实向您通报该工程的基本情况，并征求您的意见，希望得到您的支持。
1.项目概况

本项目建设地点位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇刘家沟附近，安装50台单机容量为2.0MW的风电机组，总装机容量100MW，年发电量203.507GWh，所发电能通过35kV架空线路接入新建的110kV变电站。
2.项目环境影响及污染防治措施
（1）施工期。项目施工期废气、废水、噪声、建筑及生活垃圾等将对周围环境带来短期的不利影响。通过切实采取各项污染防治措施后，对周围环境质量的影响较小。且施工结束后，影响即消失。
（2）运行期。①本工程在风能转变电能的过程中无大气污染物产生。②本工程生活污水经化粪池收集后，定期清掏。③通过选用低噪声设备，加强设备维护等措施来降低噪声源强。④产生的固体废物均综合利用或由相关部门处理。⑤通过生态环境保护、水土保持措施实施，使项目区域新增水土流失得到有效控制，生态环境得到有效改善。

	被调查者姓名
	
	性  别
	
	民族
	
	年  龄
	

	住址(或单位地址)
	
	联系方式
	

	与项目位置关系
	

	文化程度(打√)
	小学□   初中□   高中□   中专□   大专□   本科及以上□

	职    业(打√)
	农民□   工人□   干部□   教师□   经商□   其他□______

	1.您对现在的生活环境质量是否满意？
	满意□
	较满意 □
	不满意□
	

	2.本工程建设对您及家庭生活有何影响？
	有害□
	有  利 □
	没  有□
	不清楚□

	3.本工程建设对发展当地经济有何影响？
	有害□
	有  利 □
	没  有□
	不清楚□

	4.您认为本工程建设对声环境有何影响？
	有害□
	有  利 □
	没  有□
	不清楚□

	5.您认为本工程建设对生态环境有何影响？
	有害□
	有  利 □
	没  有□
	不清楚□

	6.本工程施工和运行期您最关心的环境问题？
	噪声□
	电  磁 □
	生  态□
	不清楚□

	7.您是否同意本工程建设？
	同意□
	反  对 □
	无所谓□
	

	8.您认为本工程环保措施的选取应注意哪些问题？
答：


	9.您对本工程的建设有何补充建议？
答：



12.5.5统计方法

回收率（%）=收回调查数/总发放调查数(100%

Pi（%）=Ai/C(100%

式中：Pi—公众对问题的意见率；

      Ai—公众对问题的回答人数；

C—收回调查表数。
12.5.6结果统计

评价单位组织人员于2014年12月3日在评价区内进行公众参与问卷调查，共向评价区内公众发放调查表100份，项目主要调查对象为项目建设区域附近居民，共收回问卷100份，回收率为100%。
被调查公众基本组成职业结构统计结果见表12-3。

表12-3                调查公众基本组成职业结构表
	统计结果

人员结构
	人数
	比例（%）

	性别
	男
	88
	88

	
	女
	12
	12

	民族
	汉族
	42
	42

	
	回族
	58
	58

	
	其他民族
	0
	0

	年龄
	20岁以下（含20岁）
	7
	7

	
	21～40岁（含40岁）
	69
	69

	
	41～60岁（含60岁）
	22
	22

	
	61岁以上
	2
	2

	文化程度
	初中以下（含初中）
	44
	44

	
	中专、高中
	30
	30

	
	大专、本科
	26
	26

	
	本科以上
	0
	0

	职业
	工人
	7
	7

	
	农民
	40
	40

	
	学生
	4
	4

	
	公务员或事业单位工作人员
	9
	9

	
	其他
	40
	40

	身份
	人大代表、政协委员
	0
	0

	
	群众团体、学术团体成员
	2
	2

	
	居委会、村委会成员
	3
	3

	
	普通群众
	95
	95


根据表12-3，调查对象基本组成分析如下：
⑴性别构成：男性公众88人，占被调查者的88%；女性公众12人，占被调查者的12%。

⑵民族构成：汉族42人，占被调查者的42%；回族58人，占被调查者的58%。

⑶年龄构成：20岁以下（含20岁）7人，占被调查者的7%；21～40岁（含40岁）69人，占被调查者的69%；41～60岁（含60岁）22人，占被调查者的22%；61岁以上2人，占被调查者的2%。

⑷文化程度构成：初中以下（含初中）44人，占被调查者的44%；中专、高中30人，占被调查者的30%；大专、本科26人，占被调查者的26%。

⑸职业构成：工人7人，占被调查者的7%；农民40人，占被调查者的40%；学生4人，占被调查者的4%；公务员或事业单位工作人员9人，占被调查者的9%；其他40人，占被调查者的40%。

⑹身份构成：无人大代表、政协委员；群众团体、学术团体成员2人，占被调查者的2%；村委会成员3人，占被调查者的3%；普通群众95人，占被调查者的95%。

调查结果表明接受调查的对象包括不同民族、年龄段、不同文化、不同性别、不同职业的各界人士，有一定的广泛性和代表性。

被调查公众调查的意见统计结果见表12-4。
表12-4                   公众参与调查意见统计结果表

	序号
	调查内容
	选项
	选择人数
	比例（%）

	1
	您认为本项目所在区域目前环境质量状况如何？
	很好
	40
	40

	
	
	较好
	31
	31

	
	
	一般
	29
	29

	2
	您认为本项目所在区域现有的主要环境问题是什么？（可多选）
	环境空气污染
	6
	6

	
	
	地表水污染
	1
	1

	
	
	地下水污染
	3
	3

	
	
	噪声污染
	5
	5

	
	
	土壤污染
	2
	2

	
	
	生态环境状况较差
	44
	44

	
	
	无环境问题
	46
	46

	3
	您认为本项目的建设对环境空气质量影响程度如何？
	严重
	0
	0

	
	
	较严重
	0
	0

	
	
	一般
	5
	5

	
	
	基本无影响
	95
	95

	4
	您认为本项目的建设对水环境质量影响程度如何？
	严重
	0
	0

	
	
	较严重
	0
	0

	
	
	一般
	6
	6

	
	
	基本无影响
	94
	94

	5
	您认为本项目的建设对声环境质量影响程度如何？
	严重
	0
	0

	
	
	较严重
	2
	2

	
	
	一般
	15
	15

	
	
	基本无影响
	83
	83

	6
	您认为本项目的建设对生态环境质量影响程度如何？
	严重
	0
	0

	
	
	较严重
	0
	0

	
	
	一般
	27
	27

	
	
	基本无影响
	73
	73

	7
	您认为本项目的选址是否合理？
	合理
	100
	100

	
	
	不合理
	0
	0

	8
	您是否赞成本项目的建设？（如不赞成，请说明原因）
	赞成
	100
	100

	
	
	不赞成
	0
	0


根据表12-4，对被调查人员的意见归纳如下：

⑴对“您认为本项目所在区域目前环境质量状况如何？”的调查结果显示：40%的公众认为项目所在区域目前环境质量很好；31%的公众认为项目所在区域目前环境质量较好；29%的公众认为项目所在区域目前环境质量一般。

⑵对“您认为本项目所在区域现有的主要环境问题是什么？”的调查结果显示：6%的公众认为是环境空气污染；1%的公众认为是地表水污染；3%的公众认为是地下水污染；5%的公众认为是噪声污染；2%的公众认为是土壤污染；44%的公众认为是生态环境状况较差；46%的公众认为无环境问题。

⑶对“您认为本项目的建设对环境空气质量影响程度如何？”的调查结果显示：5%的公众认为本项目的建设对环境空气质量影响程度一般；95%的公众认为本项目的建设对环境空气质量基本无影响。

⑷对“您认为本项目的建设对水环境质量影响程度如何？”的调查结果显示：6%的公众认为本项目的建设对水环境质量影响程度一般；94%的公众认为本项目的建设对水环境质量基本无影响。

⑸对“您认为本项目的建设对声环境质量影响程度如何？”的调查结果显示：2%的公众认为本项目的建设对声环境质量影响程度较严重；15%的公众认为本项目的建设对声环境质量影响程度一般；83%的公众认为本项目的建设对声环境质量基本无影响。

⑹对“您认为本项目的建设对生态环境质量影响程度如何？”的调查结果显示：27%的公众认为本项目的建设对生态环境质量影响程度一般；73%的公众认为本项目的建设对生态环境质量基本无影响。

⑺对“您认为本项目的选址是否合理？”的调查结果显示：100%的公众认为本项目的选址合理。

⑻对“您是否赞成本项目的建设？”的调查结果显示：100%的公众赞成本项目的建设。

由此可以看出，宁夏中赢正源发电有限公司“宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程”的建设尽管会对当地环境及群众切身利益带来一定的不利影响，但在采取有效的污染治理和生态恢复措施后，是可以被公众接受的。
12.6公众意见汇总与反馈

12.6.1公众参与意见汇总

本项目在第一次、第二次公示期间未收到公众反馈信息。公众调查结果表明，公众对本项目的建设基本持支持态度，认为该项目的建设总体上是利大于弊。

对发放调查表的公众提出的建议与意见，通过整理与筛选，主要有以下几个方面：

⑴注意防治施工期噪声与扬尘污染；

⑵加强生态环境管理，特别是植被恢复。

上述意见和建议反映了项目周边居民对该项目的心声，应该予以高度重视，以做到认真听取公众对该项目的不同意见。同时，应在项目建设和运行过程中加强沟通和协调，以便有利于本项目的顺利开展。

12.6.2公众意见反馈

本报告认为上述意见和建议是合理的，均应予以采纳。建设单位对公众提出的建议和意见也表示采纳。

⑴应加大对项目建设的宣传，让公众有更多的了解，才能更方便与下一阶段工作的开展，加强本项目污染防治措施的宣传，积极和周围居民进行沟通，减少居民对项目的顾虑，尽可能多的得到周围居民的支持。

⑵本项目在设计阶段应认真考虑当地居民的意见，使项目建设对周围居民可能带来的不利影响最小化。同时，对于公众参与调查始终贯彻项目的整个建设过程中，通过定期回访、积极宣传，使得居民的环境保护意识不断增强。

12.6.3承诺与答复

建设单位对公众意见十分重视，就有关问题进行了答复。

⑴建设单位加强建设管理，落实降噪、防尘措施，严格规定各种有严重噪声干扰的施工机械的施工时间；运输车辆在途经人员较多区域应减速慢行，运输车辆有篷布遮盖，车辆出入工地清洗轮胎，对施工场地及周围运输道路随时洒水降尘。通过上述措施可将施工期噪声与扬尘影响降至可接受水平。

⑵建设单位在建设过程中严格按照水土保持报告书中提出的相关要求进行现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，将施工期对植被的影响降到最小。
12.7结论

本项目根据国家环境保护总局环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定开展了公众参与。2014年10月27日在吴忠日报上进行了第一次环境信息公示；2014年11月18日在《吴忠日报》上进行了第二次环境信息公示（结论公示）。在公示期间建设单位和评价单位未收到任何关于“宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程”的信件、电子邮件、电话等反馈信息。2014年12月3日在项目区域内进行公众参与调查，并在项目区张贴项目公示，公众参与调查以发放实名制调查问卷为主。为使公众参与调查能反映出公众对整个项目的意见，且使调查对象具有充分的代表性，本次调查在烟墩山、刘家沟、张儿庄、余台子等地进行，共发放100份调查表，收回100份。根据调查，调查公众对项目有一定程度的了解，认为项目对当地的经济发展和生活水平提高有较大的促进作用，被调查的绝大部分人关心项目建设对环境造成的影响，希望项目建设合理利用土地资源，加强环境保护设施建设，100%受访者表示支持项目建设。

因此，本项目应严格按照设计与评价中提出的各项环保设施进行施工设计，确保实现废水不外排，固体废物妥善处置，噪声达标排放等。将项目区建设对环境的不利影响降到最小程度，同时也请公众进行监督。总体来说，该项目建设得到了社会公众的理解与支持。

13环境管理及监测计划

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

项目环境保护管理与监测计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反应环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复合环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

13.1环境管理的目的及意义

环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。

本项目对环境的影响主要来自施工期、投入运行的各种作业活动，这些作业活动将会给自然生态环境和人们的生产生活带来影响，为最大限度地减轻施工作业及投入运行对环境的影响。确保本项目清洁、安全、高效的生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施就显得尤为重要。通过建立环境管理体系，可提高施工人员及公众环保意识、规范施工管理、推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

本项目的环境保护管理应实行“分级管理、分工负责、归口管理”的管理体制。根据建设项目特点及地方环境保护要求，环境保护管理机构应由一名负责人分管，增加机构建设，增强环保工程审批、监督检查、监测等能力。

由项目主管单位配合地方环保部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。

13.2环境管理的总体指导原则

建设项目环境保护管理是指项目在施工期和投入营运期必须遵守国家、省、自治区、直辖市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则为：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。

⑵项目不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和投入营运期间的不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和投入营运期的环境保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和消除减缓不利影响的方法。

⑷环境管理计划应定出实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

13.3环境管理机构及职责

本项目环境管理机构分为外部环境管理机构和内部环境管理机构。外部环境管理机构主要指政府性环境管理机构，主要有宁夏回族自治区环境保护厅、吴忠市环境保护局、盐池县环境保护局等；内部环境管理机构是指本项目建设、运行过程所专门建立的环境保护部门。本章节仅对内部环境管理机构的建立和职责进行论述。

13.3.1环境管理机构的建立

根据本项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入运行后，环境管理机构由国博新能源有限公司负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

13.3.2环境管理机构的职责

环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督项目建设、运行过程的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻执行国家与地方有关的环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管理办法（包括生态环境管理办法）；

(2)进行环保宣传教育，加强职业技术培训，提高环境管理人员的技术水平、企业员工及公众的环保素质；

⑶加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督；

⑷协调项目所在区域的环境管理；

⑸负责监督管理污染治理设施的正常运转，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；

⑹负责建立全面、详细的环保基础资料及数据档案，及时向环保主管部门呈报环保报表，并接受环保部门的监督；

⑺制定突发性事故的应急处理方案，并参与突发性事故的应急处理工作；

⑻组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况；

⑼负责本项目绿化和日常环境保护管理工作。

13.4环境管理计划

13.4.1制定有关的管理制度

本项目环境管理机构须制定环境保护管理规章制度。通过对各项环境管理制度的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。应针对本项目特点和具体情况，制定下列规章制度、条例和规定：

①环境保护管理条例；②环境监测管理条例；③环境管理岗位责任制；④环境保护考核制度；⑤环境保护设施管理规定；⑥环境污染事故管理规定。

13.4.2本项目各阶段环境管理计划

⑴施工期环境管理计划

①对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作，严格落实施工期的固体废物处置措施。

②按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

③土建工程需要土方的挖掘与运输、管道挖沟等，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除多余土方，避免二次扬尘。建筑垃圾及多余土方及时清运，车辆用篷布遮盖，防止沿途散落。

④施工场地车辆出入口设置车辆除尘除泥设施。严格检查施工机械、运输车辆等设备，防止油料泄漏。

⑤施工期废水应根据特点进行沉淀回用，避免外排。

⑥夜间严禁施工，确需连续施工作业的应提前告知周围群众并获得相关部门批准。

⑵运行期环境管理计划

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

②对公共设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行。

③垃圾采用分类管理。生活垃圾集中收集后送往附近生活垃圾填埋场处置；报废免维护铅酸蓄电池（HW49）暂存于危险废物暂存间内，定期送生产厂家回收；风机检修废润滑油、废机油、擦拭废油纸，属于危险废物（HW08），采用油桶集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期由有危险废物处置资质的单位安全处置；变压器事故废油（HW08）经事故油池集中收集后由有危险废物处置资质的单位回收。

④项目建设后若不加强防护及植被恢复，将加剧区域水土流失，因此，项目运行期应按水土保持要求加强区域水土流失防治，将区域植被恢复，定期考核区域植被恢复情况。

本项目不同工作阶段的环境管理工作计划详见表13-1。
表13-1                           环境管理工作计划
	阶段
	环境管理工作主要内容

	管理

机构

职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本项目提出的环境管理要求，对各项环境管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	项目建设前期
	1.与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作；

2.积极配合可研及环评单位所需进行现场调研；

3.针对项目的具体情况，建立必要的环境管理与监测制度。

	设计

阶段
	1.委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行；

2.协助设计单位明确现阶段的环境问题；

3.在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。

	施工

阶段
	1.严格执行“三同时”制度；

2.按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书；

3.认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行；

4.制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况，定期（每季度）向环保主管部门汇报一次；

5.合理设置施工场地，尽量少占地以减少对土壤和植被的破坏；配备沉淀池及垃圾桶，减少施工带来的环境影响；

6.尽量利用原有道路；对运输道路进行检测，必要时对道路进行加固；施工期应定期洒水减少扬尘；对运输车主进行安全教育；定期维护车辆等；

7.做好土石方平衡，加强土石方临时堆场的管理；土石方运输应加覆盖物，避免泄漏；临时办公区应配备污水处理装置，并加强防渗管理；对危险原材料和废物储存场地设置明显标志等；

8.各种废料按废物管理计划处置；聘用专业人员进行设备调试；

9.清除施工场地的各种废料、废水；对被漏油污染的土壤进行处理；进行生态恢复和水土保持。定期检查施工场地废物的临时处置场地；确认废物是否分类处置、最终处置是否合适；确认施工固废及时得到清除。

	营

运

期
	1.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运行期环境管理规章制度；

2.建立完善的环保档案管理制度，加强生态环境管理工作，制定生态监控计划和绿化计划等；

3.加强设备维护和管理，并按照操作流程进行维修；

4.本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏；

5.加强检修废机油、废润滑油、变压器事故废油及铅酸蓄电池等的管理，确保各项固体废物安全处置；
6.本项目运行后仅有风机及变压器所产生的噪声，且升压站厂界噪声需达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；

7.根据类比升压站正常运行工况下的实测工频电场强度、工频磁场强度，可以预测本项目110kV升压站运行后工频电场强度、工频磁场强度需低于4kV/m和0.1mT的标准限值；
8.项目运行期应加强区域植被恢复，减小项目建设带来的环境影响；

9.积极配合环保部门的检查、验收。


13.5环境监测计划

13.5.1监测目的

环境监测是建设项目环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对项目产生的主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

13.5.2监测计划

环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

⑴监测机构

根据不同的监测内容，参与监测、监控的机构为当地环保部门以及被委托的有监测资质的监测机构。

⑵监测项目

监测制度详细内容见表13-2。

表13-2                    监测计划一览表
	影响因素
	监测位置
	监测项目
	频次

	施

工

期
	废气
	施工场界
	TSP
	随机抽查

	
	噪声
	施工场界
	LAeq
	随机抽查

	
	水土流失
	施工场地
	植被类型、草群高度、盖度、生物量
	随机抽查

	
	
	
	占地面积、土方量、水土流失防治措施
	

	
	固体废物
	施工场地
	建筑垃圾
	随机抽查

	运

营

期
	废水
	化粪池和搜集后委托环卫部门定期清掏
	BOD5、NH3-N 
	每四年1次

	
	噪声
	本项目风机及升压站周围300m处
	LAeq
	每四年1次

	
	固体废物
	垃圾产生、收集

及运输环节；危险废物产生量、处置情况
	统计种类、产生量、处理方式、去向
	每年统计1次


13.5.3监测方法

本项目应委托有环境监测资质的单位对本项目施工期及运行期“三废”及噪声情况进行监测。各项环境监测因子的监测方法按照《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》及噪声等国家有关标准中推荐方法进行。

13.5.4监测数据的管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

13.6环境污染防治设施竣工验收管理

本项目对“三废”、噪声的防治均通过设置合理可行的环保设施，采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害，因此，本项目制定环境污染防治设施竣工验收清单，见表12-3，通过此竣工验收清单来确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行。
表13-3                  环境污染防治设施竣工验收清单
	项目名称
	内容及规模
	预期效果

	废水治理
	化粪池
	生活污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏

	固废治理
	生活区
	加盖垃圾桶
	生活垃圾集中收集后送往附近生活垃圾填埋场处置

	
	危险废物暂存间
	检修废机油、废润滑油、废旧铅酸蓄电池、擦拭废油纸
	集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有危险废物处置资质的单位安全处置

	
	事故集油池
	20m3的事故油池1座
	主变压器检修产生的废油由集油池收集，事故状态下产生的废机油由事故油池集中收集后，采用油桶收集存入危险废物暂存间，最终交由有危险废物处置资质的单位安全处置。

	
	
	5m3的集油池1座
	

	噪声防治
	采用低噪声设备，加强设备维护
	升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求

	水土保持
	水土流失及地表扰动
	做好施工组织、尽量减少开挖扰动面积；对开挖的基槽设置临时堆土场堆存；对取土场进行土地整治和植被恢复措施。


14产业政策与规划符合性分析

14.1产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）的符合性分析

本项目是30万kW风力发电项目，属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）鼓励类“五、新能源”中“风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”，属于国家鼓励类建设项目。
（2）与《西部地区鼓励类产业目录》的符合性分析

本项目是100MW风力发电项目，属于《西部地区鼓励类产业目录》中宁夏回族自治区中“风力发电场建设及运营”，因此，本项目的建设符合《西部地区鼓励类产业目录》。
（3）与《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》的符合性分析

根据宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发〔2009〕75号）“加快风电场规模化建设，充分发挥风电产业发展基础和优势，加快风电项目建设，逐步提高风电在电力总装机中的比例。对于已规划的适宜集中大规模开发的风能资源区域要集中开发，统筹建设，鼓励多个风电企业在同一规划风场内建设风电项目，积极推动单个风电场开发规模化，发挥规模效益，提高资源利用效率。”

本项目位于盐池县境内，盐池县风能资源丰富，区域内风能资源开发已形成一定规模，符合《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》相关要求。

（4）与《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》的符合性分析

根据宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》（宁政发〔2009〕130号）“鼓励发展风电、太阳能光热应用及光伏发电、煤层气发电、生物质能源利用、煤炭清洁利用及其他配套或相关产业，构建特色鲜明、带动能力强的新能源产业。”

本项目利用清洁风能发电，建设100MW风电场，符合《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》的相关要求。

（5）与《宁夏回族自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法〉的通知》的符合性分析
根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法〉的通知》 “第三条风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。鼓励太阳能光伏发电企业利用屋顶或具有压覆矿产备采区的土地建设太阳能光伏发电项目。”

第七条风电项目建设用地面积由风机用地、生产区用地、生活区用地和永久性道路用地四部分组成。其中：风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合下表规定（以50MW计算）：
	发电设备
	用地标准（hm2）

	单机容量（含箱变）
	单机占地面积（m2）
	风机用地

面积
	生产区用地

面积
	生活区用地

面积
	用地指标

	1500kW
	420
	1.4
	1.02
	0.98
	3.40～4.40

	1.“用地指标”包括“风机用地面积”、“生产区用地面积”和“生活区用地面积”。

2.“生产区用地面积”包括升压站、配电室、控制室等生产用地。

3.“生活区用地面积”包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施用地。


本项目为100MW风电项目，风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合表14-1规定。

表14-1                    风电项目建设用地指标

	项目
	发电设备
	用地标准（hm2）

	
	单机容量（含箱变）
	单机占地面积（m2）
	风机用地

面积
	生产区用

地面积
	生活区用地面积
	用地指标

	100MW
	1500kW
	420
	2.8
	2.04
	1.96
	6.8～8.8

	本项目
	2000kW
	340
	1.7
	1.17
	0.48
	/


本项目总占地面积53.26hm2，其中永久占地18.36hm2，临时占地34.9hm2。单台风机占地340m2，风电场风机和箱变永久占地1.7hm2，110kV升压站占地2.3hm2（含进场道路占地0.65hm2），其中生活区占地0.48hm2、生产区用地面积1.17hm2，符合表13-1所列用地标准。且场址用地未占用耕地。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法〉的通知》要求。
（6）与《自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》的符合性分析

根据宁政发〔2009〕123号《自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》，具体规划目标提到：到2015年、2020年，风电、太阳能光伏并网发电、煤层气发电等新能源发电占全区电力总装机容量的比例分别为14%（含水电15%）、18%（含水电22%）。主要任务、产业布局与重点项目提到：中远期，重点加快贺兰山、太阳山、红寺堡、麻黄山、青铜峡、长山头、宁东风电场扩建和石嘴山、中卫、固原等风电场的开发。到2020年全区风力发电装机达到500万千瓦以上，并在其他资源较好的区域开发建设新的风电场。
本项目为风电场建设项目，装机规模为100MW，符合《自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》要求。

14.2规划符合性分析

⑴与《可再生能源中长期发展规划》符合性

根据国家发改委《可再生能源中长期发展规划》（2007年9月）“在‘三北’(西北、华北北部和东北)地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，在其他地区，因地制宜地发展中小型风电场，充分利用各地的风能资源”。
本项目建设100MW风力发电场，符合《可再生能源中长期发展规划》相关要求。
⑵与《能源发展“十二五”规划》相符性

根据《能源发展“十二五”规划》“坚持集中与分散开发利用并举，以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源。优化风电开发布局，有序推进华北、东北和西北等资源丰富地区风电建设，加快风能资源的分散开发利用。协调配套电网与风电开发建设，合理布局储能设施，建立保障风电并网运行的电力调度体系”。

本项目为100MW风电项目，符合《能源发展“十二五”规划》相关要求。
⑶与《风电发展“十二五”规划》相符性

根据《风电发展“十二五”规划》，“在‘三北’风能资源丰富地区，结合电网布局、电力市场、电力外送通道，优化风电开发布局，有序推进风电的规模化发展。加快风能资源较丰富内陆地区的风能资源，包括:……宁夏的吴忠、银川和中卫地区，其中宁夏规划开发容量为300万kW”。

本项目建设地点位于宁夏吴忠市盐池县境内，建设规模为100MW，符合《风电发展“十二五”规划》相关要求。

⑷与《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》符合性

根据《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“做好风电资源评价，科学规划风电场布局和规模，加快贺兰山东麓、宁东、盐池等百万千瓦风电基地建设，加快风机制造及配套产业发展，实现风电开发与配套产业协调发展。”“建设贺兰山东麓、宁东（含太阳山）、麻黄山百万千瓦级风电基地和中卫、红寺堡、同心、西吉及海原等五十万千瓦级大型风电场”。

本项目在盐池县境内建设100MW风电场，符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》相关要求。
⑸与《宁夏回族自治区能源发展“十二五”规划》相符性

根据《宁夏回族自治区能源发展“十二五”规划》“按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则，加快宁东、盐池、中卫、同心、红寺堡、海原大型风电场建设，引导风电规模化开发。鼓励风能资源相对丰富地区，因地制宜开发小型风电场，形成集中开发与分散开发相结合的格局。“依托水能、风能、太阳能、生物质等新能源资源优势，坚持资源开发与上下游产业协同发展，强化科技创新，大力开发利用风能、太阳能等新能源，不断创新政策机制和发展模式，积极创建国家新能源综合示范区，力争到2015年，新能源占全区能源消费比重超过10%”。
本项目建设地点位于宁夏盐池县境内，建设规模为100MW，符合《宁夏回族自治区能源发展“十二五”规划》相关要求。

⑹与《盐池国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》符合性

根据《盐池县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“依托丰富的风（光）能资源，加快新能源产业开发，积极引进新能源开发企业，大力发展风电、光电清洁能源产业，加快形成新能源产业集群”。

本项目位于盐池县境内，属于风力发电项目，符合《盐池县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》相关要求。
15结论与建议

15.1结论

15.1.1项目概况

本项目位于宁夏吴忠市盐池县境内，建设规模为100MW的风电项目，年平均上网电量为20350.7万KW·h，共建设50台风力发电机组，一座110KV升压站。场址范围 E106° 34' 11.26〃一106° 40' 27.69〃；N37° 33' 07.79〃一37° 39' 19.87"。，建设50台WTG105-2000KW风电机组，升压站地理坐标为36°59'31.79"、106° 5'47.38"。
本项目工程总占地53.26hm2（不包含110kV输电线路及牵张场占地），其中永久占地18.36hm2，临时占地34.9hm2。
本项目主要建设内容包括：主体工程（50台2000kW风力发电机组、50台机组箱式变压器及1座110kV升压站），辅助工程（35kV架空线路、电缆沟铺设、检修道路、进场道路、接入系统等），以及相应公用工程（供水、排水、供电、供暖），环保工程（固废治理、废水治理、水土保持、施工期环境监理等）。
本次评价不包括110kV输电线路。
15.1.2产业政策符合性

本项目是装机容量100MW的风力发电项目，是可再生能源技术发展的重点，是电力结构调整、节能减排的有效措施之一，是《可再生能源产业发展指导目录》中鼓励类，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励的“风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”，属于《西部地区鼓励类产业目录》中宁夏回族自治区中“风力发电场建设及运营”。

同时，本项目符合《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》、《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》、《宁夏回族自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法〉的通知》中相关要求。

因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。

15.1.3规划符合性

本项目建设地点位于宁夏吴忠市盐池县境内，装机容量100MW，符合《可再生能源中长期发展规划》、《能源发展“十二五”规划》、《风电发展“十二五”规划》、《西部大开发“十二五”规划》、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《宁夏回族自治区能源发展“十二五”规划》、《宁夏回族自治区新能源产业发展规划》及《盐池县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中的相关要求。

15.1.4选址合理性分析

本项目区域无破坏性风速，风电场主风向明确，全年东南偏南风向出现的频次最高，其次为西风，主风能方向与主风向基本一致，有利于风力发电机排布，风能资源较好，具有一定规模的开发的前景，是一个较理想的风力发电场。

项目对外交通条件便利，并网条件好，开发条件优良，因此项目选址合理。

本工程场址位于宁夏吴忠市盐池县境内，西邻国道G25高速公路，东连国道G211、307、省道302 (盐兴）、203 (惠平）、101等 主要公路干线。中宁至盐池高速公路在太阳山开发区设有出口并已通车，南侧紧邻太中银铁路，交通便利。主要生活设施及风电场管理机构，均集中布置在升压站。同时，距本项目风机2.0km范围内无村庄、医院、学校等保护目标。采取切实可行的污染治理及生态保护措施后，项目施工期和运行期对周围环境影响较小。同时本项目占地符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中相关规定。
因此，从环境保护的角度分析，评价认为本项目的选址是合理可行的。

15.1.5环境功能区符合性

⑴环境空气

本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区。本次评价引用宁夏维尔康环境检测有限公司于2014年11月26日至2014年12月02日对评价区域所进行的环境空气质量现状监测数据，监测项目为SO2、NO2、TSP、PM10。
根据监测结果分析，TSP的日均浓度变化范围为0.088～0.147mg/m3；PM10的日均浓度变化范围为0.044～0.068mg/m3；SO2 的1小时平均浓度变化范围为0.038～0.064mg/m3，日平均浓度变化范围为0.020～0.034mg/m3； NO2的1小时平均浓度变化范围为0.025～0.036mg/m3，日平均浓度变化范围为0.018～0.021mg/m3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准要求，区域环境空气质量现状较好。

⑵噪声

本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本次评价引用宁夏维尔康环境检测有限公司于2014年11月26日至27日对区域内环境噪声现状进行了监测，各监测点的环境噪声现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））要求。区域声环境质量现状较好。
⑶电磁环境

根据监测结果，本项目所在区域距地面1.5m处工频电场强度为1.73V/m，工频磁感应强度为0.015μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准要求(工频电场强度居民区4000V/m，工频磁感应强度为100μT)，故拟建项目所在区域电磁环境现状满足标准要求。
15.1.6环境影响分析

⑴施工期环境影响

①大气环境影响

项目施工期的主要大气污染物为施工扬尘和施工机械、汽车及柴油发电机工作时产生的燃油废气。如管理不当，会对项目附近环境带来一定影响。

1、施工扬尘

施工扬尘主要来源于风力发电机、集电线路等基础土石方的的开挖、堆放、回填等形成露堆场和裸露场地的风力扬尘；建筑材料（水泥、砂石、混凝土等）在运输、装卸等过程由于泄露造成扬尘污染；混凝土等物料拌合过程产生粉尘污染；建筑材料及土石方运输车辆行驶过程中产生道路扬尘污染。为减少本扬尘对周围环境的影响，应采取以下措施：严格控制车辆行驶速度；露天堆放的堆土等应加以覆盖；开挖的土石方应及时回填，减少扬尘影响；对施工工作面及堆场实施洒水降尘，保证一定的含水量。经采取环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。而且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目对大气环境的影响是有限的。

2、燃油废气

施工机械、汽车及柴油发电机大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘，经计算，本项目柴油发电机在满负荷运行时大气污染物排放量分别为CO 0.45kg/h、HC 0.117kg/h、NOx 0.63kg/h、烟尘0.036kg/h，由于项目区域大而施工较为分散，在易于扩散的气象条件下，对周围环境的影响不大，且随着施工期的结束，该污染物也随即消失，故施工期燃油废气对周围大气环境影响较小。
3、施工期食堂油烟及燃料废气

施工营地食堂燃料采用液化气，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜产生的油烟量为6.48kg，浓度约1.8mg/m3。经过换气扇抽出。周围200m范围内无常住居民，油烟废气经过大气扩散后不会对周围环境产生不良影响。

②地表水环境影响

施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要污染物为悬浮物，经沉淀池沉淀处理后全部回用或用于施工现场洒水降尘，不外排；生活污水设置简易厕所和防渗化粪池，污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏，不会对周围水环境造成影响。
因此，施工期废水对地表水环境影响较小。

③固体废物影响

施工期的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾。

本项目施工期应制定严格的建筑垃圾管理规章，禁止乱堆乱放，并及时送管理部门指定地点，严禁就地掩埋；本项目生活垃圾经垃圾桶分类集中收集后送至附近生活垃圾填埋场处置，严禁就地掩埋。因此，只要加强管理，采取有效的治理措施，项目施工期间产生的固体废物可得到妥善处置，施工期间的固体废物对环境影响较小。
④声环境影响

本项目所涉及的机械设备主要有挖掘机、吊装机、推土机、运输车辆等。本项目施工营地临近110kV升压站布置，110kV升压站周围无环境敏感点，项目施工营地产生的噪声对周围环境影响较小。本项目除110kV升压站施工地点较为固定外，其余建设项目均为流动型施工，一个地点施工时间较短，且项目施工区域内无居民点等声环境敏感目标。因此，项目施工对区域声环境影响较小，且持续时间短。

⑵运行期环境影响

①大气环境影响

本项目为利用风能资源发电项目，在“风能—机械能—电能”的转换过程中，没有大气污染物产生。本项目110kV升压站冬季采用电暖器采暖。营运期产生的大气污染物主要为食堂的油烟废气，要求安装油烟净化处，油烟净化效率达80%以上，经处理后的烟气经收集后由由屋顶达标排放，对区域大气环境影响很小。

②地表水环境影响

本项目无生产废水产生，运行期废水主要为工作人员生活污水，生活污水产生量为0.32m3/d（116.8m3/a）。生活污水产生量小，水质简单，生活污水经化粪池收集后委托环卫部门定期清掏，对区域地表水环境影响较小。

③声环境影响

根据预测，在正常情况下，本项目风机周围100m处声环境质量可满足1类标准昼间限值要求，风机周围250m处声环境质量可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准夜间限值要求。
距本项目最近的烟墩山，位于项目南侧600m处，根据噪声预测结果，该处噪声贡献值为40.0 dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类夜间标准（45dB（A））要求，对其影响较小。

④固体废物影响

本项目运行期固体废物主要为风机检修过程中产生的少量废机油、废润滑油及变压器事故废油（HW08）、擦拭废油纸、报废免维护铅酸蓄电池（HW49）及生活垃圾。
生活垃圾采用垃圾桶收集后由工作人员送往附近生活垃圾填埋场处置，严禁就地掩埋；风机及110kV升压站产生的报废免维护铅酸蓄电池属于危险废物（HW49，900-044-49），收集后暂存于危险废物暂存间内，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置；风机在运行期设备检修时产生的少量废机油、废润滑油（HW08，900-249-08）、擦拭废油纸（HW49，900-041-49）等，集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置；主变压器检修产生的废油（HW08，900-249-08）由集油池收集，事故状态下产生的废机油由事故油池集中收集后，采用油桶收集存入危险废物暂存间，最终交危险废物处置资质的单位安全处置。因此，本项目运行期产生的固体废物对环境影响较小。

⑤电磁影响分析

本项目产生的电磁辐射主要来自箱式变压器、35kV输电线路及110kV升压站。
箱式变压器和35kV输电线路产生的电磁影响，根据国家环境保护总局办公厅环办函〔2007〕886号《关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》：“《电磁辐射环境保护管理办法》附件‘电磁辐射建设项目和设备名录’中对豁免的项目已做明确规定。《电磁辐射环境保护管理办法》第三十三条中规定本管理办法中豁免水平是指国务院环境保护行政主管部门对伴有电磁辐射活动规定的免于管理的限值，且该办法中已明确豁免水平的确认由省级环境保护行政主管部门依据《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）有关标准执行。”本项目设置的50台S11-2150/35/0.69kV箱式变压器和35kV输电线路，属于国家环境保护局令第18号《电磁辐射环境保护管理办法》中豁免的项目，可不履行环境影响评价。

通过类比李寨110kV变电站监测数据，本项目110kV升压站运行期工频电场强度、工频磁场强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值。因此，本项目110kV升压站运行过程中产生的电磁环境影响较小。
⑥光影闪烁影响分析

经计算，本项目风力发电机组光影防护距离为240m。本风电场区域距离最近的居民区在600m外，距离最近的银西高速距离约为3km，均不在光影防护距离之内，故本项目风机运行产生的太阳光影不会对居民和交通产生影响，不存在光影扰民现象。
评价建议建设单位与当地规划部门做好沟通，规定项目建设区域内风机周围240m内不得新建居民住宅等生活居住设施，避免产生光影扰民现象。
综上所述，本项目建成后能够维持地区环境质量，符合功能区要求。

15.1.7生态影响分析

⑴施工期生态影响分析

本项目施工过程中将进行土方的填挖，对区域生态环境的影响主要表现为对土壤扰动、地表植被破坏、土地利用性质改变；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。本项目通过合理规划路线，加强施工管理，可有效减少项目建设对区域植被的影响。项目区域植被均为广布种，项目施工期虽然会减少一定量的植被，但不会造成区域植被大面积的退化。项目通过边建设，边对区域植被加以恢复，可有效增加区域植被数量，减少项目施工对植被的影响。项目施工期施工人员的活动和机械噪声等将会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待施工结束这种影响亦将消失。本项目所在区域生态系统结构较为简单，动、植物多为当地常见种，在施工期分别采取了工程、生物相结合的生态保护措施，同时加强施工管理可减缓对生态环境的破坏。因此，本项目施工期对区域生态环境影响较小。

⑵运行期生态影响分析

本项目投入运营后，永久占地会减少地表植被数量。本项目运行期风力发电机组产生的噪声会影响当地野生动物觅食、交偶等正常活动。项目的建设还将对区域景观产生一定影响。

本项目通过选用低噪声设备，控制风机高度，对风机进行合理布置，项目运行期对野生动物的影响较小。项目通过加强植被恢复，经过一定恢复期后区域内植被逐渐恢复到原有水平。为了避免风力发电机组在景观中占据统治地位，风力发电机组之间应保持一定的距离。本项目将风力发电机组成群布置，风力发电机组之间保持一定距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。风场对区域风速及气温可能有一定影响，通过类比分析国内外相关资料，本项目建设对区域生态环境影响较小，且有可能使区域生态环境向着有利的方向转变。因此，项目运行期对生态环境的影响较小。
15.1.8水土保持

根据《宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程水土保持方案报告》（水利部黄河水利委员会黄河上中游管理局西安规划设计研究院，2014年12月），项目建设将造成一定的水土流失。项目通过减少开挖量，并将挖出的土方量集中堆放，采取拦挡、遮盖等临时防护措施；及时对临时占地进行植被恢复等措施可有效减轻水土流失影响。通过水土保持方面的分析论证，在工程建设和运行过程中建设单位认真落实水土保持方案设计的一系列水土保持措施后，可以有效防治工程建设造成的水土流失，使项目区生态环境得到重建和恢复。

15.1.9环境效益

本项目通过采用有效的环保及水土保持措施，可以满足本项目废水、废气等达标排放，固体废物妥善处置，水土流失防治合理有效。本项目装机容量为100MW，年上网电量20350. 7万KW·h，与同等电量火电厂相比，按照火电标准煤耗每度电耗标准煤320g计算，项目建成投运每年可节约标准煤约65122.24t，相当于原煤91169.3t（1kg原煤折0.7143kg标准煤）。,每年可减少烟尘排放量约116.24t， S02排放量约116.7t， NO2排放量约111.1t， CO2排放量约15.69万。因此，本项目的运行可减轻环境污染，有效地保护环境，发挥了良好的节能减排作用。同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本项目的建设具有较为明显的经济效益、社会效益及环境效益。
15.1.10公众参与

本项目根据国家环境保护总局环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定开展了公众参与。2014年10月27日在吴忠日报上进行了第一次环境信息公示；2014年11月18日在《吴忠日报》上进行了第二次环境信息公示（结论公示）。在公示期间建设单位和评价单位未收到任何关于“宁夏中赢正源太阳山风电100MW工程”的信件、电子邮件、电话等反馈信息。2014年12月3日在项目区域内进行公众参与调查，并在项目区张贴项目公示，公众参与调查以发放实名制调查问卷为主。为使公众参与调查能反映出公众对整个项目的意见，且使调查对象具有充分的代表性，本次调查在烟墩山、刘家沟、张儿庄、余台子等地进行，共发放100份调查表，收回100份。根据调查，调查公众对项目有一定程度的了解，认为项目对当地的经济发展和生活水平提高有较大的促进作用，被调查的绝大部分人关心项目建设对环境造成的影响，希望项目建设合理利用土地资源，加强环境保护设施建设，100%受访者表示支持项目建设。本项目公众参与符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。

15.1.11综合结论

本项目符合国家产业政策及相关规划要求，项目选址合理可行。通过采取合理选址、布局，以及切实可行的污染防治措施，项目运营过程产生的污染物对环境的影响较小，实现了经济、社会与环境协调发展的目标。同时，采取加强绿化及防治水土流失等措施，对区域生态环境影响较小。本项目采用洁净的风能发电，起到利用清洁可再生资源、减少污染物排放及保护生态环境的作用。产生一定的经济效益、社会效益及环境效益。通过本项目的建设，对改善宁夏的能源结构，增加再生能源的比例具有非常重要的长远意义。

综上所述，在严格落实本报告所提的各项环保及生态保护措施的情况下，从环境保护角度分析，本项目在拟选场址的建设可行。

15.2建议

⑴项目施工将对工程所在地的环境造成一定的影响，项目建设单位应严格按照水土保持方案的要求做好水土保持措施。施工期间，应合理组织安排工序，风、雨季节应采取临时拦挡及遮盖措施。

⑵倡导文明施工，保护好周边植被，尽最大可能防止产生新的水土流失，无法避免的必须在完工时及时恢复植被。

⑶建议考虑地表径流，设置导流设施。

1.96








挖方19.12





填方19.12





风机及箱变





5.32





风机及箱变





3.36





检修道路及施工便道





7.80





检修道路及施工便道





7.80





吊装场地





3.20





吊装场地








5.16





集电线路





2.15





集电线路





2.15





施工生产生活区





0.30





施工生产生活区





0.30





升压站区





0.35





升压站区








0.35





噪声、检修废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油、报废免维护铅酸蓄电池、噪光、电磁影响





征   地





平整场地





修筑检修道路





基础工程及架空线路施工、风机及变压器安装等





竣工验收





发电运行





扬尘、噪声、生态破坏、机械尾气





扬尘、噪声、生态破坏、机械尾气





扬尘、噪声、生态破坏、废水、固体废物、机械尾气











工程设计





选址、方案设计





前期准备阶段





建筑施工阶段





建成运行阶段





自然风





噪声





风  轮





机械能





噪声





增速齿轮箱





检修废润滑油、擦拭废油纸、废机油





机械能





报废免维护铅酸蓄电池





噪声





发 电 机





检修废润滑油、废机油、擦拭废油纸





电能





噪声、电磁影响





箱式变压器





噪声、电磁影响





35kV架空输电线





噪声、电磁影响





110kV升压站





变压器事故废油


报废免维护铅酸蓄电池











图例：





正常运行产生的污染因素





检修、事故产生的污染因素





本项目场址照片








  北京中科尚环境科技有限公司                                                         第2页

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
龚子梁


龚家地湾


沟台


余台子


烟墩山


张二庄


l


老盐池村


红墩子


潭窑头


潭窑头



