
建设项目环境影响报告表

（试   行）

项 目 名 称：宁夏盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW项目

建设单位（盖章）：   国电电力宁夏新能源开发有限公司    
编制日期： 2015年1月  

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《宁夏盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW项目环境影响报告表》（报批稿）

补充修订索引

根据宁夏环境工程评估中心于2015年1月9日组织区内有关专家对本报告书技术审查的评审意见，环评单位对报告进行了如下修改：
环境影响报告书修订表
	专

家

评

估

意

见


	序号
	修改内容
	补充与修改内容的位置

	
	1
	补充项目场址变更原因；
	P2

	
	2
	补充青山一、二期环评批复、验收等情况，分析依托可行性；
	P5、P6

	
	3
	核实项目组成一览表及依托内容；
	P8

	
	4
	细化项目平面布局及周边环境影响；
	见附图

	
	5
	采用合适的环境监测数据对项目区环境现状进行评述；
	P20分析了项目引用大气环境质量现状资料的可行用。

	
	6
	补充项目选址合理性内容；
	P4

	
	7
	根据项目实际建设内容，完善分析施工期、营运期噪声环境影响；
	P28

	
	8
	选用合适的类比资料及新的环境标准，对电磁辐射内容进行评述；
	P22、P33

	
	9
	完善生态环境影响恢复防治措施；
	生态专章P9

	
	10
	补充相关附件；
	补充了项目土地预审、地灾批复等附件。

	
	11
	完善相关图件；
	图件中补充了比例尺、风玫瑰图等。

	
	12
	专家提出的其他意见。
	P5补充了原环评中项目建设内容；
P10补充了项目用地合理性分析；
P12核实了项目环保投资；
完善了评价结论。


建设项目基本情况

	项目名称
	宁夏盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW项目

	建设单位
	国电电力宁夏新能源开发有限公司

	法人代表
	朱传兴
	联系人
	蒲圣龙

	通讯地址
	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心Ｂ段十三层Ｃ8号

	联系电话
	18809585266
	传真
	
	邮政编码
	750001

	建设地点
	宁夏盐池县青山乡北侧，东经107°07′36.63″-107°15′24.39″，北纬37°33′37.20″-37°35′46.30″

	立项审

批部门
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	批准文号
	宁发改能源[2010]119号

	建设性质
	新建
	行业类别及

代码
	4414风力发电

	占地面积

（平方米）
	290800
	绿化面积

（平方米）
	116600

	总投资

（万元）
	40987.71
	其中：环保投资（万元）
	637.57
	环保投资占总投资比例(%)
	1.56

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2016年3月

	工程内容及规模：

1、项目背景

宁夏是全国风能资源丰富区之一，太阳山开发区是宁夏风能资源丰富区之一，建设风电场有利于增加再生能源的比例，符合国家能源产业政策，对加快能源结构调整、保护环境、促进地区国民经济可持续发展有重要意义。

国电电力宁夏新能源开发有限公司（以下简称“建设单位”）为充分利用吴忠市丰富的风能资源，规划在吴忠市盐池县分两期建设麻黄山风电项目，建设规模49.5MW，宁夏回族自治区发展和改革委员会于2010年3月1日以《关于印发<麻黄山风电场（惠安堡）哈纳斯一期49.5MW工程等六个风电项目可行性研究报告审查意见>的通知》（宁发改能源[2010]119号）同意风电场开展前期工作。

宁夏盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW项目原规划建设于宁夏盐池县惠安堡镇林家口子村东南侧。建设单位于2010年2月委托宁夏智可达农业环境技术有限公司进行了该项目的环境影响评价工作，自治区环保厅于2010年5月20日以 宁环表[2010]37号 对本项目环境影响报告表予以批复。在后期项目详勘过程中，本项目场址与宁夏发电集团哈纳斯风电场位置有所交叉，宁夏盐池县招商局于2011年3月30日对本项目土地进行了置换，将本项目场址变更为宁夏盐池县青山乡北侧，距离原址东北侧约30km。2011年8月项目取得了宁夏回族自治区国土资源厅《关于盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW工程建设用地的预审意见》。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位需重新报批该项目的环境影响评价文件。
2、变更后项目场址

本项目变更后场址位于宁夏盐池县青山乡北侧。项目南侧有国电盐池青山一期、二期风电场，北侧有雷记沟等村庄。场址坐标为东经107°07′36.63″-107°15′24.39″，北纬37°33′37.20″-37°35′46.30″。项目地理位置见附图1和附图2，项目周边关系见附图3。

3、区域风能资源分析

宁夏风力资源丰富，根据气象部门统计，宁夏风能资源总储量为2253万kW，风能资源技术可开发量为356万kW，属风能资源较为丰富的省份之一。同时，宁夏地处西北内陆，每年冬春季节风力最强，风能资源丰富地区最大风力可达7-8级，最大风速可达30m/s，区内无台风，最大风速小于对风力发电机叶片产生破坏的风速，适于发展风力发电。本项目新场址南侧3.5km处设有1座测风塔，该测风塔测风周期较长，有效数据完整率较高。测风塔基本情况见表1。

表1                   测风塔基本情况

塔号
塔高
海拔
数据时段
坐标
仪器配置
6821#

70m

1650m

2010.01.19～2012.11.29

N37°32.054

E107°13.285′

风速仪10/30/50/60/70/-70

风向标10/70

可研设计单位选取测风塔2010年1月9日～2012年11月29日的风能资源数据，参照GB/T 18709-2002《风电场风能资源测量方法》及GB/T 18710-2002《风电场风能资源评估方法》，对风电场测风原始数据的完整性及合理性进行判断。该测风塔监测结果如下：
①该区域主风向和主风能方向一致，以西西北（WNW）风速、风能最大，频次最高，盛行风向稳定，风速春季大，秋季小。

②该风电场80m高度年有效风速时数为8128h，风速频率主要集中在3.0m/s～9.0m/s，无破坏性风速，风速年内变化小，全年均可发电。

③通过WASP10.0软件计算，区域80m高度平均风速为7.48m/s，平均风功率密度为438W/m2；70m高度平均风速为7.35m/s，平均风功率密度为414W/m2；50m高度平均风速为7.03m/s，平均风功率密度为363W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》判定该风电场风功率密度等级为3级，适宜发展风力发电。

表2                  风功率密度等级表

风功率密度等级
10m高度
30m高度
50m高度
应用于并网风力发电
风功率密度/（w/m2）
年平均风速参考值/（m/s）
风功率密度/（w/m2）
年平均风速参考值/（m/s）
风功率密度/（w/m2）
年平均风速参考值/（m/s）
1

＜100

4.4

＜160

5.1

＜200

5.6

2

100～150

5.1

160～240

5.9

200～300

6.4

3

150～200

5.6

240～320

6.5

300～400

7.0

较好
4

200～250

6.0

320～400

7.0

400～500

7.5

好
5

200～300

6.4

400～480

7.4

500～600

8.0

很好
6

300～400

7.0

480～640

8.2

600～800

8.8

很好
7

400～1000

9.4

640～1600

11.0

800～2000

11.9

很好
[image: image1.wmf]T

1


综上所述，本项目新选场址风力资源较丰富，测风时风况品质较好，具有一定开发价值，是一个较理想的风电场。

4、变更后选址合理性分析

项目变更后场址位于宁夏吴忠市盐池县境内，该区域风力资源丰富，根据本项目风电场测风塔测风数据，该风电场风功率密度等级为3级，风能资源相对较好，具有一定规模的开发前景，适合风力发电；所在风场主导风向和风能基本一致，利于风机排布；可依托青山风电场一期工程110kV升压站管理区及部分污染防治设施，减少了建设及运行成本；场址范围内场地较开阔、平坦，有利于风机布置；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，同时本项目场址无文物保护对象和军事设施，项目区域内无军事和通讯设施，占地类型均为其他草地，不占用耕地及补充耕地后备资源区，满足国土资源厅文件 宁国土资发[2013]467号 《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知》；项目新场址于2011年8月项目取得了宁夏回族自治区国土资源厅《关于盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW工程建设用地的预审意见》，选址合理。

5、建设内容及项目组成

（1）原环评建设内容

本项目原环评设计装机规模49.5MW，共安装33台1500kW的风电机组，33座箱式升压变压器、1座110kV升压站，并配套相应的集电线路、检修道路。
项目原设计总投资46612.91万元，其中环保投资204.78万元。项目总占地面积356382m2，其中永久占地面积10.46hm2，临时占地面积25.17hm2，用地类型为荒地或退耕还草地。

项目原址周围有环境保护目标六处，包括卢家口子、许窝棚、后湾、小口子、刘家洼子、北窑子，距离风机最近距离为300m。

（2）依托工程建设情况

项目管理、检修依托场址南侧国电宁夏盐池青山风电场一期工程110kV升压站内相关设施。青山风电场包括一期49.5MW工程和二期49.5MW工程，于2010年9月进行了环境影响评价（宁环表2010[105号]），2013年6月投入试运行，目前正在进行环保竣工验收。青山风电场建设情况见表3。

表3                   青山风电场建设情况

项目名称

一期工程

二期工程

主体

工程

风机及箱变

   装机规模49.5MW，安装33台1500kW风机，轮毂高度65m，配套33台箱式变压器。

   装机规模49.5MW，安装33台 1500kW风机，轮毂高度65m，配套33台箱式变压器。

升压站

  新建升压站一座，内设管理区和升压站区，升压站区包括2台50MVA主变压器。

  接入一期工程主变，未单独建设升压站。

集电线路

  集电线路长32km，采用架空方式，共4回线路接入110kV升压站，经升压后由一回110kV线路接入盐池330kV变电站。

  集电线路长35km，采用架空方式，共4回线路接入一期工程110kV升压站。

检修道路

  检修道路长约23km，路面为4m砾石路面。

  检修道路长约25km，路面为4m砾石路面。

公用

工程

供水

  职工20人，用水2.6m3/d，由青山乡采用汽车拉水解决。

依托一期工程检修、管理设施，不新增供水、供电、供暖设施

供电

  由本项目供电系统统一供给。

供暖

  冬季采暖由电暖器提供。

环保工程

污水处理

  生活污水产生量2.0m3/d，采用5m3/d地埋式一体化污水处理设施处理后用于绿化。

  依托一期工程检修、管理设施，不新增定员，不增加生活污水和生活垃圾。  

生活垃圾收集

  设置垃圾箱，收集生活垃圾，定期清运至青山乡环卫系统处理。

废油品库
  设置废油品库一座，用于收集检修废油、免维护铅酸蓄电池等。

  依托一期工程废油品库，用于收集检修废油、免维护铅酸蓄电池等。

事故集油池

  主变底部设有一座8m3的事故集油池收集事故时废油。

  接入一期工程主变，该主变底部设有一座8m3的事故集油池收集事故时废油。

绿化

  绿化面积3800m2，布设于变电站空地及变电站内道路两侧。

  同一期工程。

（3）本项目建设内容

项目变更或装机规模、建设内容、设备型号与原环评一致，仅是建设地点发生变化。

①风机及箱式变压器

风机：装机规模49.5MW，安装33台单机容量1500KW的WTG2风机，轮毂高度80m，风机基础承台底部直径16.0m，高2.8m，具体尺寸为：底部为直径16.0m，高0.8m的圆柱；中部为地面直径16.0m，顶面直径6.6m，高1.0m的圆台；上部为直径6.2m，高1.0m的圆柱。本项目共安装33台1500kW风电机组，风机基础占地面积1.32hm2，年上网电量11736.6万kW·h，年等效满负荷小时数2371h。
箱式变压器：每台风机设一台35kV箱式变压器，变压器布置在风机周边20m范围内，风机与箱式变之间采用电缆沟连接方式。箱式变压器基础底面为矩形，尺寸5.0m×3.0m，埋深1.2m，地上0.50m。本项目共安装33台箱变，占地面积为0.05hm2。
在每台风机处布置40m×50m的风机基础施工及设备吊装场地，总占地5.23hm2（扣除风机及箱变的占地1.37hm2）。
②110kV升压站

本项目配套建设110kV升压站一座，占地面积1.23hm2，内设1台50MWA主变。升压站的110kV侧采用单母线接线，2回进线，1回出线。风电场最终接入方案以系统设计审查意见为准。

③集电线路

将风机分为2组，每组分别为16台和17台风机，各对应一回35kV集电线路，共2回，集电线路总长34.3km，采用水泥杆和铁塔架空敷设方式接入本项目110kV升压站。沿风机机组点线状串连，基本沿检修道路布设，需铁塔171基，水泥杆33基。铁塔占地20.0m×20.0m（永久占地6.0m×6.0m），水泥杆（门型）占地8.0m×8.0m。

	④施工便道及检修道路

施工道路长29.5km，路面宽10.0m。施工完毕后将其中4.0m宽路面采用砾石覆盖作为后期检修道路，对道路一侧6.0m宽的范围进行植被恢复。道路总占地面积11.80hm2。
⑤进场道路
进场道路由盐惠路接引进入本项目110kV升压站内，道路长4.0km，宽6.0m，按四级道路标准设计，采用砾石覆盖路面，占地面积2.40hm2。
⑥施工营地

本工程施工营地布设在新建110kV升压站内，不再新增占地，施工营地主要包括材料堆放区、材料加工区、混凝土搅拌站和施工生活区。
表4                   项目组成一览表

项目名称

建设规模

主体工程

风机区

   装机规模49.5MW，安装33台WTG2-1500风机，风机轮毂高度80m，风机基础承台底部直径16.0m，高2.8m，基础埋深3.2m。每台风机配置一台35kV箱式变压器，箱变采用天然地基。

110kV升压站

  建设110kV升压站1座，内设1台容量50MVA主变。
集电线路

  集电线路总长34.3km，采用架空方式，需铁塔171基，水泥杆33基,2回35kV架空集电线路送入本项目110kV升压站。

施工便道及检修道路

  道路长29.5km，路面宽10.0m。施工完毕后将其中4.0m宽路面采用砾石覆盖作为后期检修道路，对道路一侧6.0m宽的范围进行植被恢复。道路总占地面积11.80hm2。
进场道路

  由盐惠路接引进入新建110kV升压站内，道路长4.0km，宽6.0m。

施工生产生活区
施工营地布设在新建110kV升压站内，不再新增占地，主要包括材料堆放区、材料加工区和施工生活区。

公用工程

给排水

  本项目管理、检修依托场区南侧2.5km处青山风电场一期工程110kV升压站内相关设施，不新增定员，不新增生活用水及排水。

供电

  项目施工期供电由当地10kV农网接入，施工结束后作为升压站消防备用电源；运营期主电源引自系统110kV线路，通过升压站主变压器降压到35kV，之后通过站用变压器降压至380/220V后使用。

供暖

  本项目管理、检修依托场区南侧2.5km处青山风电场一期工程110kV升压站内相关设施，不需供暖。

（续）表4

项目名称

建设规模

环保工程

水土保持
土地平整、恢复植被、临时彩钢板遮挡等措施。

废水处理
施工期人员住宿区设置环保旱厕1座；设置临时沉淀池1座，用于施工期废水的收集。

固废防治
施工期不可回收固废及时清运，可回收废料分类出售。

扬尘防治
洒水抑尘、对易产尘运输车辆蓬布遮盖。

危险废物处置设施

主变底部设置8m3的事故油池1座；废油脂、免维护铅酸蓄电池（HW08）依托青山风电场一期工程110kV升压站废油品库储存，定期送有资质的单位处置。

表5                  风电场主要参数一览表
名称
单位
数量
风
电
场
场
址
海拔高度
m
1520～1630
经 度 (东 经)
107°07′36.63″～107°15′24.39″

纬 度 (北 纬)
37°33′37.20″～37°35′16.30″

年 平 均 风 速
m/s
7.48(80m)
风 功 率 密 度
W/m2
438(80m)
场区总占地面积
hm2
29.08

永久征地面积
hm2
3.22

永久占地面积

hm2
14.20

风电场主要设备
风
力
发
电
机
组
台数
台
33

额定功率
kW
1500

叶片数
片
3

风轮直径
m
93

轮毂高度
m
80

发电机容量
kW
1500

额定电压
V
690

35kV箱式变压器
/

33 （S11-1600/35）
主变压器
/

1（SZ11-50000/110）

5、项目占地情况

项目永久征地包括风电机组基础（含箱变基础）占地、地上永久性建筑物占地、架空线路杆塔基础占地；永久占地包括风场永久道路占地及风场内检修道路占地等；临时占地包括施工中电缆埋设路径占地、临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占场地、拌合系统占地、风力发电机组吊装时的临时占地、施工道路和其它施工过程中所需临时性占地。本项目具体占地情况详见表6。
表6                  工程占地统计表                单位：hm2
序号
项目
用地性质
合计
占地
类型
永久征地

永久占地
临时占地
1
风机施工区
风机基础
1.32

1.32

其他草地
箱变
0.05

0.05

吊装场地
5.23

5.23

2

升压站区
1.23

1.23

3

集电线路区
0.62

6.43

7.05

4

道路区
进场道路
2.40

2.40

检修道路
11.80

11.80

合计
3.22
14.20
11.66
29.08
根据宁国土资发[2013]467号《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》，50MW风电场1500kW风机用地指标要求及本项目用地情况见表7。

表7                 本项目用地指标情况
单机含箱变（m2）

风机用地面积

（hm2）

生产区用地面积

（hm2）

生活区用地面积

（hm2）

用地指标

（hm2）

用地标准

420

1.40

1.02

0.98

3.40-4.40

本项目指标

415

1.37

1.23

0

3.22

对比情况

符合

符合

不符合

/

符合

根据表7，本项目用地指标中生产区占地面积较大，不满足宁国土资发[2013]467号《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》，主要原因是建设单位考虑到该区域后期规划的风电场需接入本项目升压站，以减少建设投资，因此升压站设计占地面积较大。其余指标满足《通知》要求。

6、工程土石方量

工程建设期总挖方16.78万m3，填方16.78万m3，挖填平衡。具体土石方平衡见表8及图1所示。


	表8                土石方平衡统计表               单位：万m3
工程项目
挖方
填方
调入
调出
数量
来源
数量
去向
风机施工区
风机基础
4.15

2.49

1.66

吊装场地
箱变基础
0.12

0.09

0.03

吊装场地
吊装场地
0

1.69

1.69

风机及箱变
电缆沟
0.17

0.17

升压站区
场地平整
1.13

1.95

0.82

建构筑物基础
建构筑物基础
2.10

1.28

0.82

场地平整
集电线路区
1.29

1.29

道路区
进场道路
1.92

1.92

检修道路
5.90

5.90

合计
16.78
16.78
2.51

2.51

注：以上土石方均为自然方。
[image: image7.png]



图1       土石方流向示意图         单位：万m3
7、投资规模及环保投资

本项目总投资40987.71万元，其中环保投资637.57万元，占总投资的1.56%。具体环保投资分项详见表9。

表9             　　环保投资分项表
投资内容

治理措施

投资估算

（万元）

占环保投资比例（%）

施工期废水处理设施

环保旱厕1座；施工期废水沉淀池1座

4.0

0.63 
施工期固体废物防治

不可回收固废清运；可回收废料分类出售
3.0

0.46 
施工期扬尘防治

洒水抑尘、易产尘运输车辆采用蓬布遮盖
8.0

1.26 
危险废物处置设施

事故油池

3.0

0.47 
水土保持措施

土地平整、修筑挡土墙、恢复植被及临时彩钢板遮挡措施

619.57

97.18 
总 计

637.57

100.00

注：1、水土保持措施费引用本项目水土保持方案；

    2、本项目废油脂、废机油、报废免维护铅酸蓄电池依托青山风电场一期工程110kV升压站内废油品库收集暂存。
8、公用工程
⑴给排水：本项目管理、检修依托场区南侧2.5km处青山风电场一期工程110kV升压站内相关设施，不新增定员，不新增生活用水及排水。青山风电场设有5m3/d地埋式一体化污水处理设施，用于职工生活污水处理。

⑵供电：项目施工期供电由当地10kV农网接入，施工结束后作为升压站消防备用电源；运营期主电源引自系统110kV线路，通过升压站主变压器降压到35kV，之后通过站用变压器降压至380/220V后使用。

⑶供暖：本项目管理、检修依托场区南侧2.5km处青山风电场一期工程110kV升压站内相关设施，不新建办公、管理区，不需供暖。

9、工作制度及定员

本项目管理、检修依托青山风电场一期工程110kV升压站内相关设施，不新增定员，目前升压站内定员20人，年生产天数为365天。

10、施工期限

本项目于2015年4月开工，2016年3月竣工，建设总工期为12个月。

11、选址及平面布置合理性

⑴选址合理性

根据国土资源厅文件 宁国土资发[2013]467号 《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知》，新能源项目一律不能安排占用耕地，也不能在补充耕地后备资源区布置。本项目场址位于吴忠市盐池县青山乡北侧，东经107°07′36.63″-107°15′24.39″，北纬37°33′37.20″-37°35′46.30″。该区域风力资源丰富，对于风能利用十分有利；场址范围内土地利用类型主要为其他草地，属未利用地，不占用耕地及补充耕地后备资源区，场地较开阔、平坦，有利于风机布置；依托厂区南侧2.5km处青山风电场生活、管理设施，不新增定员及管理区建设，减少了建设和运行成本；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，同时本项目场址无文物保护对象和军事设施，项目区域内无军事和通讯设施，符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中要求，选址合理。

⑵平面布置

①风机布置：根据该风场常年风向、主风能方向及地形条件，风机布置尽可能多的利用风能指标高、开发价值大的布置点，风机沿东南方向布置，垂直于主风能方向（WNW），且每个风机距离较大，满足风机间距离大于4D的要求，能够使风能利用率达到最大。

②集电线路布设：本项目风机分为2组，每组分别为16台和17台风机，各对应一回35kV集电线路，共2回，集电线路总长34.3km。集电线路为干线汇流接线方式，采用35kV架空线路和电缆直埋相结合的布设方式。35kV架空线路设在箱式变压器与110kV升压站之间；电缆直埋设在风机至箱式变压器之间，距离风机20m以内；箱式变压器至35kV架空线杆塔以及35kV架空线汇集后进入110kV升压站，线路较短，降低了电能输送时的损耗，布局合理。

综上所述，风机布设垂直于主风能方向，距离大于4D，可以有效的利用风能；集电线路路线紧凑，长度较短，降低了电能输送时的损耗；各系统布置规范、合理，土地利用紧凑、节约。因此本项目总体布局合理风电场总体布局合理。

本项目风机布置见附图4。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

本项目场址位于吴忠市盐池县青山乡北侧，东经107°07′36.63″-107°15′24.39″，北纬37°33′37.20″-37°35′46.30″，东西宽约11.6km，南北长约4.3km。风电场海拔高度1520m-1630m，为低矮山区，山顶较平坦，地势较为开阔。厂区通过盐惠线（盐池-惠安堡）与西北侧G2012想通，对外交通较为便利。

2、地形地貌

该地区为黄土梁、峁及缓坡地貌，受侵蚀影响，地形被切割呈大小不一的沟壑与墚峁相间和缓坡地带，风机主要位于黄土梁顶部，梁顶地势较为开阔、平缓。

3、气候气象

项目所在区域属中温带大陆性气候，冬寒长、春暖迟，夏热短，秋凉早，干旱少雨、日照充足、蒸发强烈、昼夜温差大。全年的主导风向为WNW，具体气象数据详见表10。

表10     盐池县近30年（1971-2000）各气象要素统计表
序号

项目

单位

数值

序号

项目

单位

数值

1

平均气温

℃

8.3

10

历年最大风速

m/s

22

2

极端最高气温

℃

37.5

11

日照时数

h

2892.1

3

极端最低气温

℃

-28.5

12

大风日数

d

12.3

4

平均相对湿度

%

50

13

年沙尘暴日数

d

20.7

5

降水量

mm

273.5

14

年雷暴日数

d

18.8

6

最大日降水量

mm

121.2

15

降雪日数

d

20

7

年平均蒸发量

mm

2041.8

16

霜日数

d

55

8

主导风向

WNW

17

最大积雪深度

cm

12

9

多年平均风速

m/s

2.6

18

年最大冻土深度

cm

121

4、水文地质

项目所在地属盐池内流河流域，无常年性地表水系，场址附近虽发育有冲沟，但平时干涸，仅在雨后有短暂洪流，其水文特征表现为干旱，径流小，水质差。

项目区所处地下水系统为陶灵盐台地水文地质区的东部波状台地地下水系统，地表覆盖大厚度黄土，黄土层厚度40-60m，不利于大气降水的入渗。地下水主要赋存在下浮古近系、白垩系碎屑岩类裂隙孔隙之中，地下水天然资源匮乏，矿化度1-3g/L，地下水探测表明30m深未见水位。

5、土壤
根据有关勘探和区域资料，场址区地层以第四系松散堆积物为主，主要由风积的黄土、黄土状粉质粘土层组成。
场址区地基土为第四系沉积土：①层，全新统风积、洪积（Q4eol+pl）粉土及砂质粘土，浅黄色，干燥～稍湿，结构松散，地表广泛分布，黄土梁、峁、丘顶部厚度较薄；②层，上更新统马兰组（Q3m），新黄土，浅黄色，稍湿，可塑，土质均匀，成分主要以粉土为主；③层，中更新统（Q2pl），粉质粘土，红褐色，稍湿，可塑，土质均匀，主要以粉质粘土为主，是土层不整合接触面，为一古土壤层；④层，中更新统离石组（Q2l），老黄土，黄色～黄褐色，稍湿，可塑，土质均匀，主要以粉土为主，该层主要分布在梁、峁的中部。
项目区水土流失的形式以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，风力侵蚀模数取值2800t/km2•a，水力侵蚀模数取值1200t/km2•a。
6、植被

项目区植被类型为干旱草原植被和人工植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，长芒草、短花针茅、糙隐子草、大针茅、茭蒿、百里香、牛枝子、冷蒿等是该区域最有代表性的植物，近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植被得到了有效恢复，林草覆盖率在30%左右。人工植被有油松，樟子松、杨树、刺槐、国槐、柠条等。
7、动物

爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟等。
8、地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1）可知：本项目所在地区地震动反应谱特征周期0.45s，地震动峰值加速度为0.10g，场址区对应的地震基本烈度为Ⅶ度。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划及人口
本项目厂址所在区域属盐池县管辖。盐池县现辖4个乡（王乐井乡、冯记沟乡、青山乡、麻黄山乡）、4个镇（花马池镇、大水坑镇、高沙窝镇、惠安堡镇）、11个居委会、96 个村委会，土地面积8377.06km2。

根据《宁夏统计年鉴》（2014），2013 年盐池县常住人口总数为149550人，其中汉族145981人，占总人口的97.61%；回族3253 人，占总人口的2.18%；其他少数民族316人，占总人口的0.21%。人口自然增长率为8.52‰。

2、国民经济结构及发展状况
根据《宁夏统计年鉴》（2014），2013年盐池县实现地区生产总值442104万元，其中：第一产业达52065万元，占地区生产总值的11.8%；第二产业达223643万元（其中工业总产值为145930万元，建筑业总产值为77713万元），占地区生产总值的50.6%；第三产业达166396 万元，占地区生产总值的37.6%。

盐池县有可利用草原714万亩，耕地134万亩，是优质小杂粮集中产地。1995年盐池县被命名为“中国甘草之乡”。境内分布的野生中药材有130多甘草种，尤以甘草、苦豆草为多，面积分别达到235万亩和300万亩。特别是所产甘草因品质好、药用价值高、无污染，在国内外享有很高的声誉。2007年，全县甘草种植面积累计达到23万亩。

盐池县又被誉为“中国滩羊之乡”，作为全国滩羊集中产区和宁夏畜牧业生产滩羊重点县，滩羊年饲养量在100万只以上，二毛皮、滩羊肉等滩羊产品享誉海内外。2005 年成功注册“盐池滩羊”产地证明商标，以滩羊为主的畜牧业已成为当地农业和农村经济的支柱产业。

2、交通运输
宁夏盐池县位于陕、甘、宁、内蒙四省区交界处，地处鄂尔多斯、榆林、宁东能源金三角腹地，是长庆油田油气生产基地。古王高速公路、国道G307、国道G211、盐兴二级公路穿境而过，8个乡镇全部修通柏油路，全县公路通车总里程达1465km。太中银铁路、盐中高速公路横穿境内。交通便利，四通八达。

4、矿产资源
盐池县资源丰富，开发潜力巨大，地下矿产资源种类多，储量大，品质高、易开采。现已发现16种具有开采价值的矿产资源，主要以石油、天然气、石膏、白云岩、石灰石等为主，其中已探明石油储量为4500万t，煤炭储量81亿t，石膏4.5亿m3，白云岩3.2亿m3，石灰石11亿m3，开发利用前景十分广阔。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气

本次评价引用宁夏创安环境监测有限公司于2013年4月15日-21日对盐池县李新庄（位于本项目场址西侧22.0km处）的监测资料。该点位与本项目场址同属于盐池县农村区域，区域无新增大气污染源，监测资料能够反映区域目前大气环境质量现状，采用该数据可行。具体监测结果详见表11。

表11           环境空气质量调查结果统计表          单位：mg/m3
项目
1小时平均浓度监测结果
日平均浓度监测结果
浓度范围
平均值
最大单因子指数
超标率%

浓度范围
平均值
最大单因子指数
超标率%

SO2
0.012-0.041
0.036
0.08
0

0.018-0.035
0.029

0.07
0

NO2
0.005-0.039
0.022
0.16
0

0.019-0.030
0.026
0.25
0

TSP

——

——

——

——

0.208-0.393

0.320
1.31

57.1
PM10
——

——

——

——

0.114-0.253

0.174
1.69

42.9
由表11可知，该区域SO2、NO2小时值、日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准要求；TSP、PM10存在超标现象，最大超标倍数分别为0.31和0.69，超标原因为该区域气候干燥、自然环境本底值较高所致。
2、地表水

项目区域范围内无常年地表水体，多为季节性冲沟。
3、声环境

建设单位委托宁夏创安环境监测有限公司于2014年11月26、27日对本项目站址四周噪声值进行了监测，监测点位示意图详见图2，监测结果详见表10。


　　　　   　图2 　本项目场址噪声监测点位示意图

表12    　　　　　噪声监测结果统计表   　　　单位：dB（A）

序号
昼 间
夜 间
11月26日

11月27日

11月26日

11月27日

1#
51.7

42.0

52.1

42.2

2#
53.1

43.4

53.0

43.0

3#
51.3

41.7

51.6

41.7

4#
49.8
42.2

50.3

42.5

监测结果表明：本项目场址四周昼间噪声值为49.8dB(A)～53.1dB(A)，夜间为41.7dB(A)～43.4dB(A)，昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准的要求（昼间55dB（A）；夜间45dB（A）），评价区声环境质量较好。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表13           环境保护目标一览表
保护目标

距离

功能

环境保护要求

青山乡

南，1800m

乡镇（3200人）

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准

青山村

南，900m

村庄（160人）
李家台

北，800m

村庄（120人）
雷记沟

北，2100m

村庄（280人）
高家圈

北，1900m
村庄（70人）
注：保护目标的距离为距最近风机的距离及相应方位。




评价适用标准

	环境

质量

标准
	⑴《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准；

序号

污染物

小时平均值（mg/m3）

日平均值（mg/m3）

标准来源

1

SO2
0.50

0.15

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准

2

NO2
0.24

0.12

3

TSP

/

0.30

4

PM10
/

0.15

⑶《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准。

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1

55

45



	污染

物排

放标

准
	⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

序号

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1

70

55

⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准。

序号

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1

55

45

⑶《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

	其它
	⑴《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）；

污染物名称

标准

标准来源

工频电场

4kV/m

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
工频磁场

0.1mT

无线电干扰限值

    电压

频率

110kV

《高压交流架空电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
0.5MHz

46dB(μV/m)

⑵《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

⑶《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）。

	总量

控制

标准
	无


建设项目工程分析
	
一、工艺流程及产污环节（图示）

本项目工艺流程及产污环节如下图所示：

1、施工期

风电场的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行风电机组、箱式变压器安装，具体施工流程及产污环节见图3。


图3    风电发电系统施工流程及产污环节图
2、运营期

风力发电机组由风叶轮、变速箱（加速齿轮箱）、发电机、偏移装置、控制系统及塔架等部件组成。一般情况下，风力发电机对风速要求为3m/s-21m/s，风力带动风叶轮转动，再通过加速齿轮将速度提升，使风能转变为机械能；变速齿轮箱引出的转轴与发电机相连，转动产生的机械能经转轴传给发电机，最终转变为电能输出。

本项目风力发电机组输出电压为0.69kV，经每台风力发电机组配套的升压变压器升压后以35kV电流输出，全场33台风力发电机组的35kV输出电流经汇流后以2回进线送入本项目110kV升压站。

	









图4   风电系统运营期工艺流程及产污环节图

二、主要污染工序

1、施工期

①废气：主要为土方开挖、回填、建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。

②废水：主要为施工人员产生的生活污水、混凝土搅拌站废水。

③噪声：各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。
④固废：主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾和风机废包装物。

	⑤生态：主要表现在地表扰动造成不良影响，加重当地的水土流失。

2、运营期

①扬尘：风机检修过程中，汽车驶入风场产生的扬尘。

②噪声：主要为风力发电机组叶片扫风时产生的噪声、变压器噪声。
③固体废物：主要为风力发电系统中风机检修过程中产生的废机油和废油脂、风机报废免维护铅酸蓄电池、变压器事故时废油。
④电磁辐射：升压站主变产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰影响。
⑤光影影响：主要为白天风机叶片投射的光影对区域人员健康的影响。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气

污染

物
	风机检修、汽车驶入扬尘
	TSP
	少量
	0

	水

污

染

物
	-
	-
	-
	-

	固

体

废

物
	风机检修废机油和废油脂
	废机油
废油脂
	1.74t/3-5a
0.033t/3-5a
	收集后暂存于青山风电场一期工程110kV升压站废油品库，送有资质单位处置

	
	风机报废免维护铅酸蓄电池
	报废免维护铅酸蓄电池
	6-7年更换一次
	

	
	事故时变压
器油
	废油
	少量
	经密闭式集油池收集后送有资质单位处置

	噪

声
	本项目施工期噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆，声压级约80～100dB(A)。
运营期主要噪声源为风力发电机组噪声级升压站主变压器噪声，其中风机噪声级约105dB(A)。

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目占地为其他草地，本项目对生态环境的影响主要在施工期，其影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。具体内容见生态影响专项评价。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目施工期对环境的影响主要是施工过程对大气环境、声环境及生态环境的影响。

1、扬尘的影响及防治措施

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工建设期间需采取以下措施：

①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；④尽量减少占地，严禁破坏项目占地范围以外的植被；⑤起尘原材料覆盖存放；⑥在项目开工的春季3－5月，风速大于6.0m/s时严禁施工。

通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放的粉尘和二次扬尘量，降低施工期扬尘对大气环境的影响。

2、废水的影响及防治措施

施工期的废水包括施工人员生活污水及施工过程产生的施工废水，废水中主要污染物为BOD5、CODCr和SS等。

①施工废水：施工废水主要产生于施工营地，产生量小，属于间歇式排放，项目在施工营地设有临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

②生活污水：预计高峰期共有施工人员150人，施工营地设防渗旱厕（定期清掏用于农田施肥）。施工期施工人员生活用水按100L/（人·d）计算，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为12.0m3/d，主要为生活洗漱水，污染物含量相对较低。沉淀后可用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。因此本项目施工期生活污水对区域水环境影响很小。

3、噪声的影响及防治措施

施工期噪声主要为施工机械设备产生的作业噪声，施工机械有推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、混凝土搅拌机和振捣器等，主要噪声源强随距离衰减情况见表14。

表14             主要施工设备噪声衰减情况            单位：dB(A)

设备

源强

不同距离噪声值

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

250m

300m

推土机、载重汽车

80

54.0

48.0

44.4

41.9

40.0

36.5

34.0

32.0

30.5

挖掘机

85

59.0

53.0

49.4

46.9

45.0

41.5

39.0

37.0

35.5

手缝钻

100

74.0

68.0

64.4

61.9

60.0

56.5

54.0

52.0

50.4

混凝土搅拌机、振捣器

95

69.0

63.0

59.4

56.9

55.0

51.5

49.0

47.0

45.4

根据表14，建筑施工机械的噪声源强度大多在80-100dB(A)左右，施工现场周围200m可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）的要求，本项目施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，场址周围200m内无声环境敏感点，因此，本项目施工产生的噪声对环境影响较小，且随着施工的结束，噪声对环境的影响将结束。

4、固体废物的影响及防治措施

本项目土建工程较少，集电线路架设及主变压器安装过程中将有少部分施工建筑垃圾产生，及时清运至政府部门指定地点处置；风机包装废物由厂家回收不外排；生活垃圾收集后定期清运至青山乡垃圾收集站统一处理。采取上述措施后可使本项目施工过程中产生的固体废物对环境影响较小。
5、生态影响分析

项目生态影响分析见生态影响专项评价章节。

6、小结

本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。



	营运期环境影响分析：

1、废气对环境的影响

营运期主要大气污染源为风机检修期间检修车辆驶入风场产生的汽车扬尘，检修道路采用碎石路面，且通过限制检修车辆低速慢行，可以将检修过程汽车扬尘对大气环境的影响降至最小。

2、噪声对环境的影响

本项目营运期产生的噪声来自于风机运行时叶片扫风产生的噪声、升压站主变压器噪声。

⑴风机运行时叶片扫风产生的噪声

在风的推动下风力发电机组叶片扫风将产生一定的噪声，但由于风速较大时自然噪声较大可遮盖风电场风电机的噪声，此时风电机产生噪声对周围环境的影响远小于环境中的自然风产生的噪声，但在风速较小时产生噪声将会突显，将会对距风机较近的区域有一定的影响。本次评价对整个风电场每个风机进行叠加预测，以分析风电场边界处噪声对声环境影响。

A、噪声源强

根据设备厂商提供的设备资料，风机设备噪声参数最大值为105dB(A)，轮毂高80m。

预测模式：本工程每个风机可视为一个点声源，由于本工程风机成点状分布，对每个风机进行噪声叠加预测，具体计算公式如下：

声级的计算：

a)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Leqg=10lg(
[image: image8.png]



[image: image2.wmf]å

i

L

Ai

ti

1

.

0

10

)

式中： 

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T— 预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 

b）预测点的预测等效声级(eqL)计算公式： 


[image: image3.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

L

Leqg

eq

L

+

=


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 

点声源距离衰减公式：

Lp=L0-20Lg(r/r0)

式中：Lp——距声源r(m)处声压级，dB(A);

Lo——距声源r0(m)处声压级，dB(A);

预测结果：噪声等值线分布预测结果见附图5。根据预测结果，本项目风机运行时，单个风机周围噪声超过《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），昼间距离风机约63m、夜间距离风机约200m以外噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准要求，本项目各声环境保护目标距离与风机最近距离均大于200m（最近为李家台村，距离800m），因此风机叶片扫风时产生的噪声对环境影响较小。

⑵升压站噪声
本项目建设110kV升压站1座，内设1台50MVA主变。本次评价类比中卫市环境监测站于2014年6月18日至19日对华电海原武塬风电场110kV升压站的噪声监测值。华电海原武塬风电场110kV升压站位于宁夏海原县海城镇武家塬村北侧约1.5km处，内设SFZ10-50000/110主变2座，与本项目升压站相比容量较大，电压相同；站址四周地势开阔，与本项目场址地形类似，因此类比资料满足环境保护规范的要求。

根据类比监测资料，110kV升压站四周昼间噪声值在52.6-53.9dB(A)之间，夜间噪声值在41.2-43.8dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，对区域声环境影响较小。
3、固体废物

主要为风机检修过程中产生的废机油和废油脂、风机报废免维护铅酸蓄电池、升压站主变压器事故时废油。

①风机运营期需定期更换免维护铅酸蓄电池，6-7年更换一次，送青山风电场一期工程110kV升压站内废油品库暂时贮存，送有资质单位处置。
②风电机组需定期检修，检修期为3-5年，废机油产生量约为1.74t(按单台机组60L，机油密度0.88g/cm3计)、废油脂产生量约为0.033t（按单台机组1kg计），属于危险废物（编号HW08），采用油桶集中收集后放置在110kV升压站废油品库内，送有资质单位处置。
③升压站主变压器事故产生的变压器油经密闭式集油池收集后送有质资单位处置。
青山风电场一期工程110kV升压站目前设置有废油品库一座，建筑面积30m2，建设规格满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），主要用于收集、暂存检修过程废机油、废油脂及后期产生的废免维护铅酸蓄电池，目前正在进行环保竣工验收调查。

通过以上措施，本项目产生的固废实现了妥善处理，不会对环境造成不利影响。
4、生态环境影响分析

具体内容见生态影响分析专项评价章节。

5、电磁影响分析

升压站运营过程中会产生工频电场、工频磁场及无线电干扰。本项目升压站的电磁环境影响评价采用类比方法，类比资料为宁夏电力能源科技有限公司与2014年5月对宁夏红寺堡石板泉风电场110kV升压站电磁环境、无线电干扰场强的监测数据。该升压站主变压器额定电压为110KV，内设1台50MVA主变，与本项目额定电压、接入母线、工程设备相同，土地利用、环境条件均类似，符合类比条件，因此与该升压站类比可行。具体类比情况详见表15。

表15   红寺堡石板泉风电场110kV升压站与本项目升压站类比情况

类比项目
红寺堡石板泉风电场110kV升压站
本项目
类比结果
主变型号
1台SFZ10-50000/110

1台SFZ10-50000/110kV
相同
额定电压
110KV

110KV

相同
容量
50MVA

50MVA
相同
接入母线
35KV

35KV

相同
出线回路
1回，110KV

1回，110KV

相同
土地利用
未利用地
其他草地
相似
环境条件
空旷
空旷
相似
表16  红寺堡石板泉风电场110kV升压站电场强度、电磁感应强度监测结果一览表

测点位置

测量高度，m

工频电场强度，E(kV/m)×10－3
工频磁场强度

H(mT)×10－5
围墙南5m

1.5

31.6

8.7

围墙北5m

1.5

4.5

1.8

围墙东5m

1.5

8.3

2.1

围墙西5m

1.5

204.1

101.7

围墙西10m

1.5

131.6

83.1

围墙西15m

1.5

69.8

72.9

围墙西20m

1.5

41.7

51.4

围墙西25m

1.5

39.6

44.3

围墙西30m

1.5

31.3

30.1

围墙西35m

1.5

29.2

22.4

围墙西40m

1.5

24.7

19.6

围墙西45m

1.5

19.5

16.2

围墙西50m

1.5

10.8

8.4

表17  红寺堡石板泉风电场110kV升压站所无线电干扰测量结果 dB（uV/m）

     频段(MHz) 

测点
0.15

0.25

0.5

1

1.5

3

6

10

15

30

围墙东20m

/

/

33.9 
/

/

/

/

/

/

/

围墙北20m

/

/

32.9 
/

/

/

/

/

/

/

围墙南20m

/

/

35.3 
/

/

/

/

/

/

/

围墙西20m

39.4
36.2
35.4
31.1
27.5
26.3
16.5
38.4
41.8
34.9
由测量结果可知：110kV升压站边界各监测点离地1.5m高度处的工频电场最大值为204.1V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4kV/m的评价标准；工频磁场最大值为101.7×10-5mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频磁场强度0.1mT的评价标准；0.5MHz频率的无线电干扰值为16.5-41.8 dB(μV/m)，满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中0.5MHz时，46dB（μV/m）的标准要求。

通过上述分析可知，本项目升压站工频磁场、工频电场及无线电干扰均能满足相应标准要求，对外环境的影响较小。
7、光影影响分析

风电场白天阳光照在旋转的叶片上投射下来的影子会前后晃动，若在居住区的房前、屋后晃动，人无论在屋内屋外都笼罩在光影里，响声和光影使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常活动受到影响。若在农业种植区，遮挡光线将影响植被生长。本次环评根据项目区的经纬度及风机的高度计算风机的光影影响范围，一年中冬至时分为太阳高度角最小，日最大风机机组影子最长，本项目33台风机机型相同、高程相同，因此，本次评价选择位于场址中部的14号风机，以冬至日为最不利情况进行预测分析。

①风机光影长度计算公式：


[image: image4.wmf]0

tanh

¸

=

D

L


式中：
[image: image5.wmf]L

——风机光影长度


[image: image6.wmf]D

——风机高度

h0——太阳高度角

②太阳高度角度计算公式：

h0＝arcsin[sinφsinσ+cosφcosσcosα]

式中：h0——太阳高度角

      φ——当地纬度

α=（15t+λ-300），t为进行观测时的北京时间，λ为当地经度；

       σ为太阳倾角。
σ=arcsin[0.006918-0.39912cosθ0+0.070257sinθ0-0.006758cos2θ0+0.00907sin2θ0-0.002697cos3θ0+0.00148sin3θ0]

式中：θ0＝360dn/364，dn为一年中日期序数（0,1,3……,364）。

本项目14号风机坐标为：北纬37º34’36.93″、东经：107º11’37.78″，冬至时分太阳直射点维度为北回归线，即北纬23º26’00″，本项目风机高度为80m，14号风机产生光影长度计算结果见表18。

表18           14#风机产生光影长度计算结果表
时间\内容（m）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

光影长度

109.12
37.10
24.01
19.64
18.22
19.64
24.01
37.10
109.12
由表18可以看出，本项目风机白天在8：00至16：00光照强度较大时段，光影影响最大范围为以风机基础为中心半径为109.12m的区域。本项目各敏感点距离风机最近距离为800m，且风电场场址范围内均为其他草地，无农田分布。因此，本项目建成后风机产生的光影对环境影响较小。

8、清洁生产和环境效益分析

⑴清洁生产

风能发电是清洁、无污染的可再生能源，风机将风能转化为电能。项目利用清洁可再生的风能资源，生产绿色电能，在整个生产过程中不会产生废气污染物，并起到利用清洁的可再生资源、节约不可再生能源的作用，符合清洁生产的要求。

⑵环境效益

本项目为清洁能源工程，利用风能资源发电，每年可节约大量的煤炭资源。本项目装机规模为49.5MW，每年发电共计11736.6万kW∙h。与同类电量的燃煤火电厂相比，按照火电煤耗（标准）320g/kW·h计，每年可节约标准煤约37557.1t，相应可减排燃煤所产生的SO2约48.10t（硫含量0.8%，可燃硫占全硫量80%，90%脱硫），烟尘50.70t（灰分14.97%，烟尘占灰分量90%，除尘效率99%），CO2约90512.66t（产生量按2.41t/t标准煤计），氮氧化物64.07t（产生量按8.53kg/t标准煤，脱硝效率按80%计）。由此可见，本项目的建设具有良好的环境正效应。
⑶社会效益

本项目属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，具有较好的社会效益。
9、小结

本项目新选场址风能资源丰富，可依托青山风电场管理区及部分污染防治措施，避免了生活垃圾和生活污水的产生和处理；项目在运营期间对区域的大气环境、声环境及生态环境将产生一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后能够达到标准要求，实现社会、环境、经济效益的共赢。


建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理

效果

	大

气

污

染

物
	风机检修、汽车驶入扬尘
	TSP
	采取降尘洒水等措施后
	施工期结束后消失

	水

污

染

物
	-
	-
	-
	-

	固

体

废

物
	风机定期更换免维护铅酸蓄电池
	报废免维护铅酸蓄电池
	收集后暂存于青山风电场一期工程110kV升压站废油品库，送有资质单位处置
	不外排

	
	风机检修废机油和废油脂
	废机油、废油脂
	
	不外排

	
	事故时

主变压器
	变压器油
	经密闭式集油池收集后送有资质单位处置
	不外排

	噪

声
	风力发电机组噪声、升压站变压器噪声
	风机叶片扫风时产生的机械噪声最大值为105dB(A)，运行时昼间200m处，夜间63m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区中相关标准要求；经类比，110kV升压站产生的噪声到达厂界噪声值可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。各类噪声值均可达标。

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目投入运行后，建设单位应按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场的回填、平整，采用适当的抚育措施，随着自然植被的逐步恢复，本项目的建设可改善区域生态环境质量。项目生态影响分析见生态影响专项评价。




产业政策及规划相符性分析

	1、产业政策及规划相符性

⑴产业政策符合性分析

①根据中华人民共和国国家发展和改革委员会[2013]第21号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目为风力发电，属于鼓励类建设项目，符合国家产业发展政策。

②根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第15号令《西部地区鼓励类产业目录》，宁夏回族自治区风力发电场建设及运营属于鼓励类项目，本项目建设符合该政策。

③根据国家发展改革委、财政部发改能源[2006]2535号《促进风电产业发展实施意见》中的“以市场为主导，实现风电的大规模发展，提高风电在电力供应中的比重，使风电成为重要的电力来源，并形成新的经济增长点。本项目的建设符合《促进风电产业发展实施意见》的相关要求。

④根据《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号），“充分发挥风电产业发展基础和优势，加快风电项目建设，逐步提高风电在电力总装机中的比例。鼓励风电企业在现在规划风场外进行测风，在详实测风资料和充分科学论证基础上，做好风电建设项目前期工作和项目储备。”

本项目为风电建设项目，厂址周围设立了测风塔，测风资料和科学论证充分，符合《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》中相关要求。
⑵规划符合性分析

①根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》 (宁政发[2009]123号)，“新能源资源条件中将宁夏划分为5个风能区（风能资源极丰富区、风能资源丰富区、风能资源较丰富区、风能资源一般区、风能资源贫乏区）”。根据《全国风电建设前期工作成果（规划报告篇）第30卷宁夏回族自治区》（国家发展和改革委员会），宁夏在全区范围内规划10个风电场，分别是贺兰山、青铜峡、麻黄山、红寺堡、长山头、宁东、太阳山、石嘴山、中卫和固原风电场。

本项目在吴忠市盐池县建设麻黄山风电场，属于规划的10个风电场内麻黄山风电场，其建设符合《宁夏回族自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》 (宁政发[2009]123号)的要求。

②根据《可再生能源中长期发展规划》，可再生能源发展中重点发展方向为“通过大规模的风电开发和建设，促进风电技术进步和产业发展，实现风电设备制造自主化，尽快使风电具有市场竞争力。在经济发达的沿海地区，发挥其经济优势，在“三北”(西北、华北北部和东北)地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，在其他地区因地制宜地发展中小型风电场，充分利用各地的风能资源。”

2、项目用地相符性分析

根据《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》（ 宁国土资发[2013]467号），50MW风电场单台1500kW风机占地面积420m2，风机及箱变用地1.40hm2、生产区用地面积1.02hm2，总用地指标3.40～4.40hm2”。

本项目装机规模49.5MW，风机型号为1500kW，生产区用地总用地1.23hm2，不满足《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》（宁国土资发[2013]467号），主要是建设单位考虑到该区域后期规划的风电场需接入本项目升压站，以减少建设投资，因此升压站设计占地面积较大；单台风机占地面积415m2，总用地3.22hm2，满足《通知》要求。



结论和建议

	一、结论

1、项目基本情况

宁夏盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW项目原址位于宁夏盐池县惠安堡镇林家口子村东南侧，于2010年2月进行了环境影响评价并取得了批复（宁环表[2010]37号）。在后期项目详勘过程中，本项目场址与宁夏发电集团哈纳斯风电场位置有所交叉，宁夏盐池县招商局于2011年3月30日对本项目土地进行了置换，将本项目场址变更为宁夏盐池县青山乡北侧，距离原址东北侧约30km。2011年8月项目取得了宁夏回族自治区国土资源厅《关于盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW工程建设用地的预审意见》。项目建设规模和内容不变，总投资40987.71万元，年上网电量11736.6万kW∙h。

2、产业政策及规划相符性结论

⑴产业政策符合性结论

本项目为风力发电，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会[2013]第21号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》（修正）、中华人民共和国国家发展和改革委员会第15号令《西部地区鼓励类产业目录》中鼓励类建设项目，符合国家产业发展政策。

⑵规划符合性结论

本项目的建设符合《宁夏回族自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》(宁政发[2009]123号)，《可再生能源中长期发展规划》、《关于印发风力发电科技发展“十二五”专项规划的通知》（国科发计[2012]198号）（科技部，2012年4月24日）、《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区能源发展“十二五”规划的通知》（宁政发[2012]133号）中的相关要求。

3、项目选址合理性结论

项目场址位于宁夏吴忠市麻黄山地区，该区域风能资源相对较好，所在风场主导风向和风能基本一致，场址范围内场地较开阔、平坦，有利于风机布置；可依托青山风电场管理区及部分污染防治措施，减少了建设及运行成本；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，同时本项目场址无文物保护对象和军事设施，项目区域内无军事和通讯设施，占地类型均为其他草地，不占用耕地及补充耕地后备资源区，选址合理，选址合理。
4、项目用地相符性结论

本项目装机规模49.5MW，考虑到后期该区域风电项目将接入本项目升压站，因此升压站设计占地面积较大；项目单台风机占地415m2，总用地面积3.22hm2，用地指标满足《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》（ 宁国土资发[2013]467号）的要求。

5、环境质量现状结论

⑴环境空气

本次评价引用夏创安环境监测有限公司于2013年4月15日-21日对盐池县李新庄（位于本项目场址西侧22km处）的监测资料。该点位于本项目场址同属于盐池县农村区域，区域无新增大气污染源，监测资料能够反映区域目前大气环境质量现状，采用该数据可行。根据监测资料，该区域SO2、NO2小时值、日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准要求；TSP、PM10存在超标现象，最大超标倍数分别为0.31和0.69，超标原因为该区域气候干燥、自然环境本底值较高所致。
⑵地表水

项目区域范围内无常年地表水体，多为季节性冲沟。
⑶噪声
建设单位委托宁夏创安环境监测有限公司于2014年11月26、27日对本项目站址四周噪声值进行了监测。监测结果表明：本项目场址四周昼间噪声值为49.8dB(A)～53.1dB(A)，夜间为41.7dB(A)～43.4dB(A)，昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准的要求（昼间55dB（A）；夜间45dB（A）），评价区声环境质量较好。
6、环境影响结论

㈠施工期

⑴大气

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；施工过程中及时洒水以减少汽车行驶扬尘；限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；尽量减少占地，严禁破坏项目占地范围以外的植被；起尘原材料覆盖存放；风速大于6.0m/s时严禁施工。

⑵废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工过程产生的施工废水。施工期施工人员产生的生活污水量为12m3/d，主要为生活洗漱水，污染物含量相对较低。沉淀后可用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发；混凝土搅拌站废水经临时沉淀池处理后回用。因此施工期产生的废水对区域内环境影响较小。

⑶噪声

施工期噪声主要为推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、混凝土搅拌机和振捣器等设备噪声，其噪声强度大多在80-100dB(A)左右，施工现场周围200m内可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）的要求，本项目施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，场址周围200m内无声环境敏感点，因此，本项目施工产生的噪声对环境影响较小。

⑷固体废物

本项目土建工程较少，集电线路架设及主变压器安装过程中将有少部分施工建筑垃圾产生，及时清运至政府部门指定地点处置；风机包装废物由厂家回收不外排；生活垃圾收集后定期清运至青山乡垃圾收集站统一处理。采取上述措施后可使本项目施工过程中产生的固体废物对环境影响较小。
⑸生态环境

施工过程中加强施工机械和人员管理，在规定线路内施工，可减少对地表植被的破坏，同时积极开展水土保持措施，对受到破坏的地表进行植草等措施恢复，可缓解项目的建设对生态破坏。施工机械及人员活动产生的噪声对野生动物影响较小，仅在小范围内暂时改变了动物和鸟类的栖息环境。随着施工的结束，这些影响将会消失。

㈡营运期

⑴废气

运营期大气污染为风机检修期间检修车辆驶入风场时产生的汽车扬尘。检修道路采用泥结碎石路面，且通过限制检修车辆行驶速度，检修过程汽车扬尘对大气环境的影响较小。

⑵噪声

运营期噪声主要为风机运行时叶片扫风产生的噪声、升压站变压器产生噪声。经预测，本项目风机运行时，昼间距离风机机组约63m、夜间距离风机机组约200m以外噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），本项目各声环境保护目标距离与风机最近距离均大于200m（最近为李家台村，距离800m），因此风机叶片扫风时产生的噪声对环境影响较小；类比已建成的华电海原武塬风电场110kV升压站厂界噪声监测资料，110kV升压站在运行时产生的昼间噪声值在52.6-53.9dB(A)之间，夜间噪声值在41.2-43.8dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），对区域声环境影响较小。
 ⑶固体废物对环境的影响

运营过程中固体废物主要为风机定期更换的免维护铅酸蓄电池，风电机组检修时产生的废机油、废油脂，主变压器事故时产生的废油。本项目风机6-7年需定期更换一次免维护铅酸蓄电池，风电机组3-5年需定期检修，检修产生的1.74t废机油、0.033t废油脂均属危险废物（编号HW08），集中收集后暂存于青山风电场一期工程110kV升压站内的废油品库，定期送有资质单位处置；主变事故废油经密闭式集油池收集后送有资质单位处置。

⑷生态环境影响

生态环境影响主要表现在对动物和植被的影响。通过撒播草籽等植被恢复措施，可使场工内植被覆盖度加大，区域内动物资源较少，风电场运营后随着植被的逐渐恢复，动物渐渐回归原地生活，不会改变其生存环境，对其影响较小。区域内鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦等，风机建成运营后，风机叶片转动会影响鸟类飞行，风场范围内鸟类活动受到一定限制，觅食受到一定的影响，由于每台风机之间都保持一定距离，鸟类在低空及风机间隔内飞行受到影响较小。本项目占地类型为其他草地，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。
⑸水土流失预测结论

项目建设扰动原地貌、损坏土地和植被面积为29.08hm2，损坏水土保持设施面积为29.08hm2。项目背景水土流失量2112.80t，建设扰动后水土流失量为15264.17t，可能造成新增水土流失量为3151.37t。水土流失重点时段应在施工期，施工期水土流失重点区域在风电场区；运行期着重监测该区域措施效果。

⑹电磁辐射影响

本次评价类比宁夏电力能源科技有限公司与2014年5月对红寺堡石板泉风电场110kV升压站的电磁华景、无线电干扰场强的监测数据。监测数据表明，110kV升压站边界各监测点离地1.5m高度处的工频电场最大值为204.1V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4kV/m的评价标准；工频磁场最大值为101.7×10-5mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频磁场强度0.1mT的评价标准；0.5MHz频率的无线电干扰值为16.5-41.8 dB(μV/m)，满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中0.5MHz时，46dB（μV/m）的标准要求。由此可知本项目升压站工频电场、工频磁场和无线电干扰强度均能满足相应标准要求，对外环境的影响较小。
7、光影影响分析结论

本项目风机光影影响最大范围为以风机基础为中心半径为109.12m的区域。本项目各敏感点距离风机最近距离为800m，且风电场场址范围内均为其他草地，无农田分布。因此，本项目建设后风机产生的光影对环境影响较小。

8、环境效益结论

本项目装机容量49.5MW，每年发电共计11736.6万kW.h。与同类电量的燃煤火电厂相比，按照火电煤耗标准320g/kW·h计，每年可节约标准煤约37557.12t，相应可减排燃煤所产生的SO2约48.1t、烟尘50.70t、CO2约90512.66t、氮氧化物64.07t，具有良好的环境正效应。
9、环境影响评价总结论

本项目建设利用了清洁的、可再生的风能资源，节约了不可再生的煤炭或石油、天然气资源，对于减少大气污染排放，社会效益及环境效益良好；项目施工期只要加强管理，采取切实可行的环境保护措施，可有效地控制施工期间废气、噪声、水土流失等方面的影响；项目场区在运营期采取植被恢复及绿化措施等生态保护措施，对区域环境影响较小。

综上所述，本项目场址选择合理，建设过程中通过采取各项治理措施建设对当地环境影响较小，而且本项目是一个节能降耗、减排的环保项目，实现了经济、社会、环境三方面效益的和谐统一，从环保的角度分析，项目的建设是可行的。

二、建议

1、加强青山乡风电场110kV升压站污水处理设施、危废暂存间的日常管理和维护，以满足青山一期风电场、二期风电场及本项目污染防治需要。
2、运营期应当加强绿化管护，提高成活率，促进场区生态环境的改善。


宁夏盐池麻黄山风电场国电

二期49.5MW项目生态环境专项评价

建设单位：国电电力宁夏新能源开发有限公司

编制单位：宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院（有限公司）

编制日期：2015年1月

一、生态环境影响评价工作等级划分

按照建设项目《环境影响评价技术导则·生态环境》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价分级的要求，详见表1。本项目为风电建设项目，占地总面积为0.29km2，属一般区域，依据评价导则，生态环境影响评价等级确定为三级。

表1                生态影响评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（含水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2～20km2
或长度50km～100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


二、生态环境概况

1、土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007），本区域规划用地均为其它草地。土地利用现状详见附图6。
2、土壤及土壤侵蚀现状

场址区地基土为第四系沉积土：①层，全新统风积、洪积（Q4eol+pl）粉土及砂质粘土，浅黄色，干燥～稍湿，结构松散，地表广泛分布，黄土梁、峁、丘顶部厚度较薄；②层，上更新统马兰组（Q3m），新黄土，浅黄色，稍湿，可塑，土质均匀，成分主要以粉土为主；③层，中更新统（Q2pl），粉质粘土，红褐色，稍湿，可塑，土质均匀，主要以粉质粘土为主，是土层不整合接触面，为一古土壤层；④层，中更新统离石组（Q2l），老黄土，黄色～黄褐色，稍湿，可塑，土质均匀，主要以粉土为主，该层主要分布在梁、峁的中部。
根据水系分布得知项目区属苦水河水系，区划上属于全国土壤侵蚀类型级区划的西北黄土高原区，土壤容许流失量为1000t/km2•a。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并通过现场调查及咨询当地水行政主管部门得知，项目区水土流失的形式以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，风力侵蚀模数取值2800t/km2•a，水力侵蚀模数取值1200t/km2•a。
项目场址区域土壤类型见附图7。

3、植被分布现状

项目区植被类型为干旱草原植被和人工植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，长芒草、短花针茅、糙隐子草、大针茅、茭蒿、百里香、牛枝子、冷蒿等是该区域最有代表性的植物，近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植被得到了有效恢复，林草覆盖率在30%左右。人工植被有油松，樟子松、杨树、刺槐、国槐、柠条等。
项目场址区域植被类型见附图8。

4、动物分布情况

爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟等。
二、生态环境影响评价

⑴施工期

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础的施工、电缆沟的施工、箱式变压器施工、检修道路施工、集电线路施工，不仅在场地平整时需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。

①对植被的影响分析

项目对植被的影响表现为施工期基础开挖、道路和路面工程对地表产生扰动，从而减少植被的数量，同时在施工过程中施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压，破坏植被。

由于项目所在地土地类型为其它草地，以荒草原植被为主，植被覆盖率低，无国家级、省级保护植物，在建设过程中只要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏，同时在施工积极地开展水土保持措施，有利于区域生态环境的改善。

②水土流失影响分析

随着施工作业的进行，施工机械扰动，植被受损，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。因此，为防治水土流失，施工车辆应行驶在固定线路上，严禁在施工场地内随意行驶，减少对地表植被的破坏。对原有遭到破坏的地表进行植草等措施，尽快恢复植被，保持水土，缓解生态破坏。同时建设单位应当严格按照水土保持方案的要求进行植被恢复，具体水土保持内容见水土保持章节。

③对野生动物的影响分析

施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要因素。场址范围附近区域内动物资源为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无重点保护动物种分布；鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦、布谷鸟等，无珍惜濒危鸟类分布。施工场地相对于该区域面积较小，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物和鸟类的栖息环境。因此施工期对野生动物的影响较小。

④小结

本工程施工期对该区域的声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是暂时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。

⑵运营期

①对土地利用的影响分析

目前本项目所在区域规划用地均为其它草地。本项目建成后，通过撒播草籽等生态恢复措施，使场区的植被覆盖度加大；通过场地的硬化措施可避免区域的水土流失。

②对地表植被的影响分析

本工程在建设过程中将扰动土地，破坏地表植被，会对区域生态环境造成一定不利影响。但通过在场区内可绿化区域植草、撒播草籽、植树等生态恢复措施的实施，本项目建设后植被覆盖度将高于建设前，生态环境质量将有所提高。

③对动物的影响分析

该区域内动物资源为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，风电场运营后随着植被的逐渐恢复，动物渐渐回归原地生活，不会改变其生存环境，对其影响较小。区域内鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦、布谷鸟等，风机建成运营后，风机叶片转动会影响鸟类飞行，风场范围内鸟类活动受到一定限制，觅食受到一定的影响，由于每台风机之间都保持一定距离，鸟类在低空及风机间隔内飞行受到影响较小。

④小结

工程在运营期间对生态环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后不但能够达到标准要求，够降低工程建设对区域生态环境的破坏，且生态环境质量将有所提高。

三、生态保护和减缓措施

⑴施工期

①土壤保护措施

施工中应加强施工管理，划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，尽量缩小施工范围，明确临时作业区，划分安装区、设备贮存区、临时堆土区等功能区，尽量减少扰动面积。合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。本工程电缆沟开挖后应及时回填。

对项目设置的混凝土搅拌站所用地，在施工结束后，应当立即进行迹地清理和土地整治，为后期植被恢复做好准备。

施工单位应规划设计合理的施工道路路径，施工车辆应严格按规定行车路线通行，禁止随意碾压，践踏便道外土地，破坏原有地表植被。工程施工便道的设置应寻求与进场道路相结合的利用途径。

②植物保护措施

风机基础开挖破坏地表植被，同时会有大量的土方开挖，对吊装场地进行整地，整地结束后撒播种草，草籽选择苦豆子、沙蒿，临时堆土采取纤维网苫盖措施。检修和施工道路4.0m宽路面采取砾石覆盖，待风机施工结束后对检修道路一侧6.0m范围采取机械整地，同时撒播种草，草籽选择苦豆子、沙蒿。集电线路人工整地完毕区域措播种草，草籽选择苦豆子、沙蒿等。种植草籽后，同时加强洒水，大量植被生长将会在减轻地表风蚀和减少水土流失等方面起着重要的作用。
③生态减缓措施

从保护生态与环境的角度出发，建议本工程建设前，尽量做好生态环境规划前期工作；做好工程完工后生态环境恢复工作，尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；文明施工，加强施工人员的环保教育；加强环境管理和监理制度、减少生态破坏。加强生态保护宣传教育。

本工程所在区域生态类型较为简单，施工对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，达到既发展经济，又保护生态的目的。

⑵营运期

①在严格按照本工程提出的水土保持方案对各水土流失防治区进行治理。

②制定环境管理制度，维护好各类生态保护措施。

四、水土保持

根据宁夏石油化环境科学研究院（有限公司）编制的《宁夏盐池麻黄山风电场国电49.5MW项目水土保持方案报告书》中相关内容。

1、项目区水土流失现状

根据《应用遥感技术编制宁夏土壤侵蚀图研究报告》（1994年），项目区水土流失的形式以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，风力侵蚀模数取值2900t/km2•a，水力侵蚀模数取值1200t/km2•a。

2、水土流失防治标准等级及防治目标

项目区属宁夏回族自治区水土流失重点治理区，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。项目区年均降水量266.1mm，根据规定，对水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率指标进行修正，具体水土流失防治目标见表2。

表2                建设类项目水土流失防治标准

	                 分级

               时段

  分类
	一级标准

	
	标准规定
	按降水量修正
	采用标准

	
	施工期
	试运行期
	2、5、6项指标调整标准
	施工期
	试运行期

	1扰动土地整治率(%)
	*
	95
	根据降水量，2、5、6项指标绝对值降低2
	*
	95

	2水土流失总治理度(%)
	*
	95
	
	*
	93

	3土壤流失控制比
	0.7
	0.8
	
	0.7
	0.8

	4拦渣率(%)
	90
	95
	
	90
	95

	5林草植被恢复率(%)
	*
	97
	
	*
	95

	6林草覆盖率(%)
	*
	25
	
	*
	23

	注：“*”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并做为竣工验收的依据之一。


3、工程占地

本项目共占地29.08hm2，其中永久征地面积3.22hm2，永久占地面积为14.20hm2，临时占地面积11.66hm2。

4、防治责任范围

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），水土保持方案防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，面积共计38.16hm2。本项目水土保持方案防治责任范围如下：

（1）项目建设区

本项目建设区占地面积共计29.08hm2。

（2）直接影响区

风机施工区域直接影响区（风机及箱变直接影响区包含在吊装场地直接影响区内）按吊装场地四周用地外推2m计，面积为1.24hm2；升压站区直接影响区按站区四周外推2m计，面积为0.09hm2；道路区直接影响区按道路两侧各1m计，面积6.70hm2；集电线路区直接影响区按塔基临时占地四周外推1m，直接影响范围面积1.50hm2。

（3）水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围见表3。
表3             水土流失防治范围责任表
	序号
	工程单元
	项目建设区面积（hm2）
	直接影响区面积（hm2）
	防治责任范围面积（hm2）

	1
	风机施工区
	风机基础
	1.32
	1.24
	7.84

	
	
	箱变
	0.05
	
	

	
	
	吊装场地
	5.23
	
	

	2
	升压站区
	1.23
	0.09
	1.32

	3
	集电线路区
	7.05
	1.05
	8.10

	4
	道路区
	进场道路
	2.40
	0.80
	3.20

	
	
	检修道路
	11.80
	5.90
	17.70

	合计
	29.08
	9.08
	38.16


5、水土流失防治分区

根据项目区地形地貌、工程建设特点、建设时序、工程类别、造成水土流失特点及防治措施的方便施工，将项目区水土流失防治责任范围整体纳入4个防治分区：风机施工区、升压站区、集电线路区、道路区。
6、水土流失预测

通过对本项目水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析和预测，主要预测结论如下：

（1）项目建设扰动原地貌、损坏土地和植被面积为29.08hm2。

（2）损坏水土保持设施面积为29.08hm2。

（3）本项目背景水土流失量2112.80t，建设扰动后水土流失量为15264.17t，可能造成新增水土流失量为3151.37t。

（4）根据预测结果，水土流失重点时段应在施工期，施工期水土流失重点区域在风电场区；运行期着重监测该区域措施效果。

7、水土保持措施

为了有效地防治工程建设引起的水土流失，本方案在主体工程设计水土保持措施的基础上新增了工程措施、植物措施、临时措施，具体如下：

1、风机施工区

工程措施：吊装场地进行土地整治，面积5.23hm2；

植物措施：对恢复植被区域采取全面整地，撒播混合草种，面积5.23hm2；条播柠条，面积1.57hm2；

临时措施：风机基础开挖临时堆土采取洒水降尘3600m3。

2、升压站区

工程措施：对升压站变电装置区域砾石覆盖，面积0.34m2；

临时措施：在建构筑物施工过程中采取彩钢板拦挡444m，洒水降尘450m3。

3、道路区

工程措施：进场道路路面采取砾石覆盖，面积2.4hm2，检修道路路面采取砾石覆盖，面积11.80hm2；

临时措施：施工过程中洒水降尘2560m3。

4、集电线路区域

工程措施：集电线路扰动区域采取人工整地2.84hm2；

植物措施：集电线路扰动区域撒播混合种草2.84hm2。
表4　　　　　水土保持措施工程汇总表
	序号
	防治措施
	单位
	风机施工区
	升压站区
	集电线路区
	道路区
	合计

	一
	工程措施
	
	
	
	
	
	

	1
	土地整治
	m2
	52300
	
	64300
	
	116600

	2
	砾石覆盖
	m2
	
	
	
	142000
	142000

	3
	卵石覆盖
	m2
	
	3439
	
	
	3439

	二
	植物措施
	
	
	
	
	
	

	1
	全面整地
	hm2
	5.23
	
	6.43
	
	11.66

	2
	撒播种草
	hm2
	5.23
	
	6.43
	
	11.66

	（1）
	混合草种
	kg
	91.00
	
	111.88
	
	202.88

	3
	条播柠条
	hm2
	1.57
	
	
	
	1.57

	（1）
	柠条
	kg 
	42.39
	
	
	
	42.39

	三
	临时措施
	
	
	
	
	
	

	1
	彩钢板拦挡
	m
	
	444
	
	
	444

	2
	洒水降尘
	m3
	3600
	450
	
	2560
	6610


8、水土保持投资估算

水土保持方案总投资619.57万元，其中工程措施446.13万元（含主体已有投资），植物措施3.48万元，临时措施30.42万元，独立费用74.09万元（含水土保持监理费15.55万元，水土保持监测费20.94万元，验收评估费12.00万元），基本预备费33.25万元，水土保持补偿费32.20万元。

9、水土保持方案结论

本工程在采取水土保持方案中的各项措施后可以控制原有的水土流失，将工程建设对生态环境造成的负面影响降到最低限度。

五、总结论

本工程在建设过程中将会对区域植被的生态环境产生一定的影响，但其影响只有短期内产生，影响较小。通过施工过程中采取的相应措施及后期水土保持措施的介入，可提高区域植被覆盖率，改善区域生态环境质量。

	建设项目环境保护审批登记表

	填表单位（盖章）：
	
	填表人（签字）：
	
	项目经办人（签字):
	

	建设项目
	项目名称
	宁夏盐池麻黄山风电场国电二期49.5MW项目
	建设地点
	宁夏盐池县青山乡北侧，东经107°07′36.63″-107°15′24.39″，北纬37°33′37.20″-37°35′46.30″

	
	建设规模及内容
	建设33台风电发电机组，集电线路，检修道路等。
	建设性质
	新建

	
	行业类别
	D44电力、热力生产和供应业
	环境影响评价管理类别
	编制报告表

	
	总投资（万元）
	40987.71
	环保投资（万元）
	637.57
	所占比例(%)
	1.56

	建设单位
	单位名称
	国电电力宁夏新能源开发有限公司
	联系电话
	18809585266
	评价

单位
	单位名称
	宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院（有限公司）
	联系电话
	13895075216

	
	通讯地址
	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心Ｂ段十三层Ｃ8号
	邮政编码
	750001
	
	通讯地址
	银川市北京中路441-1号信息大厦八楼
	邮政编码
	750001

	
	法人代表
	朱传兴
	联系人
	蒲圣龙
	
	证书编号
	国环评证乙字第3803号
	评价经费(万元)
	

	建设项目所处区域现状
	环境质量等级
	环境空气
	二级
	地表水
	
	地下水
	
	环境噪声
	1类
	海水
	
	土壤
	
	其它
	

	
	环境敏感特征
	□自然保护区     □风景名胜区    □饮用水源保护区    □基本农田保护区     □水土流失重点防治区   □沙化地封禁保护区    □森林公园

□基本草原       □两控区        □文物保护单位      □珍惜动植物栖息地   □世界自然文化遗产     □重点流域            □重点湖泊

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	排放量及主要污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）

	
	
	实际排放浓度(1)
	允许排放浓度(2)
	实际排放总量(3)
	核定排放总量(4)
	预测排放浓度(5)
	允许排放浓度(6)
	产生量(7)
	自身削减量（8）
	预测排放总量(9)
	核定排放总量(10)
	以新带老削减量(11)
	区域平衡替代本工程削减量(12)
	预测排放总量(13)
	核定排放总量(14)
	排放增减量(15)

	
	废水
	——
	——
	
	
	——
	——
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	――
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	——
	——
	
	
	——
	——
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少
    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)
    4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

	


	主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

	影响及主要措施


生态保护目标    
	名 称
	级别或种类数量
	影响程度（严重、一般、小）
	影响方式（占用、切隔阻断或二者皆有）
	避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量
	工程避让投资（万元）
	另建及功能区划调整投资（万元）
	迁地增殖保护投资（万元）
	工程防护治理投资（万元）
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	

	水源保护区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	重要湿地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	世界自然、人文遗产地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	珍稀特有动物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	珍稀特有植物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	类别及形式占用土地（hm2）
	基本农田
	林地
	草地
	其它
	移民及拆迁人口数量
	工程占地拆迁人口
	环境影响迁移人口
	异地安置
	后靠安置
	其它

	
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	　
	
	
	
	
	
	

	面   积
	　
	　
	　
	　
	11.66
	14.20
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	环评后减缓和恢复的面积
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	治理水土流失面积
	工程治理（km2）
	生物治理（km2）
	减少水土流失量（吨）
	水土流失治理率（%）

	噪声

治理费用
	工程避让
（万元）
	隔声屏障
（万元）
	隔声窗
（万元）
	绿化降噪
（万元）
	低噪设备及工艺
（万元）
	其它
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　


80m高度风向玫瑰图              80m高度风能玫瑰图





填方16.78





吊装场地





0





风机基础








4.15





吊装场地








1.69





风机基础








2.49





电缆沟





电缆沟








0.17





0.17





升压站场平





1.13





升压站场平








1.95





建构筑物基础








2.10





建构筑物基础





1.28





0.03





箱变基础








0.12





箱变基础








0.09





集电线路








1.29





集电线路








1.29





进场道路





1.92





进场道路








1.92





检修道路





5.90





检修道路








5.90





1.66





0.82





挖方16.78





2#





4#





2#





1#





修路





场地平整





箱式变压器安装





主变压器安装





风电机组安装





集电线路架设





噪声、扬尘、植被破坏





噪声、固体废物





噪声、扬尘、植被破坏、固体废物





噪声、扬尘、植被破坏、固体废物








风能





风轮





噪声





机械能





风机检修废机油和废油脂





增速齿轮箱





机械能





噪声





发电机





电能





报废免维护铅酸蓄电池





箱式变压器





35kV架空线路





 事故废油、工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声





110kV变电站








_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

