宁夏天元锰业有限公司

年产300000t电解金属锰技改项目

变更环境影响报告

建设单位：宁夏天元锰业有限公司

评价单位：宁夏智诚安环科技发展有限公司

协作单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二О一五年五月

宁夏天元锰业有限公司

年产300000t电解金属锰技改项目

变更环境影响报告

证书编号：国环评证乙字第3804号

建设单位：宁夏天元锰业有限公司

评价单位：宁夏智诚安环科技发展有限公司

协作单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二О一五年五月

目  录

1 项目背景	1

2 变更内容分析	3

2.1建设地点	3

2.2 变更情况	3

2.3 项目主要变更内容与原环评批复内容对比	4

2.4 项目变更内容对比分析	12

2.5 固体废物产生及处置措施变更	50

2.6项目部分公用工程及其它相关主要内容变更	53

2.7 项目变更前后污染物排放情况汇总	73

2.8 项目废气排气筒和废水排污口参数一览表	78

3 变更后环境影响及治理措施	84

3.1 原环评报告批复落实情况	84

3.2 变更后对地表水环境影响分析	87

3.3 变更后大气环境影响分析	88

3.4 变更后噪声环境影响分析	96

3.5 变更后固体废物环境影响分析	100

3.6 环境影响经济损益分析	105

3.7变更后环境风险分析	108

3.8 “三本帐”核算	109

4 项目变更前后方案对比	112

4.1电解金属锰原料储存库工艺技术对比	112

4.2 废水处理工艺技术对比	113

5 变更后膜技术可行性分析	118

5.1 含铬废水	118

5.2 含锰等综合性废水	118

5.3 碳酸锰库	119

5.4 结论	119

6 地下水保护措施变更情况说明	120

6.1 变更前防渗措施	120

6.2 变更后防渗措施	120

7 变更后环境管理与环境监测	124

7.1 环境管理目标的变更	124

7.2 环境监测计划	124

7.3 环境保护措施竣工验收管理	125

8 结论与建议	128

8.1 结论	128

8.2 建议	132

1 项目背景

宁夏天元锰业有限公司是一家生产电解金属锰的专业企业，公司成立于2003年，曾先后被中卫市人民政府评为发展工业经济“先进集体”和招商引资“先进企业”。随着电解金属锰行业的迅速发展，公司原有生产量已不能满足国内外市场需求，在中宁新材料循环经济示范区建设年产300000t电解金属锰项目。该项目于2012年5月委托河北嘉诚环境工程有限公司编写《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》。宁夏回族自治区环境保护厅以宁环审发[2012]118号《关于对宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书的批复》批复了该环境影响报告书(环评单位：河北嘉诚环境工程有限公司)，同意该项目按照《报告书》规定的内容在拟定地点建设。最终批复中该项目主要建设内容包括原料车间、制液车间、电解车间及环保设施、动力设备和机修配套设施等。原环评报告中计划采用电化学处理工艺处理含铬废水，设计处理规模为200m3/d；含锰等综合性废水计划采用电化学处理工艺，设计处理规模为60000m3/d；生活污水计划采用一体化生活污水处理设施进行处理，设计处理规模为160m3/d。

建设单位在项目实施过程中发现采用电化学法处理后的出水水质不稳定。通过组织有关专家考察、论证后，决定放弃电化学水处理工艺，改用更为处理技术稳定、可靠并在公司“12万吨电解锰项目”已应用的膜法处理生产废水工艺。考虑公司根据今后发展情况，本次变更污水处理设施兼顾处理接纳即将建设的本公司“60万吨电解锰项目”污水处理，处理规模有所增大。

具体变更内容包括：

(1)电解金属锰生产工艺优化、生产设施变更以及生产废气设备变更；

(2)生产废水产生量、处理工艺及规模变更，生活污水产生量、处置措施变更

(3)固体废物处置措施变更；

(4)项目部分公用工程及其它相关建设内容变更。

为进一步论证项目变更后的环境影响与原环评报告及批复的相符性，宁夏天元锰业有限公司委托宁夏智诚安环科技发展有限公司承担该公司变更环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织技术人员进行了详细的现场踏勘，在对有关资料充分研读的基础上，于近日编制完成编制《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰扩建项目变更环境影响报告》。

2 变更内容分析

2.1建设地点

本项目建设地点位于宁夏中宁工业园区中宁新材料循环经济示范区北侧，项目占地面积3335000m2，建筑面积737081m2。本项目的地理位置见图2.1-1，项目在园区的位置见图2.1-2。

本项目与原立项文件、原环评报告及批复中的建设地点一致，未发生变化。

2.2 变更情况

本项目建设规模除电解金属锰和氧化锰与原立项文件、原环评报告及批复内容相比未发生变化外，二氧化硒和福美钠取消建设，二氧化硒和福美钠原料全部外购。变更内容主要为废水处理设施、总平面布置等相关内容。具体产品方案变化情况见表2.1-1。

表2.1-1  产品方案情况一览表

| 序号 | 原可研及宁经信备案[2011]90号内容 | 原环评及宁环审发[2012]118号内容 | 实际产品方案 | 与原环评及批复变更情况对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30万吨/a电解金属锰 | 30万吨/a电解金属锰 | 30万吨/a | 变更 |
| 2 | 180万吨/a二氧化锰 | 180万吨/a二氧化锰 | 不再建设 | 变更 |
| 3 | 2万吨/a福美钠 | 2万吨/a福美钠 | 不再建设 | 变更 |
| 4 | 3000吨/a二氧化硒 | 3000吨/a二氧化硒 | 不再建设 | 变更 |

表2.1-2  建设规模和产品方案一览表

| 工艺名称 | 产品产量(t/a) | 产品名称 | 年生产天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿法冶金 | 300000 | 金属锰 | 330天 |

根据《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中内容，年产300000t电解金属锰技改项目的建设内容主要包括：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程。主体工程主要是建设原料堆场、二氧化锰焙烧车间、球磨车间、原料车间、浆化车间、中转车间、化合车间、中和车间、净化车间、电解车间、压滤车间、精滤车间、福美钠生产车间、二氧化硒生产车间等设施；辅助工程设置化验室、抛光室、机修车间、配电室、办公及职工宿舍等设施；储运工程包括储罐区、临时渣场、成品仓库以及原料仓库等；公用工程包括给排水、供电、供汽供热和消防等；环保工程包括废气处理设施、废水处理设施、一般工业固体废物及危险废物暂存库等。

本次变更主要为废水处理方式及规模，总平面布置和相关工艺中的设备变更，新增碳酸锰库1座，不再建设福美钠、二氧化硒生产装置和职工食堂。二氧化锰焙烧车间不再建设，氧化锰原料依托宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目提供。

- 2.3 项目主要变更内容与原环评批复内容对比

宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目实际建设情况与原环评批复中的建设内容变更具体见表2.3-1～2.3-5。

表2.3-1    本项目主要变更内容与原环评内容对比表

| 类别 | 装置名称 | 原环评及宁环审发[2012]118号建设内容 | 实际建设内容 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料堆场 | 用于碳酸锰矿和二氧化锰矿的堆存，单层，面积为120000m2。边界设置8m高的防风围墙，不设顶棚，二氧化锰堆场原料颗粒较小，用纱布进行遮盖。 | 原料堆场本次不发生变更，功能不发生改变。因本次变更取消建设二氧化锰焙烧车间，因此堆场仅对碳酸锰矿进行堆存。堆场设置单层，占地面积为120000m2。堆场边界设置8m高的防风围墙，为半封闭设置。 | 变更，因不再建设二氧化锰焙烧车间，故本次变更后不对二氧化锰原料进行堆存 |
|  | 碳酸锰库 | 未设计 | 本次变更新增碳酸锰库，功能用于碳酸锰矿的中转堆存，设置为单层，占地面积为26208m2。库房采用密闭自动堆取料棚，库房为全封闭设置。变更后新增1台堆料机，1台取料机。增设碳酸锰库可有效减少无组织粉尘的产生。 | 新增，设置碳酸锰中转堆场，进一步减少上料过程无组织粉尘产生 |
|  | 二氧化锰焙烧车间 | 面积12900m2，立式焙烧炉540台，配料机3台，搅拌机2台，皮带机24台，风机232台。 | 取消建设，原料氧化锰全部依托宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目生产车间提供。 | 取消建设 |
|  | 氧化亚锰储存库 | 未设计 | 变更后将现有原料配料站其中1座库容为2000m3的配料库单独设置为氧化亚锰原料储存库，由运输车间直接将氧化亚锰拉送至上料口。 | 依托现有原料配料站 |
|  | 球磨车间 (更名为原料车间) | 面积62000m2，对碳酸锰矿的磨粉，两种原料分成两个破碎磨粉系统单独作业。设6套球磨机及其配套设备。配套设备有斗式提升机6套、轮式装载机8辆，颚式破碎机6套、圆筒干燥机8套。电磁振动给料机6套、鼓风机6套和布袋收尘器6套等。 | 变更后球磨车间变更为原料车间，车间占地面积减小为2700m2，功能主要是对碳酸锰矿进行粉磨。变更后将6套球磨机及配套设备变更为2套高压辊压机及其配套设备；配套设备将6套斗式提升机增加为9套；8辆轮式装载机不变更；6套颚式破碎机变更为1套圆锥破碎机；取消设置8套圆筒干燥机；6套电磁振动给料机变更为10套皮带秤；6套鼓风机变更为4套大型风机；6套布袋收尘器增加为26套等。 | 变更为原料车间，占地及设备发生变更 |
|  | 浆化车间 | 未设计，原浆化车间位于化合车间的南侧区域 | 本次变更新增浆化车间，占地面积6000m2，对矿粉进行制浆过程，新增20套容积为150m³化合槽(罐)，2台单梁起重机，2套化合酸雾吸收装置。 | 新增，本次变更后新增浆化车间，减少经破碎和球磨后的原料 |
|  | 中转车间 | 未设计，原中转车间位于化合车间的中部区域 | 本次变更新增中转车间，中转车间主要对中间液体进行中转，变更后新增44套容积为为350m3的化合槽(罐)，8台单梁起重机以及8套化合酸雾吸收装置。 |  |
|  | 化合车间 | 两层，面积为96000m2，化和槽(罐)有效容积为350m3，化合用搅拌设备(包括WT-360带子锈钢轴、叶片点击、机座)78套，电功单梁起重机8台，化合酸雾吸收装置36套。 | 本次变更后化合车间占地面积减小为47920m2，1套容积为350m3化合槽(罐）不变更。将78套化合用搅拌设备(包括WT-360带子锈钢轴、叶片点击、机座)增加为160套，4台单梁起重机增加为10台，36套化合酸雾吸收装置减少为20套。 | 变更，占地及设备发生变更 |
|  | 中和车间 | 未设计，原中和车间位于化合车间的西北区域 | 本次变更后增加建设中和车间，车间占地面积为19168m2，变更后新增80套容积为350m3化合槽（罐）、8台单梁起重机以及8套化合酸雾吸收装置。 | 新增，为对现有工艺进行优化，本次变更后新增车间 |
|  | 净化车间 | 未设计，原净化车间位于化合车间的东北区域 | 本次变更后新增建设净化车间，车间占地面积为19168m2，变更后新增76套容积为400m3化合槽（罐）、4台单梁起重机以及8套化合酸雾吸收装置。 |  |
|  | 福美钠生产车间 | 福美钠生产车间占地面积59800m2，反应釜24台，碱溶槽8台，中间槽6台，离心机6台，自动包装机2台，搅拌装置20套。生产规模为2万t/a。车间位于厂区西侧。 | 福美钠生产车间不再建设，电解金属锰生产过程所需福美钠原料全部外购。 | 不再建设 |
|  | 二氧化硒生产车间 | 二氧化硒生产车间占地面积7330m2，真空泵2套，氧化炉6套。吸料器3套，粉碎机2台，吸附器9套。生产规模为3000t/a。车间位于厂区西侧。 | 二氧化硒生产车间不再建设，电解金属锰生产过程所需二氧化硒原料全部外购。 |  |
|  | 电解系统 | 10个电解车间，10个系列电解槽，每个系列选用108个电解槽，总设计2160个电解槽，单层，面积为142500m2。电解槽每槽能装阳极板80块，阴极板每槽为154块，采用RPP节能型电解槽、阳极液断流节电、组合式电解槽密封，短极距节电等新技术、新工艺、新设备，实现节能减排，节能增效。采用自动分析、自动加料等装置，对电解金属锰生产工艺实行计算机控制，实现电解金属锰生产自动化。阳极板360000块，阴极板720000块，电动单梁起重机40台，阳极液泵45台，钝化槽40个，抛光槽40个，洗板槽40个。 | 本次变更后对电解车间进行了优化和调整，将电解系统由10个电解车间减少为4个电解车间，10个系列电解槽减少为8个，每个系列选用的108个电解槽增加为560个，电解槽总数量由2160个增加为4480个，变更后仍为单层设置，车间占地面积由142500m2减小为82840m2。电解槽每槽能装阳极板由80块减小为48块，阴极板每槽为由154块减小为47块，仍采用RPP节能型电解槽、阳极液断流节电、组合式电解槽密封、短极距节电等新技术、新工艺、新设备，实现节能减排，节能增效和自动分析、自动加料等装置，对电解金属锰生产工艺实行计算机控制，实现电解金属锰生产自动化。阳极板减少为215040块，阴极板减少为210560块，电动单梁起重机增加为104台，阳极液泵增加为80台，钝化槽减少为16个，抛光槽减少为16个，洗板槽增加为48个。 | 变更，设备及占地发生变更，生产规模及生产工艺不发生变更 |
|  | 压滤车间 | 两层，面积61600m2，采用XM2GT400/1500-U高效自动压滤机。滤渣中水溶锰浓度≤1.5%。自动隔膜压滤机144台，压滤泵215台。 | 压滤车间为两层，占地面积为61600m2。采用XM2GT400/1500-U高效自动压滤机。滤渣中水溶锰浓度≤1.5%。变更后自动隔膜压滤机增加为238台，压滤泵增加为238台。 | 变更，增加设备数量 |
|  | 精滤车间 | 两层，面积为6000m2。采用XM2GT400/1500-U高效自动压滤机。滤渣中水溶锰浓度≤1.5%。自动隔膜压滤机14台，压滤泵14台。 | 两层，面积为6000m2。采用XM2GT400/1500-U高效自动压滤机。滤渣中水溶锰浓度≤1.5%。自动隔膜压滤机14台，压滤泵14台。 | 不变更 |

表2.3-2    辅助工程项目组成一览表

| 类别 | 装置名称 | 原环评及宁环审发[2012]118号建设内容 | 实际建设内容 | 变更 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 化验室 | 单层，面积为2400m2。 | 单层，面积为2400m2。 | 不变更 |
|  | 抛光室 | 单层，面积为3600m2。 | 不再建设。将抛光工序移至电解车间内进行，不在单独建设抛光室。 | 不再建设，将抛光工序移至电解 |
|  | 机修车间 | 单层，面积为4500m2。 | 单层，面积为4500m2。 | 不变更。 |
|  | 配电室 | 1台整流变压器，容量为180000KVA。 | 项目供电由宁夏华夏特钢有限公司建设的330变电所、110变电所，不在由石空变电所高压直接引入厂区。总装机容量为40000KVA。 | 不变更 |
|  | 办公及职工宿舍 | 面积33451m2。 | 办公及职工宿舍占地面积减少为4140m2，取消建设食堂，职工用餐依托华夏特钢生活区食堂统一供给。 | 变更，取消建设食堂，办公及职工宿舍占地减小 |

表2.3-3    本项目建设内容变化一览表

| 类别 | 项目 | 原环评及宁环审发[2012]118号建设内容 | 实际建设内容 | 变更 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给水 | 水源为5口自备水井，新鲜水用量为2588.4m3/d，包括生活给水、生产给水、循环冷却水及相应管网。 | 项目用水变更为中宁新材料循环经济示范区水厂统一供水，供水水质符合工业用水及民用水要求标准。变更后项目生产、生活及循环水用水量为2650.5m3/d。 | 变更，变更后给水来源变更，用水量减小，给水管网不发生变更。 |
|  | 排水 | 项目排水划分为：生活污水系统、生产废水系统、循环水排污水系统、消防下水系统、雨水排水系统及排水管网。生产废水系统又包括含铬废水处理及含锰等综合性废水处理两个部分。厂区污水处理站将接纳现有工程及本工程排放的综合性废水，废水量约为2395.6m3/d。处理后的各类污水做到循环使用，不外排。 | 变更后本项目最大废水产生量总计为731.4m3/d，废水包括年产30万吨电解金属锰技改项目以及初期雨水，本项目含铬废水经过含铬废水处理设施处理后进入含锰等综合性废水处理装置进行处理后全部作为生产用水回用，不外排。生活污水依托年产12万吨电解金属锰扩建项目污水处理设施进行处理，初期雨水直接进入含锰水处理设施进行处理。 | 变更，废水产生量减少，废水来源、处理设施工艺及设备均发生变更，生活污水处理工艺及去向发生变更，废水不外排。 |
|  | 供电 | 项目供电由石空变电所高压引入厂区。厂内设置高压整流变压器1台，总装机容量为180000KVA。 | 项目供电由宁夏华夏特钢有限公司建设的330变电所、110变电所，不在由石空变电所高压直接引入厂区。总装机容量为40000KVA。 | 不变更 |
|  | 供汽供热 | 宁夏天元锰业有限公司在工业园区建设4台130t/h循环流化床锅炉提供蒸汽，来满足厂区内生产装置用汽并进行冬季供暖。 | 变更后供热及供汽方式不发生变更，仍然由宁夏天元锰业有限公司在工业园区建设4台130t/h循环流化床锅炉提供蒸汽，来满足厂区内生产装置用汽并进行冬季供暖。 | 不变更 |
|  | 消防 | 设置独立稳高压环形消防给水系统，供应能力为350L/s，供应压力为0.8Mpag。 | 设置独立稳高压环形消防给水系统，供应能力为350L/s，供应压力为0.8Mpag。 | 不变更 |

表2.3-4    项目组成一览表

| 类别 | 项目 | 原环评及宁环审发[2012]118号建设内容 |  | 实际建设内容 |  | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运工程 | 储罐区 | 在不同区域分别设置储罐，其中双氧水和液氨储罐位于厂区西北部。 | 位于厂区西北侧，占地558m2，2个500m3双氧水罐。 | 在不同区域分别设置储罐，其中双氧水和液氨储罐位于厂区西北部。 | 变更后双氧水储罐仍然位于厂区西北侧，占地仍为558m2，仍设置2个500m3双氧水罐。 | 未变更 |
|  |  |  | 位于厂区西北侧，占地421m2，3个100m3液氨罐。 |  | 变更后液氨储罐仍然位于厂区西北侧，占地仍为421m2，仍设置3个100m3液氨罐。 |  |
|  | 原料堆场 | 分布在厂区东南设置原料堆场 |  | 变更后原料堆场仍然分布在厂区东南，原料堆场只用于堆存碳酸锰矿，取消二氧化锰原料的堆存。 |  | 变更，原料堆场位置未变更，物料堆存种类发生变更 |
|  | 碳酸锰库 | 未设计 |  | 在厂区西南侧新增建设一座全封闭式原料仓，用于中转储存原料堆场的碳酸锰矿给予生产车间。料仓尺寸为450m×58.5m×30m。料仓可储存10万t碳酸锰矿石。 |  | 新增 |
|  | 福镁钠堆存区 | 未设计 |  | 变更后取消福镁钠生产装置，福镁钠原料直接外购，外购福镁钠堆存于项目中和一车间和中和二车间底部区域，对该区域采用彩钢板对未封闭区域进行围挡，该区域容积为630m3。 |  | 新增 |
|  | 二氧化硒堆存区 | 未设计 |  | 依托年产120000吨电解金属锰扩建项目二氧化硒原料库。 |  | 依托二期二氧化硒原料库 |
|  | 成品仓库 | 成品堆放于电解金属锰车间各生产装置区域，堆存时间为5d，储存量为900t。 |  | 变更后成品仍然堆放于电解金属锰车间各生产装置区域，堆存周期仍为5d，储存量为900t。 |  | 未变更 |
|  | 临时渣场 | 设置临时渣场一个，占地400m2 |  | 项目取消建设临时渣场，项目产生的锰渣由运渣车每日定期运送至项目东北2.5km处的锰渣中转堆场中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场进行暂存。渣场占地约99.8万m2，可储存锰渣量2000万m3。渣场现阶段储存渣量为25万m3，剩余1975万m3接纳能力可满足本项目需求。 |  | 取消建设临时渣场，锰渣依托中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场 |

表2.3-5    本项目建设内容变化一览表

| 类别 | 项目 |  | 原环评及宁环审发[2012]118号建设内容 | 实际建设内容 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气处理 | 碳酸锰矿破碎、球磨废气 | 采用集气罩+布袋除尘器处理工艺 | 变更后仍然采用布袋除尘器处理工艺。 | 未变更 |
|  |  | 配料站 | 未设置 | 采用集气罩+布袋除尘器处理工艺。 |  |
|  |  | 原料散装库 | 未设置 | 采用集气罩+布袋除尘器处理工艺。 |  |
|  |  | 原料成品库 | 未设置 | 采用集气罩+布袋除尘器处理工艺。 |  |
|  |  | 电解金属锰化合浸出废气(浆化、中转) | 采用集气罩+酸雾塔处理工艺 | 变更后仍然采用酸雾塔处理工艺。 | 未变更 |
|  |  | 电解金属锰中和、电解以及净化废气 | 采用集气罩处理工艺+硫酸喷淋吸收装置处理工艺。 | 变更后仍然采用集气罩+硫酸喷淋吸收装置处理工艺。 | 变更 |
|  |  | 二氧化锰焙烧装置加料废气 | 采用湿法加料工艺 | 变更后取消建设二氧化锰焙烧车间，二氧化锰依托华夏特钢氧化锰生产车间进行焙烧，依托后无污染物产生。 | 取消建设 |
|  |  | 二氧化锰焙烧装置焙烧废气 | 采用无组织排放 |  |  |
|  |  | 二氧化锰焙烧天然气燃烧废气 | 采用天然气清洁能源 |  |  |
|  |  | 福美钠生产工艺废气(未建设) | 采用集气罩收集+氢氧化钠碱液喷淋吸收 | 不再建设，无污染物产生。 | 不再建设 |
|  |  | 二氧化硒生产工艺废气(未建设) | 提纯和氧化采用天然气加热氧化炉 | 不再建设，无污染物产生。 | 不再建设 |
|  |  | 原料堆场废气 | 堆场设置防风墙和洒水抑尘+用布进行遮盖 | 变更后堆场仍然设置防风墙和洒水抑尘+用布进行遮盖。 | 未变更 |
|  |  | 碳酸锰库废气 | 未设计 | 变更后设置1座全封闭式碳酸锰库，库内采取自动堆料、自动取料等方式。 | 新增 |
|  |  | 储罐区无组织废气 | 罐体置于地下，采取设保温隔热层、降温、遮挡，缩短进料时间间隔等措施 | 变更后储罐取消地下设置，罐体仍然采取设保温隔热层、降温、遮挡，缩短进料时间间隔等措施。 | 变更，全体取消地下设置，其他不变更 |
|  |  | 食堂油烟废气 | 采用处理效率为90%的高效静电油烟净化器进行处理 | 变更后取消建设职工食堂和宿舍，食堂和依托华夏特钢生活区统一进行供给。 | 变更，取消建设食堂和宿舍。 |
|  | 废水处理 | 含铬废水 | 车间内设置含铬废水处理设施对废水进行处理，采用电化学处理工艺，处理后进入含锰等综合性废水处理设施进行处理 | 变更后设置含铬废水处理设施对废水进行集中处理，变更后处理工艺变更为“化学还原+膜分离”处理工艺，处理后进入含锰等综合性废水处理设施进行深度处理，含铬废水处规模为5470m3/d。 | 变更，处理工艺及处理规模发生变更。 |
|  |  | 含锰等综合性废水 | 进入企业废水循环利用项目的污水处理站处理后，作为化合制液用水，冲洗地面和清槽冲洗机用水以及非采暖期绿化和道路抑尘用水，剩余部分排入园区废水循环利用池临时储存，生产废水循环利用不外排 | 变更后厂区设置含锰等综合性废水设施，变更后处理工艺为“气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透”处理工艺，处理后的废水作为化合制液(氨水制备)用水，冲洗地面和冲槽用水，含锰等综合性废水处理规模为6770m3/d。 | 变更，处理工艺及处理规模发生变更。 |
|  |  | 生活污水 | 进入生活污水处理设施进行处理后，非采暖期用于冲厕、道路喷洒和厂区绿化，采暖期部分用于冲厕，部分排入园区现有废水循环利用水池中临时储存 | 项目变更后取消建设生活污水处理设施，变更后生活污水依托年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施进行处理。生活污水处理工艺为“预处理+MBR”处理工艺，依托生活污水处理规模为6000m3/d。 | 取消建设，依托年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施 |
|  |  | 废水循环利用水池 | 循环水池容积变更为80000m3 | 循环水池容积变更为80000m3 | 未变更 |
|  |  | 事故池 | 事故池容积变更为5000m3 | 事故池容积变更为5000m3 | 未变更 |
|  | 固体废物处理 | 锰渣 | 部分送建筑砌块和水泥熟料项目作为原料，剩余暂存于中宁新材料循环经济示范区 一般工业废渣场 | 变更后锰渣储存于中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场，工业固废处理厂位于施工工业园区西北侧，占地面的为99.8万m2，设计库容2000万m3，该固废堆场作为本次锰渣堆场储存场 | 变更，储存场发生变更 |
|  |  | 含铬污泥 | 设置危废暂存间储存一定数量后，送宁夏危险废物和医疗处置中心 | 变更后仍然设置危废暂存间，储存一定数量后，送宁夏危险废物和医疗处置中心。 | 未变更 |
|  |  | 阳极泥 | 高温焙烧后作为生产电解锰的原料全部 回收利用 | 变更后阳极泥高温焙烧后作为生产电解锰的原料全部回收利用。 | 未变更 |
|  |  | 布袋除尘器收集的碳酸锰尘 | 作为生产原料回用 | 变更后作为生产原料回用。 | 未变更 |
|  |  | 含锰污泥和硫化渣 | 压滤脱水后产生的含锰污泥送宁夏危险废物和医疗处置中心，硫化渣外售至有关单位进行金属回收 | 变更后污泥压滤脱水后含锰污泥物和硫化渣均送宁夏危险废物和医疗处置中心处置。 | 变更 |
|  |  | 一般固体废物暂存库 | 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)建设一般固体废物暂存库 | 变更后一般固废暂存库仍然按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)建设一般固体废物暂存库。 | 未变更 |
|  |  | 危险废物暂存库 | 按照《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设危险废物暂存库 | 变更后危险废物暂存库仍然按照《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设危险废物暂存库。 | 未变更 |

- 2.4 项目变更内容对比分析

原立项及环评报告中本项目主体装置建设包括二氧化锰、氧化锰、电解、二氧化硒、福美钠生产装置，本次变更后根据市场需求和企业发展现状，变更后项目不再建设二氧化锰焙烧车间、福美钠生产车间、二氧化硒生产车间，仅建设电解金属锰生产装置，电解金属锰新增全封闭式碳酸锰库、浆化车间、中和车间、中转车间、净化车间。根据项目实际建设需求，项目取消建设职工食堂。企业根据实际建设需求，将项目总平面布置进行了调整。项目变更后废水量减小，生产废水处理工艺及处理规模均发生重大变更，生活污水处理方式及去向发生变更。本次变更重点分析污水处理设施变更，即含铬废水、含锰等综合性废水等变更情况。

- 2.4.1 电解金属锰生产工艺优化、生产设施变更以及生产废气设备变更情况

- 2.4.1.1 电解金属锰工艺优化、生产设施变更

电解金属锰工艺优化主要包括：与原生产工艺基本一致对部分工段进行优化，取消建设二氧化锰焙烧车间、福镁钠和二氧化硒生产装置（此部分原料均为外购）；新增碳酸锰库1座，新增浆化车间、中和车间、中转车间以及净化车间各1座；电解锰车间由10间变更为4间，电极板总数由原阳极板360000块，阴极板720000块变更为阳极板215040块，阴极板210560块，相关技术参数、设备数量和型号进行变更，300000t/a电解金属锰生产规模不变。其中生产设施变更主要包括取消建设二氧化锰焙烧车间，福美钠及二氧化硒生产装置。

(1)变更前电解金属锰生产工艺说明

变更前项目采用MnCO3矿与MnO2矿浸出、除Fe、三段净化电解工艺，产出YB/T501－2003行业标准的AJMnA99.90牌号电解金属锰，生产工艺流程图见图2.4-1。

图2.4-1 变更前电解锰工艺流程及产污节点图

①原料加工

第一段破碎是在颚式破碎中进行，将大于10mm的矿石破碎到≤10mm，经过颚式破碎的原料由斗式提升机提升到设在车间上方的贮矿斗，再用皮带输送设备将破碎后的原料运至焙烧车间进行焙烧，将Mn4+还原为Mn2+。用电磁振动给料机送入磨矿机内进行粉碎，磨石粒度90目-100目。若大于100目对浸出液过滤不利，小于90目则浸出率受影响。

对碳酸锰矿和二氧化锰矿的磨粉，不希望将磨后矿粉堆存过长时间，因为浸出过程希望碳酸锰矿和二氧化锰有新鲜表面，可加速浸出反应过程。堆存过久的矿粉将失去部分反应活性。

二种原料分成二个破碎磨粉系统单独作业。工艺流程见图2.4-2。

图2.4-2  磨粉机工作原理图

②浸出、中和除铁

浸出在机械搅拌罐中进行，投入的二氧化锰矿(需经过焙烧成氧化锰，然后进入搅拌罐中)与碳酸锰矿之比为0.33:0.67。浸出温度保持在65℃以上，浸出反应时间6h-8h。浸出初始含酸70-90g/L，浸出终点PH1.5-PH3.0。碳酸锰矿、焙烧后的二氧化锰矿浸出主要的化学反应是：

MnCO3 + H2SO4 = MnSO4 + CO2↑+ H2O

MnO + H2SO4 = MnSO4 + H2O

碳酸锰矿、焙烧后的二氧化锰矿除含主品位锰外，还伴生有铁、钴、镍、锌、钙、镁等杂质，在硫酸浸出过程中，这些杂质也都不同程度进入浸出液，化学反应为：

FeCO3 + H2SO4 = FeSO4 + CO2↑+ H2O

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

CoCO3 + H2SO4 = CoSO4 + CO2↑+ H2O

NiCO3 + H2SO4 = NiSO4 + CO2↑+ H2O

ZnCO3 + H2SO4 = ZnSO4 + CO2↑+ H2O

CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + CO2↑+ H2O

MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + CO2↑+ H2O

当主产品金属锰从原料中浸出时，铁与某些重金属杂质也进入到溶液中。为了获得纯净的硫酸锰溶液送往电解金属锰生产车间，就必须预先将铁与重金属杂质净化除去。

除铁采用水解净化法。所谓水解净化就是调节溶液PH值使主体金属离子不水解，而杂质金属离子以氢氧化物Me(OH)n形态沉淀析出。

当然PH越高，水解沉淀除杂质更完全，但是当PH>7.0时，Mn2+也会水解沉淀进入渣中，为减少除铁过程被浸出的Mn2+损失，必须严格控制水解除铁的PH值。

矿浆温度在整个反应过程要保持在650C以上，设计采用蒸汽间接加热，蒸汽由宁夏天元锰业有限公司在工业园区建设4台130t/h循环流化床锅炉产生的蒸汽提供，压力05～0.8MPa。

③浸出除铁矿浆过滤

本设计考虑到减少终液损失，提高锰回收率，减少对环境的污染，采用全自动高压隔膜箱式压滤机进行过滤。

矿浆进入压滤机的压力不低于0.4MPa,通过砂浆来完成，再通过隔膜高压（1 MPa）压榨使产出的滤渣含水分不超过30%。

采用自动卸渣，卸渣后整理好过滤布，准备下一次压滤。过滤布定期清洗，设计拟用阳极液泡洗过滤布上的钙镁结垢。破损的过滤布及时修补或更换。

过滤是重要的一道工序，应保证压干水份，以提高锰的冶炼回收率。

④硫化除重金属

大部分进入到浸出液中的重金属，在浸出后期的中和水解过程中生成氢氧化物沉淀，随同浸出渣、铁渣除去。渣过滤后液中还含有少量杂质，其含量Zn10mg/L、Co1.0mg/L、Ni2.0mg/L、Pb2.0mg/L、Cu1.5mg/L。这些杂质还不能达到锰电解的要求。

硫化是加入硫化剂对重金属离子进行硫化，硫化剂有福美钠[二甲胺基黄酸钠(CH3)2NCS2Na]简称S.D.D、硫化氨(NH4)2S、多硫化钙、CaS1+xH2S、Na2S等。一般常用的为福美钠，含量≥87%。以RS表示硫化剂，硫化化学反应式为：

CuSO4+RS→CuS↓+RSO4

CdSO4+ RS→CdS↓+ RSO4

NiSO4+ RS→NiS↓+ RSO4

ZnSO4+ RS→ZnS↓+ RSO4

CoSO4+ RS→CoS↓+ RSO4

Co2(SO4)3+3RS→CoS3↓+3 RSO4

硫化过程原则上在机械搅拌罐内进行，硫化剂用量约每吨锰硫化浆液2～3kg（以S.D.D计），硫化温度500C～600C，硫化时间1h。

硫化到重金属定性分析合格后用压滤机进行固液分离，压滤液自流进入静置池中静置。

⑤硫化后液的吸附与静置

活性炭吸附是在机械搅拌的池中进行，所谓静置实质上是进一步缓慢硫化和沉降除杂质。

静置时间一般在16h～36h之间，设计静置池必须有足够的容积。静置时间长短，关系到电解锰产品质量的好坏，静置能使硫化过滤液中的残留有害杂质：如重金属硫化物、SiO2、、Al2O3等进一步聚凝增粗颗粒沉降。另外由于静置时间长，过滤液温度下降，一些杂质水解物也能随过硬的MgSO4结晶、CaSO4结晶吸附除去。

静置后为合格液，本计算合格液含Mn38.345kg/m3，含杂质Zn≤5mg/L、Co≤0.5mg/L、Ni≤1.0mg/L、Pb≤1mg/L、Cu≤0.5mg/L。

⑥电解

本次技改采用RPP节能型电解槽、阳极液断流节电、PE冷却水管防漏电节能、组合式电解槽密封、短极距节电等新技术、新工艺、新设备，实现节能减排；采用自动分析、自动加料等装置对电解金属锰生产工艺实行自动化控制，生产设备、工艺技术世界领先，属国内外首创，填补了国内外电解金属锰生产领域的空白。

国内金属锰电解均采用不锈钢板或钛板作阴极，用铅基合金板作阳极。本设计采用а=1.8mm的不锈钢板作阴极，用铅－银－锑－锡抗腐蚀五元等合金板作阳极板，在有隔膜的电解槽中进行电解(实为电解沉积)。

锰电解总反应式：

MnSO4+H2O→Mn+1/2O2+H2SO4

电解操作控制条件为：

阴极液成份：Mn        15～16g/L

(NH4)2SO4   95～110g/L

PH        6.8～7.2

阳极液成份：Mn        14g/L

H2SO4      39～40g/L

电解槽液温度：38℃～44℃

同名极距：65mm(本设计数据)

槽电压：4.3V～4.6V

阳极电流密度：650A/m2～700A/m2

阴极锰析出周期：24h(每天出槽一次)

直流电耗：6400kW·h/t电锰

⑦电解锰的后处理

电解锰的后处理是电解之后处理析出电解金属锰的一系列过程，包括钝化、水洗、烘干、剥落、包装以及阴极板处理等步骤。

钝化

达到电解锰析出周期后，将吸附在金属锰的阴极板从电解槽中取出（或吊出），沥干电解液后，放入钝化槽中钝化，钝化液含3%的重铬酸钾溶液，目的是防止电解板出槽后电解金属锰表面氧化。

水洗

将钝化处理后的带析出锰的阴极板沥干钝化液，放入热水槽中浸泡，然后用水冲洗。水洗的目的是洗去附着在金属锰表面的电解液、钝化液等杂质。

冲洗

极

板

极

板

1#

清水槽

2#

钝化槽

3#

回收槽

4#

清水槽

图2.4-3  清洗、钝化工艺流程图

烘干

本设计采用60KW的电热强制循环热风炉进行烘干。烘干条件为：温度900C～1000C，时间30min-50min。

剥离

剥离是将烘干后的金属锰与阴极板分离开来，应尽量将阴极板上析出锰剥干净。本设计采用电解锰片剥离机进行剥离。

包装

包装是将剥落贮于料斗中的金属锰片按质包装。本设计采用吨包装袋包装、称量。

阴极板的后处理

将剥离产品后有残留的阴极板放入阳极液槽中浸泡，阳极液中的硫酸与阴极板上的残锰发生反应，使残锰生成硫酸锰而去掉。将除掉残锰的阴极板和无残锰的阴极板放入阳极液中浸泡1min左右，取出后用热水冲洗干净。观察冲洗干净的阴极板的表面状况，将表面光亮平整者存放在指定位置待用；挑出严重发毛发白者送抛光室进行抛光处理。

抛光是在抛光槽中进行的，以磷酸和硫酸(质量比为2∶1)为电解液，以葡萄糖为光亮剂，以待抛光的阴极板为阳极，以同样的不锈钢板为阴极，在直流电的作用下，发生阳极溶解反应。在阳极溶解时，阳极上凸出部分先溶解，从而使已凸出不平的极板又变为表面平整光亮的极板。将抛光好的极板用水冲洗干净，即可重新使用。抛光槽控制指标为：

阴极电流密度350～400A/m2;

电压5～7V；

同极中心距200mm

槽内溶液温度50～700C。

(2)变更后电解金属锰相关工艺变更内容的变更说明

电解金属锰生产工艺及生产规模同变更前生产工艺基本保持一致，本次变更主要从以下几方面对项目电解金属锰工艺进行了优化变更：

①本次变更后原料堆场只对碳酸锰库进行堆存，无二氧化锰矿的堆存二氧化锰。

变更原因：因取消二氧化锰焙烧车间，故本次变更后二氧化锰矿的堆存取消，原料一氧化锰焙烧粉直接依托园区其他企业提供，因园区现有宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目产品剩余量可满足本项目原料氧化亚锰的需求，因此项目可取消建设二氧化锰焙烧车间。

②新增建设全封闭式原料堆场1座。用于碳酸锰矿的堆存，单层，面积为26208m2。采用密闭自动堆取料棚，设顶棚。料仓尺寸为450m×58.5m×30m。料仓可储存10万t碳酸锰矿石。

变更原因：本次变更后新增碳酸锰库可有效减少上料系统产生的无组织粉尘的产生，碳酸锰库为全封闭式设置，符合环保要求。

③将球磨车间更名为原料车间，对碳酸锰由原环评的破碎和球磨工序通过更换设备变更为破碎和粉磨，设备由颚式破碎机和球磨机变更为复合圆锥破碎机和辊磨机，增设或取消设置相关设备，破碎和粉磨工艺更为先进。

变更原因：设备的更换可有效减少原料的加工过程的损耗，提高生产效率，减少有组织粉尘的产生和排放。

④取消建设二氧化锰立式焙烧工段，二氧化锰焙烧后的氧化锰原料依托宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目。

变更原因：取消建设、福镁钠和二氧化硒生产装置，该原料全部外购。

⑤原环评中电解系统未单独设置浆化车间、中转车间、中和车间和净化车间，但在实际生产过程中，原环评将浆化、中转、中和和净化工段均设置于化合车间内部，浆化车间设置于化和车间南侧区域，中转车间设置于化合车间中部区域，中和车间设置于化和车间的西北区域，净化车间设置于化和车间的东北区域。

变更原因：因原环评处可研初步设计阶段，原环评中部分设备及车间设置数据考虑不周。浆化、中转、中和、和净化工段均在其它车间中设置，本次变更后通过优化工艺，减少与其它工段的相互影响，增设浆化车间、中转车间、中和车间和净化车间，为工艺提供了成熟的技术保证。浆化车间的设置有效降低了投料时产生的粉尘(浆化车间是将破碎粉磨后的矿粉通过加入阳极液搅拌后进入化合工段，浆化工段可增加矿粉的湿度，减少上料粉尘的产生)的影响，中转车间的设置提高了系统的运转率，中和车间的设置可使生产过程过滤中和后，降低辅料的消耗，净化车间的设置通过添加净化剂可降低液体中的杂质成分，使工艺纯净度进一步提升。

⑥变更后对电解车间进行优化和调整，将电解车间减少为4个，电解系统相关设备均进行了不同程度的增减(详见表2.4-1)。原环评电解系统电解槽每槽阴极板为80块，阳极板为154块，因此阴极板720000块，阳极板360000块。本次变更后根据本项目阴极板阳极板的实际工程图可知：

每个电解槽里面有阴极板47块，阳极板48块(阴极板和阳极板数量相差为1块)，项目设置电解槽为4480个，根据计算，项目阴极板数量为210560，阳极板数量为215040。项目设置4个电解车间，每个车间为2条电解金属锰生产线，每条生产线的产能为3.75万吨，因此本项目的电解金属锰产能为30万吨。

变更原因：变更前后阴极板和阳极板的数量发生了变化，原环评阴极板单板面积为0.05m2，阳极板单板面积为0.11m2，为保证阳极板和阴极板的充分接触，阳极板需设置两块来满足与阴极板的接触和反应，因此原环评将阴极板和阳极板的数量设置比例设置为1:2，根据原环评设置电解槽的设置，原环评项目电解金属锰产能为30万吨。本次变更后电解车间数量减少，为满足项目产能，项目通过增加阴、阳极板的面积，减少投入的阴、阳极板数量，并且采取成熟电解金属锰行业的先进成熟设备等方面入手，本次变更后设置阴极板单板面积为0.33m2，阳极板单板面积0.32m2，既满足阳极板和阴极板的充分接触，也保证了项目的产能，项目变更后阳极板和阴极板数量分别为215040块和210560块，较变更前，项目基板面积比例约为1:1。

(3)电解金属锰生产设备变更情况说明

项目变更前后电解金属锰生产设备变更情况一览表见表2.4-1。电解金属锰生产工艺流程见图2.4-4。

表2.4-1  变更前后电解金属锰生产设备变更情况一览表

| 序号 | 车间名称 | 变更前 |  |  | 变更后 |  | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称 | 规模及数量 (台或套) |  | 设备名称 | 规模及数量(台或套) |  |
| 1 | 原料堆场 | 8m防风墙 | 四周边界 |  | 8m防风墙 | 四周边界 | 未变更 |
| 2 | 全封闭式碳酸锰库 | 自动堆料机 | 未设置碳酸锰库 |  | 自动堆料机 | 1 | 新增 |
|  |  | 自动取料机 |  |  | 自动取料机 | 1 | 新增 |
| 3 | 二氧化锰焙烧车间 | 立式焙烧炉 | 540 |  | 取消建设二氧化锰焙烧车间，相关设备不设置 |  | 取消建设 |
|  |  | 配料机 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌机 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 皮带机 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 风机 | 232 |  |  |  |  |
| 4 | 球磨车间(更名为原料车间) | 球磨机 | 6 |  | 辊磨机 | 2 | 更换 |
|  |  | 斗式提升机 | 6 |  | 斗式提升机 | 9 | 增加 |
|  |  | 轮式装载机 | 8 |  | 轮式装载机 | 8 | 未变更 |
|  |  | 颚式破碎机 | 6 |  | 圆锥破碎机 | 1 | 更换 |
|  |  | 圆筒干燥机 | 8 |  | 圆筒干燥机 | 0 | 取消设置 |
|  |  | 电磁振动给料机 | 6 |  | 皮带秤 | 10 | 更换 |
|  |  | 鼓风机 | 6 |  | 大型风机 | 4 | 更换 |
|  |  | 袋式收尘器 | 6 |  | 袋式收尘器 | 26 | 增加 |
| 5 | 浆化车间 | 未设计 |  |  | 化合150m3 | 20 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 单梁起重机 | 2 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 酸雾吸收塔 | 2 | 新增 |
| 6 | 中转车间 | 未设计 |  |  | 化合350m3 | 44 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 单梁起重机 | 8 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 酸雾吸收塔 | 8 | 新增 |
| 7 | 化合车间 | 化合350m3 | 1 |  | 化合350m3 | 1 | 未变更 |
|  |  | 化和搅拌机 | 78 |  | 化合搅拌机 | 160 | 增加 |
|  |  | 单梁起重机 | 8 |  | 单梁起重机 | 10 | 增加 |
|  |  | 酸雾吸收塔 | 36 |  | 酸雾吸收塔 | 20 | 减少 |
| 8 | 中和车间 | 未设计 |  |  | 化合350m3 | 80 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 单梁起重机 | 4 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 酸雾吸收塔 | 8 | 新增 |
| 9 | 净化车间 | 未设计 |  |  | 化合400m3 | 76 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 单梁起重机 | 4 | 新增 |
|  |  |  |  |  | 酸雾吸收塔 | 8 | 新增 |
| 10 | 福美钠生产车间 | 反应釜 |  | 24 | 不再建设 |  |  |
|  |  | 碱溶槽 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 中间槽 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 离心机 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 自动包装机 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 搅拌装置 |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 二氧化硒生产车间 | 真空泵 |  | 2 | 不再建设 |  |  |
|  |  | 氧化炉 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 吸料器 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 粉碎机 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 吸附器 |  | 9 |  |  |  |
| 12 | 电解系统 | 电解车间 |  | 10 | 电解车间 | 4 | 减少 |
|  |  | 系列电解槽 |  | 10 | 系列电解槽 | 8 | 减少 |
|  |  | 电解槽 |  | 2160 | 电解槽 | 4480 | 增加 |
|  |  | 阳极板 |  | 360000 | 阳极板 | 215040 | 减少 |
|  |  | 阴极板 |  | 720000 | 阴极板 | 210560 | 减少 |
|  |  | 电动单梁起重机 |  | 40 | 电动单梁起重机 | 104 | 增加 |
|  |  | 阳极液泵 |  | 45 | 阳极液泵 | 80 | 增加 |
|  |  | 钝化槽 |  | 40 | 钝化槽 | 16 | 减少 |
|  |  | 抛光槽 |  | 40 | 抛光槽 | 16 | 减少 |
|  |  | 洗板槽 |  | 40 | 洗板槽 | 48 | 增加 |
|  |  | 刮板机 |  | 7 | 刮板机 | 0 | 取消建设 |
| 13 | 压滤车间 | 自动隔膜压滤机 |  | 144 | 自动隔膜压滤机 | 238 | 增加 |
|  |  | 压滤泵 |  | 215 | 压滤泵 | 238 | 增加 |
| 14 | 精滤车间 | 自动隔膜压滤机 |  | 14 | 自动隔膜压滤机 | 14 | 未变更 |
|  |  | 压滤泵 |  | 14 | 压滤泵 | 14 |  |

变更原因：根据上表可知，本项目因工艺进行优化，增设或者取消了部分生产装置，导致本次变更后生产设备较原环评相比较存在不同程度的增减，变更后对电解车间进行优化和调整，将电解车间减少为4个，电极板总数由原阳极板360000块，阴极板720000块变更为阳极板215040块，阴极板210560块。原因：原环评设计阴极板单板面积为0.05m2，阳极板单板面积为0.11m2，为保证阳极板和阴极板的充分接触和反应。本次变更采取成熟电解金属锰行业的先进技术和成熟设备进行优化设计，电解车间数量减少，设置阴极板单板面积为0.33m2，阳极板单板面积0.32m2，既满足阳极板和阴极板的充分接触，也可保证项目生产规模不变。

图2.4-4    变更后电解金属锰生产工艺流程图

(4)电解金属锰生产变更前后废气污染物分析

变更后本项目取消二氧化锰焙烧装置、福镁钠和二氧化硒生产装置，新增碳酸锰库、增建浆化车间、中转车间、化合车间存在生产过程中有逸散的硫酸雾产生，净化车间、中和车间在生产过程中有逸散的氨气产生。变更前后污染物产排情况见表2.4-2。

表2.4-2  电解金属锰装置变更前后废气处理效果一览表

| 污水处理工艺 |  | 主要污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 治理措施 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量(t/a) | 排放标准 (mg/L) | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 破碎设备 | 碳酸锰颗粒物 | 737 | 531 | 布袋除尘器经20m高排气筒排放 | 7.37 | 5.31 | ≤120 | 排入大气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 球磨机 |  | 819.4 | 1062 | 布袋除尘器经20m高排气筒排放 | 8.194 | 1.475 |  |  |  |
|  | 焙烧车间天然气废气 | TSP | 8.9 | 19.46 | 通过2座40m高直径为1m的烟囱排放 | 8.9 | 19.46 | ≤50 |  | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)燃气锅炉标准 |
|  |  | SO2 | 0.44 | 0.973 |  | 0.44 | 0.973 | ≤100 |  |  |
|  |  | NOx | 133.3 | 291.53 |  | 133.3 | 291.53 | ≤400 |  |  |
|  | 焙烧车间 | CO2 | / | 409700 | / | / | 409700 | / |  | / |
|  |  | 二氧化锰加料粉尘 | / | 180 | / | / | 180 | / |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  | 化合车间 | 硫酸雾 | 75 | 58.32 | 酸雾塔处理后，通过20m高排气筒排放 | 30 | 23.328 | ≤45 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 中和电解工序 | 氨气 | / | 7.5 | 采用集气罩收集后排放至厂房外 | / | 7.5 | ≤1.5 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 二氧化硒生生产车间天然气废气 | TSP | 8.9 | 0.6 | 通过1座40m高，直径为1m的烟囱排放 | 8.9 | 0.6 | ≤200 |  | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中表2、表4标准 |
|  |  | SO2 | 0.44 | 0.03 |  | 0.44 | 0.03 | ≤850 |  |  |
|  |  | NOX | 133.3 | 9.0 |  | 133.3 | 9.0 | ≤240 |  |  |
|  | 福美钠生产车间 | 二甲胺 | 2.085 | 3 | 喷淋装置处理后，经20米排气筒排放 | 2.08 | 0.0417 | / |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  |  | 二硫化碳 | 3.47 | 5 |  | 2.78 | 0.056 | ≤3.0 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.139 | 0.2 |  | 0.056 | 0.001 | ≤0.06 |  |  |
|  | 二氧化硒生产车间工艺废气 | 提纯、氧化工序二氧化硒粉尘 | 0.2 | 0.6 | 经真空泵内的循环水混溶吸收后，无组织排放 | 0.2 | 0.083 | ≤120 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  |  | 合成工序二氧化硒粉尘 | 0.3 | 0.9 |  | 0.3 | 0.125 | ≤120 |  |  |
|  | 原料堆场 | 碳酸锰矿颗粒物 | 0.3 | 17.69 | / | 0.3 | 2.46 | ≤120 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  |  | 二氧化锰加料粉尘 | 0.4 | 90 |  | 0.4 | 12.5 | ≤120 |  |  |
| 变更后 | 破碎设备 | 碳酸锰颗粒物 | 737 | 531 | 布袋除尘器经20m高排气筒排放 | 6.0-16 | 3.75 | ≤120 |  |  |
|  | 粉磨机 |  | 819.4 | 1062 | 布袋除尘器经40m高排气筒排放 | 3-30 | 76.28 | ≤120 |  |  |
|  | 碳酸锰库 | 碳酸锰粉尘 | / | 8.85 | 全封闭式原料仓，输送采用带式传送带 | / | 0.09 | ≤120 | 排入大气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 配料站 |  | 120-160 | 67.8 | 布袋除尘器经15m高排气筒排放 | 6-8 | 3.39 | ≤120 |  |  |
|  | 原料散装库 |  | 40 | 4.8 | 布袋除尘器经15m高排气筒排放 | 2 | 0.24 | ≤120 |  |  |
|  | 原料成品库 |  | 60 | 16.8 | 布袋除尘器经15m高排气筒排放 | 3 | 0.84 | ≤120 |  |  |
|  | 焙烧车间天然气废气 | TSP | 0 | 0 | 取消建设二氧化锰焙烧车间 | 0 | 0 | ≤50 |  | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)燃气锅炉标准 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ≤100 |  |  |
|  |  | NOx | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ≤400 |  |  |
|  | 焙烧车间 | CO2 | / | 4.097×105 | / | / | 0 | / | 排入大气 | / |
|  |  | 二氧化锰加料粉尘 | / | 180 | / | / | 0 | / |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  | 浆化车间 | 硫酸雾 | 62.5-75 | 33.75 | 布袋除尘器经30m高排气筒排放 | 25-30 | 13.5 | ≤45 | 排入大气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 |
|  | 中转车间 | 硫酸雾 | 50 | 39.65 | 布袋除尘器经30m高排气筒排放 | 20 | 15.86 | ≤45 |  |  |
|  | 化合车间 | 硫酸雾 | 75 | 356.4 | 布袋除尘器经30m高排气筒排放 | 30 | 142.56 | ≤45 |  |  |
|  | 中和、电解、净化工序 | 氨气 | 1.3 | 4.28 | 布袋除尘器经30m高排气筒排放 | 1.3 | 4.28 | ≤1.5 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 二氧化硒生生产车间天然气废气 | TSP | 2.085 | 3 | / | 0 | 0 | ≤200 |  | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中表2、表4标准 |
|  |  | SO2 | 3.47 | 5 |  | 0 | 0 | ≤850 |  |  |
|  |  | NOX | 0.139 | 0.2 |  | 0 | 0 | ≤240 |  |  |
|  | 福美钠生产车间 | 二甲胺 | 2.085 | 3 | / | 0 | 0 | / |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  |  | 二硫化碳 | 3.47 | 5 |  | 0 | 0 | ≤3.0 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.139 | 0.2 |  | 0 | 0 | ≤0.06 |  |  |
|  | 二氧化硒生产车间工艺废气 | 提纯、氧化工序二氧化硒粉尘 | 0.2 | 0.6 | / | 0 | 0 | ≤120 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  |  | 合成工序二氧化硒粉尘 | 0.3 | 0.9 | / | 0 | 0 | ≤120 |  |  |
|  | 原料堆场 | 碳酸锰矿颗粒物 | 0.3 | 17.69 | / | 0.3 | 2.46 | ≤120 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  |  | 二氧化锰加料粉尘 | 0.4 | 90 | / | 0 | 0 | ≤120 |  |  |
| 注：①变更前主要污染物的产生浓度、处理效率及排放浓度来自《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中相关内容； ②变更后的污染物的产生浓度、污染物的处理效率、排放浓度等数据来自建设单位提供的技术资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.4-3可见，项目变更后污染物的排放量最大程度的减少了，项目污染物总量减小。

- 2.4.1.2 生产废气处置措施变更

本次项目变更后，因取消和增设了部分生产装置和生产车间，所以本项目的生产废气处置措施较原环评比发生了变更，具体变更内容及变更原因如下：

(1)因工艺优化项目取消建设二氧化锰焙烧车间、福镁钠和二氧化硒生产装置，取消建设：二氧化锰焙烧废气(主要污染物：烟尘、SO2、NOX）排气筒2座，福美钠生产废气处理设施（主要污染物：二甲胺、二硫化碳和硫化氢，处理设施：氢氧化钠喷淋吸收装置）及排气筒1座，二氧化硒生产（主要污染物：烟尘、SO2、NOX）排气筒1座；

(2)因原设计中配料站、原料成品库、原料散装库等均未设置除尘设施，在实际运行中由于物料的进、出时均会产生大量粉尘，为了减少此工段的粉尘污染，增加建设：配料站（5联库）8套、原料成品库(3间)7套、原料散装库4套共19套布袋除尘器及排气筒（主要污染物：粉尘）；

工艺优化后增建浆化车间、中转车间、化合车间存在生产过程中有逸散的硫酸雾产生，净化车间、中和车间在生产过程中有逸散的氨气产生，因此增建浆化车间2座、中转车间8座、化合车间20座共30座废气处理装置（主要污染物：硫酸雾，处理设施：氢氧化钠喷淋吸收装置）及排气筒，中和车间7座、净化车间8座共15座废气处理装置（主要污染物：氨气，处理设施：酸喷淋吸收装置）及排气筒；

变更建设内容：电解车间排气筒（主要污染物：氨气）由原20座变更为16座。通过优化后电解车间由10个减少为4个，电解车间排气筒（主要污染物：氨气）由原20座（每个车间2座）变更为16座（每个车间4座）。

2.4.2生产废水产生量、处理工艺及规模变更以及生活污水产生量、处置措施变更2.4.2.1 废水来源

宁夏回族自治区环境保护厅以宁环审发[2012]118号对《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》进行了批复。由于原环评报告是在可研的基础上编制完成，对生产废水的种类及产生量在预测过程中存在偏差。本次变更补充报告依据《宁夏天元锰业有限公司20万吨/年电解金属锰扩建项目竣工验收监测报告》中内容。

2.4.2.2 变更前废水的种类及收集方式

⑴废水的种类

本项目生产废水循环利用项目为年产30万吨电解金属锰技改项目产生的含铬废水、含锰等综合性废水，项目产生的生活污水依托二期年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施进行处理。根据《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中内容，本项目变更前废水处理包括含铬废水处理、含锰废水回收深度处理二个装置。

①含铬废水

原环评报告中含铬废水通过管道直接流入车间内部设置的污水处理系统，采用电化学处理工艺，含铬废水主要为钝化洗板废水，项目含铬废水的产生量为189.6m3/d，设计含铬废水处理设施的处理规模为200m3/d，处理后的水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度指标中Cr6+≤0.5mg/L要求后，进入厂区污水处理站。

②含锰等综合性废水

含锰废水等综合性废水主要来自含铬废水、洗滤布、隔膜布、酸雾吸收水、地面冲洗水及冲槽用水、渗滤液以及初期雨水。本项目电解金属锰项目产生的含锰废水等综合性废水为2182.18m3/d，产生的含锰等综合性废水与经处理后的含铬废水全部排入废水循环利用项目的园区污水处理站进行统一处理，园区污水处理站的处理规模为60000m3/d，污水处理采用电化学处理工艺，处理后的水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中直流冷、敞开式循环冷却水系统补充、洗涤用水、工艺与产品用水中的最低标准。

③生活污水

生活污水包括办公楼污水，餐饮污水和住宿污水，水中污染物主要为COD、BOD5、SS。本项目现有员工2500人，单位提供食堂和宿舍，食堂每天提供三餐。项目人均用水定额按每天每人用水量为80L/(人·d)，总用水量为200m3/d，排水率按80%计，则污水排放量为160m3/d。项目年运营天数按300天计，年生活用水量约为60000吨，年排生活污水量约为48000吨。项目生活污水采用一体化污水处理设施处理，其工艺采用厌氧-好氧-沉淀一体化工艺流程，通过微生物的硝化和反硝化的生物处理技术进行生活污水处理，设计生活污水处理装置的处理规模为200m3/d。生活污水采用一体化生活污水处理设施进行处理，经处理后水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002中关于冲厕、道路清扫、消防、城市绿化中的最低标准。非采暖期用于冲厕、道路喷洒抑尘和厂区绿化，不外排。采暖期部分用于冲厕，部分排入园区目前储存容积为80万m3循环利用水池进行临时储存。

⑵废水的收集方式

变更前含铬废水通过管道直接流入车间内部设置的污水处理系统，存在高峰期产水集中情况，且电解车间内没有专业的含铬废水计量装置。含锰等综合性废水及生活污水通过各自独立的管网送往相应的污水处理装置。因为污水处理设施的不足和高峰期排水集中的问题无法做到污水稳定达标。此外，含铬车间产生的钝化废液通过槽车集中收集后在送至厂区污水处理厂处理，钝化废液没有独立的收集管网。

2.4.2.3 变更后废水的种类及收集方式

⑴废水的种类

根据上海三夫工程技术有限公司与宁夏天元锰业有限公司对本项目各废水产生环节的重新核算，本项目废水的排放种类及产生量如下：

①含铬废水

项目含铬废水产生量为480m3/d。含铬废水属于间歇式排放，电解金属锰四个生产车间共8条线，每条线产生的含铬废水排入各条线车间内部2座150m3含铬废水收集池（共设置16座容积分别为150m3室内含铬废水收集池）后，经循环使用后通过管沟，管沟内放PE管道输送到室外600m3的含铬废水收集池内，每两个电解车间之间东、西各设1个含铬废水收集池(共设置4座容积分别为600 m3室外含铬废水收集池)，再经过架空304管道将含铬废水输送至项目设置的1座容积为3000m3含铬废水收集池内。废水经过投加硫酸亚铁还原剂将废水中的Cr6+还原为Cr3+后，通过泵将集中预处理后的废水打入含铬污水处理装置进行处理。项目设计含铬污水处理装置的最大处理能力为5470m3/d，采用“化学还原+浸没式超滤(IMF)膜”工艺处理后，水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度指标中Cr6+<0.5mg/L，总Cr<1.5mg/L要求。装置处理后的产水与电解生产装置排出的含锰等综合性废水一并进入电解生产含锰废水处理装置进一步处理。

被截留在膜池内的铬渣经过一定时间的富集后经泵送至板框压滤，铬渣单独收集、单独存放、专人管理、定期转送至宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置。

②含锰等综合性废水

本项目含锰等综合性废水包括项目经处理后的含铬废水、含锰废水以及初期雨水等其他综合性废水。

含锰等综合性废水产生量为1109m3/d。含锰等综合性废水属于间歇式排放，电解金属锰四个车间共8条线，每条线产生的含锰废水经管沟送到室外2座300m3含锰废水收集池暂存(共设置16座容积为300m3含锰废水收集池)，每两个电解车间之间东、西各设2个含锰废水收集池(共设置4座容积为400 m3含锰废水收集池)，经压滤机压滤循环使用，循环到一定浓度后通过地下废水管道输送至含锰废水处理设施设置的2座容积为4000m3的含锰废水收集池，最后打入含锰等综合性废水处理设施进行进一步深度处理。含锰等综合性废水的处理，采用气浮预处理除有机物和油类+IMF微滤膜分离除固体悬浮物+二级反渗透膜技术系统综合处理含锰生产废水工艺，含锰废水处理装置处理规模为6770m3/d(282m3/h)，处理后的产水不仅能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物的相关标准，而且远优于《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)要求的直流冷、敞开式循环冷却水系统补充、洗涤用水、工艺与产品用水中的最低标准。含锰等综合性废水经处理后出水可作为循环水补水、极板冲洗用水以配置氨用水使用，可大大提高循环水倍数，减少排污。

滤膜过滤出的锰渣作为宁夏天元锰业有限公司利用电解金属锰废渣储存于中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场进行暂存，板框滤清液返回超滤膜系统继续处理。两级反渗透膜产生的浓缩液主要富含硫酸锰、硫酸铵等成分。其中一级浓缩液将硫酸锰浓缩后送回电解锰生产系统循环使用，同时硫酸铵也被回收利用；二级浓缩液返回一级反渗透(RO)的进口继续处理。

本项目含铬废水处理设施处理规模为5470m3/d，含锰等综合性废水处理设施的处理规模为6770m3/d，废水处理设施现已建成，本项目含铬废水产生量为480m3/d，含锰等综合性废水产生量为1109m3/d，位于项目东侧的年产60万吨电解金属锰项目含铬废水产生量约为960m3/d，含锰等综合性废水产生量为1463m3/d，本次变更后出处理本项目产生的废水外，剩余4990m3/d的含铬废水处理能力和剩余5661m3/d含锰等综合性废水处理能力完全满足项目四期工程年产60万吨电解金属锰项目废水处理，因此本次变更见年产60万吨电解金属锰项目建成后产生的废水纳入本项目废水处理设施可行。

③生活污水

年产30万t电解金属锰项目目前正在建设中，预计职工约为3212人，用水定额按90L/人·d计，生活污水产生量约为262m3/d。

本项目生活污水直接依托年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施进行处理。二期电解金属锰扩建项目设计生活污水处理装置的处理规模为6000m3/d，采用“预处理+MBR”处理工艺，处理后水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水要求，作为循环水补水综合利用。该生活污水处理装置主要接纳中宁新材料循环经济示范区C区内华夏特钢、天元锰业、万隆公司职工产生的生活污水以及本次变更后本项目生活污水。根据项目实际运行及建设单位提供的相关数据说明，年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理装置现阶段已接纳生活污水1200m3/d，剩余处理能力为4800m3/d，本次变更后生活污水产生量为262m3/d，项目所的依托生活污水装置剩余处理能力可完全满足本项目生活污水的处理。

宁夏天元锰业有限公司年产120000t电解金属锰技改项目于2014年12月29日通过环保厅验收。验收批复文件为：宁环验〔2014〕19号，生活污水处理工艺为“预处理+MBR”处理工艺，依托生活污水处理规模为6000m3/d，可完全接纳本项目生活污水。

经膜过滤的出水一部分送至反洗槽，经由反洗泵可对膜进行反冲洗，反冲洗水体回至膜生物反应池，另外一部分送至产水池，在进入池体前加入次钠或臭氧杀菌后由产水输送泵送至循环水系统，作为循环水系统的补充水。膜生物反应池内产生的污泥输送至污泥浓缩池进行污泥的沉淀及浓缩，上层清液自流回膜生物反应器内。浓缩后的污泥经板框压滤机脱水后，集中收集后送宁夏天元锰业有限公司余热发电锅炉内掺烧。

⑵废水的收集方式

根据电解金属锰生产工艺要求和产生废水的特性，建设单位将对现有废水收集装置、排污管网进行改造。按照“污污分流、清污分流、雨污分流”的排放原则对排水体系进行改造。

低浓度的含铬废水及高浓度的含铬废水均属于间歇式排放，因此建设单位通过污水管道将上述两部分废水先输送至收集池内，随后通过泵打入含铬污水处理装置进行处理。含锰等综合性废水及生活污水通过各自独立的管网送往相应的污水处理装置。

变更后废水处理设施设备布置图见图2.4-5。

2.4.3含铬废水变更前后说明

2.4.3.1 原环评报告含铬废水处理情况说明

原环评报告中含铬废水主要为极板冲洗废水，在车间内设置污水处理设施，采用电化学处理工艺，处理规模为200m3/d，处理后的水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度指标中Cr6+≤0.5mg/L要求后，进入厂区污水处理站。污水处理工艺流程见图2.4-6。

极板冲洗废水

沉淀池

电化学系统

厂区污水处理站

图2.4-6  含铬污水处理车间工艺流程图

2.4.3.2 变更后含铬污水处理装置情况说明

⑴工艺说明

含铬废水包括电解金属锰生产中极板冲洗的含Cr浓度较低的废水和含Cr浓度较高的钝化废液，废水总量为480m3/d。由各车间单独收集后，集中由架空管道输送至厂区含铬废水处理装置的均化池内。采用“化学还原+膜分离”处理工艺，处理后的水质中Cr6+的浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第一类污染物最高允许排放浓度要求后，与含锰等综合性废水一并进入含锰废水回用深度处理装置进行处理。

⑵工艺流程简述

电解金属锰生产中极板冲洗的含Cr浓度较低的废水和含Cr浓度较高的钝化废液混合后一并进入调节池进行均化调节，然后调节pH至2~3，为还原反应的创造条件。然后在废水进入还原反应池之前加入还原剂硫酸亚铁，使废水中氧化性较强的Cr6+充分反应后还原成Cr3+。加药剂量与在线的Cr6+检测仪连锁，实现自动控制。还原反应后再中和pH，控制在8~8.5，此时Cr3+及其它重金属以氢氧化物形式存在。在中和池中同时辅以曝气，目的是使Fe2+氧化为Fe3+，同时在碱性环境下生成Fe(OH)3絮体，裹夹絮凝重金属氢氧化物形成较大的絮体。然后含有较高浓度絮体颗粒物的废水进入浸没式超滤（IMF）膜过滤池，利用超滤膜高效的分离特性实现固液分离，几乎所有的固体悬浮物都被截留。而膜的产水则满足达标排放标准：Cr6+<0.5mg/L，总Cr<1.5mg/L，可进入厂区污水处理站进一步深度处理。被截留在膜池内的含铬污泥属于危险废物，经过一定时间的富集后经泵送至板框压滤，压滤脱水后暂存于企业现有的含铬污泥暂存库房，定期送有资质的处置单位安全处置，压滤上清液则回流至膜池再一次过滤。

含铬废水处理工艺流程见图2.4-7。

图2.4-7  含铬废水处理工艺流程图

①还原反应

在酸性条件下，用硫酸亚铁将六价铬还原成三价铬。

Cr2O32-+6Fe2++14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O

通过安装六价铬的在线检测来控制硫酸亚铁的加入量，并维持一定浓度的过亚铁量，使还原反应有效进行，确保本工序出水Cr6+不超标。

②中和氧化反应

采用氢氧化钠调整pH值，并通过曝气使二价铁氧化为三价铁。在中性条件下，三价铬和三价铁形成氢氧化物固体。

Cr3++Fe3++6OH-→Cr(OH)3+Fe(OH)3

③浸没式超滤(IMF)膜分离

采用浸没式超滤(IMF)膜分离装置代替传统的沉降来进行固液分离。

氢氧化铬和氢氧化铁通过IMF膜过滤被分离出来，清液进入含锰等综合性废水回收深度处理装置进一步处理。过滤一定时间后，用滤清液对膜进行反洗和气擦洗，将膜表面的颗粒物清除，当废水中截留的颗粒物达到一定浓度，将部分废水排入浓缩池，经板框脱水后得到固体废物，板框滤清液返回IMF膜池继续处理。

膜分离可以使反应形成的氢氧化铬和氢氧化铁颗粒从水体中有效分离，避免了传统沉降工艺因分离不彻底而引起总铬浓度的超标。

通过上述工序可使系统出水水质和浓缩液的回收得到可靠保证。

(3)变更原因

本项目设计阶段，通过考察国内同类生产企业的废水处理工艺，将可研阶段的废水处理进一步进行优化，使得企业能够得到高品质的出水，为企业降低水耗和能耗。

本项目含铬废水主要为钝化洗板废水，原环评采用电化学处理工艺对含铬废水进行处理，电化学法装置相对简单，与化学沉淀法相比无需种类繁多的化学试剂，适用于处理离子浓度不高、组分相对单一的重金属废水，但由于电化学处理法极板带有电荷，极易造成极板表面被碳酸钙、硫酸钙和金属氢氧化物附着钝化，导致出水难以稳定达标，而且电化学对氨氮指标无去除效果。本次变更后采用化学还原+浸没式超滤（IMF）膜工艺处理含铬废水，可以使反应形成的氢氧化铬和氢氧化铁颗粒从水体中有效分离，避免了传统沉降工艺因分离不彻底而引起总铬浓度的超标。超滤膜浓相进板框压滤，固渣回收利用，压滤液返回超滤膜过滤，系统出水均来自超滤膜过滤，出水水质量高。该法处理工艺可靠，水质有保障。可有效去除废水中的铬含量。

(4)含铬废水处理装置变更前后处理效果分析

含铬废水处理装置变更前后处理效果见表2.4-2。

由表2.4-3可知，从处理效果角度考虑，采用化学还原+浸没式超滤（IMF）膜处理工艺，对总铬、六价铬的去除效率明显高于电化学处理工艺。无论是用电化学法，还是膜处理工艺处理后的出水，均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第一类污染物最高允许排放浓度要求。

表2.4-3  含铬废水处理装置变更前后处理效果一览表

| 污水处理工艺 |  | 主要污染物 | 产生浓度（mg/L） | 处理效率 | 排放浓度 （mg/L） | 排放标准 （mg/L） | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 电化学处理 处理规模为200m3/d | Cr6+ | 5.0 | 92% | 0.40 | ≤0.5 | 与含锰等综合性废水一并进入含锰等综合性废水处理装置进行进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度 |
| 变更后 | 化学还原+浸没式超滤(IMF)膜 处理规模为5470m3/d (废水产生量480m3/d) | Cr6+ | 18.0 | 99.94%-99.95% | 0.014 | ≤0.5 | 与含锰等综合性废水一并进入含锰等综合性废水处理装置进行进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度 |
|  |  | 总铬 | 43.5 | 99.86%-99.78% | 0.050 | ≤1.5 |  |  |
| 注：①变更前主要污染物的产生浓度、处理效率及排放浓度来自《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中相关内容； ②变更后主要污染物的产生浓度及排放浓度来自上海三夫工程技术有限公司《宁夏天元锰业有限公司20万吨/年电解金属锰扩建项目竣工验收报告》中的验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.4含锰等综合性废水变更前后说明

2.4.4.1 原环评报告含锰等综合性废水处理情况说明

现有的厂区污水处理站主要接纳含铬废水、洗滤布、隔膜布用水，酸雾吸收水、等工段产生的废水及渣场渗滤液等，采用电化学处理工艺，处理规模为60000m3/d。具体的工艺流程见图2.4-8。

氢氧化钙

沉淀池

均化池

pH调节池

沉淀池一

生产废水

清夜回流

氨氮处理系统

集泥池

压滤机

干泥外运

PAM

电化学系统

中间水池

沉淀池二

回用水池

图2.4-8  变更前污水处理站工艺流程图

原环评报告中含锰等综合性生产废水经预处理系统出水与经电化学系统处理后的阴极冲洗板废水进入均化池调节水质水量，利用废水提升泵将废水提升到pH调节池中，用氢氧化钙调节pH，并进行搅拌；待pH调至8~8.5后，废水自流进入沉淀池进行沉淀，上清液利用泵提升进入氨氮处理系统进行处理，经处理后的出水进入电化学系统；电化学可处理掉废水中锰及铬等重金属物质，出水自流进入中间水池加聚丙烯酰胺(PAM)使废水中污染物质形成较大的颗粒，再自流进入沉淀池沉淀，上清液进入回用水池；回用水池中清水可根据需要进行回用。

2.4.4.2 变更后的含锰等综合性废水处理装置说明

⑴工艺说明

根据上海三夫工程技术有限公司与宁夏天元锰业有限公司对现有项目及本项目各废水产生环节的核算，含锰等综合性废水主要来自洗滤布、隔膜布、酸雾吸收水、地面冲洗水及冲槽用水、渗滤液等工段产生的废水以及来自车间污水处理站的含铬废水、初期雨水，含锰等综合性废水废水产生总量为1109m3/d，设计时含锰等综合性废水总量按最大量6770m3/d考虑。采用“气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透”处理工艺，处理后水质不仅能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准要求，而且还可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中相关标准后，作为化合制液用水，冲洗地面和冲槽用水。

⑵工艺流程简述

含锰等综合性废水首先进入调节池进行水质水量的均和调节，然后进入预处理单元即气浮池去除水体中的油及低密度颗粒杂质，防止后续超滤膜和反渗透的污堵。气浮产水自流进入浸没式超滤膜池，抽吸泵将水抽出，颗粒物则被截留在膜表面，从而实现固液分离。而被截留在膜池内的固体悬浮物经过一定时间的富集后会经泵送至板框压滤，滤渣与气浮的浮渣一并作为固废外排，压滤上清液则回流至膜池再一次过滤。超滤的产水进入反渗透膜，进行硫酸锰和硫酸铵的分离和浓缩。反渗透对Mn离子的截留率高达98%以上，通过两级反渗透使最终的产品水含Mn<0.1mg/L，满足敞开式循环冷却水系统补充水要求。废水中的所有锰资源实现浓缩，回用至电解锰生产原料液。具体的工艺流程见图2.4-9。

图2.4-9  含锰等综合性废水工艺流程图

处理单元介绍：

①气浮除油

通过加压溶气将空气溶解在废水中并切割成微气泡，与废水中的油、低密度颗粒物以及其他有机物粘附并气浮上升，在液面形成浮泥层，定期排除，防止油其他有机物对膜的污堵。

②浸没式超滤（IMF）膜

采用浸没式超滤（IMF）膜分离废水中的颗粒物，为反渗透（RO）系统提供保障。超滤膜的材质为聚偏氟乙烯（PVDF），将聚偏氟乙烯（PVDF）膜置于废水中，通过抽吸泵将水抽出，颗粒物被截留在膜表面，实现固液分离，过滤一定时间后，用滤清液对膜进行反洗和气擦洗，将膜表面的颗粒物清除，当废水中截留的颗粒物达到一定浓度，将部分废水排入浓缩池，经板框脱水后得到固体废物锰渣，锰渣作为电解锰化合制液工段原料全部回用于生产，板框滤清液返回系统继续处理。废水处理设施为间歇运行，平均每10天开启一次，每次开启时间大约为17-21小时。

本装置采用浸没式超滤(IMF)膜分离装置过滤电解锰废水，为后续的反渗透单元提供保证。

③反渗透系统

反渗透净化原理：反渗透(RO)是一种借助于选择透过(半透过)性膜的功能，以压力差为推动力的膜分离技术，当系统中所加的压力大于溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在出水端流出。进水中的杂质，如：离子、有机物、细菌、病毒等被截留在膜的进水侧，然后在浓水出水端流出，从而达到分离净化目的。

反渗透脱盐部分由反渗透增压泵、保安滤器、高压泵、反渗透膜组件组成。

A、保安过滤器（5μm）

保安过滤器的作用是截留前置过滤器产水中泄露的大于5μm的颗粒以及前面加药系统中未溶解的其它颗粒和杂质，防止其进入反渗透系统。这种颗粒经高压泵加速后可能会击穿反渗透膜组件，造成大量漏盐的情况，同时划伤高压泵的叶轮。过滤器中的滤元为可更换卡式滤棒，当过滤器进出口压差大于设定值时应当更换。

B、高压泵

反渗透的使用过程中，水的流向和运动是逆自然渗透的，要改变这种逆自然的渗透，必须给液体一个动力，使它改变自然渗透过程中，淡水向浓水方向运动，盐份向淡水方向渗透的规律，而提高这个动力有效的措施是增加外界压力，高压泵为反渗透膜组提供足够的进水压力，维持反渗透膜的正常运行。

本项目选用的高压泵扬程及型号，能满足反渗透的正常情况下运行使用要求，同时也满足在低温情况下的使用要求。

C、反渗透膜组件

反渗透设备是本工艺方案中的关键设备，为了保证反渗透设备的长期稳定运行，针对水源水质的特性，本项目设计选用美国陶氏公司抗污染反渗透膜，并采用凯膜的专用技术对膜组件进行物理及化学改性。

本系统对电解锰废水采用两级反渗透(RO)膜分离，膜处理浓缩液主要富含硫酸锰、硫酸铵等成分。其中一级浓缩液将硫酸锰浓缩至23g/L左右送回电解锰生产系统循环使用，同时硫酸铵也被回收利用。一级产水进入二级反渗透(RO)，二级反渗透(RO)可以得到高品质的产水，二级的浓缩液返回一级反渗透(RO)的进口继续处理。

(3)变更原因

本项目设计阶段，通过考察国内同类生产企业的废水处理工艺，将可研阶段的废水处理进一步进行优化，使得企业能够得到高品质的出水，为企业降低水耗和能耗。

本项目废水量增加原因主要是原环评处于可研初步阶段，对废水的核算处于估算阶段，在核算过程中存在着一定的误差，加之本次变更对生产工艺进行了优化，通过提高循环水的利用率和将原来使用新鲜用水的生产环节改为使用可利用的废水以及提高废水利用率等措施，并且增加了节水计量器，在生产过程中控制用水量，最终将废水的产生量减少。

根据原环评含锰等综合性废水采用电化学处理工艺，电化学处理工艺操作简单，运行方便，但存在一定的弊端，通过考察同类生产企业，本次变更，企业为了节约成本，最大程度为企业创造利益和降低废水中的污染物对产品的影响，本次变更含锰等综合性废水采用气浮预处理+浸没式超滤（IMF）膜+二级反渗透工艺，又称“双膜法工艺”该工艺采用二级反渗透膜，充分保证了反渗透膜的分离性能，不仅能完全去除水体中的胶体、颗粒物等，更能使进反渗透的溶液SDI(膜污染指数)＜4，同样为保证其性能，前端设计了气浮为预处理，去除废水中的油类有机物和较轻质的悬浮颗粒杂质等一些可能对膜造成污染的物质。双重保险，层层把关，为废水处理的彻底性保驾护航。

(4)含锰等综合性污水处理装置变更前后处理效果分析

含锰等综合性污水处理装置变更前污染物的产生浓度、处理效率、排放浓度数据来自《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中，该环评的编制依据来自可研报告，仅对污染物的产生浓度进行初略的核算，氨氮的产生浓度约为58mg/L、SS的产生浓度约为306mg/L、总锰的产生浓度约为70mg/L；变更后上海三夫工程技术有限公司与宁夏天元锰业有限公司对污染物的产生节点进行了详细的核算，污染物的产生浓度、排放浓度数据来自《宁夏天元锰业有限公司年产120000t电解金属锰扩建项目验收监测报告》，其中氨氮的产生浓度约为2298mg/L、SS的产生浓度约为93mg/L、总锰的产生浓度约为1691mg/L。含铬污水处理装置变更前后处理效果见表2.4-3。

由表2.4-4可知，从处理效果角度考虑，采用气浮预处理+浸没式超滤（IMF）膜+二级反渗透工艺，对氨氮、总锰、六价铬的去除效率明显高于电化学处理工艺。采用电化学处理工艺后的出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；采用气浮预处理+浸没式超滤（IMF）膜+二级反渗透工艺处理后的出水不仅能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，而且可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》工艺与产品用水标准值。该标准中COD、总锰、氨氮指标要严于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

表2.4-4  含锰等综合性废水处置装置变更前后处理效果一览表

| 污水处理工艺 |  | 主要污染物 | 产生浓度(mg/L) | 处理效率 | 排放浓度 (mg/L) | 排放标准 (mg/L) | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 沉淀+氨氮处理系统+电化学处理 处理规模为60000m3/d | COD | 170 | 71.2% | 49.0 | ≤60 | 回用于生产工序 | ①满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物标准限值 ②满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)工艺与产品用水标准值 |
|  |  | BOD5 | 120 | 75.0% | 30 | / |  |  |
|  |  | SS | 306 | 91.4% | 26.4 | ≤30 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 58 | 77.58% | 6.26 | ≤10 |  |  |
|  |  | 总Mn | 70 | 99.8% | 0.093 | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 总铬 | 1.5 | 95.2% | 0.072 | ≤1.5 |  |  |
|  |  | Cr6+ | 0.04 | 2% | 0.03 | ≤0.5 |  |  |
| 变更后 | 气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透 处理规模为6770m3/d (含锰废水产生量为1109m3/d) | COD | 663 | 98.16% | 12.2 | ≤100①/60② | 部分回用与工艺用水，部分排入阳极液池 | ①满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 ②满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)工艺与产品用水标准值 ③满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中第一类污染物标准限值 |
|  |  | BOD5 | 122 | 98.11% | 2.3 | ≤20①/10② |  |  |
|  |  | SS | 93 | 84.95% | 14.0 | ≤70① |  |  |
|  |  | 氨氮 | 2298 | 99.46% | 12.4 | ≤15①/10② |  |  |
|  |  | 总Mn | 1691 | 99.99% | 0.032 | ≤2.0①/0.1② |  |  |
|  |  | 总铜 | / | / | 0.001 | ≤0.5① |  |  |
|  |  | 总铬 | 3.04 | 98.72% | 0.039 | ≤1.5③ |  |  |
|  |  | 总铅 | / | / | 0.011 | ≤1.0③ |  |  |
|  |  | 总硒 | 7.43 | 99.99% | 0.001 | ≤0.1 |  |  |
|  |  | Cr6+ | 0.012 | 66.7% | 0.004 | ≤0.5③ |  |  |
|  |  | 总锌 | / | / | 0.006 | ≤2.0① |  |  |
|  |  | 总汞 | 0.00024 | 91.7% | 0.00002 | ≤0.05③ |  |  |
|  |  | 总砷 | 0.0831 | 96.6% | 0.0028 | ≤0.5③ |  |  |
|  |  | 总镍 | / | / | 0.174 | ≤1.0③ |  |  |
|  |  | 总镉 | / | / | 0.002 | ≤0.1③ |  |  |
|  |  | 总铁 | / | / | 0.482 | ≤0.3② |  |  |
|  |  | 氯离子 | / | / | 10.0 | ≤250② |  |  |
|  |  | 总硬度 | / | / | 5.0 | 450② |  |  |
|  |  | 硫酸盐 | / | / | 12.8 | 250② |  |  |
|  |  | 色度 | / | / | 5 | ≤50①/30② |  |  |
|  |  | 浊度 | / | / | 0.36 | 5② |  |  |
|  |  | 总磷 | / | / | 未检出 | ≤0.5①/1② |  |  |
|  |  | 石油类 | / | / | 未检出 | ≤10①/1② |  |  |
|  |  | 总碱度 | / | / | 33.5 | 350② |  |  |
|  |  | LAS | / | / | 未检出 | ≤5①/0.5② |  |  |
|  |  | 粪大肠菌落 | / | / | 未检出 | ≤2000② |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 | / | / | 100 | ≤1000② |  |  |
| 注：①变更前主要污染物的产生浓度、处理效率及排放浓度来自《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中相关内容； ②变更后主要污染物的产生浓度及排放浓度来自上海三夫工程技术有限公司《宁夏天元锰业有限公司20万吨/年电解金属锰扩建项目竣工验收报告》中的验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.5 生活污水变更前后说明

2.4.5.1 原环评报告生活污水处理情况说明

原环评报告中生活污水采用一体化生活污水处理设施进行处理，一体化生活污水处理设施对COD的处理效率约为60%，经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准后部分用于厂区绿化，其余部分用于冲厕及洒水抑尘等。

一体化处理设施工艺流程见图2.4-10。生活污水先进入厌氧消化池进行厌氧消化后，通过厌氧生物滤池至接触氧化池进行氧化分解，最后通过消毒池处理后用于厂区绿化。

绿化

厌氧消化池

生活污水

厌氧生物滤池

接触氧化池

消毒池

图2.4-10  生活污水处理工艺流程图

2.4.5.2 变更后生活污水处理情况说明

⑴工艺说明

根据《中宁工业园新材料循环经济示范区总体规划》（2010-2020年），本项目建设地点位于宁夏中宁工业园区中宁新材料循环经济示范区北侧，经上海三夫工程技术有限公司与宁夏天元锰业有限公司协商后，本次生活污水直接依托年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施进行处理，不再新建生活污水处理设施。二期电解金属锰扩建项目设计生活污水处理装置的处理规模为6000m3/d，采用“预处理+MBR”处理工艺，处理后水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水要求，作为循环水补水综合利用。该生活污水处理装置主要接纳中宁新材料循环经济示范区C区内华夏特钢、天元锰业、万隆公司职工产生的生活污水。

⑵工艺流程简述

生活污水处理工艺流程见图2.4-11。

图2.4-11  生活污水处理工艺流程图

生活污水首先是经过外管进入集水槽，槽中的水流自流进入带有过滤格栅的格栅井，格栅井可以拦截并清除流体中各种形状杂物；之后水流自流入气浮沉降池，气浮沉降池可以去除污水中的大部分颗粒物；接着水体自流入折流槽，折流槽内会加入氢氧化钠溶液，起调节pH作用，可以将水体中含有的锰离子氧化成二氧化锰，从而进行固液分离；随后水体自流入调节池内，调节池内部装有射流搅拌装置，通过射流搅拌泵可以实现水体的混合均匀；出来的水体经由调节池提升泵送经毛发收集器，可去除水体中细小毛发杂物等。

由于生化系统对水温有严格的要求，保证进水水温达到一定温度，故水体还需流经蒸汽加热器进行加热。流出的水体加入硫酸溶液调至pH值中性后进入MBR（膜生物反应器）池，该池内为活性污泥的体系，可将水体中的有机物生化降解，膜抽吸泵将经过膜过滤的出水分成两部分，一部分送至反洗槽，经由反洗泵可对MBR膜进行反冲洗，反冲洗水体回至MBR膜池，另外一部分送至产水池，在进入池体前加入次钠或臭氧杀菌后由产水输送泵送至循环水系统，作为循环水系统的补充水。

根据MBR（膜生物反应器）池内污泥浓度的情况，间歇地由排泥泵将剩余污泥送至污泥浓缩池，进行污泥沉淀、浓缩，上层清液自流回MBR（膜生物反应器）内。经过浓缩后的污泥由污泥压滤泵送至污泥压滤间，由板框压滤机完成最终的泥水分离，在压滤前加入助凝剂提高污泥的脱水性能，使得到的泥饼含水率更低。泥饼集中收集后送宁夏天元锰业有限公司余热发电锅炉内掺烧。由于膜生物反应器处理的是生活污水，产生的泥饼主要是由无机颗粒、菌体、胶体等组成的有机物质，且具有一定热值，进入余热发电锅炉内掺烧是可行的。

经过一段时间运行后，MBR（膜生物反应器）的过滤压力会有所上升，因此需要进行化学清洗操作以恢复膜性能。化学清洗分为在线、离线两种（两种方式均可在不影响正常产水的情况下进行）。

在线的清洗是用反洗泵将反洗水槽内水体反向打入膜组件内部，在进液中加入一定量次钠药剂，使得药剂在膜丝内部与膜的表面富集，对膜表面污染物层进行氧化降解；

离线化学清洗是将膜框架吊出池体，放入膜化洗池，在池内加入药剂的溶液中进行浸渍式清洗，以充分清洗膜表面的污染层，清洗完毕后吊回原位置正常使用。

(3)变更原因

本项目生活污水原环评采用一体化污水处理设施进行处理，本次变更后，因电解金属锰二期扩建项目已将本项目生活污水纳入二期生活污水处理系统，本次变更不新建生活污水处理设施。

(4)生活污水处理装置变更前后处理效果分析

生活污水处理装置变更前污染物的产生浓度、处理效率、排放浓度数据来自《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中，该环评的编制依据来自可研报告，仅对污染物的产生浓度进行初略的核算，氨氮的产生浓度约为78mg/L、SS的产生浓度约为300mg/L；变更后污染物的产生浓度、排放浓度数据来自《宁夏天元锰业有限公司20万吨/年电解金属锰扩建项目竣工验收报告》中的验收结果。

生活污水处理装置变更前后处理效果见表2.4-5。

表2.4-5  生活污水处理装置变更前后处理效果一览表

| 污水处理工艺 |  | 主要污染物 | 产生浓度(mg/L) | 处理效率 | 排放浓度 (mg/L) | 排放标准 (mg/L) | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 一体化生活污水处理设施(厌氧消化+厌氧生物滤池+接触氧化池) 处理规模为160m3/d | COD | 380 | 60% | 150 | ≤150 | 部分用于厂区绿化、冲厕、道路抑尘用水，其余部分排入园区污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 |
|  |  | BOD5 | 160 | 82% | 28.8 | ≤60 |  |  |
|  |  | SS | 300 | 60% | 120 | ≤200 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 78 | 68% | 25 | ≤25 |  |  |
| 变更后 | 预处理+MBR（膜生物反应器） 处理规模为6000m3/d | COD | 252 | 96.43% | 9 | ≤60 | 依托年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理装置 | 满足《城市污水再生利用 工业用水水质》敞开式循环冷却水系统补充水要求 |
|  |  | BOD5 | 51.3 | 99.03% | 0.5 | ≤10 |  |  |
|  |  | SS | 300 | 93.33% | 20 | / |  |  |
|  |  | 氨氮 | 638 | 99.92% | 0.522 | ≤10 |  |  |
|  |  | 总锰 | 12.5 | 99.99% | 0.001 | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.543 | 98.16% | 0.01 | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 总铬 | 0.044 | 97.73% | 0.001 | / |  |  |
|  |  | 六价铬 | 0.034 | 88.24% | 0.004 | / |  |  |
|  |  | 总铁 | / | / | 0.005 | ≤0.3 |  |  |
|  |  | 色度 | / | / | 5 | ≤30 |  |  |
|  |  | 浊度 | / | / | 0.91 | ≤5.0 |  |  |
|  |  | 氯离子 | / | / | 10.0 | ≤250 |  |  |
|  |  | 石油类 | / | / | 0.01 | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 | / | / | 85 | ≤1000 |  |  |
|  |  | LAS | / | / | 0.05 | ≤0.5 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌落 | / | / | 20.0 | ≤2000 |  |  |
|  |  | 总硬度 | / | / | 5.0 | ≤450 |  |  |
|  |  | 硫酸盐 | / | / | 8.0 | ≤250 |  |  |
| 注：①变更前主要污染物的产生浓度、处理效率及排放浓度来自《宁夏天元锰业有限公司年产300000t电解金属锰技改项目环境影响报告书》中相关内容； ②变更后主要污染物的产生浓度及排放浓度来自上海三夫工程技术有限公司《宁夏天元锰业有限公司120000吨/年电解金属锰扩建项目竣工验收报告》中的验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.4-3可见，采用“预处理+MBR（膜生物反应器）”处理工艺处理后的出水，其水质更好，处理效率更高，能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》敞开式循环冷却水系统补充水要求，作为循环式系统的补充水综合利用，不外排，避免了对地表水体的污染。

- 2.4.6 生产及生活废水变更后主要设备

#### 2.4.6.1 含铬废水处理装置

含铬废水处理装置设备详见表2.4-6。

表2.4-6  含铬废水处理装置主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 材质 | 常用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铬废水均和池 | 介质：含铬废水，V=1500m3 规格：17300×20500×6500mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 2 | 含铬废水还原池 | 介质：含铬废水，V=65m3 规格：6300×2500×5000mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 3 | 含铬废水中和池 | 介质：含铬废水，V=65m3 规格：6300×2500×5000mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 4 | IMF膜化洗池 | 介质：IMF化洗液，常压 规格：3000×2500×2400mm | 砼+防腐 | 2 | 新建 |
| 5 | 含铬废水分离池 | 介质：含铬废水，常压 规格：6500×7200×3500mm | 砼 | 1 | 新建 |
| 6 | 含铬液调节池 | 介质：含铬IMF产水，V=1500m3 规格：16700×20500×6500mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 7 | 含铬IMF反冲槽 | 介质：含铬IMF产水，V=30m3 | CS+玻璃鳞片 | 1 | 新建 |
| 8 | 含铬污泥浓缩池 | 介质：分离池排泥，常压 规格：D4000×7000mm 重力式 | CS+玻璃鳞片 | 1 | 新建 |
| 9 | 含铬废水加热器 | 冷介质：含铬废水 热介质：低压蒸气，0.3MPa | 304 | 1 | 新建 |
| 10 | 含铬IMF反洗风机 | 介质：空气 规格：Q=7.44Nm3/min，P=35KPa | ZI | 1 | 新建 |
| 11 | 含铬IMF膜组件 | 处理量：130m3/h 框架：2150×1500×1936mm | PVDF、SS304 | 10 | 新建 |
| 12 | 含铬加酸混合器 | 介质：含铬废水+硫酸溶液 | FRP | 1 | 新建 |
| 13 | 含铬废水提升泵 | 介质：含铬废水 离心泵，Q=65m3/h，H=32m | CS+PE | 2 | 新建 |
| 14 | 含铬IMF进液泵 | 介质：含铬废水 离心泵，Q=66m3/h，H=25m | CS+PE | 2 | 新建 |
| 15 | 含铬IMF抽吸泵 | 介质：含铬IMF废水 离心泵，Q=89m3/h，H=25m | CS+PE | 2 | 新建 |
| 16 | 含铬IMF反洗泵 | 介质：IMF反冲液 离心泵，Q=46m3/h，H=20m | CS+PE | 1 | 新建 |
| 17 | 含铬膜池排泥泵 | 介质：含铬废水分离池排泥 离心泵，Q=6.7m3/h，H=20m | CS+PE | 1 | 新建 |
| 18 | 含铬废水加酸泵 | 介质：93%浓硫酸 计量泵，Q=35L/h，H=30m | PVDF(泵头) | 2 | 新建 |
| 19 | 硫酸亚铁加药泵 | 介质：10%硫酸亚铁溶液 计量泵，Q=35L/h，H=30m | PVDF(泵头) | 2 | 新建 |
| 20 | 含铬废水加碱泵 | 介质：31%氢氧化钠溶液 计量泵，Q=630L/h，H=30m | PVDF(泵头) | 2 | 新建 |

根据上表可知，本次变更后含铬废水处理设施处理工艺及处理规模均发生了变更，变更后含铬废水处理设施的设备除含铬废水均和池、含铬废水还原池、含铬废水中和池以及含铬废水调节池与原环评保持一致外，含铬废水处理设施的IMF膜化洗池、含铬废水污泥浓缩池、含铬废水IMF膜组件等主要设备均进行了新增。

#### 2.4.6.2 含锰等综合性废水处理装置

含锰等综合性废水处理装置设备详见表2.4-7。

表2.4-7  含锰等综合性废水处理装置主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 材质 | 常用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理及IMF膜过滤单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气浮池 | 介质：常压，处理量130m3/h 规格：D6800×8000mm | CS+玻璃鳞片 | 1 | 新建 |
| 2 | 含锰废水调节池 | 介质：含锰废水，V=3500m3 规格：27500×20500×6500mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 3 | 含锰废水还原池 | 介质：含锰废水，V=160m3 规格：3250×9950×5000mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 4 | 含锰废水中和池 | 介质：含锰废水，V=160m3 规格：3250×9950×5000mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 5 | 加压溶气罐 | 介质：含锰废水，V=17m3 规格：D2000×6062mm | CS+玻璃鳞片 | 1 | 新建 |
| 6 | 含锰废水分离池 | 介质：含锰废水，常压 规格：14000×6500×3500mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 7 | 含铬污泥浓缩池 | 介质：气浮及分离池排泥，常压规格：D7000×9500mm 重力式 | CS+玻璃鳞片 | 1 | 新建 |
| 8 | 溶气缓冲罐 | 介质：压缩空气，0.3MPa 规格：D500×1200mm | CS | 1 | 新建 |
| 9 | 气浮排泥池 | 介质：气浮排泥，常压 规格：D1000×1400mm | CS+玻璃鳞片 | 1 | 新建 |
| 10 | 含锰废水加热器 | 冷介质：含锰废水 热介质：低压蒸气，0.3MPa | 304 | 1 | 新建 |
| 11 | 含锰IMF反洗风机 | 介质：空气 规格：Q=8.76Nm3/min，P=35KPa | ZI | 1 | 新建 |
| 12 | 含锰IMF膜组件 | 处理量：130m3/h 框架：1524×1488×1936mm | PVDF、SS304 | 10 | 新建 |
| 13 | 加酸混合器 | 介质：IMF废水+硫酸溶液 | FRP | 1 | 新建 |
| 14 | 含锰IMF抽吸泵 | 介质：含锰IMF废水 离心泵，Q=158m3/h，H=28m | 304 | 2 | 新建 |
| 15 | 含锰IMF反洗泵 | 介质：IMF反冲液 离心泵，Q=31m3/h，H=15m | CS+PE | 1 | 新建 |
| 16 | 气浮排泥泵 | 介质：气浮池排泥 离心泵，Q=3m3/h，H=25m | CS+PE | 1 | 新建 |
| 二、RO膜过滤及膜浓缩单元 |  |  |  |  |  |
| 17 | 含锰IMF产水槽 | 介质：含锰废水，V=55.5m3 规格：D4500×3500mm | CS+玻璃鳞片 | 1 | 新建 |
| 18 | 一级RO产水槽 | 介质：一级RO产水，V=55m3 规格：D4500×3500mm | FRP | 1 | 新建 |
| 19 | 二级RO产水槽 | 介质：二级RO产水，V=300m3 规格：D8000×6000mm | 砼+防腐 | 1 | 利旧改造 |
| 20 | 一级RO保安过滤膜 | 介质：IMF产水，处理量120m3/h | CS+防腐 | 3 | 新建 |
| 21 | 二级RO保安过滤膜 | 介质：一级RO产水，处理量120m3/h | CS+防腐 | 2 | 新建 |
| 22 | RO化洗保安过滤器 | 介质：二级RO产水，处理量95m3/h | CS+防腐 | 1 | 新建 |
| 23 | 一级RO增压泵 | 介质：IMF产水 离心泵，Q=100m3/h，H=55m | CS+防腐 | 3 | 新建 |
| 24 | 一级RO高压泵 | 介质：IMF产水 离心泵，Q=95.5m3/h，H=355m | 304 | 2 | 新建 |
| 25 | 二级RO增压泵 | 介质：一级RO产水 离心泵，Q=113m3/h，H=55m | CS+防腐 | 2 | 新建 |
| 26 | 二级RO高压泵 | 介质：一级RO产水 离心泵，Q=113m3/h，H=110m | 304 | 1 | 新建 |
| 27 | RO产水输送泵 | 介质：二级RO产水 离心泵，Q=102m3/h，H=50m | 304 | 2 | 新建 |
| 28 | 一级RO膜机组 | 产水总量：113m3/h 膜框架：8000×2200×3000mm | CS+油漆 | 2 | 新建 |
| 29 | 二级RO膜机组 | 产水总量：102m3/h 膜框架：6000×1660×2212mm | CS+油漆 | 1 | 新建 |

根据上表可知，本次变更后含锰废水处理设施处理工艺及处理规模均发生了变更，变更后含锰废水处理设施的设备除含锰废水调节池、含锰废水还原池、含锰废水中和池以及含锰废水分离池与原环评保持一致外，含锰废水处理设施的含锰废水污泥浓缩池、含锰废水IMF膜组件以及一、二级RO膜机组等主要设备均进行了新增。

#### 2.4.6.3 生活污水处理装置

因变更后本项目生活污水依托年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理装置，故本次变更不再对生活污水处理装置设备进行列表说明。

## 2.5 固体废物产生及处置措施变更

本项目变更前后固体废物的变更主要包括产生量和处置措施两方面分析，因项目工艺进行优化，废水处理措施发生变更，导致项目变更后固废的产生量发生变更。因原环评部分固废的处理方式现阶段无法满足本项目建成投产后的处置，项目变更后处置措施发生变更。

2.5.1 原环评报告固体废物的产生及处置措施情况

原环评报告中本项目固体废物的种类主要为压滤车间产生的压滤锰渣、车间污水处理设施产生的含铬污泥、污水处理站污泥、电解槽中的阳极泥、化合车间的硫化渣、布袋除尘器收集的碳酸锰(MnCO3)尘和生活垃圾。

(1)工业废渣

本项目压滤过程中，每产生1吨金属锰将产生2.5吨废渣（含水率为20%），因此本项目年产生废渣量为750000t，其主要的化学成分为：SiO2：35.82%，CaO：5.25%，Fe2O3：4.72%，Al2O3：10.05%，MgO：0.70%，SO3：15.95%。根据2010年12月银川市环境监测中心站监测（（2010）第174号）报告中浸出液的监测结果表明，电解锰废渣的各项目分析结果均低于《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的相关标准要求，判定该废渣不是具有浸出毒性特征的危险废物，废渣浸出液中的PH为7.61，不属于危险废物。生产过程中产生的锰渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物，部分送往作为生产建筑砌块和水泥熟料项目的原料进行综合利用，剩余部分送宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目。

(2)阳极泥

根据建设单位提供的资料，在电解工序中产生的阳极泥的产生量为50－70kg/t产品，本项目阳极泥产量按60kg/t产品计，则电解槽中产生的阳极泥量为18000t/a，主要成分为MnO2（占阳极泥量的40%），将阳极泥通过850℃温度焙烧，使MnO2还原成MnO后，作为生产电解锰的原料全部回收利用。

(3)含铬污泥

本项目含铬废水经车间污水处理设施处理后产生的污泥，主要为含铬污泥，属于危险废物（废物类别HW21、废物代码346-100-21），产生量为2.56 t/a（铬的质量分数为10%），送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置。

(4)污水处理站污泥

污水处理站污泥为550t/a，经化验监测，污泥中含铬1.3%，含锰4.2%，含Zn0.02%，含Co0.01%，含Ni0.02%，属于危险废物，污泥经污泥脱水车间脱水压滤后送至送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置。

(5)硫化渣

项目产生的硫化渣按0.1kg/t产品，因此项目产生的硫化渣量为30 t/a。硫化渣中含有各种贵金属，属于宝贵资源，建设单位外售至有关单位进行金属回收。

(6)布袋除尘器收集的碳酸锰(MnCO3)尘

在原料破碎、球磨工序中经布袋除尘器收集下的碳酸锰(MnCO3)尘产生量为1577.07t/a，返回生产工序作为原料，进行回用。

(7)生活垃圾

营运期的生活垃圾主要来源于职工生活区。按每人每年产生生活垃圾165Kg计算，所产生的生活垃圾量为412.5t/a，生活垃圾经分类收集后，不可回收部分集中运至附近垃圾中转站进行集中处置。

2.5.2 变更后固体废物的产生情况

(1)变更后固体废物产生情况

含铬污泥处理设施产生的污泥由原2.56t/a变更为7.16t/a，含锰废水处理设施产生的污泥由原550t/a变更为t/a231t/a，实验室产生的固体废物(危险废物)增加产生量1.1t/a，生活垃圾原412.5t/a变更为529.98t/a；其他固体废物产生量不发生变更。

(2)变更后处置措施变更情况

本次变更后固体废物产生量减少至770385.07t/a，包括压滤渣、阳极泥、含铬污泥、含锰污泥、碳酸锰尘、硫化渣、生活垃圾以及化验室固废等。其中危险废物为269.26t/a，危险废物包括硫化渣、含铬污泥、含锰污泥以及化验室固废，均送宁夏危险废物和医疗废物处置中心处置；一般工业固体废物769585.83t/a，其中压滤渣为750000吨现阶段交由中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场暂存，后期送往作为建设2×4500t/d水泥熟料项目和宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目综合利用，阳极泥18000吨作为电解锰生产原料回用与生产系统，碳酸锰尘1585.83吨作为原料回用；生活垃圾529.98t/a全部交由园区环卫部门集中收集处置。

电解金属锰废渣75万t/a处置方式由10.3万t/a综合利用(送产50万m3建筑砌块资源综合利用项目和2×4500t/d水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电项目)，64.7万t/a送往中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场进行临时堆存，变更为送中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场暂存，待建设2×4500t/d水泥熟料项目和宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目建成投运后本项目产生的压滤渣作为原料综合利用。

2.5.3变更前后污染物产生及处置措施对比

变更前后固体废物产生及处置措施一览表见表2.5-1。

表2.5-1  变更前后固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 排放量（t/a） |  | 处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 压滤 车间 | 压滤渣S1-1 | 750000 | 750000 | 部分作为生产建筑砌块的原料进行综合利用，剩余部分剩余部分送往中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场进行临时堆存，并最终进行合理利用。 | 送中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场，并最终进行合理利用。 |
| 2 | 电解槽 | 阳极泥S1-2 | 18000 | 18000 | 作为生产电解锰的原料全部回收利用 |  |
| 3 | 含铬废水处理设施 | 含铬污泥S1-3 | 2.56 | 7.16 | 送宁夏危险废物和医疗废物处置中心 进行处置 |  |
| 4 | 含锰废水处理车间 | 含锰污泥S1-4 | 550 | 231 |  |  |
| 5 | 化合车间 | 硫化渣S1-5 | 30 | 30 | 外售至相关企业回收 | 宁夏危险废物和医疗废物处置中心处置 |
| 6 | 布袋除尘器 | 碳酸锰尘S1-6 | 1577.07 | 1585.83 | 返回生产工序作为原料，进行回用 |  |
| 7 | 办公区和食堂 | 生活垃圾、餐饮垃圾 S2-1 | 412.5 | 529.98 | 由环卫部门收集后，统一运往城市垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 8 | 化验室 | 化验室固废S2-1 | 0 | 1.1 | 送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置 |  |
| 合计 |  |  | 770572.13 | 770385.07 | / |  |

## 2.6项目部分公用工程及其它相关主要内容变更

2.6.1 总图布置变更情况

#### 2.6.1.1原环评报告总图布置情况

根据本项目环境和影响报告书及环评批复内容，本项目总占地5003亩，生产车间布置按生产物料流向，由北向南布置，由于原料运输量和废渣运输量较大，项目由南向北设两条主干道。厂区规划四个功能区：原燃料区，主生产区、成品区及厂前区。变更前总平面布置见图2.6-1。

(1)原燃料区：主要包括原料堆存、矿石破碎、二氧化锰焙烧、辅助原料及原煤堆棚等。

(2)主生产区：布置有福美钠、二氧化硒生产、原料磨粉、化合、压滤、电解生产线及配套的辅助车间。电解等生产线主要包括原料配料、原料粉磨及废气处理、打浆、搅拌、粗滤、精滤、中转、电解、废水处理主要车间，生产线由南向北平行布置于厂区中部。

在主生产区周围还布置有总降、水处理系统、中控化验室、电气室、空压机站等生产辅助设施，这些车间布置在所服务车间的负荷周围。

(3)成品区：考虑电解锰成品是公路运输方式，成品库位于主生产区北侧。

(4)厂前区

本区布置在厂区附件的单独区域内，布置有办公楼、食堂、值班宿舍等设施。对厂前区特别是办公楼附近进行重点绿化、美化。本区是全厂的行政、维修、服务中心。办公楼布置在厂前区大门口，有利于厂内外联系。

#### 2.6.1.2 变更后情况说明

(1)变更后情况总图布置内容

本项目实际总占地面积约3335500m2(5003亩)，本项目生产工艺未发生变更，因实际生产需要，本项目主体装置除电解金属锰生产装置位置未发生变更外，剩余装置总图布置均进行了相应调整，调整后总图布置情况如下：

①厂前区布置在厂区厂区东侧，布置有办公楼、职工活动中心等设施。对厂前区特别是办公楼附近进行重点绿化、美化。本区是全厂的行政、维修、服务中心。办公楼布置在厂前区大门口，有利于场内外联系。项目厂前区未发生变更。

②生产区分布于项目区的西侧，生产装置区位于项目区北部，储运工程布置于该区域的南部和东南部，公用工程布置于厂区大门西侧，电解金属锰生产车间布置于厂区东部。本次变更后根据集约用地、节约用地原则，将项目厂区东侧区域作为年产60万吨电解金属锰一期工程项目建设用地，取消建设福美钠和二氧化硒生产装置区。在厂区东部设有人流出入口，东北部设有物流出入口，物流和人流分开，不混杂干涉。

变更后的总平面布置图见图2.6-2。

(2)变更原因

30万吨电解金属锰技改项目经自治区信委批复面积5003亩。根据集约用地、节约用地原则，结合市场产品需求，公司将30万吨电解金属锰技改项目福美钠和二氧化硒生产建设用地作为年产60万吨电解金属锰一期工程项目建设用地。本次变更后，可更好适应市场需求，为企业创造更大的经济效益。

(3)变更可行性分析

本项目总占地不发生变更，根据项目实际建设内容可知，项目建设电解金属锰及配套设施建设于项目西侧区域场地，为适应市场需求，为企业创造更大的经济利益，本次变更本着集约用地、节约用地原则，结合市场产品需求，将部分占地作为年产60万吨电解金属锰一期项目建设用地，本次变更可为企业创造最大的经济效益和财富。此外，项目将年产60万吨电解金属锰一期项目废水纳入本次废水处理设施进行处理，为企业降低了能耗，节省了开支，为企业的发展创造了良好的铺垫。此外，本项目生产车间位于厂区的西北部，办公及职工活动中心位于生产区东南角，锅炉房位于办公生活区西侧，污水处理站位于办公生活区的北侧，根据多年气象资料显示，项目所在地主无常年主导风向，最大风频风向为东北风，本项目办公生活区位于最大风向的上风向及侧风向，不位于下风向，项目生产区和锅炉房产生的污染物对办公生活区影响较小，并且项目办公生活区与锅炉房以及生产车间之间设置绿化带，可有效抑制生产过程产生的污染物对办公生活区的影响。办公生活区位于生产区东侧出入口，方便管理和进出。

- 2.6.2 供水

原环评水源由项目设置的5口自备水井供给，供水水压≥0.2Mpa，项目新鲜水用量为2588.4m3/d，用水包括生活用水、生产用水、循环冷却水及相应管网。

本次变更后用水变更为中宁新材料循环经济示范区水厂统一供水，供水水质符合工业用水及民用水要求标准。变更后项目生产、生活及循环水用水量为2650.5m3/d。

变更原因：本次变更原因主要为项目供水水源在原环评可研阶段园区水厂未设计投产，无法满足项目供水需求，此外，取消水井供水可确保用水的稳定性，避免因深井维修等因素对生产系统造成影响，变更后园区集中供水水厂已建成投产，完全可满足本项目供水需要，原供水井作为项目的备用水源。变更前后新鲜水用量减少主要为项目生产工艺进行了优化调整，增加了节水单元，废水处理效率增加，循环利用率增加，生产工艺新鲜水用量减小。

- 2.6.3 排水

变更前项目排水划分为：生活污水系统、生产废水系统、循环水排污水系统、消防下水系统、雨水排水系统及排水管网。生产废水系统又包括含铬废水处理及含锰等综合性废水处理两个部分。厂区污水处理站将接纳现有工程及本工程排放的综合性废水，废水量约为2395.6m3/d。处理后的各类污水做到循环使用，不外排。

本次变更后项目排水划分为：生活污水系统、生产废水系统、循环水排污水系统、消防下水系统、雨水排水系统及排水管网，生产废水系统又包括含铬废水处理及含锰等综合性废水处理两个部分，项目含铬废水和含锰废水最大废水产生量总计为731.4m3/d，废水包括年产30万吨电解金属锰技改项目以及初期雨水，本项目含铬废水经过含铬废水处理设施处理后进入含锰等综合性废水处理装置进行处理后全部作为生产用水回用，不外排。生活污水依托年产12万吨电解金属锰扩建项目污水处理设施进行处理，初期雨水直接进入含锰水处理设施进行处理。

变更原因：本次变更后项目的污水管网设置不发生变化，废水产生量由原来的2395.6m3/d减少至731.4m3/d，废水量减少原因主要是因为项目实际建设需要及工艺优化调整后，项目产生的废水进行了分类处理和回用，通过增加节水措施和循环水利用次数，变更后生产废水产生量减小。具体变更内容见章节2.4.3及2.4.4中内容分析。

- 2.6.4 供电

项目供电由石空变电所高压引入厂区。厂内设置高压整流变压器1台，总装机容量为180000KVA。300000t/a电解锰项目总装机容量为400000kvA，电解车间电解用整流变压器容量达30000kvA，输入一次电压66KV，输出整直流电压520V。其它设备用电电压为0.4KV，单线选用两台容量各为1000KVA的电力变压器，输入一次电压66KV。

变更后项目供电直接依托宁夏华夏特钢有限公司建设的330变电所、110变电所，不在由石空变电所高压直接引入厂区。

变更原因：根据实际用电量，30万吨电解金属锰技改项目耗电量大，而石空变电已承接石空工业园区大部分企业的供电，导致无法满足30万吨电解金属锰技改项目的用电需要，本次变更将本项目用电转接至宁夏华夏特钢有限公司建设的330变电所、110变电所，以满足30万吨电解金属锰技改项目用电需要。

根据已建成电解金属锰生产系统用电情况分析，电解生产过程中阴极电流密度在310㎡/A左右，30万吨电解金属锰技改项目电解生产采用面积为0.6㎡的阴极板，电解槽设计为单排阴极板212块，因此供电电流约为39432KVA，故选择40000KVA的整流变压器。根据上述条件，且根据市场调查，暂时没有厂家有能力生产单台整流变能达到180000KVA变压器。企业生产现场设计、建设中也存在困难。

- 2.6.5 供汽、供热

宁夏天元锰业有限公司在工业园区建设4台130t/h循环流化床锅炉提供蒸汽，部分蒸汽提供给已投入运行的年产12万吨电解锰工程的生产和生活用气，剩余部分能够满足并输送给本项目，作为厂区生产装置用气并进行冬季供暖。

本次变更供汽及供热方式不发生变更，与原环评保持一致。

- 2.6.6 消防

消防系统设置独立稳高压环形消防给水系统，供应能力为350L/s，供应压力为0.8Mpag。

本次变更消防系统不发生变更与原环评保持一致。

- 2.6.7 储运

本项目储罐区主要包括硫酸储罐区、双氧水储罐区和液氨储罐区，储罐区位于厂区西侧。其中双氧水和液氨储罐位于厂区西北部，硫酸储罐区位于储罐区西南部。

根据原环评可知，项目储罐区设置了2座容积为50m3硫酸储罐，2座500m3双氧水储罐，3座100m3液氨储罐。在项目建设过程和初步设计完成阶段，建设单位发现原环评中对硫酸的用量核算存在较大差异，无法满足本项目正常生产需求，为此，宁夏天元锰业有限公司于2013年11月29日正式委托南京科泓环保技术有限责任公司对“40万吨硫酸库建设项目”进行了独立环评，报告书中对硫酸在储存及运输过程中产生的对环境的影响及环境风险均进行了详细的描述和分析论证，并提出了各项合理、可靠和有效的环保措施，保证了各项污染物长期稳定达标排放。“40万吨硫酸库建设项目”由中宁环保局于2014年2月11日中宁环(评)函发〔2014〕01号对项目进行了批复，现阶段硫酸储罐正处于验收阶段。

变更后项目硫酸储罐区完全依据“40万吨硫酸库建设项目”中相关措施和建议实施，液氨和双氧水储罐本次不发生变更。

- 2.6.8水平衡、物料平衡、铬平衡及锰平衡

- 2.6.8.1 水平衡

(1)变更前水平衡

变更前水平衡见图2.6-3。变更前水平衡表见表2.6-1。

表2.6-1  本项目总水平衡一览表  单位：m3/d

| 耗水单元 | 新水 | 回用水 | 损耗 带出 | 出水 | 出水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硒 生产 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 全部进入产品 |
| 福美钠生产 | 10 | 0 | 10 | 0 | 全部进入产品 |
| 循环冷却系统 | 1032 | 58653.6 | 984 | 58701.6 | 进入整流变压器循环系统和电解槽冷却系统回用 |
| 整流变压器 | 600 | 58653.6 | 600 | 58653.6 | 进入循环冷却水系统 |
| 电解槽冷却 | 0 | 57669.6 | 48 | 57621.6 | 进入整流变压器冷却系统 |
| 办公及生活设施 | 200 | 0 | 40 | 160 | 部分进入厂区污水处理站处理，部分用于采暖期、非采暖期冲厕和绿化以及道路洒水抑尘 |
| 电解槽阳极液配氨用水 | 72 | 45528 | 0 | 45600 | 进入阳极液池 |
| 化合压滤 | 0 | 46309.2 | 61.2 | 46248 | 进入渣场渗滤液池 |
| 渣场渗滤液 | 0 | 720 | 36 | 684 | 进入厂区污水处理站 |
| 阳极液池 | 0 | 46296 | 72 | 46224 | 进入化合制液工段回用 |
| 化合制液配氨用水 | 132 | 46226.4 | 49.2 | 46309.2 | 进入化合压滤工段回用 |
| 酸雾吸收塔补水 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 补充作为化合制液用水 |
| 电解系统 补水 | 537.6 | 1118.4 | 16.8 | 1639.2 | 进入厂区污水处理站进行处理 |
| 初期雨水 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 进入厂区污水处理站进行处理 |
| 合计 | 2588.4 | 361174.8 | 1919.6 | 361902.7 | / |
| 其中进入污水处理站 | 0 | 0 | 20.55 | 2395.63 | 处理达标后回用 |

图2.6-3  变更前水平衡图  单位m3/a

(2)变更后水平衡

变更后水平衡见图2.6-4。水平衡表见表2.6-2。

表2.6-2  变更后水平衡一览表  单位：m3/d

| 耗水单元 | 新水 | 回用水 | 损耗带出 | 出水 | 出水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助生产 系统 | 1925.5 | 0 | 1514 | 411.5 | 进入循环水处理系统处理后回用 | 回用 |
| 办公及生活系统 | 300 | 0 | 29 | 271 | 排入年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施 | 依托 |
| 循环水系统 | 0 | 411.5 | 20.5 | 391 | 作为电解车间、中和车间回用水综合利用 | 回用 |
| 氨水制备站补水 | 425 | 0 | 0 | 425 | 进入电解系统回用水系统回用 | 回用 |
| 电解车间成品选板 | 0 | 612 | 12 | 480 | 进入含铬废水处理设施进行处理 | 含铬废水处理设施 |
| 电解车间极板清洗 |  |  |  | 120 | 进入含锰废水处理系统进行处理 | 含锰等综合性废水处理设施 |
| 压滤车间 | 0 | 550 | 490 | 60 | 进入含锰废水处理设施进行处理 | 含锰等综合性废水处理设施 |
| 布袋清洗车间 | 0 | 90 | 9 | 81 | 进入含锰废水处理设施进行处理 | 含锰等综合性废水处理设施 |
| 初期雨水 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 进入含锰废水处理设施进行处理 | 含锰等综合性废水处理设施 |
| 车间地面冲洗 | 360 | 0 | 2.4 | 357.6 | 进入含锰废水处理设施进行处理 | 含锰等综合性废水处理设施 |

图2.6-4  变更后水平衡图

- 2.6.8.2 物料平衡

本项目以碳酸锰矿石和二氧化锰矿石为原料生产金属锰，原辅材料消耗及来源情况见表2.6-3。因本项目生产规模和生产工艺均未发生变更，因此项目物料平衡不变发生变更。变更前后物料平衡见图2.6-4。

表2.6-3  主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 化学分子式 | 单位产品 消耗量 | 年用量 (t/a) | 供应渠道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸锰矿 | MnCO3 | 1.77t/t | 530696.6 | 进口 | Mn含量39.7% |
| 2 | 二氧化锰焙烧粉（含锰、钙、镁、铁、钴镍、铜、锌、碳和氧等） | MnO | 0.9545t/t | 286345.5 | 进口 | Mn含量47.39% |
| 3 | 工业硫酸 | H2SO4 | 0.808t/t | 242400 | 本华夏公司硫酸厂 | H2SO4≥93% |
| 4 | 液氨 | NH3 | 50.5Kg/t | 15150 | 宁夏兴尔泰化工有限公司 | 含量为99% |
| 5 | 福美钠 | SDD | 2Kg/t | 600 | 外购 | 含量≥87% |
| 6 | 二氧化硒 | SeO2 | 1.1kg/t | 330 | 外购 | 含量99% |
| 7 | 重铬酸钾 | K2Cr2O7 | 0.568kg/t | 170.53 | 外购 | / |

表2.6-4  项目物料平衡表

| 生产车间 | 序号 | 物料名称 | 带入物料 | 带出物料 | 物料占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入方 |  |  |  |  |  |
| 化合工序 | 1 | 碳酸锰矿 | 530696.6 |  | 49.37 |
|  | 2 | 二氧化锰焙烧粉 | 286345.5 |  | 26.64 |
|  | 3 | 硫酸 | 242400 |  | 22.55 |
|  | 4 | 液氨 | 15000 |  | 1.38 |
|  | 5 | 福美钠 | 600 |  | 0.06 |
| 合计 |  |  | 1075042.1 |  | 100 |
| 出方 |  |  |  |  |  |
| 化合车间 | 1 | 氨气 |  | 10.0 | 0.003 |
|  | 2 | 硫酸雾 |  | 23.328 | 0.007 |
|  | 3 | 电解锰渣 |  | 750000 | 69.76 |
|  | 4 | 化合液 |  | 325008.772 | 30.23 |
| 合计 |  |  |  | 1075042.1 | 100 |
| 入方 |  |  |  |  |  |
| 电解车间 | 1 | 二氧化硒 | 330 |  | 0.1 |
|  | 2 | 液氨 | 150 |  | 0.05 |
|  | 3 | 重铬酸钾 | 170.53 |  | 0.05 |
|  | 4 | 硫酸 | 4.5 |  | / |
|  | 5 | 化合液 | 325008.772 |  | 99.80 |
| 合计 |  |  | 325663.802 |  | 100 |
| 出方 |  |  |  |  |  |
| 电解车间 |  | 氨气 |  | 5 | / |
|  |  | 阳极泥 |  | 18000 | 5.53 |
|  |  | 阴极板损失 |  | 7658.802 | 2.35 |
|  |  | 电解金属锰 |  | 300000 | 92.12 |
| 合计 |  |  | 325663.802 | 325663.802 | 100 |

图2.6-5  项目物料平衡图

#### 2.6.8.3 铬平衡

(1)变更前铬平衡

变更前铬平衡见图2.6-6。变更前铬平衡表见表2.6-5。

表2.6-5  变更前铬平衡表

| 生产车间 | 序号 | 物料名称 | 带入铬元素 | 带出铬元素 | 物料占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入方 |  |  |  |  |  |
| 钝化工序 | 1 | 重铬酸钾 | 60.284 |  | 100 |
| 合计 |  |  | 60.284 |  | 100 |
| 出方 |  |  |  |  |  |
| 电解系统 | 1 | 产品 |  | 60 | 99.53 |
| 含铬废水处理设施 | 2 | 含铬污泥 |  | 0.256 | 0.42 |
| 含锰废水处理设施 | 3 | 回用水 |  | 0.021 | 0.03 |
|  | 2 | 含锰污泥 |  | 0.007 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  | 60.284 | 100 |

图2.6-6  变更前铬平衡图

(2)变更后铬平衡

变更后铬平衡见图2.6-7。变更后铬平衡表见表2.6-6。

表2.6-6  变更前铬平衡表

| 生产车间 | 序号 | 物料名称 | 带入铬元素 | 带出铬元素 | 物料占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入方 |  |  |  |  |  |
| 钝化工序 | 1 | 重铬酸钾 | 60.284 |  | 100 |
| 合计 |  |  | 60.284 |  | 100 |
| 出方 |  |  |  |  |  |
| 电解系统 | 1 | 产品 |  | 60 | 99.53 |
| 含铬废水处理设施 | 2 | 含铬污泥 |  | 0.109 | 0.18 |
| 含锰废水处理设施 | 3 | 回用水 |  | 0.165 | 0.27 |
|  | 2 | 含锰污泥 |  | 0.01 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  | 60.284 | 100 |

图2.6-7  变更后铬平衡图

#### 2.6.8.4 锰平衡

(1)变更前锰平衡

变更前锰平衡见图2.6-8。变更前锰平衡表见表2.6-7。

表2.6-7  变更前锰平衡表 (t/a)

| 序号 | 物料名称 | 带入锰量 | 带出锰量 | 锰的分布 | 带入(出)量排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入方 |  |  |  |  |
| 1 | 碳酸锰矿 | 210687 |  | 19.81% | 4 |
| 2 | 二氧化锰矿 | 853020 |  | 80.19% | 1 |
| 小计 |  | 1063707 |  | 100% |  |
| 二 | 出方 |  |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘排出的粉尘 |  | 6.32 | 0.0006% | 11 |
| 2 | 堆场碳酸锰矿无组织排放 |  | 7.02 | 0.00066% | 10 |
| 3 | 压滤金属锰渣 |  | 42123.58 | 3.96% | 5 |
| 4 | 污水厂污泥 |  | 48.77 | 0.00458% | 8 |
| 5 | 回用水 |  | 0.02 | 0% | 12 |
| 6 | 阳极泥 |  | 4500 | 0.423% | 6 |
| 7 | 电解锰产品 |  | 299700 | 28.175% | 3 |
| 8 | 作为其他生产用二氧化锰 |  | 716851.71 | 67.392% | 2 |
| 9 | 堆场二氧化锰无组织排放 |  | 42.65 | 0.004% | 9 |
| 10 | 焙烧无组织排放 |  | 426.51 | 0.04% | 7 |
| 小计 |  |  | 1063707 | 100.00% |  |

图2.6-8  变更前锰平衡图(单位：t/a)

(2)变更后锰平衡

变更后锰平衡见图2.6-9。变更后锰平衡表见表2.6-8。

表2.8-8  变更后锰平衡表  (t/a)

| 序号 | 物料名称 | 带入锰量 | 带出锰量 | 锰的分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 入方 |  |  |  |
| 1 | 碳酸锰矿 | 210686.55 |  | 60.82% |
| 2 | 氧化亚锰 | 135699.13 |  | 39.18% |
| 小计 |  | 346385.68 |  | 100% |
| 二 | 出方 |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘排出的粉尘 |  | 6.32 | 0.0006% |
| 2 | 堆场碳酸锰矿无组织排放 |  | 7.02 | 0.00066% |
| 3 | 压滤金属锰渣 |  | 42123.58 | 3.96% |
| 4 | 污水处理站污泥 |  | 48.74 | 0.00458% |
| 5 | 回用水 |  | 0.02 | 0% |
| 6 | 阳极泥 |  | 4500 | 0.423% |
| 7 | 电解锰产品 |  | 299700 | 28.175% |
| 小计 |  |  | 346385.68 | 100.00% |

图2.6-9  变更后锰平衡图(单位：t/a)

2.6.8.5 变更前后氨平衡

因本项目生产规模和生产工艺均未发生变更，因此项目氨平衡不变发生变更。变更前后物料平衡见图2.6-10。变更前后氨平衡表见表2.6-9。

表2.6-9  变更前后氨平衡表  (t/a)

| 生产车间 | 序号 | 物料名称 | 带入氨 | 带出氨 | 物料占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入方 |  |  |  |  |  |
| 化合电解 系统 | 1 | 液氨 | 15150 |  | 100 |
| 合计 |  |  | 15150 |  | 100 |
| 出方 |  |  |  |  |  |
| 电解系统 | 1 | 废水带走 |  | 517.82 | 3.42 |
|  | 2 | 氨气排放 |  | 7.5 | 0.05 |
|  | 3 | 锰渣带走 |  | 9755.68 | 64.39 |
|  | 4 | 电解分解 |  | 4869 | 32.14 |
| 合计 |  |  |  | 15150 | 100 |

图2.6-10  变更前后氨平衡图  (单位：t/a)

2.6.8.6 变更前后硫酸平衡

因本项目生产规模和生产工艺均未发生变更，因此项目物料平衡不变发生变更。变更前后物料平衡见图2.6-11。变更前后硫酸平衡表见表2.6-10。

表2.6-10  变更前后硫酸平衡表  单位：t/a

| 生产车间 | 序号 | 物料名称 | 带入氨 | 带出氨 | 物料占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入方 |  |  |  |  |  |
| 化合车间 | 1 | 硫酸 | 242400 |  | 100 |
| 合计 |  |  | 242400 |  | 100 |
| 出方 |  |  |  |  |  |
| 电解系统 | 1 | 中性液中碳酸锰消耗 |  | 18649.2 | 7.69 |
|  | 2 | 锰渣碳酸钙消耗 |  | 93024.6 | 38.38 |
|  | 3 | 中性液中碳酸镁消耗 |  | 80074.92 | 33.03 |
|  | 4 | 渣中碳酸铝消耗 |  | 10408.92 | 4.29 |
|  | 5 | 其他物质反应消耗硫酸(Fe、Co、Ni) |  | 40122.36 | 16.56 |
|  | 6 | 液相反应损失 |  | 120 | 0.05 |
| 合计 |  |  |  | 242400 | 100 |

图2.6-11  项目变更前后硫酸平衡图  (单位：t/a)

- 2.6.9 原辅材料供应变更情况说明

本项目取消建设二氧化锰焙烧车间、福美钠生产车间以及二氧化硒生产车间，原辅材料用量不变更，但原辅材料氧化亚锰、福美钠和二氧化硒原料的供应方式发生变更。氧化亚锰因园区有可依托原料供应项目，故本次变更不建设焙烧车间，为企业节约成本的同时，也减少了污染物的排放，为企业创造了双赢的目的。福美钠和二氧化硒应生产需要和市场需求的制约以及提高企业的生产效率，项目直接外购福美钠和二氧化硒原料，可进一步减少生产福美钠和二氧化硒生产的污染物的产生。

原辅材料供应保证性分析：本次变更后取消建设二氧化锰焙烧车间、福美钠生产车间以及二氧化硒生产车间，电解金属锰系统所需原料氧化锰、福美钠和二氧化硒等原料通过依托宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目及外购方式提供。其中宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目可年产30万吨氧化亚锰，该项目产生的氧化亚锰除为电解金属锰一期项目外，剩余氧化亚锰全部作为本项目原料。根据年产7.5万吨电解金属锰一期项目环评可知氧化亚锰用量为1万吨/a，本项目氧化亚锰用量为286345.5吨，宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目剩余29万/a的氧化亚锰可满足本项目需求量。福美钠和二氧化硒全部外购，福美钠由株洲福美实业公司提供（供货协议见附件），二氧化硒根据市场价格和生产需求，分别由湘潭县炬荣科技有限公司、广州先导稀材有限公司以及长沙浙源化工有限公司提供（供货协议见附件）福美钠和二氧化硒运输由供货方提供。项目根据实际需求分别设置氧化亚锰堆存库、福美钠和二氧化硒堆存库各1座，堆存周期根据项目工艺运行实际确定。堆存库应做好基础防渗措施，地面进行硬化处理等措施。建设单位在项目电解系统配料站单独将1座库容为2000m3的原料库作为MnO的堆存库，将福镁钠原料堆存区设置于中和一车间和中和二车间(中和车间为架空设置，底部存在高7m，占地为90m2的空地)底部区域，为满足福镁钠的储存要求，项目对中和车间底部采用彩钢板进行了围挡，储存区域总库容为630m3，可满足项目原料需求量。原料二氧化硒储存全部依年产120000吨电解金属锰扩建项目(二期)二氧化硒堆存库，由二期原料配送中心每日将原料配送至本项目二氧化硒上料设备。

- 2.6.10 工作制度及劳动定员变更情况

本项目原有劳动定员为2500人，原有环评劳动定员核算有误，根据本项目实际建设需求，劳动定员在原有的基础上增设2003人，项目建成后需劳动定员为3212人，其中生产工人2986人，技术、管理人员为226人。主要生产和质量管理部门三班制连续周，其它部门采用两班制或一班制不连续周，一年330个工作日。

- 2.6.11 总投资及环保投资变更情况

原环评报告中环保投资估算为32750.44万元，主要为废水治理措施、废气治理措施、固体废物处理措施、噪声治理、厂区防渗等。本次变更后，废气治理措施、固体废物处理措施、噪声治理及风险事故防范措施的环保投资未发生改变，与原环评报告中的投资一致。本项目变更后，环保投资为35828.09万元，增加了3077.65万元，变更前后环保投资情况见表2.6-11。

表2.6-11  变更前后环保投资一览表

| 污染 类型 | 治理项目 |  | 变更前 | 变更后 |  |  | 变更前 | 变更后 |  |  | 变更前 |  | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 |  |  |  | 环保治理内容 |  |  |  | 投资费用(万元) |  |  |
| 废水 | 厂内排水管网 |  | 1套 |  |  |  | 雨水管网、污水管网 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 含铬废水处理 |  | 1套、处理规模为200m3/d | 1套、处理规模5470m3/d，设置16座150m3室内含铬废水收集池，4座600m3室外含铬废水收集池，1座3000m3含铬废水收集池 |  |  | 含铬废水处理设施，采用电化学处理工艺，处理规模为200m3/d | 含铬废水处理设施，采用“化学还原+膜分离”处理工艺，处理规模为5470m3/d |  |  | 3807.68 |  | 5334.32 |
|  | 含锰等其他综合性废水处理 |  | 1套，处理规模为60000m3/d | 1套，处理规模为6770m3/d，设置16座300m3含锰废水收集池、4座400m3含锰废水收集池和2座4000m3含锰废水收集池 |  |  | 含锰等综合性废水处理设施，采用电化学处理工艺，处理规模为60000m3/d | 含锰等综合性废水采用“气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透”处理工艺，处理规模为6770m3/d |  |  | 5711.52 |  | 8002.53 |
|  | 冷却水处理 |  | 1套 |  |  |  | 冷却水循环利用系统 |  |  |  | 10481.08 |  |  |
|  | 事故水池 循环水池 |  | 各1座 |  |  |  | 事故水池(5000m3) 循环水池(80000m3) |  |  |  | 200 |  |  |
|  | 初期雨水收集池 |  | 1座 |  |  |  | 初期雨水收集池20000m3 |  |  |  | 120 |  |  |
| 废气 | 生产线 | 碳酸锰矿破碎、磨粉 生产装置 | 4台 |  | 5台 |  | 集气罩+布袋除尘器 |  |  |  | 790 | 830 |  |
|  |  | 二氧化锰焙烧装置 | 1座 |  |  |  | 湿法加料+40m高烟囱 |  | 取消建设二氧化锰焙烧车间 |  | 40 |  | 0 |
|  |  | 电解金属锰生产车间 | 1套 |  |  |  | 化合工序设置22台酸雾塔+30m高排气筒 |  |  |  | 994 |  |  |
|  |  |  | 1套 |  |  |  | 中和电解工序安装换风扇 |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  | 福美钠生产装置 | 1套 |  |  |  | 集气罩+氢氧化钠碱液喷淋装置 |  |  | 不再建设福美钠 生产装置 | 465 | 0 |  |
|  |  | 二氧化硒生产车间 | 1套 |  |  |  | 提纯和氧化工序采用天然气加热炉 |  |  | 不再建设二氧化硒生产装置 | 250 | 0 |  |
|  |  |  | 1套 |  |  |  | 氧化和化合工序采用真空泵内的循环水混溶吸收 |  |  |  | 25 | 0 |  |
|  |  | 原料堆场 | 1套 |  |  |  | 堆场设置无顶棚式的半封闭堆场，边界设置8m高防风墙，对粉尘进行遮盖，设置防风抑尘网 |  |  |  | 1425 |  |  |
|  |  | 储罐区 | 2套 |  |  |  | 罐体采取设保温隔热层、降温、遮挡，缩短进料时间间隔 |  |  |  | 675 |  |  |
|  | 生活区 | 厨房 | 1套 |  |  | 取消建设厨房 | 采用处理效率为90%的高效静电油烟净化器 |  | 取消建设厨房 |  | 25 | 0 |  |
| 噪声 | 生产线消声、减震、隔声设施 |  | / |  |  |  | 安装隔声、消声装置 |  |  |  | 205.77 |  |  |
| 固废 | 工业回收装置和贮存 |  | 1套 |  |  |  | 符合要求的工业固废贮存场所 |  |  |  | 564 |  |  |
|  | 危险废物暂存间 |  | 设置危险废物暂存间1间 |  |  |  | 符合危险废物暂存要求的暂存库 |  |  |  | 175 |  |  |
|  | 生活垃圾收集装置 |  | / |  |  |  | 生活垃圾贮存装置 |  |  |  | 25 |  |  |
| 绿化 | 防护林、绿地等 |  | / |  |  |  | 绿化覆盖率30% |  |  |  | 575.39 |  |  |
| 排污口设置 | 废气处理装置排气塔 |  | / |  |  |  | 设标志牌、永久性采样孔、采样平台 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 污水处理厂 |  | / |  |  |  | 按照排放口标准化要求设置排污口，设置废水流量计、COD和pH在线监测仪 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 高噪声设备 |  | / |  |  |  | 设标志牌 |  |  |  | 1.0 |  |  |
| 监测 仪器 | 大气采样及在线监测设备、水监测设备、噪声监测仪等设备 |  | / |  |  |  | / |  |  |  | 50 |  |  |
| 风险防范 | 消防水池 |  | 1座 |  |  |  | 1000m3 |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 便携式应急监测设备 |  | / |  |  |  | 氨气、硫酸雾、二甲胺、二硫化碳与硫化氢气相采样 |  |  |  | 150 |  |  |
|  | 围堰 |  | / |  |  |  | 确保泄露得以有效收集 |  |  |  | / |  |  |
|  | 基础防渗 |  | / |  |  |  | 废水处理设施和相关固废暂存间和暂存场进行防渗 |  |  |  | 5785 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32750.44 | 35828.09 |  |

2.7 项目变更前后污染物排放情况汇总

项目废气排放情况见表2.7-1。项目废水排放情况见表2.7-2。项目固体废物产生及处置情况见表2.7-3。项目噪声产排情况见表2.7-4。

表2.12-1  项目的大气污染物有组织排放情况表

| 序号 | 污染源 | 主要污 染物 | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |  | 变更前 | 变更后 | 变更前 |  | 变更后 | 变更前 |  | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 变更前 |  | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理后排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 处理前排放参数 |  |  |  |  | 治理措施 |  |  | 浓度mg/m3 |  |  | 总速率kg/h |  | 排放量t/a |  |  |
|  |  |  | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 |  |  | 速率kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 破碎设备 | 碳酸锰矿颗粒物G1-1 | 531 |  | 737 |  |  | 73.7 |  | 布袋除尘器经20m高排气 筒排放 |  |  | 7.37 |  | 6-16 | 0.737 | 0.47 | 5.31 |  | 3.75 |
| 2 | 球磨机/粉磨机 | 碳酸锰矿颗粒物G1-2 | 1062 |  | 819.4 |  |  | 147.5 |  | 袋除尘器经20m高排气筒排放 |  |  | 8.194 |  | 3-30 | 1.475 | 9.63 | 10.62 |  | 76.28 |
| 3 | 碳酸锰库 | 碳酸锰颗粒物G1-5 | 0 | 8.85 | / |  |  | / |  | 未设置 |  | 全封闭料仓，输料采用全封闭数量 | / |  |  | / |  | 0 |  | 0.09 |
|  | 配料站 | 碳酸锰颗粒物 | 0 | 67.8 | 0 | 120-160 |  | 0 | 8.56 | 未设置 |  | 布袋除尘器经15m高排气 筒排放 | 0 |  | 6-8 | 0 | 0.43 | 0 |  | 3.39 |
|  | 原料散装库 | 碳酸锰颗粒物 | 0 | 4.8 | 0 | 40 |  | 0 | 0.61 | 未设置 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0.03 | 0 |  | 0.24 |
|  | 原料成品库 | 碳酸锰颗粒物 | 0 | 16.8 | 0 | 60 |  | 0 | 2.12 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0.84 |
| 4 | 焙烧车间天然气废气G1-6 | TSP | 19.46 | 0 | 8.9 | 0 |  | 2.70 | 0 | 通过2座40m高，直径为1m的烟囱排放 |  | 取消建设焙烧车间 | 8.9 |  | 0 | 2.70 | 0 | 19.46 |  | 0 |
|  |  | SO2 | 0.973 | 0 | 0.44 | 0 |  | 0.135 | 0 |  |  |  | 0.44 |  | 0 | 0.135 | 0 | 0.973 |  | 0 |
|  |  | NOX | 291.53 | 0 | 133.3 | 0 |  | 40.49 | 0 |  |  |  | 133.3 |  | 0 | 40.49 | 0 | 291.53 |  | 0 |
| 5 | 焙烧车间 | CO2 G1-7 | 409700 | 0 | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | 409700 |  | 0 |
| 6 | 焙烧车间 | 二氧化锰加料粉尘G1-8 | 180 | 0 | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  | 180 |  | 0 |
|  | 浆化车间 | 硫酸雾 | 0 | 33.75 | 0 |  | 62.5-70 | 0 | 4.26 | 未设置 | 袋除尘器经30m高排气筒排放 |  | 0 | 25-30 |  | 0 | 1.70 | 0 |  | 13.5 |
|  | 中转车间 | 硫酸雾 | 0 | 39.65 | 0 |  | 50 | 0 | 5.01 |  |  |  | 0 | 20 |  | 0 | 2.00 | 0 |  | 15.86 |
| 7 | 化合车间 | 硫酸烟雾G1-3 | 58.32 | 356.4 | 75 |  |  | 8.1（总） | 45.0 | 酸雾塔处理后，通过20m高排气筒排放 |  |  | 30 | 30 |  | 3.24（总） | 18.0 | 23.328 |  | 142.56 |
| 8 | 中和、电解工序 | 氨气G1-4 | 7.5 | 4.28 | / |  | 1.3 | 0.868 | 0.54 | 采用集气罩收集后排出厂房外 |  |  | 0.868 | 1.3 |  | / | 0.54 | 7.5 |  | 4.28 |
| 9 | 二氧化硒生产车间天然气废气G1-9 | TSP | 0.6 | 0 | 8.9 | 0 |  | 0.083 | 0 | 通过1座40m高，直径为1m的烟囱排放 |  | 取消建设二氧化硒车间 | 8.9 | 0 |  | 0.083 | 0 | 0.6 |  | 0 |
|  |  | SO2 | 0.03 |  | 0.44 |  |  | 0.0042 |  |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.0042 |  | 0.03 |  |  |
|  |  | NOX | 9.0 |  | 133.3 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 133.3 |  |  | 1.25 |  | 9.0 |  |  |
| 10 | 福美钠生产G1-10 | 二甲胺 | 3 | 0 | 2.085 | 0 |  | 0.417 | 0 | 喷淋装置处理后，经20米排气筒排放 |  | 取消建设福美钠生产车间 | 2.08 | 0 |  | 0.0417 | 0 | 0.6 |  | 0 |
|  |  | 二硫化碳 | 5 | 0 | 3.47 | 0 |  | 0.694 | 0 |  |  |  | 2.78 | 0 |  | 0.056 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.2 | 0 | 0.139 | 0 |  | 0.0278 | 0 |  |  |  | 0.056 | 0 |  | 0.001 | 0 | 0.04 |  | 0 |
| 11 | 二氧化硒生产车间工艺废气G1-11 | 提纯、氧化工序二氧化硒粉尘 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.083 | 0 | 经真空泵内的循环水混溶吸收后，无组织排放 |  | 取消建设二氧化硒车间 | 0.2 | 0 |  | 0.083 | 0 | 0.6 |  | 0 |
|  |  | 合成工序二氧化硒粉尘 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.125 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 |  | 0.125 | 0 | 0.9 |  | 0 |
| 12 | 原料堆场G1-12 | 碳酸锰矿颗粒物 | 17.69 |  | 0.3 |  |  | 2.46 |  | / |  |  | 0.3 |  |  | 2.46 |  | 17.69 |  |  |
|  |  | 二氧化锰加料粉尘 | 90 | 0 | 0.4 | 0 |  | 12.5 | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 12.5 | 0 | 90 |  | 0 |
| 13 | 食堂G2-1 | 油烟 | 0.675 | 0 | 6.25 | 0 |  | 0.375 | 0 | 经90%的高效静电油烟净化器处理后达标排放 |  | 取消建设食堂 | 0.625 |  | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0675 |  | 0 |
| 14 | 无组织排放G3-1 | 污染物 | 变更前 | 变更后 | 变更前 |  |  | 变更后 |  | 变更前 |  |  |  | 变更后 |  |  | 变更前 |  | 变更后 |  |
|  |  |  | 储罐区污染 物排放速率（kg/h） |  | 污染物排放浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 生产装置区污染 物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  | 污染物排放浓度（mg/m3） |  |  |  |
|  |  | 液氨 | 0.281 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.140 |  |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  |  |
|  |  | 硫酸 | 4.49 |  | 0.13 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  | 二甲胺 | 0.095 |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 二硫化碳 | 0.159 |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.000004 |  | 0.0000003 |  |  |  |  | 0.000002 |  |  |  |  |  |  | 0.0000002 |  |  |  |

表2.12-2  项目废水产排情况

| 污染源名称 |  | 排放量(m3/d) |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排放规律 | 排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种类 | 变更前 | 变更后 | 性质 | 主要污染物 | 浓度mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 变更前 | 变更后 |  | 变更前 | 变更后 |
| 生产装置 | 电解金属锰生产装置 | 含铬废水(W1-1) | 189.6 | 470.4 | 生产废水 | Cr6+ | 0.49 | 0.48 | 间歇式 | 回用于生产能工序 | 作为化合职业用水，冲洗地面和冲槽用水 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 1.5 | 1.48 |  |  |  |
|  |  | 含锰等综合性废水(W1-2) | 2182.18 | 1092.58 |  | COD | 49.0 | 12.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 26.4 | 14.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 30.0 | 2.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | 6.26 | 12.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锰 | 0.093 | 0.032 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.072 | 0.011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cr6+ | 0.03 | 0.004 |  |  |  |
| 公辅设施 | 办公生活区 | 生活污水(W2-1) | 160 | 262 | 生活污水 | COD | 150 | 57 | 连续 | 部分用于厂区绿化、冲厕、道路抑尘用水，其余部分排入园区污水处理厂 | 依托二期生活污水处理设施处理 |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 28.8 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 120 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | 25 | 9 |  |  |  |

表2.11-3    固废产生及处置情况

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 排放量（t/a） |  | 处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 压滤车间 | 压滤渣S1-1 | 750000 | 750000 | 部分作为生产建筑砌块的原料进行综合利用，剩余部分剩余部分送往中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场进行临时堆存，并最终进行合理利用。 | 送中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场，并最终进行合理利用。 |
| 2 | 电解槽 | 阳极泥S1-2 | 18000 | 18000 | 作为生产电解锰的原料全部回收利用 |  |
| 3 | 含铬废水处理设施 | 含铬污泥S1-3 | 2.56 | 2.56 | 送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置 |  |
| 4 | 含锰废水处理车间 | 含锰污泥S1-4 | 550 | 395.2 |  |  |
| 5 | 化合车间 | 硫化渣S1-5 | 30 | 30 | 外售至相关企业进行金属回收 | 送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置 |
| 6 | 布袋除尘器 | 碳酸锰尘S1-6 | 1577.07 | 1585.83 | 返回生产工序作为原料，进行回用 |  |
| 7 | 办公区和食堂 | 生活垃圾、餐饮垃圾S2-1 | 412.5 | 529.98 | 由环卫部门收集后，统一运往城市垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 8 | 化验室 | 化验室固废S2-1 | 0 | 1.1 | 送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置 |  |

表2.12-4  项目噪声产生情况

| 序号 | 设备 |  | 数量(台) |  | 所在车间/工段 | 噪声源 （dB(A)） |  | 距最近厂 界距离（m） | 拟采取措施 | 降噪后的 噪声源强（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |  | 变更前 | 变更后 |  |  | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 颚式破碎机 | 圆锥破碎机 | 6 | 1 | 破碎、粉磨车间 | 80 | 80 | 西550 | 安装减震底座、 建筑隔声 | 60 |  |
| 2 | 轮式装载机 | 轮式装载机 | 8 | 8 |  | 80 | 80 | 西500 | 安装减震底座、 建筑隔声 | 60 |  |
| 3 | 球磨磨粉机 | 辊磨机 | 6 | 2 |  | 80 | 75 | 西300 | 安装减震底座、 建筑隔声 | 60 | 55 |
| 4 | 斗式提升机 | 斗式提升机 | 6 | 9 |  | 80 | 80 | 西550 | 安装减震底座、 建筑隔声 | 60 | 60 |
| 5 | 化合用搅拌设备 | 化合用搅拌 设备 | 78 | 78 | 化合车间 | 80 | 80 | 西320 | 安装在车间内， 并安装减震底座 | 60 | 60 |
| 6 | 压滤机 | 压滤机 | 158 | 252 | 压滤车间 | 85 | 85 | 西350 | 安装在车间内， 并安装减震底座 | 65 | 65 |
| 7 | 压滤泵 | 压滤泵 | 229 | 252 |  | 85 | 85 | 西400 | 基础减振、隔声罩、建筑隔声 | 65 | 65 |
| 8 | 水泵 | 水泵 | 20 | 20 | 厂房外及顶部 | 75 | 75 | 北400 | 基础减振、隔声 罩、建筑隔声 | 55 | 55 |
| 9 | 极板刮板机 | 极板刮板机 | 10 | 0 | 电解车间 | 85 | 0 | 北100 | 安装在车间内， 并安装减震底座 | 65 | 0 |
| 10 | 产品剥离机 | 产品剥离机 | 20 | 20 | 电解车间 | 85 | 85 | 北150 | 安装在车间内， 并安装减震底座 | 65 | 65 |
| 11 | 冷却塔 | 冷却塔 | 6 | 6 | / | 80 | 80 | 北200 | 厂房隔声、 基础减振 | 60 | 60 |
| 12 | 离心机 | 离心机 | 6 | 6 | 福美钠车间 | 90 | 90 | 南100 | 厂房隔声、 基础减振 | 70 | 70 |
| 13 | 风机 | / | 32 | 0 | 二氧化锰焙烧车间 | 90 | 0 | 西100 | 风口安装消声器、 风机安装隔声罩 | 70 | 0 |
| 14 | 污水处理站罗茨风机 | 污水处理站风机 | 6 | 6 | 污水处理站 | 90 | 90 | 北100 | 风口安装消声器、 风机安装隔声罩 | 70 | 70 |

2.8 项目废气排气筒和废水排污口参数一览表

项目废气排气筒和废水排污口参数一览表见表2.8-1～2.8-2。

表2.8-1    本项目废气排气筒参数及排放量一览表

| 排放源 | 排气量(m3/h) | 排放污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 位置及海拔高度 |  | 排气筒参数 |  | 执行排放标准 |  | 是否安装在线设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 坐标 | 海拔高度(m) | 烟囱高度(m) | 内径(m) | 标准值(mg/m3) | 标准名称 |  |
| 破碎1 | 8900 | 碳酸锰粉尘 | 6 | 0.42 | 37°36′22″N 105°40′52″E | 1290 | 20 | 0.4 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 否 |
| 破碎2 | 8900 |  | 6 | 0.42 | 37°36′22″N 105°40′49″E |  |  |  |  |  |  |
| 破碎3 | 23000 |  | 16 | 2.91 | 37°36′22″N 105°40′47″E |  |  |  |  |  |  |
| 配料站1 | 8900 | 碳酸锰粉尘 | 6 | 0.42 | 37°36′42″N 105°40′36″E | 1290 | 15 | 0.3 | 120 |  | 否 |
| 配料站2 | 8900 |  | 6 | 0.42 | 37°36′42″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
| 配料站3 | 8900 |  | 6 | 0.42 | 37°36′42″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
| 配料站4 | 8900 |  | 6 | 0.42 | 37°36′42″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
| 配料站5 | 11160 |  | 8 | 0.71 | 37°36′42″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
| 配料站6 | 11160 |  | 8 | 0.71 | 37°36′42″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
| 配料站7 | 11160 |  | 8 | 0.71 | 37°36′42″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
| 配料站8 | 11160 |  | 8 | 0.71 | 37°36′42″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
| 粉磨1 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′37″E |  |  |  |  |  |  |
| 粉磨2 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′37″E |  |  |  |  |  |  |
| 粉磨3 | 160000 |  | 30 | 38.02 | 37°36′41″N 105°40′37″E | 1315 | 40 | 1.5 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 否 |
| 粉磨4 | 160000 |  | 30 | 38.02 | 37°36′41″N 105°40′37″E |  |  |  |  |  |  |
| 散装库1 | 3600 |  | 2 | 0.06 | 37°36′41″N 105°40′40″E | 1290 | 15 | 0.3 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 否 |
| 散装库2 | 3600 |  | 2 | 0.06 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 散装库3 | 3600 |  | 2 | 0.06 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 散装库4 | 3600 |  | 2 | 0.06 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 成品库1 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 成品库2 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 成品库3 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 成品库4 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 成品库5 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 成品库6 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 成品库7 | 5000 |  | 3 | 0.12 | 37°36′41″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 浆化1 | 36000 | 硫酸雾 | 30 | 8.55 | 37°36′43″N 105°40′39″R | 1290 | 30 | 0.5 | 45 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 否 |
| 浆化2 | 25000 |  | 25 | 4.95 | 37°36′43″N 105°40′35″E |  |  |  |  |  |  |
| 中转1 | 15000 | 硫酸雾 | 20 | 2.38 | 37°36′50″N 105°40′43″E | 1290 | 30 | 0.5 | 45 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 否 |
| 中转2 | 15000 |  | 20 | 2.38 | 37°36′49″N 105°40′43″E |  |  |  |  |  |  |
| 中转3 | 15000 |  | 20 | 2.38 | 37°36′47″N 105°40′43″E |  |  |  |  |  |  |
| 中转4 | 15000 |  | 20 | 2.38 | 37°36′46″N 105°40′43″E |  |  |  |  |  |  |
| 中转5 | 15000 |  | 20 | 2.38 | 37°36′45″N 105°40′43″E |  |  |  |  |  |  |
| 中转6 | 15000 |  | 20 | 2.38 | 37°36′48″N 105°40′34″E |  |  |  |  |  |  |
| 中转7 | 25000 |  | 20 | 3.17 | 37°36′54″N 105°40′38″E |  |  |  |  |  |  |
| 中转8 | 20000 |  | 20 | 3.17 | 37°36′51″N 105°40′44″E |  |  |  |  |  |  |
| 中和1 | 30000 | 氨气 | 1.3 | 0.62 | 37°36′50″N 105°40′33″E | 1290 | 30 | 0.5 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 | 否 |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和2 | 30000 |  | 1.3 | 0.62 | 37°36′50″N 105°40′34″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和3 | 30000 |  | 1.3 | 0.62 | 37°36′55″N 105°40′33″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和4 | 30000 |  | 1.3 | 0.62 | 37°36′55″N 105°40′34″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净化1 | 30000 | 氨气 | 0.6 | 0.29 | 37°36′52″N 105°40′43″E | 1290 | 30 | 0.5 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 | 否 |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净化2 | 30000 |  | 0.6 | 0.29 | 37°36′49″N 105°40′55″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净化3 | 30000 |  | 0.6 | 0.29 | 37°36′52″N 105°40′33″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净化4 | 30000 |  | 0.6 | 0.29 | 37°36′55″N 105°40′24″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合1 | 25000 | 硫酸雾 | 30 | 11.88 | 37°36′45″N 105°40′44″E | 1290 | 30 | 0.5 | 45 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 否 |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合2 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′45″N 105°40′43″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合3 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′45″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
| 化合4 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′45″N 105°40′38″E |  |  |  |  |  |  |
| 化合5 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′45″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合6 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′45″N 105°40′35″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合7 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′48″N 105°40′44″E |  |  |  |  |  |  |
| 化合8 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′48″N 105°40′44″E |  |  |  |  |  |  |
| 化合9 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′48″N 105°40′43″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合10 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′48″N 105°40′40″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合11 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′48″N 105°40′36″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化合12 | 25000 |  | 30 | 11.88 | 37°36′48″N 105°40′35″E |  |  |  |  |  |  |
|  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解1 | 6000 | 氨气 | 0.75 | 0.04 | 37°36′52″N 105°41′4″E | 1290 | 15 | 0.4 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 | 否 |
| 电解2 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′52″N 105°40′5″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解3 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′50″N 105°40′6″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解4 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′52″N 105°40′7″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解5 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′52″N 105°40′4″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解6 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′51″N 105°40′5″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解7 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′52″N 105°40′8″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解8 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′51″N 105°40′9″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解9 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′48″N 105°40′10″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解10 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′48″N 105°40′11″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解11 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′48″N 105°40′12″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解12 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′48″N 105°40′11″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解13 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′48″N 105°40′12″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解14 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′48″N 105°40′13″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解15 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′12″N 105°40′35″E |  |  |  |  |  |  |
| 电解16 | 6000 |  | 0.75 | 0.04 | 37°36′48″N 105°40′14″E |  |  |  |  |  |  |

表2.8-2    本项目废水排污口参数及排放量一览表

| 排放源 | 污水排放量(m3/d) | 主要污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 位置及海拔高度 |  | 执行排放标准 |  | 是否安装在线设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 坐标 | 海拔高度(m) | 标准值(mg/L) | 标准名称 |  |
| 含铬废水处理设施 | 470.4 | PH | 8.94 | 1.39 | 37°36′51″N 105°41′4″E | 1290 | 6~9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第一类污染物最高允许排放浓度 | 是 |
|  |  | Cr6+ | 0.014 | 0.002 |  |  | ≤0.5 |  | 是 |
|  |  | 总铬 | 0.05 | 0.0008 |  |  | ≤1.5 |  | 是 |
|  |  | 总镉 | 0.013 | 0.002 |  |  | ≤0.1 |  | 否 |
|  |  | 总汞 | 0.00006 | 9.3×10-6 |  |  | ≤0.05 |  | 否 |
|  |  | 总铅 | 0.171 | 0.03 |  |  | ≤1.0 |  | 否 |
|  |  | 总砷 | 0.0008 | 0.0001 |  |  | ≤0.5 |  | 否 |
| 含锰废水处理设施 | 1092.58 | COD | 12.2 | 4.4 |  |  | ≤60 |  | 否 |
|  |  | BOD5 | 2.3 | 0.82 |  |  | ≤30 |  | 否 |
|  |  | SS | 14.0 | 5.05 |  |  | ≤70 |  | 否 |
|  |  | 氨氮 | 12.4 | 4.47 |  |  | ≤15 |  | 否 |
|  |  | 总Mn | 0.032 | 0.01 |  |  | ≤2.0 |  | 否 |
|  |  | 总铜 | 0.001 | 0.0004 |  |  | ≤0.5 |  | 否 |
|  |  | 总铬 | 0.039 | 0.01 |  |  | ≤1.5 |  | 否 |
|  |  | 总铅 | 0.011 | 0.004 |  |  | ≤1.0 |  | 否 |
|  |  | 总硒 | 0.001 | 0.0004 |  |  | ≤0.1 |  | 否 |
|  |  | Cr6+ | 0.004 | 0.001 |  |  | ≤0.5 |  | 否 |
|  |  | 总锌 | 0.006 | 0.002 |  |  | ≤2.0 |  | 否 |
|  |  | 总汞 | 0.00002 | 7.2×10-6 |  |  | ≤0.05 |  | 否 |
|  |  | 总砷 | 0.0028 | 0.001 |  |  | ≤0.5 |  | 否 |
|  |  | 总镍 | 0.174 | 0.06 |  |  | ≤0.05 |  | 否 |
|  |  | 总镉 | 0.002 | 0.0007 |  |  | ≤0.1 |  | 否 |
|  |  | 总铁 | 0.482 | 0.17 |  |  | ≤10.0 |  | 否 |
|  |  | 氯离子 | 10.0 | 3.61 |  |  | ≤0.5 |  | 否 |
|  |  | 总硬度 | 5.0 | 1.80 |  |  | ≤450.0 |  | 否 |
|  |  | 硫酸盐 | 12.8 | 4.62 |  |  | ≤250.0 |  | 否 |
|  |  | 色度 | 5.0 | 1.80 |  |  | ≤50 |  | 否 |

- 3 变更后环境影响及治理措施

本项目变更后，除电解金属锰原料加工工段、含铬废水和含锰等综合性废水处理工艺发生变更外，其他生产装置均为发生变更。变更后环境影响分析如下。

3.1 原环评报告批复落实情况

原环境影响报告书批复(宁环审发[2010]13号)落实情况见表3.1-1。

表3.1-1  原环境影响报告书批复落实情况一览表

| 序号 | 环评批复内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目建设应严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 落实 |
| 2 | 碳酸锰矿破碎和球磨工序产生的废气主要为粉尘，粉尘经过布袋除尘器处理后，粉尘的排放浓度及排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 | 落实，取消建设球磨机，变更为辊磨机，球磨车间更名为原料车间 |
|  | 化合(浸出)工序产生的主要污染物为硫酸雾，产生的硫酸雾经酸雾塔吸收处理后，硫酸雾的排放浓度及排放速率须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。项目电解和中和过程中无组织排放的氨气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求。 | 落实 |
|  | 二氧化锰焙烧使用天然气为燃料，燃烧烟气中烟尘、二氧化硫的排放浓度须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2、表4二级标准要求；氮氧化物的排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。二氧化锰焙烧过程中加料产生的无组织排放粉尘浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求。 | 取消建设该车间，二氧化锰焙烧依托宁夏华夏特钢有限公司年产30万吨氧化亚锰项目 |
|  | 福美钠生产装置产生的废气主要污染物为二硫化碳和硫化氢剂二甲胺，经集气罩收集后采用氢氧化钠碱液喷淋吸收处理，二硫化碳和硫化氢剂二甲胺排放速率须符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。 | 取消建设福美钠生产车间 |
|  | 二氧化硒生产过程中硒粉的提纯和氧化采用天然气加热氧化炉，燃烧烟气中烟尘、二氧化硫的排放浓度须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2、表4二级标准要求；氮氧化物的排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。硒粉提纯、氧化工序及合成工序产生的二氧化硒无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物无组织排放浓度限值要求。 | 取消建设二氧化硒生产车间 |
|  | 碳酸锰矿和二氧化锰原料堆场设置防风抑尘网，同时采取洒水降尘措施，厂界无组织排放粉尘的浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求。 | 本次进行技术改造，新增1座全封闭式原料仓，料仓内增设布袋除尘器，碳酸锰矿和二氧化锰原料堆场不发生变更，因取消建设二氧化锰焙烧装置，所以堆场内不进行二氧化锰的堆存 |
|  | 罐主体置于地下，采取设保温隔热层、降温、遮挡等措施，减少罐内液体的挥发；缩短进料的时间间隔，使储罐保持在较高的液位，降低原料的饱和损耗；做好设备的维护和管理，杜绝机械故障及管道泄漏时间的发生。硫酸雾的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求；氨、二硫化碳、硫化氢的排放浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)中表1中二级标准要求；二甲胺排放浓度参照执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)中表1中三甲胺二级标准要求。 | 1、罐主体不采用地下设置方式，液体物料储存其他相关措施已落实。 2、罐主体采取了相应环保措施，杜绝了设备过账和管道泄漏的状况。 |
|  | 餐饮油烟经油烟净化器处理后，油烟的排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）相关要求 | 取消建设职工食堂和宿舍，食堂和职工宿舍依托华夏特钢生活区。 |
| 3 | 钝化洗板废水经车间污水处理设施处理后，废水中铬的浓度须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度指标要求后，与其他生产废水一同进入企业废水循环利用项目的污水处理站处理后，水质须达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求后，作为化合制液用水，冲洗地面和清槽冲洗机用水以及非采暖期园区绿化和道路抑尘用水等，剩余部分排入园区废水循环利用池中临时储存，生产废水循环利用不外排。雨水淋溶造成的锰渣渣场浸出液引入企业废水循环利用项目的污水处理站处理。 | 项目本次变更后含铬废水和含锰等综合性废水处理工艺发生变更。含铬废水采用“化学还原+膜分离”处理工艺，处理后的水质中Cr6+的浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第一类污染物最高允许排放浓度要求后，与含锰等综合性废水一并进入含锰等综合性废水回用深度处理装置进行处理。含锰等综合性废水采用“气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透”处理工艺，处理后水质不仅能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准要求，而且还可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中相关标准后，作为化合制液用水，冲洗地面和冲槽用水 |
|  | 生活污水经项目新建的污水处理设施（厌氧-好氧-沉淀工艺）处理后须达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准要求后，非采暖期用于冲厕、道路喷洒抑尘和厂区绿化；采暖期部分用于冲厕，部分排入园区现有的水循环利用水池中临时储存。 | 项目产生的生活污水直接依托年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施进行处理。取消建设生活污水处理设施。 |
| 4 | 严格按照《报告书》确定的重点污染防治区和一般污染防治区相关标准要求进行分区防腐防渗设计和建设。重点污染防治区主要包括福美钠生产车间、硫化车间、化合车间、电解车间、阳极液池及储罐区等，应严格按照《报告书》提出的防渗标准要求规范建设，同时加强设备、管道及储罐等的维护和管理，防止渗漏或泄露，同时须按照《报告书》确定的地下水监测计划方案要求，定期对项目区地下水进行监测监控，以便及时发现污染问题并采取有效措施，防止地下水污染。 | 已落实 |
| 5 | 选用低噪声设备，合理布局，采取减震、隔音等措施，同时加强对各种机械的维修保养、加强厂区绿化等，减轻对周围声环境的影响，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 | 落实 |
| 6 | 本项目车间含铬废水污水处理设施产生的含铬污泥属于危险废物，送有资质的处置单位安全处置；污水处理站含锰污泥属于危险废物，经污泥脱水车间脱水压滤后，送有资质的处置单位安全处置。本项目危险废物的收集、暂存、运输、处置等，应严格执行危险废物管理的相关标准要求。 本项目产生的锰渣为一般固体废物，作为企业在建的建筑砌块产生产、水泥熟料生产的原材料进行综合利用，剩余部分送园区一般工业废渣场临时堆存，最终合理利用。电解槽产生的阳极泥，作为生产电解锰的原材料回收利用。原料破碎、球磨工序中经布袋除尘器收集的碳酸锰尘，返回生产工序作为原材料回用。化合车间的硫化渣外售由有关单位进行回收利用。生活垃圾集中收集交由园区环卫部门统一处置。 | 1、根据实际建设可知，项目变更后含铬污泥交由有资质单位安全处置。 2、污水处理站污泥交由有资质的处置单位安全处置。 2、一般固体废物暂存库建设均满足相关标准。 3、锰渣、阳极泥和碳酸锰尘等一般固体废物均外售综合利用或合理处置。 4、生活垃圾由环卫部门统一处置。 |
| 7 | 按《报告书》要求，各工段场地采取硬化和防渗措施，在处理或储存化学品的所有区域设置防渗漏地基并设置围堰，不得设置地下化学品输送管线和地下储存罐，防止对地下水造成影响。临时渣场须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)I类场的要求建设，并设置挡风抑尘网、洒水降尘装置等防尘设施，厂界粉尘无组织排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB162971996)无组织排放浓度限值。危险废物临时贮存场所建设必须符合《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB18597-20011)的相关规定。按《报告书》要求，设置大气环境防护距离，建设单位应配合地方政府做好防护区的规划工作，严格限制建设学校、住宅、医院等敏感建筑。 | 1、硬化及防渗措施已落实。 2、化学品输送管线及储罐均为地上罐。 3、取消建设临时渣场，项目产生的锰渣依托项目东北侧2.5km处的中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场暂存。 5、大气环境防护距离内无学校、建筑、医院等敏感建筑。 |
| 8 | 本项目生产过程中涉及的主要危险化学品有液氨、二硫化碳、二甲胺、硫化氢等，生产过程中潜在的风险危害主要是化学品泄漏、燃烧、爆炸等。应当加强生产管理和风险防范，严格执行《危险化学品安全管理条例》的有关规定，加强危险化学品的生产、储运、使用等管理，同时须针对本项目的风险特征编制环境应急预案，落实风险防范措施，确保环境安全。 | 已落实 |
| 9 | 本项目主要污染物二氧化硫和氮氧化物的年排放总量须分别控制在1.003吨和300.53吨以下。 | 根据项目实际运行可知，本项目取消建设二氧化锰焙烧车间，因此本次变更后无二氧化硫和氮氧化物等污染物的产生，不存在总量建议指标。 |
| 10 | 本批复仅限于《报告书》确定的建设内容，项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 | 本次取消建设二氧化硒和福美钠生产装置，项目其他装置性质、地点、建设规模等未发生变动。 |

3.2 变更后对地表水环境影响分析

本项目根据电解金属锰生产工艺要求和产生废水的特性，对废水进行分类处理，设置含铬废水处理装置、含锰等综合性废水处理装置。

⑴含铬废水(W1-1)

总铬、Cr6+属于第一类污染物，废水中总铬的浓度为43.5mg/L，Cr6+的浓度为18.0mg/L，建设单位拟采取“化学还原+浸没式超滤（IMF）膜”处理工艺，根据宁夏天元锰业有限公司年产12万吨电解金属锰扩建项目验收监测报告可知，该装置对总铬的去除效率＞99.94%，Cr6+的去除效率＞99.78%，经处理后总铬的浓度为0.05mg/L，Cr6+的浓度为0.014mg/L，总铬及Cr6+的排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物最高允许排放浓度后，通过污水管网进入含锰等综合性废水处理装置进一步深度处理。

⑵含锰等综合性废水(W1-2)

含锰等综合性废水主要来自极板冲洗、洗滤布、隔膜布用水，酸雾吸收水等工段产生的废水。废水中总Mn的浓度为1691mg/L，建设单位拟采取“气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透”处理工艺，该装置对总Mn的去除效率＞99.99%，经处理后总Mn的浓度为0.032mg/L，处理后的水质不仅能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准，而且还可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺与产品用水标准值，可作为化合制液用水，冲洗地面和冲槽用水。

⑶生活污水

本项目生活废水依托年产12万吨电解金属锰技改项目生活污水处理设施处理。生活污水中主要污染物包括：COD、BOD5、氨氮及SS等。生活污水经“预处理+MBR(膜生物反应器)”处理工艺处理后，其水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水要求后，可作为循环水系统的补水。

经含铬废水处理装置、含锰等综合性废水处理装置及生活污水处理装置处理后的污水，可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关要求，可作为生产工艺、循环冷却系统补充水综合利用，不外排。因此，项目废水对周围环境的影响较小。

本项目变更前后对地表水的影响见表3.2-1。

表3.2-1  变更前后对地表水环境影响

| 项目 | 内容 | 处理工艺 | 排放去向 | 对地表水的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变 更 前 | 含铬废水 | 电化学 | 进入厂区污水处理厂 | 生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，只有部分能用于厂区绿化，冲厕，洒水抑尘等，剩余部分排入园区污水处理厂 |
|  | 含锰等综合性废水 | 氨氮深度处理+电化学 | 回用于化合制液工序 |  |
|  | 循环水排污水 | / | 送至渣场洒水、抑尘 |  |
|  | 生活污水 | 一体化污水处理装置 | 用于厂区绿化。冲厕、洒水抑尘 |  |
| 变 更 后 | 含铬废水 | 化学还原+浸没式超滤(IMF)膜 | 进入含锰等综合性废水处理设施 | 含铬废水、含锰等综合性废水及生活污水经处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）相关要求，作为生产工艺、循环冷却系统补充水综合利用不外排 |
|  | 含锰等综合性废水 | 气浮除油+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透 | 作为化合制液用水，冲洗地面和冲槽用水 |  |
|  | 生活污水 | 预处理+MBR (膜生物反应器) | 作为循环水系统的补水 |  |

综上，变更后本项目污水产生源减少、产生量减少、处理措施工艺优化，处理后的水质指标满足的要求较原环评有所提高，项目产生的废水对当地地表水环境影响小于变更前的环境影响。

3.3 变更后大气环境影响分析

- 3.3.1 原料破碎、原料工序产生的碳酸锰尘和二氧化锰焙烧车间废气

碳酸锰矿在破碎、球磨工序大气污染物主要为碳酸锰尘，碳酸锰（MnCO3）矿破碎和粉磨工段，在破碎工序设置三台布袋除尘设备，粉磨工段设置四台布袋除尘设备。经布袋除尘器处理后破碎粉尘和球磨粉尘浓度排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（与原环评一致），通过高度为15m（3座）和40m（4座）排气筒排放。经布袋收集的粉尘作为化合车间碳酸锰矿粉的原料。

项目配料站原料进料口处和出料口处产生的粉尘主要为碳酸锰尘，经原料进料口处和出料口处各设置4个集气罩后通过8个布袋除尘器处理后，项目原料进口和原料出口的粉尘经过处理后排放浓度为6mg/m3，8mg/m3，粉尘排放速率为0.05kg/h，0.09kg/h，够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。8座高度均为15m，内径为0.4m排气筒排放粉尘(120 mg/m3、5.9 kg/h）。经布袋收集的粉尘作为化合车间碳酸锰矿粉的原料。

原料散装库在原料进口、出口处设置集气罩（共4套），经收集的含尘气体经4套布袋除尘器处理，粉尘排放浓度、排放速率分别为2mg/m3 和0.008kg/h，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（粉尘120 mg/m3、5.9 kg/h），通过4座15米高排气筒排放。经布袋收集的粉尘作为化合车间碳酸锰矿粉的原料。

原料成品库(3间)、在原料进口、出口处设置集气罩（进料口6个，出料口1个共7套），经收集的含尘气体经7套布袋除尘器处理，粉尘排放浓度3mg/m3，排放速率为0.02kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（粉尘120 mg/m3、5.9 kg/h），通过7座15米高排气筒排放。经布袋收集的粉尘作为化合车间碳酸锰矿粉的原料。

本次变更后，原料加工车间包括原料堆场和新建的碳酸锰库。

为降低企业生产成本，本项目取消建设二氧化锰焙烧车间，原环评设置的碳酸锰矿和二氧化锰堆场不再对二氧化锰进行堆存，原料堆场粉尘产生量减少，碳酸锰堆存的无组织排放粉尘量为原料总用量的0.05‰左右。项目碳酸锰矿原料堆场产生的碳酸锰粉尘量为17.69 t/a，排放浓度为0.6 mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放的浓度限值。

新增碳酸锰库与原料堆场形成和谐统一，采用全封闭加料系统，可有效减少原料装卸过程产生的粉尘。碳酸锰库粉尘产生浓度为0.1mg/m3，产生量为8.85t/a，碳酸锰库为全封闭式原料仓，输送过程采用皮带输送机进行运输，采取以上措施后，粉尘的排放浓度为0.001mg/m3，排放量为0.09t/a。

变更后产生的无组织粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准中颗粒物无组织排放的浓度限值。取消建设二氧化锰焙烧车间，氧化锰依托华夏特钢氧化锰生产项目，因此变更后二氧化锰焙烧无污染物产生。

- 3.3.2 化合和电解工序中产生的硫酸雾和氨气

项目电解和化合产生的大气污染物主要为氨气和硫酸雾，其中化合工序包括浆化、中转、中和、净化以及化合(浸出)工序主要的大气污染物为反应过程中产生的硫酸雾和氨气。电解主要为电解车间产生的氨气。

浆化工序生产过程的排污设施先通过集气罩对废气进行集中收集后再进入2座氢氧化钠喷淋吸收装置进行吸收处理，处理后硫酸雾排放速率分别为为0.63kg/h和1.08kg/h，排放浓度为25 mg/m3 和30 mg/m3，废气通过设置的2座高30m，内径为0.5m的排气筒，硫酸雾排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准(≤45mg/m3，≤2.6kg/h)。

中转工序生产过程的排污设施先通过集气罩对废气进行集中收集后再进入8座氢氧化钠喷淋吸收装置进行处理后硫酸雾排放速率为0.40kg/h，排放浓度为20 mg/m3，废气通过设置的8座高30m，内径为0.5m的排气筒，硫酸雾排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准(≤45mg/m3，≤2.6kg/h)。

中和工序生产过程在主要设备上设置集气罩收集氨气先通过集气罩对废气进行集中收集后再进入通过硫酸喷淋吸收装置进行吸收处理后氨气排放速率为0.08 kg/h，排放浓度为1.3 mg/m3，废气通过设置的4座高30m，内径为0.5m的排气筒，氨气排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准(厂界≤1.5mg/m3，≤20kg/h)。

净化工序生产过程在主要设备上设置集气罩收集氨气先通过集气罩对废气进行集中收集后再进入通过硫酸喷淋吸收装置进行吸收处理后氨气排放速率为0.04 kg/h，排放浓度为0.6 mg/m3，废气通过设置的4座高30m，内径为0.5m的排气筒，氨气排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准(厂界≤1.5mg/m3，≤20kg/h)。

化合(浸出)工序中主要的大气污染物为反应过程中产生硫酸雾。化合工序生产过程的排污设施产生的硫酸雾先通过集气罩对废气进行集中收集后再进入经过12个氢氧化钠喷淋吸收装置进行处理后硫酸烟雾每个排气筒的排放速率为1.5kg/h，排放浓度为30 mg/m3，废气通过设置的12根高30m，内径为0.5m的排气筒，硫酸雾排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准(≤45mg/m3，≤2.6kg/h)。

电解工序产生的大气污染物为反应过程产生的无组织氨气，在靠近电解槽旁的墙壁上安装换风扇及轴流风机，经换风扇换风和轴流风机抽送将废气排入大气，项目设置电解车间4座，每座电解车间设置4座通风装置和4个排气筒对车间产生的氨气进行处理，处理后的氨气排放速率为0.01 kg/h，排放浓度为0.75mg/m3，废气通过设置的16座高15m，内径为0.3m的排气筒，氨气排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准(厂界≤1.5mg/m3，≤20kg/h)。

项目化合及电解工序的硫酸雾和氨气经过酸雾吸收塔和氨气吸收装置进行处理后，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准(≤45mg/m3，≤2.6kg/h)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准(厂界≤1.5mg/m3，≤20kg/h)。

- 3.3.3 福美钠和二氧化硒生产废气

本次变更后福美钠和二氧化硒生产装置取消建设，因此本项目无福美钠和二氧化硒生产废气产生。福美钠和二氧化硒取消排气筒设置。

- 3.3.4 罐区无组织排放废气

本项目罐区无组织废气为液氨、硫酸、二甲胺、二硫化碳与硫化氢储罐大小呼吸排放废气，选用治理措施与原环评报告。液氨、硫酸、二甲胺、二硫化碳与硫化氢厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值要求。

变更前后项目污染物排放情况一览表见表3.3-1。

表3.3-1  变更前后废气污染物排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 主要污 染物 | 变更前排放量 t/a | 治理措施 | 变更后排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎设备 | 碳酸锰矿颗粒物 | 5.31 | 布袋除尘器经20m高排气筒排放 | 3.75 |
| 2 | 配料站 |  | 0 | 布袋除尘器经15m高排气筒排放 | 4.52 |
| 3 | 球磨机 (变更为辊磨机) |  | 10.62 | 布袋除尘器经40m高排气筒排放 | 76.28 |
|  | 碳酸锰库 |  | 0 | 封闭式皮带输送机 | 0.09 |
| 4 | 散装库 |  | 0 | 布袋除尘器经15m高排气筒排放 | 0.24 |
| 5 | 成品库 |  | 0 | 布袋除尘器经15m高排气筒排放 | 0.72 |
| 3 | 焙烧车间天然气废气 | TSP | 19.46 | 通过2座40m高，直径为1m的烟囱排放 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.973 |  |  |
|  |  | NOX | 291.53 |  |  |
| 4 | 焙烧车间 | CO2 | 4.097×105 | / | 0 |
| 5 | 焙烧车间 | 二氧化锰加料粉尘 | 180 |  | 0 |
| 6 | 浆化车间 | 硫酸烟雾 | 0 | 酸雾塔处理后，通过30m高排气筒排放 | 13.5 |
| 7 | 中转车间 | 硫酸烟雾 | 0 |  | 20.62 |
| 8 | 化合车间 | 硫酸烟雾 | 23.328 |  | 142.56 |
|  | 中和、净化、电解工序 | 氨气 | 7.5 | 采用集气罩收集后由轴流风机排出厂房外 | 4.28 |
| 9 | 二氧化硒生产车间天然气废气 | TSP | 0.6 | 通过1座40m高，直径为1m的烟囱排放 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.03 |  | 0 |
|  |  | NOX | 9.0 |  | 0 |
|  | 福美钠生产 | 二甲胺 | 0.6 | 喷淋装置处理后，经20米排气筒排放 | 0 |
|  |  | 二硫化碳 | 1 |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 0.04 |  | 0 |
| 10 | 二氧化硒生产车间工艺废气 | 提纯、氧化工序二氧化硒粉尘 | 0.6 | 经真空泵内的循环水混溶吸收后，无组织排放 | 0 |
|  |  | 合成工序二氧化硒粉尘 | 0.9 |  | 0 |
| 11 | 原料堆场 | 碳酸锰矿颗粒物 | 17.69 | / | 17.69 |
|  |  | 二氧化锰加料粉尘 | 90 |  | 0 |
| 12 | 食堂 | 油烟 | 0.0675 | 经90%高效静电油烟净化器处理后达标排放。变更后取消建设厨房 | 0 |
| 13 | 无组织排放 | 液氨 | 0.281 | 采取设保温隔热层、降温、遮挡及缩短进料时间间隔。 | 0.281 |
|  |  | 硫酸 | 0.00449 |  | 0.00449 |
|  |  | 二甲胺 | 0.095 |  | 0.095 |
|  |  | 二硫化碳 | 0.159 |  | 0.159 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000004 |  | 0.000004 |
| 合计 |  | / | 410359.8 | / | 284.7895 |

根据上表可知，因原环评对污染物排放源数量核实有误以及对工艺及废气处理措施进行优化等原因，本次变更后项目新增排放源包括配料站、碳酸锰库、散装库、成品库、浆化车间、中转车间等，取消焙烧车间、福美钠和二氧化硒排放源，根据重新核算可知，项目无二氧化硫、氮氧化物以、二氧化碳、二氧化硒粉尘、食堂油烟、福美钠生产废气以及二氧化锰粉尘的等污染物的排放，碳酸锰颗粒物增加排放量69.67t/a，硫酸雾增加排放量153.352t/a，氨气减少排放量3.25t/a，储罐区的无组织废气排放量与原环评保持一致。根据上表合计计算可知，本次变更后废气的排放量较原环评相比减少，对大气环境影响小于变更前的环境影响。

- 3.3.5 大气防护距离

(1)大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，本项目需要采用环境保护部环境工程评估中心的“大气环境防护距离标准计算程序”对其无组织排放的废气进行预测，计算其大气环境防护距离。

其预测参数见下表3.3-2。其预测结果见表3.3-3。

表3.3-2   大气环境防护距离预测参数

| 污染物 | 污染物总排放速率（kg/h） | 储罐区面积(m2) | 储罐区污染物排放速率（kg/h） | 生产装置区(m2) | 生产装置区污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨 | 0.421 | 8000 | 0.281 | 238500 | 0.140 |
| 硫酸 | 6.73 | 12000 | 4.49 | 238500 | 2.24 |
| 二甲胺 | 0.143 | 2000 | 0.095 | 59800 | 0.048 |
| 二硫化碳 | 0.239 | 2500 | 0.159 | 59800 | 0.08 |
| 硫化氢 | 0.000006 | / | / | 59800 | 0.000006 |
| 无组织粉尘 | 265.2 | / | / | 120000 (原料料场) | 15.0 |

表 3.3-3   大气环境防护距离预测结果

| 防护距离计算结果 | 液氨 | 硫酸 | 二甲胺 | 二硫化碳 | 硫化氢 | 无组织粉尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 100m | 550m | 无超标点 | 300m | \ | \ |
| 生产装置区 | 无超标点 | 无超标点 | 无超标点 | 无超标点 | 无超标点 | 原料料场 |
|  |  |  |  |  |  | 450 |

大气环境防护距离的取值方法：无组织排放面源中心达到环境质量标准的最小距离，超出厂界以外的范围，为大气环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

由上表可见，本项目储罐区无组织排放的液氨、硫酸、二硫化碳在厂界外均超标，生产装置区无组织排放的的粉尘在厂界外超标，须设置大气环境防护距离，其中储罐区液氨、硫酸、二硫化碳的大气防护距离分别为100m，550m和300m，生产装置区中的原料料场无组织排放的的粉尘的大气防护距离为450m。

(2)卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36－79规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。

卫生防护距离的计算公式为：

QcCm=1ABLc+0.25r212⋅LD

式中Cm—环境一次浓度标准限值（mg/m3）；

L—工业企业所需的防护距离（m）；

Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年来平均风速及工业企业大气污染源类别按下表查取。当地历年平均风速取3.0m/s。

表3.3-4  卫生防护距离计算系数（GB/T13201-91）

| 计 算 系 数 | 工业企业 所在地近5年 平均风速 | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  |  | 1000<L≤2000 |  |  |  |  | L>2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 2~4 >2 | 400 700 530 | 400 470 350 |  | 400 350 260 |  | 400 700 530 | 400 470 350 |  | 400 350 260 | 80 380 290 | 80 250 190 | 80 190 140 |
| B | <2 >2 | 0.01 0.021 |  |  |  |  | 0.015 0.036 |  |  |  | 0.015 0.036 |  |  |
| C | <2 >2 | 1.85 1.85 |  |  |  |  | 1.79 1.77 |  |  |  | 1.79 1.77 |  |  |
| D | <2 >2 | 0.78 0.84 |  |  |  |  | 0.78 0.84 |  |  |  | 0.57 0.76 |  |  |

根据GB/T13201-91，计算本工程各单元的卫生防护距离见下表。

表3.3-5  各单元卫生防护距离计算结果

| 防护距离计算结果 | 液氨 | 硫酸 | 二甲胺 | 二硫化碳 | 硫化氢 | 无组织粉尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 33.9m | 665.6m | 无超标点 | 150.8 m | \ | \ |
| 生产装置区 | 2 m | 122.3 | 无超标点 | 15.8 | 无超标点 | 原料料场 |
|  |  |  |  |  |  | 252.8 |

根据GB/T 13201-91的规定“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”，因此，本项目的卫生防护距离最终结果见表3.3-6。

表3.3-6  各单元卫生防护距离最终计算结果

| 防护距离计算结果 | 液氨 | 硫酸 | 二甲胺 | 二硫化碳 | 硫化氢 | 无组织粉尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 50m | 700m | 无超标点 | 200m | \ | \ |
| 生产装置区 | 50m | 200 | 无超标点 | 50 | 无超标点 | 原料料场 |
|  |  |  |  |  |  | 300 |

综上所述，经过两种模式的计算，最终确定无组织排放的各污染因子影响范围最大的大气防护距离为本项目的防护距离。因此，储罐区液氨、硫酸、二硫化碳的防护距离分别为100m，700m和300m，生产装置区中的原料料场无组织排放的的粉尘的大气防护距离为450m。因此通过综合分析全厂各厂界外的大气防护距离分别为，西厂界外的大气环境防护距离的最大值为250m，东东、南和北厂界为零。

- 3.3.6 废气污染防治措施变更说明

本次变更因工艺进行了优化，并且将浆化、中和、中转以及净化车间进行了独立设置，因此项目变更后产生的废气需要单独处理单独排放，本次变更对排气筒的设置和污染物的进行了重新核算。

本次项目废气污染防治措施变更主要为：取消建设二氧化锰焙烧废气（主要污染物：烟尘、SO2、NOX）排气筒2座，福美钠生产废气处理设施（主要污染物：二甲胺、二硫化碳和硫化氢，处理设施：氢氧化钠喷淋吸收装置）及排气筒1座，二氧化硒生产（主要污染物：烟尘、SO2、NOX）排气筒1座；

增加建设：配料站（5联库）8套、原料成品库(3间)7套、原料散装库4套共19套布袋除尘器及排气筒（主要污染物：粉尘）；增建浆化车间2座、中转车间8座、化合车间20座共30座废气处理装置（主要污染物：硫酸雾，处理设施：氢氧化钠喷淋吸收装置）及排气筒，中和车间7座、净化车间8座共15座废气处理装置（主要污染物：氨气，处理设施：酸喷淋吸收装置）及排气筒；

变更建设：电解车间排气筒（主要污染物：氨气）由原20座变更为16座，减少4座。

3.4 变更后噪声环境影响分析

- 3.4.1 噪声源

本次变更后产噪设备部分发生变更，但噪声治理措施不变。项目噪声源强一览表见表3.4-1。

表3.4-1  变更前后噪声产生情况

| 序号 | 变更前设备 | 变更后设备 | 所在车间/工段 | 噪声源 (dB(A)) | 拟采取措施 | 降噪后的 噪声源强(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 复合圆锥破碎机 | 破碎、原料车间 | 80 | 安装减震底座、建筑隔声 | 60 |
| 2 | 带式输送机 | 带式输送机 |  | 80 | 安装减震底座、建筑隔声 | 60 |
| 3 | 球磨磨粉机 | 辊磨机 |  | 80 | 安装减震底座、建筑隔声 | 60 |
| 4 | 斗式提升机 | 斗式提升机 |  | 80 | 安装减震底座、建筑隔声 | 60 |
| 5 | 化合用搅拌 设备 | 化合用搅拌 设备 | 化合车间 | 80 | 安装在车间内，安装减震底座 | 60 |
| 6 | 压滤机 | 压滤机 | 压滤车间 | 85 | 安装在车间内， 安装减震底座 | 65 |
| 7 | 压滤泵 | 压滤泵 |  | 85 | 基础减振、隔声罩、建筑隔声 | 65 |
| 8 | 水泵 | 水泵 | 厂房外及顶部 | 75 | 基础减振、隔声 罩、建筑隔声 | 55 |
| 9 | 极板刮板机 | 极板刮板机 | 电解车间 | 85 | 安装在车间内， 并安装减震底座 | 65 |
| 10 | 产品剥离机 | 产品剥离机 | 电解车间 | 85 | 安装在车间内， 并安装减震底座 | 65 |
| 11 | 冷却塔 | 冷却塔 | / | 80 | 厂房隔声、 基础减振 | 60 |
| 12 | 离心机 | 离心机 | 福美钠车间 | 90 | 厂房隔声、 基础减振 | 70 |

- 3.4.2 噪声影响预测

(1)噪声预测模式

根据中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2009）中推荐的预测方法，本项目配套设备运行噪声类似于工业噪声源，按照导则要求，工业噪声源分为室内声源和室外声源，应分别计算。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1−TL+6

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

图3.4-1  室内声源等效为室外声源图例

对室内声源应采用以下模式进行计算：

Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R

式中：

Lp1——某个室内声源在靠近围栏结构处产生的倍频带声压级；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

R——房间常数；R＝Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q＝1；当放在一面墙的中心时，Q＝2；当放在两面墙夹角处时，Q＝4；当放在三面墙夹角处时，Q＝8。

计算所有室内声源在靠近围栏处总的倍频带声压级：

Lp1i(T)=10lgi=1N100.1Lp1y

式中：

Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

由下式可以计算出室外靠近围栏处的声压级：

Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6)

式中：

Lp2iT——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

计算等效声源第i个倍频带的声功率级：

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

上述计算过程完成后，即可进行室外声源的计算。对于室外环境噪声的预测，可采用经过变换后的点声源扩散模式，具体计算模型为：

Loct(r)=Loct(r0)−20lg(rr0)−ΔLoct

式中：

Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量。

ΔLoct=Aoctbar+Aoctatm+Aoctexc

式中：

Aoctbar——遮挡物引起的衰减；

Aoctatm——空气吸收引起的衰减；

Aoctexc——地面效应引起的衰减。

Aoctbar=10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3

Aoctatm=∂(r−r0)100

Aoctexc=5lgrr0

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

Loct(r)=Lwoct−20lgr0−8

求出各倍频带声级后，由各倍频带声压级合成计算出该声源在预测点产生的A声级LA。

设第i个声源在预测点处产生的Ａ声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为：

Leq(T)=20Lg1Tti100.1LAi

式中，T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。

(2)拟采取降噪措施

①本项目固定噪声源均采取隔声减振措施，以降低设备的运行噪声和气流噪声向外的传播。

②本项目选用低噪声设备，水泵房内的水泵、引风机等应安装隔振基础，水泵进出水管道应安装避振喉，管道口加柔性接头，机组设备均设减震基础。

③对于安装冷却塔的建筑屋顶和其它墙面结构应避免采用轻质结构的材料，以防止冷却塔的噪声激发轻质结构共振，对外界产生二次噪声辐射。该处建筑应采用隔声材料，隔声墙的平均隔声量应大于20dB(A)。

(3)预测结果与评价结论

利用前面给出的预测模式计算出各声源对各厂界点的噪声影响值，结果见表3.4-2。

表3.4-2     厂界噪声贡献值预测

| 预测点 | 噪声贡献值 (最大值) | 昼间 | 夜间 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 46 | 达标 | 达标 | 昼间65 夜间55 |
| 南厂界 | 41 | 达标 | 达标 |  |
| 西厂界 | 52 | 达标 | 达标 |  |
| 北厂界 | 48 | 达标 | 达标 |  |

变更后项目通过选用低噪声设备，采取防震、消声、隔音等措施，并加强厂区绿化等措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，且本项目位于宁夏中宁工业园区中宁新材料循环经济示范区北侧，周边无居民点，不产生扰民现象，变更后的声环境影响与原环评报告及其批复一致。

3.5 变更后固体废物环境影响分析

原环评报告中本项目固体废物产生量为770572.13t/a，其中危险废物582.56t/a，一般工业固体废物769577.07t/a，生活垃圾412.5t/a。包括压滤渣、阳极泥、含铬污泥、污水处理站污泥、硫化渣、碳酸锰尘、生活垃圾等，分别对固体废物性质采取了作为建材外售综合利用、委托园区固体废物处置中心处置、作为原料回收利用、危险废物送宁夏危险废物和医疗废物处置中心处置、外售至相关企业回收、交由园区环卫部门等措施。

本次变更后固体废物产生量减少至770385.07t/a，包括压滤渣、阳极泥、含铬污泥、含锰污泥、碳酸锰尘、硫化渣、生活垃圾以及化验室固废等。其中危险废物为269.26t/a，危险废物包括硫化渣、含铬污泥、含锰污泥以及化验室固废，均送宁夏危险废物和医疗废物处置中心处置；一般工业固体废物769585.83t/a，其中压滤渣为750000吨现阶段交由中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场暂存，后期送往作为建设2×4500t/d水泥熟料项目和宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目综合利用，阳极泥18000吨作为电解锰生产原料回用与生产系统，碳酸锰尘1585.83吨作为原料回用；生活垃圾529.98t/a全部交由园区环卫部门集中收集处置。

(1)一般工业固体废物

本项目一般工业固体废物包括压滤渣、阳极泥、硫化渣、碳酸锰尘，产生量为769585.83t/a，其中压滤渣送中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场暂存，阳极泥和碳酸锰尘作为原料回用。

根据与建设单位沟通，建设单位结合建设实际，在项目西侧设置阳极泥临时储存区，储存区的设计规模为2000m3。阳极泥临时储存区采用砖混结构，内部群补采用防渗漏、防腐材料，并设置渗滤液(阳极液)收集坑，集中收集渗滤液，定期由建设单位设置渗滤液收集罐车将渗滤液拉运至阳极液池中进行回用。阳极泥自然晾干后，作为电解锰生产原料回用与生产系统。

本项目在电解金属锰系统中和除铁工段后使用福美钠对液体进行硫化及溶液过滤时会产生一定量的硫化渣，产生量为30t/a，硫化渣含微量的Co元素，送宁夏危险废物和医疗废物处置中心处置。

原环评中提出，在压滤过程中没产生1吨金属锰将产生2.5吨废渣（含水率为20%），项目产生的压滤渣量为750000t/a，其主要的化学成分为：SiO2：35.82%，CaO：5.25%，Fe2O3：4.72%，Al2O3：10.05%，MgO：0.70%，SO3：15.95%。根据2012年12月银川市环境监测中心站对浸出液的监测结果表明，压滤渣不属于危险废物，属于第II类一般工业固体废物。产生的压滤渣其中38.16万吨送往作为建设2×4500t/d水泥熟料项目的原料进行综合利用，剩余36.84万吨送宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目。建设2×4500t/d水泥熟料项目已取得环评批复（批复文号为宁环审[2012]15号）。宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目于2012年1月22日已取得环评批复（批复文号为卫环函[2012]18号）。

根据现场踏勘可知，建设2×4500t/d水泥熟料项目于2014年1月已建成投运现处于验收阶段，该项目第一条年产4500t/d水泥生产线，主要接收电解金属锰一期锰渣作为原料进行生产，另外一条年产4500t/d水泥生产线预计将于2015年8月建成投产，该项目根据核算，可接纳锰渣量为63.37万吨/a，可容纳二期项目几本项目的部分锰渣；宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目(一期)未建成，预计于2015年11月建成投运，该项目可容纳锰渣量为200万吨/a，可满足本项目剩余锰渣的利用量。

本次变更后，产生的压滤渣的处置方式发生变更，但压滤渣的产生量未发生变更。因原环评的压滤渣处置场所现阶段均未建成投运，无法满足本项目压滤渣的处置，变更后压滤渣送中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场暂存，待建设2×4500t/d水泥熟料项目和宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目建成投运后本项目产生的压滤渣作为原料综合利用。锰渣利用一览表见表3.5-1。

表3.5-1  锰渣利用情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 锰渣产生量 | 年产50万 m3建筑砌块资源综合利用锰渣利用量（锰渣利用量24.3万t） | 建设2×4500t/d水泥熟料项目锰渣利用量(锰渣利用量63.37万t) | 200万吨电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范(一期)项目锰渣利用量(锰渣利用量40万t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期项目 | 20万吨 | 20万 | 0 | 0 |
| 2 | 二期项目 | 30万吨 | 4.3万 | 25.7 | 0 |
| 3 | 三期项目 | 75万吨 | 0 | 38.16 | 36.84 |
| 合计利用量 |  |  | 24.3万 | 63.37 | 36.84 |

根据上表可知，本项目产生的锰渣待建设2×4500t/d水泥熟料项目和宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目建成投产后，可完全被综合利用。

建设单位已于2011年9月6日取得了关于对中宁县工业园新材料循环经济区一般工业废渣场环境影响评价报告表的环保批复（卫环函[2011]151号），该项目为中宁县政府项目，项目取得环评批复后，中宁县发展和改革局对中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场项目于2011年9月22日以(中宁发改发[2011]278号)对该项目进行了立项批复。现阶段该渣场正处于验收阶段，因此项目产生的压滤渣先暂存于中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场，该渣场严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求进行了建设。渣场为防止堆场产生的渗滤液对地下水造成污染，应对渣场底部及边坡铺防渗膜，防止渗漏(防渗层为至少1m厚粘土层)(渗透系数≤10-10cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）的(防渗标准)，对渣场地面进行硬化，在渣场四周建设浸滤液收集导流槽，导流渠用4.5mm软塑板进行了防渗漏处理。本项目在渣场设置渗滤液导排系统，渗滤液导排系统包括水平、垂直导排系统。渗滤液处理设施处理工艺采用气浮+还原中和反应+沉淀+过滤器，本项目渗滤液直接集中收集后送中宁工业园新材料循环经济示范园污水处理厂处理，处理规模105万m3/d，现阶段剩余接纳能力为95万m3/d，可满足本项目渗滤液的处理能力。为防止降水对渣场的影响，渣场建设了半封闭渣场，并设置了防风抑尘设施，对渣场建设防雨顶棚、四周设置围堰。

(2)生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为529.98t/a，统一收集后交由园区环卫部门处置。

(3)危险废物

污水处理设置污泥为239.26t/a，主要包括含铬污泥和含锰污泥，经化验监测，污泥中含铬1.3%，含锰4.2%，含Zn0.02%，含Co0.01%，含Ni0.02%，属于危险废物，污泥经污泥脱水车间脱水压滤后送至送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置。化验室固废定期收集后送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置。

根据现场踏勘，本项目危险废物暂存间设置存在一定问题，本次变更要求建设单位对现有危废暂存间进行优化改造，将现有为危废暂存间设置为全封闭式，并设置渗滤液收集坑和渗滤液导排系统。设置的危废暂存间需满足以下几方面要求：

危险废物的排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。

①危险废物的贮存

废物产生单位须设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

②危险废物的处理

危险废物的处理应由专业的处理机构完成，项目方可以根据自身情况自行选择具有国家认可的危险废物处置资质的单位进行进一步处置。

③危险废物的贮存设施满足以下要求：

A、建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造。有隔离设施、报警装置和半封闭式防风、防晒、防雨设施；

B、危险废物储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物等分开存放，不可混储混运，搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。危险废物临时贮存场所设有隔离设施，贮存区域设有围堰，高度不低于0.3m，危险废物贮存区面积约200m2。

C、危险废物与一般固体废物分开堆放，危险废物贮存场所设防渗地坪，地坪采用混凝土结构，厚300mm，基础防渗层也可用厚度在2cm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；将焦油渣、再生器残渣等与废催化剂等分区域分别布置，以免不同废物之间的相互影响。

D、有泄漏液体收集装置；用于存放液体、半固体危险废物的地方还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

E、衬层上需建有渗滤液收集装置。

④危险废物的运输

根据危险废物的产生量，合理安排运输计划，运输危险废物所用的车辆必须符合《危险化学品安全管理条例》的管理规定。需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质运往地点。运输车辆应进行定期的维护和检查，防患于未然，保持车辆良好的工作状态。

根据调查，项目危废暂存间的防渗要求满足要求，需改进项目的入口。变更后项目危废暂存间入口设置为封闭式，底部无缝隙。

表3.5-1  项目变更前后固体废物排放情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 排放量（t/a） |  | 处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 压滤 车间 | 压滤渣S1-1 | 750000 | 750000 | 部分作为生产建筑砌块的原料进行综合利用，剩余部分剩余部分送往中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场进行临时堆存，并最终进行合理利用。 | 送中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场，并最终进行合理利用。 |
| 2 | 电解槽 | 阳极泥S1-2 | 18000 | 18000 | 作为生产电解锰的原料全部回收利用 |  |
| 3 | 含铬废水处理设施 | 含铬污泥S1-3 | 2.56 | 7.16 | 送宁夏危险废物和医疗废物处置中心 进行处置 |  |
| 4 | 含锰废水处理车间 | 含锰污泥S1-4 | 550 | 231 |  |  |
| 5 | 化合车间 | 硫化渣S1-5 | 30 | 30 | 外售至相关企业回收 | 宁夏危险废物和医疗废物处置中心处置 |
| 6 | 布袋除尘器 | 碳酸锰尘S1-6 | 1577.07 | 1585.83 | 返回生产工序作为原料，进行回用 |  |
| 7 | 办公区和食堂 | 生活垃圾、餐饮垃圾 S2-1 | 412.5 | 529.98 | 由环卫部门收集后，统一运往城市垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 8 | 化验室 | 化验室固废S2-1 | 0 | 1.1 | 送宁夏危险废物和医疗废物处置中心进行处置 |  |
| 合计 |  |  | 770572.13 | 770385.07 | / |  |

因此本项目固体废物全部得到妥善处置，变更后项目产生的固体废物减少至770385.07t/a，变更后固体废物对环境影响小于变更前的环境影响。

3.6 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施后所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

- 3.6.1 环境影响经济损益分析的目的和意义

(1)目的

本评价力图通过对项目建设环境影响经济的损益分析，将项目建设带来的环境污染影响和生态影响的物理量转变为货币量，从而将环境问题与经济问题有效地统一起来，促使建设单位在经济决策中充分考虑环境问题，在环境决策中充分运用经济手段，从而切实地把环境保护与经济增长放在同等的地位上，取得项目建设的可持续发展。

(2)意义

环境影响经济损益分析是有效地联系经济系统和环境系统的桥梁，通过损益分析，研究了在不降低环境质量、不破坏或少破坏自然资源的前提下，与具有可持续意义的经济发展之间的关系，对改变传统意义上以牺牲资源和环境为代价的经济发展观念、协调好环境与发展之间的关系、从而使企业保持可持续性的经济发展均具有积极的意义。

- 3.6.2 项目社会经济正效益

本项目工程设计规模为年产30万吨电解金属锰，项目总投资624173.31万元，劳动定员3212人，变更后劳动定员新增712人。

本项目的主要技术经济指标见表12.1-1。

表3.6-1   本项目主要经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设投资 | 万元 | 624173.31 |  |
| 2 | 铺底流动资金 | 万元 | 25000.00 |  |
| 3 | 年平均销售收入 | 万元 | 564102.56 | 平均指标 |
| 4 | 年平均总成本 | 万元 | 404240.46 | 平均指标 |
| 5 | 年销售税金 | 万元 | 31307.69 | 平均指标 |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 159862.11 | 平均指标 |
| 7 | 财务内部收益率 | % | 13.38 | 税后 |
| 9 | 投资回收期 | 年 | 5.53 | 税后 |
| 10 | 投资利润率 | % | 30.63 | 平均指标 |

本项目建成投产后可以取得很好的经济效益，财务内部收益率税后为13.38%，投资回收期为税后5.53年，投资利润率为30.63%。项目年平均销售收入为564102.56万元，年销售税金为30307.69万元，因此，项目的建成为当地增加销售收入564102.56万元，为社会增加税金30307.69万元，为当地加大的社会正效益。

本项目增加社会劳动力为3212人，为中卫市中宁县当地及周边解决了3212人的劳动就业问题，为社会减轻了劳动就业压力，提高了当地居民的就业率，为社会创造了不可多得的社会正效益。

- 3.6.3 污染物经济效益

根据本次变更内容可知，本项目变更后，项目运行过程产生的废水、废水和固体废物均有不同程度的减少。根据国务院《排污费征收使用管理条例》（国务院令第369号），对向大气排放污染物的企业，应按照排放污染物的种类、数量计征废气排污费。

(1)减排废气环境经济效益

废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收，每一污染当量征收标准为1.2元。废气排污费征收额=1.2元×前3项污染物的污染当量数之和。根据表3.6-1可知，各污染物当量如下表。

表3.6-1  大气污染物污染当量值

| 序号 | 污染物 | 污染当量值（千克） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 0.95 |
| 2 | 氮氧化物 | 0.95 |
| 3 | 硫酸雾 | 0.6 |
| 4 | 一般性粉尘 | 4 |
| 5 | 烟尘 | 2.18 |
| 6 | 硫化氢 | 0.29 |
| 7 | 氨 | 9.09 |
| 8 | 三甲胺 | 0.32 |
| 9 | 二硫化碳 | 20 |

根据表3.8-1和3.6-1计算可知，项目变更前废气排污费为155.36万元，变更后废气量减少，废气排污费为127.2万元，排污费减少了28.16万元。

(2)减排废水环境经济效益

本项目变更后废水环境经济效益从两方面进行分析。首先，因项目废水回用不外排，所以本项目产生的废水不征收废水排污费，产生的废水排污费直接作为废水治理设施的日产和运行费用。其次，项目变更后生产和生活用水总量减少，从根本上为项目创造了经济效益。

项目按变更前后废水均不外排，本次变更从废水治理方面考虑只对变更后为企业节省的废水排污费，变更后废水产生量为1109m3/d，污水排污费收费额=1.2元×前3项污染物的污染当量数之和，废水污染物当量数表见表3.6-2。

表3.6-2  大气污染物污染当量值

| 序号 | 污染物 | 污染当量值(千克) |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 1 |
| 2 | 氨氮 | 0.8 |
| 3 | 总铬 | 0.04 |
| 4 | BOD5 | 0.5 |
| 5 | SS | 4 |

根据表2.4-3和表3.6-2计算可知，变更前废水排污费为项目废水排污费为7.97万元，变更后废水排污费为4.05，本次变更后废水排污费减少3.92万元。

综上所述，本项目变更后废气、废水排污费合计为企业减少32.08万元，本次变环境经济效益明显，为企业创造的经济价值较高。

根据上述表述，项目主要产生污染物，污染物对环境就会产生环境负效应，产生的污染物对环境会造成一定的影响，污染物的产生是对外环境造成的环境负效应。但项目通过对产生的污染物采取各项污染治理措施，减缓了产生的污染物对外环境的影响，为社会减轻了对污染物的治理费用和负担。

- 3.6.4 污染治理间接得益

如果本项目没有环保治理设施，未经处理的废气排放环境，可能引起周围大气环境的污染，如农作物减产、周围植被损害等，甚至会引起周围地区人群健康受到损害等污染事件。未经处理的废水外排，可能会进入当地地表水水域或农田，影响农作物的正常生长，进入水域会影响其水体功能，甚至会造成周围地下水的污染，其污染所造成的潜在损失是无法估量的。

此外，本项目全封闭式碳酸锰库，最大程度的减少了项目的无组织粉尘的排放，为企业创造了间接的经济效益。

因此，采用了污染治理措施后，避免和减少了上述可能造成的损失从而获得的间接环境收益，将远远超过其项目环保治理投资，且无法用货币进行量化。

- 3.6.5 生态正效益

本项目生态正效益主要体现在项目新增的绿化措施，绿化面积的新增，将为环境的改善增加生态正效益，本项目建成后绿化面积666700m2，为当地环境创造了一定的生态正效应。

- 3.6.6 综合评价

综上所述，本项目投产后各项财务指标均满足本行业要求，项目具有较好的盈利能力和还贷能力，具有较好的经济效益；环保投资合理，通过落实各项措施后可减少污染物的排放，较好的体现环保效益；同时降低部分企业运输成本，拉动地区经济，社会效益显著。新增绿化面积，增加了环境生态正效应。因此本项目建成后，可实现经济效益、环境效益和社会效益的“共赢”。

3.7变更后环境风险分析

根据原环评报告可知，项目建成运行后环境风险主要为储罐区储存的危险化学品液氨、二硫化碳、二甲胺和硫化氢等物质存在的环境风险，环境风险主要从物质存在的潜在危险、有害因素等发生突发事件引起的有毒有害物质和易燃易爆等的泄漏对外环境的影响，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施。本次变更后储罐区的物料储存量不发生变更，因此本项目变更后产生的环境风险不变，与原环评一致。

3.8 “三本帐”核算

(1)三本帐核算

本项目“三本帐”核算情况见表3.7-1。

表3.7-1  项目三本帐核算情况

| 类别 |  | 变更前 |  | 变更后 | 污染物变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |
| 排放类型 | 污染物 | 排放量(t/a) |  | 排放量(t/a) | 增减量(t/a) |
| 有 组 织 排 放 | 碳酸锰矿颗粒 | 15.93 |  | 85.51 | +69.58 |
|  | 硫酸雾 | 23.328 |  | 176.68 | +153.352 |
|  | 二甲胺 | 0.6 |  | 0.6 | 0 |
|  | 二硫化碳 | 1 |  | 1 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.04 |  | 0.04 | 0 |
|  | SO2 | 1.003 |  | 0 | -1.003 |
|  | NOx | 300.53 |  | 0 | -300.53 |
|  | TSP | 20.06 |  | 0 | -20.06 |
| 合计 |  | 362.491 |  | 263.83 | -98.661 |
| 无组织排放 | 碳酸锰粉尘 | 17.69 |  | 17.78 | +0.09 |
|  | 二氧化锰粉尘 | 90 |  | 0 | -90 |
|  | 氨气 | 7.5 |  | 4.28 | -3.22 |
|  | CO2 | 4.097×105 |  | 0 | -4.097×105 |
|  | 二氧化硒粉尘 | 1.5 |  | 0 | -1.5 |
|  | 液氨 | 0.281 |  | 0.281 | 0 |
|  | 硫酸 | 0.0049 |  | 0.00449 | 0 |
|  | 二甲胺 | 0.095 |  | 0.095 | 0 |
|  | 二硫化碳 | 0.159 |  | 0.159 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.000004 |  | 0.000004 | 0 |
| 合计 |  | 409817.2 |  | 22.599494 | -409794.6005 |
| 废水 |  |  |  |  |  |
| 废水种类及产生量 | 生产废水 | 654654m3/a (2182.18m3/d) | 360551.4m3/a (1092.58m3/d) |  | -294102.6 |
|  | 生活污水 | 48000m3/a (160m3/d) | 86460m3/a (262m3/d) |  | +38460 |
| 合计 |  | 659454m3/a (2342.18m3/d) | 447011.4m3/a (1354.58m3/d) |  | -212442.6 |
| 污染物 |  | 接管量(t/a) | 接管量(t/a) |  | 增减量(t/a) |
| COD |  | 32.8 | 5.2 |  | -27.6 |
| 氨氮 |  | 4.2 | 4.52 |  | +0.32 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 产生量(t/a) |  | 产生量(t/a) | 增减量(t/a) |
| 一般固废 |  | 769877.07 |  | 769585.83 | -291.24 |
| 危险废物 |  | 582.56 |  | 269.26 | -313.3 |
| 生活垃圾 |  | 412.5 |  | 529.98 | +117.48 |
| 合计 |  | 770572.13 |  | 770385.07 | -487.06 |

(2)小结

①废气污染物

由上表可知，本次变更后排放的有组织废气中二甲胺、二硫化碳、硫化氢等污染物排放量与原环评保持一致，无增减；碳酸锰矿粉尘增加69.58t/a，硫酸雾增加153.352t/a、二氧化硫减少1.003t/a，氮氧化物减少300.53t/a，TSP减少20.06t/a。无组织废气中液氨、硫酸雾、二甲胺、二硫化碳、硫化氢等污染物排放量与原环评保持一致，无增减，碳酸锰粉尘增加0.09t/a，二氧化锰粉尘减少90t/a，氨气减少3.22t/a，二氧化碳减少4.097×105t/a，二氧化硒粉尘减少1.5t/a。有组织废气减少污染物排放量为98.661t/a，无组织废气减少污染物排放量为409794.6005t/a。

②废水污染物

由上表可知，本次变更后生产废水排放量为360551.4m3/a，较原环评比生产废水减少排放量为294102.6m3/a，生活污水排放量为86460m3/a，因职工人数增加，项目变更后生活污水排放量增加了38460m3/a。变更后废水排放总量减少了212442.6m3/a。

③固体废物污染物

由上表可知，本项目变更后固体废物产生量为770385.03t/a，其中一般固废为769585.83t/a，较原环评比一般固废减少291.24t/a，危险废物为269.26t/a，较原环评比危险废物减少313.3t/a，生活垃圾为529.98t/a，较原环评比生活垃圾增加117.48t/a。变更后固体废物减少了487.06t/a。项目产生的固体废物处置方式发生变更，原环评对固废的处置措施为10.3万吨t/a送往建筑砌块和水泥熟料项目作为原料，剩余64.7万t/a暂存于中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场，最终送宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目综合利用。本次变更后根据调查可知，建筑砌块项目已接纳一期项目锰渣和二期部分锰渣，现阶段已经没有消纳能力，水泥熟料项目因已接纳部分二期项目锰渣，剩余接纳能力（第二条生产线）只能满足本项目的部门锰渣的消纳，并且水泥熟料项目和宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目现阶段取得环评批复，正处于验收阶段，因此项目产生的全部锰渣只能先暂存于中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场，待上述两个项目验收后，项目暂存的锰渣可全部作为原料进行综合利用。本次变更后项目在中宁新材料循环经济示范区一般工业废渣场的暂存量较原环评增加，但渣场的设置根据环保要求已建成，锰渣的堆存产生的污染物可得到有效控制，对外环境影响较小。

综上所述，本项目废气减排量为409794.6005t/a，废水减排量为212442.6m3/a，固体废物减排量为487.06t/a。因此项目变更后产生的污染物与原环评相比均由不同程度的减少，污染物的减少导致项目建成投产后对环境的影响也随之减少，本项目的变更会对环境产生一定的正效益。

4 项目变更前后方案对比

本项目变更后变更内容包括电解金属锰原料加工工段、含铬废水处理工艺、含锰等综合性废水处理工艺等内容发生变更，其他生产装置均为发生变更，因此本次变更不在对未变更内容进行方案对比分析。

4.1电解金属锰原料储存库工艺技术对比

4.1.1 全封闭式碳酸锰库

针对电解金属锰原料堆场产生的粉尘，本项目为增强企业自动化装卸料的技术。本次变更后，半封闭式原料堆场保留，新增全封闭式碳酸锰库一座，用于中转上料碳酸锰矿。原料加工工艺流程见图3.1-1。

图4.1-1  变更后原料加工工艺流程

变更后项目采取全自动化上料系统，原料堆场的碳酸锰矿经过装载机运送至破碎系统，经过破碎处理后，由皮带传输机运输至全封闭式碳酸锰库，最后由皮带输送至配料站，为生产车间提供原料。该技术一定程度减少了原环评的直接装料破碎产生的粉尘产生量。装置节省人力资源，最大程度的降低了原料的损耗，为企业创造了客观的经济利益。

4.1.2半封闭式原料堆场

根据原环评可知，项目原料加工工段设置半封闭式原料堆场1座，用于堆存碳酸锰和二氧化锰矿，堆场边界设置8m高的防风围墙，不设置顶棚，并且用纱布进行遮盖。变更前原料加工工艺流程见图3.1-2。

图4.1-2  变更前原料加工工艺流程

原料堆场为半封闭式料场，不设置顶棚，堆棚在装卸过程产生的无组织粉尘较大，由于堆场产生面积较大，较难控制，遭遇干旱无雨季节大风天气时，此类扬尘对外环境影响较大。本次变更后，为减少原料运输和装卸过程产生的粉尘，项目通过增设全封闭式碳酸锰库可有效减少粉尘的无组织排放量。

- 4.1.3 小结

综上所述，本着资源循环利用、零排放的宗旨，半封闭式原料堆场产生的粉尘对外环境影响较大，新增全封闭式碳酸锰库的粉尘产生量较小，优势明显。

4.2 废水处理工艺技术对比

- 4.2.1膜工艺

针对电解锰生产产生的含铬废水、含锰等综合性废水、生活污水，膜工艺能根据三股废水不同的特性采用不同的预处理和膜技术相结合的综合处理工艺，都能使对应废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1、表2中一级标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水、工艺与产品用水要求，并能获得高品质的出水。

膜工艺的优势：

⑴含铬废水经化学还原+浸没式超滤(IMF)膜分离处理后，出水中六价铬浓度达标，SS浓度很低；

⑵含锰等综合性废水经气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜+二级反渗透处理后可使其出水水质接近工业纯水指标，可作为工业再生水综合利用；

⑶膜分离法中的反渗透可高效脱除废水中的氨氮；将高效膜分离技术与传统的生物处理技术相结合，增加了硝化菌的数量和硝化能力，提高了脱氮效率，可以有效脱除氨氮。因此，生活污水经预处理+MBR（膜生物反应器）工艺处理后，出水可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水要求，可作为循环水系统的补充水综合利用。生活污水可以做到循环使用不外排，避免了对地表水体的污染。

针对含重金属的废水，采用气浮为浸没式超滤(IMF)膜做预处理，浸没式超滤(IMF)膜又为反渗透做预处理，可以有效的满足膜处理工艺对水质的要求，避免污水中污染物浓度过高对膜造成的冲击负荷。此外，膜分离出来的废渣、浓缩液可以作为原料综合利用。

- 4.2.2 电化学

电化学装置相对简单，与化学沉淀法相比无需种类繁多的化学药剂，适合于处理离子浓度不高、组分相对单一的重金属废水。经电化学法处理后的废水可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。但由于极板带有电荷，极易造成极板表面被碳酸钙、硫酸钙和金属氢氧化物附着而钝化，电流效率大幅度降低，从而导致出水难以稳定达标，出水水质不稳定，处理效率波动较大。此外，电化学法中是以消耗阳极板为代价，阳极的不断消耗，一旦出现腐蚀穿孔则极板失效，这时的处理效率下降也会影响到出水水质。

电化学法对处理含铬废水、含锰等综合性废水中金属离子是有一定效果的，但无法解决NH3-N、SS指标，不能脱盐，很难使出水各项指标都满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求，并且不能获得高品质的出水，无法满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺用水要求。此外，电化学法没有除硬度和脱盐功能，无法处理循环水排污水。

- 4.2.3 小结

综上所述，本着资源循环利用、零排放的宗旨，膜分离处理后的出水水质接近纯水，可以回用到生产中去综合利用，而电化学处理工艺不能获得高品质的出水，无法对出水进行回用，外排的废水会对地表水体造成一定的污染。因此膜工艺在本项目中优势明显。

- 4.2.4 出水水质指标和水资源的回收

对电解锰生产两股废水采用膜处理工艺和电化学处理工艺，其出水水质指标汇总见表4.2-1。

表4.2-1  处理出水水质指标对比表

| 指标 | 单位 | 膜技术工艺 |  | 电化学 | 污水综合排放标准 | 城市污水再生利用 工业用水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含铬废水 | 含锰等综合性废水 | 综合废水 |  |  |
| COD | mg/L | / | 12.2 | 49.0 | ≤100 | ≤60 |
| SS | mg/L | / | 14.0 | 26.4 | ≤70 | / |
| 氨氮 | mg/L | / | 12.4 | 13.0 | ≤15 | ≤10 |
| 总Mn | mg/L | / | 0.032 | 0.093 | ≤2.0 | ≤0.1 |
| Cr6+ | mg/L | 0.014 | 0.004 | 0.49 | ≤0.5 | / |
| 总铬 | mg/L | 0.050 | 0.039 | 1.5 | ≤1.5 | / |
| 回用点 |  | 进一步深度处理 | 工艺用水 | 工艺用水 |  |  |

从表4.2-1可以看出：

针对电解锰生产产生的含铬废水、含锰等综合性废水，采用不同的预处理和膜分离相结合的工艺技术，可以获得高品质出水，水质指标均优于电化学工艺出水指标。

⑴电解金属锰生产废水经膜处理处理工艺出水水质完全可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度及一级标准要求，并优于《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水要求。可以实现对电解锰产生的含铬、含锰等综合性废水的深度处理和回用。

⑵膜处理工艺减少工艺水消耗，实现“节水减排”、“环境友好”目标。

⑶电化学处理工艺仅能对金属离子达标处理，而COD、NH3-N、TDS等均不能有效处理，出水水质部分指标很难完全满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求，回用水部分指标不能满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺与产品用水要求。

- 4.2.5 资源回收

膜处理工艺可将含锰等综合性废水中锰、铬、铵、硫酸根等离子截留并回收，可获得较为纯净的富含硫酸锰、硫酸铵浓缩液，可作为电解锰的生产原料回用至电解锰生产工序。含铬废水处理过程中产生的含铬、铁固渣作为原料回用到铬铁生产工序。整个处理装置近“零排放”。

电化学：无法获得纯净的锰泥固渣，与含铬、铁(或铝)、石灰渣等其它固体废物混合在一起，很难将其回收利用作为电解原料，增加了固废的处理难度。

- 4.2.6 主要技术及经济指标对比

膜工艺与电化学工艺的主要技术及经济指标对比见表4.2-2。

表4.2-2  主要经济技术指标对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 膜技术 | 电化学 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消耗指标 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工人 | 人 | 6 | 6 |  |
| 1.2 | 电 | 104Kwh/a | 291.02 | 655.93 |  |
| 1.3 | 石灰 | t/a | 487.6 | 58.74 |  |
| 1.4 | 氢氧化钠 | t/a | 60.928 | 90.928 |  |
| 1.5 | 碳酸钠 | t/a | 1223.8 | / |  |
| 1.6 | 混凝剂 | t/a | / | 31.363 |  |
| 1.7 | PAM | t/a | / | 2.614 |  |
| 1.8 | 硫酸亚铁 | t/a | 250 | 250 |  |
| 1.9 | 极板消耗 | t/a | / | 979 |  |
| 1.10 | 废水排放 | 104t/a | 0 | 489.5 | 4.0元/吨 |
| 2 | 运行成本 |  |  |  |  |
| 2.1 | 用电 | 万元/a | 174.612 | 393.558 | 0.6元/Kwh |
| 2.2 | 石灰 | 万元/a | 9.75 | 1.175 | 200元/吨 |
| 2.3 | 氢氧化钠 | 万元/a | 17.06 | 25.46 | 2800元/吨 |
| 2.4 | 碳酸钠 | 万元/a | 122.38 | 0 | 500元/吨 |
| 2.5 | 混凝剂 | 万元/a | 0 | 31.363 | 10000元/吨 |
| 2.6 | PAM | 万元/a | 0 | 3.921 | 15000元/吨 |
| 2.7 | 硫酸亚铁 | 万元/a | 8.75 | 8.75 | 350元/吨 |
| 2.8 | 极板消耗 | 万元/a | 0 | 979 | 10000元/吨 |
| 2.9 | 废水排放 | 万元/a | 0 | 1958 | 4.0元/吨 |
| 2.10 | 设备折旧和维修 | 万元/a | 1080.93 | 1723.56 |  |
|  | 小计 | 万元/a | 1413.482 | 5124.787 |  |
| 3 | 排放水量 | 万t/a | 0 | 489.5 | 50%排放 |
| 4 | 排放费用 | 万元/a | 0 | 1958 | 4元/t |
| 5 | 经济效益 | 万元/a | 2181.728 | -5661.337 |  |
| 6 | 吨水经济效益 | 元/t处理水 | 5.66 | 负 |  |

从表4.4-1可以看出，膜技术的运行成本为1413.482万元/a，低于电化学的运行成本，膜技术具有较高的经济效益。

- 4.2.7 膜工艺与电化学的综合对比

膜工艺与电化学工艺的综合对比见表4.2-3。

表4.2-3  膜工艺与电化学工艺的综合对比

| 分类 | 膜工艺 | 电化学 |
| --- | --- | --- |
| 技术的可靠性 | 稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关标准 | 无法稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准，氨氮的去除效率需提高；且不能满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关标准，无法做到水资源的综合利用 |
| 电解金属锰企业环境手法导则 | 符合《电解金属锰企业环境守法导则》：含铬废水在电解锰生产车间处理至Cr6+和总Cr达标 | 不符合《电解金属锰企业环境守法导则》：与含锰等综合性废水掺混一起处理 |
| 资源回收 | 产水回用到生产及循环水系统中综合利用 | 无回用 |
| 经济效益 | 2181.828万元/年 | -5661.337万元/年 |

- 4.2.8 小结

通过工艺技术对比、出水水质指标和水资源的回收、资源回收、主要经济技术指标四项的综合对比，可以看出：膜工艺处理电解锰废水工艺技术可行，出水水质可同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表2中一级标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水、工艺与产品用水要求，产水可回用到生产及循环水系统中。既节约了原本冲渣所用的新鲜水水量，又避免了对环境造成影响，做到资源的综合利用，并且具有明显的经济效益。因此膜处理工艺更适合处理本项目产生的各类废水。

5 变更后膜技术可行性分析

5.1 含铬废水

本系统采用化学还原+浸没式超滤（IMF）膜工艺，超滤膜浓相进板框压滤，固渣回收利用，压滤液返回超滤膜过滤，系统出水均来自超滤膜过滤，因此出水质量高。

含铬废水处理的要求是将废水中的Cr6+和总Cr分别处理至<0.5mg/L和<1.5mg/L。采用的工艺是首先用化学法将具有强氧化性的Cr6+还原成Cr3+，既可有利于控制Cr6+指标，又可有效避免Cr6+对后续膜系统中的膜其组件、配套管件仪表等造成氧化破坏。然后再提高pH使Cr和水质中的其它少量重金属离子形成氢氧化物，此时利用抗污染性较强的浸没式膜过滤实现固液分离，反应液中悬浮物(SS)被超滤膜彻底分离，此处的浸没式膜选用通量大、强力大、抗氧化性强的聚偏氟乙烯（PVDF）中空纤维膜，在系统设计上有在线化学反洗和曝气擦洗，保证膜性能的长期平稳运行。

本项目出水均来自超滤膜过滤，出水水质远高于传统沉降或板框压滤，使最终的产水中Cr6+和总Cr指标能长周期稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物最高允许排放浓度要求。

本项目选择的处理工艺可靠，水质有保障，工艺系统可行。

5.2 含锰等综合性废水

本系统选用气浮预处理+浸没式超滤（IMF）膜+二级反渗透工艺，气浮及超滤膜浓相进板框压滤，固渣回收利用，压滤液返回超滤膜过滤，系统出水均来自二级反渗透出水，二级浓缩液返回一级反渗透，一级浓缩液返回电解锰生产系统作为电解锰原料循环利用。二级反渗透出水质量高，可作为化合工序用水。

含锰等综合性废水深度处理选用双膜法工艺，即浸没式超滤膜过滤+反渗透膜浓缩。研究表明，反渗透膜对硫酸锰和硫酸铵的截留率可达98%以上。本工艺设计了二级反渗透膜，为了充分保证反渗透膜的分离性能，设计了浸没式超滤为其保驾护航，不仅能完全去除水体中的胶体、颗粒物等，更能使进反渗透的溶液SDI（膜污染指数）<4。同样地，为了保证超滤膜的性能，系统前端设计了气浮为其预处理，去除废水中的油类有机物和较轻质的悬浮颗粒杂质等一些可能对膜造成污染的物质。双重保险，层层把关，这种严谨的系统设计是膜技术能适应于含锰等综合性废水处理的关键。

含锰等综合性废水采用气浮预处理+浸没式超滤（IMF）膜+二级反渗透工艺可行。

5.3 碳酸锰库

项目变更后新增全封闭式碳酸锰库1座，用于中转原料堆场的碳酸锰矿。全封闭式碳酸锰库不仅可有效阻止因大风扬尘天气造成的原料运输产生的无组织粉尘，而且还可最大程度减小原料的损耗和浪费。为企业间接的创造了明显的经济效益，并且对周边环境的影响降至最低。全封闭式碳酸锰库的粉尘阻隔率为99.99%以上。全封闭式碳酸锰库设置可行，合理。

5.4 结论

宁夏天元锰业有限公司电解金属锰生产废水循环利用项目经系统调研和比选，需将原电化学混合处理工艺调整为膜技术处理工艺，以有效的解决电解锰生产废水的达标处理难题，结合电解金属锰生产过程产生的含铬废水、含锰等综合性废水的特性，分别处理采用不同的膜技术处理工艺，经处理后，含铬废水中的总铬、Cr6+的排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度要求；含锰等综合性废水中的各项污染物的排放浓度可同时满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级及《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中产品及工艺用水要求，可以作为化合制液、冲洗地面和冲槽用水。本项目产生的各类废水经膜处理后的产水均可回用到生产及循环水系统中，做到资源的综合利用，项目废水不外排，无需安装在线监测装置。原料加工产生的无组织粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物无组织排放的浓度限值。

综上所述，本次变更的污水处理工艺是可行的，粉尘治理措施可行，变更后具有显著的环保效益，并通过节水、降耗带来一定的企业经济效益，对建设资源节约型，环境友好型社会，对构建和谐社会将起到十分重要的促进作用。

6 地下水保护措施变更情况说明

原环评报告中涉及污水处理设施的各构筑物、循环水池、事故应急水池等水工、涉重等构筑物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，进行了防渗处理。变更后，针对污水处理设施的部分构筑物发生变化，对水工、涉重等构筑的防渗措施进行了细化，并按照工程的实际情况，有针对性的选择防渗材料，并采取合理的施工工艺，对地下水监测井的位置进行合理设置。

6.1 变更前防渗措施

原环评报告中涉及污水处理设施的各构筑物、循环水池、事故应急水池等水工、涉重等构筑物均采用钢筋混凝土结构，并铺设高密度聚乙烯膜（HDPE）作为防渗材料，采用优质粘土(渗透系数K≤10-7cm/s)铺底，上铺“二布一膜”(高密度聚乙烯膜)。同时建设单位采取定期监测地下水的方式，避免防渗层破损对地下水造成污染。

6.2 变更后防渗措施

⑴针对污水处理设施的部分构筑物发生变化，本次变更对水工、涉重等构筑的防渗措施进行了细化。按照工程的实际情况，综合考虑防渗材料的环保型、材料的使用寿命、施工工艺的合理性、防渗材料的修复的难易性、综合性价比等因素后选择防渗材料，以柔性防渗处理为主。

⑵防渗措施：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修订）中明确要求涉及危险废物的贮存场地基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中规定，本项目水工构筑物的埋置深度在10~20m范围内，针对本次变更需要新建的各类污水池可采用刚性防渗结构，即采用不低于C30强度等级的防水混凝土结构（厚度＞150mm），抗渗等级不低于P8（即在0.8MPa水压力作用下不产生渗漏），污水沟的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度大于0.8mm）。采用该种防水混凝土结构，其抗渗性能在1.0×10-10cm/s~1.0×10-12cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修订）中要求。

污水池的防渗措施详见图6.4-1。

图6.4-1  污水池防渗措施示意图

本次变更后新增碳酸锰、中和车间、浆化车间、中转车间和净化车间，项目其他生产车间、办公区、危废暂存间、污水处理池以及废水收集池、储罐区等防渗措施均与原环评保持一致。变更后新增车间应采用的防渗材料一览表见表6.4-1。

表6.4-1  项目防渗材料一览表

| 序号 | 防渗材料敷设位置 | 防渗材料 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸锰库 | 地层做钢筋混凝土地面，C30强度等级的防水混凝土结构 | 新增 |
| 2 | 中和车间 | 地层做钢筋混凝土地面，C30强度等级的防水混凝土结构 | 新增 |
| 3 | 浆化车间 | 地层做钢筋混凝土地面，C30强度等级的防水混凝土结构 | 新增 |
| 4 | 中转车间 | 地层做钢筋混凝土地面，C30强度等级的防水混凝土结构 | 新增 |
| 5 | 净化车间 | 地层做钢筋混凝土地面，C30强度等级的防水混凝土结构 | 新增 |

⑶厂区排水系统雨污分流、污污分流。设消防及初期雨水收集系统，加强生产管理，减少或避免跑冒滴漏现象。

⑷监测措施设置地下水监测井，及时观测地下水的变化动态。在厂区附近地下水径流上、下游分别设置地下水监测井（共3口井），定期监测，密切注视地下水的变化动态，一旦出现地下水水质有污染变化，即可采取紧急措施，甚至停止生产，查明原因，封堵污染源头，并抽换受污染的地下水，消除污染影响。地下水监测井的位置具体见表6.4-2及图6.4-2。

表6.4-1  地下水质量监测点位

| 监测点位编号 | 监测点名称 | 监测点位置 | 井深 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 背景井 | N37°38′6.11″；E105°40′44.89″ | 65m |
| 2# | 集中供水水源地 | N37°32′56.2″；E105°40′31.4″ | 30m |
| 3# | 污染扩散监测井 | N37°36′1.52″；E105°41′15.74″ | 18m |

图6.4-2  地下水监测点位示意图

7 变更后环境管理与环境监测

7.1 环境管理目标的变更

本次变更环境影响评价针对变更污水部分提出了有效的污染防治措施，并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果，具体管理目标见表7.1-1。

表7.1-1  环境管理目标

| 类别 | 治理项目 | 工程内容 | 管理目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 治理 | 含铬废水 | 化学还原+膜分离处理 | 管网体系完备、车间总排口设置在线监测；车间排放口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度 | 进厂区含锰废水处理设施进一步深度处理 |
|  | 含锰等综合性废水 | 气浮预处理+浸没式超滤（IMF）膜固液分离+二级反渗透膜处理 | 管网体系完备；污水处理站排放口满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关标准后综合利用 | 部分用于生产工艺，作为循环水补充水，部分排入阳极液池 |
|  | 生活污水 | 预处理+MBR工艺处理 |  | 回用于循环水系统补充水 |
| 废气治理 | 上料粉尘 | 新增全封闭式碳酸锰库1座 | 粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物无组织排放的浓度限值 | / |
| 监测 | 含铬车间废水排放口、污水处理站总排口 |  | 在线监测设备，定期实施监测计划 | / |
|  | 1个地下水背景井，2个地下水监测井 |  | 一季度监测1次，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 | / |

7.2 环境监测计划

环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。变更后环境监测计划与原环评一致。

⑴监测机构

根据不同的监测内容，参与监测、监控的机构分别为建设方环保科、建设方安全科、当地环保部门。

⑵监测项目

根据工程排污特点及实际情况，项目建设期及建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，监测制度详细内容见表7.2-1。

表7.2-1  环境监测计划一览表

| 阶段 | 项目 | 监测要素 | 监测地点 | 监测项目 |  | 监测频率 | 监测机构 | 负责 机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 污 染 源 监 测 | 地表水 | 车间污水处理设施出水口、污水处理站总排口 | pH、COD、SS、BOD5、Mn、总铬、Cr6+ |  | 定期和抽查 | 有环境监测资质的单位 | 天元锰业有限公司 | 中宁县环保局 |
|  |  | 固体废物 | 统计种类、产生量、 处理方式、去向 |  |  | 每月统计1次 | 天元锰业有限公司 |  |  |
|  |  | 地下水 | 3个简易探井 |  | pH、COD、BOD5、SS、总铬、Cr6+、Mn | 每季度监测1次 | 有环境监测资质的单位 |  |  |

7.3 环境保护措施竣工验收管理

本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害，因此为确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行，本次评价特提出本项目竣工环境保护验收重点，见表7.3-1。

表7.3-1  本次变更竣工环境保护验收一览表

| 一、环境管理保护检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收重点 |  | 环保法律法规执行情况、环保审批手续及环保档案 |  |  |  |
|  |  | 环保组织机构、环境管理机构及受委托的环境监测机构 |  |  |  |
|  |  | 环保设施落实情况、排污口规范化建设 |  |  |  |
|  |  | 施工期、试运行期的扰民情况 |  |  |  |
|  |  | 固体废物种类、产生量、处理、处置及综合利用情况 |  |  |  |
| 二、污染防治措施与达标排放情况 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 污染源 |  | 治理措施 | 排放标准 | 备注 |
| 废水 | 含铬废水 |  | 化学还原+浸没式超滤(IMF)膜工艺处理，处理规模为5740m3/d，设置16座150m3室内含铬废水收集池，4座600m3室外含铬废水收集池，1座3000m3含铬废水收集池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第一类污染物最高允许排放浓度 Cr6+＜0.5mg/L 总铬＜1.5mg/L | 进入厂区污水处理站进一步处理 |
|  | 含锰等综合性废水 |  | 气浮预处理+浸没式超滤(IMF)膜固液分离+二级反渗透膜工艺处理，处理规模为6770 m3/d，设置16座300m3含锰废水收集池、4座400m3含锰废水收集池和2座4000m3含锰废水收集池 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺与产品用水 | 作为化合制液用水，冲洗地面和冲槽用水 |
|  | 废水计量 设施 |  | 超声波流量计 | / | / |
| 废气 | 破碎车间 |  | 设置3套布袋除尘器和3个20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | 排入大气 |
|  | 配料站 |  | 设置8套布袋除尘器和8个15m高排气筒 |  |  |
|  | 粉磨站 |  | 设置4套布袋除尘器和2个15m高排气筒、2个40m高排气筒 |  |  |
|  | 散装库 |  | 设置4个布袋除尘器和4个15m高排气筒 |  |  |
|  | 成品库 |  | 设置7套布袋除尘器和7个15m高排气筒 |  |  |
|  | 浆化车间 |  | 设置2套氢氧化钠喷淋吸收装置和2个30m高排气筒 |  |  |
|  | 中转车间 |  | 设置8套氢氧化钠喷淋吸收装置和8个30m高排气筒 |  |  |
|  | 化合车间 |  | 设置20套氢氧化钠喷淋吸收装置和4个30m高排气筒 |  |  |
|  | 净化车间 |  | 设置8套酸喷淋吸收装置和4个30m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 |  |
|  | 中和车间 |  | 设置8套酸喷淋吸收装置和4个30m高排气筒 |  |  |
|  | 电解车间 |  | 设置16套酸喷淋吸收装置和16个15m高排气筒 |  |  |
|  | 原料车间 |  | 设置全封闭式碳酸锰库 1座 | 粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物无组织排放的浓度限值 | / |
| 三、环境风险管理 |  |  |  |  |  |
| 生产 装置区 | 生产装置区四周、事故池 |  |  |  |  |
| 事故池 | 建设容积5000m3的应急事故水池1座。 |  |  |  |  |
| 循环水池 | 建设容积80000m3的循环水池1座。 |  |  |  |  |
| 四、生产指标考核 |  |  |  |  |  |
| 设计指标、内部环境管理指标、清洁生产指标等 |  |  |  |  |  |

8 结论与建议

8.1 结论

- 8.1.1 项目变更概况

(1)电解金属锰生产工艺优化、主要生产设施变更：

与原生产工艺基本一致对部分工段进行优化，取消建设二氧化锰焙烧车间、福镁钠和二氧化硒生产装置（此部分原料均为外购）；新增碳酸锰库1座，新增浆化车间、中和车间、中转车间以及净化车间各1座；电解锰车间由10间变更为4间，电极板总数由原阳极板360000块，阴极板720000块变更为阳极板215040块，阴极板210560块，相关技术参数、设备数量和型号进行变更，300000t/a电解金属锰生产规模不变。

(2)生产废水产生量及处理工艺变更，生活污水产生量、处置措施变更：

①含铬污泥处理设施产生的污泥由原2.56t/a变更为7.16t/a，含锰废水处理设施产生的污泥由原550t/a变更为t/a231t/a，实验室产生的固体废物(危险废物)增加产生量1.1t/a，生活垃圾原412.5t/a变更为529.98t/a；其他固体废物产生量不发生变更。

②含锰等综合性废水含铬废水原项目产生量2182.18m3/d、送园区污水处理站（电化学处理工艺）处理，变更为产生量1109m3/d、处理工艺：气浮预处理除有机物和油类+IMF微滤膜分离除固体悬浮物+二级反渗透膜技术系统、处理规模6770m3/d，处理后废水送本项目综合利用；

③生活污水原项目产生量160m3/d、厌氧-好氧-沉淀一体化处理工艺、处理规模200m3/d，变更为项目产生量262m3/d、送年产12万吨电解金属锰扩建项目生活污水处理设施（“预处理+MBR”处理工艺、处理规模6000m3/d）进行处理；

(3)生产废气处置措施变更

①取消建设：二氧化锰焙烧废气（主要污染物：烟尘、SO2、NOX）排气筒2座，福美钠生产废气处理设施（主要污染物：二甲胺、二硫化碳和硫化氢，处理设施：氢氧化钠喷淋吸收装置）及排气筒1座，二氧化硒生产（主要污染物：烟尘、SO2、NOX）排气筒1座；

②增加建设：配料站(5联库)8套、原料成品库7套、原料散装库4套共19套布袋除尘器及排气筒(主要污染物：粉尘)，浆化车间2座、中转车间8座、化合车间20座共30座废气处理装置(主要污染物：硫酸雾，处理设施：氢氧化钠喷淋吸收装置)及排气筒，中和车间8座、净化车间8座共15座废气处理装置(主要污染物：氨气，处理设施：酸喷淋吸收装置)及排气筒；

③变更建设：电解车间排气筒(主要污染物：氨气)由原20座变更为16座。

(4)固体废物产生量及处置措施变更

①含铬废水处理设施产生的污泥由含锰废水处理设施产生的污泥由原550t/a变更为t/a395t/a，实验室产生的固体废物（危险废物）增加产生量1.1t/a，生活垃圾原412.5t/a变更为530t/a。

②电解金属锰废渣75万t/a处置方式由10.3万t/a综合利用(送产50万m3建筑砌块资源综合利用项目和2×4500t/d水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电项目)，64.7万t/a送往中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场进行临时堆存，变更为送中宁工业园新材料循环经济区一般工业废渣场暂存，待建设2×4500t/d水泥熟料项目和宁夏天元锰业有限公司200万t/a电解金属锰废渣重金属减排和氨氮提取利用清洁生产示范项目建成投运后本项目产生的压滤渣作为原料综合利用。

(5)项目部分公用工程及其它相关主要内容变更

①取消建设：职工食堂、抛光室、临时渣场，新建福镁钠堆存区等建设内容；

②平面布置图根据生产工艺进行变更。

③项目劳动定员由原环评的2500人增加至3212人。

③环保投资由32750.44万元变更为35828.09万元。

- 8.1.2 项目变更后的环境影响

(1)废水

本项目变更前生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，只有部分能用于厂区绿化，其余用于冲厕及洒水抑尘等。

变更后含铬废水、含锰等综合性废水以及生活污水经处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关要求，作为生产工艺、循环冷却系统补充水综合利用不外排。并且采用膜法收集的“三废”将作为原料、半成品、成品或有用物料回收利用和出售，不仅减少了污染物的排放量，并且取得了一定的经济效益。

(2)废气

本次变更后，原料加工车间包括原料堆场和新建的碳酸锰库，为降低企业生产成本，本项目取消建设二氧化锰焙烧车间，原环评设置的碳酸锰矿和二氧化锰堆场不再对二氧化锰进行堆存，原料堆场粉尘产生量减少，新增碳酸锰库与原料堆场形成和谐统一，采用全封闭加料系统，可有效减少原料装卸过程产生的粉尘。变更后产生的无组织粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物无组织排放的浓度限值。取消建设二氧化锰焙烧车间，氧化锰依托华夏特钢氧化锰生产项目，因此变更后二氧化锰焙烧无污染物产生。

项目配料站原料进料口处和出料口处产生的粉尘主要为碳酸锰尘，经原料进料口处和出料口处各设置4个集气罩后通过8个布袋除尘器处理后，项目原料进口和原料出口的粉尘经过处理后排放浓度和粉尘排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。8座高度均为15m，内径为0.4m排气筒排放（粉尘120mg/m3、5.9kg/h）。

原料成品库(3间)、在原料进口、出口处设置集气罩（进料口6个，出料口1个共7套），经收集的含尘气体经7套布袋除尘器处理，粉尘排放浓度和排放速率为达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（粉尘120 mg/m3、5.9 kg/h），通过7座15米高排气筒排放

原料散装库在原料进口、出口处设置集气罩（共4套），经收集的含尘气体经4套布袋除尘器处理，粉尘排放浓度、排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（粉尘120mg/m3、5.9kg/h），通过4座15米高排气筒排放。

碳酸锰（MnCO3）矿破碎和粉磨工段，在破碎工序设置三台布袋除尘设备，粉磨工段设置四台布袋除尘设备。经布袋除尘器处理后破碎粉尘和球磨粉尘浓度排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（与原环评一致），通过高度为15m（3座）和40m（4座）排气筒排放。

浆化车间、中转车间、化合车间在生产过程逸散的硫酸雾，通过在主要设备上设置集气罩收集，经在浆化车间设置2座、中转车间设置8座、化合车间设置20座共30座氢氧化钠喷淋吸收装置处理。浆化车间废气处理后硫酸雾经过2座30米排气筒排放；中转车间废气处理后硫酸雾的通过8座30米排气筒排放；化合车间废气处理后硫酸雾通过20座30米排气筒排放；以上车间排放的硫酸雾浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

净化车间、中和车间生产过程中逸散的氨气，通过在主要设备上设置集气罩收集，经在净化车间设置8座、中和车间设置7座共15座硫酸喷淋吸收装置处理。处理后净化车间和中和车间氨气排放浓度分和排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准(厂界≤1.5mg/m3，≤20kg/h)。通过8座30米排气筒排放。

电解过程中排放的无组织氨气，经换气扇排放外排，氨气的无组织排放浓度和排放速率为0.01kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准(厂界≤1.5mg/m3，≤20kg/h)。共设置16个15米排气口。

据经验数据，碳酸锰堆存的无组织排放粉尘量排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放的浓度限值。

本项目罐区无组织废气为液氨、硫酸、二甲胺、二硫化碳与硫化氢储罐大小呼吸排放废气，选用治理措施与原环评报告。液氨、硫酸、二甲胺、二硫化碳与硫化氢厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值要求。

(3)噪声

项目通过选用低噪声设备，采取防震、消声、隔音等措施，并加强厂区绿化等措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，且本项目位于宁夏中宁工业园区中宁新材料循环经济示范区北侧，周边无居民点，不产生扰民现象，变更后的声环境影响与原环评报告及其批复一致。

(4)固体废物

本项目固体废物包括压滤渣、阳极泥、碳酸锰尘、生活垃圾、硫化渣、含铬污泥以及含锰污泥以及化验室固废等，根据固体废物性质采取作为建材外售综合利用、作为原料回用、交由园区环卫部门、危险废物送宁夏危险废物和医疗废物处置中心处置等措施进行处理后，项目产生的固体废物均能达到妥善处置。

- 8.1.3 总结论

综上所述，本项目既有较好的经济效益也有较好的社会效益。项目的设计规模及选择的工艺技术路线可行，保证了污染物达标排放和综合利用，能够达到电解金属锰项目重金属污染治理目标，项目的实施对当地水环境改善有积极的促进作用。本项目建成投入运行后能满足项目所在区域环境功能区划的要求，在严格落实设计及技术报告中提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。

8.2 建议

⑴对污水管道、固体废物的堆积地做好防渗漏处理，避免因污水或渗滤液渗漏引起地下水污染。

⑵企业应委托第三方进行污染防治设施的运行管理。

⑶定期对厂区上下游、厂区周围地下水及土壤进行监测，避免对地下水及土壤造成污染。

⑷加强对污染防治设施的管理，维护各种处理设施的正常运行，以确保去除率达到设计指标，尽量避免生产中的跑、冒、滴、漏现象的发生。

(5)项目原料堆场设置的防风抑尘网高度为8m，长度为775m，项目原料堆最高点为6.5m，为满足环保要求，本变更建议建设单位在实际运行过程中降低原料堆存高度，使原料堆场最高点至少低于防风抑尘网3m以下。