
国环评证 乙 字第1063号

固原寨科风电场盾安96MW风电项目

环境影响报告书

建设单位：宁夏盾安风电有限公司

环评单位：北京中科尚环境科技有限公司
二○一五年五月

前  言

0.1建设项目特点

风力发电是清洁能源，其生产过程主要是利用自然风能转变为机械能，再将机械能转变为电能的过程，不排放任何有害气体。是目前新能源开发技术最为成熟、最具有大规模开发和商业化发展前景的发电方式，已成为公认的战略替代能源之一，是实现能源可持续发展的重要举措。《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。国家要求每个省常规能源和再生能源必须保持一定比例。我区的再生能源中，风力开发技术已日趋成熟，但相对于丰富的风能资源，风电开发程度还有待于提高。

长期以来，宁夏能源结构以煤炭为主，单位地区生产总值能耗在全国一直处于居高水平，而风能等可再生能源的开发利用水平较低。国家加大对中西部地区经济发展的扶持力度，为我区的经济和社会发展创造了非常难得的机遇和条件。充分利用我区清洁、丰富的风能资源，大力开发风能发电技术，对改善宁夏的能源结构，增加可再生能源的比例具有非常重大的意义。同时，把风能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，以电力发展带动工业、农业及矿产资源开发，促进我区人民群众物质文化生活水平的提高，推动经济以及各项事业的发展，摆脱地区经济落后的局面。

积极开发宁夏回族自治区丰富的风能资源，对改善宁夏回族自治区的能源结构是十分必要的，坚持走能源可持续发展的道路也是必然的。宁夏位于季风区的西北边缘，属典型的大陆性气候，气候干燥、日照充足、风大沙多，具有较丰富的风能资源，发展风电的条件得天独厚。本项目风电场位于固原市原州区，对外交通便利，并网条件好，具备建设大型风电场的场址条件；开发寨科风电场工程符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染。因此，开发建设寨科风电场工程是增加自治区内清洁能源供应、提高可再生清洁能源供应能力的重要手段，十分必要的。

0.2评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律、法规的规定，宁夏盾安风电有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，经征求环保管理部门的意见，在实地踏勘、收集资料、工程分析、环境现状监测和类比调查基础上，对该项目建设及营运过程中产生的环境问题进行分析和评价，并依据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响报告书》（报批稿）。
0.3关注的主要环境问题

根据工程的排污特点，需关注的主要环境问题：

⑴项目是否符合相关法律法规要求；选址是否满足环境功能区要求。

⑵工程施工期及运行期产生的污染情况，以及对周边的环境影响范围和影响程度，是否满足环境功能区要求。

⑶工程施工期及运行期对周边的生态环境影响范围和影响程度。

综上所述，本评价将从环境保护的角度论证项目选址与周围环境敏感点的协调性，针对项目可能产生的不利影响提出切实可行的污染防治措施和对策，使项目建设对环境的影响降到最低，符合环保要求。

0.4评价结论

本工程采用风力发电，属于清洁能源项目，符合国家能源产业发展方向，符合宁夏回族自治区能源发展战略，项目建成营运后对建设资源节约型、环境友好型、生态型社会均具有重要意义，具有显著的环境效益和社会经济效益。

在项目施工期会给周围局部环境带来粉尘、噪声等环境污染影响和水土流失等生态环境影响，但经采取有效的防治措施后，可避免或减少这些不利影响；营运期污染物产生量较少，各污染物经采取相应治理措施后均能达标排放。在认真落实报告书提出的各项污染防治措施、生态保护措施等要求，严格执行建设项目环保“三同时”制度并强化施工期环境监理的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。
[image: image1.emf]
环境影响评价工作程序
1总则

1.1项目由来

宁夏盾安风电有限公司，“宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安96MW风电项目”环境影响评价委托书。
1.2评价依据

1.2.1相关法律法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》2002.10.28；

⑶《中华人民共和国可再生能源法》2006.1.1；

⑷《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；

⑸《中华人民共和国草原法》2003.3.1；

⑹《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；

⑺《中华人民共和国循环经济促进法》2009.1.1；

⑻《中华人民共和国防沙治沙法》2002.1.1；

⑼《中华人民共和国大气污染防治法》2000.9.1；

⑽《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

⑾《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1；

⑿《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2013.6.29。

1.2.2行政法规及规范性文件

⑴第七届全国人大常委会《中华人民共和国野生动物保护条例》，1988.11.8施行，2004.8.28修正；

⑵国务院令第204号《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

⑶《全国生态环境保护纲要》，2000.12.20：

⑷国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；

⑸国务院，国发[2008]29号《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》2008.9.23；

⑹国务院，国发[2005]39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005.12.3；

⑺国家环境保护部第5号令《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》2009.3.1；

⑻国家环保部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008.10.1：

⑼中华人民共和国发展和改革委员会第9号令，《产业结构调整指导目录（2011年本），2011.6.1；
⑽国家发展改革委员会，第21号令公布关于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》，2013.2.16；

⑾国务院国发[2007]15号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，2007.5.23；

⑿国务院，国发[2005]22号《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》2005.7.2；

⒀国务院，国发[2005]21号《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005.6.27；

⒁国家环保部，环发[2008]127号《关于进一步促进宁夏环境保护工作的意见》2008.12.24.；

⒂国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006.2;

⒃国家发展和改革委员会、国土资源部、国家环境保护总局发改能源[2005]1511号《关于印发<风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法>的通知》，2005.8.9;

⒄国家环保总局环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001.1；

⒅国家环境保护总局环发[2004]24号《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，2004.2.12：

⒆国家环境保护总局，环发[2007]37号《关于进一步加强生态保护工作的意见》2007.3.15.；

⒇国家工业和信息化部，工信部规[2008]216号《工业和信息化部关于进一步促进宁夏工业和信息化发展的若干意见》2008.12.25.；

（21）国家发展和改革委员会员、国土资源部、国家环境保护总局，发改能源[2005]1511号《关于印发〈风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法〉的通知》。

1.2.3地方法规及政策

⑴宁夏回族自治区人大常委会，公告第68号《宁夏回族自治区环境保护条例（修订）》2010.1.1；

⑵宁夏回族自治区人大常委会，公告第39号《宁夏回族自治区节约用水条例》2007.5.1；

⑶宁夏回族自治区人民政府第51号令，《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》2002.10.1；

⑷宁夏回族自治区人民政府，宁政发[2009]100号《自治区人民政府关于印发促进工业结构优化升级实施意见的通知》2009.9.14；

⑸《关于落实科学发展观进一步加强环境保护的决定》2006.12.8；

⑹《宁夏回族自治区实施﹤中华人民共和国节约能源法﹥办法》2009.1.1.；

⑺宁夏回族自治区人民政府第32号令，《宁夏回族自治区危险废物管理办法》2011.4.1；

⑻《宁夏回族自治区加快推行清洁生产的实施意见》（宁政发[2005]15号）；

⑼《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》（宁政发[2009]130号）；

⑽《宁夏回族自治区人民政府批转自治区经委关于煤炭电力石化机械建材冶金医药等七个行业结构调整实施方案的通知》；

⑾《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号），2009.6.16；

⑿宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》的通知（宁政发〔2011〕103号），2011.8.4。

1.2.4相关规划

⑴《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011~2015年)规划纲要》；

⑵《国家环境保护“十二五”规划》(国发[2011]42号)； 

⑶《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)； 

⑷《“十二五”节能减排综合工作方案》(国发[2011]26号)；

⑸国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9）；

⑹《可再生能源发展“十二五”规划》；

⑺《宁夏环境保护“十二五”规划》(宁政发[2012]76号)；

⑻《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年(2011~2015年)规划纲要》；

⑼《宁夏实施新能源产业的发展战略规划》；

⑽《宁夏新能源产业发展研究报告（2010年6月）》。

1.2.5技术导则

⑴《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）；

⑵《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

⑶《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

⑷《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ∕T2.3-1993）；

⑸《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）；

⑹《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

⑺《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）；

⑻《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）；

⑼《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ705-2014）；
1.2.6项目资料

⑴宁夏盾安风电有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司编制本项目环境影响报告书的委托书，2015年1月12日；

⑵宁夏回族自治区发展和改革委员会“关于同意固原寨科风电场盾安风电项目开展前期工作的函”，宁发改能源（发展）函[2014]443号，2014年12月18日；

⑶固原市环境保护局“关于固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价使用标准的函”，固环审函[2015]06号，2015年3月3日；
⑷固原原州区交通乡镇建设环保局《建设项目选址意见书》，2015年3月4日；

⑸北京乾华科技发展公司编制的《固原寨科风电场盾安96MW项目可行性研究报告》，2014年10月；
⑹宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安风电项目环境影响评价公众参与信息公示，2015年1月17日；

⑺宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安风电项目环境影响评价公众参与结论公示，2015年2月5日；

⑻宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安风电项目环境影响评价公众参与调查表；

⑼建设单位提供的其它与项目有关的资料。

1.3评价目的、原则及工作内容

1.3.1评价目的

在充分研究项目可行性研究报告的基础上，通过对周围环境现状的调查和分析，确定建设项目环境评价区域内的环境敏感点、环境保护目标，掌握评价区域内环境现状等特征；通过对项目的工程特征、工程分析和调查，确定建设项目对环境影响因素；根据环境特征及工程特征，预测建设项目对生态环境、电磁环境、水环境及声环境影响的程度和范围，分析本项目施工期及营运期引起的周围环境质量变化情况；根据国家对建设项目在清洁生产、达标排放、节约能源和资源等方面的要求，从环境保护角度论述项目的工艺技术和设备的先进性、布置方案和施工方案的合理性；通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性进行分析，提出进一步减缓污染、保护生态的措施和建议，从环保的角度上论证该项目建设的可行性；通过总量控制和环境经济损益分析，论证本项目建成后所产生的环境效益和社会效益。从环境保护和生态恢复的角度，提出拟建项目的可行性结论，为有关部门决策及环境管理提供科学依据，力求项目建设兼顾经济、环境和社会效益的统一。

1.3.2评价指导思想

本评价过程中坚持贯彻执行国家及地方有关的环保法律和法规政策，遵循固原市总体发展规划和环境保护规划。以符合“国家产业政策”、“清洁生产和节能减排”、“污染物达标排放”、“保护生态环境”等为主要原则，同环保管理部门、设计单位、建设单位密切联系、配合，从保护生态环境、严格控制新污染的角度出发，针对性地提出项目建设及营运过程中应采取的生态治理、恢复措施及污染防治措施，力争把工程建设所带来的环境不利影响降至最低，使项目所在区域的环境得以有效保护。

1.3.3评价工作内容

根据国家相关技术导则对评价工作的要求，结合本项目的具体情况，确定本次评价工作主要内容为：

⑴通过类比调查、监测和理论计算，分析项目主要污染物产生情况，核实项目主要环境影响因素的产生及处理排放量，从产业政策、清洁生产和污染物稳定达标排放方面论证项目的可行性。

⑵通过环境现状调查、监测、资料收集分析，确定区域重点环境保护目标。

⑶预测项目排污对环境的影响范围和程度以及对主要环境保护目标的影响程度，进一步论证项目污染治理措施的可行性和选址的合理性。

⑷结合工程方案、环境质量要求、总量控制要求，论证项目的污染治理措施的技术可行性和经济合理性。

1.4评价因子筛选

1.4.1环境影响评价要素识别

本工程环境影响表征识别及环境影响要素识别见表1.4-1。

表1.4-1          本工程环境影响表征识别及环境影响要素识别表

	时段
	环境要素
	影响识别
	影响特征

	施
工
期
	环境空气
	施工机械尾气
	短期

	
	
	挖填土方作业中产生扬尘
	短期

	
	
	运输车辆扬尘
	短期、流动

	
	地表水
	施工人员生活污水
	短期、可控

	
	
	施工生产废水
	短期、可控

	
	噪声
	施工机械噪声
	短期

	
	
	运输车辆噪声
	短期、流动

	
	固废
	施工人员生活垃圾
	短期、分散

	
	
	施工垃圾（包装物、焊条头等）
	短期、分散

	
	
	施工临时弃土
	短期、分散

	
	生态环境
	植被影响
	施工造成作业带上植被破坏
	短期、可恢复

	
	
	
	站场等永久占地改变用途
	长期、不可恢复

	
	
	永久占地
	风机、场内道路
	长期、不可恢复

	
	
	临时占地
	施工作业带、施工便道、堆料场、施工营地
	短期、可恢复

	
	
	水土流失
	施工扰动土地造成水土流失
	短期、可控

	
	
	野生动物
	施工活动影响野生动物栖息
	短期

	
	社会环境
	施工车辆及施工道路修建影响当地交通
	短期、可协调

	营
运
期
	地表水
	升压站生活污水对地表水环境的影响
	长期、可控

	
	地下水
	升压站生活污水处理系统破损时渗透对地下水的影响
	可控

	
	噪声
	风机设备、升压站主变压器运行噪声
	长期、可削减

	
	固废
	废机油、废润滑油、免维护废蓄电池及生活垃圾
	长期、可控

	
	光
	风机叶片在运转时在近距离内产生频闪阴影和频闪反射
	长期、分散

	
	电磁环境
	风机35kV箱式变电站、35kV集电线路及升压站主变压器运行产生的电磁影响
	长期


1.4.2评价因子筛选

根据项目工程污染源分析识别出的环境影响因子、建设项目所处区域的环境特征，以及国家和地方有关环保标准、规定所列控制指标，筛选出的评价因子见表1.4-2。
表1.4-2                    环境影响评价因子汇总表

	序号
	项目
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	1
	生态环境
	土地利用现状、土壤类型、植被、水土流失
	临时占地、植被破坏、水土流失、土地利用格局、景观影响
	/

	2
	大气环境
	SO2、NO2、TSP、PM10
	SO2、NO2、TSP、PM10
	SO2、NOx

	3
	地表水环境
	pH、高锰酸盐指数、氨氮、DO、SS、石油类
	COD、BOD、SS、氨氮
	COD、氨氮

	4
	声环境
	等效声级
	等效声级
	/

	5
	固体废物
	/
	废机油、废润滑油、免维护废蓄电池、生活垃圾、建筑垃圾等
	/

	6
	电磁环境
	工频电场、工频磁场
	工频电场、工频磁场
	/


1.5评价标准

根据固原市环境保护局“关于固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价使用标准的函”，固环审函[2015]06号，本次评价采用以下标准：

1.5.1环境质量标准

⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；

⑶《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

⑷《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。
环境质量标准具体见表1.5-1~表1.5-3。
表1.5-1                 环境空气质量标准                 单位：mg/m3
	执行标准
	项目
	浓度限值（mg/m3）

	
	
	年平均
	日平均
	1小时平均

	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	SO2
	60
	150
	500

	
	NO2
	40
	80
	200

	
	PM10
	70
	150
	/

	
	PM2.5
	35
	75
	/

	
	TSP
	200
	300
	/


表1.5-2                   声环境质量标准                     单位：dB（A）

	类别
	标准值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	1类
	55
	45
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


表1.5-3               地表水环境质量标准                   单位：mg/L
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值

	1
	pH
	6-9
	12
	铜
	≤1.0

	2
	溶解氧
	≥5
	13
	锌
	≤1.0

	3
	高锰酸盐指数
	≤6
	14
	氟化物
	≤1.0

	4
	BOD5
	≤4
	15
	硒
	≤0.01

	5
	氨氮
	≤1.0
	16
	砷
	≤0.05

	6
	汞
	≤0.0001
	17
	镉
	≤0.005

	7
	铅
	≤0.05
	18
	六价铬
	≤0.05

	8
	挥发酚
	≤0.005
	19
	氰化物
	≤0.2

	9
	石油类
	≤0.05
	20
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	10
	COD
	≤4
	21
	硫化物
	≤0.2

	11
	总磷
	≤0.2
	
	
	


表1.5-4             地下水质量标准(GB/T14848-93)     单位：mg/L（pH除外）

	项目
	pH
	总硬度
	氨氮
	高锰酸盐指数

	III类标准
	6.5~8.5
	≤450
	≤0.2
	≤3.0

	项目
	溶解性总固体
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	总大肠菌群（个/L）

	III类标准
	≤1000
	≤20
	≤0.02
	≤3.0


1.5.2污染物排放标准

⑴《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准； 

⑵《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 

⑶《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；

⑷《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准；

⑸《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

污染物排放标准具体见表1.5-4~表1.5-7。

表1.5-4                      噪声排放标准一览表

	标准出处
	符号
	单位
	噪声值

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准
	LAeq
	dB（A）
	昼间
	55

	
	
	
	夜间
	45

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	LAeq
	dB（A）
	昼间
	70

	
	
	
	夜间
	55


表1.5-5                大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排气筒（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值
	标准

	
	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级


表1.5-6 污水再生利用城市杂用水水质 绿化用水水质标准  单位mg/L，pH除外

	序号
	污染物名称
	排放限值
	标准来源

	1
	pH
	6～9
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准

	2
	溶解性总固体
	1000
	

	3
	浊度/NTU
	10
	

	4
	生化需氧量(BOD5)
	20
	

	5
	氨氮
	20
	

	6
	阴离子表面活性剂
	1.0
	


表1.5-7                     饮食业油烟排放标准
	规 模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg/Nm3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


1.5.3其他标准

⑴《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；

⑵《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单。

表1.5-8                     其他标准
	污染物名称
	评价标准要求
	标准来源

	一般固体废物
	妥善处置
	《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）

	危险废物
	妥善处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）


1.6评价工作等级及评价重点

1.6.1大气环境评价等级

根据项目位置，项目所处地势开阔，大气扩散条件较好，经项目工程分析章节的分析可知，本项目施工扬尘是主要的环境空气污染因子，但产生量较小，扬尘在采取对应的临时措施后基本不会影响到项目场界以外区域，项目运营期大气环境污染物主要为检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，升压站食堂产生的油烟，其产生量较少，不考虑估算模式的计算，因此，确定本项目的评价等级为三级。
1.6.2地表水环境评价等级

本项目营运期产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量较小，为467.2m3/a，且污水水质复杂程度为简单，经生化污水处理装置处理后用于场区周边绿化，不外排，故本项目不会造成地表水体污染。
根据《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJT2.3-93）中关于地面水环境影响评价分级的原则，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级从简；具体判据见表1.6-1。

表1.6-1             地面水环境影响评价分级判据一览表
	建设项目污水排放量m3/d
	建设项目污水水质的复杂程度
	一级
	二级
	三级

	
	
	地面水域规模（大小规模）
	地面水水质要求（水质类别）
	地面水域规模（大小规模）
	地面水水质要求（水质类别）
	地面水域规模（大小规模）
	地面水水质要求（水质类别）

	<1000

≥200
	复杂
	
	
	
	
	大、中
	Ⅰ~Ⅳ

	
	
	
	
	
	
	小
	Ⅰ~Ⅴ

	
	中等
	
	
	
	
	大、中
	Ⅰ~Ⅳ

	
	
	
	
	
	
	小
	Ⅰ~Ⅴ

	
	简单
	
	
	
	
	中、小
	Ⅰ~Ⅳ

	本项目废水产生量为1.28m3/d<200m3/d，水质复杂程度为简单，确定本项目地面水评价等级为三级


1.6.3 地下水环境评级等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2011）相关要求，本项目为Ⅰ类建设项目。建设项目涉及场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等占用的场地。地下水环境影响评价工作等级的划分应根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。 

①建设项目占用场地的包气带防污性能

表1.6-2                       包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


本项目施工区域岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，场区内土壤渗透系数在10-7cm/s<K≤10-4cm/s之间，故包气带岩土渗透性能分级为中等。

②建设项目占用场地的含水层易污染特征 

表1.6-3           建设项目场地的含水层易污染特征分级 

	分级
	项目场地所处位置与含水层易污染特征

	易
	潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透强的地区；地下水与地表水联系密切的地区；不利于地下水中污染物稀释、自净的地区。

	中
	多含水层系统且层间水力联系较密切的地区。

	不易
	以上情形之外的其他地区。


根据项目现场调查，评价地下水埋深约为150m，由表1.6-3可知本项目场地所处位置与含水层易污染特征分级为不易。
③建设项目场地的地下水环境敏感程度 

表1.6-4                   地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


项目不在生活供水水源地、准保护区；不在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；不在准保护区以外的补给径流区；不在特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源地等区域的环境敏感区；区域地下水敏感程度为不敏感。

④建设项目污水排放强度 

表1.6-5                     污水排放量分级 

	分 级
	污水排放总量（m3/d）

	大
	≥10000

	中
	1000～10000

	小
	≤1000


本项目产生的废水主要为运营期间职工的生活污水，产生量为467.2m3/a（1.28m3/d），生活污水经处理以后用于场区绿化不外排，根据上表污水排放总量分级为小。

⑤建设项目污水水质的复杂程度 

表1.6-6                    污水水质复杂程度分级 

	污水水质复杂程度级别
	污染物类型
	污水水质指标（个）

	复杂
	污染物类型数≥2
	需预测的水质指标≥6

	中等
	污染物类型数≥2
	需预测的水质指标＜6

	
	污染物类型数=1
	需预测的水质指标≥6

	简单
	污染物类型数=1
	需预测的水质指标＜6


本项目产生的废水只有生活污水1种类型，污染因子少，水质复杂程度为简单。

Ⅰ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表1.6-7。

表1.6-7               Ⅰ类建设项目评价工作等级分级

	评价

级别
	建设项目场地

包气带防污性能
	建设项目场地的

含水层易污染特征
	建设项目场地的

地下水环境敏感程度
	建设项目

污水排放量
	建设项目

水质复杂程度

	三级
	弱
	不易
	不敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	中
	易
	不敏感
	小
	简单

	
	
	中
	不敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	不易
	较敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	
	不敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中--小
	复杂-简单

	
	强
	易
	较敏感
	小
	简单

	
	
	
	不敏感
	大
	简单

	
	
	
	
	中
	中等-简单

	
	
	
	
	小
	复杂-简单

	
	
	中
	较敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	
	不敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中--小
	复杂-简单

	
	
	不易
	较敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中--小
	复杂-简单

	
	
	
	不敏感
	大--小
	复杂-简单


本项目场地包气带防污性能为中、含水层易污染特征分级为不易、地下水环境敏感程度为不敏感，污水排放强度为小，水质复杂程度为简单，依据《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2011），确定本项目地下水评价工作等级为三级。

1.6.4声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.6-8。

表1.6-8                  声环境影响评价工作级别划分依据表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。


本工程所在区域基本为天然牧草地、旱地，属于声功能区1类区域，且项目风机及升压站建设前后的噪声增加量均低于3dB(A)，同时项目所在区域内无环境敏感保护目标，因此根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），最终确定本项目的声环境评价等级为二级。

1.6.5生态环境评价等级

本项目总占地面积约为39.65hm2（0.3965km2），其中永久占地面积约为18.82hm2（0.1882km2），临时占地面积约为20.83hm2（0.2083km2），项目永久占地和临时占地范围内均无自然保护区、世界文化和自然遗产地等，不涉及生态敏感区域，为一般区域；依据《环境影响评价技术导则·生态环境》(HJ19-2011)对评价级别的规定，本项目的生态环境评价工作等级应为三级。具体见表1.6-9。
表1.6-9              生态环境影响评价工作级别划分依据表
	影响区域生态敏感性
	工程占地范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2~20km2或长度50km~100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


1.6.6电磁环境

本次评价不包括110kV输电线路（输电线路另外单独作评价），35kV输电线路及风机配套的箱式变压器属于环评豁免项目，故本次评价仅对升压站的电磁环境影响进行评价，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）的要求，进行电磁环境影响评价的分析。本项目110kV升压站为户外式，评价等级为二级。

1.6.7评价重点

本次评价以工程污染源分析及工程所在地区的自然环境、社会环境及生态环境现状调查分析为基础。施工期评价重点为生态环境影响和生态恢复（包括土地植被保护、水土保持措施及施工期管理和防范措施），并分析施工活动对周围环境的影响；运行期主要对风机运行的噪声、光污染、生态等环境影响进行预测评价。

在对本工程建设可能产生的环境影响进行分析和预测的基础上，提出合理可行的环境保护措施，消除或降低工程建设对环境或环境保护目标的不利影响，以满足国家相应环境标准的要求，并提出环境管理与监测计划，为工程的环境管理提供依据。
1.7评价范围及环境敏感区

1.7.1评价范围

据本项目环境影响的特点和相应导则的规定，评价范围见表1.7-1。

表1.7-1                       项目评价范围一览表

	评价项目
	评价范围

	大气
	风电场场界外200m以内的区域

	噪声
	项目各风机及其附属设施评价范围为各风机用地边界外延200m 范围内；项目升压站噪声评价范围为升压边界外延200m范围内

	生态
	包括工程活动的直接影响区域和间接影响区域，即风场边界以内及进场道路中心线两侧外延100m范围  

	电磁环境
	以升压站站界外30m区域


1.7.2环境敏感区

本次评价过程中，经实地踏勘，项目规划用地1km范围内环境保护敏感目标见表1.7-2。主要的环境保护要求为：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；②环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

表1.7-2                主要环境保护目标一览表

	序号
	名称
	方位
	最近距离（m）
	保护对象
	保护要求

	1
	寨科乡吕套村
	规划用地1km范围内
	1500
	380人（95户）
	①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；②环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

	2
	寨科乡马渠村
	
	800
	320人（80户）
	

	3
	寨科乡长壕村
	
	1900
	420人（105户）
	

	4
	炭山乡阳洼村
	
	900
	300人（75户）
	


1.8相关规划及环境功能区划

1.8.1相关规划

根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9），“在‘三北’地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，……充分利用各地的风能资源。到2020年，达到1.5×105MW”。本项目符合相关要求。

根据《宁夏能源发展“十二五”规划》（2010~2015年），“大力发展风电、太阳能灯新能源，不断创新政策机制和发展模式，积极创建国家新能源综合示范区，力争到2015年，新能源占全区能源消费比重超过10%”，“大力发展风电：按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则，加快宁东、盐池、中卫、同心、红寺堡、海原大型风电场建设，引导风电规模化开发。鼓励风能资源相对丰富地区，因地制宜开发小型风电场，形成集中开发与分散开发相结合的格局。加强电网建设，拓展风电接入途径和消纳规模，增强电网消纳风电能力，实现风电开发与电网系统建设协调发展，努力把宁夏建成全国新能源产业发展示范区。坚持资源开发与产业发展相结合，加快提升区内兆瓦级风电机组整机生产能力及重点核心部件的配套生产能力，构建风电产业链，促进风电产业化发展，提升风电装备制造水平，实现风电开发与配套产业协调发展。到2015年，风电装机容量达到500万千瓦，风机制造能力达到300万千瓦”。本项目属于固原市大型风电场建设规划，满足自治区关于新能源规划发展的要求。

根据《宁夏实施新能源产业的发展战略规划》，“风力发电是可再生能源中技术最成熟、经济性较好、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式，国际、国内风电市场继续高速增长。面对广泛的国内、国际和宁夏风电市场，建立具有宁夏风电技术特点的创新基地，是应对风电技术市场快速发展的举措”。本项目符合规划要求。

1.8.2环境功能区划

根据固原市环保局环境影响评价使用标准的批复，项目所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域的声环境功能区类别为1类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

2建设项目概况与工程分析

2.1建设项目基本概况

2.2.1项目概况

⑴项目名称：固原寨科风电场盾安96MW风电项目。

⑵建设性质：新建。

⑶建设单位：宁夏盾安风电有限公司。

⑷建设地点：本项目位于固原市原州区寨科乡马渠村、炭山乡阳洼村，场址地理位置范围在东经106°23'27"～106°29'49"，北纬36°23'39"～36°30'02"之间。场址区海拔高度在1850m～2030m之间，区域地貌类型较为单一，属堆积地形地貌类型，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大。固西公路由南向北从风电场南侧穿过，向东连接203省道，对外交通较为便利。本项目在宁夏的地理位置详见图2.2-1，在固原市的区域位置详见图2.2-2。

⑸占地面积：本项目建设总占地39.65hm2，其中永久占地18.82hm2，临时占地20.83hm2。占地类型主要为天然牧草地、旱地。

⑹建设规模：本项目规划建设容量为96MW，拟设计安装48台单机容量为2000kW的风力发电机组。本项目年上网发电量为20933.2万kW.h，年等效满负荷小时数为2181h。

⑺工程投资：本项目总投资82232.18万元，工程静态总投资80146.02万元，单位千瓦静态投资8348.54元，单位千瓦动态投资8565.85元。

2.2.2项目建设内容

本项目安装48台单机容量为2000kW风电机组、一机一变配置，共配置48台箱式变压器，架设35kV集电线路48.4km，其中单回路长42km，双回路长6.4km；新建施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路，待施工完成以后留设6m宽做为检修道路，其余1m宽恢复为原地貌；配套建设6回35kV集电线路及1座110kV升压站（站内主要建(构)筑物包括综合楼、电气综合楼、辅助综合用房、主变压器等）。本项目建设内容详见表2.2-1。
表2.2-1              项目工程组成一览表
	工程组成
	项目
	内容

	主体工程
	风力

发电机组
	型号
	WTGS2000C

	
	
	额定功率
	2000kW

	
	
	额定电压
	690V

	
	
	叶片数
	3片

	
	
	轮毂高度
	90m

	
	
	风轮直径
	113m

	
	
	风轮转速
	2.6～14.2 r/min

	
	
	数量
	48台

	
	
	塔架形式
	锥形筒状（内设爬梯、爬升助力及防跌落保护设施）

	
	
	基础
	风电机组基础采用底板圆型，基础底面直径18.0m，基础顶面高于周围地面0.3m，埋深3.5m，基础由上下两部分组成，上部为高1.3m、平面尺寸为Φ7.0m的圆柱体；下部为台体，高2.5m，底面尺寸为直径18m的圆形。

	
	
	箱式变压器
	数量
	48台，型号：S11-2200/36.5

	
	
	
	集电方式
	设计采用6回35kV集电线路送至风电场内新建的110kV升压站的35kV配电装置。

	
	
	
	电压组合
	36.5±2×2.5%/0.69kV

	
	
	
	基础
	箱式变基础采用C25钢筋混凝土基础，基础埋深约2.0m，采用天然地基。单台基础开挖量68.5m3，回填量47.5m3，基础混凝土用量12m3，C10混凝土垫层用量1.3m3。箱变基础可与风机基础同时浇筑。回填土的密实度、地基处理及填筑指标要求同风机基础。

	
	升压

站
	主变压器
	型号
	SZ11—100000/121（油浸式三相双卷有载调压自冷升压变压器）

	
	
	
	台数
	1台

	
	
	
	容量
	100MVA

	
	
	
	额定电压
	110kV/35kV

	
	
	电气入网
	电能输出拟以1回110kV线路“T”接至固原寨科风电场盾安48MW风电项目建设的110kV升压站后并网，最终接入系统方案以工程的“接入电力系统设计”及有关部门审查批文为准。工程110kV送电线路不包含在本项目评价范围内，该部分内容应另做环评。

	辅助工程
	道路
	进场道路及施工道路
	本项目不单独设置进场道路，与场内检修道路连接；施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路。

	
	
	检修道路
	施工完成后，在施工道路的基础上留设6.0m宽作为检修道路，其余1.0m路面恢复为原地貌

	
	临时施工场地
	主要包括施工营地、混凝土拌合系统、砂石料场机修及综合加工区，占地面积为8000m2

	
	35kV集电线路
	建设6回35kV集电线路，其中3回集电线路分别连接9台2000kW的风电机组，3回集电线路分别连接6、7、8台2000kW风电机组；集电线路采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案方案，架设35kV集电线路48.4km，其中单回路长42km，双回路长6.4km。

	
	升压站

（总占地面积约为0.76hm2）
	综合楼
	两层，建筑面积684.25m2

	
	
	电气综合用房
	两层，建筑面积371.8m2

	
	
	辅助综合用房
	单层，建筑面积138m2

	
	升压站供暖
	冬季供热采用电暖器

	
	升压站供排水
	供水由附近的村庄拉运，管理区设置水泵房1座；排水经生化污水处理设施处理后，用于场区绿化及抑尘。

	环保工程
	施工期
	水土保持措施
	采取工程措施、植物措施、临时防护措施（含施工期遮盖、洒水等防尘措施）

	
	
	废水处理设施
	人员住宿区设置临时旱厕1座；设置临时沉淀池1座，用于施工期废水的收集

	
	
	固体废物防治
	不可回收固废及时清运；可回收废料分类出售

	
	
	扬尘防治
	洒水抑尘、对易产尘运输车辆蓬布遮盖

	
	
	环境监理
	施工期环境监理

	
	运营期
	生活污水防治
	化粪池、生化污水处理设施，规模为1.5m3/d

	
	
	生活垃圾设施
	收集、外运

	
	
	噪声防治措施
	低噪声设备，升压站周边加强绿化

	
	
	危险废物处置设施
	主变底部设置事故集油池1座（150m3）、事故集油井（20m3），综合楼设置危废暂存间1座（30m3）


2.2.3风能资源分析

2.2.3.1气象站资料

气象站选取距离风电场较近的固原市气象站，观测场海拔高度1753m，地理坐标为N：36°00´、E：106°16´。
固原气象站近30年平均风速变化幅度基本在2.3～3.0m/s之间。其中，1981～1982年风速相对较大，在2.9～3.0m/s之间；1983～1991年相对较小，在2.5～2.8m/s之间，1984年为近30年中最小，为2.3m/s；1992～1995年风速较大，在2.8～3.0m/s之间；1996～2010年风速较小，在2.4～2.8m/s之间。气象站近30年平均风速为2.64m/s，近20年平均风速为2.65m/s，近10年平均风速为2.53m/s。

从年内变化看，该地区年平均风速为2.6m/s，春季3～5月平均风速最大，为3.1m/s，其次夏季6～8月平均风速为2.6m/s，秋季9～11月平均风速相对较小，为2.4m/s，冬季1月平均风速最小，为2.3m/s。

表2.2-2                 固原市气象站近30年全年平均风速统计表
	年份（年）
	风速（m/s）
	年份（年）
	风速（m/s）
	年份（年）
	风速（m/s）

	1981
	2.9
	1991
	2.6
	2001
	2.7

	1982
	3.0
	1992
	3.0
	2002
	2.5

	1983
	2.5
	1993
	3.0
	2003
	2.5

	1984
	2.3
	1994
	2.9
	2004
	2.5

	1985
	2.6
	1995
	2.8
	2005
	2.4

	1986
	2.6
	1996
	2.5
	2006
	2.5

	1987
	2.8
	1997
	2.5
	2007
	2.5

	1988
	2.5
	1998
	2.8
	2008
	2.6

	1989
	2.5
	1999
	2.7
	2009
	2.4

	1990
	2.5
	2000
	2.8
	2010
	2.7


[image: image41.wmf]检修

、

维护

、

巡检车辆

风

 

轮

35

kV

架空输电线

风机箱变

发电机

增速齿轮箱等

噪声

噪声

、

检修产生的废润

滑油

、

擦拭废油

纸

、

废机油

车辆尾气

、

道路扬尘

固原寨科一期风电场

110

kV

升压站

（

110

kV

外送线路不在本次评价

范围内

）

110

kV

升压站

并入电网

电磁环境

电磁环境

、

报

废免维护蓄电

池

、

噪声

、

废

变压器油

变电设施

站内生活设施

生活污水

、

生

活垃圾

、

餐饮

油烟

电磁环境

、

报

废铅酸蓄电池

噪声

、

检修产生的废润

滑油

、

擦拭废油

纸

、

废机油


图2.2-3   固原市气象站1981～2010年风速年际变化直方图

表2.2-3                固原市气象站多年逐月平均风速（单位：m/s）

	时间
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	1981~2010
	2.3
	2.6
	3.0
	3.1
	3.1
	2.7
	2.5
	2.6
	2.4
	2.4
	2.4
	2.5
	2.6


[image: image2.emf]
图2.2-4  固原市气象站1981～2010年年内风速年变化直方图
根据图2.2-2可以看出，该地区春季3～5月风速较大，秋冬季9月～翌年1月风速较小，这和本地区受季风的影响有很大关系。
2.2.3.2测风塔情况

为了开发固原市原州地区风电项目，建设单位先后在场区较中心位置处、场址北侧、场址西南角各布设了一座测风塔，共三座，塔号分别为4038#、5335#和5336#，塔高均为80m，分别在10m、30m、50m、70m、80m高度各安装一套测风设备进行风速观测，在10m、70m高度进行风向观测。4038#测风塔在10m、80m高度安装了风向传感器，5335#和5336#测风塔10m、50m、80m高度安装了风向传感器。测风系统为美国NRG公司产品。
表2.2-4                        测风塔配置参数一览表

	塔号
	塔高(m)
	高程（m）
	经纬度
	风向层次(m)
	风速层次(m)
	开始测风时间

	4038#
	80
	1735
	E 106°25'49.8″
N 36°21'22.2″
	10、30、50、70、80
	10、80
	2013.6.25～2014.9.30

	5335#
	80
	1975
	E 106°27'20.76″
N 36°28'29.64″
	10、30、50、70、80
	10、50、80
	2013.10.01～2014.9.30

	5336#
	80
	1945
	E 106°27'26.28″
N 36°24'56.82″
	10、30、50、70、80
	10、50、80
	2013.10.01～2014.9.30


[image: image37][image: image3.emf]
通过对风电场场址内及附近4038#、5335#、5336#测风塔实测数据的分析处理，以测风塔为代表的风电场场址风能资源评价结论如下：

4038#测风塔80m、70m、50m、30m、10m高度平均风速分别为6.2m/s、6.0m/s、5.8m/s、5.4m/s、4.9m/s、相应的年平均风功率密度分别为220.3W/m2、206.1W/m2、179.5W/m2、146.7W/m2、116.5W/m2。4038#测风塔80m高度全年盛行风向为S、NNW、N、SSE，扇区相应频率分别为20.6%、17.4%、11.7%、8.3%，所占频率之和为58.0%。4038#测风塔80m高度风能密度分布较多方向为S、NNW、N、SSE，扇区相应频率分别为32.7%、17.4%、13.2%、11.4%，所占频率之和为74.7%。
5335#测风塔80m、70m、50m、30m、10m高度平均风速分别为6.1m/s、6.1m/s、5.8m/s、5.5m/s、5.1m/s、相应的年平均风功率密度分别为195.0W/m2、198.7W/m2、168.5W/m2、148.4W/m2、116.8W/m2。5335#测风塔80m高度全年盛行风向为NW、SSE、SE、NNW，扇区相应频率分别为17.0%、13.7%、12.8%、9.6%，所占频率之和为53.0%。5335#测风塔80m高度风能密度分布较多方向为NW、SSE、SE、NNW，扇区相应频率分别为28.2%、13.7%、13.2%、9.0%、，所占频率之和为64.0%。
5336#测风塔80m、70m、50m、30m、10m高度平均风速分别为5.8m/s、5.8m/s、5.5m/s、5.2m/s、4.5m/s、相应的年平均风功率密度分别为182.0W/m2、182.2W/m2、156.3W/m2、135.6W/m2、91.1W/m2。5336#测风塔80m高度全年盛行风向为NW、SSE、SE、NNW，扇区相应频率分别为18.2%、17.1%、12.6%、11.6%，所占频率之和为59.5%。5336#测风塔80m高度风能密度分布较多方向为NW、SSE、NNW、SE，扇区相应频率分别为34.8%、17.1%、15.8%、11.9%、，所占频率之和为79.6%。
表2.2-5              测风塔实测年风向频率计算成果表（单位：%）
	测风塔
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	4038#
	10m
	12.7
	2.4
	0.9
	0.7
	0.9
	1.4
	2.5
	6.5

	
	80m
	11.7
	1.7
	0.9
	0.7
	1.0
	1.8
	6.1
	8.3

	
	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	
	10m
	18.5
	15.9
	7.7
	6.1
	2.4
	2.3
	4.1
	15.1

	
	80m
	20.6
	6.3
	5.8
	5.5
	3.0
	2.8
	6.4
	17.4

	5335#
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	
	10m
	4.4
	1.5
	1.1
	1.2
	2.9
	9.6
	14.9
	9.1

	
	80m
	4.2
	1.8
	1.2
	1.0
	3.6
	4.4
	12.8
	13.7

	
	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	
	10m
	7.7
	6.6
	3.4
	3.1
	3.0
	6.5
	15.7
	9.5

	
	80m
	8.7
	5.8
	3.6
	3.0
	3.1
	6.5
	17.0
	9.6

	5336#
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	
	10m
	2.7
	1.0
	0.7
	0.9
	2.0
	7.0
	20.4
	10.1

	
	80m
	3.7
	1.3
	0.7
	1.0
	1.6
	5.0
	12.6
	17.1

	
	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	
	10m
	6.1
	5.5
	2.9
	2.4
	2.3
	8.5
	21.8
	5.8

	
	80m
	8.1
	4.2
	3.6
	3.1
	2.5
	5.8
	18.2
	11.6


表2.2-6              测风塔实测年各风向风能频率计算成果表（单位：%）

	测风塔
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	4038#
	10m
	14.0
	1.1
	0.3
	0.1
	0.1
	0.5
	1.0
	5.5

	
	80m
	13.2
	0.7
	0.2
	0.1
	0.2
	0.6
	3.0
	11.1

	
	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	
	10m
	30.7
	15.1
	3.4
	3.4
	0.6
	0.7
	2.8
	20.5

	
	80m
	32.2
	5.2
	3.3
	3.7
	0.6
	0.7
	4.0
	21.2

	5335#
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	
	10m
	2.4
	0.6
	0.3
	0.4
	1.4
	9.1
	20.3
	11.1

	
	80m
	2.6
	0.9
	0.3
	0.3
	0.8
	3.5
	13.2
	20.8

	
	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	
	10m
	7.2
	3.4
	1.0
	1.1
	1.4
	6.8
	26.0
	7.4

	
	80m
	8.5
	2.6
	1.2
	1.2
	1.2
	5.7
	28.2
	9.0

	5336#
	高度
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE

	
	10m
	1.4
	0.3
	0.2
	0.2
	0.7
	4.8
	15.8
	10.3

	
	80m
	2.0
	0.5
	0.2
	0.2
	0.6
	1.6
	11.9
	17.3

	
	高度
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	
	10m
	6.1
	3.0
	0.8
	0.7
	0.4
	5.2
	46.9
	3.4

	
	80m
	7.4
	1.8
	1.2
	0.9
	0.5
	3.2
	34.8
	15.8


[image: image4.png]SomABEECE





图2.2-6  4038#测风塔不同高度风向及风能玫瑰图
[image: image5.png]somAEEEE N





[image: image6.png]10mRAEIEEE





图2.2-7  5335#测风塔不同高度风向及风能玫瑰图
[image: image7.png]SomAFEHE N





[image: image8.png]10mREZEE





图2.2-8  5336#测风塔不同高度风向及风能玫瑰图
2.2.3.3风能资源评估
宁夏气候中心提供的《固原寨科风电场风能资源评估》报告可知，70m高度上50年一遇最大风速分别为30.2m/s。通过风场的大风风切变指数0.0345，推算到风电场75m、80m、90m 高度处50 年一遇最大风速分别为30.27m/s、30.34m/s、30.46m/s。换算到标准空气密度1.225kg/m3下，70m、75m、80m、90m高度处50年一遇最大风速分别为27.53m/s、27.60m/s、27.66m/s、27.77m/s。因此，根据国际电工协会IEC61400-1（2005）标准判定本风电场可选用Ⅲ类等级的风机。
另外，风电场4038#、5335#、5336#测风塔各高度平均湍流强度在0.1398~0.2218之间，总体上属于中等程度。4038#、5335#、5336#测风塔80m 高度，风速在15m/s时的湍流强度分别为0.0837、0.0938、0.0941，按照IEC61400-1 标准，风电场湍流类别属于C类（0.12）。
因此，根据国际电工协会IEC61400-1（2005）标准判定本风电场可选用ⅢC类等级风机。
综上所述，本项目风电场风力资源较丰富，代表年风况品质较好，具有一定的商业开发价值，是一个较理想的风电场。
2.2.4场区平面布局及规划

本项目由48台2000kW风力发电机组、48台箱式变压器、110kV升压站、进场道路、施工道路及检修道路组成。风电场平面布局见图2.2-9。

2.2.4.1风机布局

风电场在布置风电机组时，关键是寻找投资和资源开发利用量的结合点，同时还要根据实际的地形和地域情况，因地制宜地进行优化布置。对于场址地势较平坦的风电场，其风资源分布在场址的不同区域差别不大，可采用风电机组间固定的行距和列距均匀布置，人工布置即可满足设计要求。但对于地形较为复杂的风电场，凭经验采用人工布置风电机组，很难将机组布置到风资源条件好而机组间尾流影响又较小的区域，因而也很难保证整个风电场发电量接近最大。

根据本风电场场址特性和风资源风况特征，拟定的本风电场风电机组的总体布置原则如下：

⑴根据风向和风能玫瑰图，按风机间距满足发电量最大，机组相互间尾流影响最小为原则。

⑵风电机组的布置应根据地形条件，充分利用风电场的土地和地形，考虑风电场的送变电方案、运输和安装条件，力求电力电缆长度较短，运输和安装方便。

⑶根据地形条件，应充分利用风电场的土地和地形，在尽量减少机组间尾流影响的情况下，集中布置，并结合当地的交通运输和安装条件选择机位，节省工程投资。

⑷在满足各种约束条件前提下，以整个风电场发电量最大为目标对风电机组进行优化布置。

根据上述拟定的风电机组布置原则，本次计算风电场风电机组布置，首先采用WT软件，在地形图上生成风电场区域的风能风谱图，然后根据反映风电场不同区域风资源好坏的风能风谱图和风电场区域数字化的地形图，按照上述风电机组布置的原则，考虑风电场区域地形、风资源条件、边界约束等因素，采用openwind风电场设计优化软件，对风电机组进行优化布置，再根据机组的总体布置情况，进行局部调整，使风电场输电线路及施工道路和安装场平更为节省。经优化布置和调整后，本风电场最终的风机布置图见图2.2-10。

2.2.4.2箱式变压器
风力发电机额定输出电压为0.69kV，采用“一机一变”单元式接线，对单机容量为2000kW的风机设置箱变容量为2200kVA、电压变比为36.5±2×2.5%/0.69kV箱式变压器。C25现浇钢筋混凝土独立基础，基础埋深约2.0m，基础下设厚100mm的C10素混凝土垫层，箱式变均布置在风电机组附近，距离为15m。
2.2.4.3集电线路

根据风力发电机组和箱变的位置，以及线路走向，对风力发电机组进行分组，共6回35kV架空集电线路，架空线路长48.4km（其中单回路长42km，双回路长6.4km。）。架空线路塔架采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案，其中终端杆和耐张杆处采用铁塔；直线杆塔选用直径300mm非预应力钢筋混凝土杆。所有铁塔采用自立式角钢塔，所有铁塔均为平脚。铁塔材料采用Q235或Q345，大断面主材采用Q345，小断面主材及斜材和辅材采用Q235，全部铁材采用螺栓连接。铁搭基础采用现浇混凝土台阶式基础，埋深2.5m，基础混凝土强度等级C25。
2.2.4.4进场道路及施工道路

本项目不单独设置进场道路，与场内检修道路连接；施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路。施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽为6.0m的场内永久巡检道路，其余1.0m路面恢复为原地貌。本项目巡检道路和施工道路合并统一建设，施工期间按照施工道路要求先做基层，待施工安装完毕再施工巡检道路路面。
2.2.4.5升压站总平面布置

升压站总平面布置主要原则：

⑴根据电气总平面布置方案，结合场地自然条件和地形特点，进行站址和总平面规划，在优化设计的基础上，提供站区总平面布置图。

⑵总平面布置在满足自然条件和工程特点的前提下，考虑安全、防火、运行、检修、交通运输、环境保护等各方面的要求，尽量压缩土地，使全站的用地控制在最小的范围内。

⑶结合用地的自然地形和环境，以及使用性质、功能、工艺要求，合理布局，路网结构清晰，办公和设备流线合理有序。并对建筑群体、道路、绿化、电缆管线综合考虑，统筹兼顾。

⑷升压变电站的总平面布置应按最终规模进行规划设计，并宜考虑分期实施的可能。土地宜采用一次性征用，统一规划，分期建设。

⑸高压架空线路的出线方向及采用敞开式布置的高压配电装置与主变宜布置在进升压变电站大门的背面与侧面，避免在进升压变电站大门的正面。主控制楼应布置在便于运行人员巡视检查、观察各级户内外电气设备和减少电缆长度、避开噪声影响的位置，宜位于配电装置一侧。

总平面布置方案简述：

本工程升压站位于本风电场中心，地理坐标为北纬36°26'33.42"，东经106°25'30.90"。升压站占地现状整体呈长方形布置，整体分为两部分，第一部分为升压功能布置区，第二部分为办公生活辅助区，其中升压功能区主要布置有电气楼、主变压器、110kV室外配电装置、主变事故油池等；办公生活辅助区主要布置有综合楼等。升压站总占地面积约为0.76hm2，总建筑面积约为1248.05m2，本项目升压站总平面布置情况详见图2.2-10。

综上所述，本项目风机布设尽可能使风能利用率达到最大值；集电线路紧凑，降低了电能输送时的损耗；施工道路沿风机布设尽可能走直线道路缩短道路总长，风电场施工完成后将在施工道路保留作为修建巡检道路，因此为项目节约了占地和建设成本，项目风电场总体布局合理。
2.2.5工程施工设计

2.2.5.1风力发电机组

根据《风电机组地基基础设计规范（FD003-2007）》本工程基础设计等级为2级，相应的结构重要性系数γ0=1.0；荷载修正安全系数k0取1.35；当荷载效应对结构不利时，永久荷载分项系数为1.2，可变荷载分项系数为1.5，当荷载效应对结构有利时，永久荷载分项系数为1.0，可变荷载分项系数为0；风电机组基础设计的荷载组合包括正常运行工况、极端工况、多遇地震多况、罕遇地震工况、疲劳荷载等。

风机基础受力复杂，需承受较大的弯矩及剪力。为保证风电机组的安全，并尽量降低工程造价，拟定风电机基础采用底板圆型，直径为18.0m，基础埋深3.5m。基础由上下两部分组成，上部为高1.3m、平面尺寸为Φ7.0m的圆柱体；下部为台体，高2.5m，底面尺寸为直径18m的圆形。单台风机基础C30混凝土量约为559m3，钢筋约为26.83t。基础下铺150厚C15素混凝土垫层。承台底部布置混凝土桩46根，桩径0.6m，桩长平均22.0m，单个基础混凝土总量为540m3，钢筋总量约为26t。

2.2.5.2集电线路

本工程建设6回35kV集电线路，其中3回集电线路分别连接9台2000kW的风电机组，3回集电线路分别连接6、7、8台2000kW风电机组；集电线路采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案，架设35kV集电线路48.4km，其中单回路长42km，双回路长6.4km。

2.2.5.3风电机组变压器

风力发电机与35kV箱式变压器组合方式为一机一变配置方案，每台风机设一台箱式变电站。箱式变基础采用C25钢筋混凝土基础，基础埋深约1.7m，采用天然地基。单台基础开挖量68.5m3，回填量47.5m3，基础混凝土用量12m3，C10混凝土垫层用量1.3m3。箱变基础可与风机基础同时浇筑。回填土的密实度、地基处理及填筑指标要求同风机基础。

2.2.5.4施工道路及检修道路

场区施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路。施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽为6.0m的场内永久巡检道路，其余1.0m路面恢复为原地貌，施工结束后作为检修道路保留。

2.2.5.5电气连接

设计采用1回110kV线路“T”接至一期建设的110kV升压站后并网，最终接入系统方案以工程的“接入电力系统设计”及有关部门审查批文为准。工程110kV送电线路不包含在本项目评价范围内，该部分内容应另做环评。
2.2.6施工组织

2.2.6.1施工营地总布置方案

施工营地总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、节约用地的原则，在满足环保与水保要求的条件下施工营地布置生产生活区、施工仓库、供电供水、堆场等。施工营地设在110kV升压站附近，施工营地布置图具体见图2.2-11。
2.2.6.2施工管理及施工生活区

根据施工总进度安排，本工程施工期的平均人数为150人。施工临时生活办公区布置在施工营地进场口附近，该处场地交通便利。经计算，施工临时办公生活区占地面积约3500m2，建筑面积约2400m2。

2.2.6.3施工设置布置

根据风电场场址附近的地势条件，初步考虑按集中与分散相结合的原则，把施工工厂和仓库等设施和建筑布置在风场内地势平缓处，场区内主要布置辅助加工厂、材料设备仓库、临时房屋等。

⑴混凝土拌和系统

本工程混凝土采用集中拌合的方式，设置混凝土拌合站，布设在施工营地中部，占地面积为1000m2。

本工程混凝土浇筑总量约5.59万m3，大部分混凝土为二级配，单台风电机组基础混凝土浇筑量约为559m3。混凝土系统的生产能力受控于风电机组基础混凝土浇筑的仓面面积，并考虑混凝土初凝时间的影响，为避免预留施工缝，保证在10h内完成混凝土承台的入仓，凝土高峰期浇筑强度将达到30m3/h，根据风机布置及场地条件，本工程在风场西南侧近较平整的位置布置临时施工场地，配备混凝土搅拌机两座，设备铭牌生产能力为50m3/h。完全满足混凝土浇筑高峰期用量。

⑵砂石料堆场

本工程所需粗细骨料用量不大，且当地砂石料市场有足够的成品料可供应，故本工程不设砂石料加工系统，仅设砂石料堆场，位置紧靠混凝土拌合系统布置，位于混凝土拌合系统西侧。

砂石料按混凝土高峰期5天砂石骨料用量堆存，经估算，砂石料堆场占地面积约1000m2。砂石料堆场采用100mm厚C15混凝土地坪，下设100mm厚碎石垫层，砂石料场设0.5%排水坡度，坡向排水沟。

⑶机械修配及综合加工区
本工程设置机械修配厂及综合加工系统（包括钢筋加工厂、木材加工厂），位于仓库区的南侧，总占地面积1000m2。机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大中修理工作委托当地相关企业承担。

⑷仓库布置

本工程所需的仓库布设在混凝土拌合系统东北侧，主要设有水泥库、木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。综合仓库包括临时的生产、生活用品仓库等，占地面积500m2。机械停放场考虑10台机械的停放，占地面积1000m2。

本工程临时设施占地面积约8000m2，建筑面积约3500m2。各施工临时设施建筑、占地面积详见表2.2-7。

表2.2-7      施工临时设施建筑、占地面积一览表

	序号
	名称
	建筑面积(m2)
	占地面积(m2)

	1
	施工管理及生活区
	2400
	3500

	2
	混凝土拌合系统
	--
	1000

	3
	砂石料堆场
	--
	1000

	4
	机械修配及综合加工区
	600
	1000

	5
	仓库区
	综合仓库
	500
	500

	6
	
	机械停放场
	--
	1000

	合计
	3500
	8000


2.2.6.4施工水电及建材供应

⑴施工用水

风电场施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等部分组成。施工期间，施工生产、生活用水由拉水车运至站区，水源来自附近村庄，并在施工场地设置蓄水池储水的供水方式，本项目高峰日用水量约232.5m3/d，其中生产用水225m3/d，生活用水量7.5m3/d。为保证施工期间的用水量，临时蓄水池的容积设置为400m3，风机基础混凝土养护采用水车拉水。

⑵施工用电

风电场施工用电主要包括施工工厂、临时生活区用电及基础施工用电两部分。施工临时用电最大负荷约为180kW，其中施工工厂用电负荷150kW，临时生活区用电负荷30kW。施工临时电源可引接自附近村庄的10kV线路，风机基础施工用电主要考虑采用50kW和35kW移动式柴油发电机联合供电的方案。

⑶建筑供应

本工程所需的砂石料、砖、水泥、钢材、木材、油料等材料可从附近的砂石料场和固原市及周边县市采购。

2.2.6.5施工进度计划

本工程主要施工项目工序流程如下：施工前期准备→升压变电站土建施工及风电机组基础施工→升压变电站电气设备安装、调试及风电机组安装、电力电缆铺设→第一组风电机组调试、发电投产→工程竣工。

施工准备工作内容包括：征地、通水通电、临建工程的施工，施工准备期1个月。

施工工期以道路施工开始计算，总施工工期12个月，项目计划于2015年6月开工，预计2016年5月竣工。项目土石方开挖及基础施工，避开雨季和大风季节。
表2.2-8                 主体工程施工进度计划表

	施工进度
项目名称
	2015年
	2016年

	
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月

	[image: image38]施工准备工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风场道路
	[image: image39.png]SREEI T BT

T 'S
N T e e g
2 (A Y B T A RS 15810

b

1 GRS RIC A X
2y ynb TR
3 PREBDD FIFHLARISL I e

i

s RSB S A e

¥

D
2 605 A VIR G bt

i

I (SR s
e M T LR

]

ISR RIS B T
IR b T

VUSRS G AN, WAT HOR S i
2 SR T 40T

BS 8

v »

|

mSlg

BSls

1 [———
IS G





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风机、箱变基础施工
	
	[image: image40.wmf]施工人员

修筑施工道路

竣工验收

设备调试

基础建设

、

架空线

、

电缆

、

变压器

、

风机

安装

场地平整

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

机械尾气

、

建筑垃

圾

生活垃圾

、

生活污水

、

油烟

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

机械尾气

、

建筑垃

圾

生态破坏

、

扬尘

、

噪

声

、

建筑垃圾

、

机械尾

气

、

废水


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	升压站
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	集电线路
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装、调试、发电
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.7工程占地

2.2.7.1工程用地政策
依据国家及地方有关土地征用政策，风电场征地需充分考虑周边的环境，工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地。根据中华人民共和国家住房和城乡建设部、国土资源部和国家电力监管委员会联合颁发的《电力工程项目建设用地指标（风电场）》及宁夏回族自治区人民政府颁布的《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地办法》（宁政发[2011]103号）中对风电场用地的规定必须符合表2.2-9（以50MW计算）。

表2.2-9                   50MW占地指标一览表  
	发电设备
	用地标准（hm2）

	单机容量（含箱变）
	单机占地面积（m2）
	风机用地面积
	生产区用地面积
	生活区用地面积
	用地指标

	1500kW
	420
	1.4
	1.02
	0.98
	3.40~4.40

	1、用地指标包括风机用地面积、生产区用地面积和生活区用地面积
2、生产区用地面积包括升压站、配电室、控制室等生产用地
3、生活区用地面积包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施用地


本项目为96MW风电项目，风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合表2.2-10规定。
表2.2-10                    本项目占地指标一览表   
	项目
	发电设备
	用地标准（hm2）

	
	单机容量（含箱变）
	单机占地面积（m2）
	风机用地面积
	生产区用地面积
	生活区用地面积
	用地指标

	96MW
	1500kW
	420
	2.688
	1.96
	1.88
	6.53~8.45

	本项目
	2000kW
	254.17
	1.51
	0.46
	0.3
	/


根据表2.2-10可知，项目用地符合《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地办法》（宁政发[2011]103号）。

同时本项目总占地面积为39.65hm2，其中永久占地18.82hm2，临时占地20.83hm2。永久占地18.82hm2，其中永久征地为3.48hm2，作为风机基础、升压站用地，符合固原市原州区交通乡镇建设环保局《建设项目选址意见书》（选字第003号），同意项目选址（拟用地面积为3.48hm2）；其余15.34hm2作为道路用地，不征地。
2.2.7.2建设征地方案
本项目风电场总用地面积39.65hm2，其中永久性占地面积为18.82hm2，临时性用地面积20.83hm2，占地类型按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）进行划分，本项目占地类型主要为天然牧草地、旱地。

⑴工程永久占地

本期工程永久性占地主要包括风力发电机组基础、箱变基础、塔基占地、永久道路占地等。本工程永久占地面积约18.82hm2。

⑵工程临时占地

本工程临时性占地包括施工场地平整、场内临时道路、场内输电线路占地等。经计算本工程临时性占地约20.83hm2。
工程永久占地和施工期间的临时用地共计约为39.65hm2，工程用地详见表2.2-12。
表2.2-12                工程占地一览表                       单位：hm2
	项目
	建设区面积
	备注

	
	永久
	临时
	小计
	

	风电机组区
	风机基础
	1.22
	
	1.22
	占地类型主要为天然牧草地、旱地

	
	箱变基础
	0.06
	
	0.06
	

	
	电缆沟
	0.82
	
	0.82
	

	
	吊装平台
	
	18.3
	18.3
	

	
	小计
	2.1
	18.3
	20.4
	

	升压站区
	建筑物
	0.22
	
	0.22
	占地类型主要为天然牧草地、旱地

	
	道路及广场
	0.41
	
	0.41
	

	
	绿化区
	0.10
	
	0.10
	

	
	围墙外征地
	0.03
	
	0.03
	

	
	小计
	0.76
	
	0.76
	

	道路区
	15.32
	
	15.32
	占地类型主要为天然牧草地、旱地

	集电线路区
	0.64
	1.73
	2.37
	占地类型主要为天然牧草地、旱地

	施工营地区
	
	0.80
	0.80
	占地类型主要为天然牧草地、旱地

	合计
	18.82
	20.83
	39.65
	——


2.2.7.3工程土石方平衡分析

本工程在建设期开挖土方总量为149586m3，回填土方149586m3，土方挖填平衡，无弃方。项目各单元工程挖、填的土石方情况如下：

⑴风电机组基础区土石方平衡情况
该区域开挖土方总量为41842m3，回填土方总量为21364m3，总弃方20478m3用于吊装场地平整。
⑵箱变基础区土石方平衡情况
总开挖量为2728m3，回填量为1294m3，产生的1434m3弃方用于吊装场地平整。
⑶35kV电缆直埋土石方平衡情况
开挖量为2010m3，回填量为2010m3，基本无弃方。
⑷吊装场地平整土石方平衡及调配情况
场地平整开挖土方8374m3，回填土方30286m3，调入风机基础和箱变基础土方21912m3用于场地平整。
⑸风场道路的土石方平衡及调配情况
该区域土方开挖86300m3；填筑土方86300m3，基本无弃方。
⑹集电线路土石方平衡及调配情况
架空线路塔基区施工开挖土方4312m3；填筑土方4312m3，基本无弃方。
⑺升压站场地平整土石方平衡及调配情况
场地平整开挖土方4430m3，回填土方4430m3，就地平整，无弃方。
⑻施工营地场地平整土石方平衡及调配情况
场地平整开挖土方1600m3，回填土方1600m3，就地平整，无弃方。
工程土石方平衡及流向情况详见表2.2-13和图2.2-12。
表2.2-13            项目土石方平衡及流向情况一览表   
	分区或分段
	开挖
	回填
	调入
	调出
	外借
	废弃

	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	风电机组区
	风机基础
	41842
	21364
	
	
	20478
	
	
	
	
	吊装平台

	
	箱变基础
	2728
	1294
	
	
	1434
	
	
	
	
	吊装平台

	
	吊装平台
	8374
	30286
	21912
	基础及沟开挖余方
	
	
	
	
	
	

	升压站区
	4430
	4430
	
	
	
	
	
	
	
	

	道路区
	86300
	86300
	
	
	
	
	
	
	
	

	集电线路区
	4312
	4312
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工营地区
	1600
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	149586
	149586
	21912
	
	21912
	
	
	
	
	


[image: image9.png]s e anen
e e
LEREE
A a0t 21386 215840
20475 1
— BuFE
BHFE o e anzstn
t
R
SRR 21250 128 1294
FHER a0 FHER
e e
B B
86300m 85200 86300
REUBE REUBE
43ten’ 1z 43ten’
WL B
16000 1600 16000

AR
on




图2.2-12      项目土石方平衡及流向图
2.2.8公用工程

2.2.8.1给排水
⑴给水
施工用水：由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等部分组成。供水由拉水车运至站区，水源来自附件村庄供水系统，本项目高峰日用水量约232.5m3/d，其中生产用水225m3/d，生活用水量7.5m3/d。为保证施工期间的用水量，考虑在施工营地附近设置1座400m3临时蓄水池，永临结合，施工结束后用作生活消防水池。风机基础混凝土养护可采用水车拉水。

生活用水：本项目运营期主要为职工生活用水，生活用水由拉水车运至站区，水源来自附近村庄，本项目升压站站内生活设施按常住职工20人规划设计，生活用水按照80L/人.d，项目职工生活用水为584m3/a。

⑵排水
本项目施工期的废水中施工废水施工现场设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后回用；施工期施工人员生活污水排放量为6m3/d，主要为生活洗漱水，污染物含量相对较低。集中收集后用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。

项目营运期排水全部来自于职工的生活污水。生活污水产生量按照生活用水的80%核算，则生活污水产生量为467.2m3/a，经生化污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准后，排水用于场区周边绿化及抑尘。
2.2.8.2供暖及通风

⑴供暖

本项目冬季供暖采取电暖。

⑵通风

综合楼、辅助综合用房等电气房间均采用自然进风、机械排风的通风方式来排除室内余热，其通风量按有效排除室内余热量和通风换气量不少于12次/时计算并取最大值，排热通风机兼作事故排风用，排风设备采用钢制轴流风机。

蓄电池室设计事故通风，风量按换气次数不小于12次/小时。蓄电池室平时通风量按换气次数不小于3次/小时计算确定。通风机和电机为防爆型，并直接连接。

卫生间采用自然进风、机械排风，排风设备为换气扇。

⑶空气调节

综合楼风冷分体电热壁挂式空调机，以维持室内温度：夏季26~28℃。火灾时，电气房间空调电源应能自动切断，以防止火灾蔓延。

2.2.8.3供电

本项目运营期的生产、生活电源来自110kV升压变电站的站用电，备用电源为附近的10kV共用电网外接，拟保留一路施工期用电线路作为备用电源。正常时全站电源由本项目110kV升压站10kV母线提供，事故或风机停运时，场用电由备用电源提供，于场内设置1座干式自用降压变压器。

2.2.9劳动定员及工作制度

本项目建设单位全面负责风电场的运行、维护及相应管理工作，采取风电场与110kV升压站集中统一管理的方式。公司定员20人，其中总经理1人，副总经理1人，分综合部、计财部和安全生产技术部（工程部）三个部；管理人员5人；运行人员15人。工作人员正常上班期间均在项目升压站所设置的生活管理区生活居住。

2.2.10主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表2.2-14。
表2.2-15             主要经济技术指标一览表
	项目名称
	单位（或型号）
	数量
	备注

	施工工程数量
	土石方开挖（包括道路）
	m3
	149586
	

	
	土石方回填（包括道路）
	m3
	149586
	

	
	施工期限
	总工期
	月
	12
	

	
	
	第一批机组发电
	开工后第8个月
	

	概算指标
	静态投资(编制年)
	万元
	80146.02
	

	
	工程总投资
	万元
	82232.18
	

	
	单位千瓦投资
	元/kW
	8565.85
	

	
	建设期利息
	万元
	2086.16
	

	经济指标
	装机容量
	MW
	96
	

	
	年上网电量
	万Kw.h
	20933.2
	

	
	年等效满负荷小时数
	h
	2181
	

	
	盈利能力指标
	总投资利润率
	%
	7.13
	

	
	
	投资利税率
	%
	5.20
	

	
	
	项目资本金净利润率
	%
	19.46
	

	
	
	项目投资税后财务内部收益
	%
	9.48
	

	
	
	项目投资财务净现值
	万元
	30500.52
	

	
	
	资本金税后财务内部收益率
	%
	15.61
	

	
	
	资本金财务净现值
	万元
	13688.69
	

	
	
	全部投资回收期
	年
	9.48
	


2.3工程分析

2.3.1工艺流程

本项目建设48台单机容量为2000kW的风力发电机组，风电场工程首先要修筑简易道路、平整场地，基础建设、风电机组安装及架设高压线等，最后输送至变电所入电网。本项目工艺流程及产物环节如下：

图2.3-1    施工期工艺流程及产污环节示意图

图2.3-2    营运期工艺流程及产污环节示意图
2.3.2施工期污染物排放源强分析

施工期主要环境影响是：施工扬尘对环境空气的影响、施工噪声对声环境的影响以及土地占用和植被破坏对生态环境和水土流失的影响。

2.3.2.1废气污染源

⑴施工扬尘

施工期的主要建设内容为简易材料库、场内道路、风机和塔架基础开挖、回填、地埋电缆等。施工扬尘主要来源于上述施工过程中物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。此外，项目施工场地布置临时拌合站扬尘也属于主要扬尘排放源。扬尘使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大，粉尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关，因此较难进行定量分析。项目区域风速在5.6m/s，造成在风力发电机基础开挖施工现场的TSP日均值范围在0.121~0.158mg/m3，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014~0.056mg/m3；混凝土拌和作业中距搅拌机下风向50m处TSP日均值为8.90mg/m3，下风向100m处TSP日均值为1.65mg/m3，扬尘污染较严重。

⑵机械尾气

施工期配备挖掘机、起重机、自卸汽车等设备大多以柴油作为燃料，各设备在运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为SO2、NO2、CO、烟尘等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。另外，本项目施工配备2台50kW移动式柴油发电机，参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）中的排气污染物限值：CO5.0g/kWh、THC1.3g/kWh、NOX7.0g/kWh、烟尘0.4g/kWh，按2台50kW移动式柴油发电机同时工作且满负荷运行1小时计，则柴油发电机大气排放量分别为：CO0.5kg/h、HC0.13kg/h、NOX0.7kg/h、烟尘0.04kg/h。

⑶施工期食堂燃料废气及油烟

施工营地食堂燃料采用液化气，施工期用气量约为800m3，液化气主要成分为丙烷、丁烷，还含有少量乙烯、丙烯、乙烷、丁烯，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量1.5kg/d（按150人计，施工期为12个月），施工期共计耗油为547.5kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则施工期产生的油烟量为16.4kg，浓度约3.2mg/m3，经过换气扇抽出，不会对周围环境产生不良影响。

2.3.2.2噪声污染源

项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆。根据类比调查，部分施工机械设备的噪声值见表2.3-1。
表2.3-1                    施工机械噪声级                单位：dB（A）

	施工机械
	距声源10m处噪声级

	推土机
	76

	挖掘机
	82

	打桩机
	90

	装载机
	70

	空压机
	84

	搅拌机
	81

	振捣棒
	73

	吊  车
	75


2.3.2.3施工期废水

施工期的废水主要来源于施工过程中混凝土拌和系统冲洗废水以及施工人员产生的生活污水，废水中主要污染物为BOD5、COD、SS等。

⑴施工废水：施工废水产生量小，并且属于间歇式排放，可在施工现场设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

⑵生活污水：施工期平均施工人员150人，施工营地设临时旱厕（清掏物定期由吸粪车拉运用于农田施肥）。施工期施工人员生活用水按50L/（人·日）计算，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为6m3/d，主要为生活洗漱水、餐饮废水，污染物含量相对较低，集中收集后用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。

2.3.2.4固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、废包装材料和生活垃圾。

①建筑垃圾、废包装材料：一是对施工现场的建设垃圾及废包装材料及时清理指定地点暂时堆存；二是对其中具有回收价值废料（如包装纸、塑料、金属、沉淀池污泥、木材类等），应加强这部分固废的分类收集工作，分类收集后出售；三是对不能回用建设垃圾及废包装材料定期清运至当地环境保护主管部门指定的工业废弃物填埋场进行安全填埋。因此采取上述措施后，施工期间产生的建筑垃圾、废包装材料等一般工业固体废物对环境影响较小。

②生活垃圾：施工期施工人员产生的生活垃圾分类收集，施工期施工人员产生生活垃圾按0.4kg/（人·日）计算，则施工期施工人员产生生活垃圾量＝150人×0.4kg/（人·日）×12月/年×30日/月＝21.6t/a。施工期施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点集中处置，避免刮风使固体废物飞扬，污染附近环境。
2.3.2.5生态影响

本项目施工期生态影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。但由于临时占地内原有生物量较小，没有珍稀植物，因此，本项目的建设对当地地表植被有一定影响，但经后期维护后可自然恢复。临时占地仅在施工期影响土地利用性质，施工活动结束后及时恢复植被，仍可保持原有土地利用性质。
2.3.2.6道路建设的环境影响分析

本项目将新建施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路，待施工完成以后留设6m宽做为检修道路，其余1m宽恢复为原地貌。道路施工都需要对表土进行剥离，地形起伏较大的路段，需要采取削高填低的土方开挖和填筑措施，这些施工活动会破坏地表植被，扰动地表。如果项目实施过程中的临时防护措施不到位或施工工艺不合理都会导致水土流失。

2.3.3营运期污染物排放源强分析

2.3.3.1大气环境影响

本项目是利用风能资源发电项目，在风能转变电能的过程中，无大气污染物产生。主要大气环境污染物主要为升压站食堂产生的餐饮油烟、检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，其产生量较少，对环境影响轻微。
升压站内食堂，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量0.2kg/d（按20人计，工作天数为365天），共计耗油为73kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则产生的油烟量为2.19kg/a，经净化效率达80%以上的油烟净化器处理后，食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放量极少，可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。

2.3.3.2水环境影响

本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为职工生活污水（含少量餐饮废水）。站内生活设施按常住职工为20人，职工生活用水按照80L/人/天，项目职工生活用水为584m3/a（1.6m3/d），生活污水产生量按照生活用水的80%核算，则生活污水产生量为467.2m3/a（1.28m3/d），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。

生活污水经生化污水处理设施进行处理，污水设计处理规模为1.5m3/d，污水水质设计为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：20 mg/L，水质可满足污水处理设备进水水质要求。污水处理设备对各污染因子COD、BOD、SS、NH3-N的去除效率分别为85%、90%、86.3%、43%。项目生活污水处理站的进出水水质详见表2.3-2。
表2.3-2        生化污水处理设施设计进出水主要指标一览表
	序号
	水质工段
	水质指标

	
	
	COD（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）

	1
	进水水质
	400
	200
	220
	35

	2
	出水水质
	≤60
	≤20
	≤30
	≤20

	3
	去除率
	85%
	90%
	86.3%
	43%


经污水处理设备处理后废水出水水质COD浓度≤60mg/L，BOD5≤20mg/L，SS浓度≤30mg/L，NH3-N浓度≤20mg/L，处理水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求，处理后的废水用于场区周边绿化及抑尘。
2.3.3.3声环境影响

⑴风力发电机组噪声

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。经类比调查可知，风机转动噪声的源强为102.5dB(A)，故本评价噪声源强按102.5dB(A)计算。

⑵升压站噪声

升压站运行期间产生的噪声主要来自主变压器、室外配电装置等电气设备所产生的电磁噪声，主要噪声源为主变压器运行噪声。根据已运行变电站的经验值可知，主变压器最大噪声级在75dB（A）左右。

2.3.3.4固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油、报废免维护铅酸蓄电池。

运营期电场工作人员产生生活垃圾按1kg/（人·日）计算，则每年生活垃圾量＝20人×1kg/（人·日）×365日＝7.3t。产生的生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点集中处置。

运营期风机检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物废物（危险废物编号为 长压HW08，废物代码为900-249-08），以每台风机检修产生2kg/a计，本项目产生的废机油、废润滑油、擦拭废油纸为0.096t/a，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（1999年）收集、管理和贮存，由专用容器收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

风电机组及升压站中所使用到的免维护铅酸蓄电池，属于危险废物（危险废物编号为HW31，废物代码为431-001-31）使用寿命一般为7~8年，达到使用寿命后产生的报废免维护铅酸蓄电池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，最终由有资质的单位处置。

110kV升压站在主变压器底部设置事故集油池，预防主变压器发生漏油事故。主变压器10年注一次变压器油，若发生漏油事故，所产生的变压器事故废油产生量约为120L/a，属于危险废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），收集后，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。
2.3.3.5电磁环境
本次评价不包括对110kV输电线路的电磁环境影响评价（等线路工程确定后单独另外评价）。升压站内的110kV、35kV配电装置和各电气设备在运行过程中，由于电气设备的高电压和绝缘子微弱放电或电晕现象会产生一定的电磁辐射影响，主要影响因子包括工频电场、磁感应强度。

2.3.3.6生态环境影响
⑴对植被的影响

本项目运营期在林业及草原主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边草场绿化盖率，经过1-3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。

⑵对动物的影响

经调查，本项目区域内无大型野生动物，也无国家重点保护或珍稀濒危的野生动物，主要为鼠类、鸟类等常见的小型动物。施工期将会破坏该区域动物的生境，迫使动物迁徙至它处，这对动物的繁殖、栖息和觅食等产生干扰影响；工程占地使工程区内的动物的活动范围有所缩小，动物的种类和数量也有所减少。
3.环境概况调查

3.1自然环境概况调查

3.1.1场址地理位置

本项目位于固原市原州区寨科乡马渠村、炭山乡阳洼村，场址地理位置范围在东经106°23'27"～106°29'49"，北纬36°23'39"～36°30'02"之间。具体见图2.2-1、2.2-2。
3.1.2地形、地貌

工程区位于宁夏回族自治区的南部，六盘山山系北部，属陇东-陕北-晋西地区黄土高原的中心地带，区域地理环境按地形地貌可分为黄土梁峁涧区和丘陵沟壑区，各占一半。区域黄土梁、塬、峁广布，沟壑发育，地形破碎，沟谷纵横交错，沿沟两侧，坡陡险峻，多形成黄土陡坎，水土流失较重。区域内海拔为1100m～2250m，相对高差150m。
3.1.3地质构造与地震

1、地质构造

工程区位于北祁连加里东褶皱带构造小区内，属陇西旋卷构造体系的西吉新生代坳陷带展布范围，该新生代坳陷带自北而西由走向北西相互平行展布，大面积被黄土覆盖，几乎无基岩出露。场区及邻近发育主要构造分述如下：

（1）月亮山西麓—山河镇断裂：该断裂北起月亮山西麓下窑儿至沙岗一带，往南东隐伏于第四系之下，至隆德县底店方露头，向南延入甘肃，断续延伸约余公里，总体走向330°。它切割了下元古界海原群、下白垩统及第三系。

（2）清水河大断裂：该断裂为中卫-固原新生代坳陷带内的主要断裂，它沿清水河东岸延伸，总体走向35°，长约百余公里。断裂带附近岩层劈理、柔皱较发育，岩石较破碎，在山前形成笔直的断层陡崖。该断裂向北西可能穿过黄河，以反接关系与卫宁北山两端的卫宁区域东西向构造复合。

（3）大沙河—什字路断裂：该断裂北起于场区南部的大沙河村附近止于西吉县城东南部的什字乡，共长约60余公里，属月亮山—六盘山断裂的一部分，走向北西向。

（4）杨庄—叶家河断裂：该断裂走向为北西向，属蔡祥-硝口断裂的南段。本条断裂距大沙河-什字路断裂16km，两条断裂所夹持的断块山地为月亮山。

2、地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1）可知：项目所在区域地震峰值加速度处在0.20g区内，相当于地震基本烈度为Ⅷ度，因此应按地震烈度Ⅷ度设防。

3.1.4水文特征

⑴地表水

项目所在区域地表水体为清水河，属黄河的一级支流，发源于六盘山东北麓的宁夏回族自治区原州区的黑刺沟，流经甘肃省和宁夏回族自治区，于中宁县泉眼山附近注入黄河，干流总长320km，流域面积1.4481万km2，多年平均径流量2.05×108m3，全流域已建成沈家河、长山头等中小型水库78座，灌溉农田1.12万hm2。清水河上游山谷陡峻，多发暴雨，暴雨形成的洪水洪峰突出，暴涨暴落，历史上曾发生过多次大洪水，最大洪水流量811m3/s（1926年）。

清水河经项目区段有一座水库——沈家河水库，是清水河上游的一座中型水库，坝址位于固原市原州区头营镇沈家河村，库容4640万m3，设计灌溉面积0.27万hm2。

⑵地下水

评价区内地下水类型主要为第四系松散层孔隙潜水，按含水岩组可分为风积黄土孔隙、裂隙水与冲积黄土状砂黄土孔隙水两类。

风积黄土孔隙、裂隙水，主要分布于黄土梁峁中下部，水位埋深 80m～300m不等，含水层厚度35m～55m，富水性极差，水化学类型为硫酸钾钠水和硫酸钙镁水。

总体来看，该区域黄土梁土层厚度大于80m，地下水赋存在下伏基岩地层，水位埋深大于80m。

3.1.5气候气象

固原市属中温带半干旱区，具有显著的大陆性气候特征，冬季寒冷而漫长，夏季淡热而短暂，寒暑变化剧烈，无霜期短，干旱少雨、雨量集中（暴雨多），蒸发量大，日照长、太阳辐射强，春暖迟、秋凉早、冬寒长，气温年较差和日较差大、无霜期短而多变。根据固原国家基准气象站（位于固原市西关路12号，北纬N：36°00′，东经E：106°16′）近30年（1980～2009年）气象资料可知，该地区平均气温6.4℃，相对湿度62%，年平均降水量435.2mm，平均风速为2.8m/s，详细见表3.1-1。

表3.1-1       固原市气象站近30年主要气象要素统计表

	序号
	项目
	数据
	序号
	项目
	数据

	1
	年平均气压（hPa）
	825
	11
	年平均风速（m/s）
	2.8

	2
	年平均气温(℃)
	6.4
	12
	历年最大风速（m/s）
	20.0

	3
	极端最高气温（℃）
	34.6
	13
	最多风向/频率（%）
	ESE/11.18

	4
	极端最低气温（℃）
	-30.9
	14
	大风日数（d）
	14.2

	5
	平均总云量
	5.3
	15
	沙尘暴日数（d）
	2

	6
	平均低云量
	1.6
	16
	雾日数（d）
	9.4

	7
	年平均降水量(mm)
	435.2
	17
	冰雹日数（d）
	2.5

	8
	最大日降水量（mm）
	98.1
	18
	降水日数（d）
	24.3

	9
	年平均蒸发量（mm）
	1550
	19
	最大积雪深度
	31(cm)

	10
	平均相对湿度（%）
	62
	20
	最大冻土深度
	121(cm)


3.1.6土壤植被及动物

3.1.6.1土壤
项目所在区域土壤以黄绵土为主，少部分区域分布有黒垆土，为浅黄色-黄褐色，稍湿-湿，稍密-中密，多虫孔及植物根茎腐殖物，土质较为均匀，具有湿陷性，湿陷性已穿透，但该层黄土状粉土未穿透。

3.1.6.2植被
项目区属干旱草原植被类型，天然植被主要是一些低矮的草本植物，如虎榛子、长芒草、茭蒿、铁杆蒿、百里香、冷蒿等，覆盖度较低，其保水保土作用很低，人工植被主要有山杏、山桃、柠条、沙棘、紫花苜蓿等。这些林草大部分为近年来实施的退耕还林草工程，多为林草混交种植。
3.1.6.3动物
项目所在区域内动物群为宁夏平原温带草原动物群，除一些常见的鸟类、鼠类、两栖类外，无大型及需特殊保护的野生动物。爬行类动物主要有花背蟾蜍、黑斑蛙、沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类等；分布哺乳类动物主要有田鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟等。
3.2社会环境概况调查

3.2.1辖区简况及人口

项目位于固原市境内，固原市位于宁夏南部六盘山区，曾是我国古代西北重镇之一，是古丝绸之路东段北道的必经之地，也是著名的革命老区。固原市东与甘肃庆阳市、平凉市为邻，南与平凉市相连，西与白银市分界，北与宁夏中卫市、吴忠市接壤。地域范围在北纬35.14°-36.38°，东经105.20°-106.58°之间，总面积14422.1km2。
固原市成立于2002年，辖西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县及原州区，共65个乡镇，1024个行政村，根据固原市原州区统计局《固原市2013年国民经济和社会发展统计公报》，2013年末固原市原州区户籍总人口46.10万人，其中男性人口23.44万人，女性人口22.66万人，分别占总人口的50.9%和49.1%，回族人口22.47万人，占总人口的48.7%。全区非农业人口14.45万人，农业人口31.65万人，分别占总人口的31.3%和68.7%。据2012年人口变动抽样调查数据显示，2012年全区人口出生率15.84‰、死亡率5.76‰，人口自然增长率10.08‰。全区计划生育率为87.5%。出生人口性别比为101.3:100（以女性为100）。年末全区常住总人口42.43万人，其中城镇人口15.68万人，乡村人口26.75万人，城镇化率达36.95%,比上年提高1.78%。
3.2.2社会经济结构

2013年全区实现生产总值67.87亿元，其中第一产业完成增加值10.97亿元，增长5.8％；第二产业完成增加值17.87亿元，增长21.9％；第三产业完成增加值39.03亿元，增长9.8％。2012年全区城镇居民人均可支配收入18451元，同比增长13.1%。城镇居民人均生活消费支出12494元，同比增长12.2%，城镇居民恩格尔系数为34.5%，同比下降0.3个百分点，城镇居民人均住房建筑面积达32.38平方米。农民人均纯收入4793元，同比增长15.8%。农民人均生活消费支出4209元，同比增长86.8%,农村居民恩格尔系数为44.7%，同比下降1.6个百分点，农民人均住房面积达19.11平方米，与上年基本持平。在岗职工年人均工资48688元，同比增长20.20%。
3.2.3交通

⑴铁路

固原市境内有宝中（宝鸡-中卫）铁路通过，南北纵贯全境，境内长度为163.3km，设有五里山、固原车站等10个车站。2010年，原州区至王洼铁路运煤专线开工。

⑵公路

目前固原市已形成了“四纵三横”的公路主骨架，省道101线、202线、203线纵贯南北，国道309线、312线横穿东西，2010年，国道309线彭阳过境段、马成河至硝口段建成通车，福银高速六盘山镇至沿川子段建设进展顺利，新建农村水泥和沥青公路1120km；“十一五”期间，境内高速公路通车里程达到82km，公路通车里程达到6439km，新建改建农村公路294条3922km，实现所有乡（镇）通沥青路，72.7%行政村道路硬化，立体交通网络初步形成。

⑶民航

六盘山机场已于2010年建成通航。
3.2.4矿产资源
固原市境内金属矿藏稀少，而非金属矿藏资源较丰富。已探明的矿产有煤、金属、非金属、建筑耐火矿产等，其中石膏、石英砂、煤炭、石灰岩、芒硝、磷、硫铁、花岗岩、陶土等较多。

⑴煤炭资源

固原市境内有彭阳王洼矿区、原州区炭山矿区煤田含煤区南北长92km，东西宽20km，含煤面积约1840km2，其中已勘探面积为77.6km2，两个矿区累计查明资源量为13.28亿t。

⑵非煤矿山资源

固原市境内主要有石灰岩、岩盐、沙石、粘土、石英砂、白云岩、盐硝矿、石膏等。石灰岩预测储量3.1亿t，白云岩2.4亿t，主要分布于泾源县三关口一带；石膏1.7亿t，主要分布在隆德县；石英砂16亿t，主要分布在原州区清水河镇。距离本项目最近的非煤矿山资源为岩盐矿，岩盐矿位于中和乡硝口-上店子村一带（硝口村位于本项目西南方向约14km处），勘查区面积为30.55km2，盐矿量32.40亿t，芒硝资源为2.91亿t。

⑶金属矿产资源

铜矿：主要分布在隆德县山河乡黄草沟；

铅锌矿：主要分布在泾源县大湾乡杨岭立洼峡。

4环境质量现状调查与评价

4.1环境空气质量现状监测与评价

4.1.1大气环境质量现状监测

本次评价委托宁夏精科检测技术有限公司（计量认证证书编号：2015300316U号）对本项目所在地的环境空气质量现状监测数据。
⑴监测布点
根据评价区域内的环境特点、功能区与主导风向相结合的布点原则，共布设2个环境空气监测点，监测点位具体见表4.1-1和图2.2-9。
表4.1-1                       环境空气现状监测布点表
	序号
	监测点位
	方位
	环境描述

	1#
	张套
	风电场区北部

（36°24´23.98´´N，106°30´01.85´´E）
	周围为未利用地

	2#
	刘家泉
	风电场区东南部
（36°28´28.53´´N，106°27´108.80´´E）
	


⑵监测项目
常规监测项目TSP、PM10、SO2、NO2。
⑶监测时间与频次
监测时间为2015年1月16日~2015年1月21日，共连续监测7天有效数据。其中TSP、PM10的日均浓度每天连续采样12小时，SO2和NO2的日均浓度每天连续采样18小时。
⑷监测分析方法
监测采样及分析方法按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中有关规定进行，具体见表4.1-2。
表4.1-2                       大气监测分析方法

	项目
	分析方法及依据
	最低检出限（mg/m³）

	SO2
	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛缓冲溶液-盐酸副副玫瑰苯胺分光光度法  HJ 482-2009
	0.003

	NO2
	环境空气 氮氧化物（二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法  HJ479-2009
	0.002

	PM10
	环境空气 PM10的测定 重量法  HJ/T618-2011
	0.001

	TSP
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
	0.001


⑸监测结果
环境空气质量现状监测结果具体见表4.1-3。
表4.1-3             环境空气质量现状监测结果                单位mg/m3
	监 测 点
	因子浓度

时间
	SO2
	NO2
	PM10
	TSP

	
	
	时
	日
	时
	日
	日
	日

	1#
	2014.9.5
	0.014~0.033
	0.022
	0.008~0.017
	0.008
	0.124
	0.169

	
	2014.9.6
	0.017~0.034
	0.024
	0.011~0.020
	0.012
	0.109
	0.162

	
	2014.9.7
	0.012~0.035
	0.028
	0.009~0.017
	0.014
	0.129
	0.251

	
	2014.9.8
	0.016~0.033
	0.029
	0.011~0.020
	0.017
	0.132
	0.186

	
	2014.9.9
	0.015~0.028
	0.025
	0.0109~0.023
	0.016
	0.115
	0.285

	
	2014.9.10
	0.017~0.027
	0.023
	0.013~0.025
	0.018
	0.138
	0.316

	
	2014.9.11
	0.018~0.032
	0.022
	0.011~0.028
	0.017
	0.117
	0.176

	2#
	2014.9.5
	0.012~0.025
	0.019
	0.008~0.025
	0.012
	0.132
	0.177

	
	2014.9.6
	0.017~0.032
	0.026
	0.009~0.021
	0.016
	0.105
	0.187

	
	2014.9.7
	0.016~0.029
	0.027
	0.014~0.026
	0.015
	0.110
	0.321

	
	2014.9.8
	0.014~0.035
	0.022
	0.012~0.024
	0.018
	0.134
	0.196

	
	2014.9.9
	0.017~0.038
	0.026
	0.011~0.027
	0.017
	0.123
	0.302

	
	2014.9.10
	0.013~0.032
	0.026
	0.009~0.022
	0.019
	0.142
	0.325

	
	2014.9.11
	0.016~0.039
	0.024
	0.011~0.023
	0.013
	0.119
	0.197


监测点监测结果统计情况见表4.1-4。
表4.1-4           环境空气质量现状监测结果统计表

	监测点位
	监测项目
	日均值

	
	
	浓度范围

（mg/m³）
	超标率%

	1#
	SO2
	0.022～0.028
	0

	
	NO2
	0.008～0.018
	0

	
	TSP
	0.203～0.342
	14.28

	
	PM10
	0.105～0.154
	14.28

	2#
	SO2
	0.018～0.027
	0

	
	NO2
	0.012～0.019
	0

	
	TSP
	0.196～0.324
	14.28

	
	PM10
	0.115～0.154
	14.28

	监测点位
	监测项目
	小时均值

	
	
	浓度范围

（mg/m³）
	超标率%

	1#
	SO2
	0.012～0.035
	0

	
	NO2
	0.012～0.039
	0

	2#
	SO2
	0.008～0.028
	0

	
	NO2
	0.008～0.027
	0


4.1.2大气环境质量现状评价

⑴评价标准
环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
⑵评价方法
现状评价采用单因子指数法对大气环境质量现状进行评价。评价指数Ii的定义如下：
Ii=Ci/C0i
式中：Ci——第i种污染因子不同取样时间的浓度分布值；
      C0i——第i种污染因子环境质量标准值。
⑶评价结果
评价结果见表4.1-5。
表4.1-5              环境空气质量现状评价结果
	监测

项目
	日均值

	
	浓度范围（mg/m³）
	标准值
	评价指数（I）

	1#
	SO2
	0.022～0.028
	0.150
	0.147～0.187

	
	NO2
	0.008～0.018
	0.120
	0.067～0.150

	
	TSP
	0.203～0.342
	0.300
	0.677～1.140

	
	PM10
	0.105～0.154
	0.150
	0.700～1.027

	2#
	SO2
	0.018～0.027
	0.150
	0.120～0.180

	
	NO2
	0.012～0.019
	0.120
	0.100～0.158

	
	TSP
	0.196～0.324
	0.300
	0.653～1.080

	
	PM10
	0.115～0.154
	0.150
	0.767～1.027


从表4.1-5可以看出，各监测点SO2、NO2污染物的单因子污染指数均小于1，日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3085-2012）中的二级标准；TSP、PM10污染物日均值的单因子污染指数有大于1，均有所超标，超标率分别为14.28%、14.28%，最大超标倍数分别为0.140、0.027，超标原因主要由于项目所在地处于风沙较大，易出现沙尘天气导致。
4.2地表水环境质量现状调查

本项目所在地的主要地表水体为清水河，属黄河一级支流，冬季水量较小，呈现冰冻状态，夏季水量较丰沛。清水河位于项目西侧，距离约为22km，因此本次评价采用《2013年宁夏回族自治区环境质量报告书》中清水河三营断面水质的常规监测数据，按照《地表水环境质量评价技术规范》进行评价，水体评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑴监测断面、监测因子及时间。

监测断面：清水河三营断面。

监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、挥发酚、砷、汞、硒、六价铬、石油类、镉、锌、铜、铅、总磷、氰化物、氟化物、硫化物、阴离子表面活性剂，共21项。

监测时间和频次：2013年每月1~10日监测一次，全年共12次。

(2)分析方法

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》有关要求执行，详见表4.2-1。
表4.2-1                  监测项目及分析方法一览表

	序号
	监测项目
	分析单位
	分析方法
	最低监测限

	1
	pH
	无量纲
	玻璃电极法
	0.1

	2
	溶解氧
	mg/L
	碘量法
	0.2 mg/L

	3
	高锰酸盐指数
	mg/L
	酸性高锰酸钾法
	0.5 mg/L

	4
	生化需氧量
	mg/L
	稀释与接种法
	2mg/L

	5
	氨氮
	mg/L
	纳氏试剂光度法
	0.025 mg/L

	6
	汞
	mg/L
	原子荧光法
	0.0012 ug/L

	7
	铅
	mg/L
	石墨炉原子吸收法
	0.001mg/L

	8
	挥发酚
	mg/L
	4-氨基安替比林-氯仿萃取比色法
	0.002 mg/L

	9
	石油类
	mg/L
	紫外光度法
	0.05 mg/L

	10
	总磷
	mg/L
	钼酸抗分光光度法
	0.010 mg/L

	11
	化学需氧量
	mg/L
	重铬酸钾法
	10 mg/L

	12
	铜
	mg/L
	火焰原子吸收法
	0.001 mg/L

	13
	锌
	mg/L
	直接火焰原子吸收法
	0.003 mg/L

	14
	氟化物
	mg/L
	离子色谱法
	0.02 mg/L

	15
	硒
	mg/L
	原子荧光法
	0.0046 ug/L

	16
	砷
	ug/L
	原子荧光法
	0.0026ug/L

	17
	镉
	ug/L
	石墨炉原子吸收法
	0.1 ug/L

	18
	六价铬
	mg/L
	二苯碳酰二肼分光光度法
	0.004 mg/L

	19
	氰化物
	mg/L
	异烟酸-吡唑酮比色法
	0.004 mg/L

	20
	阴离子表面活性剂
	-
	亚甲蓝分光光度法
	-

	21
	硫化物
	mg/L
	亚甲基兰分光光度法
	0.005 mg/L


(3)监测结果

清水河三营断面监测结果见表4.2-2。
表4.2-2      2013年清水河水质监测结果统计    单位：除pH外，均为mg/L

	项目
	三营断面

	
	Ⅲ类

标准
	样本个数

（个）
	最大值
	最小值
	平均值
	最大超

标倍数
	超标率（%）

	pH
	6-9
	12
	7.94
	7.51
	7.51~7.94
	-
	0

	溶解氧
	5
	12
	5.8
	4.3
	5.2
	-
	0

	高锰酸盐指数
	6
	12
	6.9
	2.4
	5.1
	-
	0

	生化需氧量
	4
	12
	4.2
	3.2
	3.8
	-
	0

	氨氮
	1.0
	12
	1.05
	0.51
	0.64
	0.1
	12.5

	汞
	0.0001
	12
	0.00003
	0.00003
	0.00003
	-
	0

	铅
	0.05
	12
	0.001
	0.001
	0.001
	-
	0

	挥发酚
	0.005
	12
	0.001
	0.001
	0.001
	-
	0

	石油类
	0.05
	12
	0.01
	0.01
	0.01
	-
	0

	总磷
	0.2
	12
	0.28
	0.04
	0.09
	0.4
	12.5

	化学需氧量
	20
	12
	35
	14
	23
	0.8
	62.5

	铜
	1.0
	12
	0.003
	0.003
	0.003
	-
	0

	锌
	1
	12
	0.003
	0.003
	0.003
	-
	0

	氟化物
	1
	12
	0.72
	0.52
	0.61
	-
	0

	硒
	0.01
	12
	0.0001
	0.0001
	0.001
	-
	0

	砷
	0.05
	12
	0.0035
	0.0035
	0.0035
	-
	0

	镉
	0.005
	12
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	-
	0

	六价铬
	0.05
	12
	0.002
	0.002
	0.002
	-
	0

	氰化物
	0.2
	12
	0.002
	0.002
	0.002
	-
	0

	阴离子表面活性剂
	0.2
	12
	0.025
	0.025
	0.025
	-
	0

	硫化物
	0.2
	12
	-
	-
	-
	-
	-


由监测结果可知，2013年清水河三营监测断面除氨氮、总磷、化学需氧量超标外，其余监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
4.3声环境质量现状监测与评价

本项目声环境质量现状委托宁夏精科检测技术有限公司（计量认证证书编号：2015300316U号）进行现场监测。
4.3.1声环境质量现状监测

⑴监测布点
由于本项目区域无噪声敏感目标，噪声监测为项目区场址的现状噪声，根据厂界形状，本次噪声监测共布设5个监测点。具体噪声监测点位见图4.3-1。
[image: image10.jpg]N 1~

S

T/ 7 I\~
WV~
A

AN G

X

WR
\‘v\‘\f\\\\ %

P ot = 2 R i O s T





图4.3-1   噪声监测点位分布图
⑵监测项目、时间及频次
监测项目：背景噪声，Leq(A)

监测时间：2015年1月16日至17日连续监测2天，每天昼夜各1次。
⑶监测仪器
监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，使用符合国家计量规定的声级计进行监测。监测仪器：AWA5680型噪声统计分析仪。
⑷监测方法
严格按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关测量方法进行检测。根据检测结果，统计等效连续A声级值。
⑸质量控制
噪声测量仪器性能符合《电声学声级计第1部分：规范》（GB/T 3785.1-2010）的规定，并在测量前后进行校准。
⑹监测结果
监测结果见表4.3-1。
表4.3-1                  声环境监测结果统计                单位：dB(A)

	监测点位编号
	监测值Leq(A)dB

	
	昼 间
	夜 间

	
	1月16日
	1月17日
	1月16日
	1月17日

	1#（北厂界）
	44.5
	44.6
	39.2
	38.4

	2#（东厂界）
	44.6
	46.5
	39.1
	39.2

	3#（南厂界）
	43.9
	46.2
	38.9
	38.5

	4#（西厂界）
	44.3
	44.7
	39.5
	38.7

	5#（升压站）
	43.2
	44.5
	38.2
	38.2

	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准
	55
	45


4.3.2声环境质量现状评价

根据噪声监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内声环境质量现状做出评价。可知，拟项目厂界昼夜间噪声值均不超标，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
4.4生态环境现状调查与评价

本次生态环境质量现状调查采用资料收集与现场调查相结合的方法，对项目区内的土地利用现状、土壤类型、植被分布进行了调查。
4.4.1土地利用现状

⑴土地利用现状资料
评价区土地利用现状图见图4.4-1。
⑵土地利用现状特征
风电场占用土地包括永久性占地和临时性占地。永久性占地包括风电机组、风场道路、集电线路、升压站、进场道路及场内道路。
临时性占地包括风电机组安装场地、风场道路占地、集输电线路施工占地、临时施工营地占地以及其它施工过程中所需临时占地。
本项目总占地面积为39.65hm2，其中永久占地18.82hm2，临时占地20.83hm2。占地类型主要为天然牧草地和旱地。
本项目占地的具体数量、占地类型见表4.4-1。
表4.4-1               工程占地面积统计表                    单位：hm²
	序号
	项目
	永久占地
	临时占地
	合计
	备注

	1
	升压站
	0.76
	0
	0.76
	占地类型为天然牧草地、旱地

	2
	风电机组区
	2.1
	18.3
	20.4
	占地类型为天然牧草地、旱地

	3
	道路区
	15.32
	0
	15.32
	占地类型为天然牧草地、旱地

	4
	集电线路
	0.64
	1.73
	2.37
	占地类型为天然牧草地、旱地

	5
	施工营地区
	0
	0.80
	0.80
	占地类型为天然牧草地、旱地

	合计
	
	18.82
	20.83
	39.65
	——


4.4.2土壤类型

⑴土壤类型资料
评价区土壤类型图见图4.4-2。
⑵土壤类型现状特征
项目所在区域土壤为侵蚀黄绵土、有黒垆土，为浅黄色-黄褐色，稍湿-湿，稍密-中密，多虫孔及植物根茎腐殖物，土质较为均匀，具有湿陷性，湿陷性已穿透，但该层黄土状粉土未穿透。
4.4.3项目区土壤侵蚀强度

本项目区地处黄土丘陵沟壑区，水土流失类型以水力侵蚀为主。经现场调查，项目区植被稀疏，主要为干旱草原植被，植被平均覆盖率约为15%左右。地表土壤为黄绵土，表土比较松散。根据《宁夏第二次土壤侵蚀遥感普查》结果，结合本项目区实际情况并通过咨询专家，将本工程土壤侵蚀模数背景值确定为水力侵蚀4200t/km2·a。侵蚀程度属于中度。项目区域土壤侵蚀详见图4.4-3。

4.4.4植被分布

⑴植被分布资料
评价区植被类型图见图4.4-4。
⑵项目区植被类型特点
项目区属干旱草原植被类型，天然植被主要是一些低矮的草本植物，如虎榛子、长芒草、茭蒿、铁杆蒿、百里香、冷蒿等，覆盖度较低，人工植被主要有山杏、山桃、柠条、沙棘、紫花苜蓿等。这些林草大部分为近年来实施的退耕还林草工程，多为林草混交种植。
4.4.5动物分布

本项目区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、跳鼠沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等，无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。
4.4.6生态环境现状评价

本项目区属干旱草原植被类型，天然植被主要是一些低矮的草本植物，如虎榛子、长芒草、茭蒿、铁杆蒿、百里香、冷蒿等，覆盖度较低，其保水保土作用很低，人工植被主要有山杏、山桃、柠条、沙棘、紫花苜蓿等。

区域内无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。
4.5电磁环境
根据现场勘查，目前本项目建设区域5km范围内无大型工业企业，且工程建设场址区域无高于10kV高压输电线路穿越，基本无电磁辐射影响源。工程评价区域电磁辐射水平保持在天然本底值影响范围内，环境电磁辐射水平总体情况较好。
5施工期环境影响预测与评价

项目施工期土建工程主要包括：修筑进场及施工道路、施工营地及吊装场地平整、基础建设、升压站建设。施工内容包括场地平整，建、构筑物的新建，设备安装等。施工过程中所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、混凝土拌合机、振捣器、打桩机等。
拟建项目施工期对环境的影响主要在场地平整、土建、设备安装调试等三个阶段。
⑴场地平整阶段
本项目施工期将对场地进行平整，进行开挖填埋的工程量较大，施工过程将会对项目区内的地表植被造成不同程度的破坏。
⑵土建施工阶段
土建施工阶段将完成项目主体基建工程，施工过程主要环境因素为废气、扬尘、噪声和振动。废气主要为施工机械、车辆尾气排放。扬尘主要产生于地基开挖和回填，弃土石方装载、运输、建筑材料（水泥、砂石料）的运输和卸载以及道路扬尘。噪声和振动的主要产生设备为挖掘机、振动棒和各种运输车辆。
⑶设备安装调试阶段
此阶段主要完成生产设备及其辅助设备的安装调试，主要环境影响因素为废气、扬尘、噪声及振动。废气主要为运输、起吊车辆产生；扬尘主要为道路扬尘；噪声和振动主要为大型设备运输、起吊、安装过程。
5.1施工期大气环境影响评价

施工期环境空气质量影响主要来自进场、施工道路修建、拌合站、地基开挖、场地平整、挖填土、运输等活动产生扬（粉）尘及施工机械和运输工具产生的废气、燃油汽车产生的尾气等影响。此外，施工期施工营地内因施工人员生活居住，将产生食堂燃料废气及油烟。
5.1.1施工期扬尘、粉尘的影响

本项目施工期对环境空气质量影响的主要污染物为扬尘。在项目的施工建设过程中，地基开挖造成地表裸露，土地回填平整，建筑材料的运输、堆放，车辆运输，拌合站运行及建筑施工等将产生不同程度的地面扬尘，扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在旱季风速较大的情况下，以上建设过程会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度升高，影响项目所在区域周围的环境空气质量。
5.1.1.1一般施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在场地平整、土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。
施工期扬尘产生的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-1。
表5.1-1               施工场地洒水抑尘试验结果一览表
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由表5.1-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据建筑防护相关规定，项目施工采取湿法作业，定时、适量在施工作业面洒水降尘，开挖土石方、建筑垃圾和材料等物料统一收集和存放，在易产尘的物料表面加盖帆布、塑料布等，防止扬尘。
5.1.1.2拌合站扬尘

⑴沙堆风力起尘
沙堆的可起尘部分系指粒径为2~6mm（平均粒径为4mm）的沙颗粒。它一般在沙中占24.5%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见下表。沙的可起尘部分中<100μm的约占10.01%，<75μm的约占7.84%，<10μm约占0.71%。
表5.1-2                   不同粒径颗粒物的百分数一览表
	粒径范围（μm）
	6000~

2000
	2000~900
	900~

500
	500~

280
	280~

180
	98~65
	65~45
	45~38
	＜38

	平均粒径（μm）
	4000
	1450
	700
	390
	230
	82
	55
	42
	24

	百分含量%
	42.44
	19.05
	10.74
	8.34
	4.8
	2.97
	1.72
	1.44
	4.11

	累积百分数%
	42.44
	62.04
	72.78
	81.12
	85.70
	92.75
	92.97
	95.80
	99.91


沙场中的沙粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天沙堆来说，一般认为，堆沙的起动风速为4.6m/s，根据工程场地内测风塔10m处风速测定数据，项目区域风速为5.6m/s。因此，评价要求建设单位在露天堆存的沙子、料石等易扬尘材料应加盖帆布、塑料布等，防止扬尘的扩散。

⑵沙的装卸起尘
沙在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、沙含水量W，风速V等有关，沙堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送。堆取料机最高高度为5m，堆料时与沙堆保持1.5m的落差。
沙装卸起尘量采用下式计算：
Qy=0.03Vi1.6×H1.23×e-0.28W×Gi×fi×a

式中：Qy——j种设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a；
Q——沙堆装卸年起尘量，kg/a；
H——沙装卸平均高度，m；
Gi——j种设备年卸沙量，t；
m——装卸设备种类；
Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a；
G——沙场储沙量，t；
Vi——35m上空的风速，m/s；
W——沙含水量，%；
fi——i类风速的年频率；
a——大气降雨修正系数；
根据建设单位提供，施工营地沙子最大储存量约为3500t，经计算沙场装卸和沙堆起尘量，当含水率为10%时约为15.7t/a。当含水率为8%时约为36.6t/a。建设单位在沙场装卸作业过程中，采取边装卸边喷水的措施来降低扬尘的产生量。
本次以沙石含水率10%且在露天堆放的条件下进行计算，则本项目沙堆风力扬尘和装卸扬尘的产生量为17.6t/a。对砂石堆场，采取定期洒水的措施，减轻无组织粉尘的排放；另外在卸料过程中，尽量降低卸料的高度以及在卸料的同时洒水以抑制无组织粉尘的排放。在采取以上措施后，沙堆风力扬尘和装卸扬尘的产生量将减少至7.04t/a。
⑶生产线上料环节扬尘
本项目原料根据粒径大小可分为细粉料（粒径＜2mm）和粗骨料（粒径≥2mm），对于细粉料水泥与粉煤灰配备两个100t散装水泥罐、一个50t粉煤灰罐，并通过密闭式计量装置输送至生产搅拌装置，因此原料中细粉料上料环节基本无扬尘产生；项目所使用的粗骨料为砂石砾，在进项目厂区之前均进行过水洗，其含水率约为10%，因此可有效防治粗骨料上料环节扬尘产生。
根据同类工程项目现场实测结果进行类比，项目区域风速在5.6m/s，混凝土拌和作业中距搅拌机下风向50m处TSP日均值为8.90mg/m3，下风向100m处TSP日均值为1.65mg/m3，下风向150m处TSP日均值低于0.3mg/m3，这表明下风向100m内扬尘污染较严重，其扬尘影响范围一般在施工场界150m范围内，对拌合站采取封闭管理措施，禁止在大风天气施工作业，可减少拌合站在生产过程中产生的扬尘对周围环境的影响。
5.1.2施工期机械运输废气对环境的影响
施工机械和运输车辆：在施工期间产生的废气主要是CO、碳氢化合物等，也将对周围环境产生影响，施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：
⑴车辆在施工场范围内活动，尾气呈线源污染形式；
⑵汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；
⑶车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。
由于施工区域相对开阔，有利于施工机械和运输车辆尾气中的污染物稀释扩散，只要使用经审查合格的施工机械和运输车辆，一般产生的燃油尾气烟气量不大、污染物浓度不高，经约40m以上距离自然扩散稀释后，对周围环境空气质量的污染影响很小。
5.1.3施工营地食堂燃料废气及油烟对环境的影响
施工营地食堂燃料采用液化气，施工期用气量约为800m3，液化气主要成分为丙烷、丁烷，还含有少量乙烯、丙烯、乙烷、丁烯，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量1.5kg/d（按150人计，施工期为12个月），施工期共计耗油为547.5kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则施工期产生的油烟量为16.4kg，浓度约3.2mg/m3，经过换气扇抽出，且项目施工营地附近无居民点，不会对周围环境产生不良影响。
5.2施工期水环境影响评价

本项目施工期间产生的废水主要为施工人员的生活污水、施工废水和雨后地表径流形成的泥浆水。其中，建筑施工废水主要包括地基开挖、道路铺设和升压站综合楼建筑过程中产生的泥浆水、运输车辆和机械的洗刷废水等。
5.2.1施工期生活污水影响分析
施工期产生的生活污水主要来自施工人员，施工场地内设置临时的住宿区、食堂，并且修建临时环保旱厕。施工期产生的生活污水主要是施工人员日常洗漱、餐饮废水、施工场地看守人员用水等，施工期平均施工人员150人，每人用水量50L/d计，排污系数取0.8，施工人员产生的污水量为6m3/d。生活污水中主要污染物浓度分别为：SS≤200mg/L、COD≤250mg/L、BOD5≤150mg/L、NH3-N≤40mg/L、动植物油≤15mg/L。
生活污水排放量不大，污染物含量相对较低，并且项目区域的蒸发量较大，因此生活污水用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。
5.2.2施工期生产废水影响分析
施工期生产废水主要来自于混凝土养护、混凝土拌和系统运行、施工机械和车辆冲洗保养及物料运输等施工活动，主要包括混凝土拌和系统冲洗废水、养护废水，施工机械、车辆检修废水。废水中的主要污染物为SS。根据国内外同类工程施工废水监测资料：开挖用水和洗净水悬浮物浓度200mg/L~3000mg/L，施工料厂排水悬浮物浓度560mg/L～9000mg/L，混凝土拌和废水悬浮物浓度200mg/L~2000mg/L。施工场地应将施工废水统一收集于临时沉淀池沉淀处理后进行回用，严禁施工废水排放。
5.2.3暴雨后的地表径流面源污染分析
暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、地表土、水泥及其它地表固体污染物。若在雨季施工，降雨径流冲刷地表，易产生水土流失，因此施工单位必须加强施工管理，合理安排施工时间，土建工程量尽量安排在降水量较少的时期施工。
5.2.4施工期对地下水的影响分析
施工期的水污染源主要包括施工生产废水和生活污水两大部份。生产废水主要来源于砂石料加工废水、混凝土拌和以及系统冲洗废水，废水量较小，废水中的污染物主要为SS，需在集中产生区设置沉砂池，将废水经过沉淀后回用，不外排，对地下水无影响。生活污水为短期临时性排放，排放量小，大部分被蒸发，不会对地下水产生不利影响。
5.3施工期声环境影响预测与评价

5.3.1噪声源影响分析
施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，主要噪声源强为70~90dB（A），在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，经距离衰减后项目区域场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。
5.3.2施工噪声预测分析

建筑施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，在考虑本项目噪声源对环境影响的同时，可采用点声源到不同距离处的衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级。噪声值计算模式为：
LA(r)=LAref(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB；
LAref(ro)——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=α(r/ro)/100，查表取α=1.142；
Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。
由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表5.3-1。
表5.3-1           距声源不同距离的噪声值一览表            单位：dB（A）
	设备名称
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m

	推土机
	86
	76
	71
	63
	61
	53
	49
	45
	41

	挖掘机
	90
	82
	75
	67
	65
	57
	53
	49
	45

	打桩机
	98
	90
	69
	61
	59
	51
	47
	43
	39

	装载机
	80
	70
	65
	57
	55
	47
	43
	39
	35

	空压机
	94
	84
	70
	62
	60
	52
	48
	44
	40

	搅拌机
	91
	81
	76
	58
	55
	50
	46
	42
	38

	振捣棒
	83
	73
	68
	60
	57
	52
	48
	44
	40

	吊车
	85
	75
	70
	62
	58
	53
	49
	45
	41


施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表5.3-2。
表5.3-2     多台机械设备同时运转的噪声预测值                单位：dB(A)

	距离
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m

	噪声预测
	93.2
	85.2
	78.2
	70.2
	68.2
	62.7
	56.2
	52.2
	48.2


表5.3-1和表5.3-2为主要施工机械单台和多台机械同时运转时噪声的距离衰减情况，由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，单台设备在昼间运转时噪声值在40m处、夜间150m处达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)；夜间55dB(A)）要求，多台设备同时在昼间运转时噪声值在50m处、夜间200m处达到限值要求。本项目除110kV升压站施工地点较为固定外，其余建设项目均为流动施工，一个地点施工时间较短，且项目周边无环境敏感目标。因此，项目施工对区域声环境影响较小。
5.4施工期固体废物影响分析
施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、废包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。
5.4.1施工固废
施工期建筑垃圾若处理不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中而造成水体污染。因此，应及时进行清运、填埋或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘；临时沉淀池内的污泥进行回用；剩余建筑垃圾、废包装材料应运到当地环保部门指定地点集中处理，同时要求规范运输，不得随路洒落，不能随意倾倒堆放等。

5.4.2生活垃圾
根据工程规模和施工进度安排，施工期施工人员产生生活垃圾按0.4kg/（人·日）计算，则施工期施工人员产生生活垃圾量＝150人×0.4kg/（人·日）×12月/年×30日/月＝21.6t/a。施工期施工人员产生生活垃圾收集后送环卫部门指定地点集中处置，避免刮风使固体废物飞扬，污染附近环境。
5.5施工期生态环境影响分析
本项目施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组地基的施工、变压器、架空线路等设施的施工，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响等。
5.5.1施工期对植被影响分析
风电场建设主要包括风电机组的安装、道路、塔架等工程，以上建设均要破坏地表植被。工程施工期总扰动地表面积为39.65hm2，因此会减少植被生物量。项项目区属干旱草原植被类型，天然植被主要是一些低矮的草本植物，如虎榛子、长芒草、茭蒿、铁杆蒿、百里香、冷蒿等，覆盖度较低。项目拟建场地永久征地、临时用地均为天然牧草地，没有较珍稀的植物，因此，本项目的建设对当地植被有一定影响，经后期维护后可自然恢复。
5.5.2工程占地与土壤侵蚀影响分析
项目所在区域土壤类型主要是以黄绵土为主。
本项目合计扰动土壤面积39.65hm2，这部分土壤均有可能造成土壤侵蚀。根据《宁夏第二次土壤侵蚀遥感普查》结果，结合本项目区实际情况，将本工程土壤侵蚀模数背景值确定为水力侵蚀4200t/km2·a。侵蚀程度属于中度。具体见水土保持章节内容。

施工结束后，仍有部分土壤不可恢复而成为永久占地，主要为风电机组基础、检修道路等，占地为水泥硬覆盖和碎石路面，不会再发生土壤的侵蚀。按土壤流失控制比分析：方案实施后项目区平均土壤侵蚀模数降为1010t/km2·a，土壤流失控制比可达到0.73。
5.5.3对动物的影响分析

施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响相对较大。

项目区域无大型或珍稀保护动物，且由于施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。

5.5.4对土地利用的影响分析
本项目永久占地面积18.82hm2，临时占地面积20.83hm2，占地类型为占地类型为天然牧草地、旱地。
风电机组、箱式变压器及35kV架空线路基础为钢筋混凝土结构，巡检道路为碎石路面，由天然牧草地变为硬化地面，不可恢复。
临时占地主要用于临时堆土、设备材料堆放及吊装机械占地等，仅在施工期影响土地利用性质，施工活动结束后及时恢复植被，仍可保持原有土地利用性质。
5.5.5对土壤的影响分析
施工过程中土方挖填、机械碾压、人员践踏等活动会对土壤结构和理化性质产生不利影响，会直接影响到植被的恢复。因此，施工过程中应尽量保持临时占地土壤原状，尤其是表层土应单独堆放，后期场地平整上层使用表土回填，有助于植被恢复。
本项目用地面积不大，且为点、带状分散占地，影响时间较短，不会对整个区域的土壤性质产生较大影响。总之，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，尽量减轻对生态环境的破坏，对区域生态环境的影响较小。
5.6道路建设的环境分析

本项目将新建施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路，待施工完成以后留设6m宽做为检修道路，其余1m宽恢复为原地貌。道路施工都需要对表土进行剥离，地形起伏较大的路段，需要采取削高填低的土方开挖和填筑措施，这些施工活动会破坏地表植被，扰动地表。如果项目实施过程中的临时防护措施不到位或施工工艺不合理都会导致水土流失。

因此，修路时的施工便道临时工程应尽量利用已有道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。
6营运期环境影响预测与评价

6.1大气环境影响分析

本项目是利用风能资源发电项目，在风能转变电能的过程中，无大气污染物产生。大气环境污染物主要为升压站内食堂产生的油烟、检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，因此检修车辆在检修过程中应控制车速，车速不应大于45km/h，项目场区空旷，且项目场区内无居民，故对周边环境影响较小。
升压站内食堂，食堂采用液化气为燃料，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模，建设单位已在食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放量极少，可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。
6.2水环境影响分析

6.2.1地表水环境影响分析

本项目运营期废水全部来自于场区职工的生活污水（含少量餐饮废水），无生产废水产生及排放。本项目运营期无生产废水排放。站内生活设施按常住职工按20人，职工生活用水按照80L/人/天计，项目职工生活用水为584m3/a（1.6m3/d），生活污水产生量按照生活用水的80%核算，则生活污水产生量为467.2m3/a（1.28m3/d）。生活污水经生化污水处理设施处理（生物接触氧化法），处理规模为1.5m3/d，处理后废水出水水质COD浓度≤60mg/L，BOD5≤20mg/L，SS浓度≤30mg/L，NH3-N浓度≤20mg/L，处理水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准后，排水用于场区周边绿化及抑尘。
6.2.2地下水环境影响分析

本项目运营期可能造成地下水污染的途径主要有：项目污水通过管道跑、冒、滴、漏而污染地下水与储存场地未采取防渗措施致使固体废物由于渗透影响地下水环境。

本项目营运期产生废水经处理后均回用不外排，项目将严格按照设计要求对各污水管道、处理设施采取防渗、防腐措施（对各水处理单元均采用防腐、防渗的钢筋混凝土结构，边坡采用混凝土护坡）；生活垃圾由垃圾箱收集后及时送指定地点集中处置，废润滑油、擦拭废油纸等危险废物由专门容器收集，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求储存于危废暂存间，并及时交由有危险废物处置资质的单位进行处置。
同时主变压器底部设有事故集油池及集油井，设置两层混凝土防渗措施，硬化地面须坚实且表面无裂痕，硬化措施建成后须满足渗透系数≤10-7cm/s的防渗要求，确保废油安全收集。另外，要求建设单位加强营运期管理，禁止污水未经处理直接外排，避免污水的跑、冒、滴、漏现象发生，并建立健全事故排放的应急措施，以杜绝事故状态下对地下水环境的影响。

6.3声环境影响分析

6.3.1风力发电机噪声影响分析

6.3.1.1源强预测

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。经类比调查可知，风机转动噪声的源强为102.5dB(A)，故本评价噪声源强按102.5dB(A)计算。

6.3.1.2预测模式

本项目风力发电机组采用2000kW风力发电机组，噪声源强为102.5dB(A)，轮毂距地面90m。由于风力发电机组相距较远，每个风机可视为一个点声源，因此本评价将利用点声源距离衰减公式和多声源叠加公式对运营期噪声影响进行预测，具体计算公式如下：

⑴点声源声压级距离衰减公式

Lp=Lpo－20Log（r/rO）

式中：Lp——距声源r（m）处声压级，dB(A)；

Lpo——距声源ro（m）处声压级，dB(A)；

⑵多声源在某一点声压级的叠加公式

[image: image11.jpg]L =L0l0g3 1R )
=




式中：LP总——n个噪声源叠加后的总声压级，dB（A）

LPi ——第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）

6.3.1.3预测结果及分析

根据上述噪声预测模式，本期48台机组声源最大影响预测结果见图6.3-1。根据预测结果可知：距离风力发电机组200m以外噪声昼夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，因此本项目风力发电机组噪声声环境影响较小。

6.3.2升压站噪声影响分析

6.3.2.1噪声源分布

本项目建设1台100MVA主变，升压站的噪声源主要来自主变压器，主要噪声源情况详见表6.3-1。

表6.3-1                       主要噪声源情况表
	序号
	主要噪声
设备名称
	源强
dB（A）
	数量
	声源特征

	1
	主变压器
	75
	1
	室外、固定、连续声源


6.3.2.2预测内容
根据升压站总平面布置图，预测升压站运行后主要噪声源主变压器对厂界的噪声贡献值。

6.3.2.3预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下：

⑴室外声源噪声预测模式

LA（r）=LA（ro）–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amic ）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA （ro）——参考位置ro处A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引进的A声级衰减量，dB（A）；

Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）；

Agr——空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）；

Amic——附加衰减量，dB（A）。

⑵噪声叠加模式

对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：

[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

A

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：LA——距声源r处的总A声级；

N ——n个声源；

Li ——第i个声源的声级。

6.3.2.4预测结果及分析

本项目正常工况下，升压站噪声预测结果见表6.3-2，预测图见图6.3-2。

表6.3-2                  厂界噪声预测结果表       单位：dB（A）
	设备
	预测点
	贡献值
	标准

	主变压器（1台）
	升压站东厂界
	35.1
	昼间：55

夜间：45

	
	升压站南厂界
	35.1
	

	
	升压站西厂界
	35.1
	

	
	升压站北厂界
	35.1
	


由预测结果可知，项目正常工况下，升压站内的主要噪声源最大贡献值出现在东侧、西侧厂界，升压站厂界昼、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求，因此，升压站产生的噪声对周围环境影响较小。
6.3.3声环境影响评价结论
由上述预测结果可知，单个风力发电机组噪声对周围声环境影响轻微，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。

升压站厂界噪声昼、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求。综上所述，本工程营运期产生噪声对周围环境影响较小。

6.4固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油、报废免维护铅酸蓄电池。

运营期电场工作人员产生生活垃圾按1kg/（人·日）计算，则每年生活垃圾量＝20人×1kg/（人·日）×365日＝7.3t。产生的生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点集中处置。

运营期风机检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），以每台风机检修产生2kg/a计，本项目产生的废机油、废润滑油、擦拭废油纸为0.096t/a，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（1999年）收集、管理和贮存，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

风电机组及升压站中所使用到的免维护铅酸蓄电池，属于危险废物（危险废物编号为HW31，废物代码为431-001-31）使用寿命一般为7~8年，达到使用寿命后产生的报废免维护铅酸蓄电池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，最终由有资质的单位处置。

110kV升压站在主变压器底部设置事故集油池，预防主变压器发生漏油事故。主变压器10年注一次变压器油，若发生漏油事故，所产生的变压器事故废油产生量约为120L/a，属于危险废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），收集后，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

6.5 110kV升压站电磁环境影响分析

本次评价对象为110kV升压站运营时期的电磁环境影响，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）的规定，采用类比分析的方法。

6.5.1电磁环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），确定本项目电磁场评价范围为：以升压站站界外30m区域。

6.5.2电磁环境现状

根据现场勘查，目前本项目建设区域5km范围内无大型工业企业，且工程建设场址区域无高于10kV高压输电线路穿越，基本无电磁辐射影响源。工程评价区域电磁辐射水平保持在天然本底值影响范围内，因此，本项目区域环境电磁辐射水平总体情况较好。
6.5.3电磁环境影响预测评价
根据类比对象与拟建升压站电压等级、架线方式等相同，设备及运行负荷相同或类似的原则，选择中卫市镇罗镇的李园110kV变电站作为本次评价的类比对象。

类比中卫市镇罗镇的李园110kV变电站与本项目风电场升压设备相近，主变均为户外设置，类比项目为（110kV/35kV），本项目为（110kV/35kV），主变均为户外设置。主变容量为2台63MVA，大于本工程（1×100MVA），因此类比工程的电磁辐射水平与本工程具有一定可比性。
表6.5-2                 类比变电站与本工程类比条件

	类比项目
	李园110kV变电站
	本项目升压站
	一致性

	安装方式
	主变压器户外安装
	主变压器户外安装
	一致

	主变压设备
	2×63MVA
	1×100MVA
	不一致

	入站电压
	35kV
	35kV
	一致

	出站电压
	110kV
	110kV
	一致

	装机容量
	126MW
	100MW
	不一致


6.5.4类比监测结果分析

根据类比宁夏核与辐射安全局2012年10月对李园变电站工频磁场、工频电场现状值的实测资料，类比分析预测本项目110kV升压站运行后的工频电场、工频磁场的环境影响范围和程度。

实测数据见表6.5-3：

表6.5-3         李园110kV变电站工频电场、磁感应强度现状监测结果
	测点位置
	工频电场强度（kV/m）
	工频磁感应强度（mT）

	变电站东侧
	1.13×10-2
	5.70×10-5

	变电站南侧
	8.67×10-2
	2.68×10-4

	变电站西侧
	6.22×10-3
	2.80×10-4

	变电站北侧
	1.96×10-1
	4.68×10-4

	变电站北侧围墙外10m
	1.38×10-1
	2.91×10-4

	变电站北侧围墙外15m
	8.65×10-2
	1.86×10-4

	变电站北侧围墙外20m
	6.97×10-2
	1.54×10-4

	变电站北侧围墙外25m
	5.84×10-2
	1.37×10-4

	变电站北侧围墙外30m
	4.96×10-2
	1.21×10-4

	变电站北侧围墙外35m
	3.65×10-2
	1.09×10-4

	变电站北侧围墙外40m
	2.48×10-2
	8.70×10-5

	变电站北侧围墙外45m
	2.13×10-2
	8.10×10-5

	变电站北侧围墙外50m
	1.02×10-2
	6.40×10-5


实测数据见表6.5-3：李园110kV变电站四周的工频电场强度为6.22×10-3~1.96×10-1kV/m，工频磁感应强度度为5.70×10-5~4.68×10-4mT，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中50Hz时4000（V/m）、100μT的控制限值。

6.5.5类比预测评价结论

根据对李园110kV变电站的类比监测，可以看出，本项目110kV升压站工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的控制限值，同时本项目升压站周围无环境敏感点，因此，该变电站对周围环境影响很小。

6.6运营期生态环境影响分析

6.6.1对植被的影响分析

本项目建成后永久占地18.82hm2，占地类型为天然牧草地、旱地，会减少占地区域植被生物量。要在当地林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边区域的植被覆盖率，经过1~3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。因此本项目的建设只在短期内对区域植被的生态环境产生较小的影响。

6.6.2对动物的影响分析

本工本程占地的野生动物中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等，其数量一般。风电场运营期，当回填土方完成并恢复植被后，地表植被仍能连成一片，没有切割生境、形成阻隔，不会影响整个生态系统的连续性和完整性，没有对野生动物的生存环境造成明显破坏，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生明显不良影响。

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声，基本不会影响野生动物的生存、活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

6.6.3对土地利用的影响分析
根据《自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法>的通知》（宁政发〔2011〕103号）中对容量不超过1500kW风机的占地进行了规定，本项目风机型号为2000kW，不在该标准规定范围内，但通过核算，本项目单机占地面积为254.17m2，比该标准1500kW风机占地面积小，故本风电场占地能够符合该用地管理办法的要求。

项目建设期间由于施工活动使少量植被生长遭到破坏，将对局部区域的水土保持有一定的影响。工程建设后期，施工单位应按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场的回填、平整，采用适当的抚育措施，以利于自然植被的恢复。工程建成投运后，随着自然植被的逐步恢复，施工期对当地土地利用的不良影响将逐渐减小。
6.6.4农业生态环境影响分析

⑴对农用地的影响评价

土地是人们赖以生存的基础，被占用的土地将暂时或永久失去农业生产能力。本项目新增永久占地18.82hm2，占地类型为天然牧草地、旱地，均为农用地。

本项目建设占用农用地面积情况如表6.6-2和表6.6-3。

表6.6-2            本项目直接影响区农用地面积统计表

	行政区域
	农用地面积（hm2）
	新增永久占地总量（hm2）
	征用农用地占地比例（%）

	固原市原州区
	124388.0
	18.82
	0.015


由表6.6-2可知：本项目会局部改变影响区的土地利用现状，使农用地的绝对数量减少。

⑵对农业生产的影响分析

本项目永久占用18.82hm2，占固原市原州区农用地面积的0.015%，从总体上看，本项目占地对固原市农业结构影响较小。但是被占用属永久占地，这些土地将丧失所有的农业产出功能。
6.7运营期景观环境影响分析

本项目位于固原市原州区，为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，人们从很远的地方就可以看到风轮机，风电场的建设对景观的影响十分明显。风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。

拟建地区由于山区台地空地面积很大，可以将多台风轮机建在一块儿，形成风电场。为了避免风轮机看起来在景观中占据统治地位，风轮机之间应保持一定的距离。景观中风轮机的数量越多，对人的视觉影响也越大。本工程将风轮机成群布置，风轮机之间保持一定距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。

风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。最常见的风轮机颜色有：白色、灰白色和淡蓝色。从近距离来看,人们通常感觉白色风轮机非常漂亮，并且它是按自然的方式来反射太阳光的。本工程拟选择白色风机，使风电场看上去与周围景观十分协调。

本工程附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，工程建设对周围视觉景观影响较小。视觉影响影响具有一定的主观性，为了减小人们心理上对风电场的负面情绪，应使风电场内的各风机都处于良好的运行状态。当人们看到风机在运转，就会觉得这种视觉景观十分漂亮，抑或感觉这种视觉损失是值得的；当风机停止转动时，人们就会感觉这种视觉损失的负面影响很明显。
6.8运营期生态风险评价

本项目在运营期存在的生态风险主要表现在植被恢复过程中外来物种引起的生态入侵及运营期巡检人员人为活动引起的火灾风险。

生态入侵指外来物种对生态环境入侵，所造成的生物多样性的丧失或削弱。外来物种入侵，会对植物土壤的水分及其他营养成分，以及生物群落的结构稳定性及遗传多样性等方面造成影响，从而破坏当地的生态平衡。因此为防止外来物种生态入侵，本项目生态恢复阶段所选取的植被物种必须为本土物种，严禁引入外来物种。

本项目运营期巡检人员应严格按照检修道路进行巡检，严禁超出检修道路巡检行为。

6.9风机机组的光影分析

风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，如果投射到附近居民住宅的玻璃窗户上，即可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活产生影响。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响；如果风机布置不科学，有可能对民宅产生光影污染。本次评价通过计算光影防护距离来确定项目风机设置是否满足防护距离的要求。

（1）风机光影影响防护距离计算方法
风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活产生影响。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的地区有可能受到风电机组的光影影响；如果风机布置不科学，有可能会产生产生光影污染。本次环评根据项目区的经纬度及风机的高度计算风机的光影影响范围，一年中冬至时分为太阳高度角最小，日最大风机机组影子最长，以冬至日为最不利情况进行预测分析。

①风机光影长度计算公式：

[image: image13.wmf]0

tanh

¸

=

D

L


式中：
[image: image14.wmf]L

——风机光影长度

[image: image15.wmf]D

——风机高度
h0——太阳高度角
②太阳高度角度计算公式：
h0＝arcsin[sinφsinσ+cosφcosσcosα]

式中：h0——太阳高度角
      φ——当地纬度
α=（15t+λ-300），t为进行观测时的北京时间，λ为当地经度；
     σ为太阳倾角。
σ=arcsin[0.006918-0.39912cosθ0+0.070257sinθ0-0.006758cos2θ0+0.00907sin2θ0-0.002697cos3θ0+0.00148sin3θ0]

式中：θ0＝360dn/364，dn为一年中日期序数（0,1,3……,364），取冬至日序数355。
本项目场址地理位置范围在东经106°23'27"～106°29'49"，北纬36°23'39"～36°30'02"，冬至日太阳直射点纬度为-23°30′，经计算太阳高度角为23.9°。项目风机高度为90m，由公式计算得风机阴影长为203m，故可确定本项目光影防护距离为210m。
本风电场区域距离最近的居民区在800m，不在光影防护距离之内，故本项目风机运行产生的太阳光影不会对居民和交通产生影响，不存在光影扰民现象。
建议建设单位与当地规划部门做好沟通，规定项目建设区域内风机周围210m内不得新建居民住宅等生活居住设施，避免产生光影扰民现象。
7环境保护措施及其经济、技术论证

7.1施工期环境保护措施及其经济、技术论证

7.1.1施工期废气污染防治措施

施工过程中产生的扬尘、汽车尾气等废气尽管是短期的，但会对周围环境带来不利的影响，所以在施工期，应采取积极的措施尽量减少扬尘的产生。

⑴一般施工扬尘防治措施

①施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期。

②对施工作业面应边施工、边洒水，尽可能降低或避免对区域的扬尘污染；

③开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度，对裸露地面也应适当地洒水，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量；而且开挖后的堆土应做遮盖措施，风机机组及设施施工完成后应及时平整进行绿化恢复工作。

④施工场地多余土方应尽量用于填方，并注意填方后要随时压实、撒水防止扬尘。

⑤开挖基础作业时，土方应随挖随装车运走，不要堆存在施工场地，以免风吹扬尘。

⑥施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。

⑦升压站施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

⑵拌合站扬尘防治措施

①露天堆存的沙子、料石等易扬尘材料应加盖帆布、塑料布等，防止扬尘的扩散，对施工现场实行合理化管理；水泥建设专用筒仓储存，并通过密闭式计量输送至生产拌合装置。

②沙场装卸作业过程中，采取边装卸边喷水的措施来降低扬尘的产生。

③施工材料运输车辆应保持良好的状态，运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应适当清理。

④混凝土拌合站搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

⑤每天对拌合站内路面进行保洁，保证厂区道路清洁，防止运输车辆碾压二次扬尘。

⑶运输扬尘防治措施

①谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫。

②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。
⑷施工营地食堂燃料废气及油烟对环境的影响
施工营地食堂燃料采用液化气，施工期用气量约为800m3，液化气主要成分为丙烷、丁烷，还含有少量乙烯、丙烯、乙烷、丁烯，完全燃烧产生的废气主要成分为CO2和H2O等。食堂炒菜食用油用量平均按10g/人·天计，日耗油量1.5kg/d（按150人计，施工期为12个月），施工期共计耗油为547.5kg/a。按照油烟产生量占食用油用量的3%计算，则施工期产生的油烟量为16.4kg，浓度约3.2mg/m3，经过换气扇抽出，且项目施工营地附近无居民点，周围空旷，已扩散，不会对周围环境产生不良影响。
因此，经采取上述措施后，可有效控制施工期废气对周围环境空气的污染影响。

7.1.2施工期废水污染防治措施

施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水，砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，雨天产生的地表径流，生活污水主要为洗漱废水，水质简单，施工废水和雨天地表径流将携带大量的污染物和悬浮物，随意排放将对环境造成一定的危害。为了减轻废水对项目周边地表水环境的不利影响，须采取以下控制措施：

⑴生活污水

建设单位必须严格加强对施工人员的管理。项目施工时建设单位拟将施工人员的生活区集中设置在项目空地处，生活区拟建设防渗旱厕，生活污水泼洒地面用于抑尘，粪便定期清运用于农田施肥。

⑵施工废水

①施工场地产生的混凝土养护水及设备车辆洗涤水等不得随意外排，应导入事先设置的简单沉淀池进行沉淀后可作回用。

②散料堆场四周用石块或砌块围出0.5m的防冲刷墙，以防止散料被雨水冲刷流失。

7.1.3施工期噪声污染防治措施

对基础施工过程中主要发声设备如打桩机、混凝土搅拌机、升降机等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替：

产生噪音的部件部分地或完全的封闭，并用减振垫、防振座等手段减少振动面板的振幅（可降低噪声5～15dB（A））；

采用低噪声的工艺和施工方法，选用低噪声环保设备；

建设单位应选择环保的施工技术，并且建筑物的外部采用隔声围挡，可以防止施工噪声外泄（可降低噪声5～15dB（A））；

拟建项目场界周围无论是昼间还是夜间，都较为安静，噪声本底值较低，施工营地周围无环境敏感保护目标，因此项目施工期只要严格管理，采取以上措施后，可有效降低施工噪声，且施工噪声的的影响是短期的，项目建成后其影响就随之结束。

7.1.4固体废弃物污染防治措施

项目建设施工期间会产生建筑垃圾、废包装材料等，必须按照环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置：

⑴建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料可回收利用，其他垃圾采用封闭式废土运输车及时清运，并送到管理部门指定倾倒点处置，不能随意拋弃、转移和扩散。临时沉淀池内的污泥，主要为泥沙，进行回用。
⑵施工人员的生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱（筒）内，并定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。

在采取以上措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小。

7.1.5生态影响防护措施

7.1.5.1加强生态环保宣传教育工作

施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强风电场建设区及周边生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感，禁止随意破坏植被的活动，切实做好占用区周边草地的生态保护工作。

7.1.5.2生态植被保护和恢复措施

⑴施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，既少占草地，不占耕地，又方便施工。

⑵严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

⑶新建道路尽量避绕植被覆盖度高的草地，针对确实无法避绕的区域建议进行植被移栽工作。

⑷工程施工过程中，禁止将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。

⑸施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

⑹凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，尽量采用糜子、沙蒿、冰草等当地乡土种进行植被恢复。

⑺基础、电缆沟等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。对于在坡度大于15°的地区放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生；在施工结束后，临时占地应立即覆土恢复植被，采用糜子、沙蒿、冰草等当地乡土种进行植被恢复。

7.1.5.3临时工程用地设置要求及恢复措施

建设单位在施工结束时对各类临时用地及时进行土地整治，地表植被恢复，施工营地、施工便道等临时工程选址的环保要求如下：

⑴混凝土搅拌站和建材堆放场等临时用地应尽量在永久征地范围内使用。

⑵为方便运输，风电场建设工程通常先修路再竖立风机。修路时的施工便道临时工程应尽量利用原有乡村道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

⑶应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

⑷施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区的各风机建设完成后，应及时对每个风机的吊装场地进行土地整治，恢复植被。

⑸道路生态恢复方案：场区施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路。施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽为6.0m的场内永久巡检道路，通过播撒草种，使其余1.0m路面恢复为原地貌。
7.1.5.4土壤侵蚀防治措施

⑴加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。

⑵道路施工可能加剧土壤侵蚀，要严格控制施工占地，减少水土流失。

⑶尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

⑷在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。

⑸施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。

⑹施工期应限制施工区域，加强宣传教育及管理，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

⑺施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。

⑻减少施工面裸露时间：施工单位应随时施工，随时保护，以减少施工面裸露时间；做好排水导流工作：减轻水流对斜坡和裸露地表的冲刷，在实施土石方工程的同时，实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工面，导致坡面的坍塌并发生水土流失。

⑼根据水土流失防治分区，结合工程特点、当地自然条件，遵照防治措施布设原则，分别采取土地整治、造林种草、修筑挡土埂拦挡等措施，通过合理配置各项预防和治理措施，形成一个完善的水土流失防治措施体系，达到防治水土流失和保护生态环境的目的。

7.1.5.5实施施工监理等管理措施

采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效果，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。

7.1.6施工期污染防治措施可行性分析

经上述分析，本次工程施工建设，虽可能会对场址区域大气环境、声环境等造成不同程度的影响，但由于其建设过程为一短期行为，不具有累积效应。所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，只要在施工过程中，科学设计、严格管理，认真落实国家的各项施工规范、条例；做好施工前及施工过程中的宣传工作，争取施工区及其周围病患、工作人员和居民群众的理解和支持；施工过程中提高施工作业队伍的环保意识和作业水平，明确施工注意事项，文明施工；认真落实本报告提出的各项环境保护措施，严格按照工程设计与施工方案进行施工，确保工程质量，按期竣工，则不会对评价区域造成大的影响。由此可见，本环评提出的施工期污染防治措施可行。

7.2营运期环境保护措施及其经济、技术论证

7.2.1地表水污染防治措施及可行性分析

本项目运营期无生产废水产生及排放，废水主要为职工生活污水（含少量餐饮废水），其产生量为467.2m3/a，其中主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N。项目生活污水处理系统工艺流程图见图7.2-1。
[image: image16.png]— k —
i

[ BN )
5 v

B ik
- > TG ER

b T AR
T mpi AR





图7.2-1   生活污水处理工艺流程图
⑴工艺流程

本项目生化污水处理设施采用生物接触氧化法处理技术。废水从化粪池基本处于厌氧或缺氧反应环节，化粪池出水经格栅去除大颗粒物质以免影响后续处理系统的正常运行，去除大颗粒物的废水自流至生物接触氧化池进行生化处理，接触池分为三级，总停流时间为4~5h；生化处理后的污水经沉淀池、消毒池处理达标后排入蓄水池用于场区绿化，沉淀池沉淀下来的污泥进入污泥池，一部分回流至生物接触氧化池，剩余污泥经沉淀后用于项目区绿化肥料，实现综合利用。

⑵工艺特点

①设备可以埋在地表以下，不需盖房、采暖及保温，生化处理不受气候的影响，这点在北方尤为突出，在北方采用混凝土构筑物处理，一般都是露天设置，冬天气温下降就会给生化处理带来明显的影响，处理效果降低。

②污水处理系统剩余污泥经沉淀池沉淀后，由于处理系统主要处理生活污水，污泥不含重金属等危险物质，因此可用于绿化区域施肥，无需再进行脱水外运处置。

③对周围环境影响很小，全封闭结构，处理无异味，设备表面覆土后作绿化用地，美化环境。

④管理方便全自动控制，不需专人看管。

⑤施工方便，设备购置后，只需将它埋入地下，连接好管道即可投入运行。

⑶设备选型

设备宜采用玻璃钢结构，具有质轻、耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命在50年以上；全套装置施工应简单，全部安装于地表以下，设备应配有微机全自动控制系统，管理维护方便。为了保证装置长期稳定运行，内部管路应采用ABS管、格栅选用不锈钢制造、栅条间距为2mm，具有自动清污、不易堵塞、分离效果好等特点。

⑷处理效率

本项目选用污水处理设施对生活污水进行处理，污水设计处理规模为1.5m3/d，污水水质设计为COD：400mg/L、BOD：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L，水质可满足污水处理设备进水水质要求。污水处理设备对各污染物的去除效率分别为COD：85%、BOD5：90%、SS：86.3%、NH3-N：43%。

经污水处理设备处理后废水出水水质COD浓度≤60mg/L，BOD5≤20mg/L，SS浓度≤30mg/L，NH3-N浓度≤20mg/L，处理水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求后，排水用于场区周边绿化及抑尘。
本项目运营期无废水排放，均资源化回收利用，采取的废水防治措施可行。

7.2.2地下水污染防治措施及可行性分析

针对升压站内可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，装置区、排污管线等采取重点防腐防渗，防渗系数小于10-7cm/s。

本项目根据升压站内的实际情况，可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将升压站内划分为地下水重点防渗区、一般防渗区等区域进行地下水污染防治。重点防渗区指污染地下水环境的物料泄露后不易被及时发现和处理的区域，主要包括厂区内的污水站、危废暂存间、事故油池、储油井等区域。一般防渗区指裸露于地面的功能单元，污染地下水环境的物料泄露后，容易被及时发现和处理的区域。本项目配电室、蓄电池室、二次设备及监控室等区域。非污染防治区指不会对地下水造成污染的区域，主要包括办公楼、宿舍楼和绿化区等。

在设计阶段将考虑到地下水污染问题将地下水污染防治作为本项目建设的重点考虑问题之一。根据厂区地下水污染防治区域划分，项目采取不同的地下水防治措施。重点防渗区采取严格的防渗措施，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或者2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），混凝土池采取防渗钢筋混凝土，池体表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料；一般防渗区采取基础防渗，防渗层的渗透系数≤10-7cm/s，通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗目的。其他环节及地面防渗措施有：

⑴地坪防渗处理措施：非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度。

⑵废水管道防渗处理措施：对污水管道及污水处理设施采取防渗、防腐措施，即对各水处理单元均采用防腐、防渗的钢筋混凝土结构，边坡采用混凝土护坡，管线敷设的地面必须进行地面硬化。对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。同时按照国家标准进行分水管道的敷设。

⑶地上管道、阀门的防渗措施：对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废液渗漏至土壤，继而污染地下水。

⑷生活垃圾由垃圾箱收集后及时送指定地点集中处置，废油等危险废物由专门容器收集后，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求储存在危险废物暂存间，定期送往有危险废物处置资质单位进行处置。

7.2.3电磁污染防治措施

⑴设备及材料选择：电磁设备在设计中应考虑防磁、防辐射等要求，在选材时将辐射降至最低；选择干扰水平低的设备，并设置防雷接地保护装置，选用带屏蔽层的电缆、屏蔽层接地，将可以有效降低无线电造成的干扰；在设备选型时选择大直径导线、母线，并要求导线、母线均压环提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，以降低无线电干扰；合理设计并保证设备及配件加工精良；使用设计合理的绝缘子，特别关注绝缘子的几何形状及关键部位材料的特性，控制绝缘子表面放电，减少因接触不良而产生的火花放电。

⑵平面布置：严格按规程要求，合理确定站区平面布置和对构支架高度的要求。

⑶安装要求：在安装高压设备时，保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件尽可能接地、或连接导线电位，提高屏蔽效果。

⑷绿化布置：在升压站围墙外设置绿化隔离带，可种植樟子松等常绿树，以屏蔽和吸收电磁辐射。

⑸人员培训：对站内工作人员进行电磁环境知识的培训，尽量减小在高电磁场区的停留时间，以减小电磁场对工作人员的影响。

⑹环境监测：定期对升压站的电磁环境进行监测，对于安全隐患和不利环境影及时进行处理。

⑺安全警示：在高压危险区域设各种警告、防护标识，避免意外事故。
7.2.4噪声防治措施及可行性分析

⑴项目设计时应合理布局风电场场区，合理布局升压站，主变尽量布置在场地中间，周围布置主控楼等辅助建筑；合理布置风力发电机组。

⑵风机采购时应注意风机的选型，选用低噪声风机。

⑶提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等。

⑷加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。

⑸选用低噪声变压器等，并加强维护管理，确保设备在正常状态下运行。

⑹升压站周围植树种草进行绿化，通过绿化带衰减降低噪声。

经采取上述措施后，设备噪声衰减到厂界后的噪声值大大降低，可满足厂界噪声排放标准的要求。因此，项目采取的噪声防治措施是可行的。

7.2.4固体废物防治措施及可行性分析

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油、报废免维护蓄铅酸电池。

运营期电场工作人员产生的生活垃圾，集中收集送环卫部门指定地点集中处置。

运营期风机检修过程中会产生少量废机油、废润滑油、擦拭废油纸，属于危险废物废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），以每台风机检修产生2kg/a计，本项目产生的废机油、废润滑油、擦拭废油纸为0.096t/a，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

风电机组及升压站中所使用到的免维护铅酸蓄电池，属于危险废物（危险废物编号为HW31，废物代码为431-001-31）使用寿命一般为7~8年，达到使用寿命后产生的报废蓄电池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）收集，暂存至110kV升压站内的危废暂存间，最终由有资质的单位处置。

110kV升压站在主变压器底部设置事故集油池，预防主变压器发生漏油事故。主变压器10年注一次变压器油，若发生漏油事故，所产生的变压器事故废油产生量约为120L/a，属于危险废物（危险废物编号为HW08，废物代码为900-249-08），收集后，定期送有危险废物处置资质的单位安全处置。

项目设置危险废物暂存间，为单层结构，基础采用防渗基础（渗透系数≤10-7cm/s），建筑面积约为30m2。危险废物临时贮存场所要设置危险废物警示标识，确保盛装危险废物的容器和包装物无破损、泄漏及其他缺陷；建立危险废物管理台账，并且严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
7.2.5营运期生态保护措施

7.2.5.1环境管理保护措施

在环境管理方面，风电场管理部门应对工人进行保护野生动物（野兔、雉鸡等）的教育，使他们自觉爱护当地野生动物，禁止捕捉当地野生动物。

7.2.5.2生态补偿方案

本项目建成后会减少占地区域植被生物量。针对占地中的草地，应在在林业及环保主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边区域的植被覆盖率，经过1~3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。

7.2.5.3生态补偿措施

本项目实施的生态补偿主要通过经济补偿形式，通过经济补偿落实草地和林地植被补偿。

⑴生态补偿责任制：本项目生态管理实行责任制，落实好本项目负责人员，由政府部门、民众、监督机构组成一个生态补偿组织管理体系结构。

⑵在风场建设过程中同时实施生态补偿措施，对征占的永久和临时用地，收集表土，表土剥离保存用于后期生态恢复覆土。

⑶就地补偿：对于风场内未占用的草地及施工建设临时占地造成草地破坏后，临时占地可实行就地补偿措施。对风场内的草地进行人工抚育、维护，适量增加当地土著草种，补偿临时占地造成生态损失，保持风场内的植被覆盖率。

⑷加强监督，保护当地农民权益，对征地农民进行补偿。

7.2.5.4升压站绿化

本项目在110kV升压站内的办公生活区空地内进行了绿化，升压站占地0.76hm2,绿化面积约为2888m2，绿化率可达38%。绿化选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。
7.3环保投资估算

为保证建设项目满足环保“三同时”的要求，确保施工及运营过程中污染物的处置，建设单位须将环保投资纳入投资估算，本项目总投资82232.18万元，其中环保投资为547.42万元，占总投资的0.67%，主要用于施工期的抑尘洒水、临时措施及运营期的水土保持、污水处理、固废处理等方面，本项目污染防治措施投资估算见表7.3-1。
表7.3-1                     环保投资估算表
	投资内容
	治理措施
	投资估算（万元）
	占环保投资比例（%）

	施工期
	废水处理措施
	设置临时环保旱厕1座；施工期废水临时沉淀池1座
	8
	1.46

	
	固体废物防治
	不可回收固废清运及安全填埋；可回收废料分类出售
	5
	0.91

	
	扬尘防治
	洒水抑尘、对易产尘运输车辆采用篷布遮盖
	30
	5.48

	营运期
	生活污水
	化粪池、生化污水处理设施
	10
	1.83

	
	生活垃圾
	垃圾收集箱，外运处理
	5
	0.91

	
	危险废物
	危废暂存间（30m2）
	15
	2.74

	
	
	事故油池（150m3）、事故集油井（20m3）
	30
	5.48

	水土保持措施
	工程措施、植物措施、施工临时工程、水土保持补偿费等
	399.42
	72.96

	环境监理
	施工期环境监理
	45
	8.23

	总 计
	547.42
	100


7.4环境风险防范措施
本项目环境风险主要为主变压器发生事故或重大故障时，变压器可能产生漏油（其主要污染物为石油类），变压器油经事故集油池排至事故集油井内进行储存，废变压器油交由有资质的单位进行处理。同时事故集油池及集油井设置两层混凝土防渗措施，硬化地面须坚实且表面无裂痕，硬化措施建成后须满足渗透系数≤10-7cm/s的防渗要求，确保废油安全收集。

8清洁生产分析

8.1清洁生产

风力发电本身属于清洁能源开发项目，生产过程中污染物排放低，大大减少了对环境的污染。发展风力发电，体现了从源头抓起、消减污染物产生、预防为主的环境战略；增加科技含量，加速产品结构的集约型增长方式；对企业而言，实现了环境效益和经济效益的统一，是典型的清洁生产方式。
8.1.1项目清洁生产分析

8.1.1.1原材料与资源能源清洁性分析

项目利用清洁能源—风能，其具有储量巨大、可以再生、无污染等特点，风力发电无需火力发电所需的煤、油等燃料即可产生电力，除常规保养外，没有其他任何消耗。本项目年上网电量约为20933.2万kW•h，与同等规模的火力发电相比，按火电每度电耗标准煤320g/kW·h，则每年可为国家节约标煤6.70万t/a。由此可见，风力发电不仅能充分利用当地丰富的风能资源生产电力资源，而且可节约煤炭等主要资源，大大提高资源的利用率。
8.1.1.2工艺技术与装备先进性分析
⑴风力发电机组先进性分析
①风力发电机组单机容量大
目前，风力发电机组正趋向大型化，单机容量逐渐向兆瓦级发展，其发电工艺技术已较成熟。本项目采用单机容量为2000kW的并网运行的大型风力发电机组，单机容量较大，这有利于提高风能利用率，降低使用成本。
②风电机组调节技术先进
目前风力发电机组调节技术包括定桨距失速调节和变速变桨距调节。定桨距失速调节存在着风力发电机组性能受叶片失速性能的限制、额定风速较高、风轮转动惯量大等缺点。本项目风力发电机组采用水平轴式升力型变速变桨距调节技术，该技术使叶轮转速在较大范围内变化，以提高风能利用率，其主要优点包括：额定风速较低，机组启动性能好，风能转化效率高，能提供更好的电能质量及发电效率高，降低风电机组负荷，停机方便安全等。目前采用变速变桨距调节的风力发电机组是世界主流技术，应用也越来越广泛。
③风电机组发电机的驱动方式先进
根据国家电网公司关于《国家电网公司风电场接入电网技术规定（修订版）》和《国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定（修订版）》的要求，结合风电场输电特点、场区地形、地貌、地质条件、机组安装及运输等因素，提高土地综合利用率，本工程选用低压型齿轮箱（或直驱）兆瓦级风力发电机。
综上，本风电场选用的风力发电机组，工艺技术成熟，为国内外较先进的设备。
⑵主变压器先进性分析
本项目升压站采用双绕组三相油浸有载调压变压器设备，型号为：SZ11-100000/110，该变压器属具有污染小、难燃阻燃、损耗低、效率高、防潮性能好、土建造价运行维护成本低等优点；冷却方式采用油浸自冷+风冷。目前，该变压器属于新型节能的变压器，为国内较为先进的设备。
⑶自动化控制程度高
本项目建成营运后，整个风电场采用微机自动监控体系，实现对风力发电机组及升压站内各设备的实时监测进行数据分析处理，并通过远动传输系统将数据及时发送至电网公司，可大大提高工艺控制的精确性和劳动生产率。
8.1.1.3施工方案先进性分析

项目施工方案的先进性主要体现在：
①路通为先
首先修筑风电场区通向外界的进站道路，然后进行场内施工道路的修筑，按照工程分段施工的次序，修建风力发电机组之间的道路。
②分区划片，合理交叉工程
由于本风电场规模较大，风力发电机组布点范围大而分散，项目施工对整个风电场进行分区划片，按风机的分布情况划分区域，同时进行各个区域的风机安装现场施工；同时合理安排分项工程的交叉作业，包括在修建道路的同时进行风力发电机组及箱式变压器基础施工，风电机组安装的同时进行电缆埋设等，施工进度安排紧凑合理尽量缩短施工工期和地表的裸露时间。
③风电场全部建（构）筑物，除地下基础工程采用钢筋砼外，地面以上的承重支撑体系及维护结构设计成易于加工、易于拆装的标准化结构，即能节省时间、节约能源，同时又能降低污染、减少对土壤和植被的破坏。
④施工期采用的先进生态保护措施主要包括：风电场内先修筑道路在竖立风机，施工临时便道优先利用原有的旧路，以减少对土地的占用；整个风电场分片区建设，各片区各风机建设完成后及时对裸露土地进行整治利用，恢复植被；新建道路尽量避绕植被覆盖度高的地方，减少对植被的破坏；项目施工过程中产生的土石方除部分回填外，剩余部分全部用于修筑场内道路、场地平整，场区内合理设置临时堆放场，以减少水土流失。
8.1.1.4污染物产生与排放控制分析

风能是一种洁净的自然能源，风力发电正常生产过程中无工艺废气、工艺废水和废渣产生，大大减轻了对环境污染。
与相当容量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤6.70万t（以发电平均标煤煤耗为320g/kW·h计），相当于每年可减少烟尘排放量约68.34t，SO2排放量约85.76t，CO2约161470t，NOx约114.3t。具体情况见表8.1-1。
表8.1-1                     污染物减排数量一览表
	污染物
	参    数
	减排量（t/a）

	烟尘
	煤的灰份按12%计，飞灰按85%计，除尘效率按99%计
	68.34

	SO2
	煤的硫份按0.8%计，脱硫效率按90%计，可燃硫比例按80%计
	85.76

	CO2
	2.41t/t标煤
	161470

	NOx
	8.53kg/t标煤，脱硝率80%计
	114.30


由表8.1-1可以看出，与同等规模的燃煤发电厂相比，每年可相应减少燃煤所造成的多种有害物质的排放，能有效控制环境污染；同时也相应降低了燃煤发电厂的水力排灰废水和温排水等对水环境的污染。本项目营运期产生的废水主要为生活污水，经废水处理设施处理达标准后回用于场区绿化进行综合利用，不直接外排环境水体，做到了零排放，可以最大限度的减少新鲜水的用量。
8.1.1.5产品清洁性分析

本项目生产产品为绿色无污染电力，不仅为当地电网提供清洁能源，实现电力的可持续发展，而且有利于改善当地电力系统的能源结构，实现电力供应的多元化，提高电网中可再生能源发电的比例。同时以电力带动加工业的发展，促进当地经济和社会的可持续发展。
8.1.1.6环境管理要求

⑴环境法律法规标准
本项目的建设符合国家和自治区的有关环境法律、法规，各污染物排放均能达到相应排放标准的要求。
⑵环境管理机构
本项目建设设专门的环境管理机构和专职管理人员，负责环境管理、环境监测等工作。
⑶废物的处理处置
本项目对废水、噪声、固体废物进行了全面的控制，升压站内设有污水处理设施、事故油池等环保设施；并建立了完善的固体废物收集制度，针对不同固废分类收集，生活垃圾等一般固废经收集后送当地环保部门指定地点处置，废油等危险废物经专门容器收集后定期送往有危险废物处置资质的单位处置。
⑷生产过程的环境管理
建立完善的环境管理制度和环境管理计划，对风电场运行实行集中控制管理，各工序严格按照操作规程进行，加强项目生产过程的环境管理；并定期对风力发电机组进行维护管理。
⑸相关方的环境管理
本项目施工期间及投产运营后，对于原料供应方、生产协作方、相关服务方等均要求按照规定的安全和环保要求进行管理。
综上所述，风力发电项目本身就体现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产思想，是电力行业生产全新的的清洁生产模式。
8.1.2建议其它的清洁生产措施

风能本身是清洁能源，清洁生产在减少污染物排放的同时最大限度地节约了资源，提高了资源的利用率，为企业创造了最大的效益，值得大力推广实施。
⑴清洁生产是全过程的污染控制，涉及到企业的各个部门，因此必须由建设单位主要负责人全面负责，常抓不懈，并由主要负责人出面，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。建议本项目成立清洁生产领导小组，由公司经理任组长，各部门负责人为组员的清洁生产日常管理机构。设专门的环境管理人员，负责整个企业的环境保护工作，监督污染治理设施的运行，并制定企业内部相关的操作规程、管理制度等，环境管理人员还具有与地方环保主管行政部门沟通的职责。
⑵清洁生产牵涉到企业中的各个部门和全体员工，因此，全面开展清洁生产的宣传十分重要，可采用培训、印发资料、互相讨论等方式使清洁生产深入人心。加强管理，建立有效的ISO14001环境管理体系，做好本公司环境教育宣传工作，开展本公司的环保技术培训，提高本公司各级管理人员和职工的环保意识和污染防治技术水平。
⑶完善清洁生产岗位制度，实施清洁生产和经济责任制挂钩等方式推行清洁生产，充分调动全体员工的积极性。
⑷制定持续清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划地在企业中进行下去。持续清洁生产计划包括：清洁生产审计工作计划；清洁生产方案的实施计划；清洁生产新技术的研究与开发计划；职工的清洁生产培训计划等。
8.2节能减排

8.2.1节能减排分析

宁夏回族自治区近年来风电事业发展迅猛，截止2012年底，全区风电场累计装机容量达到356.6万kW，同比增长24.0%，高于全国20.8%的平均水平。本工程位于我国风能资源较丰富的西北地区，该地区是可再生能源中长期发展规划提出的风电发展重点区域，在宁夏积极开发利用丰富的风能资源，大力发展风电，有利于增加再生能源的比例，对于降低煤炭消耗、保护生态环境、优化能源结构等具有非常积极的意义，是发展低碳循环经济、建设节约型社会的具体体现。本风电场建成后，可向当地电网输送大量清洁的可再生能源，有力的加强了电网末端的电力供应，改善了当地的电源结构。因此，从环境保护和优化电源结构的角度考虑本工程是必要的。
风能是清洁的、可再生能源，开发风能符合国家环保、节能政策，风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，减少温室气体排放量，保护环境。本工程总装机容量96MW，年发电量20933.2万kW•h，按火电每kW•h电量消耗320g标准煤计算，可节约标准煤6.70万t/a。每年可减少燃煤所造成的多种有害物质的排放，可减排烟尘排放量约68.34t，SO2排放量约85.76t，CO2约161470t，NOx约114.3t。因此，本风电项目的开发建设即节约了能源又减少了污染物的排放，对于保护环境、减少大气污染具有积极的作用。
本项目营运期生活污水经处理达标后分别回用于场区绿化、道路洒水，做到了废水零排放，大大减少了水污染物的排放，同时又节约了新鲜水资源。
8.2.2项目采取的节能降耗措施

8.2.2.1电气节能措施

⑴供配电系统及变压器的节能
根据负荷容量、供电距离及分布，用电设备特点等因素考虑项目供配电系统设计，升压站应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要的电能损耗。针对变压器的空载损耗（铁损），本工程选用铁损较小且节能型的主变压器及箱变，它们采用优质冷轧硅钢片，铁芯涡流损耗小，减少了漏磁损耗。
⑵减少线路损耗
线路阻抗在通过电流不变时，线路长度越长其阻抗值越大。集电线路设计应以减少线路损耗和电压损失为原则，集电线路应尽量短，并在满足经校正的载流量的前提下，及时选用大截面电缆。
⑶提高系统的功率因数
功率因数的提高可以减少线路无功功率的损耗，从而达到节能目的。针对风电场主变压器、箱式变电器等所消耗的无功功率，采取在35kV母线侧设置动态无功补偿装置，为了提高功率因数满足电力系统的要求。
⑷照明的节能
升压站照明充分利用自然光，做到了充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，大大节约了人工照明电能；在满足照明质量的前提下，一般房间（场所）均采用高效发光的荧光灯及紧凑型荧光灯；照明使用场所采取分区控制灯光；走道采用节能灯，楼梯采用声光开关等。这些措施大大节约了照明能耗。
8.2.2.2节水措施

本项目营运期产生的废水主要为生活污水，废水经污水处理设施处理达标后回用于绿化，不外排，既减少了水污染物的排放，同时又实现了水资源的综合利用。
8.2.2.3施工期节能措施
在工程设计方案比较中，首选施工方法可行、施工设备先进（能耗低）、经济指标最低的方案。在设计过程中，综合利用各种手段促进节约使用和合理利用资源，施工进度上合理调度、合理安排施工时间和顺序，削减高峰，使施工强度达到均衡性，以降低能耗，其节能措施主要体现在以下几个方面：
⑴工程节能措施
工程施工主要关键在于开挖和运输环节降低能耗，设计过程中重点统筹考虑土石方平衡，合理规划用料，以最终达到降低能耗的目的。主体工程施工中选择常规及低能耗的施工设备，减少开挖运输中的能耗，减少渣场的占地面积及运输的能耗，同时使外部环境的破化最小。
⑵施工场地节能措施
在选择施工设备时，优先考虑选用新型节能设备。混凝土浇筑时间应安排在温度适宜的季节浇筑，在混凝土系统工艺设计时，从骨料堆存到运输规划上着手，从而调整骨料的温度，并合理安排生产时间。根据现有建设条件，考虑有利于施工、方便运行和检修的前提下，尽可能缩小建筑面积、建筑体积。站区总平面布置尽量按功能区布置，建筑布置上紧凑、合理。充分优化站区总平面布置、工艺系统设计，选用高效节能设备，使占地指标达到先进水平。本期工程检修道路与施工道路路径相同，施工结束后保留4m宽路面作为检修道路，施工及检修道路采用碎石路面。一定程度上节约了用地。
⑶施工期节能管理措施
科学合理配置人员及生活设备设施，尽量采用节能设备，降低经营成本，节约能耗，提高效率。加强节能管理，建立健全节能管理制度。转变思想，提高资源忧患意识、节能意识和责任意识，形成良好的节能习惯。

9水土保持

根据《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的有关规定，涉及水土保持的项目应同时编制水土保持方案。本次环评水土保持章节引用宁夏农业勘查设计院编制报批的《固原寨科风电场盾安96MW风电项目水土保持方案报告书》，并从环境影响评价的角度出发，提出原则性意见和要求。

9.1项目区水土流失现状及特点

项目区地处黄土丘陵区，生态系统脆弱，加之冬春季节地面裸露，土壤多为黄绵土，水土流失十分严重。水土流失形式以水力侵蚀为主。水力侵蚀模数为4200t/km2(a，属中度侵蚀。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]118号）和《宁夏回族自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和限期退耕陡坡耕地的公告》，项目区属甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区、宁夏回族自治区人民政府公告的水土流失重点治理区。根据《开发建设项目水土流失防治标准》，项目区水土流失防治按一级标准确定。项目区容许土壤流失量确定为1000 t/km2·a。
9.2水土流失环节分析

本项目水土流失产生的环节见表9.2-1。
表9.2-1            本工程新增水土流失成因、类型及分布表
	侵蚀区
	新增水土流失成因
	水土流
失类型

	
	地形地貌
	土壤
	植被
	

	风机和箱式变压器区
	风机和箱式变压器基础开挖、回填及机组吊装等施工活动，对原地貌破坏和扰动强烈，形成基坑、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌。
	由于开挖表土破坏了原地貌植被，使表层土裸露或形成较为松散的堆积体，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被被破坏或完全消失
	风水复
合侵蚀

	升压变电站
	场地的平整、建筑物基础开挖等活动对原地貌破坏和扰动强烈，形成新的地貌如基坑、管沟、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌。
	由于开挖表土破坏了原地貌植被，使表层土裸露或形成较为松散的堆积体，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被完全消失
	风水复
合侵蚀

	道路
工程区
	路基开挖和回填破坏和扰动了原地貌，并形成路基边坡和弃渣等，地面坡度发生改变。
	由于消坡及平整路面破坏了原地貌植被和地面稳定性，致使土壤结构松散土壤含水率下降。
	地表植被破坏或摧毁
	风水复
合侵蚀

	集电
线路
	铁塔基础开挖和回填、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌
	临时堆土的土体结构松散，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被破坏或摧毁
	风水复
合侵蚀

	施工
生产生活场地
	场地的平整会产生建筑垃圾及弃渣，而土建工程工程的开挖等活动和对原地貌破坏和扰动强烈，形成新的地貌如基坑、临时堆土等新的土体结构松散的再塑地貌。
	由于开挖表土破坏了原地貌植被，使地面裸露，土壤结构改变、土壤含水率下降。
	地表植被完全消失
	以风力
侵蚀为主


9.3水土流失防治责任范围及分区

根据《开发建设项目水土保持技术规范》规定，项目区水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。

9.3.1项目建设区

项目建设区包括开发建设项目的永久征地、临时占地，其土地权属明确，并由项目法人对其区域内的水土流失进行预防或治理。项目建设区包括升压站占地、风电机组、风场道路占地等工程永久性用地，以及风机吊装和集电线路等的临时用地，总面积39.65hm2。

9.3.2直接影响区

直接影响区是项目建设区以外的由于开发建设活动而可能造成水土流失及其直接危害的区域，其主要特点是由项目建设所诱发、可能加剧水土流失的范围。

本工程建设直接影响范围区确定如下：风电机组区为每台风电机组、吊装区周边5m范围，升压站区为征地范围外侧2m范围；集电线路区敷设区两侧各2m范围为直接影响区，风场道路区路基两侧各2m范围为直接影响区，由于集电线路在风场道路旁敷设，本次将二者作为一个整体，其两侧2m范围为直接影响区；施工生产生活区边界外3m为直接影响区。

9.3.3水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围共计58.37hm2，其中建设区39.65hm2，直接影响区18.72hm2。项目区防治责任范围见表9.3-1。

表9.3-1              项目区防治责任范围表
	项目
	建设区面积
	直接影响区
	合计

	
	永久
	临时
	小计
	
	

	风电机组区
	2.1
	18.3
	20.4
	5.52
	25.92

	升压站区
	0.76
	
	0.76
	0.07
	0.83

	道路区
	15.32
	
	15.32
	12.48
	27.80

	集电线路区
	0.64
	1.73
	2.37
	0.46
	2.83

	施工营地区
	　
	0.80 
	0.80 
	0.19
	0.99

	小计
	18.82
	20.83
	39.65
	18.72
	58.37


9.3.4水土流失防治分区

9.3.4.1防治分区的原则

⑴各分区之间具有显著差异性；

⑵各分区内造成水土流失的主导因子相近或相似；

⑶分区的结果应对防治措施的总体布局具有分类指导的作用，有利于分类实施各项防治措施；

⑷有利于水土流失预测和方案实施效果的客观评价。

9.3.4.2水土流失防治分区结果

根据主体工程可研报告，结合野外调查情况、在确定的防治责任范围内，依据各分项工程的类别、建设时期、施工工艺特征、新增水土流失特点等因素进行分区。经分析论证，将本项目的水土流失防治分区为升压站防治区、风机机组防治区、集电线路防治区、风场道路防治区和施工生产生活区防治区5个区。见表9.3-2。

表9.3-2                     水土流失防治分区表
	分区
	范围
	地表形态
	水土流失特点
	重点防治项目

	风电机组

区
	风机、箱变基础施工扰动面、接地网、风机至箱变之间电缆沟、临时堆土及吊装场地扰动面
	占地类型为天然牧草地、旱地
	以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为中度
	风电机组基础施工扰动面、临时堆土区、风机吊装区。

	
	防治责任范围25.92hm2
	建设区(hm2)
	20.4

	
	
	直接影响区(hm2)
	5.52

	升压站区
	升压站生活区、变压站区
	占地类型为天然牧草地、旱地
	以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为中度
	升压站区绿化

	
	防治责任范围0.83hm2
	建设区(hm2)
	0.76

	
	
	直接影响区(hm2)
	0.07

	道路
区
	风场道路
	占地类型为天然牧草地、旱地
	以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为中度
	道路未硬化区域

	
	防治责任范围27.80hm2
	建设区(hm2)
	15.32

	
	
	直接影响区(hm2)
	12.48

	集电线路

区
	箱式变电站至110kV升压站集电线路
	占地类型为天然牧草地、旱地
	以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为中度
	箱式变电站至110kV升压站集电线路铁塔施工扰动面

	
	防治责任范围2.83hm2
	建设区(hm2)
	2.37

	
	
	直接影响区(hm2)
	0.46

	施工营地区
	整个营地
	占地类型为天然牧草地、旱地
	水力侵蚀为主，侵蚀强度中度
	施工过程中扰动严重区域

	
	防治责任范围0.99hm2
	建设区(hm2)
	0.80

	
	
	直接影响区(hm2)
	0.19


9.4水土流失预测与影响分析

项目在建设过程中不可避免地扰动原地貌、破坏植被、造成新的水土流失，这必将给项目区及周边生态环境带来负面影响。因此，合理地预测项目在建设、运行过程中的水土流失类型、强度和空间分布，客观评价其造成的危害及其对周边环境的影响，可为水土保持措施体系的确定以及总体布局提供科学的依据，同时也便于采取合理的水土流失防治措施，以达到防治新增水土流失、保护生态环境的目的。

9.4.1预测范围、预测时段和预测单元

9.4.1.1水土流失预测范围

项目建设扰动原地貌，可能产生土壤流失量的预测，只对建设区内的扰动面积进行预测。在自然恢复期，预测范围为扣除永久建筑物和硬化区域后仍然可能产生水土流失的区域，按各水土流失防治分区的扰动面积分别预测。

9.4.1.2预测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），结合本工程建设特点，确定本工程水土流失预测时段。本工程为建设类项目，因此预测时段划分为建设期（包括施工准备期、施工期）和自然恢复期（含设备安装调试期）。

施工期由于风机及箱式变压器基础开挖、回填以及临时性堆土等施工活动，使原地貌的植被覆盖率下降，地表裸露，土壤结构遭到破坏，将造成大量的水土流失。施工后期，水土流失逐渐减少。自然恢复期，开挖、土方临时堆置等各种施工活动基本停止，主体工程设计中水土流失防治措施基本落实，已起到了较好地防治水土流失的作用，但植物措施还不能完全发挥效力，项目区仍存在一定的水土流失。
⑴项目建设期

本工程施工准备期为在2015年6月，施工期安排在2015年6月～2016年5月，共12个月，根据产生土壤流失的季节，按最不利条件确定预测时段。超过雨(风)季长度不足一年的按全年计，因此，本项目建设期预测时段确定为1年。

⑵自然恢复期

通过对项目所在区植被破坏后恢复情况调查，并结合项目区的气候条件，分析确定项目区植被自然恢复一般需要3年左右的时间。

9.4.1.3预测单元划分

水土流失预测单元应遵循以下原则：

⑴同一预测单元的地形地貌、扰动地表的物质组成相近；

⑵同一预测单元扰动方式相似；

⑶同一预测单元土地利用现状基本相同；

⑷同一预测单元主要土壤侵蚀因子降水或大风特征值（降雨量、强度与降雨的年内分配等）应基本一致。

根据上述原则结合项目建设与运行的实际，按工程不同功能分区和扰动地表的特点，本项目水土流失防治分区划分为升压站区、风机机组区、集电线路区、风场道路区和施工生产生活区5个水土流失预测单元，详见表9.4-1。

表9.4-1                 预测单元及预测时段的划分
	预测单元
	施工期（年）
	自然恢复期（年）
	备注

	风电机组区
	1
	3
	预测范围为施工扰动的区域，对未扰动区域不作预测。

	升压站区
	1
	3
	

	道路区
	1
	3
	

	集电线路区
	1
	3
	

	施工营地区
	1
	3
	


9.4.2预测内容和预测方法

9.4.2.1预测内容

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，结合本工程建设的特点和施工工艺，本工程预测内容主要包括以下5个方面内容：

⑴扰动原地貌、水土保持地表植被面积的预测；

⑵损坏水土保持设施数量和面积预测；

⑶弃土、弃渣量的预测；

⑷可能造成的土壤流失总量和新增水土流失量的预测；

⑸可能造成水土流失的影响及危害预测。

9.4.2.2预测方法

本工程水土流失预测方法主要采取调查法、实地查勘法、类比分析法和经验公式等。根据不同的预测内容采取不同的预测方法。

⑴扰动原地貌、占压土地和破坏植被情况预测

通过主体工程设计资料，结合现场调查，对工程建设期施工中开挖、占压土地、破坏林草植被的种类、数量与面积进行分类预测。

⑵弃土量的预测

通过查阅可研资料，统计分析开挖量、回填量与弃置量的关系，计算出项目区的弃土量，结合现场查勘中确定的对不同区域弃土量的调配方案，预测可能产生的弃土量。

⑶损坏水土保持设施预测

对项目建设过程中损坏的水土保持设施的面积、数量，采取收集有关资料和结合外业查勘的方法，列表进行测算统计。

⑷可能造成的水土流失量预测

造成的水土流失主要来源于两个方面：一是由于扰动地表损坏原地貌植被，使其水土保持功能降低或丧失，形成加速侵蚀区而增加的水土流失量；二是由于临时性堆土增加的水土流失量。

原生地表土壤侵蚀量，按以下预测模型计算：

[image: image17.wmf]å

=

=

n

i

i

i

S

T

P

F

M

1

0

0

0

………………………………………(7-1)

对于扰动地表，不同的分部分项工程、不同时段、扰动形式和程度不同，其侵蚀模数亦不相同。因此扰动地表土壤侵蚀量，按以下预测模型计算：


[image: image18.wmf]å

=

=

n

i

i

i

S

T

P

F

M

1

1

1

1

………………………………………(7-2)

新增土壤侵蚀量按下式计算


[image: image19.wmf]0

1

S

S

S

M

M

M

-

=

D

…………………………………(7-3)

公式中：


[image: image20.wmf]0

S

M

_____原生地面土壤侵蚀量(t)；


[image: image21.wmf]1

S

M

_____扰动地面土壤侵蚀量(t)；


[image: image22.wmf]S

M

D

_____新增土壤侵蚀量(t)；


[image: image23.wmf]i

F

0

_______不同土地利用类型面积(hm2)；


[image: image24.wmf]i

P

0

_______不同土地利用类型的土壤侵蚀模数(t/km2.a)；


[image: image25.wmf]i

F

1

_______各分部分项工程的占地面积(hm2)；


[image: image26.wmf]i

P

1

_______各分部分项工程的土壤侵蚀模数(t/km2.a)；


[image: image27.wmf]T

________预测时段(a)；

9.4.3土壤侵蚀模数的确定

9.4.3.1土壤侵蚀模数背景值的确定

本项目区地处黄土丘陵沟壑区，水土流失类型以水力侵蚀为主。经现场调查，项目区植被稀疏，主要为干旱草原植被，植被平均覆盖率约为15%左右。地表土壤为黄绵土，表土比较松散。根据《宁夏第二次土壤侵蚀遥感普查》结果，结合本项目区实际情况并通过咨询专家，将本工程土壤侵蚀模数背景值确定为水力侵蚀4200t/km2·a。侵蚀程度属于中度。

9.4.3.2扰动后和自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

根据宁夏水利科学研究院等有关科研院所的相关试验分析及典型调查，该区域原生地貌经扰动后，水力侵蚀模数增加1～3倍。根据项目工程所处地形、地貌、降雨量、土壤类型等影响因素及预测项目工程扰动情况，确定各预测单元土壤侵蚀模数值详见表9.4-2。
表9.4-2               扰动地面土壤侵蚀模数特征值
	预测单元
	侵蚀模数(t/km2.a)

	
	建设期
	自然恢复期

	
	原地貌
	加速系数
	模数
	原地貌
	加速系数
	侵蚀

	风电机组区
	4200
	3
	12600
	4200
	1.5
	6300

	升压站区
	4200
	3
	12600
	4200
	1.5
	6300

	道路区
	4200
	3
	12600
	4200
	1.5
	6300

	集电线路区
	4200
	3
	12600
	4200
	1.5
	6300

	施工营地区
	4200
	3
	12600
	4200
	1.5
	6300


9.4.4水土流失预测结果

9.4.4.1扰动地表面积
根据工程可研报告和设计图纸，结合实地调查分析，确定本工程在建设期间将扰动原地貌总面积39.65hm2。详见表9.4-3。

表9.4-3                  扰动地表面积预测
	序号
	项目
	永久占地
	临时占地
	合计
	备注

	1
	升压站
	0.76
	0
	0.76
	占地类型为天然牧草地、旱地

	2
	风电机组区
	2.1
	18.3
	20.4
	占地类型为天然牧草地、旱地

	3
	道路区
	15.32
	0
	15.32
	占地类型为天然牧草地、旱地

	4
	集电线路
	0.64
	1.73
	2.37
	占地类型为天然牧草地、旱地

	5
	施工营地区
	0
	0.80
	0.80
	占地类型为天然牧草地、旱地

	合计
	
	18.82
	20.83
	39.65
	——


9.4.4.2弃土量的预测

根据土石方平衡分析结果和施工工艺流程，综合土石方平衡计算，建设期开挖土方全部采取就近平整；开挖石方大部分用于道路及吊装平台压盖；施工期产生的生活垃圾运送到专门垃圾处理地点进行处理，项目建设过程中不产生最终弃土和弃渣。

9.4.4.3损坏水土保持设施的数量的预测

根据主体工程设计资料，结合实地查勘，项目区征占地范围内损坏的水土保持设施主要为天然牧草地。经统计，本工程共损坏水土保持设施面积39.65hm2。

9.4.4.5可能造成的水土流失量预测结果

经预测本工程建设期内原地貌土壤侵蚀量为6661.2t，扰动后可能造成水土流失总量为12489.75t，新增土壤流失总量5828.55t，详见表9.4-4~9.4-6。
表9.4-4            原地貌侵蚀可能造成土壤流失量计算表

	预测期
	预测单元
	面积(hm2)
	侵蚀模数(t/km2.a)
	预测时段(年)
	原地面侵蚀量(t)

	建设期
	风电机组区
	20.4
	4200
	1
	856.8

	
	升压站区
	0.76
	4200
	1
	31.92

	
	道路区
	15.32 
	4200
	1
	643.44

	
	集电线路区
	2.37
	4200
	1
	99.54

	
	施工营地区
	0.80 
	4200
	1
	33.60

	
	合 计
	39.65 
	
	　
	1665.3

	自然恢复期
	风电机组区
	20.4
	4200
	3
	2570.4

	
	升压站区
	0.76
	4200
	3
	95.76

	
	道路区
	15.32 
	4200
	3
	1930.32

	
	集电线路区
	2.37
	4200
	3
	298.62

	
	施工营地区
	0.80 
	4200
	3
	100.80

	
	合 计
	39.65
	
	　
	4995.9

	合计
	风电机组区
	20.4
	
	
	3427.2

	
	升压站区
	0.76
	
	
	127.68

	
	道路区
	15.32 
	
	
	2573.76

	
	集电线路区
	2.37
	
	
	398.16

	
	施工营地区
	0.80 
	
	
	134.40

	
	合 计
	39.65 
	
	　
	6661.2


表9.4-5          扰动后侵蚀可能造成土壤流失量计算表
	预测期
	预测单元
	面积(hm2)
	扰动后侵蚀量

	
	
	
	侵蚀模数(t/km2.a)
	预测时段(年)
	年侵蚀量(t)
	侵蚀总量(t)

	建设期
	风电机组区
	20.4
	12600
	1
	2570.4
	2570.4

	
	升压站区
	0.76
	12600
	1
	95.76
	95.76

	
	道路区
	15.32 
	12600
	1
	1930.32
	1930.32

	
	集电线路区
	2.37
	12600
	1
	298.62
	298.62

	
	施工营地区
	0.80 
	12600
	1
	100.80
	100.80

	
	合 计
	39.65 
	　
	　
	4995.90
	4995.90

	自然恢复期
	风电机组区
	20.4
	6300
	3
	1285.2
	3855.6

	
	升压站区
	0.76
	6300
	3
	47.88
	143.64

	
	道路区
	15.32 
	6300
	3
	965.16
	2895.48

	
	集电线路区
	2.37
	6300
	3
	149.31
	447.93

	
	施工营地区
	0.80 
	6300
	3
	50.40
	151.20

	
	合 计
	38.82
	　
	　
	2497.95
	7493.85

	合计
	风电机组区
	20.4
	　
	
	3855.6
	6426

	
	升压站区
	0.76
	
	
	143.64
	239.4

	
	道路区
	15.32 
	
	
	2895.48
	4825.80

	
	集电线路区
	2.37
	　
	
	447.93
	746.55

	
	施工营地区
	0.80 
	　
	
	151.20
	252

	
	合 计
	39.65 
	　
	　
	7493.85
	12489.75


表9.4-6                   工程新增水土流失量预测表

	预测单元
	面积(hm2)
	扰动前侵蚀量(t)
	扰动后(t)
	新增(t)
	%

	风电机组区
	20.4
	3427.2
	6426
	2998.8
	51.45%

	升压站区
	0.76
	127.68
	239.4
	111.72
	1.92%

	道路区
	15.32 
	2573.76
	4825.80
	2252.04
	38.63%

	集电线路区
	2.37
	398.16
	746.55
	348.39
	5.98%

	施工营地区
	0.80 
	134.40
	252
	117.60
	2.02%

	合 计
	39.65 
	6661.20
	12489.75
	5828.55
	100.00%


9.4.4.6可预测结果分析

根据土壤流失预测方法，可能造成的土壤流失量预测结果如下：

本期工程建设扰动范围内原地貌土壤侵蚀总量为6661.2t，扰动后可能造成水土流失总量为12489.75t，新增水土流失量5828.55t。

9.4.5水土流失影响分析

⑴施工准备期

施工准备期“三通一平”期间，①使原地表植被地面组成物质、地形地貌受到扰动和损坏，失去原有的保土和防冲能力。②场地平整产生的弃渣，松散堆积物抗蚀能力差，遇地表径流冲刷，必将产生新的水土流失。施工临时道路的修建，对水土流失的影响集中表现在开挖、临时堆土直接引发的水土流失和压埋植被。③风场道路建设表现在开挖、弃土弃渣直接引发的水土流失和清除、压埋损坏沿线植被、部分路段在开挖修筑建设过程中容易产生滑坡等边坡破坏现象，引发水土流失。

⑵施工期

工程建设对当地水土流失的影响主要表现在工程建设时期的施工活动，各施工区域场地平整、基础开挖回填、建筑等活动对地表的开挖、扰动、再塑，使地表植被受到破坏形成裸露面，失去固土防蚀能力，造成水土流失。

⑶植被恢复期

建设区大部分面积被占压使用，占用部分在工程建设中采取了相应的工程措施和植物措施，在运行期将继续发挥其水土保持功能，因此，在植被恢复期水土流失量较小。本工程对当地水土流失的影响主要表现在工程土建施工期的施工活动。

9.5水土流失防治方案

9.5.1防治目标

本工程属于建设类项目，按照水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分结果》和《宁夏回族自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和限期退耕陡坡耕地的公告》，项目区同属国家级水土流失重点治理区和省级重点预防保护区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》，项目区水土流失防治确定执行一级标准。本工程所在区域年均降雨量435.2mm，据此对防治目标进行修正调整。调整后的本工程建设期水土流失防治目标详见表9.5-1。

表9.5-1            项目区水土流失防治目标值
	                   时段  

分类              
	施工期
	试运行期

	
	
	

	1扰动土地整治率（%）
	*
	95

	2水土流失总治理度%
	*
	95

	3土壤流失控制比
	0.7
	0.8

	4拦渣率（%）
	95
	95

	5林草植被恢复率（%）
	*
	97

	6林草覆盖度（%）
	*
	25


9.5.2水土流失防治措施

根据风电场工程建设特点，针对工程建设中可能产生的水土流失及拟定的防治目标，结合项目区自然条件和社会经济条件，按照本工程的类型和建设特点，合理、全面、系统地规划水土保持措施，对已有的防治措施进行补充完善，根据需要提出各分区新增水土保持措施，采取工程措施与植物措施相结合、永久性防护措施与临时性防护相结合，并把主体工程中具有水土保持功能的措施纳入水土流失综合防治体系中，形成结构合理、功能完善的水土流失综合防治体系，有效的避免因基础开挖、场地平整、道路修筑和线路架设等建设活动引起的水土流失。本水保方案采取的水土保持防治措施主要有土地平整工程、造林种草植被恢复工程以及其它临时防护工程等。

本工程水土流失防治分区及防治措施体系见图9.4-1。
[image: image28.png]



图9.5-1     水土流失防治分区及防治措施体系图。

本项目风电机组防治区、升压站防治区、集电线路区、风电场道路区、施工生产生活区的工程措施、植物措施临时措施工程量详见表9.5-2。

表9.5-2             水土保持措施工程量汇总
	序号
	防治措施
	单位
	风电机组区
	升压站区
	道路区
	集电线路区
	输电线路区
	施工营地区
	合计

	一
	工程措施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	土地整治
	hm2
	11.80
	0.10
	2.40
	1.51
	0.89
	0.80
	17.50

	2
	排水沟
	
	
	
	7500
	
	
	
	7500

	（1）
	人工开挖
	m3
	
	
	7200
	
	
	
	7200

	（2）
	混凝土
	m3
	
	
	450
	
	
	
	450

	3
	畦埂填筑
	m3
	9620
	
	
	
	
	
	9620

	4
	道路砾石覆盖
	hm2
	
	
	12.92
	
	
	
	12.92

	（1）
	砾石量
	m3
	
	
	19380
	
	
	
	19380

	二
	植物措施
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	栽植乔木
	hm2
	
	0.10
	
	
	
	
	0.10

	（1）
	云杉
	株
	
	7
	
	
	
	
	7

	（2）
	国槐
	株
	
	9
	
	
	
	
	9

	（3）
	白蜡
	株
	
	9
	
	
	
	
	9

	2
	栽植灌木
	hm2
	
	0.06
	
	
	
	
	0.06

	（1）
	月季
	株
	
	9600
	
	
	
	
	9600

	3
	撒播灌草籽
	hm2
	11.80
	
	2.40
	1.51
	0.89
	0.80
	17.40

	（1）
	柠条
	kg
	424.80
	
	86.40
	
	
	
	511.20

	（2）
	黄花苜蓿
	kg
	70.80
	
	14.40
	9.06
	5.34
	4.80
	104.40

	（3）
	红豆草
	kg
	70.80
	
	14.40
	9.06
	5.34
	4.80
	104.40

	（4）
	扁穗冰草
	kg
	94.40
	
	19.20
	12.08
	7.12
	6.40
	139.20

	三
	临时措施
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	1
	彩钢板拦挡
	m
	
	240
	
	
	
	
	240

	2
	施工洒水
	m3
	2075
	230
	8280
	
	
	
	10585


9.6水土保持投资估算与效益分析

9.6.1投资估算

本项目水土保持方案总投资399.42万元，其中：工程措施投资177.17万元，植物措施投资11.16万元，临时工程措施投资68.41万元，独立费用82.67万元（含监理费20.40万元、监测费22.64万元、验收评估费15.00万元），基本预备费20.36万元，水土保持补偿费39.65万元。
9.6.2效益分析

本项目的实施将对当地水土保持工作起到积极促进作用。本项目水土保持措施实施后，扰动土地整治率99.32%；水土流失治理度99.3%；水土流失控制比为0.99；拦渣率为97%；林草植被恢复率为98.56%；林草覆盖率为27.92%，均达到本方案确定的防治目标。
9.7水土保持监测

9.7.1监测时段

本工程属建设类项目，其监测时段应从施工准备期第一个月开始，至设计水平年结束，即从2015年6月至2016年5月结束，共1年。

9.7.2监测内容

9.7.2.1水土流失动态变化监测

（1）扰动土地面积的动态变化；

（2）防治责任范围的监测；

（3）施工过程中挖、填、废弃土方数量监测；

（4）土壤侵蚀量的变化。

9.7.2.2水土保持措施落实情况监测
监测内容包括水土保持防治措施的数量、布设时间和防护效果，为项目的水土保持专项验收提供资料和依据。

9.7.3监测区域及点位布设

根据风电场建设的特点、水土流失特征、水土流失防治分区及水土保持防治措施总体布局，确定该项目水土保持监测点位，监测点位布设以工程施工过程中开挖扰动面为重点。本项目风机区设4个监测点（其中原地貌1个），升压站区设1个，道路区设2个，集电线路区设1个监测点，施工营地区设1个监测点，共计10个监测点分别设置相应的对照点。

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），结合本工程的实际情况，本项目采用定位监测与实地调查、巡查监测相结合的方法进行监测。

9.7.4监测频次

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），建设类项目监测时段应分为建设期和植被恢复期。结合本项目所在区域的气候、土壤、地形、地貌等自然条件，确定本项目水土保持监测时段为主体工程建设期和植被恢复期。
（1）背景值监测
在工程施工准备期之前应对项目区水土流失背景值进行一次全面的监测。
（2）建设期
①水力侵蚀：地面观测主要集中在5月-9月的雨季，雨季每月监测1次，其它时段每3个月监测1次，每次R24h≥50mm降雨后追加一次；
②风蚀：根据年均风速分布情况，监测时段应包括当年3月~10月，每月监测1次，大风天气（风速≥17m）加测1次；
③巡查为不定期监测，贯穿整个监测过程，每年不少于4次。
（3）自然恢复期
①水蚀和风蚀可根据情况，每季度监测一次；
②林草植被生长状况样地调查一般植树后一个月检查成活率，每三个月检查保存率。种草后20天检查成活情；
③工程措施防治效果，在工程实施前后各测1次；
④水土流失治理面积，工程实施前后秋末监测一次。
9.7.5监测人员与设备

按照本方案监测内容和监测方法的要求，水土保持监测所需仪器、设备及土建数量详见表9.7-1。

9.7.6监测程序

监测程序分为前期准备、监测实施及监测成果分析评价3个阶段。

（1）前期准备阶段

组建监测工作组，收集项目区气象、水文、泥沙资料，有关工程设计资料和1：10000地形图。通过对图件资料整理分析，深入细致地了解和掌握项目概况、项目区自然和社会等情况，特别是工程建设概况，在此基础上，研究制定详细监测实施方案、工作计划和野外调查监测工作细则。

表9.7-1                  水土保持监测设备数量及折旧年限、耗材表

	序号
	设备、仪器名称
	单位
	数量
	折旧年限（年）
	本工程使用时间
	序号
	设备、仪器名称
	单位
	数量

	一
	设备
	
	
	
	
	二
	耗材
	
	

	1
	打印机
	台
	1
	5
	2年
	1
	标尺
	套
	1

	2
	计算机
	台
	1
	5
	2年
	2
	尺子
	套
	2

	3
	GPS
	台
	1
	5
	2年
	3
	纸
	箱
	4

	4
	数码摄像机
	台
	1
	5
	2年
	4
	墨
	套
	2

	5
	数码照像机
	台
	1
	5
	2年
	5
	量杯
	个
	5

	6
	地质罗盘
	个
	1
	10
	2年
	6
	量筒
	个
	5

	7
	称
	台
	1
	10
	2年
	7
	比重计
	个
	2

	8
	激光测距仪
	台
	1
	10
	2年
	8
	测钎
	个
	420


（2）监测实施阶段

依据制定的监测实施方案和野外调查监测工作细则，对项目区进行踏勘调查，通过踏勘调查，选定典型地块设立水土流失观测点，对工程建设的水土流失情况及水土保持措施的保土效益进行长期定位观测，并按照拟定的工作计划，开展面上的调查、巡查监测，及时掌握工程建设过程中水土流失及其防治的动态变化情况，尽可能全面地收集第一手的监测资料。

（3）监测成果分析评价阶段

整理分析监测资料，在分析项目区土壤侵蚀因子、水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上，依据开发建设项目水土流失防治标准，对该工程水土保持综合防治情况作出客观评价，并对工程建设过程中水土流失的防治特点和成功经验及存在问题等进行归纳总结。

9.7.7监测管理与监测制度

9.7.7.1监测机构

水土保持监测工作由建设单位委托具有水土保持乙级以上监测资质的部门完成。监测结果必须报送自治区水行政主管部门，并做为监督检查和验收达标的依据之一。

9.7.7.2监测制度

⑴监测单位根据监测任务及时制定切实可行的监测计划，对本项目水土保持工程监测任务进行全面规划，将监测任务按年度进行分解，落实监测内容和监测项目。

⑵完善现场监督检查制度。水土保持监测实行定员定责，监测人员严格按照《水土保持监测技术规程》的有关要求进行工作，发现问题及时解决。

⑶严格实行巡查汇报制度、季报制度及年度汇总报告制度。监测资料应及时进行分项整理分析，建立监测档案，编制监测报表和报告，每年向水行政主管部门和建设单位提交水土保持监测年报告，遇重大水土流失事件时提交重大事件监测报告，在设计水平年提交项目总监测报告。遇紧急情况时，监测单位应及时上报当地水行政主管部门或相关部门，以便及时采取补救措施，防止水土流失和其他突发事件的发生。

⑷监测全过程，建设单位主动与地方水行政主管部门取得联系，主动接受主管部门对水土保持监测工作的监督检查。

⑸监测工作全部完成后，对监测结果作出综合评价与分析，编制监测报告，并报送建设单位与地方水行政主管部门，作为监督检查和验收达标的依据之一。

9.7.8监测成果要求

监测成果包括水土保持监测报告、监测表格及有关监测图件。

（1）水土保持监测报告

水土保持监测报告主要包括以下内容：

①前言。概述建设项目概况，开展水土保持监测的目的意义、监测任务来源，以及监测任务的组织实施等。

②项目概况。包括建设项目概况、项目区自然与社会经济情况、项目区水土流失及其防治情况。

③水土保持监测。包括监测依据、原则，监测区域范围、监测内容以及监测的程序和方法等。

④监测结果分析。包括防治责任范围动态变化分析，项目区土壤侵蚀环境因子状态动态变化分析，水土保持防治效果分析。

⑤工程建设水土流失防治的经验和特点。包括工程建设水土流失防治经验和工程建设水土流失防治的特点等。

⑥项目综合评价及建议。包括工程建设水土流失及其防治的综合评价、存在问题及有关建议等。

（2）有关表格

作为监测成果包括的附表。

（3）有关监测图件

包括工程地理位置图、水土流失防治责任范围、工程建设前项目区水土流失现状图、水土保持措施布局图、监测点位布局图、工程竣工后项目区水土流失现状图等，做为监测成果报告的附图。

9.8方案实施保障措施

为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和国家计委、水利部、国家环保部分布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》，确保项目水土保持方案顺利实施，在本方案实施过程中，业主单位应切实做好水保工程的招投标工作，落实工程设计、施工、监理、监测工作，要求各项任务的承担单位具有相应的专业资质，尤其要注意在合同中明确施工责任，并依法成立方案实施组织领导小组，联合水行政主管部门做好水土保持工程的竣工验收工作。

本项目水土保持方案的实施保障措施详见表9.7-1。
表9.7-1          水土保持方案实施保障措施一览表
	序号
	主要方面
	具体内容

	1
	组织领导
	水土保持方案应纳入主体工程，由建设单位采用招投标方式确定施工队伍，组织实施，建立工程监理、监督、管理、检查制度，严格按照技术规范和设计标准要求施工，做到精心设计、精心组织、精心施工，保证水土保持方案的顺利实施。

	2
	技术保证措施
	⑴落实施工设计：项目水保方案经水行政主管部门批复后，应及时组织具有相应工程设计资质的单位完成方案所列水土保持工程的施工图设计；

⑵加强施工管理，明确施工责任；

⑶实行水保工程监理；

⑷水保监测：应聘请具有水土保持监测资质的单位实施，监测单位要按水土保持方案的要求编制监测计划并实施，监测成果必须定期向建设单位和水行政主管部门报告，水土保持设施完工验收时要提交监测专项报告；

⑸监督管理：水行政主管部门要依法行政，加强对水土保持方案实施的监督。

	3
	资金落实
	水土保持资金由建设单位予以落实。

	4
	竣工验收
	由审批水土保持方案的水行政主管部门组织完工验收。

	5
	公众参与
	水土保持方案实施后，建设单位应积极与当地水利、林业等部门配合，做好宣传和教育工作，提高周围群众对水土保持的认识和水土保持措施的保护意识，保障水土保持效益的充分发挥。


10环境影响经济损益分析

环境经济损益分析的目的在于，分析评价项目实施过程中环保治理措施的可行性、实用性、合理性和有效性，通过环境损益分析，为企业在建设过程中算好环境保护投入的经济收益帐，为整体的环境管理服务，为项目建设提供最佳决策

10.1经济效益分析

本项目总投资82232.18万元，其中环保投资为547.42万元，占总投资的0.67%。本项目投产后年上网电量20933.2万kW·h，工程投资财务净现值30500.52万元，总投资利润率7.13%，投资利税率5.20%，资本金净利润率19.46%。工程投资利润、利税较高，经济效益较好，总体来讲，抗风险能力强，具有较强的竞争力，可带动该地区的经济增长。经济分析的基本情况见表10.1-1。

表10.1-1               经济效益分析表

	序号
	项目
	单位
	数值

	1
	项目总投资
	万元
	82232.18

	2
	投资利税率
	%
	5.20

	3
	项目资本金净利润率
	%
	19.46

	4
	项目投资税后财务内部收益率
	%
	9.48

	5
	项目投资财务净现值
	万元
	30500.52

	6
	资本金税后财务内部收益率
	%
	15.61

	7
	资本金财务净现值
	万元
	13688.69

	8
	全部投资回收期
	年
	9.48


10.2节能效益分析

本项目风电装机容量为96MW，年均上网电量预计为20933.2万kW·h，与相同发电量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤6.70万t（以发电平均标煤煤耗为320g/kW·h计）。

10.3减排效益分析

与相当容量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤6.70万t（以发电平均标煤煤耗为320g/kW·h计），相当于每年可减少烟尘排放量约68.34t，SO2排放量约85.76t，CO2约161470t，NOx约114.3t。

10.4社会效益分析

本项目的建设，将对当地的经济发展起到良好的推动作用。项目建成投产将在以下几个方面产生社会效益：

⑴提高企业市场竞争力，促进企业整体良性循环。

通过财务分析，本项目的各项经济指标良好，抗风险能力和适应市场变化能力强，从而大大提高了清洁能源的市场竞争力。确保在今后的能源市场竞争中为新能源供给所占比例，并带来新的经济增长点。

引进先进自动化控制设备、管理体制和建设资金，建设现代化企业管理制度。本项目通过先进的自动化控制设备、可靠的环保治理措施，制定科学合理的管理制度，以确保提高工人的工作环境，并减轻其劳动强度。

⑵改善社会投资环境，促进地区经济发展。

由于本项目采用先进、合理、可靠的工艺技术和污染治理手段，减少了各类污染物的排放量。同时，本项目经济效益良好，除上交国家一定利税外，还能促进本地区经济发展，为地方经济发展做出贡献。

⑶创造就业机会，为社会安定做出了贡献。

本项目施工期的平均人数为150人，大部分均由当地居民承担，计划施工周期为12个月，将直接促进当地居民收入，这在一定程度上减轻了国家负担，维护了社会安定。

综上所述，本项目的社会效益极为显著。

10.5环保治理投资费用分析

根据对该项目的工程分析，本项目建成投产后，所产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物会对环境产生一定影响，因此必须采取相应的环保措施，以保证本项目对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

经对本项目拟采取的环保措施进行估算，本项目用于环境保护方面的投资约为547.42万元，占总投资的0.67%，用于项目废水、废气、噪声、固废、生态环境保护等环境污染治理设施和绿化的建设。

根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废水、废气、噪声等达标排放、生态环境保护及水土保持防治的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。上述情况表明本项目环保投资满足环保设施要求。

10.6小结

综上所述，本项目经济效益较为明显，同时具有较好的环境效益和社会效益，工程通过可再生风能资源转化为清洁能源的同时，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为拟建项目环保投资产生的环境效益和社会效益较为明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

11环境管理与环境监测计划

11.1环境管理与监测的目的

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，以及提高经济效益和环境效益有着重要意义。

11.2环境管理计划

11.2.1环境保护管理的总体指导原则

建设项目环境保护管理是指工程在建设期和运行期必须遵守国家、省、自治区、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则为：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓，并与主体工程施工同时实行。

⑵项目不利影响的防治，应由一系列具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

⑷环境管理计划应定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

11.2.2环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻执行环境保护法规和标准；

⑵组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并进行监督执行；

⑶根据项目的特点，制定污染控制及改善环境质量计划，负责组织突发事故的应急处理和善后事宜；

⑷领导和组织本单位的环境监测；

⑸对职工进行经常性的环境教育和环保技术培训，严格贯彻执行各项环境保护的法律法规；组织开展本单位的环境保护科研和学术交流；

⑹监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行，有效地控制污染；检查本单位环境保护设施的运行。

11.2.3环境管理实施计划

⑴建立严格的环保指标考核制度，每月由环保管理机构对各车间进行考核，做到奖罚分明。

⑵建立环保治理设施运行管理制度，环保治理设施不得无故减负荷运行或停运，确保环保治理设施满负荷正常运行。

⑶实行污染物监测及数据反馈制度，按环境监测实施计划的要求，对全厂污染物进行监测，并建立数据库，作为评比考核的依据。

⑷完善厂三级管理网络，使环境管理制度落到实处，做到防患于未然。

⑸参加污染事故、污染纠纷的调查、处理及上报工作。

⑹定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平。

⑺加强企业干部职工环境知识的教育与宣传。在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产、遵纪守法的良好习惯和保护环境造福人民的责任心。

⑻将环保纳入企业总体发展计划，力争做到环保与经济效益同步发展。

11.3环境监理

为减轻国家重点工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全程管理，2002年国家环保总局等部门联合下发了《关于在重点建设项目中开展工程环境监理试点的通知》（环发[2002]141号）及2012年环境保护部下发《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环发[2012]5号），对建在生态敏感区、对生态环境影响突出的国家重点工程实行工程环境监理试点，并指出“这些国家重点工程的建设单位施工期间必须委托具备相应资质的第三方单位，对工程环保措施实施情况进行监理；工程环境监理单位必须在施工现场对污染防治和生态保护的情况进行检查，确保各项环保措施落到实处。对未按有关环境保护要求施工的，应责令建设单位限期改正，造成生态破坏的，应采取补救措施或予以恢复。”本工程的建设对生态环境的影响较大，建设单位应委托具有环境监理资质的监理单位从事该项目的环境监理工作。

11.3.1环境监理的目的、依据及原则

1、环境监理的目的

⑴实现工程建设项目环保目标；

⑵落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏；

⑶满足工程竣工环境保护验收要求。

2、环境监理的依据

⑴国家和环境保护部及宁夏回族自治区有关的法律法规和规章；

⑵环境影响评价有关的技术原则和标准；

⑶经批准的项目设计文件及环评文件；

⑷监理合同、施工合同等合同文件。

3、实施环境监理的原则

⑴环境监理应成为工程监理的重要组成部分，工程监理单位应有专门的从事环境监理的分支机构及环境保护技术人员；

⑵环境监理单位应根据本工程的环境影响评价报告及其批复文件、工程设计文件、工程施工合同及招投标文件、工程监理合同及招标文件等编制环境监理方案，并严格按照指定的环境监理方案实施监理工作；

⑶环境监理的对象是所有由于施工活动可能产生的环境污染，环境监理应以施工期的环境保护、施工后期污染防治措施、生态环境恢复措施的落实情况为重点。

11.3.2环境监理机构、职责及人员

环境监理工作由建设单位选择有资质的环境监理机构承担。环境监理机构依法对施工单位、承包商、供应商执行国家环保法律、法规、制度、标准、规范的情况进行监督检查，协助建设单位落实施工期间的各项环境保护合同条款和协议，确保本项目的建设符合国家环保法规的要求。全部环境监理人员由具有环境监理资质的监理工程师组成，根据编制的环境监理方案开展具体的环境监理工作，以确保项目施工环保设施措施的落实。

11.3.3环境监理主要内容
工程环境监理主要内容包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护、水土保持等地的保护，包括污水处理设施、边坡防护、排水工程、绿化等在内的环保设施建设的监理。

11.3.4本项目环境监理计划

本工程环境监理计划可分为三个阶段：设计阶段环境监理，施工阶段环境监理，竣工阶段环境监理。

⑴设计阶段的环境监理

①对施工图纸有关环境保护工程或措施进行复查、核对、优化和完善设计，对有关设计问题提出合理化建议；

②审验环境管理方案与措施，包括有无文件化的环境管理方案。该方案能否保证环境目标的实现，是否规定了环境职责，明确了组织机构的设置、职责的规定、工作程序的规定等。

⑵施工期的环境监理

环境监理单位将对工程承包商的施工活动及可能造成生态破坏的环节进行全方位的巡视与检查。现场检查施工时候按工程监理中所规定的环境保护条款进行，有无擅自改变；是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了本工程的环境影响报告及其批复所要求的各项环保措施；并参与调查处理生态破坏事故和环境污染事件纠纷。本工程施工期重点环境监理内容见表11.3-1。

⑶竣工验收阶段的环境监理

监理单位应参加项目竣工环境验收。本工程竣工验收阶段环境监理的主要内容包括：

①环境监理单位出具工程环境监理总结报告，协助建设单位向行业主管部门和工程所在地环保部门提交环境保护竣工申请材料，配合工程所在地环保部门进行环保工程验收。

②监理业务完成后，监理单位应妥善保管或按规定将相关环境监理文件提交有关部门。

表11.3-1                  项目施工期环境监理内容

	环境问题
	监理内容

	空

气

污

染
	施工场地采取洒水措施，以降低施工期扬尘，减少大气污染。

针对混凝土拌合场等采取封闭管理措施。

料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。

运送建筑材料等车辆采用遮盖措施，减少跑漏。

临时弃土场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。

	水

环

境
	施工废水经隔油沉淀处理后循环利用，不得随意排放。

施工现场的水泥、沙、石料应统一管理合理堆放，下雨时应加以遮盖，避免径流雨污水的污染影响。

生活污水采用简易厕所和化粪池处理后不外排。

严禁向季节性河流中排放各类固体废弃物及污水。

	固

体

废

物
	施工期固体废物应分类收集，基础开挖废土石大部分回填，剩余部分储存于临时弃土场用于场内道路填筑、场地平整等，切实做好的临时弃土场的管理。

生活垃圾场内收集后统一外运至环卫部门指定地点处理，不得随意丢弃。

定期清掏化粪池产生固废用作农肥。

	噪

声
	严格执行施工场界噪声标准以防止施工人员受噪声侵害，并限制工作时间。

优先选用高效率、低噪声设备，并加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。

	生

态

环

境
	按设计要求，严格限制项目永久占地面积和临时占地面积。

a.切实做好剥离表层土的收集和保存措施：风机及箱式变压器、建筑物、道路建设及电缆沟开挖过程中应先剥离表土30cm，单独堆放在各施工区的临时表土堆场，采用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物等保护措施，待基础施工结束后及时进行平整，再将表土全部回覆利用。

b.临时占地区，使用自然恢复结合人工恢复和植被补植措施，种植适宜当地生长的草种，使植被恢复率达90%以上。

c.严格按照设计指定的位置对施工机械和设备进行放置。

d.严格执行风电场运输道路规划方案，不得随意在草地上行驶，并将车辆维修产生的废油、废物集中收集，按要求处置（详见施工道路图）。

e.表土收集作生态恢复覆土，土石方全部回填，堆场做好挡护和苫盖等。

f.禁止现场施工人员干扰风电场范围内常见野生动物的活动和栖息，督促施工方对施工人员进行有关野生生物保护的宣传教育。

g.施工结束后，及时对裸露的施工临时用地进行清理、平整，恢复植被。

落实环评报告里提出的所有生态保护措施。

	水

土

保

持
	合理安排施工时间，尽量避开大雨、大风天气施工，减轻水土流失。

严禁施工材料乱堆乱放，合理设置堆料场和临时弃土场，有效控制占地面积，减少对植被的破坏。

施工结束后，及时进行土地平整、植被恢复。

监督落实水土保持方案中的水土保持措施和监测计划，详见水土保持章节。

	竣

工

后
	工程竣工后，要监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。

a.监督竣工文件的编制；b.组织初验；c.协助业主组织竣工验收；d.编制项目环境监理总结报告；e.整理环境监理竣工资料。

	现

场

监

理
	分项工程施工期间，环境监理工程师将对承包商的环保方面施工及可能产生污染的环节应进行全方位的巡视，对主要污染工序进行全过程的旁站、全环节的监测与检查。其工作内容主要有：

a.协调现场施工环境监理工作，重点巡视施工现场，掌握现场的污染动态，督促承包商和监理双方共同执行好环境监理细则，及时发现和处理较重大的环保污染问题。

b.监理工程师对各项环保工程部位的施工工艺进行全过程的旁站监理，现场监测、检查承包人的施工记录。监理工程师应指导监理员并示范如何进行现场监测与检查，注意事项和记录工程的环保状况；

c.实施现场检查监测。施工是否按环境保护条款进行，有无擅自改变；通过监测的方式检查施工过程中是否满足环保要求；施工作业是否符合环保规范，是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了保证要求的各项环保措施。

监理员应将每天的现场监测和检查情况予以记录并报告环境监理工程师，环境监理工程师应对监理员的工作情况予以监督检查，及时发现处理存在的问题。


表11.3-2                施工期环境保护监督计划

	机构
	监督内容
	监督目的

	地

方

环

境

保

护

局
	混凝土搅拌站位置的设置
	确保满足大气、声环境保护要求

	
	临时表土堆放场和临时弃土场的设置
	确保满足大气、水土保持的要求

	
	检查粉尘和噪声污染控制措施及施工时间

安排
	执行相关环保法规和标准，减少项目建设对周围大气、声环境的影响

	
	检查施工场地原料堆放的管理，检查大气污染物的排放
	执行相关环保法规和标准，减少建设对周围大气、水环境的影响

	
	检查施工驻地生活废水及施工废水排放和

处理
	确保项目所在区域附近地表水体不被污染

	
	检查环保设施三同时，确定最终完成期限
	确保三同时


11.4施工期环境管理及监测计划

11.4.1施工期环境管理计划

⑴环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期环境管理职责。

⑵对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

⑶按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

⑷土建工程需要土石方的挖掘与运输、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

⑸合理布置施工场内的机械和设备。

项目施工期环境保护管理的主要内容见表11.4-1。

表11.4-1         施工期环境管理主要内容一览表

	施工扬尘
	防治措施
	环境管理

	施工扬尘
	施工场地硬化，混凝拌合系统周边设置围护遮挡设施，且对易产生扬尘的物料设置简易仓库；
	施工单位做好施工场地环境管理和保洁工作

	施工扬尘
	建筑垃圾及多余弃土及时清运；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	施工场地车辆严禁超载，并采取必要的遮盖措施，此外严格控制行驶速度；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	对施工场地定期洒水、清扫，保持工地整齐干净；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	对回填土方进行压实处理；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工扬尘
	建筑工地按有关规定进行围挡。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	禁止在12:00~14:00、22:00~6:00 进行产生噪声污染的施工作业；
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	施工噪声
	因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	废水
	施工废水经沉淀后回用，不外排。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作

	建筑及生

活垃圾
	建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。
	施工单位环

保措施上墙，

落实到人，做

好施工场地

环境管理和

保洁工作


11.4.2施工期环境监测计划
⑴施工期主要污染源监测计划

①环境空气

监测点位：对主要污染源和环境敏感点进行监测，污染源包括基础土石方开挖周界、表层土等临时堆场周界、道路两侧、混凝土搅拌站四周，敏感点主要为施工人员生活区。

监测项目：TSP、SO2、NO2、PM10
监测频率：根据需要随时监测
②噪声

监测点位：施工场界，主要高噪声设备附近

监测项目：声源噪声、环境噪声（等效A声级）

监测频率：根据需要随时监测
⑵施工期水土流失监测计划

主要针对风电场的风机及箱式变压器基础开挖施工区、道路临时堆土侧、集电线路施工区的水土流失情况进行调查监测和定位监测，监测项目，监测频率等详见水土保持监测章节。

11.5营运期环境管理及监测计划

11.5.1运营期环境管理计划

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

②对厂区内的公共设施给水管网、污水处理设施定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

③确保废水处理系统的正常运行。

④固体废物收集管理应由专人负责，分类收集，外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

11.5.2运营期环境监测计划

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的实施，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

本项目建成后，运营期的环境监测工作由当地环保部门环境监测站承担，日常的生产例行监测由公司后勤管理部门负责。

⑴环境监测内容

①监测范围

重点监测升压站边界及风电机组对附近关心点的污染物排放状况和污染动态。

②监测项目

1）噪声：LAeqdB(A) 。

2）固废处理装置情况实施检查。

3）生态环境：植被恢复工程实施效果及水土保持防治措施的针对性和有效性。
4）电磁环境：工频电场强度、工频磁感应强度。
⑵监测布点

①噪声：升压站边界外1m。

②固体废物产生点、产生量、处理方式及最终去向调查。

③生态环境：各防治防治责任区内植被恢复及水土防治措施运营情况调查。
④电磁环境：在升压站边界外5m。
⑶监测频率

①噪声：每年一次。

②固体废物产生点、产生量、处理方式及最终去向每年统计一次。

③生态环境：按已报批水土保持方案进行。
④电磁环境：投运后每一年内监测一次，设备发生较大变化时应补充监测一次，正常运行时每四年监测一次。
运营期注意监测计划详见表11.5-1。

表11.5-1              运营期主要监测计划一览表
	项目
	监测点位
	监测内容
	监测频次

	噪声
	升压站边界外1m
	Leq(A)
	每年一次

	固废
	风电场
	全场各固废产生点
	每年统计一次

	生态环境
	各防治防治责任区
	生态恢复

水土流失
	按已报批水土保持方案进行

	电磁环境
	升压站边界外5m
	工频电场强度、工频磁感应强度
	投运后每一年内监测一次，设备发生较大变化时应补充监测一次，正常运行时每四年监测一次


11.5.3运营期环境监测方法

建设项目各项环境监测因子的监测方法按照噪声有关标准中推荐方法进行。

11.5.4人员培训

从事公司环境保护的有关人员应在有关部门和单位进行专业培训，培训内容包括：

①由公司人事部门组织安排、技术部门负责培训，使受训人员对工厂的设备，工艺流程，处理技术等掌握必备的基础理论知识。

②公司应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，增强管理人员和操作人员的职业精神和业务技能。

③环境监测人员应选地方专业部门学习废气，废水等监测规范和分析技术。

11.6排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口便于日常现场监督检查的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

排污口规范化技术要求：

⑴合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》，在排污口设置采样点。

⑵按照GBl5562.1-1995《环境保护图形标志》的规定，排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。见表11.6-1。

按照《环境保护图形标志排放口(源)》（GB15563.1-1995）设置专项图标，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境主管部门同意并办理变更手续。
表11.6-1              厂区排污口图形标志一览表

	要求
	图形标志设置部位

	要求
	噪声源
	危险废物暂存间
	一般固废堆场

	图形符号
	[image: image29.emf]
	[image: image30.emf]
	[image: image31.emf]


11.7建设项目环保“三同时”验收

本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，建设单位应按规定及时向环保主管部门申报“环保设施验收”。

本项目“三同时”验收内容见下表11.7-1。

表11.7-1        环保设施“三同时”验收内容一览表

	序号
	项目
	措施
	要求效果

	1
	废水
	生化污水处理设施

（1.5m3/d）、蓄水池（200m3）
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求后，用于项目区域绿化用水。

	2
	噪声控制
	风机合理规划布局、低噪声设备、加强设备维护等措施
	风电场边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-200）中的1类标准。

	3
	固体废物处理
	生活垃圾集中收集设施
	生活垃圾集中收集，定期送往附件村庄生活垃圾收集站，由环卫部门统一清运处置。

	3
	固体废物处理
	事故油池（150m3）危险废物暂存间（30m2）
	检修过程中产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油、变压器事故废油集中存放至项目危废暂存间，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）及《危险废物转移联单管理办法》(1999年)收集、管理和贮存，定期送有危险废物处置资质的单位处置；报废蓄电池集中收集后，由有危险废物处置资质的单位安全处理。

	4
	电磁环境
	电气设备集中布置
	电场强度执行《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）中4000V/m的控制限值；磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）中100µT的控制限值

	5
	植被恢复
	风机防治区、升压站防治区、施工生产生活防治区、集电线路防治区、风场道路防治区个防治区所采取的土地整治措施、林草植被恢复及临时遮挡措施
	林草恢复后的覆盖度达到27.92%。

	6
	水土流失
	风机防治区、升压站防治

区、施工生产生活防治区、

集电线路防治区、风场道路

防治区个防治区所采取的

土地整治措施、林草植被恢

复及临时遮挡措施
	侵蚀模数可降到1010t/km2.a，水土流失控制比

为0.73，达到目标值0.8。


12公众意见调查

环境意识一般有两层含义：首先它包括人们对环境问题和环境保护的认识水平和程度；其次，它了人们为环境保护而不断调整自身经济活动和社会行为以及协调人与自然关系实践活动的自觉性。公众参与作为环境意识的基本要素之一，它既是环境意识问题的核心，又是提高环境意识的最终目的。

12.1公众参与的意义和作用

公众参与是建设单位、环评单位与公众之间的一种多向交流，充分体现公民的知情权、参与权和充分发表各种意见和看法的权利。其目的既是为了让评价与建设单位全面了解项目区公众及相关团体对项目的认识，使公众对项目建设和实施中的环境问题有明确的认识，并提出相应的意见和建议，以促进项目的设计和实施更为完善、合理、保障项目决策更加科学化、民主化，同时也使环境影响评价更具合理性、实用性和可操作性。

12.2公众参与调查工作程序

项目公众参与调查工作程序见图12.2-1。


[image: image32.emf]制定公众参与调查计划

第一次信息公告

结论公告

发放公众参与调查表

编制报告

公众意见分析及问卷

统计

结果


图12.2-1   公众参与调查工作程序图

12.3公众参与调查方式、对象及内容

12.3.1调查方式

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，采用走访、发放调查问卷及公示等方式进行公众参与调查。

12.3.2调查范围及对象

本项目公众参与主要调查范围为项目周围居民等人口相对集中地区。

项目调查的主要对象为项目区内的居民、工人、农民、学生、个体、教师或科技工作者、机关、事业单位工作人员。调查表的发放对象为不同阶层、职业、性别及年龄的公众，尽可能做到从个方面获取不同的信息。

12.3.3调查内容

为了更好的掌握评价区内公众对项目建设特点、所产生的环境问题及相关问题的了解情况，我们在调查问卷中设计了7个问题，不仅方便参与问卷调查、公众回答，也便于我们更好地了解评价区公众对此项目的意见和建议。

本项目公众参与调查表见表12.5-1，原始调查表复印件见附件。

12.4第一次环境信息公示

宁夏盾安风电有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司开展本项目的环评工作，并于2015年1月17日在《固原日报》上发布了《固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价公众参与信息公示》，将工程概况及工作程序、联系方式等进行了公示，供社会各界关心本项目的广大市民浏览查阅，并开通业主和环评单位的联系方式，听取公众意见和建议，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，《固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价公众参与信息公示》见图12.4-1。

固原寨科风电场盾安风电项目环境影响评价公众参与信息公示期间，建设单位和评价单位未收到任何相关意见。

[image: image33.jpg]| B 2ig

i BRT ¢,

* Y | ooisge1a e 2o

FFEFE+—Att

E )% —T| S : CN6 4- 0007

o)~ EO AT

£ 6694 HA -
ol 5532 Foil S5k

SUNHOO
NWRERLB®
REZH /‘MM REINRSS

REFAS
MAEEL
EAFE~

Wt BRSEARARRISARRL 0K

iﬁ%#&?&:mu 2824111

2832000

E R H #E - #i=FH ik :http://szb.guyuanzx.net

BB F1=FA:zongbsh @ 163.com

BElEREEZL KL - http://www.guyuanzx.net

=& B #E 4k HH R

TERRNEARAFEREZRNEGEZNEN B FERMENAXSSEELE

RIEFRERIEIMR SR KERIESZIRTPEIN AN RS 587/ ) GRA
[2006]28 =) AFZESK, LA “ = B 22 XU G PR 2 =] [E JEHE ZE R X 1
JEZZ XTI H 7 (L RRIFRC AT H 7 ) A ofg B NS0, il sk %
S-SRl ea T HA ZHZR RS AT AT H IR T ERR == o WA 3
AV

— . EiIEInH Z MR EIEE

(DT H 24 FK

] B FE R X B 17 i 22 X 58,1 5

(2)5F2 15101 H R

B FER X B8 17 i 22 X LI H S8 82232.18 J7 I, RIS AT
TEETT N IR N, 222 48 | B ALE E= 24U 2000kW B XUEBALZH ,
EUEER LA ooMW , £ | R & B, 524 20933.2 J7 kW . h, 555554006 71 f0)
NS 2181 h, O E A 6 35kV EEEH LRI AZ 1 JAZ 110kV FHEVL,

T EIBBPIBL RS

NPT E B2, 15:0954—2068253

HBHE - ST X H3%ks : 756000

= IRV FEB{IEEE S

IRNTFEEATL - A R ISR G TR A =]

-7 N N o I H  15:010—82230261

Hohk - db 5T i PEBRRIX 2T K fH T 21 = A%k : 100011

b E T TIEFREFFREETIERARE

(D TAERRR : W7 E SRS ) , oK S , ERER IR A2, Bkl ,
EINFRES S5gml, _FFRIACR ZEEEH I8t

COEETAENE -

FMalz s - (D) T AZES Eh(2)I01 H X AL X sk EH AR R R E () =45
TR VEE@ BRI B (S) TAEVR)E ;

P TAE : OB REHAGNEEFHE QO T AN .G T A2 HT@HHE T HAERTE

SZNE 53 ATSOA R ERNIT sE N 553 M @iz & HHER RS2 M) 55 AT O ERIR AR T4
i N 222 5 RIS TE@ERIF A a5 50 AT O AR S FE S A5 N )+ K Ao
oz s gmthl, eLfhsas A dtiAs o

A AERAAXRERAITEEFEEZEIN

(WIESR A OGE W HITE

MESR S ARXS AT H IR 52 W] 75 S5 va e hE 10 H Sehk S5 R AR
P75 I WA I .

M RE W R EZEEE 0

1 AT H B E X AESERRE oT BB B S A st ?

i LA AN

2. EHACOART H B2 X BN R AN 2 00 2= 22 R B =W 5 1 7
(m]aE 2 101)

=== CHBEE K A=A E&=
3 I H i T HAROERIS sSEna{/REEIESZNL, 2
CIRE CIRNRE

4. Mt (ST IR S S HSE G TS IE L VRESG X FREAR I H g sL
[N

=7 FF A= HF

5 MEIRMR AR A, VRN AIT H G (o] EE I ATZE K ?

B AT F AT H , TE1AHAEEE -

N AXREEHELHNEEASK

ISR VL e aBn Hp 2y Bl A E ek s SE I AT e S
H=F ORI T B AT A o

+ A% E
PSRN : B AR H AT H

TEBRZEZXBEHTRAT
20151 A 17 H





图12.4-1   项目公众参与初次公示图片
12.5第二次环境信息公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，本项目于2015年2月5日，建设单位在《固原日报》上刊登了《固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价公众参与结论公示》，将项目主要概况、项目实施可能对环境造成的影响、污染防治措施以及主要结论公布于众，并开通业主方和环境单位的联系方式，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。《固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价公众参与结论公示》见图12.5-1。

固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价公众参与信息公示期间（本环评报告于2015年4月13日全本公示，请登录http://www.delp.com索取），建设单位和评价单位未收到任何相关意见。

[image: image34.jpg]ARERER %R
X EERBRAELARTE

B 45—TI2: ONG 4- 0007 _ s

015528 §) B 28Mm

= pel o BT AT

£ 6710 HA

e 5532 Fnig S5

REE+ZA+t (5$B/\W)

=l &R B #E4E HH A

ElErELZL ML - http://www.guyuanzx.net

EE H IR - 2= # X itk :http://szb.guyuanzx.net

BB F{=4f4:zongbsh@ 163.com

TEBRZRNBARAFERERKBIHERT 96MW R EBIA EHIFEZIMIERAIXRESE5LEIBAE

CTEEZZX A BRI EE ZE R
JEZZ oeMW XU HL I H EREE se iR <535y H T
EL IR A LR HSE R, RIS RIEEAISE R T I =2
BRI IEE T F2 IR E SRIEATE R P U= ER A [2006]
28 S KERIE SR TE T AN A= 5B TR EEYHY
B oHE , XS AT H I I Zm s2 it T a5 1 _a
FAZ B NS R, Mallxh S & aERL AT .
7 ZHEHA N T AT AT H BOEREESZ PN 4518
PFEH =R WA I .

— . M Bt

B SER X7 /& 22 oMW X HLIT H =1
FEBY 82232.18 Jy o, EEVAEHE AT TIEIE T B
MNIXEREPN, FhZ2723E 48 S5 BEALE E 20U 2000kW
HIXUEEALLH , LML oMW, 4 [ P A He,
B4 20933.2 J7 kW .h, S5 E5E3800 T far 2 INESEL
) 2181h. ARTTAR 35KV 1 PN%Hr R LRI SR 24
LR B TS, T EE—FE 110kV FHExE., T
Fee T = THACG 12 1~ H o

T BB B XIS R gEIE A BTS20

1 JES O AR P~ m iz aa=fa
Ei=X T A AN E SAE 55 e N5 55521 [ P

2 Jits 1B/ K S5 =57 K BB KA Y =] 5

3 JE TR XN LI F 75 75 K T o hngs =5
S JE B A AR I =2 ] 5

4 FELFEE AErE DI  EAS K 25k M
FEES ER X BRI ST SE ] 5

5 JitE T HA A ESERN G/ K e IS el ;

6 .110kV FH v iR S 52 o

= FBAEEREA R INESZNNR I SR FoFEHE

A WY1 I 77 Do X E Y41 P NG 1= 1 1 A S 2 = B
SESRT B, IS ARS8 ns=EHESRAEEY

(GB16297—1996) 11
(1= =25

7= 7K OHE T JE /Kt yiiEitsE /5 H T
s s Qs T HAEIZPGE 20, A iS5 7K B2
BRI 7K, 15 A & EARXT AR, A T2
HeETHI S s @& = HAAE E TS5 /K S HBIREC— AR b
e WS 7K A FEIR EAN TR S, IR FIKIR TS 7K B
AR Bk 2 7KOK BT (GB/T 18920—2002)
th“SRAC K ERESS , T I X EA SR b

MEa RS . (DJE 1T g mS = P s a4 iE T
AR A= osE s, il SRR A S IR S T E
IR I ORI E] A0SR, S FRZEHEV R
Hs e SR iy 2 it 1 s s X R B = I 5200 s
B HANX A P S 57l =, BEES X T A& A 1 2H 25
200m PIANSFERIE]RF &Il FREAT TS
FEHEMATRAEY(GB12348—2008)1 SEARERIZESK,
X EBEAEESENAT R N s @& = - g /=i 2
Iz sz T 5 ER 388 g 75 HE ik br B )
(GB12348—2008)1 25 rtE, XTEIBIEAIRESEENRTRE

7INe

“TeHZRHP G ISR PR

EAEY g . OFE 1T 5778 SRE - FSICEE | i3
172040 E s s T HAZE S RT I e K EE JF5 i1
Yaae b S 7 2e a4 B s @ E = HAA E R 8
R BE f5iX L U HEBT JFe e w5 dE 7274
I @ESFEH ML H) K EIKANE s @
I HAFE o EAs k es vl B s, e HHiR T &
TGRS IE NG T 4 B I CN2ZE 4= b B

Kt o< - AE TAREERN S 3 AR N, il 7K+
{RFFITZ=THE , P GG 3R 0 [iRF1] 97.66%,
K g a0 ]IK 92.36%, {EfsHinn = X sk
HIEr R - i e EA S 2 &S, T RS 747

4, AR E RS R G 808

B iR ST AR PEISEEAR RIS T o0k , AT
H &= 57 onh B8 i5m BE K 2750 P i R AB 1)
CHEAZIAEEIRZFIIPREY(GB8702—2014) 1 50Hz
I~ 4000(V/m) . 100 i T HIISEHIBRIE , T4k T
E W= A = N | 2V B =T i SR Vatb i e = S IS i = = = e e 7
BRIEY(GB15707—1996)46dB( . V/m) HIFREERR
{8 , B RZEESTERI S SN 0458 N

O EAEE 2 A TEAY 451

Zx FRR , AT H OIS S E K ra\ie
X SAF R IE TS AR O EESK, £ E T
HARM = & HAGFAE A7 S B30 S i PR E O SRR B
T ARRZHOFEHE , AR PN XA ER IS R B e AR
AR 52, KU I h I SO R R AN S =S
P55 o ARPEX I H B i s A 24 HEORF A
INARIZ gL, T H SChEAR AT &2 R 2y 1 £S5, 4
AR AT H 2 753, I B AN B Y& 21401
FOAFR S R B9y s GWEaE TR i , MERIELRTT A
FEESHT , AT H e ez o @i v [ 7AYo

FHVEIEBRAIBR R

ERIFFANT . T EEZE A PR T]

BCAR N A T 15 : 0954—2068253

N IRIERAIBE R S

ERPE AT A s P B ERIERI R G TR 2 &)

BEAR AT HiE : 010—82230261

Hutl - de s PEBRX B SR T 21 =

H3%Rs : 100011 fEE:010—82230261

+ . A5G RHA

ALGEE R AT Heg 1T EH PN

TFEBELZXEBEEHRAE
2015 2 A3 H





图12.5-1   项目公众参与结论公示图片

表12.5-1  宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安96MW风电项目

环境影响评价公众参与调查表

	一、项目概况

固原寨科风电场盾安风电项目总投资约82232.18万元，建设地点位于固原市原州区境内，工程总占地39.65hm2，其中永久占地18.82hm2，临时占地20.83hm2，共安装48台单机容量为2000kW的风电机组，总装机规模96MW，年上网发电量为20933.2万kW.h，年等效满负荷小时数为2181h。
二、环境影响及污染治理措施

1、施工期拟采取的主要环保措施

①废气治理措施：物料堆放和运输遮盖苫布，封闭混凝土拌合，道路洒水抑尘，避免大面积开挖，协调施工季节等。②废水治理措施：针对施工废水设简易沉淀池沉淀后回用于生产。③噪声防治措施：优先选用低噪声设备；安装减震设施，并增设隔声罩；加强设备的维护和保养。④固体废物治理措施：对风电场开挖的土石方尽量回填利用或用于道路填筑等，减少废弃土方量；建筑垃圾和生活垃圾定期清运至当地环保部门指定地点其中处置。⑤生态环境保护措施：检修道路与施工用道路进行一次性规划，尽量利用现有道路；施工结束后，对工程占地破坏的草地实施生态修复工程。⑥水土流失防治措施：严格按设计施工，减少基础的开挖量；合理布置施工场地；合理安排施工时间，尽量避开雨季；施工结束后，临时占地及时恢复植被。

2、营运期拟采取的主要环保措施

①废水治理措施：项目生活污水经生化污水处理装置处理达标后回用于场区绿化；事故含油废水收集后，定期送往宁夏危险废物和医疗废物处置中心（有限公司）安全处置。②废气治理措施：营运期产生的油烟废气经油烟净化器处理后能达标排放。③噪声防治措施：采用低噪声设备；升压站区合理布置并加强绿化。④电磁污染防治措施：合理设计并保证设备及配件加工精良；减少因接触不良而产生的火花放电；选择干扰水平低的设备；升压站区围墙两侧设绿化隔离带。⑤固体废物治理措施：生活垃圾和废水处理污泥定期清运至当地环保部门指定地点集中处置，危险废物定期送往有危险废物处置资质的单位安全处置。

三、环境影响评价结论

本项目属清洁能源开发项目，符合国家产业政策，符合固原市土地利用规划的要求，符合当地环境保护规划和经济发展规划的要求。本项目污染物产生量较少，且经采取相应治理措施后均能达标排放。在认真落实环评报告书提出的各项污染防治措施、生态保护措施等要求，严格执行建设项目环保“三同时”制度并强化施工期环境监理的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。



续表12.5-1  宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安96MW风电项目

环境影响评价公众参与调查表

	一、被调查者基本情况

	姓名
	
	民族
	
	 单位（住址）
	

	性别
	男
	女
	联系方式
	

	 职业
	干部
	工人
	农民
	教师
	个体劳动者
	管理人员
	其他

	年    龄
	文化程度

	<30
	31～40
	41～50
	＞50
	本科以上
	大中专
	高中
	初中
	小学以下

	二、主要调查内容

	1、您对环境质量现状是否满意(如不满意请注明原因)

(A很满意     (B较满意       (C不满意      (D很不满意

	2、您是否知道/了解本项目的建设情况

(A不了解     (B知道一点     (C 很清楚

	3、项目施工期间，您认为下列哪些问题会对您的生活有影响（可多选）

(A机械噪声    (B施工扬尘    (C施工废水    (D生态环境    (E土地占用

	4、您认为项目建成后可能会给您带来哪些影响（可多选）

(A生态环境  (B工频电磁场  (C无线电干扰  (D噪声  (E土地占用  (F其他

	5、您认为施工期应加强哪方面的环保措施

(A噪声防治  (B生态防治  (C水体防治  (D固废治理  (E扬尘防治  (F其他   

	6、您认为营运期应加强哪方面的环保措施

(A电磁影响防治   (B生态保护   (C噪声防治   (D污水处理   (E安全宣传

	7、从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因

(A支持          (B反对          (C无所谓 

	8、您对该项目环保方面有何建议和要求？




12.6公众参与调查结果统计分析

12.6.1统计方法

公众参与调查统计方法如下：


[image: image35.wmf]%

100

(%)

´

=

总发放调查表数

收回调查表数

回收率



[image: image36.wmf]%

100

(%)

´

=

C

Ai

Pi


式中：Pi——公众对某个问题的反映率；

Ai——公众对某个问题的回答人数；

C——收回调查表数。

12.6.2调查结果统计分析

2015年3月2日~2015年3月3日在评价区内进行公众参与问卷调查，共向评价区内公众发放调查问卷表100份。截止2015年3月3日，共收回问卷100份，回收率为100%。统计结果见表12.6-1。

表12.6-1        公众参与调查对象基本情况统计表

	序号
	姓名
	民族
	性别
	文化程度
	职业
	联系电话
	单位/住址

	1
	马小平
	回
	男
	初中
	农民
	18165452578
	寨科西洼

	2
	陈会林
	回
	男
	初中
	农民
	18095447532
	寨科马渠

	3
	海小花
	回
	女
	初中
	农民
	13995440226
	寨科大台

	4
	马冬香
	回
	女
	高中
	农民
	18152582778
	炭山阳洼

	5
	保来军
	汉
	男
	高中
	农民
	13995141493
	炭山阳洼

	6
	郭艳君
	汉
	女
	初中
	农民
	18660560368
	寨科菜川

	7
	张菊梅
	汉
	女
	初中
	农民
	18309541371
	寨科西洼

	8
	马文博
	回
	男
	小学以下
	农民
	13619540484
	寨科北洼

	9
	杨得花
	回
	女
	初中
	工人
	13995048084
	寨科西洼

	10
	马桂梅
	回
	女
	初中
	农民
	13895445998
	炭山阳洼

	11
	赵进
	汉
	男
	初中
	工人
	18095443329
	寨科大台

	12
	马伟虎
	回
	男
	初中
	农民
	18408472211
	寨科东淌

	13
	武生宁
	回
	男
	初中
	农民
	18152557789
	寨科大台

	14
	姚薇
	回
	女
	大中专
	干部
	13259547888
	炭山阳洼

	15
	赵治军
	汉
	男
	初中
	工人
	18309544978
	寨科大台

	16
	张巧娟
	汉
	女
	大中专
	干部
	13469641757
	寨科刘沟

	17
	王峰
	汉
	男
	小学以下
	农民
	15809649290
	寨科刘沟

	18
	张生功
	汉
	男
	高中
	农民
	15595443291
	寨科马渠

	19
	余秀霞
	汉
	女
	高中
	工人
	13469642343
	寨科北淌

	20
	牛宗阳
	汉
	男
	高中
	农民
	18790501898
	寨科北淌

	21
	郭世福
	汉
	男
	高中
	农民
	15909570536
	寨科马渠

	22
	杨守林
	回
	男
	初中
	农民
	18195066199
	寨科北淌

	23
	马冠群
	回
	男
	初中
	农民
	15809592677
	寨科北淌

	24
	海玲花
	回
	女
	初中
	农民
	15909577713
	寨科西洼

	25
	梁雨
	汉
	男
	高中
	个体劳动者
	13995340455
	彭堡申庄四组

	26
	赵学斌
	汉
	男
	初中
	农民
	13995240934
	寨科马渠

	27
	马生福
	回
	男
	初中
	农民
	18295566412
	寨科马渠

	28
	陆鸿亮
	汉
	男
	初中
	农民
	18295241069
	寨科马渠

	29
	马维可
	汉
	男
	高中
	农民
	15769641488
	寨科马渠

	30
	马银军
	汉
	男
	初中
	工人
	15809546296
	寨科马渠

	31
	罗鑫
	汉
	男
	高中
	农民
	13895042290
	寨科中川村

	32
	邵志强
	汉
	男
	初中
	农民
	13995243796
	炭山阳洼

	33
	任永罡
	汉
	男
	初中
	农民
	15709641653
	寨科马渠

	34
	马志荣
	回
	男
	高中
	农民
	13895348377
	炭山阳洼

	35
	段文星
	汉
	女
	本科以上
	教师
	15809641319
	彭堡中学

	36
	薛小燕
	汉
	女
	高中
	个体劳动者
	18329540914
	炭山

	37
	梁智平
	汉
	男
	本科以上
	教师
	15909579466
	彭堡中学

	38
	段晓燕
	汉
	女
	大中专
	教师
	13709548119
	彭堡中学

	39
	马志平
	回
	男
	初中
	农民
	15809542317
	炭山阳洼

	40
	郝金鹏
	回
	男
	初中
	农民
	13409545597
	炭山阳洼

	41
	樊宁虎
	汉
	男
	大中专
	教师
	13709541145
	彭堡中学

	42
	海秀红
	回
	女
	高中
	农民
	13629542346
	炭山阳洼

	43
	马长林
	回
	男
	高中
	教师
	13895140676
	炭山阳洼

	44
	王秀芳
	汉
	女
	初中
	农民
	13519549952
	炭山阳洼

	45
	马国强
	回
	男
	初中
	农民
	18209594957
	炭山阳洼

	46
	吴兴蕊
	汉
	女
	高中
	农民
	15006941828
	炭山阳洼

	47
	雍瑞
	汉
	女
	初中
	农民
	18795341882
	炭山阳洼

	48
	陆明明
	汉
	女
	初中
	农民
	13895045485
	寨科马渠

	49
	高素霞
	汉
	女
	高中
	农民
	13995140389
	寨科马渠

	50
	海军
	回
	男
	大中专
	农民
	18195410907
	炭山阳洼

	51
	汪林
	汉
	男
	初中
	农民
	13649520860
	寨科马渠

	52
	李小平
	汉
	男
	本科以上
	教师
	13469541287
	彭堡中学

	53
	徐晓琴
	汉
	女
	本科以上
	教师
	15825341203
	彭堡中学

	54
	曹建强
	汉
	男
	初中
	农民
	18409541314
	寨科马渠

	55
	戴艳良
	汉
	女
	本科以上
	教师
	14709548382
	寨科马渠

	56
	张志杰
	汉
	男
	初中
	农民
	13895042036
	寨科马渠

	57
	王璐
	汉
	女
	高中
	农民
	15909644258
	寨科马渠

	58
	贺应珍
	汉
	男
	高中
	农民
	13639548414
	寨科马渠

	59
	强绍
	汉
	男
	初中
	农民
	13629542271
	寨科马渠

	60
	王芳
	汉
	女
	高中
	农民
	18308562665
	寨科马渠

	61
	冯孝军
	汉
	男
	初中
	农民
	15825340493
	寨科马渠

	62
	杨秀梅
	回
	女
	小学以下
	农民
	15379596752
	寨科马渠

	63
	马国富
	回
	男
	初中
	农民
	15109642336
	寨科马渠

	64
	王文荣
	汉
	男
	初中
	农民
	15121884200
	寨科马渠

	65
	顾全彬
	汉
	男
	初中
	农民
	13649578987
	寨科马渠

	66
	马丽亚
	回
	女
	初中
	农民
	18265560346
	寨科马渠

	67
	班连海
	回
	男
	初中
	农民
	15379547733
	寨科马渠

	68
	马登志
	回
	男
	初中
	农民
	15349598540
	寨科马渠

	69
	冯彩霞
	汉
	女
	初中
	农民
	13639540454
	寨科马渠

	70
	张全智
	回
	男
	初中
	农民
	15009541671
	寨科马渠

	71
	马林东
	汉
	男
	初中
	农民
	18295569713
	寨科马渠

	72
	马维明
	回
	男
	小学以下
	农民
	13079547092
	寨科马渠

	73
	穆志贵
	回
	男
	初中
	农民
	13895042328
	寨科马渠

	74
	马志明
	回
	男
	初中
	工人
	13079540786
	寨科马渠

	75
	明耀成
	回
	男
	高中
	农民
	13389547312
	寨科马渠

	76
	郭培虎
	汉
	男
	初中
	农民
	13649522498
	寨科马渠

	77
	赵乐媛
	汉
	女
	初中
	农民
	18295542559
	寨科刘沟

	78
	苏正荣
	回
	男
	小学以下
	农民
	15349580742
	寨科刘沟

	79
	折良维
	汉
	男
	初中
	工人
	18795047478
	寨科马渠

	80
	马利元
	汉
	男
	高中
	农民
	15121846575
	寨科北洼

	81
	杨洋
	回
	男
	高中
	农民
	15202649123
	寨科菜川

	82
	马燕
	回
	女
	初中
	农民
	15309599983
	炭山

	83
	韩若昕
	汉
	女
	小学以下
	农民
	18152550638
	寨科大台

	84
	马琴
	回
	女
	初中
	农民
	15809643701
	寨科新埫

	85
	杨宋梅
	回
	女
	小学以下
	农民
	13895348340
	寨科新埫

	86
	杨园
	回
	男
	初中
	农民
	15309592898
	寨科新埫

	87
	赵永
	汉
	男
	初中
	农民
	15769641093
	寨科马渠

	88
	马志虎
	回
	男
	初中
	农民
	13079549445
	官厅大队

	89
	杨志福
	回
	男
	高中
	农民
	15909647668
	寨科新埫

	90
	马红俊
	回
	男
	初中
	农民
	13995240197
	寨科

	91
	马强
	回
	男
	高中
	农民
	15379679803
	寨科新埫

	92
	张志琴
	回
	女
	高中
	农民
	18195401120
	寨科新埫

	93
	徐美琴
	汉
	女
	初中
	农民
	15109697230
	寨科东埫

	94
	马明杰
	回
	男
	初中
	农民
	15109699583
	寨科新埫

	95
	海科
	回
	女
	初中
	农民
	18249541887
	官厅

	96
	马志文
	回
	男
	大中专
	干部
	13037950188
	寨科新埫

	97
	刘治国
	汉
	男
	小学以下
	农民
	15379543823
	寨科东埫

	98
	杨志贵
	回
	男
	初中
	工人
	13895142932
	寨科东埫

	99
	剡风才
	回
	男
	初中
	农民
	18095418970
	寨科新埫

	100
	田进荣
	回
	男
	大中专
	干部
	13519540822
	寨科卫生院


由表12.6-1可知：

①性别构成：男性66人，占66%；女性34人，占34%。

②年龄构成：30岁以下（含30岁）24人，占24%；31~40岁（含40岁）35人，占35%；41~50岁（含60岁）39人，占39%；50岁以上2人，占5%。

③文化程度构成：本科以上5人，占5%；大中专7人，占7%；高中24人，占24%；初中56人，占56%；小学以下8人，占8%。

④职业构成：干部4人，占4%；工人职员7人，占7%；农民79人，占79%；教师8人，占8%；个体劳动者2人，占2%；其他人员0人，占0%。

由此可知，本次公众调查充分考虑了社会不同年龄，不同文化程度以及不同层次的公众意见。

根据填写的《公众意见调查表》，统计调查结果见表12.6-2。

表12.6-2         公众意见调查结果统计表

	序号
	内容
	分类
	人数
	比例（%）

	1
	您对环境质量现状是否满意
	很满意
	85
	85

	
	
	较满意
	14
	14

	
	
	不满意
	1
	1

	
	
	很不满意
	0
	0

	2
	您是否知道/了解本项目的建设情况
	不了解
	0
	0

	
	
	知道一点
	48
	48

	
	
	很清楚
	52
	52

	3
	项目施工期间，您认为下列哪些问题会对您的生活有影响（多选）
	机械噪声
	5
	5

	
	
	施工扬尘
	85
	85

	
	
	施工废水
	2
	2

	
	
	生态环境
	5
	5

	
	
	土地占用
	3
	3

	4
	您认为项目建成后可能会给您带来哪些影响（多选）
	生态环境
	77
	77

	
	
	工频电磁场
	5
	5

	
	
	无线电干扰
	0
	0

	
	
	噪声
	4
	4

	
	
	土地占用
	14
	14

	
	
	其他
	0
	0

	5
	您认为施工期应加强哪方面的环保措施（多选）
	噪声防治
	4
	4

	
	
	生态防治
	46
	46

	
	
	水体防治
	2
	2

	
	
	固废治理
	45
	45

	
	
	扬尘防治
	3
	3

	
	
	其他
	0
	0

	6
	您认为营运期应加强哪方面的环保措施（多选）
	电磁影响防治
	5
	5

	
	
	生态保护
	86
	86

	
	
	噪声防治
	6
	6

	
	
	污水处理
	2
	2

	
	
	安全宣传
	1
	1

	7
	从环保的角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明
	支持
	99
	99

	
	
	反对
	0
	0

	
	
	无所谓
	1
	1

	8
	不支持的理由：无

	意见或建议：




由表12.6-2可知，被调查的公众都很关心拟建项目的建设，积极主动参与环境保护，说明当地居民环境意识较高，很关心自己的生活环境。

⑴对“您对环境质量现状是否满意？”的调查结果显示：85%的被调查者很满意，14%的被调查者较满意，1%的被调查者不满意。不满意的主要原因是被调查认为该地区气候干旱，风大沙多。

⑵对“您是否了解该地区建设项目？”的调查结果显示：0%的被调查者不了解，48%的被调查者知道一点，52%的被调查者很清楚。
⑶对“项目施工期间，您认为下列哪些问题会对您的生活有影响？（多选）”的调查结果显示：5%的被调查者认为是机械噪声，85%的被调查者认为是施工扬尘，2%的被调查者认为是施工废水，5%的被调查者认为是生态环境，3%的被调查者认为是土地占有。

⑷对“您认为项目建成后可能会给您带来哪些影响（多选）？”的调查结果显示，77%的被调查者认为是生态环境，5%的被调查者认为是工频电磁场，0%的被调查者认为是无线电干扰，4%的被调查者认为是噪声，14%的被调查者认为是土地占用。

⑸对“您认为施工期应加强哪方面的环保措施（多选）”的调查结果显示：46%的被调查者认为应加强生态防治，2%的被调查者认为应加强水体防治，3%的被调查者认为应加强扬尘防治，4%的被调查者认为应加强噪声防治，45%的被调查者认为加强固废治理措施。

⑹对“您认为营运期应加强哪方面的环保措施（多选）？”的调查结果显示：5%的被调查者认为应加强电磁影响防治，86%的被调查者认为应加强生态保护，6%的被调查者认为应加强噪声防治，2%的被调查者认为应加强污水处理防治，1%的被调查者人家安全宣传。

⑺对“从环保的角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明？”的调查结果显示：99%的被调查者支持项目建设，1%的被调查者认为无所谓，无反对意见。

12.7针对公众的意见采取的具体解决办法

本项目公众参与调查中提出的意见主要为占用土地。

主要采取的解决办法有：做好生态保护工作和占地补偿工作，不影响植被生长；建设专门道路，施工期不得随意碾压植被。

评价单位已将公众提出的意见和要求在环评报告中予以落实，有针对性的提出了相应的防治措施，并将公众提出的意见和要求以及相应的防治措施反馈给建设单位，建设单位在项目建设过程中应以环境影响报告书为指导，切实将报告书中提出的污染防治措施落实到位。

12.8小结及措施

从总体上看，公众对“固原寨科风电场盾安96MW风电项目”已有一定的认识，所有被调查者对本项目建设都持支持态度；项目的建设将为当地居民提供更多的就业机会，促进当地经济的发展，将实现良好的经济效益、社会效益和环境效益。因此，该项目的建设是可行的。

13产业政策及规划选址合理性分析

13.1产业政策规划符合性

13.1.1国家产业政策

本项目是96MW风力发电项目，属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）鼓励类“五、新能源”中“风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”，属于国家鼓励类建设项目。
根据国家发展改革委、财政部发改能源[2006]2535号《促进风电产业发展实施意见》中的“以市场为主导，实现风电的大规模发展，提高风电在电力供应中的比重，使风电成为重要的电力来源，并形成新的经济增长点。本项目的建设符合《促进风电产业发展实施意见》的相关要求。

13.1.2地方相关产业政策

根据宁夏回族自治区人民政府文件，《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》（宁政发[2009]130号），第三条“鼓励发展风电、太阳能光热应用及光伏发电、煤层气发电、生物质能源利用、煤炭清洁利用及其他配套或相关产业，构建特色鲜明、带动能力强的新能源产业”。本项目为风电产业，符合相关要求。

根据《自治区电力行业结构调整实施方案》中“立足我区风电资源优势，依托技术先进的机械制造业，将风电资源开发、风机制造和旅游资源开发有机结合起来，开发5~6个较大的风电场。到2020年达到100~150万kW，实现年产值10亿元，成为全国最大的风力发电场之一。

根据宁夏回族自治区人民政府文件，《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）中“加快风电场规模化建设、充分发挥风电产业发展基础和优势，加快风电项目建设，逐步提高风电在电力总装机中的比例。对于已规划的适宜集中大规模开发的风能资源区域要集中开发，统筹建设，鼓励多个风电企业在同一规划风场内建设风力项目，积极推动单个风电场开发规模化，发挥规模效益，提高资源利用效率”。本项目符合相关要求。
总之，风能是清洁的、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策。本项目建成投运后，可提高风力发电在宁夏能源结构中的比重。符合国家及地方的产业政策要求，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化生活水平提高的需要，也是宁夏回族自治区电力工业发展的需要。

13.2规划的相符性分析

根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9），“在‘三北’地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，……充分利用各地的风能资源。到2020年，达到1.5×105MW”。本项目符合相关要求。

根据《宁夏能源发展“十二五”规划》（2010~2015年），“大力发展风电、太阳能灯新能源，不断创新政策机制和发展模式，积极创建国家新能源综合示范区，力争到2015年，新能源占全区能源消费比重超过10%”，“大力发展风电：按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则，加快宁东、盐池、中卫、同心、红寺堡、海原大型风电场建设，引导风电规模化开发。鼓励风能资源相对丰富地区，因地制宜开发小型风电场，形成集中开发与分散开发相结合的格局。加强电网建设，拓展风电接入途径和消纳规模，增强电网消纳风电能力，实现风电开发与电网系统建设协调发展，努力把宁夏建成全国新能源产业发展示范区。坚持资源开发与产业发展相结合，加快提升区内兆瓦级风电机组整机生产能力及重点核心部件的配套生产能力，构建风电产业链，促进风电产业化发展，提升风电装备制造水平，实现风电开发与配套产业协调发展。到2015年，风电装机容量达到500万千瓦，风机制造能力达到300万千瓦”。本项目属于固原市大型风电场建设规划，满足自治区关于新能源规划发展的要求。

根据《宁夏实施新能源产业的发展战略规划》，“风力发电是可再生能源中技术最成熟、经济性较好、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式，国际、国内风电市场继续高速增长。面对广泛的国内、国际和宁夏风电市场，建立具有宁夏风电技术特点的创新基地，是应对风电技术市场快速发展的举措”。本项目符合规划要求。

根据《宁夏新能源产业发展研究报告（2010年6月）》，“风能是一种清洁、高效、可持续利用的自然能源，不造成环境污染，不排放温室气体，不破坏生态环境。在石化能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下，风能开发利用有着巨大的发展潜力”。本项目符合相关要求。
综上，本项目的建设符合国家和自治区相关规划的要求。

13.3厂址与评价区域环境质量现状的相容性分析

根据本次现状监测的相关资料表明，监测点环境空气中SO2、NO2污染物的单因子污染指数均小于1，说明其日均值能满足《环境空气质量标准》（GB3085-1996及2000年修改单）中的二级标准；TSP、PM10污染物日均值的单因子污染指数有大于1，其日均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）二级标准，超标率分别为14.28%、14.28%，最大超标倍数分别为0.140、0.027，超标原因主要由于项目所在地处于风沙较大，易出现沙尘天气导致。
根据本次的现状监测数据可知，场界声环境昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求；

本项目所在地的主要地表水体为清水河，本次评价采用《2013年宁夏回族自治区环境质量报告书》中清水河三营断面水质的常规监测数据。2013年清水河三营监测断面除氨氮、总磷、化学需氧量超标外，其余监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

本项目无生产废水排放，项目生活污水经生化污水处理设施处理后，用于场区绿化。因此，本项目所产生的废水不会排入周边地表水体，对周围水环境基本没有影响。

本项目建成后不会对当地大气环境质量产生不良影响。

本项目建设完成后，预测数据分析评价表明，厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类环境噪声标准限值的要求。

本项目产生的固体废物均综合利用或由相关部门处理，固体废物零排放，不会对环境产生二次污染。

本项目建成后，风电场内除风力发电机组、架空线路线杆及检修道路的占用面积外，其余面积在施工期结束后均可恢复原貌。风场内只有一些小型兽类动物如鼠类、野兔等，项目日常运营不会对区域内动物生活造成明显不利影响。项目区内无珍稀及濒危保护动植物，不是鸟类迁徒的主要通道，不会对野生动植物保护及候鸟迁徙产生不利影响。该风电场与现有景观较为和谐。项目运营期不会对本区域生态环境产生明显不利影响。

本项目投产后，对周围环境不会造成明显影响，不会降低当地的环境功能。

13.4风能资源可利用合理性分析

通过风电场测风塔与气象站大风速相关计算，70m高度上50年一遇最大风速分别为30.2m/s。通过风场的大风风切变指数0.0345，推算到风电场75m、80m、90m高度处50年一遇最大风速分别为30.27m/s、30.34m/s、30.46m/s。风电场4038#、5335#、5336#测风塔各高度平均湍流强度在0.1398~0.2218之间，总体上属于中等程度。4038#、5335#、5336#测风塔80m高度，风速在15m/s时的湍流强度分别为0.0837、0.0938、0.0941。根据国际电工协会IEC61400-1(2005)标准判定本风电场属IEC IIIC类安全等级，在风电机组选型时需选择适合IEC IIIC类风场及以上的风力发电机组。

综上所述，本项目风电场风力资源较丰富，代表年风况品质较好，具有一定的商业开发价值，是一个较理想的风电场。

13.5总图布置合理性分析

本项目由48台2000kW风力发电机组、48台箱式变压器、110kV升压站、施工道路及检修道路组成。

根据本风电场场址特性和风资源风况特征，拟定的本风电场风电机组的总体布置原则如下：根据风向和风能玫瑰图，按风机间距满足发电量最大，机组相互间尾流影响最小为原则。风电机组的布置应根据地形条件，充分利用风电场的土地和地形，考虑风电场的送变电方案、运输和安装条件，力求电力电缆长度较短，运输和安装方便。根据地形条件，应充分利用风电场的土地和地形，在尽量减少机组间尾流影响的情况下，集中布置，并结合当地的交通运输和安装条件选择机位，节省工程投资。在满足各种约束条件前提下，以整个风电场发电量最大为目标对风电机组进行优化布置。根据上述拟定的风电机组布置原则，本次计算风电场风电机组布置，首先采用WT软件，在地形图上生成风电场区域的风能风谱图，然后根据反映风电场不同区域风资源好坏的风能风谱图和风电场区域数字化的地形图，按照上述风电机组布置的原则，考虑风电场区域地形、风资源条件、边界约束等因素，采用openwind风电场设计优化软件，对风电机组进行优化布置，再根据机组的总体布置情况，进行局部调整，使风电场输电线路及施工道路和安装场平更为节省。

风力发电机额定输出电压为0.69kV，采用“一机一变”单元式接线，对单机容量为2000kW的风机设置箱变容量为2200kVA、电压变比为36.5±2×2.5%/0.69kV箱式变压器。C25现浇钢筋混凝土独立基础，基础埋深约2.0m，基础下设厚100mm的C10素混凝土垫层，箱式变均布置在风电机组附近，距离为15m。

本工程建设6回35kV集电线路，其中3回集电线路分别连接9台2000kW的风电机组，3回集电线路分别连接6、7、8台2000kW风电机组；集电线路采用铁塔+非预应力钢筋混凝土杆相结合的方案方案，架设35kV集电线路48.4km，其中单回路长42km，双回路长6.4km。

本项目不设进场道路，场区施工道路长度为31.2km，路基宽7m，砾石路面宽6m，其中将现有乡村道路14.50km进行拓宽，由原宽度4.5m平均拓宽2.50m；新建长度16.70km、宽7m道路。施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽为6.0m的场内永久巡检道路，其余1.0m路面恢复为原地貌，施工结束后作为检修道路保留。

本工程升压站位于本风电场中心，地理坐标为北纬36°26'33.42"，东经106°25'30.90"。升压站占地现状整体呈长方形布置，整体分为两部分，第一部分为升压功能布置区，第二部分为办公生活辅助区，其中升压功能区主要布置有电气楼、主变压器、110kV室外配电装置、主变事故油池等；办公生活辅助区主要布置有综合楼等。升压站总占地面积约为0.76hm2，总建筑面积约为1248.05m2。
因此，项目风电场总体布局合理。

13.6厂址可行性分析结论

本项目位于固原市原州区寨科乡马渠村、炭山乡阳洼村，场址地理位置范围在东经106°23'27"～106°29'49"，北纬36°23'39"～36°30'02"之间。场址区海拔高度在1850m～2030m之间，区域地貌类型较为单一，属堆积地形地貌类型，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大。固西公路由南向北从风电场南侧穿过，向东连接203省道，对外交通较为便利。
本工程风电场所在区域地形平坦开阔，占地类型为天然牧草地、旱地。根据风电场测风塔测风数据可知，本项目风电场无破坏性风速，盛行风向稳定，具有一定规模的开发前景，适合进行风力发电场的建设。

根据《开发建设项目水土保持技术规范》对项目选址及选线的约束性规定有：①选址（线）必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。②选址（线）应避开全国水土保持监测网络中的监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。③工程占地遵循尽可能少占或不占耕地的原则，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。本项目不涉及上述国家规定的范围，工程选址符合《开发建设项目水土保持技术规范》工程选址的基本要求。因此，从水土保持的角度出发，本工程的选址无水土保持制约因素。

同时项目风机布置尽量远离村庄等声环境敏感点，村庄距离风机最近距离为800m，以减少风机噪声对村庄居民生活造成影响，项目场址无文物保护对象和军事设施，不涉及压覆矿产资源，符合城乡规划要求。因此，从环保角度考虑，选址合理。

14结论与建议

14.1结论

本项目位于固原市原州区寨科乡马渠村、炭山乡阳洼村，场址地理位置范围在东经106°23'27"～106°29'49"，北纬36°23'39"～36°30'02"之间。场址区海拔高度在1850m～2030m之间，区域地貌类型较为单一，属堆积地形地貌类型，梁沟发育，山顶场地较为开阔，地形起伏较大。固西公路由南向北从风电场南侧穿过，向东连接203省道，对外交通较为便利。
本项目建设总占地39.65hm2，其中永久占地18.82hm2，临时占地20.83hm2。占地类型主要为天然牧草地、旱地。项目规划建设容量为96MW，拟设计安装48台单机容量为2000kW的风力发电机组。本项目年上网发电量为20933.2万kW.h，年等效满负荷小时数为2181h。工程总投资82232.18万元，其中环保投资为547.42万元，占总投资的0.67%，环保投资在施工期主要包括废水、固废、扬尘治理、水土保持及环境监理，运营期主要包括生活污水处理、生活垃圾安全处置、危险废物暂存等措施。
14.1.1 项目符合国家产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会[2011]第9号号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目为风力发电，属于鼓励类建设项目。本项目建设符合国家产业发展政策。

根据国家发展改革委、财政部发改能源[2006]2535号《促进风电产业发展实施意见》中的“以市场为主导，实现风电的大规模发展，提高风电在电力供应中的比重，使风电成为重要的电力来源，并形成新的经济增长点。本项目的建设符合《促进风电产业发展实施意见》的相关要求。

14.1.2项目选址符合相关规划，选址合理

根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》（2007.9），“在‘三北’地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，……充分利用各地的风能资源。到2020年，达到1.5×105MW”。本项目符合相关要求。

根据《宁夏能源发展“十二五”规划》（2010~2015年），“大力发展风电、太阳能灯新能源，不断创新政策机制和发展模式，积极创建国家新能源综合示范区，力争到2015年，新能源占全区能源消费比重超过10%”，“大力发展风电：按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则，加快宁东、盐池、中卫、同心、红寺堡、海原大型风电场建设，….…到2015年，风电装机容量达到500万千瓦，风机制造能力达到300万千瓦。”，本项目属于固原市大型风电场建设规划，满足自治区关于新能源规划发展的要求。

14.1.3总图布局合理性

本项目风机布设尽可能使风能利用率达到最大值；集电线路紧凑，降低了电能输送时的损耗；施工道路沿风机布设尽可能走直线道路缩短道路总长，风电场施工完成后将在施工道路的基础上修建巡检道路，因此为项目节约了占地和建设成本；项目区内无环境敏感目标。项目风电场总体布局合理。

14.1.4环境质量现状评价结论

经对本项目所在地区的环境质量现场监测及引用相关资料表明：

空气环境质量：评价区监测点环境空气中SO2、NO2污染物的单因子污染指数均小于1，日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3085-1996及2000年修改单）中的二级标准；TSP、PM10污染物日均值的单因子污染指数有大于1，均有所超标，超标率分别为14.28%、14.28%，最大超标倍数分别为0.140、0.027，超标原因主要由于项目所在地处于风沙较大，易出现沙尘天气导致。
水环境：本项目所在地的主要地表水体为清水河，清水河位于本项目西侧，距离约22km。本次评价采用《2013年宁夏回族自治区环境质量报告书》中清水河三营断面水质的常规监测数据。2013年清水河三营监测断面除氨氮、总磷、化学需氧量超标外，其余监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
声环境：评价区昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，声环境质量较好。

生态环境：本项目区属干旱草原植被类型，天然植被主要是一些低矮的草本植物，如虎榛子、长芒草、茭蒿、铁杆蒿、百里香、冷蒿等，覆盖度较低，人工植被主要有山杏、山桃、柠条、沙棘、紫花苜蓿等。

区域内无国家及地方珍稀保护动物在工程建设区域分布。此外工程占地区域无湖泊、水库及大型河流水域，大型迁徙性（如鹰、野鸭、鹤等）候鸟不会在此栖息。
14.1.5环境影响分析结论

⑴大气

本项目是利用风能资源发电项目，在风能转变电能的过程中，无大气污染物产生。大气环境污染物主要为升压站内食堂产生的油烟、检修车辆行驶过程中所产生尾气和扬尘，因此检修车辆在检修过程中应控制车速，车速不应大于45km/h，同时风电场范围内无居民区，故对周边环境影响较小。
升压站内食堂，食堂采用液化气为燃料，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模，建设单位已在食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，经油烟净化器处理后排放量极少，可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求，对周围环境基本无影响。

⑵废水

本项目无生产废水排放，项目生活污水经生化污水处理装置处理，处理规模为1.5m3/d，处理后水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化用水”标准要求后，排水用于场区绿化及抑尘。
⑶噪声

本项目建设完成后，预测数据分析评价表明，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求。
⑷固废

本项目产生的固体废物均综合利用或由相关部门处理，固体废物零排放，不会对环境产生二次污染。

⑸生态影响

本项目建成后永久占18.82hm2，会减少区域植被生物量。但由于拟建场区原有生物量较小，且本项目将按永久占地面积采取异地植草的方式进行生态补偿，因此本项目的建设只在短期内对区域植被的生态环境产生较小的影响。

14.1.6水土流失防治效果分析结论

在工程建成后3年内，通过水土保持方案实施，扰动土地整治率99.32%；水土流失治理度99.3%；水土流失控制比为0.99；拦渣率为97%；林草植被恢复率为98.56%；林草覆盖率为27.92%，促使项目区域的新增水土流失得到有效控制，工程运行安全，生态环境和自然景观得到有效改善。

14.1.7环境影响经济损益分析结论

风力发电是清洁能源，其生产过程主要是利用当地自然风能转变为机械能，再将机械能转变为电能的过程，不排放任何有害气体。风力发电是环境效益最好的电源之一，是我国鼓励和支持开发的可持续发展的新能源。项目建成后，既可以提供清洁的电力，又不增加环境的压力。因此，本风电场项目的建设具有明显的社会效益和环境效益。风电场的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗。

预计建成投产后每年可为电网提供清洁电能20933.2万kW·h，与相当容量的火电机组比较，相当于每年可节约标煤6.70万t，根据宁东煤质，相当于每年可减少烟尘排放量约68.34t，SO2排放量约85.76t，CO2约161470t，NOx约114.3t。

风能是清洁的、可再生的能源，开发风能符合国家环保、节能政策。因此，本项目的建设对于保护环境、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能和社会效益。符合清洁生产的要求。

14.1.8周边公众对项目支持

本项目已得到广大公众的了解与支持。项目在建设过程中及投产运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。环评公示阶段，没有收到反馈意见。由此可见，拟建地周围公众对于本项目的建设总体上持支持的态度。

14.1.9总结论

综上所述，本项目符合现行产业政策要求，其建设选址符合宁夏新能源“十二五”发展规划。该项目拟采取的“三废”治理方案有效、合理，技术经济上可行，针对施工期和运营期存在的生态破坏及水土流失情况采取了相应的恢复及减缓措施，工程的建成后将会对工程实施区域的生态环境和自然景观得到有效改善。

因此，在切实落实本次环评提出的各项防治措施后，从环境保护的角度来看，本项目在拟建地建设是可行的。

14.2建议

⑴加强施工期的施工人员及施工车辆管理，减少地表扰动面积。

⑵制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

⑶建设单位在施工期及运营期均应加强对员工的管理和教育，做到文明生产（如固定巡检道路、不乱扔生活垃圾及工业固废、维修尽量不新占地等），实现风电场与周边环境的和谐。

目   录

1前  言


10.1建设项目特点


20.2评价工作过程


20.3关注的主要环境问题


20.4评价结论


- 1 -1总则


- 1 -1.1项目由来


- 1 -1.2评价依据


- 5 -1.3评价目的、原则及工作内容


- 6 -1.4评价因子筛选


- 8 -1.5评价标准


- 10 -1.6评价工作等级及评价重点


- 15 -1.7评价范围及环境敏感区


- 16 -1.8相关规划及环境功能区划


- 17 -2建设项目概况与工程分析


- 17 -2.1建设项目基本概况


- 41 -2.3工程分析


- 49 -3.环境概况调查


- 49 -3.1自然环境概况调查


- 52 -3.2社会环境概况调查


- 55 -4环境质量现状调查与评价


- 55 -4.1环境空气质量现状监测与评价


- 58 -4.2地表水环境质量现状调查


- 60 -4.3声环境质量现状监测与评价


- 61 -4.4生态环境现状调查与评价


- 64 -4.5电磁环境


- 65 -5施工期环境影响预测与评价


- 65 -5.1施工期大气环境影响评价


- 69 -5.2施工期水环境影响评价


- 70 -5.3施工期声环境影响预测与评价


- 72 -5.4施工期固体废物影响分析


- 72 -5.5施工期生态环境影响分析


- 74 -5.6道路建设的环境分析


- 75 -6营运期环境影响预测与评价


- 75 -6.1大气环境影响分析


- 75 -6.2水环境影响分析


- 76 -6.3声环境影响分析


- 78 -6.4固体废物环境影响分析


- 79 -6.5 110kV升压站电磁环境影响分析


- 81 -6.6运营期生态环境影响分析


- 82 -6.7运营期景观环境影响分析


- 83 -6.8运营期生态风险评价


- 84 -6.9风机机组的光影分析


- 86 -7环境保护措施及其经济、技术论证


- 86 -7.1施工期环境保护措施及其经济、技术论证


- 92 -7.2营运期环境保护措施及其经济、技术论证


- 97 -7.3环保投资估算


- 98 -7.4环境风险防范措施


- 99 -8清洁生产分析


- 99 -8.1清洁生产


- 104 -8.2节能减排


- 107 -9水土保持


- 107 -9.1项目区水土流失现状及特点


- 107 -9.2水土流失环节分析


- 108 -9.3水土流失防治责任范围及分区


- 110 -9.4水土流失预测与影响分析


- 117 -9.5水土流失防治方案


- 119 -9.6水土保持投资估算与效益分析


- 120 -9.7水土保持监测


- 124 -9.8方案实施保障措施


- 126 -10环境影响经济损益分析


- 126 -10.1经济效益分析


- 126 -10.2节能效益分析


- 126 -10.3减排效益分析


- 127 -10.4社会效益分析


- 127 -10.5环保治理投资费用分析


- 128 -10.6小结


- 129 -11环境管理与环境监测计划


- 129 -11.1环境管理与监测的目的


- 129 -11.2环境管理计划


- 130 -11.3环境监理


- 135 -11.4施工期环境管理及监测计划


- 136 -11.5营运期环境管理及监测计划


- 138 -11.6排污口规范化


- 139 -11.7建设项目环保“三同时”验收


- 140 -12公众意见调查


- 140 -12.1公众参与的意义和作用


- 140 -12.2公众参与调查工作程序


- 141 -12.3公众参与调查方式、对象及内容


- 141 -12.4第一次环境信息公示


- 142 -12.5第二次环境信息公示


14612.6公众参与调查结果统计分析


15112.7针对公众的意见采取的具体解决办法


15112.8小结及措施


- 152 -13产业政策及规划选址合理性分析


- 152 -13.1产业政策规划符合性


- 153 -13.2规划的相符性分析


- 154 -13.3厂址与评价区域环境质量现状的相容性分析


- 155 -13.4风能资源可利用合理性分析


- 155 -13.5总图布置合理性分析


- 157 -13.6厂址可行性分析结论


- 158 -14结论与建议


- 158 -14.1结论


- 162 -14.2建议




附件：
⑴宁夏盾安风电有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司编制本项目环境影响报告书的委托书，2015年1月12日；

⑵宁夏回族自治区发展和改革委员会“关于同意固原寨科风电场盾安风电项目开展前期工作的函”，宁发改能源（发展）函[2014]443号，2014年12月18日；

⑶固原市环境保护局“关于固原寨科风电场盾安96MW风电项目环境影响评价使用标准的函”，固环审函[2015]06号，2015年3月3日；
⑷固原原州区交通乡镇建设环保局《建设项目选址意见书》，2015年3月4日；

⑸北京乾华科技发展公司编制的《固原寨科风电场盾安96MW项目可行性研究报告》，2014年10月；
⑹宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安风电项目环境影响评价公众参与信息公示，2015年1月17日；

⑺宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安风电项目环境影响评价公众参与结论公示，2015年2月5日；

⑻宁夏盾安风电有限公司固原寨科风电场盾安风电项目环境影响评价公众参与调查表；

图2.2-5    测风塔位置图





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.vsd
制定公众参与调查计划


第一次信息公告


结论公告


发放公众参与调查表


编制报告


公众意见分析及问卷统计结果



_1234567908.unknown

_1234567909.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
检修、维护、巡检车辆


风 轮


35kV架空输电线


风机箱变


发电机


增速齿轮箱等


噪声


噪声、
检修产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油


噪声、
检修产生的废润滑油、擦拭废油纸、废机油



车辆尾气、
道路扬尘


固原寨科一期风电场110kV升压站（110kV外送线路不在本次评价范围内）


110kV升压站


并入电网


电磁环境


电磁环境、报废免维护蓄电池、噪声、废变压器油


变电设施


站内生活设施


生活污水、生活垃圾、餐饮油烟


电磁环境、报废铅酸蓄电池



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
施工人员


修筑施工道路


竣工验收


设备调试


基础建设、架空线、电缆、变压器、风机安装


场地平整


生态破坏、扬尘、噪声、机械尾气、建筑垃圾


生态破坏、扬尘、噪声、机械尾气、建筑垃圾


生态破坏、扬尘、噪声、建筑垃圾、机械尾气、废水


生活垃圾、生活污水、
油烟



