固原市城市生活垃圾填埋场二期工程

1 总论

1.1项目概况

项目概况见表1.1-1。

表1.1-1  项目概况

	项目名称
	固原市城市生活垃圾填埋场二期工程

	建设单位
	固原市城市管理局

	建设性质
	扩建

	建设地点
	固原市城市生活垃圾填埋场二期工程位于固原市城市生活垃圾填埋场一期工程以北，中心地理坐标为：北纬36°2'17.97"，东经106°13'4.76"。

	建设规模
	设计处理生活垃圾量398t/d，属Ⅲ类垃圾填埋场，占地面积6.74hm2，总库容240(104m3，有效库容190(104m3，垃圾处理总量151.33(104t，设计使用年限10a。

	工程投资
	项目总投资2780万元，全部为环保投资

	工作制度
	垃圾填埋场新增定员8人，采用单班工作制度，年工作365天

	建设进度
	本项目计划建设时间为12个月


1.2 项目由来

固原市是宁夏回族自治区回族聚居地区，历史悠久，曾是经济重地、交通枢纽以及军事要地。这里物产丰富、山川秀美，民族文化与中原文化交汇，生活中充溢浓郁的民族风俗和中原文化风情。固原地处西安、兰州、银川三省会城市所构成的三角地带中心，是中国西部前景极佳的待开发地区。

近年来，随着固原市经济实力不断增强，产业结构逐渐改善，城市经济稳步发展，居民收入明显增长，旅游业生机焕发，城市发展渐入佳境，使得固原市的生活垃圾产生量逐年增长，但随之带来的环境卫生问题也越来越多，同时固原市于2004年建设的固原市城市垃圾无害化处理工程目前已运行了近10年，垃圾填埋场库容已接近使用年限。若不尽快兴建二期生活垃圾填埋场，固原市的城市生活垃圾将面临无处处理的境遇，因此为了改善固原市城市环境卫生质量，提高城市居民生活水平，加快市区经济的可持续发展，进行固原市生活垃圾填埋场二期工程的建设是十分必要且迫切需要的。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《宁夏回族自治区环境保护条例》及《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》等法律、法规的相关规定，固原市城市管理局委托宁夏特莱斯环保科技有限公司承担本次“固原市城市生活垃圾填埋场二期工程”的环境影响评价工作。

我单位接受委托后，根据业主提供的项目资料，并通过现场踏勘、资料收集和详细调查基础上于近日编制完成了《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程环境影响报告书》。

1.3 编制依据

1.3.1 法律、法规及规定

(1)《中华人民共和国环境保护法(修订)》2015.1.1施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1施行；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)，1998.11.29施行；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年修订)，2000.9.1施行； 

(5)《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1施行；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1施行；

(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1施行；

(8)《中华人民共和国水法》2002.10.1施行；

(9)《中华人民共和国城乡规划法》2008.1.1施行；

(10)《中华人民共和国土地管理法》2004.8.28实施；

(11)《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日；

(12)《宁夏回族自治区环境保护条例》，2010.1.1施行；

(13)《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》2002.10.1施行。

1.3.2 宏观经济社会发展政策与相关产业政策

(1)《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》(国发[2008]29号)；

(2)《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

(3)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)(国家发改委第9号令及第21号令)，2013.5.1。

1.3.3 相关资源、环境保护政策

(1)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号)；

(2)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)；

(3)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第33号令)；

(4)《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》(环发[2001]4号)；

(5)《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》(环发[2011]150号)；

(6)《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号)；

(7)《关于印发全国生态保护纲要的通知》(国发[2000]38号)；

(8)《关于进一步促进宁夏环境保护工作的意见》(环发[2008]127号)；

(9)《自治区人民政府转发环保厅等部门关于推进大气污染联防联控工作实施方案的通知》(宁政办发[2010]169号)；

(10) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）
(11)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）；

(12)《关于推进环境保护公众参与的指导意见》(环办[2014]48号)；

(13)《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》(环办[2013]103号)。

1.3.4 相关规划及文件

(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;

(2)《国家环境保护“十二五”规划》(国发[2011]42号)；

(3)《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函〔2012〕146号）；

(4)《固原市城市总体规划(2011~2030)》(固原市人民政府，清华城市规划设计研究院)。

1.3.5 技术导则及相关技术规范

(1)《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2011)；

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)；

(3)《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2011)；

(5)《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

(8) 《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2009)；
(9)《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)；

(10)《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》(CJJ133-2009)；
(11)《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)；
(12)《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ 93-2011)；
(13)《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ 112-2007)

(14)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建城[2000]120号)；

(15)《关于印发《生活垃圾处理技术指南》的通知》(建城[2010]61号)；

(16)《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》(GB/T18772-2002)；

(17)《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》(HJ564-2010)。

1.3.6 相关工作文件

(1)《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程环境影响评价委托书》(固原市城市管理局)；

(2)《宁夏回族自治区住房和城乡建设厅关于上报2013年中央预算内投资城镇污水、垃圾处理设施建设备选项目(新建项目)审核意见表》；

(3)《关于固原市城市生活垃圾填埋场二期工程申请2014年中央预算内资金的请示》(固市发改[2013]184号)；

(4)《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程可行性研究报告》(中国市政工程西北设计研究院有限公司，2013年5月)；

(5)《关于<固原市城市生活垃圾填埋场二期工程>环境影响评价执行标准的批复》(固环函审字[2013]37号)；

(6)《关于对固原市城市垃圾无害化处理工程环境影响报告书的批复》(宁环函[2002]102号）；

(7)《固原市城市垃圾无害化处理工程（一期）竣工环境保护验收监测报告》(宁环监验(2014)第33号)；

(8)《关于对固原市城市垃圾无害化处理工程(一期)竣工环境保护验收意见的函》(宁环验[2015]22号）
(9)《固原市城市垃圾无害化处理工程岩土工程勘察报告》(宁夏地质工程勘察院，2002年11月)；

(10)《关于固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程环境影响报告书的批复》(宁环审发[2015]3号）；

(11) 《固原市100t/d垃圾填埋场渗滤液处理工程竣工环境保护验收监测报告》(宁环监验(2014)第44号)；

(12)《关于对固原市100t/d垃圾填埋场渗滤液处理工程竣工环境保护验收意见的函》(宁环验[2015]21号）
(13)《固原市废弃物综合处理厂渗滤液处理车间实施方案》；

(14)《固原市废弃物综合处理厂渗滤液处理车间岩土工程勘察报告》(固原建筑设计研究院有限公司，2012年3月)；

(15)《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程环境质量现状监测报告》(固原市环境监测站，固环监[2013]119号)；

(16)《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程环境影响评价征求公众意见公告》；

(17)《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程环境影响评价公众参与结论公示》；

(18)业主提供的其它与项目有关的资料。

1.4 评价因子与评价重点

1.4.1 评价因子

通过对项目的环境污染因素分析，筛选并确定本项目环境影响评价因子，见表1.4-1。

1.4.2 评价重点

根据项目生产特点、排污特征，综合考虑项目所在地周边自然及环境状况，确定本次环境影响评价重点为：厂址选择的合理性分析、水环境影响评价(渗滤液事故排放)和填埋气体对大气环境的影响以及生态环境影响。

表1.4-1  本次环境影响评价因子

	环境要素
	评价专题
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、总悬浮颗粒物(TSP)、CO、CH4、氨、H2S、臭气浓度

	
	影响评价
	烟尘、SO2、NO2、粉尘、氨、H2S 

	地表水
	现状评价
	水温、pH、DO、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、氰化物、六价铬、砷、汞、镉、铜、锌、铅、总磷

	
	影响评价
	COD、NH3-N

	地下水
	现状评价
	pH、色度、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、挥发酚、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级(Leq)

	
	影响评价
	Leq

	土壤
	现状评价
	pH、Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni

	环境风险
	影响评价
	甲烷


1.5 采用的评价标准

根据固原市环境保护局《关于<固原市城市生活垃圾填埋场二期工程>环境影响评价执行标准的批复》(固环函审[2013]37号)，本项目执行标准如下：
1.5.1 环境质量标准

1.5.1.1 环境空气质量标准

评价区常规污染因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准，其它未列入质量标准的特征污染因子氨、硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)相关标准限值。

选用具体标准值见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量评价因子执行标准
	标准名称及级别
	污染因子
	标准值(mg/Nm3)

	
	
	年平均
	日平均
	小时平均

	《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准
	TSP
	0.20
	0.3
	/

	
	PM10
	0.10
	0.15
	/

	
	SO2
	0.06
	0.15
	0.50

	
	NO2
	0.08
	0.12
	0.24

	《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度
	氨
	/
	/
	0.20(一次)

	
	硫化氢
	/
	/
	0.01(一次)


1.5.1.2 地表水环境质量标准

项目下游清溪沟水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类，选用的具体标准值见表1.5-2。

表1.5-2  地表水质量标准  单位：mg/l(pH除外)

	序号
	污染物名称
	标准值Ⅲ类
	标准来源

	1
	水温
	周平均温升≤1，周平均温降≤2
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

	2
	pH值
	6~9
	

	3
	DO
	≥5
	

	4
	高锰酸盐指数
	≤6
	

	5
	COD
	≤20
	

	6
	BOD5
	≤4
	

	7
	氨氮
	≤1.0
	

	8
	石油类
	≤0.05
	

	9
	硫化物
	≤0.2
	

	10
	氟化物
	≤1.0
	

	11
	挥发酚
	≤0.005
	

	12
	氰化物
	≤0.2
	

	13
	六价铬
	≤0.05
	

	14
	砷
	≤0.05
	

	15
	汞
	≤0.0001
	

	16
	铜
	≤1.0
	

	17
	铅
	≤0.05
	

	18
	锌
	≤1.0
	

	19
	镉
	≤0.005
	

	20
	总磷
	≤0.2
	


1.5.1.3 地下水质量标准

评价区执行《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)的Ⅲ类标准，选用的具体标准值见表1.5-3。

1.5.1.4 声环境质量标准

评价区声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.5-4。

表1.5-3  地下水质量标准  单位：mg/l(pH、总大肠菌群除外)

	序号
	污染物名称
	标准限值：Ⅲ类
	标准来源

	1
	pH值(无量纲)
	6.5~8.5
	《地下水质量标准》(GB/T14848-93)

	2
	色度
	≤15
	

	3
	总硬度
	≤450
	

	4
	溶解性总固体
	≤1000
	

	5
	高锰酸盐指数
	≤3.0
	

	6
	氨氮
	≤0.2
	

	7
	硫酸盐
	≤250
	

	8
	氯化物
	≤250
	

	9
	氰化物
	≤0.05
	

	10
	氟化物
	≤1.0
	

	11
	挥发酚
	≤0.002
	

	12
	硝酸盐氮
	≤20
	

	13
	亚硝酸盐氮
	≤0.02
	

	14
	汞
	≤0.001
	

	15
	砷
	≤0.05
	

	16
	镉
	≤0.01
	

	17
	六价铬
	≤0.05
	

	18
	铅
	≤0.05
	

	19
	镍
	≤3.0
	


表1.5-4  声环境质量执行标准  Leq[dB(A)]

	标准类别
	昼间
	夜间

	2类区
	60
	50


1.5.1.5 土壤质量标准

项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1996)二级标准，选用的具体标准值见表1.5-5。
表1.5-5  土壤环境质量标准

	类别
	标准名称及级别
	项目
	标准值(mg/kg)

	土壤
	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准
	pH(无量纲)
	＞7.5

	
	
	总铬
	水田    ≤
	350

	
	
	
	旱地    ≤
	250

	
	
	总镉           ≤
	0.6

	
	
	总镍           ≤
	60

	
	
	总铜
	农田等  ≤
	100

	
	
	
	果园    ≤
	200

	
	
	总铅           ≤
	350

	
	
	总砷
	水田    ≤
	20

	
	
	
	旱地    ≤
	25

	
	
	总汞           ≤
	1.0

	
	
	六六六         ≤
	0.5

	
	
	滴滴涕         ≤
	0.5


1.5.2 污染物排放标准

1.5.2.1 废气排放标准

填埋场场界恶臭执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)二级标准、填埋场无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。项目废气污染物排放评价因子执行标准见表1.5-6。

表1.5-6  项目废气污染物排放评价因子执行标准

	标准出处
	污染物
	浓度
	排气筒高度(m)
	最高允许排放速率(kg/h)

	
	
	单位
	数值
	
	

	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值
	颗粒物
	mg/m3
	1.0
	/
	/

	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二类标准
	NH3
	mg/m3
	1.5
	/
	/

	
	H2S
	
	0.06
	/
	/

	
	臭气浓度
	无量纲
	20
	/
	/


填埋场甲烷排放控制执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中要求如下：

(1)填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%。

(2)生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施；当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%。

1.5.2.2 废水排放标准

本项目填埋场渗滤液经固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及周边生态用水等，不外排。

执行具体标准值见表1.5-7。

表1.5-7  渗滤液排放标准

	序号
	控制污染物
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化标准
	本项目取值

	1
	色度(稀释倍数)
	≤40
	≤30
	≤30

	2
	化学需氧量(CODCr)(mg/L)
	≤100
	/
	≤100

	3
	生化需氧量(BOD5)(mg/L)
	≤30
	≤20
	≤20

	4
	悬浮物(mg/L)
	≤30
	/
	≤30

	5
	总氮(mg/L)
	≤40
	/
	≤40

	6
	氨氮(mg/L)
	≤25
	≤20
	≤20

	7
	总磷(mg/L)
	≤3
	/
	≤3

	8
	粪大肠菌群数(个/L)
	≤10000
	/
	≤10000

	9
	总汞(mg/L)
	≤0.001
	/
	≤0.001

	10
	总镉(mg/L)
	≤0.01
	/
	≤0.01

	11
	总铬(mg/L)
	≤0.1
	/
	≤0.1

	12
	六价铬(mg/L)
	≤0.05
	/
	≤0.05

	13
	总砷(mg/L)
	≤0.1
	/
	≤0.1

	14
	总铅(mg/L)
	≤0.1
	/
	≤0.1


1.5.2.3 噪声排放标准

施工期施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准限值，具体见表1.5-8；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，具体见表1.5-9。

表1.5-8  建筑施工场界环境噪声排放标准  dB(A) 

	昼间
	夜间

	70
	55


表1.5-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  dB(A)
	标准类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


1.5.3 其他标准

(1)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 中场址选择、污染控制、运行管理和监测及封场环境保护要求；
(2)《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)；

(3)《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》(CJJ133-2009)；

(4)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建城[2000]120号)；

(5)《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》(HJ564-2010)。

1.6 评价工作等级与评价范围

1.6.1 环境空气

1.6.1.1 评价工作等级

环境空气影响评价工作等级划分依据见表1.6-1。

表1.6-1  评价工作等级划分依据

	评价工作等级
	评价工作分级判据
	来源

	一级评价
	Pmax≥80%且D10%≥5km
	HJ/T2.2-2008

	二级评价
	其他
	

	三级评价
	Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离
	


根据项目工程分析结果，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时，所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


[image: image38.emf]职工生活用水

锅炉用水 洗浴用水

洗车用水

化粪池 新鲜水 城市管网

6

32

1.0

损耗

1.2

32

损耗

0.1

损耗

6.4

0.9

4.8

25.6

31.3 39

渗滤液

道路场地洒水

场地绿化

垃圾场作业喷

淋

一期封场及周边山

体生态用水

蒸发损耗

31

7.3

11.34

5.0

7.36


式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i－般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。最大地面浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)，和其对应的D10%。

根据项目实际选择主要污染物进行分析判断。项目主要废气污染物排放参数和采用估算模式计算结果见表1.6-2。

表1.6-2  本项目估算模式计算结果

	污染源名称
	废气量(Nm3/h)
	污染物名称
	污染物排放速率

(kg/h)
	排气筒参数
	计算结果

	
	
	
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	Cmax(mg/m3)
	Pmax(%)
	D10% (m)

	垃圾填埋场
	25×62.075
	NH3
	25×0.00956
	2.5
	0.25
	20
	0.1113
	55.65
	60

	
	
	H2S
	25×0.0019
	
	
	
	0.02212
	221.2
	150


由表1.6-2可以看出：

本项目垃圾填埋气NH3、H2S最大落地浓度占标率均大于10%，落地浓度占标准值10%对应的最远距离分别为60m、150m，位于厂界内。
因此本项目评价等级为三级。

1.6.1.2 评价范围

根据项目周边自然及社会环境状况，以及敏感点的分布情况，确定本次环境空气影响评价范围：以项目垃圾填埋场为中心，边长为5km×5km的矩形范围。评价范围图见图1.6-1。

1.6.2 地表水环境

1.6.2.1 评价等级

地表水环境空气影响评价工作等级划分依据(相关部分)见表1.6-3。

表1.6-3    地表水环境评价工作等级划分(相关部分)
	建设项目污水排放量(m3/d)
	建设项目污水

水质复杂程度
	三级
	来源

	
	
	地面水域规模
	地面水水质类别
	

	<1000

≥200
	复杂
	大、中
	Ⅱ～Ⅳ
	HJ/T2.3-93

	
	
	小
	Ⅰ～Ⅴ
	

	
	中等
	大、中
	Ⅰ～Ⅳ
	

	
	
	小
	Ⅰ～Ⅴ
	

	
	简单
	中、小
	Ⅰ～Ⅳ
	


项目废水排放及纳污水体情况见表1.6-4。

表1.6-4    项目废水排放及纳污水体情况

	项目污水排放量(t/d)
	污水水质复杂程度
	纳污水体
	水域规模
	水质类别

	0
	简单
	/
	/
	/


经工程分析，项目生产废水处理达标后全部回用不外排，根据《环境影响评价技术导则(地表水环境)》(HJ/T2.3-93)分级原则，本次评价工作的地表水环境影响评价工作为三级，仅进行影响分析。

1.6.2.2 评价范围

本次地表水环境影响评价范围为本项目渗滤液处理设施出口。

1.6.3 地下水环境

1.6.3.1评价工作等级

本项目在施工及运营的过程中有可能会对地下水水质造成污染，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2011）建设项目分类，本项目属于Ⅰ类建设项目。

(1)建设项目场地的包气带防污性能

根据项目区域工程地质勘查报告，本项目包气带以粉土、粉质粘土为主，单层厚度大于1.0m，渗透系数在1×10-5cm/s ~ 1×10-6cm/s之间，且分布连续、稳定，包气带防污性能分级为“中”。包气带防污性能分级见表1.6-5。

(2)建设项目场地的含水层易污染特征

项目场地的含水层易污染特征分为易、中、不易三级，根据项目所在场地的地质勘察成果，项目区地下水属第四系孔隙潜水，潜水埋深大于30m，根据表1.5-6，含水层污染特征为不易污染。

表1.6-5  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩（土）的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数 K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数 K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数 10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。

	拟建项目
	中


表1.6-6  建设项目场地的含水层易污染特征分级
	分级
	项目场地所处位置与含水层易污染特征

	易
	潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区；地下水与地表水联系密切地区；不利于地下水中污染物稀释、自净的地区。

	中
	多含水层系统且层间水力联系密切的地区。

	不易
	以上情形之外的其他地区。

	拟建项目
	不易


(3)建设项目场地的地下水环境敏感程度

项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，项目评价范围不涉及生活供水水源地准保护区等，根据表1.6-7分级原则，本项目属于不敏感。

表1.6-7 地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护 区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以 及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	拟建项目
	不敏感


(4)建设项目污水排放强度

根据工程分析可知，本项目废水产生量为31m3/d。依据污水排放量分级标准（表1.6-8）确定污水排放量为小。

表1.6-8  污水排放量分级
	分级
	污水排放总量（m3/d）

	大
	≥10000

	中
	1000～10000

	小
	≤1000

	拟建项目
	31m3/d，小


(5)建设项目污水水质的复杂程度

根据项目所排污水中污染物类型和需预测的污水水质指标数量，将污水水质分为复杂、中等、简单三级，污染物类型为3，需要预测的水质指标＜6，根据污水水质复杂程度分级标准（表1.6-9）确定拟建项目污水水质复杂程度确定为中等。

表1.6-9  污水水质复杂程度分级
	污水水质复杂程度级别
	污染物类型
	污水水质指标（个）

	复杂
	污染物类型数≥2
	需预测的水质指标≥6

	中等
	污染物类型数≥2
	需预测的水质指标＜6

	
	污染物类型数＝1
	需预测的水质指标≥6

	简单
	污染物类型数＝1
	需预测的水质指标＜6

	拟建项目
	中等


综上，依据Ⅰ类建设项目评价工作等级（表1.6-10）确定拟建项目为Ⅰ类建设项目三级评价（表1.6-11）。

表1.6-10  Ⅰ类建设项目评价工作等级

	评价

级别
	建设项目场地

包气带防污性能
	建设项目场地的

含水层易污染特征
	建设项目场地的

地下水环境敏感程度
	建设项目

污水排放量
	建设项目

水质复杂程度

	一级
	弱-强
	易-不易
	敏  感
	大-小
	复杂-简单

	
	弱
	易
	较敏感
	大-小
	复杂-简单

	
	
	
	不敏感
	大
	复杂-简单

	
	
	
	
	中
	复杂-中等

	
	
	
	
	小
	复杂

	
	
	中
	较敏感
	大-中
	复杂-简单

	
	
	
	
	小
	复杂-中等

	
	
	
	不敏感
	大

	
	
	
	
	中
	复杂

	
	
	不易
	较敏感
	大
	复杂-中等

	
	
	
	
	中
	复杂

	
	中
	易
	较敏感
	大
	复杂-简单

	
	
	
	
	中
	复杂-中等

	
	
	
	
	小
	复杂

	
	
	
	不敏感
	大
	复杂

	
	
	中
	较敏感
	大
	复杂-中等

	
	
	
	
	中
	复杂

	
	强
	易
	较敏感
	大
	复杂

	二级
	除了一级和三级以外的其它组合

	三级
	弱
	不易
	不敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	中
	易
	不敏感
	小
	简单

	
	
	中
	不敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	不易
	较敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	
	不敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中-小
	复杂-简单

	
	强
	易
	较敏感
	小
	简单

	
	
	
	不敏感
	大
	简单

	
	
	
	
	中
	中等-简单

	
	
	
	
	小
	复杂-简单

	
	
	中
	较敏感
	中
	简单

	
	
	
	
	小
	中等-简单

	
	
	
	不敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中-小
	复杂-简单

	
	
	不易
	较敏感
	大
	中等-简单

	
	
	
	
	中-小
	复杂-简单

	
	
	
	不敏感
	大-小
	复杂-简单


表1.6-11  Ⅰ类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表

	等级划分依据
	情况概述
	类别
	评价

等级

	包气带防污性能
	地表岩性为粉质粘土为主，单层厚度大于1.0m，渗透系数在1×10-5cm/s ~1×10-6cm/s之间，且分布连续、稳定
	中
	三级

	含水层污染特征
	地下水属第四系孔隙潜水，潜水埋深大于30m
	不易
	

	地下水环境敏感程度
	无生活用水水源地等
	不敏感
	

	污水排放强度
	污水排放量为31m3/d。
	小
	

	污水复杂程度
	污染物类型为3，需要预测的水质指标＜6
	中
	


因此，对照表1.6-10及表1.6-11，确定本次地下水环境影响评价工作等级为三级。

1.6.3.2调查范围

考虑周边环境现状，本次将地下水评价范围确定为南至一期生活垃圾填埋场边界，北至冬至河水库，东西两侧各500m的范围。
1.6.4 声环境

1.6.4.1 评价等级

声环境影响评价工作等级划分依据(相关部分)见表1.6-12。

表1.6-12  声环境评价工作等级划分(相关部分)

	二级
	来源

	GB3096规定的2类地区
	HJ2.4-2009

	或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。
	


本项目声环境影响情况见表1.6-13。

对比表1.6-12及表1.6-13，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

表1.6-13  项目声环境情况情况

	分析类别
	项目声环境影响情况

	适用区域
	GB3096规定的2类区

	建设后噪声增加值
	项目建设前后评价范围内声环境敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下(不含3dB(A))。

	受影响人口
	受影响人口数量变化不大。


1.6.4.2 评价范围

本次声影响评价范围：厂界外1m处。

1.6.5 环境风险

1.6.5.1 评价等级

(1)主要物料危险性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)及《危险货物品名表》(GB12268-2005)，本项目涉及的危险物料主要为甲烷、H2S、NH3，危险性类别为易燃气体、毒性气体。

(2)重大危险源判定

本项目重大危险源按下式判定：
q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1
式中：q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。
具体见表1.6-14，由表可知本项目不是重大危险源。

表1.6-14  危险化学品重大危险源辨识

	物质名称
	存量(t)
	临界量(t)
	存量与临界量之比
	辨识结果

	甲烷
	0.492
	50
	0.00984
	非重大危险源

	NH3
	0.00574
	10
	0.000574
	非重大危险源

	H2S
	0.00114
	5
	0.000228
	非重大危险源

	合计
	0.015808
	非重大危险源

	注：物质存量按照最大每天产生量计算。


项目建设地点属非环境敏感区，生产过程涉及的物料为可燃、易燃性以及一般毒性物质，故本次环境风险评价等级定为二级。风险评价工作等级判定依据见表1.6-15、表1.6-16。

表1.6-15  环境风险评价等级评判表

	项目
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


表1.6-16  本项目环境风险情况表

	危险源类型
	区域类型
	危险性物质类型
	评价等级

	非重大危险源
	非环境敏感地区
	可燃、易燃危险物质、一般毒性物质
	二级


1.6.5.2 评价范围

以项目生活垃圾填埋场为中心，半径3km的圆，评价面积28.26km2，具体评价范围见图1.6-1。

1.6.6 生态环境

1.6.6.1评价等级

本项目新增用地面积为0.0674km2，小于2km2；工程建设区域不涉及敏感地区。由此可知本项目生态影响评价工作等级为三级评价。生态评价工作等级的评判依据见表1.6-17~1.6-18。

表1.6-17  生态环境影响评价工作等级

	影响区域生态敏感性
	项目占地(水域)范围

	
	面积≥20km2或长度≥100km
	面积2km2～20km2或长度50km～100km
	面积≤2km2或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


表1.6-18  本项目生态影响评价工作评判表
	影响区域生态敏感性
	工程占地(水域)范围
	评价等级

	一般区域
	面积0.0674km2≤2km2
	三级


1.6.6.2评价范围

本次评价评价范围为场界内。

1.7 控制污染与保护环境的目标

1.7.1 控制污染的目标

要求按照“清洁生产”、“循环经济”、“达标排放”和“总量控制”原则，严格控制各种污染物的产生与排放，减少对外环境的影响，达到保护环境的目的。项目运营期主要控制目标废气为锅炉废气、填埋场恶臭；废水为生活污水及公用工程排水；噪声及固体废物的产生与排放；控制工艺过程不发生或少发生非正常排放；控制生产设备运行噪声。

项目运营期污染控制内容与控制目标见表1.7-1。
表1.7-1  项目污染控制内容与控制目标

	时期
	控制对象
	控制内容
	控制目标

	运营期
	废气
	填埋气体
	污染物排放满足《恶臭污染物排放标准)(GB14554-93)中二级标准

	
	
	颗粒物无组织排放
	厂界颗粒物无组织排放监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放周界外浓度最高点

	
	废水
	渗滤液
	经处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及周边生态用水等

	
	噪声
	生产噪声
	项目垃圾填埋场及环卫管理中心厂界外1m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾妥善处置


1.7.2 环境保护对象及敏感目标

本项目生活垃圾填埋场位于固原市城市生活垃圾填埋场一期工程以北。

根据环保部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感区的界定原则，项目建设不涉及环境敏感区。评价区内环境敏感点为邢家庄、南梁、后梁等。

本项目主要保护目标见表1.7-2。主要环境保护敏感目标见图1.7-1。
表1.7-2  本项目所在区域环境保护目标一览表

	环境影响类别
	保护目标性质及名称
	相对方位
	相对厂界及距离
	规模(人)
	保护等级

	
	性质
	名称
	
	相对厂界
	距离(m)
	
	

	环境空气
	居民点
	后梁

(海堡三队)
	E
	东侧厂界
	1000
	150
	满足GB3095-1996二级标准，满足GB3096-2008 2类标准

	
	
	南梁

(石碑五队)
	N
	北侧厂界
	700
	140
	

	
	
	高坡
	NW
	北侧厂界
	1800
	500
	

	
	
	黄家庄

(高坡七队)
	W
	西侧厂界
	1300
	500
	

	
	
	邢家湾

(庙湾四、五队)
	W
	西侧厂界
	550
	400
	

	
	
	庙湾村

(庙湾二、三队)
	SW
	西侧厂界
	1700
	400
	

	
	
	明庄
	SE
	东侧厂界
	1800
	500
	

	
	圆德慈善园长城梁区
	S
	南侧厂界
	500
	/
	满足GB3095-1996二级标准，满足GB3096-2008 3类标准

	
	固原农资城
	S
	南侧厂界
	800
	/
	

	地表水
	灌溉
	清溪沟水库
	NE
	北侧厂界
	4000
	/
	GB3838-2002

 Ⅲ类

	
	灌溉
	冬至河水库
	NE
	北侧厂界
	6800
	/
	

	地下水(含风险)
	项目区地下水
	(GB/T14848-93

Ⅲ类


2 城市生活垃圾收集及处理现状

2.1 现有垃圾处理系统概况

现有垃圾处理系统包括“固原市城市垃圾无害化处理工程”及“固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程”。

2.1.1 固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程
(1)原设计建设内容及规模

“固原市城市垃圾无害化处理工程”于2001年取得由宁夏回族自治区发展计划员会下发的《关于固原市城市垃圾无害化处理工程项目建议书的批复》(宁计投资[2001]769号)，随后原固原市建设局委托原宁夏环境保护研究所编制《固原市城市垃圾无害化处理工程环境影响报告书》并取得了批复(宁环函[2002]102号)，项目建设完成后宁夏回族自治区环境监测中心站于2014年进行了竣工研究保护验收监测(宁环监验[2014]第33号)，并于2015年5月6日取得了竣工环境保护验收意见(宁环验[2015]22号)，固原市城市垃圾无害化处理工程建设内容及规模包括：

生活垃圾填埋场：原设计总库容280万m3，有效库容240万m3，平均日处理生活垃圾330t/d，最大日处理生活垃圾400t/d，设计使用年限23年。

医疗垃圾焚烧系统：设计焚烧规模为5t/d。

辅助生产生活区：建设综合办公 用房、仓库、车库、配电间以及进场道路等。

垃圾收集、转运系统：建设1座垃圾中转站，配套400t/d压装机一台。在城市主干道上设置垃圾桶，配备多功能垃圾清扫车3辆，人力垃圾收集车50辆。

(2)实际建设规模

该项目中的生活垃圾填埋场因资金问题，实际建设了一期工程，实际设计库容为85万m3，有效库容79万m3，设计使用年限10年，目前库容已接近使用年限。

医疗垃圾焚烧系统原建设在生活垃圾填埋场内，随后固原市建设了2009年“固原市医疗废物集中处置中心项目”同时将医疗垃圾焚烧系统拆除，将焚烧炉改造为锅炉房。
垃圾收集、转运系统：目前实际建设了8座小型垃圾转运站，转运能力40t/d，其他同原环评。

一期工程组成及建设情况见表2.1-1。

表2.1-1    一期工程组成及建设情况

	工程类别
	环评内容
	实际建设情况
	备注

	
	建设内容
	规模(数量)
	
	

	主体工程
	垃圾收集、转运系统
	日处理规模400t的垃圾转运站1座。
	日处理规模400t的垃圾转运站未建，建8座小型垃圾转运站，转运能力40t/d
	填埋场距离市区较近

	
	
	5t垃圾转运车5辆
	同环评
	/

	
	
	城市主干道每隔50m设一个垃圾桶
	同环评
	/

	
	
	多功能垃圾清扫车3辆
	同环评
	/

	
	
	人力垃圾收集车50个
	同环评
	/

	
	卫生填埋场
	330t/d，有效库容240万m3，垃圾坝、垃圾填埋库、污水调节池及回喷系统、排液导气系统、截洪沟、进场道路、场内道路、覆土备料及其他设施
	填埋能力330t/d，实际有效库容79万m3。其他同环评
	/

	
	医疗废物焚烧设施
	5t/d，储存、上料、焚烧炉、出渣、烟气处理系统
	2009年建设固原市医疗废物集中处置中心项目时焚烧炉拆除
	/

	辅助工程
	生产生活区
	占地面积4000m2，综合办公用房、仓库、车库、配电间、道路等
	同环评
	/

	公用工程
	给水
	从彭堡供水三泵站引入
	自备深井
	/

	
	排水
	填埋场设立完整的排水系统，污水汇入集水池内
	同环评
	/

	
	供电
	供电部门提供一路10KV供电线路，总装机容量160KW
	同环评
	/

	
	供热
	建设2t/h茶浴两用炉，型号CLSG0.1-AⅡ2
	锅炉未建，冬季采用电取暖或空调取暖
	/

	环保设施
	填埋场
	防渗工程(采用人工防渗，铺设PVC复合土工膜)
	防渗采用HDPE膜，场底采用两布一膜，边坡采用一布一膜
	/

	
	
	渗滤液收集系统(导滤层、主、支污水收集管和排液导气井)
	同环评
	/

	
	
	渗滤液回灌系统
	建设渗滤液处理装置
	/

	
	
	填埋气收集系统(水平碎石导气层、竖向排液导气井、水平导气收集管等，在废气导排管顶端安装连续点火装置)
	一期工程安装导气石笼24个，LFG经导气管输导，最终排放到大气
	/

	
	
	污水调节池400m3
	建设600m3及200m3调节池各一个
	/

	
	
	厂区设置20~30m宽的绿化隔离带；提高绿化率至45%以上
	厂区四周设置50m宽的绿化隔离带；绿化率达43.5%以上
	/

	
	
	环境监测系统、对填埋场废水、废气、噪声、生物、土壤定期监测。
	填埋场不具备监测能力，监测工作委托固原市环境监测站完成
	/

	
	
	2t/h燃煤锅炉采用除尘器治理烟气(除尘效率90%)
	燃煤锅炉未建
	/

	
	中转站
	中转站污水池
	中转站未建，8座小型垃圾转运站建有污水收集池
	/

	
	
	中转站抽风除尘除臭系统(采用喷淋加二级除尘二级除臭系统)
	未建
	/

	
	焚烧炉
	尾气经高温、高压喷内涡燃烧、二次燃烧、高效除尘、旋风除尘处理后，由30m高不锈钢烟囱排放
	焚烧炉已拆除
	/


2.2.2 固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程

“固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程”于2011年取得了宁夏回族自治区发展和改革委员会下发的《关于固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程建设方案批复》(宁发改审发[2011]678号)，建设规模为日处理垃圾渗滤液100吨，设计总投资为1452万元，在生活垃圾填埋场内进行建设，占地约4亩，建设渗滤液处理车间、集水池、出水暂存池、浓缩液池、氯化铵溶液池、滤液池、原液池等构筑物。采用工艺为低能耗蒸发+ID处理工艺，具体为：渗滤液经过滤器去除部分SS及细小纤维后进入后续高校自动控制低能耗MVC蒸馏装置，通过水平管式蒸发装置，把渗滤液原液的水蒸发，蒸汽经冷凝后变成蒸馏水排出，蒸馏水中含有的氨，经DI离子交换系统进一步处理达标排放，处理后出水为脱盐蒸馏水，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。

目前该项目已经建设完成并投入使用，固原市废弃物综合处理项目筹建办公室于2014年3月委托宁夏特莱斯环保科技有限公司补做环评编制《固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程环境影响报告书》，并由于2015年1月31日取得《关于固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程环境影响报告书的批复》(宁夏回族自治区环境保护厅，宁环审发[2015]3号)；项目由宁夏回族自治区环境监测中心站于2014年进行了竣工环境保护验收监测(宁环监验[2014]第44号)，并与2015年5月6日取得了竣工环境保护验收意见(宁环验[2015]21号)。

固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程项目组成见表2.1-2。

表2.1-2  渗滤液处理工程组成一览表

	项目类别
	项目内容
	项目组成

	主

体

工

程
	垃圾渗滤液处理车间
	主体结构
	处理车间1座，占地面积为500m2，为1层钢砼结构，总建筑面积为500m2；采用低能耗蒸发(MVC)+DI处理工艺；设置化验室1间、操作室1间和药剂室1间

	
	
	预处理
	设置自动清洗机械过滤器2台，每台处理能力为100m3/d，两台机器一用一备，过滤精度为30μm

	
	
	MVC

蒸发系统
	采用一体化设备，1台蒸发器为水平管式结构，316L不锈钢外壳，处理能力为100m3/d；1台板式蒸馏水热交换器，流量为100m3/d；1台板式液态热交换器，流量为10m3/d；该系统以电能作为启动能源和热源

	
	
	DI系统
	设置离子交换柱2个，直径1.5m，高3.5m，树脂交换率为60%~80%

	
	
	浓缩液

处置系统
	设置回灌管道，回灌至填埋场，回灌管道采用HDPE管材

	储

运

工

程
	渗滤液原液池
	半地下式，钢砼结构；V=32.0m3，最大储存量为27.2m3，储存周期为3.6h；主要为进入系统处理前储存和调节渗滤液原液用

	
	浓缩液储存池
	半地下式，钢砼结构；V=32.0m3，最大储存量为27.2m3，储存周期为3.3h；主要为浓缩液缓冲和调节暂存用

	
	出水暂存池
	半地下式，钢砼结构；V=250m3，最大储存量为200m3，储存周期为2.5d；主要为系统达标排放的出水储存用

	
	再生液暂存池
	半地下式，钢砼结构；V=32.0m3，最大储存量为27.2m3，储存周期为3.3h；主要为储存DI系统产生的再生液

	
	集水池
	地下式，钢砼结构；V=8.0m3，最大储存量为6.4m3；主要作用为收集雨水

	
	浓盐酸储罐
	专用储罐；V=12.5m3；最大储存量为10.0m3，储存周期为12个月；用于储存稀释为5%稀盐酸的31%浓盐酸用

	
	5%稀盐酸储罐
	专用储罐；V=12.5m3；最大储存量为10.0m3，储存周期为4个月；储存的5%稀盐酸用于离子交换树脂再生

	
	氨基磺酸溶解罐
	专用储罐；V=9.4m3；最大储存量为7.5m3储存周期为4个月；储存氨基磺酸溶液，用于MVC蒸发器系统无机物结垢的清洗

	
	氢氧化钠溶解罐
	专用储罐；V=9.4m3；最大储存量为7.5m3储存周期为4个月；用于溶解固体氢氧化钠，氢氧化钠溶液用于蒸发器系统有机物结垢的清洗

	
	药剂间
	总建筑面积为33m2；主要储存氢氧化钠固体、氨基磺酸固体及消泡剂；氢氧化钠固体储存量为0.3t/a，氨基磺酸固体储存量为0.3t/a，消泡剂储存量为0.6t/a 

	公用

工程
	供热
	安装空调装置，冬季由空调供暖；MVC蒸发装置不使用蒸汽输入作为热源，仅使用电能即可启动

	
	供水
	工程总用水量为4552.15m3/a；其中新鲜水用量为172.15m3/a，回用水用量为4380m3/a。新鲜水用水主要为生活用水和处理工艺用水，生活用水量为91.25m3/a；

处理工艺用水主要为浓盐酸稀释和烧碱溶液配制用水，浓盐酸稀释和烧碱溶液配制每年进行5次，浓盐酸稀释用新鲜水2.0m3/次(10.0m3/a)，烧碱溶液配制新鲜水用水量为2.5m3/次(12.5m3/a)；预处理工艺反冲洗新鲜水用水量为58.4m3/a；回用水主要为气体吸收装置用水，回用水量为4380m3/a

	
	排水
	工程产生的渗滤液处理后的出水、MVC清洗产生的废水、DI系统产生的再生液、气体吸收装置产生的废水和生活污水均进入MVC+DI处理工艺进行处理后用于绿化；MVC处理工艺产生的浓缩液回灌至一期生活垃圾填埋场，预处理工艺反冲洗废水用于一期生活垃圾填埋场覆土洒水降尘

	
	供电
	采用低压供电方式，由填埋场变配电房引接一路380V低压电源MVC蒸发装置

	主要

环保

设施
	废气处理设施
	MVC蒸发产生的废气经气体吸收装置 (处理效率80%)进行处理；无组织废气排放源采取加盖密封，喷洒除臭剂，厂区绿化等措施

	
	污水处理设施
	生活污水与渗滤液一同经MVC+DI处理工艺进行处理

	
	固体废物处理设施
	生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处理；渗滤液处理过程中产生的滤渣设置密闭式暂存装置；废旧饱和离子交换树脂交由有资质的单位收集并妥善处置

	
	噪声治理设施
	设置消声减振设施 

	
	绿化
	项目建成后，绿化面积为600m2，绿化率为22.5%


2.2 现有垃圾处理系统污染物排放情况

现有固原市城市垃圾无害化处理工程及固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程由宁夏回族自治区环境监测中心站、固原市环境监测站于2014年11月进行了竣工环境保护验收监测，现已通过了宁夏回族自治区环保厅的竣工环境保护验收并取得了竣工环境保护验收意见(宁环验[2015]22号及宁环验[2015]21号)。

根据)《固原市城市垃圾无害化处理工程（一期）竣工环境保护验收监测报告》(宁环监验(2014)第33号)、《固原市100t/d垃圾填埋场渗滤液处理工程竣工环境保护验收监测报告》(宁环监验(2014)第44号)，宁夏回族自治区环境监测中心站、固原市环境监测站对现有工程进行了验收监测，包括废气、废水、噪声、周边地表水、地下水等。

2.3.1 废气

(1)固原市城市垃圾无害化处理工程一期

固原市城市垃圾无害化处理工程一期废气包括无组织填埋扬尘、恶臭气体以及填埋气甲烷。

(2)渗滤液处理工程

渗滤液处理工程的废气主要为MVC低能耗蒸发装置产生的有组织恶臭以及渗滤液处理过程的无组织恶臭。

本次竣工验收监测时因MVC气体吸收装置出口不具备监测监测条件，未进行监测，对填埋扬尘、无组织恶臭气体、填埋气甲烷等进行了监测，具体项目、频次及监测点位布设情况见表2.3-1。

表2.3-1    废气监测点位布设情况一览表
	监测项目
	监测频次
	监测点位

	氨、硫化氢、臭气浓度、TSP
	2天，每天4次
	上风向1个对照点，下风向设3个监控点

	甲烷
	2天，每天2次
	填埋场区设置3个、填埋气体导排收集系统设置5个


现有工程无组织废气排放监测结果见表2.3-2、2.3-3。

根据表2.3-2可知，垃圾填埋场一期工程填埋场区2m以下甲烷最大监测浓度为0.04%、填埋气体导排收集系统出口甲烷最大监测浓度为1.80%，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。

表2.3-2    甲烷无组织排放监测结果    单位：（mg/m3）

	点位

编号
	点位
	监测频次
	标准限值
	是否

达标

	
	
	2014.10.27
	2014.10.28
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次
	
	

	1
	填埋

厂区
	1#
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	0.1
	是

	2
	
	2#
	0.04
	0.03
	0.03
	0.03
	
	是

	3
	
	3#
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	
	是

	1
	填埋

气体

导排

收集

系统
	1#
	1.78
	1.65
	1.70
	1.73
	5
	是

	2
	
	2#
	1.63
	1.72
	1.78
	1.69
	
	是

	3
	
	3#
	1.78
	1.73
	1.70
	1.75
	
	是

	4
	
	4#
	1.62
	1.70
	1.73
	1.78
	
	是

	5
	
	5#
	1.80
	1.75
	1.75
	1.72
	
	是


表2.3-3    无组织废气监测结果统计表    单位：mg/m3(恶臭除外)
	监测项目
	点位

编号
	监测频次
	标准限值
	是否

达标

	
	
	监测时间
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	氨
	1#
	10.27
	0.064
	0.068
	0.069
	0.062
	1.5
	是

	
	
	10.28
	0.063
	0.060
	0.065
	0.067
	
	是

	
	2#
	10.27
	1.12
	1.13
	1.12
	1.11
	
	是

	
	
	10.28
	1.13
	1.14
	1.12
	1.11
	
	是

	
	3#
	10.27
	1.01
	0.99
	1.03
	1.02
	
	是

	
	
	10.28
	1.03
	0.99
	1.01
	1.02
	
	是

	
	4#
	10.27
	0.98
	0.95
	0.97
	0.94
	
	是

	
	
	10.28
	1.02
	0.98
	1.01
	0.97
	
	是

	硫

化

氢
	1#
	10.27
	0.002
	0.002
	0.003
	0.001
	0.06
	是

	
	
	10.28
	＜0.001
	0.002
	＜0.001
	0.002
	
	是

	
	2#
	10.27
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02
	
	是

	
	
	10.28
	0.02
	0.01
	0.01
	0.02
	
	是

	
	3#
	10.27
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02
	
	是

	
	
	10.28
	0.02
	0.02
	0.02
	0.01
	
	是

	
	4#
	10.27
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02
	
	是

	
	
	10.28
	0.02
	0.02
	0.01
	0.01
	
	是

	臭气浓度
	1#
	10.27
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	
	是

	
	
	10.28
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	
	是

	
	2#
	10.27
	10
	10
	10
	10
	
	是

	
	
	10.28
	10
	10
	10
	10
	
	是

	
	3#
	10.27
	10
	10
	10
	10
	
	是

	
	
	10.28
	10
	10
	10
	10
	
	是

	
	4#
	10.27
	10
	10
	10
	10
	
	是

	
	
	10.28
	10
	10
	10
	10
	
	是

	TSP
	1#
	10.27
	0.58
	0.53
	0.62
	0.49
	1.0
	是

	
	
	10.28
	0.54
	0.57
	0.56
	0.59
	
	是

	
	2#
	10.27
	0.65
	0.67
	0.68
	0.65
	
	是

	
	
	10.28
	0.69
	0.68
	0.68
	0.66
	
	是

	
	3#
	10.27
	0.67
	0.69
	0.70
	0.68
	
	是

	
	
	10.28
	0.68
	0.70
	0.71
	0.69
	
	是

	
	4#
	10.27
	0.70
	0.68
	0.70
	0.67
	
	是

	
	
	10.28
	0.69
	0.68
	0.67
	0.70
	
	是


根据表2.3-3可知，垃圾填埋场一期工程以及渗滤处理项目厂界无组织监控点臭气浓度均小于20、氨最大监测浓度为1.14mg/m3、硫化氢最大监测浓度为0.02mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准；垃圾填埋场一期工程的颗粒物最大监测浓度为0.71mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

2.3.2 废水

(1)固原市城市垃圾无害化处理工程一期

填埋场区产生的废水主要是垃圾填埋后产生的渗滤液，根据《固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程建设方案》中对生活垃圾填埋场渗滤液产生量的核算，采用经验公式计算如下：

Q=CIA/1000

式中：Q－渗滤液产生量，t/d；

I－多年平均日降雨量，取435.2mm；

C－填埋区降雨下渗系数，本次取0.6；

A－终场覆盖单位汇水面积，取9.5万m2；

通过以上核算确定固原市生活垃圾填埋场一期渗滤液产生量为24.8t/d。

通过对固原市生活垃圾成分的预测，固原市城市生活垃圾含水率预测值为28%。按照生活垃圾中有10%的水分转化成渗滤液，则生活垃圾自身渗滤液产生量为3.7t/d。

综上确定固原市生活垃圾填埋场一期渗滤液产生量为28.5t/d，经过渗滤液处理项目处理满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2中相关标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1中城市绿化相关标准后用于周边绿化，冬季采取将出水通过罐车及时运出作为市政用水进行综合利用。

(2)渗滤液处理工程

工程废水主要为渗滤液处理后的出、MVC处理后产生的浓缩液、MVC清洗产生的废水、DI系统产生的再生液、气体吸收装置产生的废水及预处理工艺反冲洗废水，废水产生情况见表2.3-4。

废水排放监测结果见表2.3-5~2.3-6，根据监测结果可知，垃圾填埋场一期工程产生的渗滤液经过渗滤液处理项目处理后，各监测指标中除悬浮物以外其他指标均可满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2中相关标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1中城市绿化相关标准。

表2.3-4  工程废水产排情况一览表

	排放源
	产生量m3/d
	主要污染因子
	排放规律
	处理方式及排放去向

	工艺出水

(W1-5)
	77.995
	COD、BOD5、氨氮、悬浮物
	间断
	低能耗蒸发+DI处理工艺处理后用于工程所在区域周边绿化

	MVC清洗废水(W1-3)
	4.0/次
	/
	间断
	排入渗滤液原液池进行低能耗蒸发+DI处理工艺处理后用于工程所在区域周边绿化

	DI再生液(W1-6)
	3.5/次
	/
	间断
	

	气体吸收

装置(W1-4)
	9.6
	/
	间断
	

	渗滤液

浓缩液(W1-2)
	10
	COD、BOD5、氨氮、悬浮物
	间断
	进入浓缩液储存池，回灌至一期生活垃圾填埋场

	预处理工艺反冲洗废水

(W1-1)
	0.16
	悬浮物
	间断
	排入一期生活垃圾填埋场，用于一期生活垃圾填埋场覆土降尘

	生活污水
	0.2
	COD、BOD5、氨氮
	间断
	低能耗蒸发+DI处理工艺处理后用于工程所在区域周边绿化


表2.3-5    渗滤液处理装置监测结果    单位：mg/L(pH、粪大肠菌群除外)

	监测点位
	监测时间
	监测频次
	pH值
	色度
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	悬浮物
	石油类
	总氮
	挥发酚

	渗滤液收集池1#
	2014.10.27
	1
	8.02
	35
	3060
	918
	491
	347
	0.01ND
	568
	0.007

	
	
	2
	7.91
	35
	3100
	910
	516
	325
	0.01ND
	570
	0.007

	
	
	3
	8.1
	35
	3107
	924
	535
	354
	0.01ND
	566
	0.006

	
	
	4
	8.11
	35
	3019
	920
	378
	336
	0.01ND
	565
	0.007

	
	
	日均值/范围值
	7.91~8.11
	35
	3071.5
	918
	480
	340.5
	/
	567.25
	0.00675

	
	2014.10.28
	1
	8.11
	35
	3150
	920
	451
	329
	0.01ND
	571
	0.007

	
	
	2
	8.05
	35
	3040
	925
	473
	334
	0.01ND
	572
	0.006

	
	
	3
	8.13
	35
	3050
	937
	510
	341
	0.01ND
	568
	0.007

	
	
	4
	8.12
	35
	3150
	942
	420
	339
	0.01ND
	570
	0.007

	
	
	日均值/范围值
	8.05~8.13
	35
	3097.5
	931
	463.5
	335.75
	/
	570.25
	0.00675

	渗滤液处理装置出口2#
	2014.10.27
	1
	8.95
	5
	21.1
	17
	15.9
	17
	0.01ND
	32.2
	0.005

	
	
	2
	9.02
	5
	20.2
	16
	16
	67
	0.01ND
	32
	0.0007

	
	
	3
	9.05
	5
	21.3
	16
	16
	69
	0.01ND
	32.7
	0.0005

	
	
	4
	8.92
	5
	21.2
	16
	15.8
	62
	0.01ND
	32.5
	0.0007

	
	
	日均值/范围值
	8.92~9.05
	5
	20.95
	16.25
	15.925
	66
	/
	32.35
	0.001725

	
	2014.10.28
	1
	9.1
	5
	20.5
	16
	15.9
	69
	0.01ND
	32.5
	0.0005

	
	
	2
	9.1
	5
	20.1
	17
	15.9
	65
	0.01ND
	32.7
	0.0007

	
	
	3
	9
	5
	20.3
	16
	15.7
	67
	0.01ND
	33.2
	0.0003

	
	
	4
	9.1
	5
	20.2
	16
	15.8
	64
	0.01ND
	33
	0.0005

	
	
	日均值/范围值
	9.00~9.10
	5
	20.275
	16.25
	15.825
	66
	/
	32.85
	0.0005

	处理效率
	/
	85.7
	99.3
	98.2
	96.6
	80.4
	/
	94.2
	83.5


续表2.3-5    渗滤液处理装置监测结果    单位：mg/L(pH、粪大肠菌群除外)

	监测点位
	监测时间
	监测频次
	总磷
	总氰化物
	粪大肠菌群数
	总汞
	总镉
	总铬
	六价铬
	总砷
	总铅

	渗滤液收集池1#
	2014.10.27
	1
	2.87
	0.004ND
	9200
	0.0004
	0.008
	0.08
	0.004ND
	0.007
	0.004

	
	
	2
	2.87
	0.004ND
	5400
	0.0004
	0.009
	0.11
	0.004ND
	0.007
	0.005

	
	
	3
	2.86
	0.004ND
	9200
	0.0005
	0.007
	0.12
	0.004ND
	0.007
	0.005

	
	
	4
	2.86
	0.004ND
	5400
	0.0004
	0.008
	0.09
	0.004ND
	0.007
	0.005

	
	
	日均值/范围值
	2.865
	/
	/
	0.0004
	0.008
	0.1
	/
	0.007
	0.00475

	
	2014.10.28
	1
	2.86
	0.004ND
	5400
	0.0004
	0.009
	0.09
	0.004ND
	0.007
	0.005

	
	
	2
	2.87
	0.004ND
	3500
	0.0004
	0.008
	0.1
	0.004ND
	0.006
	0.005

	
	
	3
	2.87
	0.004ND
	3500
	0.0004
	0.008
	0.11
	0.004ND
	0.007
	0.007

	
	
	4
	2.85
	0.004ND
	5400
	0.0004
	0.008
	0.1
	0.004ND
	0.007
	0.006

	
	
	日均值/范围值
	2.8625
	/
	/
	0.0004
	0.00825
	0.1
	/
	0.00675
	0.00575

	渗滤液处理装置出口2#
	2014.10.27
	1
	2.85
	0.004ND
	1800
	0.0003
	0.006
	0.007
	0.004ND
	0.028
	0.004

	
	
	2
	2.87
	0.004ND
	1400
	0.0003
	0.007
	0.008
	0.004ND
	0.029
	0.004

	
	
	3
	2.83
	0.004ND
	1100
	0.0002
	0.008
	0.006
	0.004ND
	0.032
	0.005

	
	
	4
	2.86
	0.004ND
	1400
	0.0002
	0.007
	0.006
	0.004ND
	0.03
	0.005

	
	
	日均值/范围值
	2.8525
	/
	/
	0.00025
	0.007
	0.00675
	/
	0.02975
	0.0045

	
	2014.10.28
	1
	2.79
	0.004ND
	940
	0.0003
	0.007
	0.008
	0.004ND
	0.029
	0.005

	
	
	2
	2.83
	0.004ND
	1400
	0.0002
	0.006
	0.009
	0.004ND
	0.031
	0.004

	
	
	3
	2.85
	0.004ND
	1100
	0.0003
	0.006
	0.007
	0.004ND
	0.033
	0.004

	
	
	4
	2.88
	0.004ND
	700
	0.0003
	0.006
	0.008
	0.004ND
	0.029
	0.004

	
	
	日均值/范围值
	2.8375
	/
	/
	0.000275
	0.00625
	0.008
	/
	0.0305
	0.00425

	处理效率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表2.3-6    回用水池监测结果统计    单位：mg/L

	监测点位
	监测时间
	监测频次
	pH值
	色度
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	悬浮物
	石油类
	总氮
	挥发酚

	回用水池3#
	2014.10.27
	1
	9.63
	5
	21.2
	14
	14.7
	60
	0.01ND
	33.4
	0.0003

	
	
	2
	9.74
	5
	21.1
	15
	14.8
	62
	0.01ND
	34.6
	0.0003

	
	
	3
	9.75
	5
	21.3
	15
	14.6
	69
	0.01ND
	34.1
	0.0003ND

	
	
	4
	9.72
	5
	21.2
	15
	14.5
	61
	0.01ND
	34.9
	0.0003ND

	
	
	日均值/范围值
	9.63~9.75
	5
	21.2
	14.75
	14.65
	63
	/
	34.25
	0.0003

	
	2014.10.28
	1
	9.58
	5
	21.1
	14
	14.8
	64
	0.01ND
	33.9
	0.0003

	
	
	2
	9.63
	5
	21.2
	15
	14.9
	61
	0.01ND
	34.9
	0.0003ND

	
	
	3
	9.6
	5
	21.3
	14
	14.8
	60
	0.01ND
	34.4
	0.0003

	
	
	4
	9.61
	5
	21.2
	15
	14.6
	68
	0.01ND
	34.9
	0.0003ND

	
	
	日均值/范围值
	9.58~9.63
	5
	21.2
	14.5
	14.8
	63
	/
	34.5
	0.0003

	
	标准值
	/
	40(30)
	100
	30(20)
	25(20)
	30
	/
	40
	/

	
	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	不达标
	/
	达标
	/

	
	监测时间
	监测频次
	总磷
	总氰化物
	粪大肠菌群数
	总汞
	总镉
	总铬
	六价铬
	总砷
	总铅

	
	2014.10.27
	1
	2.87
	0.004ND
	330
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.025
	0.005

	
	
	2
	2.79
	0.004ND
	460
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.026
	0.004

	
	
	3
	2.82
	0.004ND
	340
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.03
	0.005

	
	
	4
	2.84
	0.004ND
	220
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.03
	0.005

	
	
	日均值/范围值
	2.83
	/
	337.5
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	/
	0.02775
	0.00475

	
	2014.10.28
	1
	2.78
	0.004ND
	220
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.027
	0.004

	
	
	2
	2.83
	0.004ND
	260
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.026
	0.005

	
	
	3
	2.84
	0.004ND
	210
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.03
	0.005

	
	
	4
	2.86
	0.004ND
	330
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.004ND
	0.028
	0.005

	
	
	日均值/范围值
	2.83
	/
	255
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	/
	0.02775
	0.00475

	
	标准值
	3
	/
	10000
	0.001
	0.01
	0.1
	0.05
	0.1
	0.1

	
	达标情况
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


2.3.3 噪声

现有固原市城市垃圾无害化处理工程及固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程由固原市环境监测站于2014年11月进行了竣工环境保护验收监测，在厂界东南西北各布设了2个监测点位，共8个监测点位，监测结果见表2.3-7。

根据表2.3-7可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

表2.3-7   噪声监测结果统计表    单位：dB(A)

	序号
	监测点位
	昼间
	夜间

	
	
	27日
	28日
	27日
	28日

	1
	1#
	58.7
	58.9
	48.8
	48.3

	2
	2#
	56.8
	57.1
	46.7
	46.4

	3
	3#
	57.2
	58.4
	48.2
	47.8

	4
	4#
	58.6
	58.9
	46.5
	47.4

	5
	5#
	58.1
	57.6
	45.1
	45.3

	6
	6#
	53.7
	54.9
	43.4
	44.5

	7
	7#
	52.9
	53.8
	43.8
	43.4

	8
	8#
	52.3
	52.6
	45.2
	45.9

	标准限值
	60
	50

	标准来源
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类


2.3.4 固体废物

(1)固原市城市垃圾无害化处理工程一期

现有垃圾填埋场一期工程产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾，直接进入填埋场卫生填埋。

(2)渗滤液处理工程

固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程产生的固体废物主要有渗滤液预处理产生滤渣、废旧饱和离子交换树脂和生活垃圾。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理；工程渗滤液预处理产生滤渣经全封闭式临时暂存装置暂存；根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-2007）和《国家危险废物名录》，工程滤渣(HW49其他废物 802-006-49)、更换下来的废旧饱和离子交换树脂(HW13有机树脂类废物 900-015-13饱和或者废气的离子交换树脂)均属于危废，交由有资质的单位收集妥善处置，工程更换下来的废旧饱和离子交换树脂不在工程区内暂存。

工程固体废物产排情况见表2.3-8。

表2.3-8    固体废物产排情况一览表

	序号
	固废名称
	产生量
	固废性质
	固废处置措施

	1
	渗滤液滤渣
	1.825t/a
	属于危险固废；HW49其他废物(802-006-49)
	全封闭式暂存装置暂存，进行妥善暂存并交由有资质的单位进行处理。

	2
	废旧饱和离子交换树脂
	0.26t/次
	属于危废；HW13有机树脂类废物 900-015-13饱和或者废弃的离子交换树脂
	交由有资质的单位收集并妥善处置

	3
	生活垃圾
	0.9125t/a
	一般固废
	生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理


2.3.5 地表水

现有固原市城市垃圾无害化处理工程及固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程由固原市环境监测站于2014年10月进行了竣工环境保护验收监测，对垃圾填埋场沟谷下游的清溪沟水库进行地表水环境质量监测，连续监测2天，每天2次，监测项目包括pH值、高锰酸盐指数、化学需氧量、石油类、溶解氧、氨氮、BOD5总磷、硝酸盐、挥发酚、六价铬、铅、铜、汞、镉、总砷、锌等共17项。监测结果见表2.3-9。

根据表2.3-9可知，监测因子中除高锰酸盐指数、COD、氨氮、溶解氧、BOD5外其余因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。高锰酸盐指数、COD、氨氮、溶解氧、BOD5超标倍数分别为0.14倍、0.18倍、0.08倍、0.49倍、1.0倍，根据分析，这些指标超标的原因主要与清溪沟水库水流缓慢且上游径流补给量少，微生物降解作用差有关。

2.3.6 地下水

固原市环境监测站于2014年10月对现有固原市城市垃圾无害化处理工程进行的竣工环境保护验收监测，布设了1眼本底井，2眼污染扩散井对区域地下水进行监测，连续监测2天，每天2次，监测项目包括pH值、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群共22项，监测结果见表2.3-10。

根据表2.3-10可知，项目所在周边地下水各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅳ类标准(原环评时当地环保部门批复执行Ⅳ类，因此验收执行同标准)，同时各监测指标中除氟化物、高锰酸盐指数、粪大肠菌群外其余监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准，同时污染扩散井中的氟化物、氯化物、高锰酸盐指数、挥发酚等因子相较本底井而言有所升高，表明现有的固原市城市垃圾无害化处理工程已对区域地下水造成了一定影响。
表2.3-9    清溪沟断面监测结果    单位：mg/L(pH无量纲)

	测点位置
	监测项目
	监测频次
	GB3838-2002

Ⅲ类

	
	
	10.27
	10.28
	

	
	
	10:00
	16:00
	10:00
	16:00
	

	清溪沟断面
	pH值
	8.67
	8.70
	8.76
	8.70
	6~9

	
	高锰酸盐指数
	6.77
	6.85
	6.85
	6.77
	≤6

	
	化学需氧量
	23.40
	23.50
	23.50
	23.40
	≤20

	
	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	溶解氧
	2.54
	2.48
	2.52
	2.58
	≥5

	
	氨氮
	0.98
	0.10
	1.13
	1.03
	≤1.0

	
	BOD5
	8
	8
	7
	8
	≤4

	
	总磷
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	≤0.2

	
	硝酸盐
	0.55
	0.53
	0.54
	0.54
	≤10

	
	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	
	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤0.05

	
	铜
	0.006L
	0.006L
	0.006L
	0.006L
	≤1.0

	
	汞
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.0001

	
	镉
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.005

	
	总砷
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	0.007L
	≤0.05

	
	锌
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤1.0


表2.3-10    地下水水质现状监测结果汇总表  单位：mg/L，pH除外

	监测点位
	监测时间
	pH
	氟化物
	氨氮
	总硬度
	硫酸盐
	氯化物
	高锰酸盐指数
	挥发酚
	六价铬
	硝酸盐
	亚硝酸盐

	本地井

(1#)
	10月27日
	8.47
	0.49
	0.13
	274
	75
	18.2
	2.33
	0.0003ND
	0.004ND
	2.08
	0.03ND

	
	10月28日
	8.46
	0.47
	0.11
	278
	77
	18.3
	2.33
	0.0003ND
	0.004ND
	2.14
	0.03ND

	污染扩散井(3#)
	10月27日
	8.13
	1.17
	0.11
	58
	43
	62.8
	3.6
	0.0006
	0.004ND
	0.76
	0.03ND

	
	10月28日
	8.20
	1.19
	0.12
	59
	44
	62.9
	3.1
	0.0003
	0.004ND
	0.79
	0.03ND

	污染扩散井(4#)
	10月27日
	8.12
	1.32
	0.11
	59
	47
	64.1
	4.2
	0.0006
	0.004ND
	0.76
	0.03ND

	
	10月28日
	8.11
	1.38
	0.10
	63
	47
	64.2
	3.9
	0.0007
	0.004ND
	0.76
	0.03ND

	《地下水质量标准》(GB14848-1993) Ⅳ类标准
	5.5~6.5,8.5~9.0
	2.0
	0.5
	550
	350
	350
	10
	0.01
	0.1
	30
	0.1

	《地下水质量标准》(GB14848-1993) Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	1.0
	0.2
	450
	250
	250
	3.0
	0.002
	0.05
	20
	0.02

	监测点位
	监测时间
	氰化物
	铅
	镉
	铁
	锰
	铜
	锌
	砷
	汞
	溶解性总固体
	总大肠菌群

	本地井

(1#)
	10月27日
	0.004ND
	0.003ND
	0.002ND
	0.01ND
	0.006ND
	0.006ND
	0.002ND
	0.007ND
	0.0001ND
	395
	27

	
	10月28日
	0.004ND
	0.003ND
	0.002ND
	0.01ND
	0.006ND
	0.006ND
	0.002ND
	0.007ND
	0.0001ND
	404
	18

	污染扩散井(3#)
	10月27日
	0.004ND
	0.003ND
	0.002ND
	0.01ND
	0.006ND
	0.006ND
	0.002ND
	0.007ND
	0.0001ND
	414
	31

	
	10月28日
	0.004ND
	0.003ND
	0.002ND
	0.01ND
	0.006ND
	0.006ND
	0.002ND
	0.007ND
	0.0001ND
	412
	43

	污染扩散井(4#)
	10月27日
	0.004ND
	0.003ND
	0.002ND
	0.01ND
	0.006ND
	0.006ND
	0.002ND
	0.007ND
	0.0001ND
	413
	36

	
	10月28日
	0.004ND
	0.003ND
	0.002ND
	0.01ND
	0.006ND
	0.006ND
	0.002ND
	0.007ND
	0.0001ND
	409
	43

	《地下水质量标准》(GB14848-1993) Ⅳ类标准
	0.1
	0.1
	0.01
	1.5
	1.0
	1.5
	5.0
	0.05
	0.001
	2000
	100

	《地下水质量标准》(GB14848-1993) Ⅲ类标准
	0.05
	0.05
	0.01
	0.3
	0.1
	1.0
	1.0
	0.05
	0.001
	1000
	3.0


2.4 现有垃圾处理系统存在的环境问题

根据现场踏勘及调查，现有垃圾处理系统存在的环境问题主要为：

(1)生活垃圾填埋场实际设计库容远小于原设计库容，而目前库容已接近使用年限，导致固原市原州区面临生活垃圾无处填埋的境地。

(2)现有生活垃圾填埋场存在填埋过程中未严格按照卫生填埋要求进行填埋，导致垃圾产生的恶臭气体散逸的现象，具体包括：①未由地势低向地势高的方向分层填埋；②未划分填埋单元；③日覆土作业未严格落实。
现有垃圾填埋场填埋现状见图2.4-1。

[image: image2.jpg]':“'*"‘”’Zﬂw A s .—,,z/,’;.;aam ot f, Y }
oW W e P ) ()
A,'/ ,"( / ’f// /‘4( D '- l |





图2.4-1  现有垃圾填埋场填埋现状
(3)现有生活垃圾填埋场防渗措施存在问题：

①因两侧边坡较陡，部分防渗层锚固不牢固，出现脱落现象。
②防渗层常年裸露在外，部分防渗层遭受当地居民破坏。

现有防渗层现状见图2.4-2。
(4)现有渗滤液收集池总容积为800m3，根据测算，现有工程渗滤液产生量为28.5t/d，但出现连续降雨的情况时，渗滤液大量产生，现有渗滤液收集池容积不能满足要求，因此建设单位在渗滤液收集池上游自行建设了土坝拦挡渗滤液，根据现场调查情况，拦挡库区内侧防渗措施不能满足要求。

现有渗滤液收集现状见图2.4-3。
(5)建设单位环保组织机构不够完善，未制定环境检测计划，目前环境检测委托固原市环境监测站完成，未编制完成《突发环境事件应急处置预案》。

[image: image3.jpg]OB T A
(AT BT D

Vo T R

& Y

¥ G AR ¥ ¥ T R RS E &




图2.4-2  现有防渗层现状
[image: image4.jpg]L T RS IO

N - i g,





图2.4-3  现有渗滤液收集情况
3 建设项目概况及工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1项目名称、地点和建设性质

项目名称：固原市城市生活垃圾填埋场二期工程；

建设性质：改扩建；

建设单位：固原市城市管理局；

建设地点：本项目生活垃圾填埋场位于固原市城市生活垃圾填埋场一期工程以北，占地101.11亩(67410m2)，中心地理坐标为：北纬36°2'17.97"，东经106°13'4.76"。

本项目所在区域位置见图3.1-1，地理位置见图1.5-1。

3.1.2 建设规模

本项目生活垃圾填埋场建设于固原市城市生活垃圾填埋场一期工程北侧下游沟谷内，总库容240万m3，有效库容190万m3，平均日处理生活垃圾418t/d，最大日处理生活垃圾457t/d，属Ⅲ类垃圾填埋场，设计使用年限10年。

3.1.3 项目组成

本项目主体工程主要包括生活垃圾填埋场，配套建设给排水、环保工程等相关辅助设施；环保措施及工程主要包括废气治理设施、废水治理设施、噪声防治措施、绿化等。本项目具体组成情况见表3.1-1。

表3.1-1    主要建设内容一览表

	序号
	建设工程
	建设内容

	1
	主体工程
	垃圾收运系统
	依托现有垃圾收集转运系统

	
	
	垃圾填埋场
	库容：总库容240万m3，有效库容190万m3 

	
	
	
	填埋量：平均日处理生活垃圾418t/d，最大日处理生活垃圾457t/d。

	
	
	
	垃圾拦挡坝：设碾压土石坝一座，坝顶标高1735m，坝脚标高1724m，，顶宽5m，外坡坡度1:2.5，外坡采用草皮护坡，内坡采用库区侧壁相同防渗构造。

	
	
	
	防渗工程：采用HDPE膜+GCL相结合的复合单层衬里防渗结构层，包括沟底水平防渗和两侧山坡垂直防渗。

	
	
	
	防洪工程：在一期工程已建截洪沟向下游延伸，采用底宽1.0m，沟深0.9m矩形断面截洪沟，总长度1950m。

	2
	辅助工程
	防护围栏
	围栏长度1795m、高2.5m，采用环扣式铁丝围栏

	
	
	绿化带
	库区周围设置10m宽的绿化带，占地7559m2

	
	
	覆土备料场
	依托一期工程，一期工程覆土备料场位于一期工程南侧

	
	
	进场道路
	依托一期工程

	
	
	生产生活辅助区
	依托一期工程

	
	
	填埋机械
	一期已有40t推土机一台、5t自卸车一台；本次新增3m3装载机1台，1m3挖掘机一台。

	3
	公用工程
	给排水
	给水：生活垃圾填埋场用水由固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程提供，包括除尘喷淋用水、场地绿化用水等

排水：渗滤液经固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理达标后用于周边绿化等。

	
	
	供热
	垃圾填埋场冬季采暖依托一期工程办公用房采暖。

	
	
	供电
	就近引10kv供电线路，总装机负荷为35KW；生产辅助区设置一台S9-Ma-50kVA室外全密封节能变压器

	
	
	消防
	设置贮压式干粉灭火器；消防水池依托一期工程。

	4
	环保工程
	填埋气导排系统
	设置水平卵石导气层、竖向导气井；甲烷气体自动检测及点火装置

	
	
	渗滤液收集导排系统
	设置导滤层、渗滤液收集管、排液导气井、渗滤液处理装置，本次设渗滤液调节池一座，尺寸为B×L×H=20×20×5m，有效容积2000m3。

	
	
	防蚊蝇措施
	喷药器10套

	
	
	监测井
	设有5眼监测井，①本底井，1眼，设在填埋场地下水流向上游30m 处；②污染扩散井，2眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各40m 处；③污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30、50m 处。


3.1.4 主要工程内容及工程量

(1)场地及边坡整平

本次在原生活垃圾填埋场一期工程垃圾坝下游建设本项目，利用填埋场的自然地势，按照设计进行开挖和基底平整，场底作为防渗层与导流层的基础必须加以平整处理，方法如下：

①将不规则的地势的土方清理平整。

②由于本工程中高差较大，按填埋作业区域划分范围以横坡2%，纵坡2%-4%修整基础。基础压实密度要大于93%。

③区域挖导流干沟，基础压实密度要大于93%。

④将基底、导流沟夯实平整，要求压实密度大于93%。

⑤由于本工程边坡较陡，因而边坡要进行削坡和清理平整，坡度不得大于1：2，压实密度大于90%以防滑坡。

(2)防渗工程

本项目设计采用HDPE膜+GCL结合的复合单层人工防渗结构，库底及侧壁防渗构造见图3.1-2。

[image: image5.png]200

———————-02m RE:E

2500

300,

1000,

LLi702 oy

v/

J_A_t_lJ [T T T T 17 T T T 17 T T T 17
zsmmz;ﬁi; ‘ ‘“ |
L i%%%@mﬁ%ﬁ
—V//, P g e 77
S s // / M*ﬂ?’EHDOOmmM&i) S
// L // ” i s /
Y Vv Vv VvV YV VYV

RPEY
T5mm B ETEAWE
BEHEPE (£ 16 ¥
1.5mmHDPE T
CCLUMENRLIE) |
AR/ EERBET





图3.1-2  库底及侧壁防渗构造图

库底防渗层结构由下至上依次为：

①场区回填整平夯实；

②铺设5000g/m2GCL防水毯(渗透系数不大于5.0(10-11m/s)；

③铺设1.5mmHDPE膜层；

④600 g/m2土工布；

⑤300mm卵石透水层(φ15~35mm)；

⑥200g/m2土工布。

库区侧壁防身结构由下至上依次为：

①侧壁削平夯实；

②铺设5000g/m2GCL防水毯(渗透系数不大于5.0(10-11m/s)；

③铺设1.5mmHDPE膜层；

④铺设600g/m2土工布一层；

⑤土工透水网垫(15mm)导滤层。

垃圾坝内坡防渗层结构由下至上依次为：

①坝内坡整平夯实；

②铺设750mm粘土层(渗透系数不大于1.0(10-9m/s)；

③铺设5000g/m2GCL防水毯(渗透系数不大于5.0(10-11m/s)；

④铺设1.5mmHDPE膜层；

⑤600 g/m2土工布；

⑥土工透水网垫(15mm)。

(3)渗滤液收集系统

渗滤液收集系统包括导滤层、污水收集管和排液导气井等。

①导滤层

填埋区底面按设计要求坡度整平后，在防渗导流层中铺设De400HDPE穿孔花管，渗滤液收集管盲沟断面见图3.1-3。

[image: image6.png]300

1000





图3.1-3  渗滤液收集管盲沟断面图

②渗滤液收集管

在防渗层中的导流层中铺设1根De400mm渗滤液收集管，收集管沿库底自南向北贯穿库底中部最低线，库区内至二期垃圾坝前渗滤液收集管道为HDPE穿孔管，穿坝管道至污水调节池管道为不穿孔HDPE管。库区平面上布置垂直排液导气井与渗滤液收集管相接，最终排入二期垃圾坝外污水调节池。

③排液导气井

为了便于渗滤液收集，平面上布置了竖向排液导气井，竖井直径1.0m，间隙5cm的钢筋网，内衬土工布滤层，用碎石填充，导气竖井剖面图见图3.1-4。石笼中间布置De250HDPE垂直导气花管，管道底部与库底渗滤液导流层相连。主钢筋骨架与每层垃圾填埋高度2.7m相同，随填埋高度向上逐层接高。本填埋场导气竖井共25座。

[image: image7.png]De250HDPE A% 4%

BRE(#ELE)
HAE(BE)

BRE(HLE) %//A//

BAE(HERKE ]
HEELE

axisexreleisieraiets Bl SoletreieiTete e

‘EO 300,300/300301 1000 l

peeil] J L =

2500

BiE =

HRARH

L4200/t 25 2

BERSHE(PF)
21#600q/m"
1.5mmHOPE 218,

#£E(1000mm

j300, 1000

1 500 1000 500




图3.1-4  导气竖井剖面图
④渗滤液贮存

垃圾渗滤液经过收集系统的收集与导排，最后汇入污水调节池贮存，根据可行性研究报告计算垃圾渗滤液产生量34.08~121.48m3/d，考虑连续30天降雨贮存及不可预见因素，确定本项目污水调节池容积2000m3，污水调节池采用钢筋混凝土结构，尺寸为B×L×H=20×20×5m。

污水调节池旁污水提升泵房1座，内设污水提升泵2台，用于将污水调节池内渗滤液提升至渗滤液处理站。

(4)填埋气收集系统

①排气层

排气层设计于填埋中间层及最终覆盖层结构中，填埋中间层排气层位于填埋中间高度日覆盖粘土层之上，最终覆盖层排气层位于垃圾填埋体最上部日覆盖粘土层上、防渗粘土层之下。排气层由粒径15~35mm卵石组成，厚度为0.3m。作用是将逸出垃圾堆体的填埋气导排进入竖向导气井，进行集中点燃排放。

②竖向导气井

导气井平面布置平均间距30m。石笼随着垃圾填埋高度增加而增高，一直到最终覆盖粘土层下。垃圾填埋物产生的气体，通过导气井中De250 HDPE垂直导气花管(伸入最终覆盖粘土层时取消花孔)排至导气竖井井口。本填埋场导气竖井共25座。
③填埋气处理

本项目填埋气处理工程措施采用自然导排方式，在填埋运行期间将导气管直接伸出日覆盖层以上至少2m，并在管口安装耐燃管帽及点火燃烧器，采用电子监控器，对排出气体定时监测，当甲烷气体接近或超过3%时，应点燃废气以防爆炸。

当场区开始封场时在封场覆盖层下的导气层中设置填埋气收集管道，将填埋气统一收集至燃放火炬内，燃放火炬应架设与库区上游高处台地，采用电子监控器，对排出气体定时监测，当甲烷气体接近或超过3%时，应点燃废气以防爆炸。

(5)垃圾坝

本项目在一期填埋区垃圾坝以北800m下游沟谷狭窄处设置二期垃圾坝一座，采用碾压土坝，设计坝高25m，坝顶宽5m，坝轴线长38m，内坝坡1:2.5、外坝坡1:2.5，坝肩开挖坡度为1:1。在外坝坡铺设草皮护坡防止水土流失。

(6)场区防洪

①本项目防洪标准为50年一遇洪水标准设计，100年一遇洪水标准校核，渠系建筑物等级为5级。

②汇水面积：根据建设单位及可研、设计单位测算，东截洪沟汇水面积0.03km2，西截洪沟汇水面积0.02km2，合集库区及两侧山坡汇水面积0.05km2。

③一期垃圾填埋场已建防洪工程：建设一期垃圾填埋场时沿一期填埋库区顶部四周设置了东西两道截洪沟，截洪沟将场区顶部汇水拦截后沿库区边线导出至一期填埋库区污水调节池北侧下游方向。

④二期防洪工程布置：本次设计沿已建东西截洪沟向沟谷下游延伸，在填埋库区顶部边线外延长建设东、西截洪沟，东截洪沟和西截洪沟自库区顶部由南向北汇流后经消力池充分消能后排入库区南侧下游沟道，保证填埋区安全运行。

⑤截洪沟断面：

东截洪沟断面尺寸为底宽1.0m，沟深0.9m，长度950m矩形断面；西截洪沟断面尺寸为底宽1.0m，沟深1.0m，长度1000m矩形断面。截洪沟结构均采用MU30浆砌块石砌筑，缓坡段均M10水泥砂浆抹面，陡坡段采用人工加糙处理，糙条采用人字形布置，糙条高度0.25m，宽度0.25m，糙条间距2m，在陡坡段沿程布置。

⑥封场后的防洪措施

封场后顶面形成5%的平整斜坡，一部分雨水流入垃圾坝坝顶排水沟，另一部分雨水流入截洪沟最终排出库区。

(7)绿化、围栏

本项目在已建一期填埋区周边种植绿化带挤出上，沿场区顶部向北侧下游种植绿化带，设计绿化带宽度10m。

沿场区四周设立一道2.5m高的钢丝网围栏，以阻止由风吹起的废纸和塑料等易飞扬杂物，有效保护周围环境。对钢丝网围栏上的杂物由场区专人负责清理。

(8)填埋区封场覆盖

填埋区封场覆盖层库由下至上依次为：

①在0.2m厚日覆盖土上铺一层0.3m厚卵石排气层；

②0.3m厚防渗粘土层；

③0.3m厚卵石排水层；

④0.45m厚覆盖支持土层；

⑤0.15m厚营养植被层，其上种植浅根植物。

(9)垃圾填埋场土石方平衡

本项目垃圾填埋场二期工程建设期和运行期间土石方平衡见表3.1-2。

由表3.1-2可知，场区挖方共110992m3，填方共计65800m3，弃方45192m3，运送至一期垃圾填埋场现有的覆土备料场经碾压夯实后暂存，在日后填埋过程中逐步取土用于日覆盖，可消耗完毕。

表3.1-2    主要工程土石方平衡表    单位：m3
	工程名称
	挖方
	填方
	调入方
	调出方
	弃方

	场区整平
	库底整平、边坡削挖方
	105000
	19000
	0
	86000
	45192

	
	整平夯实填方
	
	30500
	30500
	
	

	垃圾坝
	筑坝土石方
	
	16000
	16000
	
	

	
	清基土石方
	800
	
	
	800
	

	防洪措施
	截洪沟
	5192
	300
	0
	4892
	

	合计
	110992
	65800
	46500
	91692
	


(10)主要工程量

本项目生活垃圾填埋场二期工程的主要工程量见表3.1-3。

表3.1-3    本项目垃圾填埋场主要工程量

	序号
	项目
	工程内容
	数量
	备注

	1
	场区

整平
	土石方开挖
	105000m3
	/

	
	
	土石方回填
	30500m3
	

	
	
	库底整平夯实
	19000m3
	

	2
	垃圾坝
	筑坝土石方
	16000m3
	坝高25m，坝顶宽5m，坝轴线长38m，内坝坡1：2.5，外坝坡1：2.5。

	
	
	坝基清挖及回填土石方
	811m3
	

	
	
	泥结碎石路面
	356m2
	

	
	
	草皮护坡
	1500m2
	

	3
	防渗工程
	HDPE膜(厚1.5mm)
	108000m2
	/

	
	
	GCL(5000g/m2)
	108000 m2
	

	
	
	土工布(600g/m2)
	108000m2
	

	
	
	土工布(200g/m2)
	40000m2
	

	
	
	土工透水网垫(15mm)
	68000m3
	

	
	
	卵石透水层(厚300mm)
	12000m3
	

	4
	渗滤液导排系统
	De400 HDPE管
	540m
	/

	
	
	碎石滤水垫层
	240m3
	

	
	
	其中 
	d15(100mm)
	80m3
	

	
	
	
	d20 (100mm)
	80m3
	

	
	
	
	d25(100mm)
	80m3
	

	
	
	砂垫层
	5.5m3
	

	
	
	DN600钢管
	160m
	

	5
	渗滤液收集系统
	钢筋砼污水调节池
	2000m3
	长20m，宽20m，深5m

	
	
	污水提升泵房
	35m2
	/

	
	
	污水提升泵
	2台
	Q=20m3/h，H=50m，P=11kw

	6
	填埋气导排系统
	De250HDPE垂直导气花管
	1785m
	Φ20mm孔花管

	
	
	钢筋石笼Φ1000mm
	1570 m2
	10个

	
	
	土工布(600g/m2)
	1570 m2
	

	
	
	卵石
	1140 m3
	粒径25~60mm

	
	
	混凝土管基座
	32 m3
	共计25座，混凝土用量1.28m3/个

	
	
	耐火管帽
	25个
	/

	
	
	集中燃放火炬
	1个
	/

	7
	绿化及围栏
	绿化面积
	7559m2
	绿化带宽度10m

	
	
	钢丝网
	1795 m2
	/

	8
	防洪措施
	土石方开挖
	5192 m3
	东截洪沟长950m，西截洪沟长1000m

	
	
	土石方回填
	300 m2
	

	
	
	MU30浆砌块石
	1772 m3
	

	
	
	3：7灰土垫层
	816 m3
	

	
	
	C10素混凝土
	273 m3
	

	9
	监测井
	监测井
	5眼
	


3.1.5 总图布置

生活垃圾填埋场二期工程建设主要包括库区场地整平、库区防渗工程、渗滤液收集系统工程、垃圾坝、防洪工程、防护围栏和绿化带等，生活垃圾填埋场二期工程总占地约67410m2(101.11亩)。

本次生活垃圾填埋场二期工程在一期垃圾坝下游沟谷800m处修建二期垃圾坝，二期填埋库区由一期垃圾坝、二期垃圾坝及两侧山坡所围成。在库区整平后铺设防渗系统层、排液导气设施。污水调节池位于二期垃圾坝外侧。

生活垃圾填埋场平面布置见图3.1-5。

3.1.5 定员及生产制度

本项目垃圾填埋场新增劳动定员8人，包括填埋区操作人员、专业技术人员以及相关后勤人员。垃圾填埋场全年工作365天，实行8小时工作制。

3.1.6 总投资与环保投资

本项目总投资2780万元，其中申请国家资金1600万元，其余1180万元由地方财政配套解决。

本项目为生活垃圾填埋场建设，全部纳入环保投资。

3.1.7 主要经济技术指标

本项目主要技术经济指标见表3.1-4。

表3.1-4    主要技术经济指标一览表

	序号
	指标
	单位
	数量

	1
	设计处理能力
	t/d
	418

	2
	年处理生活垃圾量
	104t/a
	15.257

	3
	总容积
	104m3
	240

	4
	有效库容
	104m3
	190

	5
	使用年限
	a
	10

	6
	材料及能源消耗
	
	

	
	HDPE膜(1.5mm)
	104m2
	10.8

	
	膨润防水毯(GCL)
	104m2
	10.8

	
	土工布(600g/m2)
	104m2
	10.8

	
	土工透水网垫(15mm)
	104m2
	6.8

	
	土工布(200g/m2)
	104m2
	4.0

	
	汽油
	t/a
	9.66

	
	柴油
	t/a
	100.36

	
	耗电
	104kWh/a
	3.29

	7
	生活垃圾填埋场总占地
	hm2
	6.741

	8
	劳动定员
	人
	8

	9
	填埋场年工作日
	天
	365

	10
	项目总投资
	万元
	2780

	
	工程费用
	万元
	2300

	
	其他费用
	万元
	400

	
	预备费用
	万元
	80

	
	项目投资回收期(所得税前)
	年
	8.94

	
	建设周期
	年
	1


3.1.8 公用工程

3.1.8.1 给水

本项目生活垃圾填埋场用水有道路场地洒水、填埋作业除尘喷淋用水以及绿化用水等，总用水量为23.64m3/d，全部来自于经固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理达标的污水。

3.1.8.2 排水

生活垃圾填埋场渗滤液产生量为31m3/d，经固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及一期垃圾填埋场封场后生态恢复用水等，不外排。

本项目水平衡见表3.1-6、图3.1-6。

表3.1-6    项目给排水平衡一览表    单位：m3/d

	序号
	名称
	用水量
	新鲜水
	损耗

水量
	废水

产生量
	排水量
	废水去向

	1
	道路场地洒水
	7.3
	0
	7.3
	0
	0
	蒸发损耗

	2
	场地绿化
	11.34
	
	11.34
	0
	0
	蒸发损耗

	3
	垃圾场作业喷淋
	5.0
	0
	5.0
	0
	0
	垃圾体吸纳、蒸发损耗

	4
	一期封场后及周边山体生态用水
	7.36
	0
	7.36
	0
	0
	蒸发损耗

	5
	渗滤液
	0
	0
	0
	31.0
	0
	回用于1~4

	合计
	31.0
	0
	31.0
	31.0
	0
	


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3.1-6    项目给排水平衡图    单位：m3/d

3.1.8.2 供电

垃圾填埋场供电依托一期工程，场区照明采用架空方式，设置防雷保护。

环卫管理中心供电由城市电网接入。

3.1.8.4 采暖

员工冬季取暖依托一期办公用房取暖，一期办公用房冬季采暖采用电取暖及空调取暖。

3.1.8.5 消防

本次生活垃圾填埋场消防水池依托一期生活垃圾填埋场已建成消防水池，池容为162m2。

3.1.9 依托工程
本项目在固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程下游沟谷建设，鉴于现有工程已建有相关办公生活设施以及渗滤液处理，覆土备料场等，本次依托现有工程部分建设内容，具体包括：
(1)办公生活依托
本项目新增劳动定员8人，办公可依托现有的办公生活用房，生活污水处理采用化粪池处理后用于周边绿化，冬季采暖采用电取暖或空调采暖，依托是可行的。
(2)供电
现有工程已有10Kv供电线路，本次直接从现有工程供电线路接入，设置一套50kVA变压器即可。
(3)给排水

本项目用水主要是道路场地洒水、填埋作业洒水降尘以及周边绿化带用水等，由固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程提供，固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程设计处理渗滤液能力为100吨/日，现有工程渗滤液产生量为24.8t/d，本项目为31t/d，可满足处理需要，同时根据竣工环境保护验收资料，固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理后的水可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准，因此项目给排水依托现有固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程是可行的。
(4)覆土备料场

本项目不设置覆土备料场，依托现有固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程覆土备料场，项目场地平整产生的弃土约45192m3，运至现有覆土备料场碾压夯实后暂存，在日后填埋过程中逐步取土用于垃圾填埋日覆盖，消耗完毕后覆盖用土从外拉运，项目不设取土场。
3.2 垃圾填埋场工程分析

3.2.1 生活垃圾填埋工艺简述

垃圾卫生填埋工序主要为：运输卸料、摊铺、压实、覆盖、灭虫等工序。填埋作业原则是由低向高填埋，按单元(一日垃圾)分层填埋，填高2.5m厚度，即用0.2m厚土层覆盖，并压实，做到当日垃圾当日覆盖，减少裸露时间。为防止恶臭污染、鼠害及蚊蝇繁殖，保持经常喷洒药水或石灰进行消毒，并随时进行必要洒水降尘。露出地面边坡随时用块、砾石覆盖护坡。垃圾收集及填埋场作业工序见图3.2-1所示。填埋场垃圾填埋及封场纵剖面图见图3.2-2、图3.2-3。

[image: image9.emf]填埋气

生活垃圾 计量 卸料 铺平 压实 覆土 灭虫 封场

渗滤液

盲沟 、 碎石导流层收集

污水调节池 渗滤液处理站

备料场

生态恢复

收集导排 排空或点燃排放

事故回喷

周边植被绿化

粘土

雨水

截洪沟

下游沟谷

扬尘 、 噪声 、 恶臭

转运汽车

转运

汽车

扬尘 、 噪声


图3.2-1    本项目生活垃圾填埋工艺及产污环节图

[image: image10.png]LLiLE

@/%/&{:4.}:4@/%?

% // ,//llﬂ?iﬁ/ﬁﬂnéfl/////

FT.777 775 WERKEm T 77 77T
VYUYV VVIUNYVYVYYVYVYYYYY

e P e s A s
= =] ==
BB

<
<
<
b
<
R
b
a9
3
b
<
b
b
b
b

SRR





图3.2-2    封场层构造详图

[image: image11.png]200

lepsmur 0
[EEFHER 450nm

[HBHAR 007m
BBRLR 300mm
[BERAR 500
BRELE J00n

[amamy

20

2500 ._m_.ﬂ-

200





图3.2-3    填埋区封场剖面图
(1)生活垃圾计量

生活垃圾进入填埋场之前要称重计量，由于现有生活垃圾填埋场一期建设时已配套建设了计量系统，因此本项目沿用原有已建生活垃圾计量装置。

(2)卸料

本项目垃圾转运车在进入垃圾填埋场后，直接进入卸料层面进行卸料，晴天时车辆在垃圾堆体表面直接行使，雨天时在垃圾堆体表面铺设卵砾石作为道路垫层。

(3)推铺

本项目倾倒垃圾由推土机推铺，为保证设计压实密度的实现，每次摊铺垃圾厚度0.4~0.45m。

(4)压实

垃圾推铺完成后由压实机压实，压实可增加填埋场的消纳能力，延长填埋场的使用年限，减少填埋场的沉降量，有利于垃圾堆体、堆积物边坡的稳定性。同时还可防止坍塌以及不均匀沉降，并有利于形成厌氧环境，减少渗入垃圾堆体的降雨量以及蚊蝇蛆虫的滋生；减少渗滤液和填埋气的迁移，提高填埋气的产生量，也有利于填埋机械在垃圾堆体上的移动。

(5)覆盖

生活垃圾卫生填埋场覆土是卫生填埋的重要特征之一，也是区别于露天堆放的重要因素。垃圾土料覆盖分为日覆盖、中间覆盖和终场覆盖，每一覆盖功能、作用的不同，对覆盖土料的要求也不一样。

日覆盖是完成每天垃圾填埋量时进行。日覆盖的作用有：①改善道路交通；②改善填埋区环境状况；③减少恶臭气体的散发；④减少遇风天气尘土和垃圾漫天飞扬；⑤降低疾病通过鸟类、鼠类、蚊蝇的传播；⑥降低火灾危险。

日覆盖要求确保垃圾填埋层稳定并且不阻碍垃圾的生物降解，因此土料要求应具有一定的透气性，选用砂性土作为日覆盖土较为适宜，日覆盖层厚度为0.2m。

中间覆盖是在每完成2.5m厚垃圾的填埋后进行。中间覆盖的作用：①防治垃圾填埋气的无序排放；②减少雨水渗入垃圾堆体的数量，从而减少渗滤液的产生量；③通过碾压的中间覆盖粘土形成坡向填埋区排水设施的坡度，利于填埋区雨水的导排。

中间覆盖土料需要透气性、透水性能差，所以选用粘性土作为覆盖土料较为适宜，中间覆盖层厚度为0.2m。

终场覆盖是垃圾填埋场到达设计垃圾堆体表面时进行。终场覆盖的作用：①减少雨水渗入垃圾堆体的数量，从而减少渗滤液的产生量；②防治填埋气外溢、扩散；③组织鸟类、鼠类、蚊蝇等与生活垃圾的接触，杜绝疾病的传播；④避免填埋垃圾遇风、雨四处飞扬、漂流；⑤阻断垃圾堆体与人和动物的直接接触；⑥终场覆盖有利于垃圾堆体表面的植被和绿化；⑦便于垃圾填埋土地的再利用。

垃圾填埋最终封场覆盖层采取以下做法：在0.2m厚的日覆盖土上铺一层0.3m厚的卵石排气层，上面再铺一层0.3m厚的防渗粘土层，其次再铺一层0.3m厚的卵石排水层，最上层是0.6m厚的营养土植被层(其营养植被层厚0.15m，覆盖支持土层厚0.45m)。

(6)填埋区划分

根据地形特点，填埋单元的面积按当天填埋当天覆盖，厚度为1m进行设计，每个大区域内按10m×11m（或根据地形条件以110m2为单位）划分填埋单元，从最低点分层填埋。

(7)灭虫

为防止填埋场的鼠类和鸟类的繁衍和蝇、蛆孽生，必须要做到当日堆体表面进行喷洒药水或石灰进行消毒，并且做好职工劳动安全保护，以避免疫情的发生。本项目配备专门人员，在夏秋季节蚊蝇活动期每天上、下午各进行一次喷药操作，也可根据蚊蝇的出现规律进行适时调整。

3.2.2 生活垃圾量及垃圾成分

3.2.2.1 生活垃圾产生量预测

本项目生活垃圾填埋场二期工程主要处理固原市原州区的生活垃圾，本次垃圾产生量采用“日产垃圾量法”，人均日产垃圾量采用经验控制值预测。
(1)人口预测

根据《固原市统计年鉴(2012年)》，截至2012年底固原市中心城区人口约24.77万人。根据《固原市城市总体规划(2011-2030年)》，规划至2020年人口为34万人，至2030年人口为45万人。根据规划人口增长率预测至设计服务年限末2024年人口为38.08万人，具体人口预测见表3.2-1。

表3.2-1    固原市中心城区人口预测表

	年份
	2012年
	2013年
	2014年
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年

	人口数(万)
	24.77
	25.77
	26.82
	27.90
	29.03
	30.21
	31.43

	年份
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	

	人口数(万)
	32.71
	34.03
	35.00
	36.00
	37.02
	38.08
	


(2)生活垃圾产生量预测

根据国内相关城市的垃圾产量的统计情况和设计经验以及固原市的具体情况，本次预测2015年固原市现状人均日产垃圾量约为1.3kg/d·人，2024年控制值为1.20kg/d·人。

本次生活垃圾填埋场二期工程在设计时考虑固原市医疗废物废渣的处理，根据“固原市医疗废物集中处置工程”相关资料，固原市医疗废物处置中心采用高温蒸汽灭菌处理工艺，处理后的医疗废渣量为3t/d，环评要求医疗废物应按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）（HJ/T 276-2006）》处理后并满足处理效果检验指标后得到的医疗废物残渣方可进入本项目填埋。
固原市城市垃圾产生量预测结果统计见表3.2-2。

表3.2-2    固原市城市生活垃圾产生量预测结果表

	序号
	年份
	人口(万人)
	人均日产垃圾量(kg/d)
	日均量(t/d)
	年垃圾量(t/a)
	累计总量(万t)
	压实后体积

	
	
	
	
	
	
	
	年均量(万m3/a)
	累计总量(万m3/a)

	1
	2015
	27.90
	1.30
	362.74
	132400.1
	13.24
	16.55
	16.55

	2
	2016
	29.03
	1.29
	374.53
	136702.6
	26.91
	17.09
	33.64

	3
	2017
	30.21
	1.28
	386.68
	141136.5
	41.02
	17.64
	51.28

	4
	2018
	31.43
	1.27
	399.19
	145705.2
	55.59
	18.21
	69.49

	5
	2019
	32.71
	1.26
	412.09
	150412.5
	70.64
	18.80
	88.29

	6
	2020
	34.03
	1.25
	425.38
	155262.1
	86.16
	19.41
	107.70

	7
	2021
	35.00
	1.24
	434.00
	158409.6
	102.00
	19.80
	127.50

	8
	2022
	36.00
	1.22
	442.77
	161610.4
	118.16
	20.20
	147.70

	9
	2023
	37.02
	1.21
	451.68
	164864.9
	134.65
	20.61
	168.31

	10
	2024
	38.08
	1.20
	456.94
	166783.8
	151.33
	20.85
	189.16

	注：垃圾压实后容重按0.8t/m3计，处理后的医疗废物废渣量按3t/d计。


3.2.3.2 垃圾成分预测

城市生活垃圾主要由居民生活垃圾、商业垃圾等废弃物组成，其组成直接受居民生活习惯、生活水平、当地经济发展水平及所处地区的气候条件、自然环境等因素影响。目前随着固原市经济的快速发展和城市化水平的提高，城市燃气率将会得到快速普及，市区居民生活水平得到很大程度的改善，城市生活垃圾的组成成分也发生变化，即有机物含量增大，无机物含量减少。本次参照国内外城市垃圾组分的变化情况，对固原市生产生活垃圾年平均组分进行预测，见表3-3。

表3.2-3    固原市城市生活垃圾预测成份表

	成分
	有机物
	无机物
	废品类
	含水率
	容重比

	
	厨余
	木屑等
	煤灰
	玻璃砖瓦
	纸张
	塑料
	金属
	%
	Kg/m3

	百分比(%)
	30.24
	50.71
	8.95
	5.80
	2.20
	2.10
	28.00
	556.0


3.2.3 垃圾填埋场污染物产排分析

3.2.3.1 废气

垃圾填埋场大气污染源主要有垃圾运输和填埋过程中粉尘污染、垃圾中有机物在不完全降解过程中产生的填埋废气及其产生臭气污染(臭气污染物主要成份为硫化氢和氨)。

(1)垃圾运输和填埋过程中粉尘污染源强分析

垃圾填埋过程扬尘污染来源主要为运输车辆倾倒垃圾时产生的粉尘，运输垃圾车辆行驶在路面上造成扬尘，与平均车速有关，排放量一般与车速有关，车速越低，排放物则越少。因此，要控制车速在50km/h以下为宜；垃圾填理场在有风时，垃圾堆表面产生扬尘，当在风速超过3.1m/s时，扬尘起运，1m3垃圾可产生扬尘约0.31kg，当风速小于3.1m/s时，此项污染忽略不计，当地平均风速较小(平均风速2.8m/s)，因此垃圾堆表面产生扬尘量较小。本项目仅考虑运输车辆倾倒垃圾时产生的粉尘。

本项目垃圾日清运量平均约为418t，垃圾卸车时产生的瞬时粉尘可用下式进行估算：

Q＝0.03×U1.6×H1.23×exp(-0.28W)

式中：Q—起尘量(kg/t)；

U一风速(m/s)，取2.8m/s：

H一物料落差，按2m计算；

W一垃圾含水量百分数，为29％；

经上式计算，起尘量系数为0.337kg/t，按日清运垃圾418t，则每天垃圾卸车时日平均粉尘总量约为140.87kg。按日营运时间8小时，则卸车时平均粉尘源强约为17.61kg/h(51.42t/a)，经过喷淋后可降尘80%以上，卸车粉尘排放量为3.522kg/h(10.284t/a)。

(2)填埋场废气污染源分析

①填埋气体成分

垃圾填埋气是垃圾填埋后经微生物分解后产生的废气，主要成份为CH4和CO2，一般含量分别占废气总量的50%和40%，其它成分为N2、H2、CO、H2S、O2等，其典型特征为：温度在43~49℃，相对密度1.02~1.06，为水蒸气所饱和，高位热值在15630~19537KJ/m3。生活垃圾填埋场填埋气体组成见表3.2-4。

表3.2-4    城市生活垃圾填埋场释放气体组成

	成分
	体积百分比(%)
	成分
	体积百分比(%)

	甲烷
	45~50
	氨气
	0.1~1.0

	二氧化碳
	40~50
	氢气
	0~0.2

	氮气
	2~5
	一氧化碳
	0~0.2

	氧气
	0.1~1.0
	微量气体
	0.01~0.6

	硫化氢
	0~1.0
	
	


②填埋废气产生量

填埋状态下的垃圾分解经历两个过程：第一阶段是好氧分解过程，该阶段维持时间短，仅在几周内氧气耗尽就结束；第二阶段为厌氧分解过程，产生甲烷气，且持续时间可达20~50年，填埋场化学反应主要为厌氧发酵过程。垃圾填埋后一般2~3年开始产气。

垃圾填埋场产气量主要取决于垃圾可降解有机物的质与量。一般来讲，产气量是一个定值，而产气速率则受多种因素影响，如垃圾量和垃圾成分、垃圾填埋时间、垃圾压实密度、填埋垃圾体中的温度、含水率以及垃圾体空隙中的气体压力等。

填埋场产气量计算采用《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》(CJJ133-2009)中公式进行计算。

A、对某一时刻填入填埋场的生活垃圾，其填埋气体产生量宜按下式计算：

G=ML0(1-e-kt)

式中，G—从垃圾填埋开始到第t年的填埋气体产生总量，m3；

M—所填埋垃圾的重量，t；

L0—单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m3/t；

k—垃圾的产气速率常数，1/a；


[image: image12.wmf]t

—从垃圾进入填埋场时算起的时间，a。
B、对某一时刻填入填埋场的生活垃圾，其填埋气体产生速率宜按下式计算：

Qt=ML0ke-kt
式中：Qt—所填垃圾在时间t时刻(第t年)的产气速率，m3/a。

C、垃圾填埋场填埋气体理论产气速率宜按下式计算：

[image: image13.png]Z M, Loke™ =9 (n < SIBHH 3B ) 4K ©)





[image: image14.png]£
Z M, Loke™ =9 (n >R BT BIE L £)




式中：Gn—填埋场在投运第n年的填埋气体产气速率，m3/a；

n—自填埋场投运年至计算年的年数，a；

Mt—填埋场在第t年填埋的垃圾量，t；

f—填埋场封场时的填埋年数，a。

D、垃圾的产气速率常数确定

垃圾的产气速率常数k反映垃圾中有机物厌氧降解的速度。实验证明，有机物厌氧降解速度与垃圾成分(有机物种类和比例)、含水率、温度等因素有关系，因此垃圾产气速率常数k值与上述因素有关系，上述因素又与垃圾填埋场的实际情况有关系，因此对于不同的垃圾填埋场，其k值均是不同的。下表3.2-5中为美国国家环保局建议的取值范围，本次取0.03。

表3.2-5  U.S.EPA推荐参数k取值表

[image: image15.png]SREM

£ EVEE

WIRSE 0.10~0. 36
FEREUR 0.05~0.15
TR 0.02~0. 10





E、填埋场单位垃圾的填埋气体最大产气量(L0)

据有关资料，垃圾中有机物只有50%可生物降解，有机物分解的最佳产气量的理论计算结果为0.8m3/kg，根据前述垃圾产生量及垃圾成分预测，固原市生活垃圾有机物含量平均为28%，有机物降解速率定为50%，则L0=0.112m3/kg，据此计算本项目填埋场产量见表3.2-6。

③填埋气体内主要污染物源强

CH4气体按填埋场产气总量的50％计，H2S占填埋气体体积的0.05%，NH3占填埋气体体积为0.5%。据相关资料，恶臭气体在垃圾填埋一年内全部产生，恶臭气体计算时，采用年填埋垃圾量最大值，即第10年填埋垃圾量166783.8t，第10年填埋垃圾产生的填埋气为54.38×104m3。本项目生活垃圾填埋气采用导气管收集后直接排放，废气产生量即为排放量。本项目填埋气体中主要污染物源强见表3.2-7。

表3.2-6    填埋场运行期间垃圾填埋气体产量预测

	年份

(a)
	年垃圾产量(t)
	填埋气体产生量(m3)
	服务

年限

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	2015
	132400.1
	431716.6
	418957.5
	406575.4
	394559.3
	382893.3
	371581.9
	360600
	349942.7
	339600.3
	3296563.6
	1

	2016
	136702.6
	
	445745.8
	432572
	419787.5
	407380.9
	395341
	383656.9
	372318.2
	361314.5
	350636
	2

	2017
	141136.5
	
	
	460203.4
	446602.3
	433403.2
	420594.2
	408163.8
	396100.7
	384394.2
	373033.6
	3

	2018
	145705.2
	
	
	
	475100.5
	461059.2
	447432.8
	434209.2
	421376.3
	408922.8
	396837.3
	4

	2019
	150412.5
	
	
	
	
	490449.6
	475954.6
	461888
	448237.2
	434989.8
	422133.9
	5

	2020
	155262.1
	
	
	
	
	
	506262.7
	491300.3
	476780.2
	462689.2
	449014.7
	6

	2021
	158409.6
	
	
	
	
	
	
	516525.7
	501260.1
	486445.6
	472069
	7

	2022
	161610.4
	
	
	
	
	
	
	
	526962.5
	511388.4
	496274.6
	8

	2023
	164864.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	537574.5
	521686.8
	9

	2024
	166783.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	543831.4
	10

	累计总产气量
	431716.6
	864703.3
	1299350.8
	1736049.6
	2175186.2
	2617167.2
	3056343.9
	3492977.9
	3927319.3
	7322080.9
	


表3.2-7    本项目填埋气体中主要污染物源强 

	项目
	CH4
	H2S
	NH3

	污染物产生体积
	日产生量(m3/d)
	744.97
	0.745
	7.45

	
	年产生量(104m3/a)
	27.19
	0.0272
	0.2719

	污染物特性
	密度(kg/m3)
	0.66
	1.53
	0.771

	污染物产生速率

及产生量
	产生速率(kg/h)
	20.456
	0.0475
	0.239

	
	日产生量(t/d)
	0.492
	0.00114
	0.00574

	
	年产生量(t/a)
	179.454
	0.4116
	2.096


3.2.3.2 废水

垃圾填埋场的废水主要为渗滤液，渗滤液主要来源于降水、垃圾含水和分解水等。渗滤液经固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理达标后用于场区洒水降尘、场内以及周边植被绿化等。

(1)渗滤液产生量

本次参考《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》(HJ564-2010)中的经验公式法(浸出系数法)估算渗滤液产生量，其公式如下：

Q=
[image: image16.wmf]1000

3

3

2

2

1

1

）

（

A

C

A

C

A

C

I

+

+

´


式中：Q－渗滤液产生量，m3/d；

I－多年平均日降雨量，mm/d；

A1－作业单位汇水面积，m2；

C1－作业单元渗出系数，一般宜取0.5~0.8；

A2－中间覆盖单元汇水面积，m2；

C2－中间覆盖单元渗出系数，宜取(0.4~0.6)C1；

A3 －终场覆盖单位汇水面积，m2；

C3－终场覆盖单元渗出系数，一般取0.1~0.2。

注：式中A1、A2和A3分别按照设计填埋顺序给出不同填埋时期的数值，同时计算不同填埋时期的渗滤液产生量，选择最大值作为渗滤液处理设施的设计用渗滤液产生水量。I的计算，数据充足时宜按20年数据计取；数据不足时，按现有全部年数据计取。

本项目按渗滤液产生量最大值计(即作业单元全部为填埋场汇水面积时的工况)。固原市多年平均降雨量为435.2mm，根据经验公式以多年平均降雨量为依据计算垃圾填埋场渗滤液产生量参数取值及计算结果见表3.2-7。

表3.2-7    渗滤液计算参数取值及结果表

	参数取值
	Q(m3/d)

	I(mm/d)
	C1
	A1(m2)
	C2
	A2(m2)
	C3
	A3(m2)
	

	1.19
	0.8
	13024
	0.6
	26047
	0.2
	0
	31.0


(2)渗滤液水质

①垃圾渗滤液水质特点

A、有机污染物种类繁多，水质复杂

垃圾渗滤液中含有大量有机物，主要有77种，含量较多的有烃类及其衍生物、酸酯类、醇酚类、酮醛类和酰胺类等。一般而言，垃圾渗滤液中的有机物可分为三类：低分子量的脂肪酸类、中等分子量灰黄霉酸类物质；腐殖质类高分子碳水化合物。

B、污染物浓度高、变化范围大

垃圾渗滤液中BOD5和COD浓度最高可达每升几万毫克，其产生主要是在酸性发酵阶段，PH值达到或略低于7，BOD5与COD比值介于0.5~0.6之间；一般而言，COD、BOD5、BOD5/COD比值随生活垃圾填埋场的“年龄”增长而降低，碱度则上升。

C、水质水量变化大

垃圾渗滤液水质水量变化主要体现在如下方面：产生量随季节变化大，雨季明显大于旱季；污染物组成及其浓度也随季节变化；污染物组成及其浓度随填埋时间而变化。

D、氨氮含量较高

垃圾渗滤液中氨氮浓度随生活垃圾填埋年限的增加而增加，可以高达1700mg/L左右，氨氮含量过高会影响微生物活性，降低生物处理效果。

E、金属含量高

渗滤液中含有多种金属离子，其浓度不仅与生活垃圾组分有关，也与垃圾填埋时间密切相关。

F、营养元素比例失衡

渗滤液中氨氮含量较高，而磷含量偏低，一般渗滤液中BOD5/P大都大于300，磷含量偏低不利于微生物的生长，不利于渗滤液生化处理。

②水质确定

本项目缺少垃圾填埋场渗滤液水质资料，根据其生活垃圾成分及性质，参照国内垃圾填埋场渗滤液典型水质，并考虑未来水质变化趋势，渗滤液水质参数见表3.2-8。

表3.5-8    生活垃圾渗滤液填埋场渗滤液水质指标

	项目

类别
	初期渗滤液
	中后期渗滤液
	封场渗滤液

	五日生化需氧量(mg/L)
	4000~20000
	2000~4000
	300~2000

	化学需氧量(mg/L)
	10000~30000
	5000~10000
	1000~5000

	氨氮(mg/L)
	200~2000
	500~3000
	1000~3000

	悬浮固体(mg/L)
	500~2000
	200~1500
	200~1000

	pH值
	5~8
	6~8
	6~9


根据本项目可行性研究报告及固原市城市生活垃圾的成分，并参照国内类似城市垃圾处理场渗滤液水质指标，确定固原市生活垃圾填埋场二期工程设计渗滤液处理进水水质指标见表3.2-9。

表3.2-9    填埋场渗滤液水质指标

	项目
	pH
	BOD5(mg/l)
	COD(mg/l)
	NH3-N(mg/l)

	指标
	6
	12000
	20000
	1000


表3.2-9    填埋场垃圾渗滤液污染物源强

	项 目
	渗滤液产生量
	BOD5
	COD
	SS
	NH3-N

	
	m3/d
	m3/a
	
	
	
	

	渗滤液处理系统进水
	浓度(mg/L)
	31
	11315
	12000
	20000
	500
	1000

	
	产生量(t/a)
	
	
	135.78
	226.3
	5.68
	11.3

	渗滤液处理系统出水
	浓度(mg/L)
	
	
	26
	75
	18
	20

	
	排放量(t/a)
	
	
	0.294
	0.49
	0.012
	0.024

	处理效率(%)
	
	
	99.5
	99.3
	96.4
	98.0


本项目垃圾渗滤液处理依托固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程，处理工艺为低能耗蒸发+ID处理工艺，处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及一期垃圾填埋场封场后生态恢复用水等，不外排。

3.2.3.3 噪声

本项目建成后，主要噪声污染源为运输车辆，其次为推土机、自卸汽车、装载机等填埋设备，声级一般在85~95dB(A)，主要设备噪声源声级见表3.2-10。

表3.2-10    垃圾填埋场主要设备噪声源一览表    单位：dB(A)

	序号
	设备
	单位
	数量
	运行状况
	声级
	备注

	1
	履带推土机
	台
	1
	间断
	90
	

	2
	压实机
	台
	1
	间断
	90
	

	3
	挖掘机
	辆
	1
	间断
	95
	

	4
	洒水车
	辆
	1
	间断
	90
	

	5
	提升泵
	台
	2
	间断
	85
	


3.2.3.4 固体废物

本项目新增劳动定员8人，生活垃圾产生量以1kg/人·d计，为8kg/d，全年生活垃圾产生量为2.92t/a，直接进入本次生活垃圾填埋场卫生填埋处理。

3.3 非正常工况

本项目非正常工况主要为生活垃圾填埋场遭遇连续降雨或暴雨天气时，产生大量渗滤液的情况。

根据前述经验公式，以20年平均最大月降雨量平均值及最大日降雨量计算非正常工况下渗滤液产生情况见表3.3-1、3.3-2。

表3.4-1    以20年月最大降雨量平均值为依据计算渗滤液量表

	参数取值
	Q(m3/d)

	I(mm/d)
	C1
	A1(m2)
	C2
	A2(m2)
	C3
	A3(m2)
	

	5.30
	0.8
	13024
	0.6
	26047
	0.2
	0
	117.34


表3.4-2    以最大日降水量为依据计算渗滤液量表

	参数取值
	Q(m3/d)

	I(mm/d)
	C1
	A1(m2)
	C2
	A2(m2)
	C3
	A3(m2)
	

	98.1
	0.8
	13024
	0.6
	26047
	0.2
	0
	2171.96


由上可见，在发生连续降雨或暴雨天气时，填埋场的垃圾渗滤液产生量大幅增加，因此本项目在前期设计时已考虑连续15天降雨贮存以及暴雨天气等不可预见因素，污水调节池有效容积确定为2000m3，确保渗滤液不排入外环境。

3.4 项目污染物排放及污染防治措施

3.4.1 废气污染物排放及污染防治措施

项目废气主要来源于垃圾填埋场垃圾卸车的粉尘、填埋气，废气治理措施如下：

3.4.1.1 垃圾卸车粉尘

垃圾卸车产生的瞬间粉尘主要通过垃圾填埋场作业喷淋、加强管理和控制措施进行防治，卸车粉尘源强约为17.61kg/h(51.42t/a)，经过喷淋后可降尘80%以上，卸车粉尘排放量为3.522kg/h(10.284t/a)，粉尘无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求(颗粒物周界外浓度最高点≤2.0mg/m3)。

3.4.1.2 填埋气体

本项目垃圾填埋场产生的填埋气中主要成分为CH4、CO2、NH3和H2S等，本项目采用水平导气层和导气井等收集填埋气体，收集填埋气通过导气管排放本项目填埋场在填埋期设置25座排气管，封场后设置集中燃放火炬一座，各填埋气导排管顶端均安装监控器，当甲烷气体含量超过3%时点燃以防爆炸。填埋气中的NH3、H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。

3.4.1.3 恶臭气体

恶臭气体主要污染物是NH3和H2S，主要来源于填埋场及渗滤液调节池无组织逸散。在填埋过程采取日覆盖土措施，一层垃圾一层土，每天作业完毕均要压实覆盖，减少恶臭气体的挥发和尘土飞扬。对渗滤液调节池等构筑物加盖顶棚，避免阳光暴晒引起恶臭气体NH3和H2S的大量逸散。严格保护填埋区周围植被，种植绿化隔离带，以控制臭气扩散，项目填埋场场界满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。

3.4.2 废水污染物排放及污染防治措施

本项目废水主要为垃圾填埋场渗滤液，垃圾渗滤液产生量为31m3/d，经固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程(处理工艺为低能耗蒸发+DI处理工艺)处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及一期垃圾填埋场封场后生态恢复用水等，不外排。

3.4.3 噪声防治措施

噪声主要来源于建设期的施工噪声和项目运行时的垃圾填埋设备的机械噪声。

为了有效控制噪声污染，填埋场设置了10m宽的绿化林带，形成隔音带，即美化环境同时增加声屏障，采取以上治理措施后可使各类噪声有所降低，项目垃圾填埋场场界噪声均可满足《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

3.4.4 固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要是垃圾填埋场新增员工的的生活垃圾，按照生活垃圾产生量为1kg/d·人计，每年产生生活垃圾2.92t/a，集中收集后进入固原市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

3.5 “以新带老”方案

本次环评根据现场踏勘及调查结果结合项目竣工环境保护验收意见(宁环验[2015]22号)同时提出“以新带老”方案，主要是针对现有生活垃圾处理系统存在的环境问题进行整改的措施：

(1)项目在垃圾收集、压缩、运输、填埋过程中，应严格遵守相关的管理程序，杜绝跑、冒、滴、漏，避免二次污染，加强填埋场的扬尘污染防治；
(2)鉴于现有生活垃圾填埋场库容已接近使用年限，同时生活垃圾填埋过程中未严格遵守卫生填埋要求导致恶臭气体逸散，本次要求建设单位应严格遵守卫生填埋要求进行日覆土及中间覆土，并在在本项目建成投入使用后，现有生活垃圾填埋场停止使用并严格按照相关要求进行封场。

(3)现有生活垃圾填埋场因运行年限较长，出现了防渗层脱落现象，本次环评要求建设单位应对防渗层进行全面检查并修补完善。
(4)建设单位原计划将现有工程渗滤液收集土坝及调节池拆除并将现有工程渗滤液收集系统与本项目渗滤液收集系统相连接，但本项目防渗层及渗滤液收集系统等需要一次铺设施工完成，原拟定计划施工难度较大，因此经与设计单位沟通，拟保留现有工程渗滤液调节池，本次要求现有工程渗滤液及时全部送至固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理，渗滤液不得大量积存，同时尽快进行封场及加强绿化工作，减少现有工程渗滤液产生量。

(5)建设单位应完善环保组织机构，并制定环境检测计划，按照要求对渗滤液、地下水进行检测，对周边环境进行生物、土壤进行监测，对填埋场的蚊、蝇、鼠类进行监控。
(6)建设单位编制并完善《突发环境事件应急处置预案》，并到环保部门备案。
3.6 污染物排放情况汇总

本项目主要污染物排放情况见表3.6-1。

表3.6-1  主要污染物排放情况一览表

	污染类别
	污染源
	污染物名称
	产生量

(t/a)
	削减量

(t/a)
	排放量

(t/a)
	备注

	废水
	垃圾填埋场渗滤液(31m3/d)
	CODCr
	226.3
	226.3
	0
	-

	
	
	BOD5
	135.78
	135.78
	0
	-

	
	
	SS
	5.68
	5.68
	0
	-

	
	
	氨氮
	11.3
	11.3
	0
	-

	废气
	垃圾填埋场
	扬尘
	TSP
	10.284
	-
	10.284
	无组织排放

	
	
	恶臭
	NH3
	2.096
	-
	2.096
	

	
	
	
	H2S
	0.4116
	-
	0.4116
	

	固体废物
	垃圾填埋场
	生活垃圾
	2.92
	2.92
	0
	进入本项目处理


4 项目所在区域环境概况

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

固原市位于宁夏南部，东与甘肃庆阳市、平凉市为邻，南与平凉市相连，西与甘肃白银市相邻，北与宁夏中卫市、吴忠市接壤。地域范围在北纬35.14°～36.38°，东经105.20°～106.58°之间。总面积14422.1km2，固原市区面积45km2。

本项目生活垃圾填埋场位于固原市城市生活垃圾填埋场一期工程以北，占地101.11亩(67410m2)，中心地理坐标为：北纬36°2'17.97"，东经106°13'4.76"。

4.1.2 地形、地貌

固原市位于黄土高原的西北边缘，境内以六盘山为南北脊柱，将全市分为东西两壁，呈南高北低之势。海拔在1500～2200m之间。由于受河水切割、冲击，形成丘陵起伏，沟壑纵横，梁峁交错，山多川少及塬、梁、峁、壕交错的地理特征。

场区为干旱缓坡丘岭地貌，在一期工程场地海拔1787～1800m左右，整体地势呈西北低东南高走势，较平坦地段最大高差约6m，该场地西侧沿银平公路走向分布有条带状地势较洼地段，低于其它地段约4～8m。在二期工程场地海拔1799～1806m左右，整体呈北低南高走势，最大高差约7m。  

4.1.3 地质构造和地震

(1)区域地质

固原市大部分地区位于以河西走廊～六盘山分区的六盘山小区和以北祁连分区的靖远～西吉小区内。六盘山小区地层发育极不完全，缺失古生界、三叠系、侏罗系、上白垩统和古新统。下元古界零星分布。早白垩纪接受了巨厚的河湖相碎屑岩沉积，砂岩中具铜矿化。靖远～西吉小区出露最老地层为下元古界，古生界只有中～下泥盆统；新生界分布最广，缺失古新统。大部分地区为第四系黄土覆盖，构成黄土丘陵。

(2)工程地质

本项目未做工程地质勘查，因固原市城市垃圾无害化处理工程2002年进行前期工作时进行了工程地质勘查，勘查范围已包含本项目部分库区，因此本次直接利用该工程地质勘查报告，根据报告，项目区自地表而下分为四层，其特征分别描述见下，最大勘查深度为15.3m，未见地下水。 

①湿陷性粉土Q4al: 土黄色，稍干-稍湿，较均匀，主要由黄土状粉土组成，孔隙较大，松散，具自重湿陷性。该层分布不连续，根据埋深不同可分为两亚层：①1局部出露于表层，最大埋深为4.8m；①2下伏于湿陷性粉质粘土②1，最大埋深为9.6m。

②湿陷性粉质粘土Q4al:黄土色，稍湿，较均匀，主要 由黄土状粉质粘土组成，孔隙较大，局部含有钙质结合，松散，具自重湿陷性，该层分布不连续，根据埋深不同可分为两亚层：②1局部出露于表层，最大埋深为13.5m，有些探井为揭穿；②2下伏于湿陷性粉土①2。

③粉土Q4al：黄褐色，稍湿，较均匀，主要由马兰黄土组成，局部含有砂类土，含盐，松散-稍密。该层分布不连续，只在沟底出露，最大埋深4.8m，为非湿陷性粉土。

④粉质粘土Q4al：黄褐色-红褐色，稍湿，较均匀，硬塑-坚硬，本次揭露最大厚度6.3m。

(3)地下水

本次固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程进行竣工环境保护验收监测工作时共布设了3眼监测井，其中一眼本底井，两眼污染扩散井，其中2#扩散井位于固原市城市垃圾无害化处理工程一期东侧与固原农资城之间，成井深度80m，含水层位置在61.5m~82m，含水层厚度为8.7m，含水层性质为潜水。3#扩散井位于固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程北侧，成井深度78.77m，含水层位置在66.5m~72.8m，含水层厚度6.3m，含水层性质为潜水。

3#污染扩散井所处位置标高为1784.7m，沟底标高为1750.6m，因此沟深约为34.1m，沟底地下水埋深约为44.67m。

2#、3#污染扩散井钻孔柱状图见图4.1-1、4.1-2。
(3)地震

根据国家地震局颁发的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2001B1)、《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001A1)，园区所处地区地震烈度为Ⅷ度。

[image: image17.jpg]£8.06

2¢.03

£0-00

il
Pl

4

&

(=< R 3 3
o E K N

2 -
° &
& &
x M 5 F
S
uyw N P
_4 SO Y Y V0 W WA N WA WA N W WA N N N W R AR I S - SRl A X B
r A D AN A AN AN AR AN L T A L s LR
= N . T T U vt N ANy
= e M R RN R X R RR RS R RN L. e
©a ANNE N N ANA NN NANANNNANNS e 5 = 908 pe USSR NRSELG,
»ﬁHy ////////// VH./V.//././././o./a._.oa . - nw aoo oa a.o/7./e,/.,w,/p[a oo s e
Mm £ E 5
M/r m
| 3 .
vﬂﬂ R -3 Y O.OI ° S ° o ° ° ° o ..
M.%n > : ) ° a N P N o n.—. o ° ° ° < o ._s S 2 2 2 2 * 2 B g = - T
T 8 NI NNNTANNASSNNSAONNNS 5om e g0 s e NN NN e e
JJM N R AR ANRNNANK ARNSINRW, T 5 Ty o .0 INNAINANNNEL
w,mw 4 AN NN NNANRENARNE N ANNANN s * . S INSUNNN AN .
xR NNN N NN N NN NN ANNNNNNNNT S st AN AN
il NANS N NNNNNNNNNNNNNANNC e o ° e e "w a - INNANNNNNe a s S
S x & x m
% & .
g 3 § 3
5w ~ L
4 <L
8 ]
o 3 4 o 3
% 4§ ® = o
i g N
=





图4.1-1  2#污染扩散井井孔结构图

[image: image18.jpg]=
7

iL

ST
7

|
i

. $542.3 %%SM%

) ~ +
- ki D
EU s 2 o 3 |
E § W 3 s
qq e ]
¥ 5 A2 Y
Ev| 35
[ NN NN AN N R ANNSANNANNN SN NEHRIEEE /////N,/ e
= COANNRR NN SONAN R SN NNNNSANNN R R SN
-ﬂ,.w ANONN NN NN NN N NN NN NNNNY NN\ D NN,//.//./ . .N.w,/,/./
A8 AR RSO R RR R R R NN AR SRR A 2 [N NSN N SRR
s NN B NN .//./777./..77_/../7747. o  SfUNANNAN A |
.. -
g
w °
L)
NN S TR PR ¥ R DS SR TR iy -
N S S S S S R S R RN PRSI RN /7/..//,.
LN AN A LA LA KNS AUNAN AN NN NN RN
/../././///.////////,./ //////// = NN N NN NN NN
AANLAAANMANANANN ANAANNANAND S o INANNN NN AN N AN B
NS
% y A ¥
) = =5 R xR
= w2 i
= 8 S W B Q T
«MH\ ﬂ. S < 3 a?h m
£ 3 : & Y S N
= ¥ & s Nos 3
=





图4.1-2  3#污染扩散井井孔结构图
4.1.4 气象

固原市为典型的大陆性气候，其特点是干旱少雨，风大沙多，日照充足，蒸发强烈，冬寒长、夏热短，按农业分区为中温干旱带。多年平均有效降水十分有限。

固原国家基准气候站(北纬36°00′，东经106°16′)1971～2000年30年的气象统计数据如下：

年平均气压              825.0hPa

年平均气温              6.4℃
极端最高气温            34.6℃
极端最低气温            -30.9℃
年平均风速              2.8m/s

年最大风速              20.0m/s

年主导风向              ESE

主导风向频率            11%

静风频率                18%

年平均相对湿度          62%

年平均降水量            435.2mm

最大日降水量            98.1mm

年蒸发量                1550.0mm

最大积雪深度            31cm

最大冻土深度            121cm

日照时数                2590.2h

雷暴日数                28.7d

大风日数                14.2d

沙尘暴日数              2.0d

4.1.5 水文

(1)地表水

①清水河

清水河是直接汇入黄河的一级支流，发源于宁夏固原市开城乡，流经原州区、同心、西吉、海原、中卫及中宁等市县(区)，由中宁县泉眼山汇入黄河，总集水面积14481km2(区内13511km2，甘肃省境内970km2)，河长320km，河道平均比降1.49‰。河源海拔2480m，河口海拔1192m。

②冬至河

本项目所在区域主要地表水体为冬至河。冬至河流域面积为500km2，河长45.1km，河道平均比降9.06‰，全河多年平均年径流量2200万m3，多年平均径流深为44mm，属于清水河的支流。

冬至河水库库区总面积约1.5km2，总库容2758万m3，一级库容为1386万m3，调控库容为386万m3，防洪库容为749万m3。其主要功能为防洪及农田灌溉，灌溉服务面积为2.5万亩。

据相关资料，项目所在区域2009年2月地表水的监测结果如下：冬至河水库上游1.75km处测得冬至河雨雪水融化地表水流量为4.9万m3/d，水质矿化度为6.4g/l；冬至河水库下游坝脚处水质矿化度为1.1g/l；在冬至河水库下游约2.0km测得地表水流量为0.54万m3/d，水质矿化度为3.8g/l；冬至河水库西部地表水水质矿化度6.8g/l。

(2)地下水

区域第一、二含水岩组混和水的水化学特征由西向东存在明显的差异性，矿化度也逐渐升高。大致沿冬至河河谷以东、冬至河水库以南地区，第一、二含水岩组混和水矿化度为0.5～0.9g/l；在冬至河河谷以西至庙沟—丰家堡子—杨忠堡一线以东地区，第一、二含水岩组混和水矿化度为1.0～3.0g/l；在庙沟—丰家堡子—杨忠堡一线以西、冬至河以北地区，第一、二含水岩组混和水矿化度为大于3.0g/l，局部地段如姚家磨一带，第一、二含水岩组混和水矿化度大于8.0g/l。

地下水水化学特征主要是由其补给源的地表水水质和径流条件所决定的，冬至河河谷以东、冬至河水库以南地区，地下水水力坡度大，径流条件好，水循环交替快，故水质好；冬至河河谷以西地区，主要受西部基岩山区微咸水污染，地下水水质较差；冬至河水库以北姚家磨一带，主要受申家沟、盐土沟高达30g/l的高矿化水污染，地下水质较差。

4.1.6 矿产资源

固原市境内金属矿藏稀少，非金属矿藏资源较丰富。主要矿产有煤炭、石膏、石英砂、煤炭、水泥用漂白粉岩、芒硝、磷、硫铁、花岗岩、闪长石、陶土等。

项目区域无矿藏压覆情况。

(1)煤炭资源

固原市境内有彭阳县王洼矿区、原州区炭山矿区两个含煤区和王洼东部、炭山西部两个预测区。煤田含煤区南北长92km，东西宽20km，含煤面积约1840km2，其中已勘探面积77.6km2。截至2007年底，两个含煤区累计查明资源量13.28亿t，其中王洼矿区11.25亿t，炭山矿区2.03亿t；两个预测区远景预测资源量112.72亿t，其中王洼东部预测区97.15亿t，炭山西部预测区15.57亿t。 

同时，固原市煤炭资品质优良，属低灰-特低灰、特低－低中硫、特低磷、高发热量的不粘煤，是优质动力、化工用煤、是天然洁净的优质环保型能源。王洼矿区煤质适宜于电厂、液化、汽化、活性炭、水泥等工业用煤。

(2)非煤矿山资源

固原市境内主要有石灰岩、岩盐、砂石、粘土、石英砂、白云岩、盐硝矿、石膏等非煤矿山资源。其中，粘土4000万t，占非煤矿山资源的90%以上；石灰岩预测储量3.1亿t，主要分布在泾源县三关口一带，且氧化钙含量较高，为宁夏境内及周边地区优质石灰岩，是固原市发展水泥建材等产业的重要原料，适宜于电石、PVC材料的生产。石膏1.7亿t，主要分布在隆德县，但品质较差；白云岩2.4亿t，主要分布在泾源县三关口一带；石英砂16亿t，主要分布在原州区清河镇；全市年产矿石量30万m3。岩盐储量丰富，分布在固原市原州区硝口以北地带，目前自治区地矿局正在勘探普查，初步在硝口30km2范围内探明储量22亿t，整个矿区预计储量在100亿t以上，开发前景广阔。

(3)金属矿产资源

铜矿：主要分布在隆德县山河乡黄草沟，由福建客商投资正在进行探矿。

铅锌矿：主要分布在泾源县大湾乡杨岭立洼峡，由四川客商投资探矿开采。

另外，经自治区地矿局预测，在西吉月亮山一带有铀矿存在，西吉盆地有磁铁矿或基性火山岩型铜矿。

(4)石油资源

2006年6月，长庆油田分公司在彭阳县孟塬乡、冯庄和城阳乡发现石油资源，推断彭阳县境内石油资源的远景储量为4.92亿t，目前仍处在勘探开采阶段。

4.1.7 生态

4.1.7.1 动物植物

野生植物和名贵珍稀动物有：六盘山自然保护区经济价值较高的植物蕨菜、沙棘、发菜和国家重点保护的黄芪、桃儿七和北方少见的窝儿七、暴马丁香等。珍贵的树种有云杉、油松、华山松和水曲柳等。野生药材植物有530种，临床使用的有贝母、刺五加、三七、党参和当归数十种。林区还栖息着国家一类保护动物金钱豹，三类保护动物林麝、金雕、红腹锦鸡。六盘山区昆虫极为丰富，其优势类群有尺蛾、夜蛾、天蛾、常蛾、十二羽蛾、长角蛾、天蚕蛾和流萤等。波水蜡蛾在北京农业大学仅有雌雄各一只标本，而在六盘山区却极为常见。褐纹十二羽蛾仅存于六盘山，国内其他地方尚无记录。

本项目区域内无名贵野生动植物。

4.1.7.2 土壤

由于地质构造的不同，加之经历了畜牧业～农牧业～旱作农业的不同发展阶段和自然条件的影响，形成土壤类型不一，但主要土壤可划为以下两类：

(1)黑垆土。这是主要土壤类型，占总面积的66.4%，分布于山地以外的广大地区，即气候上的半湿润和半干旱区。

(2)山地土。分布占总面积的33.6%，包括山地草甸土、山地棕壤土和山地灰褐土三个层次。它们自上而下地分布在六盘山、月亮山等高山地区。

4.1.7.3 土地利用现状

截止2010年，固原市市辖区土地利用生态系统面积见表3.1-1。

表4.1-1    固原市土地利用现状表

	年份
	指标
	农用地
	建设用地
	未利用地

	
	
	耕地
	园地
	林地
	牧草地
	城镇及工矿用地
	交通用地
	水利设施用地
	

	2010
	面积/hm2
	1033772.6
	704.4
	36098.7
	70944.9
	11601.2
	990.7
	1279.3
	39921.3

	
	比率/%
	37.76
	0.26
	13.13
	25.81
	4.22
	0.36
	0.47
	14.53


固原市市辖区土地利用总体分为农用地、建设用地和未利用地三种。依次所占比例为76.96%、5.05%和14.53%。

4.2 社会环境概况

4.2.1 行政区划及人口

固原市是宁夏回族自治区属的五个地级市之一，位于宁夏南部六盘山区，地处西安、兰州、银川三个省会城市构成的三角地带中心。固原市下辖西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县、原州区。到2013年末，全市户籍总人口154.19万人，其中，农业人口125.46万人，回族人口71.88万人，占总人口的46.6%，是全国主要的回族聚居区之一。

固原市现辖65个乡镇、1个街道办事处、27个居委会、928个村委会，土地面积11286.4km2。

4.2.2农业经济

2013年完成农业增加值44.72亿元，剔除物价因素，增长6.2%。其中：农业产值58.51亿元，林业产值4.53亿元，牧业产值25.3亿元，渔业产值0.01亿元，农林牧渔服务业产值4.78亿元。实现农林牧渔业增加值44.72亿元，增长6%。

2013年全市粮食播种面积393.92万亩，比上年减少4.98万亩，下降1.2%。其中：夏粮面积为115.31万亩，减少10.28万亩，下降8.2%;秋粮面积为278.61万亩，增加5.31万亩，增长1.9%。全市粮食总产量79.86万吨，比上年减少0.6%。其中：夏粮产量16.72万吨，减少20.4%;秋粮产量63.13万吨,增长6.4%。

4.2.3 工业发展

2013年全市完成工业增加值26.74亿元，剔除物价因素，实际比上年增长21.4%。其中：规模以上工业增加值13.47亿元,增长13.3%;规模以下工业增加值13.27亿元，增长38.1%。规模以上工业中，轻工业完成产值13.2亿元，增长25.9%;重工业完成产值26.46亿元，与上年持平。按经济类型分，国有工业完成产值24.69亿元，增长2.4%;股份制工业完成产值12.65亿元，增长13%;其他经济类型工业完成产值2.32亿元，增长43%。

2013年工业主要产品产量中，发电量44.49亿度，比上年增长13.3%;供热量309.32万吉焦，增长13.8%;自来水产量727万立方米，增长15.6%;原煤产量457.4万吨，增长1.7%;水泥产量118.54万吨，增长5.8%;商品混凝土产量15.98万立方米，减少3.1%;水泥熟料产量34.65万吨，减少6.8%;小麦粉产量2.91万吨，减少23.7%;精制食用植物油0.15万吨，增长68%;鲜冷藏冻肉0.63万吨，增长9.9%;塑料制品产量0.51万吨，减少25.3%。

4.2.4 教育

全市拥有普通高等院校1所，招生2022人，在校生6808人，毕业生1424人。普通中学69所，招生3.49万人，在校生10.63万人，毕业生3.43万人。中等职业技术学校5所，在校生1.37万人。小学866所，招生2.19万人，在校生13.86万人，毕业生2.36万人。特殊教育学校2所，在校生374人。幼儿园151所，在园幼儿2.79万人。学龄儿童入学率99.997%。新建、改扩建校舍21.3万平方米，救助贫困生、营养改善计划等政策全面落实;全力实施中小学校长教师能力提升计划和骨干教师建设工程，高考中考再创历史佳绩。

4.2.5 文化、旅游

2013年成功举办了固原市2013年春节电视联欢晚会、固原市首届六盘山元宵灯会、庆新春秦腔展演周、文化下乡、固原市2013年“民族团结月”暨第五届“花儿漫六盘”青年歌手电视大奖赛、固原市首届群众广场舞大赛等活动。全年创排精品文艺节目11个，完成送戏下乡401场次，广场文化演出246场次、农村数字电影放映10010场次。隆德县被命名为“中国社火文化之乡”。建成卫星数字农家书屋846个。全市共举办各种运动会70场次;在全区青少年篮球锦标赛上，固原市获得女子组第一名、男子组第二名;固原市在全区开展的各类青少年运动会上，取得第一名16个、第二名20个、第三名15个的优异成绩。年末全市共有艺术表演团体2个，文化馆6个，文化站62个，公共图书馆5个，文物保护管理机构6个。藏书总量73.32万册。电视台(站)5个，广播电台(站)5个，广播电视覆盖率均达到98% 。全市共有体育机构6个，专职教练员31人。成功举办“唱响中国梦·建设新固原”系列活动，隆德县被命名为“中国社火文化之乡”。

固原市有着悠久的历史及深厚的文化底蕴，有颇具特点的自然景观和人文景观。北部以中国十大石窟之一的须弥山石窟为中心，有火石寨丹霞地貌构成的云台山、石城、扫帚林、将台堡等景点；中部是以固原博物馆为中心的固原古城、战国秦长城、安西王府遗址等构成的文化旅游区；南端是六盘山国家级自然保护区和森林公园，动植物资源非常丰富。

4.2.6 交通运输

(1)铁路

固原市境内有宝中(宝鸡～中卫)铁路通过，南北纵贯全境，境内长度163.3km，车站有五里山、固原车站等10个。

(2)公路

目前固原市已形成了“四纵三横”的公路主骨架，福银高速公路，省道101线、202线、203线纵贯南北，国道309线、312线横穿东西，截止2008年底全市公路总里程达到6045km，农村公路总里程达到5339km。随着2009年兰青高速公路东山坡至毛家沟高速公路48km和全市行政村通沥青水泥路的建设，固原公路基础设施将进一步完善。

(3)民航

已经通航的固原机场为国内支线机场，项目距固原机场约3km。

5 环境质量现状监测与评价

本项目委托固原市环境监测站对本项目所在区域环境空气、地表水、地下水、土壤及噪声进行现状监测。具体点位见图1.6-1。

5.1 环境空气质量现状监测

固原市环境监测站于2013年11月4日至11月10日对本项目进行了环境空气质量现状监测。

5.1.1 监测点设置

在大气评价范围内，按照功能布点和网格布点相结合的布点原则，共布设了7个环境空气质量现状监测点。监测点位的布设见表5.1-1及图1.6-1。

表5.1-1  环境空气现状监测布点一览表

	编号
	点位
	与垃圾填埋场中心点
	监测项目
	备注

	
	
	方位
	距离

(km)
	
	

	1#
	明家庄
	SE
	2.4
	SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度
	2013年11月4日至10日，连续监测7天

	2#
	庙湾村
	SW
	2.7
	SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度
	

	3#
	黄家庄
	NW
	1.8
	SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度
	

	4#
	高坡村
	NW
	3.2
	SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度
	

	5#
	南梁
	NE
	2.1
	SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度
	

	6#
	垃圾填埋场
	垃圾填埋场
	/
	SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度
	

	7#
	环卫管理中心
	SE
	5.7
	SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度
	


5.1.2 监测项目、时间、频率及方法

(1)监测项目

监测项目：SO2、PM10、NO2、TSP、CO、NH3、H2S、CH4、臭气浓度。

(2)监测时间及频率

监测时间为2013年11月4日至11月10日。

SO2、NO2、CO 、NH3、H2S、CH4每天监测日平均浓度及4个小时平均浓度(采样时间为每天的02时、08时、14时、20时)，TSP、PM10、臭气浓度每天监测日平均浓度。

(3)监测分析及方法

各监测项目采样及分析方法，均按国家环保总局制定的《环境监测分析方法》及《空气和废气监测分析方法》的要求进行，具体见表5.1-2。

表5.1-2  环境空气现状监测项目及分析方法

	项目
	分析方法
	采样方法
	最低检出限

(单位：mg/m3)
	分析方法依据
	监测仪器

	
	
	
	日均值
	小时值
	
	

	SO2
	甲醛吸收—盐酸副玫瑰苯氨分光光度法
	溶液吸收
	0.008
	0.007
	HJ482-2009
	崂应2021型24小时恒温自动连续采样器

崂应2050型智能空气/TSP综合采样器

	NO2
	Saltzman法
	溶液吸收
	0.006
	0.004
	HJ479-2009
	

	TSP
	重量法
	滤膜阻隔
	0.001
	/
	GB/T15432—95
	

	PM10
	重量法
	滤膜阻隔
	0.001
	/
	GB6921—86
	

	CO
	非分散红外法
	采气袋
	0.3
	/
	GB9801-88
	崂应2021型24小时恒温自动连续采样器

崂应2050型智能空气/TSP综合采样器

	HN3
	纳氏试剂比色法
	溶液吸收
	0.03
	/
	GB/T14668-93溶液吸收
	

	H2S
	亚甲基蓝

分光光度法
	溶液吸收
	0.001
	/
	GB/T14678-93
	

	CH4
	气相色谱法
	注射器
	0.03
	/
	空气与废气监测方法
	

	臭气

浓度
	嗅阈值
	三点比较式臭袋法
	10
	空气与废气监测方法
	


5.1.3 监测结果分析 

(1)PM10监测结果分析

PM10日平均浓度监测结果分别见表5.1-3。

表5.1-3  PM10日平均浓度监测结果统计表

	采样点
	日均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	7
	0.063~0.111
	0.15
	0
	0
	0

	2#
	7
	0.080~0.097
	
	0
	0
	0

	3#
	7
	0.072~0.095
	
	0
	0
	0

	4#
	7
	0.077~0.098
	
	0
	0
	0

	5#
	7
	0.073~0.098
	
	0
	0
	0

	6#
	7
	0.084~0.098
	
	0
	0
	0

	7#
	7
	0.086~0.099
	
	0
	0
	0


由表5.1-3可知，评价区域内各监测点位PM10日均浓度范围在0.063～0.111mg/m3之间，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准要求。

(2)TSP监测结果分析

TSP日平均浓度监测结果分别见表5.1-4。

表5.1-4  TSP日平均浓度监测结果统计表

	采样点
	日均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	7
	0.090~0.159
	0.30
	0
	0
	0

	2#
	7
	0.104~0.134
	
	0
	0
	0

	3#
	7
	0.101~0.135
	
	0
	0
	0

	4#
	7
	0.107~0.136
	
	0
	0
	0

	5#
	7
	0.104~0.140
	
	0
	0
	0

	6#
	7
	0.120~0.140
	
	0
	0
	0

	7#
	7
	0.113~0.139
	
	0
	0
	0


由表5.1-4可知，评价区域内各监测点位TSP日均浓度范围在0.090～0.159mg/m3之间，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准要求。

(3)SO2监测结果分析

SO2小时及日平均浓度监测结果分别见表5.1-5、5.1-6。

由表5.1-5可知，评价区域内SO2各监测点小时平均浓度变化范围为0.007～0.023mg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准，最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的4.6%。

由表5.1-6，评价区域内各监测点SO2日平均浓度变化范围为0.008～0.014mg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准，最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的9.3%。

表5.1-5  SO2小时评价浓度监测结果统计表

	采样点
	小时评价浓度监测值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	28
	0.007~0.019
	0.50
	0
	0
	0

	2#
	28
	0.007~0.014
	
	0
	0
	0

	3#
	28
	0.007~0.016
	
	0
	0
	0

	4#
	28
	0.007~0.023
	
	0
	0
	0

	5#
	28
	0.007~0.016
	
	0
	0
	0

	6#
	28
	0.007~0.023
	
	0
	0
	0

	7#
	28
	0.007~0.016
	
	0
	0
	0


表5.1-6  SO2日平均浓度监测结果统计表

	采样点
	日均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超

标倍数

	1#
	7
	0.008~0.011
	0.15
	0
	0
	0

	2#
	7
	0.008~0.010
	
	0
	0
	0

	3#
	7
	0.008~0.011
	
	0
	0
	0

	4#
	7
	0.008~0.014
	
	0
	0
	0

	5#
	7
	0.008~0.011
	
	0
	0
	0

	6#
	7
	0.008~0.014
	
	0
	0
	0

	7#
	7
	0.008~0.014
	
	0
	0
	0


(4)NO2监测结果分析

NO2小时及日平均浓度监测结果分别见表5.1-7及5.1-8。

表5.1-7  NO2小时平均浓度监测结果统计表

	采样点
	一小时平均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	28
	0.008~0.031
	0.24
	0
	0
	0

	2#
	28
	0.009~0.021
	
	0
	0
	0

	3#
	28
	0.008~0.024
	
	0
	0
	0

	4#
	28
	0.008~0.021
	
	0
	0
	0

	5#
	28
	0.008~0.027
	
	0
	0
	0

	6#
	28
	0.008~0.024
	
	0
	0
	0

	7#
	28
	0.008~0.025
	
	0
	0
	0


表5.1-8  NO2日平均浓度监测结果统计表

	采样点
	日均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	7
	0.010~0.016
	0.12
	0
	0
	0

	2#
	7
	0.011~0.015
	
	0
	0
	0

	3#
	7
	0.008~0.015
	
	0
	0
	0

	4#
	7
	0.008~0.015
	
	0
	0
	0

	5#
	7
	0.008~0.019
	
	0
	0
	0

	6#
	7
	0.009~0.017
	
	0
	0
	0

	7#
	7
	0.009~0.017
	
	0
	0
	0


由表5.1-7可知，各监测点NO2小时平均浓度变化范围为0.008～0.031mg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准，最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的12.9%。

由表5.1-8可知，评价区域内各监测点NO2日平均浓度变化范围为0.008～0.019mg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准，最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的15.8%。

(5)CO监测结果分析

CO一次浓度监测结果分别见表5.1-9、5.1-10。

表5.1-9  CO小时平均浓度监测结果统计表

	采样点
	一小时平均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率

(%)
	最大超标倍数

	1#
	28
	＜0.3
	10.0
	0
	0
	0

	2#
	28
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	3#
	28
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	4#
	28
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	5#
	28
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	6#
	28
	0.30~0.42
	
	0
	0
	0

	7#
	28
	0.30~0.43
	
	0
	0
	0


表5.1-10  CO日均浓度监测结果统计表

	采样点
	日均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	7
	＜0.3
	4.0
	0
	0
	0

	2#
	7
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	3#
	7
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	4#
	7
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	5#
	7
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	6#
	7
	＜0.3
	
	0
	0
	0

	7#
	7
	＜0.3
	
	0
	0
	0


由表5.1-9可知，评价区域内各监测点CO小时平均浓度变化范围为0.30～0.43mg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准，最大值占标准的0.43%。

由表5.1-10，评价区域内各监测点CO日平均最高允许浓度均小于0.3mg/m3，满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标，最大值占标准的7.5%。

(6)CH4监测结果分析

CH4小时及日平均浓度监测结果分别见表5.1-11、5.1-12。

表5.1-11  CH4监测结果统计表

	采样点
	一小时平均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	28
	0.84~1.24
	/
	0
	0
	0

	2#
	28
	0.83~1.24
	
	0
	0
	0

	3#
	28
	0.84~1.24
	
	0
	0
	0

	4#
	28
	0.84~1.24
	
	0
	0
	0

	5#
	28
	0.84~1.24
	
	0
	0
	0

	6#
	28
	1.18~1.56
	
	0
	0
	0

	7#
	28
	1.18~1.59
	
	0
	0
	0


表5.1-12  CH4监测结果统计表

	采样点
	日均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	7
	0.97~1.08
	/
	0
	0
	0

	2#
	7
	0.96~1.14
	
	0
	0
	0

	3#
	7
	0.94~1.15
	
	0
	0
	0

	4#
	7
	1.01~1.14
	
	0
	0
	0

	5#
	7
	0.98~1.15
	
	0
	0
	0

	6#
	7
	1.24~1.46
	
	0
	0
	0

	7#
	7
	1.28~1.46
	
	0
	0
	0


CH4无环境质量标准，本次评价仅保留本底值。

(7)臭气监测结果分析

臭气小时浓度监测结果见表5.1-13。

表5.1-13  臭气监测结果统计表

	采样点
	小时均值

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	28
	＜10
	/
	0
	0
	0

	2#
	28
	＜10
	
	0
	0
	0

	3#
	28
	＜10
	
	0
	0
	0

	4#
	28
	＜10
	
	0
	0
	0

	5#
	28
	＜10
	
	0
	0
	0

	6#
	28
	＜10
	
	0
	0
	0

	7#
	28
	＜10
	
	0
	0
	0


臭气无环境质量标准，本次评价仅保留本底值。

(5)NH3监测结果分析

NH3一次浓度监测结果见表5.1-14。

表5.1-14  NH3监测结果统计表

	采样点
	一次浓度(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	28
	0.030~0.044
	0.20
	0
	0
	0

	2#
	28
	0.031~0.043
	
	0
	0
	0

	3#
	28
	0.030~0.047
	
	0
	0
	0

	4#
	28
	0.030~0.047
	
	0
	0
	0

	5#
	28
	0.030~0.048
	
	0
	0
	0

	6#
	28
	0.035~0.047
	
	0
	0
	0

	7#
	28
	0.033~0.069
	
	0
	0
	0


由表5.1-14可知，各监测点NH3一次最高容许浓度变化范围为0.030～0.069mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，最大值占《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高允许浓度标准的34.5%。

(7)H2S监测结果分析

H2S小时平均浓度监测结果见表5.1-15。

表5.1-15  H2S监测结果统计表

	采样点
	小时均值(mg/m3)

	
	样品数
	浓度范围
	标准值
	超标数
	超标率(%)
	最大超标倍数

	1#
	28
	0.002~0.008
	0.01
	0
	0
	0

	2#
	28
	0.002~0.006
	
	0
	0
	0

	3#
	28
	0.002~0.005
	
	0
	0
	0

	4#
	28
	0.002~0.008
	
	0
	0
	0

	5#
	28
	0.002~0.006
	
	0
	0
	0

	6#
	28
	0.002~0.004
	
	0
	0
	0

	7#
	28
	0.002~0.008
	
	0
	0
	0


由表5.1-15可知，各监测点H2S一次最高允许浓度变化范围为0.002～0.008mg/m3，各监测点H2S一次最高允许浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，最大值占《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高允许浓度标准的80%。

5.1.4 小结

监测期间， SO2、NO2、PM10、TSP、CO的日平均浓度监测值均满足《环满境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值；NH3、H2S一次浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高允许浓度。评价区环境空气质量良好。

5.2 地表水环境质量现状监测与评价

5.2.1 地表水环境质量现状监测

(1)监测布点

在清溪沟下游一水库布设1个监测断面，位于本项目下游东北方向3.8km，监测点的具体情况见表5.2-1及图1.6-1。

表5.2-1  地表水监测断面位置

	序号
	点位名称
	地理坐标

	1
	清溪沟水库
	36°4′16.38″
	106°14′48.44″


(2)监测项目、时间、频率及方法

①监测项目

监测项目：水温、pH、DO、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、氰化物、六价铬、砷、汞、镉、铜、锌、铅、总磷共20项指标。
②监测时间及频率

监测时间：2013年11月05日至11月06日，连续监测2天，每天采样2次。
③监测分析及方法

各各监测项目采样及分析方法，均按国家环保部制定的《水和废水监测分析方法》的要求进行。分析方法见表5.2-2。

(3)监测结果

本项目地表水环境质量检测结果见表5.2-3。
5.2.2 地表水环境质量现状评价

(1)评价标准

本次采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准进行地表水环境质量现状评价。

(2)评价方法

采用标准指数法进行地表水环境质量现状评价，其计算模式为：

[image: image19.wmf]si

j

,

i

j

,

i

C

C

S

=


式中:Si,j—标准指数；

Ci,j—单因子监测平均值，mg/L；

Csi—单因子评价标准，mg/L。

表5.2-2  地表水水质分析方法

	序号
	监测项目
	分析方法
	采用标准
	最低检出限(mg/l)

	1
	水温
	温度计法
	GB13195-91
	/

	2
	pH(无量纲)
	玻璃电极法
	GB6920-86
	0.1pH

	3
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	GB7490-87
	0.002

	4
	高锰酸盐指数
	酸性高锰酸钾氧化法
	GB11892-89
	0.5

	5
	化学需氧量
	重铬酸钾法
	GB11914-89
	5.0

	6
	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	GB7488-87
	2

	7
	氨氮
	纳氏试剂比色法
	GB7479-87
	0.05

	8
	氟化物
	离子色谱法
	HJ/T84-2001
	0.02

	9
	硫化物
	亚甲蓝分光光度法
	GB/T16489-1996
	0.005

	10
	总磷
	钼锑抗分光光度法
	GB11893-89
	0.01

	11
	砷
	冷原子荧光法
	《水和废水监测分析方法》第四版
	0.007

	12
	汞
	冷原子吸收分光光发
	
	0.00005

	13
	镉
	原子吸收分光光度法
	
	0.0001

	14
	铅
	原子吸收分光光度法
	
	0.0025

	15
	铬(六价)
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T7467-1987
	0.004

	16
	DO
	碘量法
	GB7489-89
	0.2

	17
	氰化物
	异烟酸-吡唑啉酮光度法
	GB7487-87
	0.004

	18
	石油类
	红外分光光度法
	GB/T16488-96
	0.01

	19
	铜
	原子吸收分光光度法
	GB7475-87
	0.006

	20
	锌
	原子吸收分光光度法
	GB7475-87
	0.005


表5.2-3  地表水环境质量监测结果一览表  单位：mg/L，pH、水温、DO除外

	项目及结果

采样断面
	pH
	水温(℃)
	六价铬
	高锰酸

盐指数
	氨氮
	挥发酚
	氰化物
	砷
	汞
	镉

	清溪沟水库
	11月5日
	7.80
	3.0
	0.004L
	4.5
	1.92
	＜0.002
	＜0.003
	0.007L
	0.000005L
	0.0001L

	
	
	7.90
	2.6
	0.004L
	4.6
	1.90
	＜0.002
	＜0.003
	0.007L
	0.000005L
	0.0001L

	
	11月6日
	7.80
	3.4
	0.004L
	4.8
	1.94
	＜0.002
	＜0.003
	0.007L
	0.000005L
	0.0001L

	
	
	7.70
	3.2
	0.004L
	4.3
	1.94
	＜0.002
	＜0.003
	0.007L
	0.000005L
	0.0001L

	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类
	6~9
	周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2
	≤0.05
	≤6
	≤1.0
	≤0.005
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.0001
	≤0.005

	项目及结果

采样断面
	铜
	锌
	铅
	COD
	BOD5
	石油类
	硫化物
	总磷
	氟化物
	DO

	清溪沟水库
	11月5日
	0.066
	0.005L
	0.0025L
	4.0
	1.90
	0.01L
	0.02L
	0.10
	1.18
	4.5

	
	
	0.068
	0.005L
	0.0025L
	4.1
	1.92
	0.01L
	0.02L
	0.11
	1.19
	4.6

	
	11月6日
	0.065
	0.005L
	0.0025L
	4.0
	2.00
	0.01L
	0.02L
	0.11
	1.18
	4.6

	
	
	0.068
	0.005L
	0.0025L
	4.2
	1.95
	0.01L
	0.02L
	0.12
	1.17
	4.4

	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.05
	≤20
	≤4
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.2
	≤1.0
	≥5


DO值的标准指数为：

[image: image20.wmf]-

=

-

f

DO,

fS

DO

DODO

j

j

DO

S

                DOj≥DOS
[image: image21.wmf]=-

DO,

S

109

DO

j

j

DO

S

                DOj＜DOS
式中：SDO,j—DO的标准指数；

DOf—某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L,计算公式常采用：DOf=468/(31.6+t)，t为水温，℃；

DOj—在j点的溶解氧实测统计代表值，mg/L；

DOs—溶解氧的评价标准限值，mg/L。

pH值的标准指数为：

[image: image22.wmf],

7.0

7.0

j

pHj

sd

pH

S

pH

-

=

-

               pHj≤7.0

[image: image23.wmf],

-7.0

-7.0

j

pHj

su

pH

S

pH

=

               pHj＞7.0

式中：SpH,j—地表水pH值的标准指数；

pHj—地表水pH值的平均监测值；

pHsu——地表水标准规定的pH值上限；

pHsd——地表水标准规定的pH值下限。

当水质因子的标准指数>1时，说明该水质因子已超过规定标准，Si,j愈大说明污染愈严重。

(3)评价结果分析

评价结果详见表5.2-4。

表5.2-4    地表水现状评价结果表

	标准指数

监测点位
	pH
	六价铬
	高锰酸

盐指数
	氨氮
	挥发酚
	氰化物
	砷
	汞
	镉
	铜

	清溪沟水库
	11月5日
	0.67
	＜0.08
	0.75
	1.92
	＜0.4
	＜0.015
	＜0.14
	＜0.05
	＜0.02
	0.066

	
	
	0.82
	＜0.08
	0.77
	1.90
	＜0.4
	＜0.015
	＜0.14
	＜0.05
	＜0.02
	0.068

	
	11月6日
	0.67
	＜0.08
	0.8
	1.94
	＜0.4
	＜0.015
	＜0.14
	＜0.05
	＜0.02
	0.065

	
	
	0.54
	＜0.08
	0.72
	1.94
	＜0.4
	＜0.015
	＜0.14
	＜0.05
	＜0.02
	0.068

	标准指数

监测点位
	锌
	铅
	COD
	BOD5
	石油类
	硫化物
	总磷
	氟化物
	DO
	

	清溪沟水库
	11月5日
	＜0.005
	＜0.05
	0.20
	0.48
	＜0.20
	＜0.1
	0.50
	0.18
	1.9
	

	
	
	＜0.005
	＜0.05
	0.21
	0.48
	＜0.20
	＜0.1
	0.55
	0.19
	1.72
	

	
	11月6日
	＜0.005
	＜0.05
	0.20
	0.50
	＜0.20
	＜0.1
	0.55
	0.18
	1.72
	

	
	
	＜0.005
	＜0.05
	0.21
	0.49
	＜0.20
	＜0.1
	0.60
	0.17
	2.08
	


由表5.2-4可知，本次评价溶解氧和氨氮超标，超标原因主要是因为清溪沟水库与下游地表水清水河无直接水力联系，库区内水流缓慢，微生物降解作用低所导致。其余监测因子污染指数均小于1，水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，评价地区地表水环境质量良好。

5.3 地下水环境质量现状监测及评价

5.3.1 地下水环境质量现状监测

(1)监测点布设

共设3个监测点，明家庄、邢家湾、西梁各设一个地下水质量现状监测点，各监测点的具体情况见表5.3-1及图1.6-1。

表5.3-1  地下水现状监测布点一览表

	监测点位编号
	监测点位置及类型
	地下水性质

	1#
	明家庄
	承压水，井深220~240m，静止水位5~6m

	2#
	邢家湾
	

	3#
	西梁村
	


(2)监测项目及执行标准

监测项目：水位、pH、色度、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、挥发酚、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍共20项。

(3)监测时间及频次

监测时间：2013年11月5日至11月6日，连续监测两天，每天采样1次。

(4)监测结果

本规划所在地地表水监测结果见表5.3-2。

表5.2-2    地下水水质现状监测结果汇总表  单位：mg/L，pH除外

	项目及结果

采样位置
	PH
	色度
	总硬度
	高锰酸

盐指数
	溶解性总固体
	氨氮
	硫酸盐
	氰化物
	氟化物
	挥发酚

	明家庄
	11月5日
	7.90
	≤5
	367.0
	1.6
	385
	0.026
	228
	＜0.003
	0.85
	＜0.002

	
	11月6日
	7.80
	≤5
	365.0
	1.5
	396
	0.031
	221
	＜0.003
	0.88
	＜0.002

	邢家湾
	11月5日
	7.90
	≤5
	317.0
	1.6
	408
	0.092
	237
	＜0.003
	0.95
	＜0.002

	
	11月6日
	7.90
	≤5
	319.0
	1.5
	411
	0.106
	241
	＜0.003
	0.89
	＜0.002

	西 梁
	11月5日
	7.90
	≤5
	521.0
	1.6
	541
	0.039
	418
	＜0.003
	0.91
	＜0.002

	
	11月6日
	7.80
	≤5
	523.0
	1.7
	544
	0.068
	411
	＜0.003
	0.87
	＜0.002

	《地下水质量标准》(GB14848-1993)Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	≤15
	≤450
	≤3.0
	≤1000
	≤0.2
	≤250
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.002

	项目及结果

采样位置
	亚硝酸盐
	硝酸盐
	汞
	砷
	镉
	六价铬
	铅
	镍
	氯化物
	

	明家庄
	11月5日
	0.003L
	1.11
	0.000005L
	0.007L
	0.0001L
	0.004L
	0.0025L
	0.05L
	68.8
	

	
	11月6日
	0.003L
	1.05
	0.000005L
	0.007L
	0.0001L
	0.004L
	0.0025L
	0.05L
	71.2
	

	邢家湾
	11月5日
	0.003L
	1.33
	0.000005L
	0.007L
	0.0001L
	0.004L
	0.0025L
	0.05L
	132.2
	

	
	11月6日
	0.003L
	1.28
	0.000005L
	0.007L
	0.0001L
	0.004L
	0.0025L
	0.05L
	141.5
	

	西 梁
	11月5日
	0.003L
	0.95
	0.000005L
	0.007L
	0.0001L
	0.004L
	0.0025L
	0.05L
	97.5
	

	
	11月6日
	0.003L
	0.91
	0.000005L
	0.007L
	0.0001L
	0.004L
	0.0025L
	0.05L
	95.8
	

	《地下水质量标准》(GB14848-1993)Ⅲ类标准
	≤0.02
	≤20
	≤0.001
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05
	≤250
	


5.3.2 地下水环境质量现状评价

(1)评价标准

本次地下水评价采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

(2)评价方法

采用标准指数法进行地下水环境质量现状评价，其计算模式为：


[image: image24.wmf]si

j

,

i

j

,

i

C

C

S

=


pH值的标准指数为：


[image: image25.wmf]sd

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

              pHj≤7.0


[image: image26.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

=

su

j

pH

pH

pH

S

              pHj＞7.0

式中:

Si，j——标准指数(mg/L)；

Ci，j——单因子监测值(mg/L)；

Csi——单因子评价标准(mg/L)；

SpH——地下水pH值的标准指数；

pHj——地下水pH值的平均监测值；

pHsu——地下水标准规定的pH值上限；

pHsd——地下水标准规定的pH值下限。

当标准指数>1时，说明该水质项目已超过规定的水质标准，已经不能满足使用功能的要求。

(3)评价结果及分析

地下水质量现状评价结果详见表5.3-3。

表5.3-3  地下水现状评价结果表

	标准指数

监测点位
	pH
	色度
	总硬度
	高锰酸盐指数
	溶解性总固体
	氨氮
	硫酸盐
	氰化物
	氟化物
	挥发酚

	明家庄
	11月5日
	0.6
	≤0.33
	0.82
	0.53
	0.39
	0.13
	0.91
	＜0.06
	0.85
	＜1

	
	11月6日
	0.6
	≤0.33
	0.81
	0.50
	0.40
	0.16
	0.88
	＜0.06
	0.88
	＜1

	邢家湾
	11月5日
	0.6
	≤0.33
	0.70
	0.53
	0.41
	0.46
	0.95
	＜0.06
	0.95
	＜1

	
	11月6日
	0.53
	≤0.33
	0.71
	0.50
	0.41
	0.53
	0.96
	＜0.06
	0.89
	＜1

	西梁
	11月5日
	0.6
	≤0.33
	1.16
	0.53
	0.54
	0.20
	1.67
	＜0.06
	0.91
	＜1

	
	11月6日
	0.53
	≤0.33
	1.16
	0.57
	0.54
	0.34
	1.64
	＜0.06
	0.87
	＜1

	标准指数

监测点位
	亚硝

酸盐
	硝酸盐
	汞
	砷
	镉
	六价铬
	铅
	镍
	氯化物
	

	明家庄
	11月5日
	＜0.15
	0.056
	＜0.005
	＜0.14
	＜0.01
	＜0.08
	＜0.05
	＜1
	0.28
	

	
	11月6日
	＜0.15
	0.053
	＜0.005
	＜0.14
	＜0.01
	＜0.08
	＜0.05
	＜1
	0.28
	

	邢家湾
	11月5日
	＜0.15
	0.067
	＜0.005
	＜0.14
	＜0.01
	＜0.08
	＜0.05
	＜1
	0.53
	

	
	11月6日
	＜0.15
	0.064
	＜0.005
	＜0.14
	＜0.01
	＜0.08
	＜0.05
	＜1
	0.57
	

	西梁
	11月5日
	＜0.15
	0.048
	＜0.005
	＜0.14
	＜0.01
	＜0.08
	＜0.05
	＜1
	0.39
	

	
	11月6日
	＜0.15
	0.046
	＜0.005
	＜0.14
	＜0.01
	＜0.08
	＜0.05
	＜1
	0.38
	


由表5.3-3可知，3#监测点位总硬度、硫酸盐出现超标，超标原因主要由于地质化学作用有关，各监测点总硬度最大超标倍数为0.16，硫酸盐最大超标倍数为0.67。监测点其余监测因子的标准指数均小于等于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。

5.4 声环境质量现状监测与评价

5.4.1 声环境质量现状监测

(1)监测点位、时间及频次

2013年11月7日至11月8日，连续监测两天，每天昼间、夜间各监测一次等效连续A声级。共计10个监测点，监测点布设如下：

在垃圾填埋场二期工程东、西、南、北各布设一个监测点；在敏感点邢家湾及南梁村各布设一个监测点。

(2)监测方法

严格按《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行监测。

(3)质量控制

噪声测量仪器性能符合《声级计电声性能及测量方法》(GB3875)规定，并在测量前后进行校准。

(4)声环境现状监测结果

监测结果见表5.4-1。

5.4.2 声环境质量现状评价

根据声环境监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，对评价范围内声环境质量现状做出评价。由表5.4-1可知，区域背景声环境昼、夜各监测点均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，说明评价区域声环境质量现状良好。

表5.4-1  声环境质量现状监测结果统计表  单位：dB(A)

	监测

编号
	监测点位
	监测值(dB(A))

	
	
	11月7日
	11月8日

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	垃圾填埋场二期工程

	1#
	东厂界
	54.6
	43.8
	53.3
	43.8

	2#
	南厂界
	52.7
	44.2
	51.8
	43.5

	3#
	西厂界
	50.3
	43.5
	51.2
	42.3

	4#
	北厂界
	50.6
	42.3
	49..8
	42.6

	声环境敏感区

	5#
	邢家湾
	48.6
	42.6
	49.3
	44.4

	6#
	南梁
	48.9
	43.8
	48.5
	45.7

	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)


5.5 土壤环境质量现状监测与评价

5.5.1 土壤环境质量现状监测

(1)监测布点

项目所在区域内布置4个土壤采样点，各监测点的具体情况见表5.5-1。

表5.5-1  土壤环境质量现状监测布点一览表

	序号
	点位名称
	相对位置

(m)
	监测项目

	1#
	邢家湾农田
	W 200
	pH、Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni

	2#
	餐厨垃圾处理工程厂址
	W 100
	

	3#
	生活垃圾填埋场二期工程厂址
	/
	

	4#
	南梁农田
	NE1.8
	


(2)监测时间、频率及方法

①监测时间及频次

监测时间：2013年11月9日监测时间1天，每个监测点采样1次。
②监测分析及方法

各监测项目采样及分析方法，均按国家环保总局制定的《环境监测分析方法》的要求进行。分析方法见表5.5-2。

表5.5-2  土壤现状监测分析方法

	序号
	监测项目
	分析方法
	最低检出

浓度(量)
	方法依据

	1
	pH值
	玻璃电极法
	0.1(pH)
	GB/T6920–1986

	2
	Cd
	石墨炉原子吸收分光光度法
	0.01mg/kg
	GB/T17141-1997

	3
	Hg
	冷原子吸收分光光度法
	0.005mg/kg
	GB/T17136-1997

	4
	As
	冷原子吸收分光光度法
	0.016mg/kg
	GB/T17136-1997

	5
	Cu
	火焰原子吸收法
	2mg/kg
	GB/T17138-1997

	6
	Pb
	石墨炉原子吸收分光光度法
	0.1 mg/kg
	GB/T17141-1997

	7
	Cr
	火焰原子吸收法
	5mg/kg
	HJ491-2009

	8
	Zn
	火焰原子吸收法
	0.5mg/kg
	GB/T17138-1997

	9
	Ni
	火焰原子吸收法
	5mg/kg
	GB/T17139-1997


(3)监测结果

本项目土壤环境质量现状监测结果见表5.5-3。

5.5.2 土壤环境质量现状评价

(1)评价标准

本次评价土壤采用《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准，本项目选取有代表性的9个污染物评价。

(2)评价方法

本次评价采用单项因子污染指数法对土壤环境质量现状进行评价，其模式为：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—单项指数
Ci—评价因子的实测平均浓度(mg/kg)

Si—相应评价因子的标准(mg/kg)

当单项水质污染指数Pi>1时，说明该项目已超过规定标准，Pi越大说明污染越重。

(3)评价结果分析

评价结果详见表5.5-4。

由表5.5-4可知，监测期间，1~4#监测点各评价因子均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准，表明评价区整体及各样点土壤中重金属含量为土壤背景值，尚未收到污染。

表5.5-3  土壤监测结果表  单位：mg/kg，pH除外

	项目及结果

采样位置
	pH
	Cd
	Hg
	As
	Cu
	Pb
	Cr
	Zn
	Ni

	邢家湾农田
	0-20cm
	8.28
	0.086
	0.034
	13.5
	26.4
	27.2
	53.5
	53.5
	33.5

	
	20-40cm
	8.35
	0.090
	0.025
	11.7
	22.8
	20.8
	48.2
	50.3
	30.7

	餐厨垃圾处理工程厂址
	0-20cm
	8.33
	0.087
	0.039
	14.5
	28.3
	28.2
	52.8
	55.5
	37.3

	
	20-40cm
	8.32
	0.088
	0.024
	11.4
	22.4
	21.6
	47.9
	49.5
	30.8

	生活垃圾填埋场二期工程厂址
	0-20cm
	8.42
	0.096
	0.035
	14.6
	27.1
	29.1
	52.5
	53.9
	36.1

	
	20-40cm
	8.39
	0.092
	0.026
	10.7
	21.5
	20.9
	48.1
	48.2
	29.8

	南梁

清溪沟内农田
	0-20cm
	8.38
	0.097
	0.037
	13.8
	29.6
	27.5
	54.6
	56.2
	34.9

	
	20-40cm
	8.44
	0.098
	0.027
	10.6
	20.4
	21.1
	49.2
	50.1
	29.7

	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准
	＞7.5
	0.6
	1.0
	25
	100
	350
	250
	300
	60


表5.5-4  地表水现状评价结果表

	标准指数

监测点位
	PH
	Cd
	Hg
	As
	Cu
	Pb
	Cr
	Zn
	Ni

	邢家湾农田
	0-20cm
	/
	0.14
	0.034
	0.54
	0.26
	0.078
	0.21
	0.18
	0.56

	
	20-40cm
	/
	0.15
	0.025
	0.47
	0.23
	0.059
	0.19
	0.17
	0.51

	餐厨垃圾处理工程厂址
	0-20cm
	/
	0.15
	0.039
	0.58
	0.28
	0.081
	0.21
	0.19
	0.62

	
	20-40cm
	/
	0.15
	0.024
	0.46
	0.22
	0.062
	0.19
	0.17
	0.51

	生活垃圾填埋场二期工程厂址
	0-20cm
	/
	0.16
	0.035
	0.58
	0.27
	0.083
	0.21
	0.18
	0.60

	
	20-40cm
	/
	0.15
	0.026
	0.43
	0.22
	0.060
	0.19
	0.16
	0.50

	南梁

清溪沟内农田
	0-20cm
	/
	0.16
	0.037
	0.55
	0.30
	0.079
	0.21
	0.19
	0.58

	
	20-40cm
	/
	0.16
	0.027
	0.42
	0.20
	0.060
	0.19
	0.17
	0.50


6 施工期环境影响评价

6.1 施工期环境空气影响分析

6.1.1 废气污染物种类

项目施工期环境空气污染物主要为施工粉尘、残土外运时产生的二次扬尘、施工机械排放的废气。

6.1.2 环境空气影响分析

(1)施工粉尘

施工期平整土地将产生一定量的粉尘，根据统计资料，这部份粉尘粒径大，大多在25μm以上，这些粉尘不仅会影响施工区环境空气质量，而且还会直接影响距施工场地周围5-15m范围内的人群。为此，要求施工场地周围必须设立屏障进行有效蔽挡，要求外运残土车辆要严格实行密封。同时，要求适时采取湿法作业方式，最大限度地减轻粉尘污染。

(2)路面扬尘

路面扬尘主要来源为：

①运输车辆及施工机械在行驶过程中产生的轮胎尘；

②运输车辆及施工机械车体和货物附着的尘土；

③运输车辆及施工机械尾气排放的气溶胶；

④原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土。

经类比调查可知，未铺设硬质路面时，道路扬尘粒径情况为：

①扬尘粒径＜5μm的，约占8%；

②扬尘粒径在5-30μm的，约占24%；

③扬尘粒径＞30μm的，约占68%；

由于路面粉尘及车体、货物附着的粉尘粒径较小，因此，运输车辆往返及施工机械工作时，均容易产生扬尘，特别是路面扬尘。但是由于施工期相对较短，故施工期扬尘污染不会带来明显影响。

(3)其它废气

施工机械还将排放少量废气，但由于排放数量较少，对周围环境空气不会造成明显污染。

6.1.3 施工期环境空气影响分析结论

项目施工期环境空气污染物主要为施工粉尘、残土外运时产生的二次扬尘、施工机械排放的废气。其中，施工粉尘及残土外运时产生的二次扬尘影响最为突出。为减轻施工期对环境空气的影响，要求施工场地周围应设置防风屏挡措施，适时采取湿法作业。鉴于项目施工期较短，其施工期的环境影响可以被环境所接受。

6.2 施工期声环境影响预测与评价

6.2.1 各施工阶段噪声影响情况

由前述工程分析可知，项目施工期噪声主要来自大型施工机械设备。其中，距离大型施工机械设备5m处，测量声级值一般在84～90dB(A)之间，距离小型施工机械设备1m处，测量声级值一般在74～79dB(A)之间。

6.2.2 声环境影响预测

(1)预测模式

施工场地内的噪声影响可以看作是若干点声源的集合。若干点声源的能量叠加进行估算某一预测点的声级。第i声源传到距离为ri观测点的噪声级L为：

[image: image27.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

2

4

lg

10

r

Q

L

L

i

w

i

p


式中：Lwi－第i个噪声源的声功率级，单位：dB(A)；

ri－第i个噪声源到观测点的距离，单位：m；

Qi－第i个噪声源的指向因子，当声源处于自由中，Qi=1。

注：该模式应用时不考虑反射面及屏障的影响。预测时，以施工场地内主要单一噪声源为基准，并选用最高声功率值作为源强进行计算。

(2)评价标准

采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

(3)预测结果

预测结果见表6.2-1。

表6.2-1    施工设备噪声随距离衰减情况    单位：dB(A)

	施工

阶段
	主要噪声源
	声功率
	噪声随距离衰减预测情况
	标准限值

	
	
	
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m
	200m
	昼
	夜

	土石方阶段
	推土机
	100
	80
	74
	66
	60
	56
	54
	70
	55


6.2.3 施工期声环境影响评价结论

项目施工期噪声主要来自土石方阶段的大型施工机械设备。分析表6.2-1噪声衰减预测值可以看出，项目施工期可能会对邻近施工场界50m范围产生影响。

经调查，项目施工场界外200m范围内无声环境敏感保护目标。因此，要求施工期根据不同施工阶段的声环境质量控制要求及声环境敏感保护目标的分布合理布置施工机械，同时，要求在结构施工阶段夜间(22时～6时)禁止施工，以保证满足施工期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求，避免或者减轻对临近声环境敏感保护目标的影响。

6.3 施工期地表水环境影响分析

6.3.1 废水污染物种类

通过类比调查可知，建筑施工工艺废水排放量较少，经沉淀处理后回用于混凝土搅拌与冲洗。

施工期对水环境产生污染的主要因素为施工人员日常生活污水，项目施工期依托现有固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程办公用房，工程施工期水污染物排放情况见表6.3-1。

表6.3-1    工期废水排放情况

	施工区域
	施工人员数
	废水日排放量 m3/d

	厂区
	50
	1.5~3.0


6.3.2 废水排放方式

项目施工期施工营地依托现有固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程办公用房，生活污水经化粪池处理后排入城市管网。

6.3.3 施工期地表水环境影响分析结论

通过类比调查可知，建筑施工工艺废水排放量较少，经沉淀处理后回用于混凝土搅拌与冲洗。

施工期对水环境产生污染的主要因素为施工人员日常生活污水。项目施工营地依托现有固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程办公用房，生活污水经化粪池处理后排入城市管网。

6.4 施工期固体废物影响分析

6.4.1 固体废物种类及数量

项目施工期主要固体废物为废弃土方及生活垃圾，弃方为5.89万m3，生活垃圾产生量为0.125t/d。

6.4.2 固体废物处理、处置措施

(1)项目产生的废弃土方运送至一期垃圾填埋场覆土备料场经碾压夯实后暂存，在日后填埋过程中逐步取土用于日覆盖，可消耗完毕。

(2)施工人员产生的生活垃圾用塑料袋收集后，送城市生活垃圾场处理。

6.4.3 施工期固体废物影响分析结论

项目施工期固体废物处理、处置率原则上可以达到100%，对环境无明显影响。

6.5生态环境影响分析

(1)占地影响分析

项目垃圾填埋场总占地面积6.74hm2，全部为永久占地，土地利用现状为荒地。荒地转化为建设用地，建设前后改变了土地功能性质，土地功能得以增值，并使自然生态系统转化为人工生态系统，对当地局部自然生态系统产生一定影响，但相对整个区域占地面积较少，且项目建成后场区设置绿化带，封场后填埋场进行绿化，恢复当地土地功能，补偿地表植被覆盖率，改善当地生态环境，因此项目建设对当地土地利用格局影响较小。

(2)对植被影响分析

根据项目现场调查，评价区域尚未发现国家重点保护植物和古树名木。项目建设占用土地将完全损毁原有植被类型，其上生长的植物将全部被清除。拟建项目主要影响荒草地自然植被，使其数量减少。本项目通过在填埋区设置10m宽绿化带(面积7559m2)等绿化措施减少对植被的影响，填埋场绿化率达11.2%，局部整体植被覆盖率得以提高，因此本项目建设对植被造成的影响较小。

(3)对野生动物影响分析

项目施工对野生动物的影响主要表现为破坏周边植被，导致动物栖息地及活动场地受到破坏。根据现场调查，项目区野生动物稀少，无国家重点保护野生动物分布，种类单一，以鼠型啮齿类和食谷、食虫的篱园鸟类为主。主要环境影响表现为：项目占地破坏地表植被，缩减野生动物栖息范围；施工机械噪声和振动，在一定范围内影响动物的栖息环境。但影响范围仅限于施工期，其影响程度是暂时的，随着施工期结束其影响将消失，因此项目建设对野生动物的影响较小。

7 运营期环境影响分析预测及评价

7.1 环境空气质量影响预测与评价

7.1.1 生活垃圾填埋场对周围大气环境影响分析

(1)填埋气体对周围大气环境影响分析

垃圾填埋气是垃圾填埋后经微生物分解后产生的废气，主要成分为甲烷，甲烷无色、无味、无毒，仅作为安全性因素加以分析。本评价选取《生活垃圾填埋污染控制标准》(GBl6889-2008)中大气主要控制因子氨气和硫化氢进行预测，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)要求，采用估算模式对氨气和硫化氢进行计算和预测分析，其预测参数见表7.1-1，预测结果及统计见表7.1-2、7.1-3。

表7.1-1  本项目垃圾填埋场估算模式选择参数

	污染源名称
	废气量(Nm3/h)
	污染物名称
	污染物排放速率

(kg/h)
	排气筒参数

	
	
	
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)

	垃圾填埋场
	25×62.075
	NH3
	25×0.00956
	2.5
	0.25
	20

	
	
	H2S
	25×0.0019
	
	
	


表7.1-2    垃圾填埋场废气估算模式计算结果表

	距污染源距离
	垃圾填埋场填埋废气

	
	H2S
	NH3

	D/m
	CH2S(mg/m3)
	占标率P(%)
	C(mg/m3)
	占标率(%)

	10
	0.02212
	221.2
	0.1113
	55.65

	100
	0.00203
	20.3
	0.01021
	5.105

	200
	0.000561
	5.61
	0.002823
	1.4115

	300
	0.0002693
	2.693
	0.001355
	0.6775

	400
	0.0001622
	1.622
	0.000816
	0.40795

	500
	0.0001105
	1.105
	0.000556
	0.2779

	600
	8.13×10-5
	0.813
	0.000409
	0.2045

	700
	6.30×10-5
	0.63
	0.000317
	0.1586

	800
	5.08×10-5
	0.508
	0.000256
	0.1278

	900
	4.21×10-5
	0.421
	0.000212
	0.10595

	1000
	3.57×10-5
	0.357
	0.00018
	0.0898

	1500
	1.93×10-5
	0.193
	9.73×10-5
	0.04865

	2000
	1.28×10-5
	0. 128
	6.44×10-5
	0.0322


表7.1-3    垃圾填埋场污染源最大值统计表

	污染源
	H2S
	NH3

	Cmax(mg/m3)
	0.02212
	0.1113

	Dmax(m)
	10
	10

	评价标准(mg/m3)
	0.01
	0.2

	占标准率(%)
	221.2
	55.65


由表7.1-2、7.1-3可以看出，虽然H2S及NH3最大落地浓度均超出标准值，但最大落地浓度对应距离均较近，仅为10m左右，超过10m外落地浓度迅速减小，H2S落地浓度占标率在200m已减少至5.61%，NH3落地浓度占标率在100m外已减少至5.105%，超标区域均位于本项目垃圾填埋场场界内，场界外落地浓度占标率均低于10%，本项目填埋废气无组织排放对周围环境空气质量影响很小。

(2)卸车粉尘对周围大气环境的影响分析

生活垃圾在装卸过程中将产生粉尘，其产生量与当地风速、卸车时车速、垃圾含水率等有关，本工程垃圾装卸过程中将产生粉尘量17.61kg/h(51.42t/a)。本项目所在地平均风速为1.44m/s，风速较小，粉尘量较小，同时通过控制卸车时速度，配备洒水车，边卸车边适当洒水，垃圾进行日压实、覆土填埋等措施可减少粉尘排放量至3.522kg/h(10.284t/a)，下风向500m周围无村民居住等环境敏感点，垃圾装卸排放的瞬时粉尘对周围环境影响较小。

7.1.2 环境防护距离确定

(1)大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离分别计算大气环境防护距离，计算结果见7.1-7。

表7.1-7  矩形面源参数

	面源名称
	排放速率kg/h
	标准
	最大超标距离（m）
	建议防护距离(m)

	NH3
	0.239
	0.2
	无超标点
	不设大气环境防护距离

	H2S
	0.0475
	0.01
	无超标点
	不设大气环境防护距离


根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到NH3和H2S无组织排放场界外不超标，因此无组织排放不设置大气环境防护距离。

(2)卫生防护距离

①卫生防护距离计算模式


[image: image28.wmf](

)

D

c

m

c

L

BL

A

C

Q

50

.

0

2

25

.

0

1

g

+

=


式中：Qc－无组织排放量，kg/h；

Cm－标准浓度限值，mg/m3；

r－无组织排放源等效半径，m；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，见表7.1-8。

表7.1-8  卫生护距离计算系数

	计算系数
	所在地区近五年平均风速（m/s）
	卫生防护距离L(m)

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业企业大气污染源构成类型

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	＜2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2～4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	＞4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	110

	B
	＜2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	＞2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	＜2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	＞2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	＜2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	＞2
	0.84
	0.84
	0.76


工业企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染的排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

②卫生防护距离源强及计算结果

本项目无组织排放源强及计算结果见表7.1-9。

表7.1-9    无组织排放源强及计算结果

	名称
	污染物
	无组织排放源强（kg/h）
	近五年平均风速（m/s）
	占地面积（m2）
	标准限值（mg/m3）
	计算结果（m）

	填埋区
	氨
	0.239
	2.8
	800×200
	0.20
	50

	
	硫化氢
	0.0475
	2.8
	800×200
	0.01
	50


根据表7.1-9，本项目卫生防护距离应为50m。

(3)环境防护距离确定

根据上述计算，本项目不设置大气环境防护距离，卫生防护距离为50m，同时根据《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)中垃圾场选址要求：填埋场不得设在填埋库区与污水处理区边界距居民居住区或人畜供水点500m以内的地区，因此本次最终确定500m的环境防护距离。
7.2 地表水环境影响分析

本项目废水主要有渗滤液，垃圾渗滤液处理依托固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程，处理工艺为低能耗蒸发+ID处理工艺，处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及一期垃圾填埋场封场后生态恢复用水等，不外排。

7.3 运营期地下水环境影响分析

7.3.1污染源及污染物

从地下水环境质量现状监测结果来看，区域地下水监测点位中的总硬度、硫酸盐均出现不同程度的超标，根据分析超标原因主要是与地球化学因素有关，同时根据调查，项目区域水井主要为当地农民喂养牲畜水源，居民饮用水源为自来水。

本工程属于Ⅰ类建设项目，不在水源地保护范围内，地下水环境影响主要来自垃圾场渗滤液入渗对场区及周边地下水的污染，渗滤液其主要污染物为BOD、COD、氨氮。

7.3.2区域水文地质特征

(1)地层岩性特征

根据项目工程地质勘查报告，项目范围内，自地表而下分为四层，其特征分别描述如下。 

①湿陷性粉土Q4al: 土黄色，稍干-稍湿，较均匀，主要由黄土状粉土组成，孔隙较大，松散，具自重湿陷性。该层分布不连续，根据埋深不同可分为两亚层：①1局部出露于表层，最大埋深为4.8m；①2下伏于湿陷性粉质粘土②1，最大埋深为9.6m。

②湿陷性粉质粘土Q4al:黄土色，稍湿，较均匀，主要 由黄土状粉质粘土组成，孔隙较大，局部含有钙质结合，松散，具自重湿陷性，该层分布不连续，根据埋深不同可分为两亚层：②1局部出露于表层，最大埋深为13.5m，有些探井为揭穿；②2下伏于湿陷性粉土①2。

③粉土Q4al：黄褐色，稍湿，较均匀，主要由马兰黄土组成，局部含有砂类土，含盐，松散-稍密。该层分布不连续，只在沟底出露，最大埋深4.8m，为非湿陷性粉土。

④粉质粘土Q4al：黄褐色-红褐色，稍湿，较均匀，硬塑-坚硬，本次揭露最大厚度6.3m。

(2)水文特征

本次固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程进行竣工环境保护验收监测工作时共布设了3眼监测井，其中一眼本底井，两眼污染扩散井，其中2#扩散井位于固原市城市垃圾无害化处理工程一期东侧与固原农资城之间，成井深度80m，含水层位置在61.5m~82m，含水层厚度为8.7m，含水层性质为潜水。3#扩散井位于固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程北侧，成井深度78.77m，含水层位置在66.5m~72.8m，含水层厚度6.3m，含水层性质为潜水。

3#污染扩散井所处位置标高为1784.7m，沟底标高为1750.6，因此沟深约为34.1m，沟底地下水埋深约为44.67m。
7.3.3地下水污染情景设定

正常工况下，填埋区进行了严格的防渗处理，渗滤液均进入调节池后调节后进入渗滤液处理站处理达标后回用，因此，正常工况下一般不会渗滤液发生渗漏至地下水的情景发生。鉴于此，本次模拟预测情景主要针对非正常工况及风险状况进行设定。

本项目非正常工况主要指填埋区及渗滤液调节池防渗层出现破损的情景，填埋区库底及渗滤液调节池池底发生泄漏时，渗滤液会渗入地下最终污染地下水，根据项目所在区域岩土层性质及地下水埋深，项目填埋场防渗层之下以黄土状粉质粘土及黄土状粉土为主，潜水埋深约44.67m，根据查阅《水文地质手册》，粉质粘土、粉土渗透系数为0.25~0.05m/d(即为2.9×10-4cm/s~5.8×10-5cm/s)，本次取2.9×10-4cm/s，因此填埋库区及渗滤液调节池渗滤液泄露时，在不考虑土壤对污染物的吸附过滤作用情况下，大约需要178天污染到地下水，可见事故状态下，对地下水的影响较大，因此项目需对填埋库区及渗滤液调节池采取严格的防渗措施，避免对地下水出现不良影响。
7.4 运营期声环境影响分析

本项目主要噪声源是推土机、装载机和各种车辆等，声级一般在85~95dB(A)，除水泵为固定声源，其余均为流动声源。项目声源数量较少，且填埋场场四周设10m绿化带，噪声源经距离衰减、绿化隔声后，厂界噪声可实现达标排放，现采用下式对填埋场运营期噪声影响进行预测：

Lp=Lp0-20lg(r/r0)-△L

式中：Lp—预测声级值， dB（A）；

Lpo—参考位置，r0处的声级值 dB（A）；

r—预测点与声源之间的距离，m；

ro—参考声级与点声源间的距离，m；

△L—附加衰减量。

噪声影响预测结果见表7.4-1。

表7.4-1  噪声影响预测结果

	距离（m）
	50
	100
	200
	300
	400
	500

	声级值
	61.0
	55
	49
	45.5
	42.9
	41.0


可见，其中100m处的声级值为55dB(A)，昼间未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求，但夜间超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求，至200m处声级值为49.0dB（A），均满足昼间及夜间标准要求，距离项目最近的居民点为邢家湾村，距离项目西厂界约550m，根据预测结果可知，项目采取相应措施后，对周边声环境影响较小。

7.5 运营期固体废物环境影响分析

本项目固体废物为职工生活垃圾，以1kg/人·d计，为8kg/d，全年生活垃圾产生量为2.92t/a，进入固原市生活垃圾填埋场卫生填埋。

本项目各类固体废物妥善、安全处置，对环境影响较小。

7.6 生态环境影响分析

(1)景观影响分析

工程建成后，填埋区内景观格局发生了一定变化。使原有景观类型优势度均有所下降，景观斑块密度增大，频度增加；但填埋区景观面积相对较小，比例较低，不具备动态控制能力，对生态调控作用小，尚构不成对生态环境起决定作用的景观基底。总体上看来，原有区域景观连通程度仍较好，区域景观基底仍以绿色植被为主。

(2)动物及植被影响分析

填埋场建设，需要大面积改造沟内现有自然生境，改造内容包括垃圾场底部平整及基底处理，两侧边坡削整、填挖、筑坝以及辅助工程的管道敷设，截排水沟和道路建设等，现有沟道经过人工改造后，主要表现在土地利用结构改变，导致其生态环境、生态功能有所削弱，由于填埋场面积相对较小，对动物及植被的影响相对较小。

此外，在填埋场周围设置防飞散网，有效阻止因风吹起的废纸和塑料袋等轻质垃圾的飞扬，以保护填埋场外围景观环境；但是，在填埋场外围设置钢丝网围栏，同样也会对野生动物产生一定阻隔作用。

(3)病虫害影响分析

生活垃圾中含有大量病原菌为各种疾病传播源，培养病菌媒体场所，其中最典型害虫为蚊蝇鼠虫类，对人类危害相当严重，并可对人类各种社会活动造成较大损失。因此，垃圾处理过程中，一定要严格操作工艺，认真施药消毒，杀死蛆卵，不让害虫害兽有生存条件。如果发现成蝇密度超标或鼠类活动猖獗，可以使用专用消杀药剂，如用敌百虫灭蝇、用鼠药灭鼠。对于场外带进的或场内产生的蝇、蚊、鼠类等带菌体，特别是蝇类，一方面组织人员喷药杀灭，另一方面加强填埋场填埋作业的管理，消除场内积滞污水地带，及时清扫散落垃圾。在填埋工段，每铺一层垃圾，均需采用喷药车喷洒药水，消杀病菌，然后压实，达到设计厚度后，及时覆土压实，一方面可以防止尘土飞扬，病菌蔓延，另一方面，可通过厌氧杀菌作用，消灭部分病菌和虫卵。在采取上述措施后，蝇类、鼠类等活动对周围环境影响将有效降低。

填埋场退役封场后，随着填埋活动结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善。为了恢复填埋场生态环境，有助于植物生长，建议采用20cm以上营养表土，可按照荒坡地进行育林育草，封场初期绿化宜选择根浅的对NH3、SO2、HCl、H2S等有抗性植物，远景可以规划成公园或林场等进行利用。总体看来，封场后生态环境将得到逐步恢复、改善。

7.7 水土流失影响分析

为满足填埋需要，根据填埋库容需进行场地平整及削坡处理，若不采取水土保持措施，将会造成一定程度的水土流失，评价要求建设单位依据《开发建设项目水土保持方案技术规范》(GB50433-2008)的有关要求，设置拦洪坝和挡土墙等水土保持设施，可减少本工程水土流失的产生量。

本项目垃圾填埋所需覆盖用土，除填埋区内挖土取石和利用建筑垃圾覆盖外，还利用一期工程的现有取土场，取土场的土石采挖，将使地表原有结构被破坏，原来的地表植被遭到清除，形成陡峭、裸露坡面或地表，同时，采土作业将彻底破坏原岩土体的整体或密实的结构，形成细小、松散土料，在降雨径流和重力外因素作用下，易造成水土流失。因而本次对现有工程的取土场需采取一定的防护措施才能使这些区域的生态环境影响降到最低。

(1)取土场随垃圾填埋进程，采取分期分块开挖，分期防护，做到边开采边治理。

(2)取土场开采过程中，应根据地块的地形状况，做好临时性拦护等防护措施，严格控制土方开挖量，做到用多少开挖多少，并对已开挖的土方进行必要的维护。

(3)采土场开挖结束后，及时采取植物措施对场地进行绿化防护。植物可采取植草措施等。

(4)建立地下水动态监测系统，并根据填埋场建设所诱发的水文地质问题制定相应的监测方案。

8 污染防治措施及其经济技术论证

8.1 施工期污染防治措施

8.1.1 大气污染防治措施

为减少施工中的废气和粉尘产生量，应采取下列措施：

(1)施工场地每天定期洒水，减缓扬尘污染；

(2)运输车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，进入施工场地时应低速或限速行驶，减少扬尘产生量，施工场地内运输通道及时清扫，以减少汽车行驶扬尘；

(3)合理施工，减少沙石等材料在施工现场的堆放数量，及时清理多余土方、每天及时清扫掉落地面的尘土等措施，减少扬尘污染；

(4)加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放。

8.1.2 噪声污染防治措施

为使工程噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，以最大限度地减少噪声对环境的影响，具体措施有以下几点：

(1)合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间(22：00～06：00)施工；

(2)固定机械设备与挖土、运土机械，如推土机等，可通过排气管消音器的方法减低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

(3)对施工场地进行围护，起到声音屏障的作用。

8.1.3 水污染防治措施

在施工过程中必须避免废水乱排现象，对施工期废水应有相应的治理措施，施工期间产生的生产废水经沉淀处理后，回用于混凝土搅拌与冲洗；生活污水经简易沉淀池沉淀后用于施工现场地及道路的喷洒水。

8.1.4 固体废物污染防治措施

本项目为将施工期固体废物污降到最低，应做到以下两点：一是施工期在施工场地内设置临时收集施工垃圾的垃圾站，生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一处置；二是施工期间产生的施工废物、生活垃圾须及时收集、清运。

8.2 运营期污染防治措施及其经济技术论证

8.2.1 废气污染防治措施及预期治理效果

(1)填埋沼气导排

填埋场产生沼气主要成份为CH4、CO2、NH3和H2S等。其中，CH4是一种无色、无味气体，在空气中若积累到一定含量就可能爆炸。H2S是无色有毒气体，空气中含量过高，将会使人中枢神经麻痹、窒息和精神失常，而H2S比空气重，容易在地表面和低洼处积聚，因此必须采取一定的防治措施。

工程采用水平碎石导气层和竖向排液导气井收集填埋气体，并设置了25个导气石笼，用于疏导填埋场产生气体，防止甲烷气体浓度过高引起火灾和爆炸事故。此方法用于收集和疏导填埋场产生气体已得到广泛应用，此方法可行。本项目垃圾填埋场规模小，产生沼气量少，甲烷气回收利用价值低，污染物扩散条件良好，填埋废气采用多点分散释放到大气中，同时在废气导排管顶端安装电子监控器对排出气体进行定时监测，当甲烷气体含量超过3%时点燃废气以防爆炸，采用连续点火装置在甲烷浓度达到燃烧极限时引燃消化。该类处理方法在国内同类型处理场有成熟可靠的经验，投资少、技术已臻完善。

(2)恶臭气体处置

恶臭气体主要污染物是NH3和H2S，主要来源于填埋场及渗滤液调节池无组织逸散。在填埋过程采取日覆盖土措施，一层垃圾一层土，每天作业完毕均要压实覆盖，减少恶臭气体的挥发和尘土飞扬。对渗滤液调节池等构筑物加盖顶棚，避免阳光暴晒引起恶臭气体NH3和H2S的大量逸散。严格保护填埋区周围植被，种植绿化隔离带，以控制臭气扩散，措施可行。

8.2.2 废水污染防治措施及预期治理效果

本项目垃圾渗滤液处理依托固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程，处理工艺为低能耗蒸发+ID处理工艺，处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及一期垃圾填埋场封场后生态恢复用水等，不外排。

8.2.3 地下水污染防治措施

8.2.3.1 人工防渗工程可行性分析

垃圾卫生填埋场地下水污染防治主要是通过采取防渗措施，防止垃圾渗滤液浸入地下水层。本项目场地地表层为黄土状粉质粘土层，下层为粉质粘土层，渗透系数k=6.0×10-5cm/s，不符合《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)中天然土层作为防渗层渗透系数<10-7cm/s的要求，不具备自然防渗条件。本工程采用HDPE膜+GCL防水毯的复合防渗结构，防渗衬里系统主要防渗材料采用1.5mm高密度聚乙烯薄膜(HDPE)+5000g/m2GCL防水毯。
根据《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)及生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)提出的填埋场防渗措施要求，逐条对本项目防渗措施可行性进行分析，见表8.2-1。

表8.2-1     本项目防渗措施可行性分析表

	标准
	防渗要求
	本项目
	符合性

	《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)
	防渗系统设计要求：
	采用HDPE防渗膜+GCL防水毯，设置了膜上膜下保护层，项目位于荒沟内，利用原有地形，开挖量小，设置了渗滤液收集导排系统，设置地下水收集导排系统
	符合

	
	1、选用可靠的防渗材料及相应的保护层；
	
	

	
	2、设置渗滤液收集导排系统；
	
	

	
	3、根据水文地质条件的情况，设置地下水收集导排系统，防止地下水防渗系统造成危害
	
	

	
	单层防渗结构从上至下为：渗滤液收集导排系统、防渗层、基础层、地下水导排系统。
	全部符合
	符合

	
	基础层应平整、压实、无裂缝、无松土，基础层设计纵、横坡度，向边坡基础层过渡平缓，压实度不得小于93%，边坡基础层压实度不小于90%，边坡坡度陡于1：2时，作出边坡稳定性分析
	场底和边坡整平处理，基础层场地整平后形成自东南向西北为5％的坡度，两侧至沟中心线形成3.0％的坡度；同时，场底进行压实处理，压实度不小于93％。边坡夯实度不小于93%。
	符合

	
	HDPE膜和GCL的复合防渗结构，HDPE膜上应采用土工布作为保护层，规格不得小于600g/m2；HDPE膜厚度不应小于1.5mm；GCL渗透系数不得大于5×10-11cm/s，规格不得小于4800g/m2；压实土壤渗透系数不得大于1.0(10-7cm/s。
	HDPE膜上采用600g/m2土工布作为保护层；防渗层HDPE膜厚度为1.5mm；GCL防水毯规格为5000 g/m2，渗透系数不大于5×10-11cm/s；压实土壤渗透系数不大于1.0(10-7cm/s。
	符合

	生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)
	如果天然基础层饱和渗透系数不小于1.0×10-5cm/s，或者天然基础层厚度小于2m，应采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。
	项目采用HDPE膜+GCL复合防渗结构，符合防渗层布设要求，下层防衬层为1m厚渗透系数不大于1×10-7m/s的防渗粘土层，两层人工合成材料衬层之间布设300mm的卵石层作为导水层及渗漏检测层。


	符合

	
	生活垃圾填埋场应设置防渗衬层渗漏检测系统，以保证在防渗衬层发生渗滤液渗漏时能及时发现并采取必要的污染控制措施。
	防渗层内设有渗滤液渗漏检测层
	符合

	
	生活垃圾填埋场填埋区基础层底部应与地下水年最高水位保持1m以上的距离。当生活垃圾填埋场填埋区基础层底部与地下水年最高水位距离不足1m时，应建设地下水导排系统。
	填埋场场址地下水稳定水位埋深大于30m，防渗层底部设有地下水导排系统
	符合


由表8.2-1可以看出，本项目防渗工程防渗层各指标均满足生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)及《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)规定要求。综合以上分析，本工程采用HDPE膜+GCL复合防渗结构，采用高密度聚乙烯(HDPE)+GCL土工膜作为防渗材料进行防渗处理，利用HDPE防渗层上的渗滤液导流层收集并将渗滤液排入调节池，在保证HDPE+GCL土工膜质量，确保膜上及膜下保护层规格满足要求的前提下，本工程防渗技术是可行的、可靠的。
8.2.3.2 地下水监测井布置合理性分析

本项目地下水监测井设有5眼，监测井布设分别：

①本底井，1眼，设在填埋场地下水流向上游30m 处；

②污染扩散井，2眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各40m 处；

③污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30、50m 处。

本工程监测井数量及布置符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)相关规定要求，合理。

本环评主要要求与建议

① 在生活垃圾填埋场投入使用之前应监测地下水本底水平；在生活垃圾填埋场投入使用之时即对地下水进行持续监测，直至封场后填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表2 中限值时为止。

② 加大地下水监测频次，在地下水下游增加监测点并在不同深度取水，当发现地下水质有被污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

③ 按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，定期检测防渗衬层、渗滤液导排系统完整性和有效性，渗滤液导排控制系统应具备检测功能，发现防渗衬层破损、渗漏和衬层上的渗滤液深度大于0.3m时，应及时采取补救和有效疏导排除措施。

8.2.4 噪声治理措施及可行性分析

本项目噪声源主要为运输车辆噪声，其次还有推土机、装载机、自卸车等机械噪声。为最大限度减少其噪声对环境影响，建议采取以下噪声污染防治措施。

(1)设备选型时尽量选购低噪声设备，从源头上控制高噪声产生。

(2)对于噪声相对较大设备、车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门窗密封装置，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。该项声源控制措施可使噪声源强减少15-25dB(A)。

(3)在设计中要做到合理布局，充分利用厂内建筑物隔声作用，使产噪设备对周围环境的影响减轻。

(4)加强对高噪声设备管理和维护。随着使用年限增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射。

(5)做好厂房及厂界附近植树绿化工作，种植高大乔木等以形成隔音树带，即达到了美化环境目的，又增加一道隔声屏障。

(3)选择合理垃圾运输路线，尽量选择对居民、学校、企事业单位等影响最小、路线最短的路线；并合理安排运输时间，避开居民休息时间。控制进出车辆的数量，运输车辆在村庄附近行驶时应限速，做到尽量不鸣笛，以减少运输道路交通噪声对沿线村庄居民的影响。

8.2.5 固体废物治理措施及可行性分析

生产生活辅助区生活垃圾由垃圾桶收集后运往填埋场处理。
填埋场入场垃圾应严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中关于填埋废物入场要求进行。

(1)入场填埋废物应为生活垃圾，严禁将生活垃圾和危险性废弃物混合一起，禁止爆炸性、易燃性、浸出毒性、腐蚀性、传染性、放射性等有毒有害废物进入本生活垃圾填埋场；

(2)填埋场处理生活垃圾必须要有明确规定，本报告提出进场垃圾严禁包含以下有毒有害物(见表8.2-2)，此外严禁建筑垃圾进入填埋场；

(3)应保持垃圾称重计量设施正常使用，做好垃圾计量资料统计与建档工作；

(4)计量管理人员应随时抽查进场垃圾成分，发现生活垃圾中混合违禁物料时，应严禁其进场；

(5)对医疗废物集中收集，要求送固原市医疗废物处置中心集中处置。医疗废物处理残渣须满足表8.2-2中规定要求方可进入本项目填埋。
表8.2-2    进场垃圾成分控制表

	可直接进场的废物
	有一定条件进场的废物
	不得进场的废物

	1、由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物。
/2、生活垃圾焚烧炉渣(不包括焚烧飞灰)。
3.生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物。
4、服装加工、食品加工以及其他城市生活服务行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物。
	1、《医疗废物分类目录》中的感染性废物经过下列处理后，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。
①按照HJ/T 228要求进行破碎毁形和化学消毒处理，并满足消毒效果检验指标；
②按照HJ/T 229要求进行破碎毁形和微波消毒处理，并满足消毒效果检验指标；
⑨按照HJ/T 276要求进行破碎毁形和高温蒸汽处理，并满足处理效果检验指标；
④医疗废物焚烧处置后的残渣的入场标准按照GB16889-2008 6.3执行。
2、生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)经处理后满足下列条件，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。
①含水率小于30%。 
②二恶英含量低于3ug/kg。
③按照HJ/T 300制备的浸出液中危害成分浓度低于GB16889-2008 表1规定的限值。
3、一般工业固体废物经处理后，按照HJ/T 300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。
4、厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60％，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。
	1、除符合GB16889-2008 6.3规定的生活垃圾焚烧飞灰以外的危险废物。

2、未经处理的餐饮废物。

3、未经处理的粪便。

4、禽畜养殖废物。

5、电子废物及其处理处置残余物。
6、除本填埋场产生的渗滤液之外的任何液态废物和废水。


8.2.6 环境卫生污染防治措施

8.2.6.1 工程措施可行性分析

填埋场内垃圾倾到会扬起尘土，飞尘及塑料袋等轻薄垃圾会随风飞扬，垃圾不及时覆盖，也容易引起蚊蝇孳生，影响填埋场周围环境卫生。在垃圾填埋过程中应采取如下措施：

(1)生活垃圾在收集、转运过程中应实现密闭化。

(2)填埋场作业表面每天及时喷药杀虫消毒并覆盖土。工作人员应及时填平场内积滞污水坑洼。

(3)种植绿化隔离带及设立钢丝网围栏控制飞尘或轻质垃圾飘散。

(4)配备保洁人员，对填埋场内区域采取定时保洁措施。

上述防治措施可有效降低填埋场蚊蝇、鼠患传播疾病，措施基本可行。

8.2.6.2 主要要求与建议

(1)蚊蝇、鼠患防治应从源头开始，要及时收集和清运城市生活垃圾，同时对转运站点内外经常喷洒药剂，垃圾转运车应密闭，以减少进场垃圾携带蛆蛹及成蝇量；应采用环境和化学防治法相结合的综合整治办法。其中：

① 对填埋作业区应严格执行“压实垃圾、当日覆盖、压实覆土”，尽量减少垃圾暴露面，防止成蝇在垃圾中产卵，将蝇、蛆、蛹等埋入土中杀灭；

② 强化填埋场环境卫生管理，及时清扫进场途中和卸车时抛洒落在道路和填埋作业区的垃圾；

③ 对填埋区、管理区和运输道路及其周围向外延伸20m处的苍蝇活动范围内喷洒长效杀虫剂，投放鼠药，灭杀蚊蝇；同时对喷洒间隔期应按所使用药剂的残留有效期作适当安排；

④ 对垃圾填埋场推平和压实后的垃圾表面，适时喷洒速效杀虫剂。

(2)化学药剂应选择低毒、低残留、低杂质及对人畜安全杀虫剂；

(3)根据填埋场实际，通过长期摸索确定适合自身的药剂类型、施药量、施药环境和施药方式，并定期调整，以达到经济实用，又有较好灭蝇效果；

(4)在鼠洞周围及鼠类必经之处应放置捕鼠器或灭鼠药，24h之后应及时回收捕鼠器和清理死鼠；

(5)按照蚊、蝇、鼠的生活习性和活动规律，由专职人员及时捕杀，同时对灭蝇和灭鼠药剂等药物应按危险品规定进行安全管理。

8.2.7 生态补偿与恢复措施

8.2.7.1生态补偿与恢复措施的可行性分析

本项目生态补偿与恢复措施主要以绿化措施为主，包括场地绿化、场区道路两侧设行道树、周边设绿化防护林带、填埋作业面顶部覆盖面和垃圾坝外坡面种植草皮或低矮灌木。绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊作用，它具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。因此必须做好厂区及厂界周边绿化措施，设计中将在厂房周围、管理区及道路两旁等采用乔、灌、草相结合的方式进行绿化，提高绿化面积，使绿化率达到10.0％以上，将项目对生态环境影响降到最小限度，措施基本可行。

8.2.7.2要求与建议

(1)制定绿化工程方案，绿化系数不得低于周边绿化率；

(2)道路两旁设绿化带，库区边缘栽种易生高大树种，改善填埋场周围生态环境；

(3)填埋场区绿化应采取人工绿化与自然绿化相结合方法，必须先行设计再规划实施，树种选择搭配应注重杀菌、除臭和阻隔垃圾、蚊蝇、蟑螂等害虫飞散的作用；

(4)填埋场封场系统建设应与生态恢复相结合，要防止植物根系对封场土工膜的损害，终场覆盖后应开展全方位绿化，绿化植被选择必须与周边环境相协调。
8.2.8 填埋场封场措施

8.2.8.1工程拟采取措施

当垃圾填埋场各分区单元填埋至预定高度后，及时进行封场。本工程封场覆盖层采取下面作法：在0.2m厚日覆土层上铺一层0.3m厚碎石透气层，上面再铺0.3m防渗粘土层，0.3m厚卵石排水层，其次再铺一层0.45m厚自然土层，最上层是0.15m厚营养土层，封场后覆盖表面种植浅根植物，绿化环境。封场后封场顶面形成5%的平整斜坡，部分雨水将通过封场顶坡面汇入坝顶排水沟内，再通过外坝坡排水沟最终排到填埋场外；部分雨水则通过封场顶坡面直接汇入填埋场周围截洪沟内并最终排向填埋场下游。

填埋场终场是填埋场运行管理重要环节之一，工程提出终场工程措施基本符合《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007)的要求。

8.2.8.2主要要求与建议

(1)终场工作应按设计规范要求施工，并应在专业人员现场监督指导下进行，评价建议工程的封场工程应分期进行实施；

(2)工程设计阶段，应提出垃圾填埋场终场后场区封场系统内气体导排、防渗、雨水导排、最终覆土、植被以及交通、渗滤液处理等设施的运行管理要求；

(3)铺设在碎石透气层上的粘土层、自然土层应均匀压实，其中粘土层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度应在20~30cm；气体导排层应与导气竖管相连，导气竖管应高出最终覆土层上表面100cm以上；

(4)终场坡面应有一定的坡度倾向，保证填埋堆体稳定，防止雨水侵蚀；

(5)封场系统建设应与生态恢复和水土保持相结合，要防止植物根系对封场土工膜的损害；终场后的土地使用应在填埋场地达到安全期后方能使用，但使用前必须做出场地鉴定和使用规划；

(6)填埋场终场后要对填埋区各种设施定期进行检查、维护；应继续收集填埋场产生的渗滤液和填埋气，并定期进行监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于GB16889-2008中的表2、表3 中限值。

9 总量控制

9.1 总量控制的原则与意义

实施污染物排放总量控制是“十二五”期间环境保护工作和落实可持续发展战略的重大举措，可保证实现我国环境保护总体目标。它的实施对促进产业结构优化、技术进步和污染全过程控制，实施清洁生产、节约资源以及提高污染治理水平都会起到重要作用。

环境污染物总量控制是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时，将污染物负荷总量，以特征、重污染物为控制对象，确定污染物总量排放控制指标定额控制在自然环境承载能力范围之内的规划管理措施，是推行可持续发展战略的需要。

基于污染物总量控制提出的背景，以及该制度所期望的意义和作用，总量控制实施原则主要有以下几点：

(1)项目的特性、生产线、设备等符合国家的产业政策方向，属于国家鼓励、提倡或允许的，而不是国家明令禁止的、淘汰的或者控制的范围。

(2)项目符合国家环境保护法律、法规、制度、原则和技术规范。

(3)本项目的环境污染治理至少采用了目前工艺、技术等各方面均成熟的治理方案。

(4)污染物排放必须达到国家标准限定的排放指标。

(5)按照国家及地方环保主管部门要求的总量控制目标，结合建设项目实际，以项目特征污染物作为评价项目总量控制的主要对象；

(6)总量控制的定额采取排放浓度标准与排放总量指标相结合的方式来控制。

9.2 总量控制依据

(1)《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发[1996]31号)； 

(2)《宁夏回族自治区党委 自治区人民政府关于落实科学发展观进一步加强环境保护的决定》(宁党发[2006]77号)；

(3)《自治区人民政府办公厅转发环境保护厅等部门关于推进大气污染联防联控工作实施方案的通知》(宁政办发[2010]169号)。 
9.3 总量控制建议指标

因本项目冬季采暖依托一期工程办公用房，一期工程办公用房冬季采暖为电取暖或空调取暖，本项目废气排放主要为甲烷、硫化氢、氨等，不属于总量控制因子，因此本项目无大气污染物总量控制指标。

本项目废水主要为垃圾填埋场产生的渗滤液，经固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程处理满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2中相关标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)表1中城市绿化相关标准后用于垃圾填埋作业除尘喷淋用水以及绿化用水等不外排，因此本项目无水污染物总量控制指标。
10 环境风险评价

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾变的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对可能发生偶然事件的环境影响进行风险评价。

环境风险评价的目的，就是找出事故隐患，提供切合实际的预防对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。并通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，为工程设计提供反馈意见。

本项目生产过程中所使用的原料和中间产品等有属于有毒、易燃易爆物质，对周围环境与人员的危险性较大，本次评价根据《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)进行环境风险分析评价，以便于为企业的风险管理提供科学依据。
10.1 风险识别

建设项目的风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别，具体对两个识别范围，三种风险进行分析。根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为火灾、爆炸和毒物泄漏三种类型。

10.1.1 物质风险识别

本项目涉及原辅材料、污染物等物料的危险性和毒性见表10.1-1。综合考虑本项目各物质爆炸性和毒性，确定填埋场产生废气中硫化氢及甲烷为本项目环境风险物质风险源。

表10.1-1    本项目涉及物料理化性质

	名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性

	甲烷
	无色无臭气体，蒸汽压53.32kPa/-168.8℃ 闪点：-188℃，熔点-182.5℃ 沸点：-161.5℃, 微溶于水，溶于醇、乙醚。
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。
	甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡，皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	硫化氢
	无色有恶臭气体，蒸汽压2026.5kPa/25.5℃ 闪点：<-50℃，熔点-85.5℃ 沸点：-60.4℃，溶于水、乙醇。
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。
	急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入)，亚急性和慢性毒性：家兔吸入0.01mg/L，2小时/天，3个月，引起中枢神经系统的机能改变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变，小鼠长期接触低浓度硫化氟，有小气道损害。

	氨气
	无色有刺激性恶臭的气体，蒸汽压506.62kPa(4.7℃)，熔点-77.7℃ 沸点：-33.5℃，易溶于水、乙醇、乙醚；
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
	毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)；细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。


10.1.2 生产设施潜在风险识别

(1)污水处理站事故废水

垃圾渗滤液水处理设施未落实或运行不正常时，污水不经处理流入下游沟谷进入地表河流，造成地表水域污染风险影响。

(2)填埋气体环境影响

生活垃圾在填埋过程中将分解出大量废气，主要成分为甲烷、二氧化碳、硫化氢及氨等。甲烷为易燃易爆气体，爆炸浓度极限为5-15%，垃圾场易发生爆炸。根据设计要求，垃圾场对气体进行了有效收集和导排，整个系统由导气石笼、导气、排气管等部分组成。

如导排系统发生故障使甲烷气体聚集，达到一定浓度就极有可能发生爆炸事故，将会对周围人群和环境空气产生污染危害。若填埋气未经点燃直接排放，会对周围环境空气质量造成影响。

(3)垃圾填埋场渗滤液下渗

本工程在运行过程中，废水主要来自填埋场渗滤液。这些废水主要含有机物、SS、NH3-N、TP、大肠菌群、恶臭污染物等有害成分。渗滤液在导流过程中管道泄漏和调节池防渗不当等都会造成废水泄漏面下渗污染地下水。

垃圾填埋场防渗层如有裂隙，运行后则垃圾场渗滤液将会对场区及其下游地下水污染产生长期影响。

(4)垃圾坝溃坝风险

长时间降雨、进场填埋垃圾含水量大等原因，导致填埋场内渗滤液产生量显著增加，一旦渗滤液收集和排水管道因为垃圾堆体内细小颗粒或化学物质沉淀等因素发生堵塞，使得填埋库区内积存大量渗滤液，若不及时疏通，势必加重垃圾坝承载负荷，存在垃圾坝垮坝的危险。另一方面，连续暴雨等自然灾害容易产生山体滑坡，垃圾填埋场的截洪沟一旦因为大面积山体滑坡而垮塌，洪水会直接冲垮垃圾坝，进而危及沟谷下游清溪沟水库及冬至河水库。

10.2环境风险影响分析

10.2.1填埋气爆炸后果分析

生活垃圾填埋废气中甲烷极易产生爆炸，爆炸浓度极限为5-15%，垃圾场对气体进行了有效收集和导排， 一但导气管石笼堵塞或破损，导排系统发生故障使甲烷气体聚集，CH4浓度积累到极限值时，遇到人为或包括闪电等自然因素引起明火后，均将导致垃圾场火灾并极有可能发生爆炸事故，因此具有对周围人群和环境空气产生污染危害的风险。

(1)预测模式

爆炸是突发性能量释放，造成大气中破坏性冲击波，爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。爆炸风险预测模式如下：


[image: image29.wmf]3

)

(

)

(

e

s

s

NE

C

R

×

=


式中：
[image: image30.wmf])

(

s

R

-爆炸伤害半径，(m)；

      
[image: image31.wmf])

(

s

C

-伤害程度经验常数，(mJ-1/3)；

      
[image: image32.wmf]N

-效率因子(取3%)；

       
[image: image33.wmf]e

E

-爆炸总能量，(KJ)，可按下式取：

[image: image34.wmf]VHc

E

=


式中：V—可燃极限内燃烧气体的体积，m3；按照天内填埋气导气系统未修好(第15年)，则产生的甲烷体积为V=744.97m3；

Hc—可燃气体的高燃烧热值，取HC=19537KJ/m3。

(2)预测结果分析

预测结果见表10.2-1。

表10.2-1    爆炸风险预测结果

	爆炸伤害半径(m)
	伤害程度系数mJ-1/3
	伤害程度

	
	
	对设备
	对人体

	2.28
	0.03
	对建筑物及加工设备产生重大危害
	1%人死于肺的被伤害，>50%人耳膜破裂，>50%人受到爆炸飞片严重伤害。

	4.55
	0.06
	对建筑物造成可修复损害，损害住宅外表
	1%人耳膜破裂，1%人受到爆炸飞片严重伤害。

	11.38
	0.15
	玻璃破裂
	受到爆炸飞片轻微伤害。

	30.35
	0.4
	10%玻璃受损
	-


由表10.2-1可知，若垃圾填埋场发生爆炸事故，对人造成伤害范围在爆炸半径4.55m内，将对该范围内工作人员等造成伤害；对建筑物造成危害范围在爆炸半径11.38m内。现有一期已建成的生产生活辅助区距本次填埋区500m，若发生爆炸，不会影响到生产管理区，在500m范围内也无居民点等环境敏感点。可以看出，本项目填埋气爆炸对附近居民影响不大。建设单位应在填埋场区设置醒目消防、禁火标志，并做好员工和外来人员的安全教育，定期举行消防演练，可有效地防范和杜绝填埋气体爆炸事故发生。

10.2.2地下水环境风险评价

本工程垃圾填埋场防渗衬层设计拟采用高密度聚乙烯防渗膜+GCL防水毯，如果防渗层不按规定施工，或填埋作业不慎将防渗层损坏，使渗滤液渗入地下水，被污染的地下水中COD含量高、色度增大、粪大肠菌群超标，将造成地下水质污染，可能影响区域居民牲畜饮用水。施工过程防渗层按设计规范要求，严把质量进行施工，营运期填埋作业规范进行，减少填埋场防渗衬层破坏几率，减轻渗滤液下渗对地下水环境的污染影响。

10.2.3垃圾坝溃坝分析

(1)垃圾坝稳定性分析

垃圾坝为碾压均质土坝，坝高25m，坝顶宽5m，坝轴线长38m，内坝坡1:2.5，外坝坡1:2.5，属于超安全坡率。坝址区粉质粘土层可作拟建建筑物基础持力层，宜先平整场地，然后将土料分层碾压密实，同时在作坝基基础时对上游作相应排流措施。基槽开挖后仔细进行钎探，对发现有软弱夹层及空洞等清除并做相应处理。坝址区基础、不稳定边坡经处理后总体属稳定结构。
(2)溃坝风险分析

垃圾填埋场场址内地质构造简单，无较大断裂和发震构造存在，场地范围内不稳定边坡经清除并做相应处理后，地质构造相对稳定。因此在严格做好垃圾体内排水、导气工作和保证堆填工艺质量情况下，垃圾堆体产生滑坡地质灾害危险性小，由于地震和其他不良地质灾害诱发垃圾坝发生溃坝的可能性不大，其安全性有保障。

本填埋场填埋区除了自身接受降雨外，场区除接受少量山坡顶面雨水外再无洪水。在垃圾填埋期时，暴雨季节在库区周围形成较小的雨水汇集，为防止汇集的雨水进入库区，在填埋场周围设置环库截洪沟，将拦截的雨水从垃圾坝外导排至填埋场外，同时严格实施“分区填埋、雨污分流”作业，优化坝体设计，就可以将暴雨引发的溃坝事故降为零风险。也就是说暴雨期间填埋场和垃圾坝是安全的。

10.2.4洪水风险分析

项目区一般强降雨为5~10mm/d，多集中在7~9月，夏季易出现暴雨。降雨时间比较集中，强降雨可能溢出截洪沟情况以及雨水通过垃圾场渗入可能导致渗滤液调节池容量超负荷后外溢造成环境污染风险。

为确保填埋场场区内、外的排水顺畅，拦截及排放周围山坡及填埋场坡面的地表径流，减少渗入垃圾填埋场水量，减少垃圾渗滤液产生量，在工程措施上采用左右两岸截洪沟拦截上游雨水，将填埋区左、右两岸径流导入下游沟道，保证填埋区安全运行。

本项目左、右两岸截洪沟按50年一遇洪水标准设计，100年一遇洪水标准校核。对洪峰流量计算，确定截洪沟采用矩形断面，东截洪沟断面尺寸为底宽1.0m，沟深0.9m，长度950m矩形断面；西截洪沟断面尺寸为底宽1.0m，沟深1.0m，长度1000m矩形断面。截洪沟结构均采用MU30浆砌块石砌筑，缓坡段均M10水泥砂浆抹面，陡坡段采用人工加糙处理，糙条采用人字形布置，糙条高度0.25m，宽度0.25m，糙条间距2m，在陡坡段沿程布置。

填埋区上游沟道洪水以及坡面雨水经东西截洪沟导排，在垃圾坝外汇集后设置跌水墙，最终排至下游沟道。施工严格按设计要求进行，可以保证洪水不致侵入垃圾填埋场或冲毁坝体，从而避免因洪水引发下游水库及河流的污染事故。 

10.3风险管理

10.3.1风险防范措施

10.3.1.1 日常管理措施

(1)严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程、加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗工人及时检查外，应设安全巡检员；填埋场区严禁明火。

(2)建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，特别是导气系统、截洪设施、防渗层等设施应严格管理、检查，避免因意外事故对周围环境造成有害影响。

(3)HDPE膜铺设过程中必须严格按照施工监理人员的要求进行搭接宽度及焊缝，监理必须全过程监督膜的焊接和检验。

(4)暴雨季节前加强截排水设施和渗滤液收集处理系统的检查维修，定期清理及维护截洪沟以保障雨水能顺利外排。
10.3.1.2 填埋废气的风险防范措施

(1)填埋场存在沼气燃、爆事故隐患，要求场区严禁烟火，设明显防火标志牌；

(2)强化填埋场运行过程环境管理与监测，每月对一定数量导气孔进行沼气浓度监测，每半年进行一次沼气(H2S、NH3、CH4含量)环境质量监测，应重点是对沼气高产期夏季空气中沼气浓度进行监测；

(3)设定沼气浓度超限警示系统，安装24小时甲烷气体自动监测报警仪，一旦有超限发生，应立即查明原因，进行导排管和沼气收集系统密封性检查，采取补救措施；

(4)对填埋气采取可靠的收集措施，确保埋场区空气中沼气含量符合国家相关标准要求。

10.3.1.3 渗滤液泄漏、地下水污染风险防范措施

(1)填埋场区

①防渗层施工属专业性很强工程，是填埋场建设关键工程，必须由有资质专业队伍按规范施工；铺设、焊接、质量检查工序应严格按照有关规程或标准进行，要加强施工环境监理，确保铺设质量；保存施工监理记录，作为环保验收和事故调查的依据；

②防渗层施工过程一定要按照规范操作规程，防渗材料铺设前，需对沟底、边坡进行开挖，以清除树根、杂草、杂物等，要求最小开挖深度不得小于0.3m；

③膜铺设必须平坦，无褶皱，边坡与底面交界处不能设焊缝，焊缝应在跨过交界处1m以上，要最大可能的利用膜的宽度来减少接缝数量(至少应在6m~10m)；

④设置防渗衬层渗漏检测系统，定期检测防渗衬层系统完整性，发现防渗衬层系统发生渗漏时，应及时采取补救措施，将破坏区域隔离，进行防渗膜修补；

⑤为检测渗滤液深度，生活垃圾填埋场内应设置渗滤液监测井；

⑥定期检测地下水水质，当发现地下水质有被污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

(2)调节池渗滤液事故排放防范措施

①有关管理部门应制订包括监测、报警以及对垃圾填埋场截洪沟的询查制度。

②确保雨水和渗滤液分流。

③加强雨水外排能力，每年汛期之前，完成截洪沟的整修，确保其畅通无阻。

④建立渗滤液收集和监测系统，在有大雨、暴雨预报时，抽干排空收集系统内的积液并将垃圾填埋作业面用薄膜覆盖。

⑤尽早实施绿化，充分利用植被对雨水的滞留作用和蒸腾作用。

⑥事故发生后要及时抽提，对渗滤液进行处理，削减一次暴雨产生的渗滤液骤增对污水处理系统的冲击负荷。

10.3.1.4垃圾坝溃坝风险防范措施

(1)工程应结合垃圾场工程地质条件，强化坝体维护、管理与检查，发现问题及时处理，确保垃圾坝工程质量，防患于未然；

(2)确保坝体稳定性，对坝下游外边坡应采用浆砌石护坡，防止雨水冲刷，同时对坝体上游边坡与填埋区要做整体防渗处理。

(3)工程设计阶段，应结合填埋场工程地质条件，充分考虑边坡稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，并委托具有相应资质单位开展垃圾坝安全评价，确保工程质量。

10.3.1.5 洪水风险防范措施

拟建工程渗滤液调节池确定容积为200m3，大于一般3～5天调节池的容积，雨季正常情况下渗滤液溢出的可能性不大。但在渗滤液处理装置发生故障或失效时，暴雨期间渗滤液处理装置停止工作，以及没有实行“分区填埋、雨污分流”作业计划，使库区雨水混入渗滤液收集系统，突然增大渗滤液流量超出污水泵的回喷能力等情况下，可导致渗滤液溢出调节池污染下游坡面及沟道。采取如下措施可防止渗滤液溢出事故的发生。
① 加强监督和检查，规范渗滤液回喷作业程序，在回喷系统发生故障或失效时，或暴雨期间关闭调节池进液阀门，使渗滤液暂时滞留库区避免发生溢出事故；

② 严格执行“分区填埋、雨污分流”作业计划，可防止渗滤液突然增大的事故发生。实际运行中确因“雨污分流”措施不完善，造成暴雨期渗滤液突然增大时，完全可以通过关闭调节池进液阀门防止溢出事故的发生。

此外为防止场址所在沟道主沟洪水倒灌至污水调节池，造成渗滤液与洪水混合引发环境污染事件，建议在库区渗滤液池下游合理位置设置防洪堤以防止主沟道上游洪水对场区的威胁。

因此说只要加强管理，规范填埋作业和渗滤液处理装置正常运行，渗沥液溢出事故就不可能发生。

10.3.1.6 库岸崩塌防范措施

本项目垃圾填埋场所在沟谷属于“V”字型沟谷，切割深度在35m左右，两岸谷坡在60°以上，部分近于直立，同时项目所处周边地层基本为湿陷性黄土，遇持续降水后强度较低，可能引发崩塌，会造成库壁防渗层脱落。
因此为了消除和减缓地质灾害对填埋场的危害，本项目采取边坡分层削坡方式：设计削坡层高10m，削坡坡度1：0.75，同时边坡每层10m高度设置锚固平台，平台宽度2.0m，同时加强对崩塌隐患点的监测，及时对隐患点削坡减重、加强排水，可避免库岸崩塌导致防渗层脱落的情况发生。
10.3.2应急预案

(1) 预案制定原则

① 目的

制定预案的目的是为了加强对事故的综合指挥能力，提高紧急救援速度和协调水平，明确各级组织和人员在事故应急中的责任和义务，保护生命、保护环境、保护财产，保障公众秩序和社会稳定。

② 指导思想

预案的指导思想应本着以人为本、快速反应、企地联动、常备不懈，最大限度地保护人员安全，努力保护财产安全的原则进行。

③ 预案启动

事故发生后，相应的事故应急预案立即启动。根据应急预案要求，各级组织和人员各负其责。各级应急预案与地方应急救援预案同步启动。

(2) 应急目标要求

固原市城市管理局环卫部门应统一组建应急救援指挥部，以填埋场实施企业为主，场区结合，力保危险区域人员的生命和财产安全，使损失降到最低限度。

(3) 应急组织机构与职责

现场总指挥：快速汇总、传达事故有关信息和伤害估算，发布报警信息迅速组织疏散，撤离危险区。

填埋生产区职责：负责对污染事故性质、源参数、扩散、气象条件提出报告，负责对事故现场采取紧急措施，防止事故扩大，负责对污染区采取措施、降低危险，对事故区伤亡人员进行抢救。

专业救援组：配备专人和仪器、药品急救，组织医疗救护等专业队伍的救援行动；

通讯联络组：负责建立抢险单位、救援单位及地方政府有关部门的联络；

后勤保障组：负责抢险物资组织，后勤、车辆的保障，对危险区实施交通管制，有效实施疏散。 

(4) 事故应急处理措施

险情发生后，现场总指挥启动应急预案，应急小组立即形成，由应急指挥组组长统一发布应急指挥命令，各应急组织机构按照其职责履行救援任务。积极组织人员扑救，及时报警，请相关部门配合工作。如有可能对周围环境质量造成不良影响时，应及时报告环境保护部门，进行监测。必要时，应报告有关部门，对可能危及的人群进行转移和疏散。

(5) 应急预案的关闭

① 确认事故现场危险已消除；

② 确认事故已经得到有效控制，不会造成进一步威胁；

③ 各应急小组现场工作结束后，逐级向现场应急指挥组汇报；

④ 现场应急指挥组确认达到应急抢险预案关闭条件后下达关闭命令；

⑤ 各应急小组接到命令后，清理现场并撤离。

(6) 生产恢复、预案后评估及更新

① 生产恢复

事故得到控制后，由填埋生产区进行生产恢复和环境恢复。

② 预案后评估

采用自我评估的方式，由应急指挥部组织对预案实施过程中存在的问题进行评估，总结经验，并组织对应急预案进行修改、完善。

③ 预案更新

当应急预案所涉及的工况进行调整或经评估存在问题时，由应急指挥部组织修改，报相关部门审查、备案。

(7) 应急预案的培训和演练

① 预案培训

本单位人员定期进行应急救援培训；

培训主要包括：异常情况的判断和处理、应急处理措施、事故状态下逃生及自救知识、应急响应工作程序等。

② 预案演练

每半年进行一次应急演练；每次应急演练后，要组织对演练情况进行总结和分析，并依据实际情况修改、完善应急预案；由于联络人员和预案内容可能随时发生替更，所以联络人员及预案修改后要加强双方的信息交流，建立联络制度，及时互相通知人员和预案变更情况。

11 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

11.1 社会效益分析

(1)本工程实施将有效改善固原市生活垃圾处理基础设施条件，使区域市容卫生和市容景观等环境面貌明显改观，为固原市人民创造一个良好的生活环境。从而促进区域综合实力的增强，吸收更多外来投资，带动当地社会经济快速、可持续发展；

(2)不利因素是项目建成后，填埋气体对周围大气环境有一定影响，运输车辆对沿途居民产生一定不利影响，但填埋场200m以内无固定居民点，运输车辆密封减速慢行，可使这种影响降到可接受的程度。

综上所述，该建设项目具有明显的环境效益和社会效益，并且给环境带来的负面影响较小，其综合效益良好。

11.2 经济效益分析

11.2.1 投资估算

根据可研中有关资料表明，本项目总投资2780万元，其中建设工程费用2700万元，预备费用80万元。

11.2.2 经济效益分析

本项目属于环保工程，服务期内收入主要来自于收取的生活垃圾处理费，收费标准按照《固原市征收城市生活垃圾处理费方案》执行，预测年收入为672万元，项目年运营成本为243万元，经济上是基本可行的。

11.3 环境效益分析

11.3.1 环境保护投资估算

本项目生活垃圾填埋场的建设属于环保工程，均为环保投资，占总投资的100%。

11.4 环境经济损益分析结论

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即：为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，最大限度地减轻了对外环境的污染。项目的建设原则满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。

12 环境管理与监测计划

12.1 环境管理计划

12.1.1 环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以公司领导为核心，相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

12.1.2 环境管理机构

本项目环境保护管理工作由建设单位(固原市城市管理局)承担。在建设期和运营期，施工单位和建设单位按照设计和环评等单位提供的有关具体环境保护要求、在地方环保主管单位的监督指导下开展工作。建设单位需成立工程环境保护管理办公室，由专人负责具体工作，并配以相应的人员和设备。本环评建议配备1~3人专职人员，负责工程施工期及运营期日常环保监督和管理工作。

12.1.3 环保部门职责

(1)宣传、组织贯彻国家有关环境保护方针、政策、法规和条例，配合当地环境主管部分做好本工程的环境保护工作；

(2)建立健全环境保护规章制度，作好环境统计，监测报表，环保设施效率档案等；

(3)监督项目施工期建设，各项工程严格按施工规范进行，监督各项环保设施的落实情况；

(4)对拟建垃圾场各项设备进行定期检查，确保设备正常运行，并对项目环境影响报告书中提出的环保措施进行监督检查；

(5)在上级部门领导下做好垃圾收集、垃圾运输车、填埋作业机械的环境保护工作，保证垃圾在收集转运、运输和填埋过程中不发生污染风险；

(6)落实“三同时”制度，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，有效地防止污染的产生；

(7)配合有关管理部门对工程进行环保竣工验收，完成责任目标，做到达标排放；

(8)处理与群众环境纠纷，组织对突发性环境事故善后处理，追查原因并及时上报；

(9)负责宣传与员工培训，提高环保意识教育，确保实现清洁生产、持续改进；

(10)负责填埋场环境管理工作，主动接受上级环保行政主管部门的工作指导和检查。

12.1.4 环境管理目标

本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果。

12.1.5 环境管理计划

(1)施工期环境保护管理

建设单位监督施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对大气环境的污染；定期检查、督促施工单位按要求回填施工垃圾和收集处理生活垃圾；要求施工单位对施工进行合理规划，少占土地；要求施工单位对施工工地按规划方案进行绿化，从而美化环境，防止土壤进一步被侵蚀和破坏。

为了确保项目建设满足“环评报告书”和环境管理部门提出的环保要求，认真执行建设项目“三同时”和环保管理的有关规定，建设单位应在项目施工阶段聘请有资质的第三方单位在进行项目工程监理的同时，进行项目的环境保护施工监理，并负责完成有关的监理技术文件并存档。建设单位对项目施工期环境保护情况进行定期检查，并与建设单位、施工单位协调解决施工中出现的环境问题。

(2)运行期环境管理

①建立、执行监督管理计划，对大气、废水等主要污染物制定详尽的监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况。

②明确环境监测的职责，建立健全本站的各项规章制度；根据国家环境标准，对本企业重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案；参与治理工作，为污染治理服务；开展环境监测科学研究，不断提高监测水平；承担上级主管部门交给的或有关部门委托的监测任务。

③垃圾填埋场不得接收处理危险废物。

④场区内封闭、半封闭场所必须保持通风、除尘、除臭设施，并保证设备完好。

⑤操作人员应随机抽查进场垃圾成分，发现生活垃圾中混有违禁物料时，严禁其进入场内。

⑥填埋场应按照设计要求设置运行、保养气体收集系统。填埋场上方甲烷气体含量必须小于5%，场区内甲烷气体浓度大于1.25%时，应立即采取相应的安全措施。

⑦填埋区外地表水不得流入填埋区，填埋区地下水收集系统应保持完好，地下水应顺畅排出场外。

⑧填埋区及其他蚊蝇密集区应定期进行消杀，每月应对全场的蚊蝇、鼠类等情况进行检查，并对其危险程度和消杀效率进行评估，发现问题及时调整消杀方案。

⑨填埋堆体达到稳定安全期后方可进行土地使用，使用前必须做出场地鉴定和使用规划。

⑩填埋场环境污染控制指标应符合现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的要求。

12.2 环境监测计划

12.2.1 监测机构

本项目建成运行后，考虑其监测工作范围较小，建议监测工作委托固原市环境监测站对本项目“三废”排放情况和噪声排放情况进行监测。

12.2.2 施工期监测计划

施工期监控以环境监理为主，内容主要有：

(1)施工扬尘：通过严格管理监督施工场地、道路洒水降尘措施的实施情况。

(2)施工噪声：格管理监督大型机械噪声施工时段，尤其为夜间施工强度及时段。

(3)施工废污水：监督管理施工废污水的收集及处理情况。

(4)弃土、弃渣：及时监督场地弃土、建筑垃圾及生活垃圾的收集、处置规范化。

(5)水土流失：管理监督平整填埋场施工场地，禁止随意扩大场地面积，减少剥离面积，减少水土流失。

(6)绿化：监督施工期场地绿化实施情况。
12.2.3 运营期监测计划

(1)大气环境监测

环境空气：填埋作业区上风向布1点，下风向布1点，填埋作业区按面积大小确定采样点数，填埋场大气监测点不应少于4点。监测项目：总悬浮颗粒物、甲烷气、H2S、氨、二氧化硫。监测频率为：春、冬季每季度一次，夏、秋季每月一次。

填埋气体：气体收集疏导系统排气口和甲烷气易于聚积地点设置采样点。监测项目：甲烷气、H2S、氨、二氧化硫。监测频率：未掌握气体产生和积聚情况，应随机采样监测。

(2)水环境监测

①地下水监测

地下水监测点不应少于5个监测井，其中包括本底井1个(1＃监测井，场区外地下水轴线流向的上游30～50m以内)、污染扩散井2个(2＃和3＃监测井，场区地下水的两侧30～50m以内各设一个)、污染监视井2个(4＃和5＃监测井，设置在场外，地下水主要通道的下游方向：30～50m，100～300m各设一眼井)，其中1#、监测井可利用现有生活垃圾填埋场一期工程已设置的本底井。监测井孔径不小于φ110mm，以掌握本项目运行对地下水环境的影响情况。监测项目为pH、总硬度、COD、SS、总氮、挥发酚、大肠菌群数。监测频率：按丰、平、枯水期每年不少于3次。

②填埋场外排水监测：渗滤液处理设施出口设一监测点，监测项目为pH 、COD、BOD5、SS、氨氮、挥发酚。监测频率：至少每季度监测一次。

(3)噪声监测

填埋场场界东、西、南、北四个方向各布设一处噪声监测点，进行噪声监测，每半年监测一次，发现超标，应及时采取减噪措施。

(4)生物土地监测

每年一次对填埋场四周非农垦区土壤进行监测，主要监测土地中PH、Hg、Pb、As、Cr、Cd、硫化物等物质的变化情况。监测点布置在场区南部，即垃圾填埋区的下游方向，点数为2点，距垃圾填埋区的距离分别为50m及100m。

(5)填埋物监测

采集当日收运到生活垃圾填埋场的垃圾车中的垃圾，在间隔的每辆车内或在其卸下的垃圾堆中采用立体对角线法在3个等距点采等量垃圾共20kg以上，最少采5车，总共100~200kg。监测频率为每季度应监测1次，每次连续3d。

(6)苍蝇密度监测

填埋场监测点数不应少于10个，依据填埋作业区的特征确定位置，宜每隔30～50m设一个点。监测频率：根据季节特征，在苍蝇活动活跃的季节每月监测2次。监测方法：苍蝇密度监测应在晴天时进行。采样方法是日出时装好诱饵的诱蝇笼放在采样点上诱蝇，日罗时收笼，并用杀虫剂杀灭活蝇，计数，分类。

12.2.4 封场后监测计划

(1)在填埋场终场之后，要设专人维护有关设施，处理有关问题。

(2)在封场后10~13年内要继续对场内大气、渗滤液、地下水和地表水进行监测。监测周期视测试结果而定，从每季一次到每年一次不等。当测试结果表明填埋已稳定无害后，应召开专家论证会，宣告结束维护。

12.2.5 监测分析方法

执行相关国家规定的标准方法进行。废气监测按照《空气和废气监测分析方法(第四版)》中的有关规定执行。废水监测方法按照《水和废水监测分析方法(第四版)》中的规定进行。

12.2.6 监测的质量保证

(1)定期对环境监测人员进行培训，监测人员须持证上岗。

(2)监测仪器定期检测，使用取得检测合格证的仪器，以保证数据的可靠性。

12.3 排污口规范化管理

12.3.1 排污口规范化管理的基本原则

(1)向环境排放污染物的排污口必须规范化。

(2)排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

(3)各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995)与(GB15562.2-1995)的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

(4)污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

(5)各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。

(6))在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。

(7)固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

12.3.2 排污口的技术要求

(1)排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。

(2)排放污染物的采样点设置，应按照《污染源监测技术规范》要求设置，设置在除尘器等废气排放口，污水处理设施出水口、厂区污水排放口等位置。

12.3.3 排污口立标管理

企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志 排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志  固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌，如图12.3-1所示。

[image: image35.jpg]% R

>

b $i3:48]

s |

A

<D
=

ESHHO|| ryrET
—BEKES EREY BARKRE




图12.3-1  环境保护图形标志示意

12.3.4 排污口建档管理

要求使用环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。此外，根据排污口管理档案内容要求，项目建成并投入运营以后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

12.4环境保护措施竣工验收管理

本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害，因此为确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行，本次评价特提出本项目竣工环境保护验收重点，见表12.4-1。

表12.4-1  项目竣工环境保护验收一览表

	类别
	环保设施

名称
	位置
	要求
	数量
	验收标准

	废气
	填埋气收集系统
	填埋区
	导气管、导气石笼按设计要求布设；废气导排管顶端安装电子监控器，定时监测排出气体，当竖井中甲烷气体的含量接近5%时，应点燃废气进行排放处理以防爆炸。
	/
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

	
	填埋场覆土压实填埋
	填埋区
	及时覆土压实，当日垃圾当日覆盖
	/
	《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准

	
	填埋区四周防护围栏
	填埋区
	钢丝网1795m2，阻挡塑料袋等
	1套
	

	废水
	垃圾填埋场防渗
	填埋区
	HDPE高密度聚乙烯膜，依设计要求执行。
	1套
	处理后厂内综合利用，不外排。

	
	垃圾坝、截洪沟
	填埋区
	建筑截洪沟，实施雨污分流
	1套
	雨污分流

	
	渗滤液处理系统
	渗滤液处理装置
	依托固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程，处理达标后回用，不得外排
	1套
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)

	
	地下水

监测井
	填埋区附近
	填埋区地下水流向上游1个，两旁2个，下游2个
	5眼
	其中本底井利用一期工程已有本底井

	生态

环境
	填埋区四周设置绿化带
	填埋区
	10m宽绿化带，绿化面积7559m2
	
	绿化面积不低于25%


13 公众参与

13.1 公众参与的目的和作用

公众参与是建设单位同公众之间的一种双向交流，其目的是为了全面了解评价区公众及相关团体对项目的认识，让公众对项目建设过程中和实施后带来的环境问题提出意见和建议，促使项目的设计和实施更加完善、合理，从而最大限度地发挥工程项目建成后带来的社会效益和经济效益。

任何项目的实施都会对周围的自然环境和社会环境产生一定的影响，直接或间接影响区域公众的利益。在环境影响评价中实施公众参与，能有效地让公众了解项目的内容，充分了解公众的看法和意见，从中掌握公众对项目所持的态度和观点，使该项目可能引起的重大环境问题在环境影响评价中得到重视，有利于环境影响评价工作的进行，并可起到公众监督的作用。因此，实施公众参与，可提高环境影响评价的有效性，并在公众参与的活动中提高本地居民的环境保护意识，共同维护当地环境状况，有利于改善和提高人们的生活环境质量。

13.2 公众参与方式

本项目根据国家环境保护总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定开展公众参与。项目建设单位于2013年7月23日在《固原日报》上发布第一次公告信息，并于2015年4月20日在《固原市政府网》发布第二次公告信息，并在当地发放了公众参与调查表。

13.3 第一次环境信息公示

项目建设单位于2013年7月23日在《固原日报》发布第一次公告信息。公告的主要内容包括：项目概况、项目建设单位和联系方式、环境影响评价单位的名称和联系方式、环境影响评价工作的主要内容及程序、征求公众意见的主要事项等。第一次公告信息内容见附件。

《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程环境影响评价征求公众意见公告》公示期间，建设单位和评价单位未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息。

13.4 环评结论公示

项目环境影响报书完成后，项目建设单位于2015年4月20日在《固原市政府网》发布第二次公告信息(网址：http://www.nxgy.gov.cn/article/201504/32314.html)。公告信息的主要内容包括：项目概况、项目可能产生的环境影响、拟采取的污染防治措施及环境影响、环境影响评价结论的要点等，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。第二次公告信息内容见附件。

《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程环境影响评价公众参与结论公示》公示期间，评价单位接到电话反馈信息，时间为2015年4月28日16:17分，提出反对项目建设意见的群众名为候洪明(电话13995248688)，对方为宁夏古雁玻璃建材有限公司负责人，主要反对原因是现有生活垃圾填埋场一期恶臭对周边影响严重，评价单位、建设单位分别与对方沟通后，对方表示同意项目建设并填写了公众参与调查问卷。

建设单位在公示期间未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息。

13.5 全本公示

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，本环境影响报告书不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容，并经建设单位同意于2015年4月20日在宁夏特莱斯环保科技有限公司网站进行全本公示，公众可登陆宁夏特莱斯环保科技有限公司网站进行查阅。

13.6 公众参与问卷调查

13.6.1 调查方式

本次公众参与采取发放公众意见调查表的方式，由环境影响评价单位配合建设单位按照有关规定制作公众参与意见调查表，发放调查问卷共计128份，接受调查的对象包括不同年龄段、不同文化的干部、农民、工人及教师等社会各界人士。在调查范围内将调查表发放到被调查对象手中，由相关人员负责解释与项目有关的事宜，由被调查人员填写，填写完成后收回。

13.6.2 调查范围

本项目公众参与问卷调查主要涉及范围为项目周边居民。

13.6.3 调查对象

在进行公众参与调查的过程中，主要调查对象是以受建设项目直接影响的居民和村民、受建设项目间接影响的居民等。调查表的发放对象为不同阶层、职业、性别及年龄的公众，尽可能做到从各个方面获取不同的信息。

13.6.4 调查内容

为了更好地掌握评价区内公众对本项目的认识和反映，并征询公众对项目实施的意见，针对环保知识及项目实施所产生的环境问题和一般问题及影响进行了广泛调查。调查表的主要内容包括：项目简介及开展公众意见调查的有关情况说明、公众对项目的了解程度、项目区环境现状、本项目所在区域存在的环境问题、项目对环境及经济的影响，以及相关意见及建议的征询等。本项目公众参与调查表见表13.6-1。

13.6.5 统计方法

公众参与调查统计方法如下：


[image: image36.wmf]%

100

(%)

´

=

总发放调查表数

收回调查表数

回收率



[image: image37.wmf]%

100

(%)

´

=

C

Ai

Pi


式中：Pi——公众对某个问题的反映率；

Ai——公众对某个问题的回答人数；

C——收回调查表数。
13.6.6 结果统计

本次于2015年5月5日在评价区内进行公众参与问卷调查，共向评价区内公众发放调查问卷表128份。共收回问卷128份，回收率为100%，调查人员名单见表13.6-2，调查统计结果见表13.6-3。

表13.6-1  固原市城市生活垃圾填埋场二期工程公众参与调查表

	项目名称：固原市城市生活垃圾填埋场二期工程

项目概况：本项目为新建项目，位于宁夏回族自治区固原市原州区中河乡高坡村，固原市生活垃圾垃圾填埋场一期工程下游沟谷，距离市区10km。本项目总投资4477万元，建设生活垃圾填埋场一座，总库容240万m3，设计处理能力15.26万t/a；新建环卫管理中心一座，占地面积12744m2。

项目施工期环境影响及采取的措施

⑴废水：施工期生活污水主要为日常洗漱用水，就地泼洒抑尘自然蒸发，施工废水简易沉淀后回用，影响较小。

⑵废气：施工期废气主要为施工扬尘和汽车、机械尾气。扬尘采取洒水降尘的措施降低影响；对施工机械和车辆进行必要的维护，不得使用不符合环保标准的施工机械和车辆，以保证尾气达标排放。在此基础上，施工期废气影响不大。

⑶噪声：施工时会产生设备噪声、机械噪声、车辆运行噪声等。项目施工期通过对施工设备噪声采取消声、降噪，施工安排到不敏感时间段等控制措施，施工噪声对周围环境的影响较小。

⑷固体废弃物：施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，收集后运往指定处置地点。

项目运营期可能造成的环境影响及采取的措施

(1)废水：项目废水主要为渗滤液，采用人工防渗措施，场内渗滤液输导收集系统，渗滤液经处理后回用于垃圾喷洒及场内降尘。

(2)废气：本项目废气主要为垃圾填埋过程中产生的粉尘及恶臭，填埋区四周设置钢丝网围墙，防止垃圾飞扬；种植绿化带控制粉尘扩散；配备洒水、喷药车辆，场内道路及作业区采取洒水等措施。填埋产生的沼气由拟管道引入固原市餐厨垃圾处理厂同期建设的沼气发电装置，进行沼气综合利用。
(3)噪声：本项目噪声的主要来源为作业车辆噪声，采取慢速行驶、禁止鸣笛等措施降低噪声影响。
(4)固体废物：本项目主要是职工生活垃圾，直接进入生活垃圾填埋场处理。



	一、基本情况

	姓名：
	民族：

	联系方式：
	单位(住址)：

	年 龄
	20岁以下(含20岁)
	
	文化

程度
	初中以下(含初中)
	

	
	21～40岁(含40岁)
	
	
	初中～高中(含高中)
	

	
	41～60岁(含60岁)
	
	
	高中～本科(含本科)
	

	
	61岁以上
	
	
	本科以上
	

	职 业
	工人
	
	身 份
	人大代表、政协委员
	

	
	农民
	
	
	群众团体、学术团体成员
	

	
	学生
	
	
	居委会、村委会成员
	

	
	个体
	
	
	普通群众及其他
	

	
	教师或科技工作者
	
	性 别
	男
	

	
	机关、事业单位工作人员
	
	
	女
	

	二、主要调查内容

	1
	您对本项目的了解程度如何?

□很熟悉          □熟悉            □了解

	2
	您认为本项目所在区域目前的环境质量状况如何？

□好              □较好            □一般            □较差  

	3
	您认为本项目地存在的主要环境问题是？ 

□大气污染    □水污染    □噪声污染    □固体废物污染    □其他 

	4
	您认为本项目的建设对环境的不利影响表现在哪个方面？ 

□环境空气     □水环境       □声环境

□固体废物     □生态环境     □其他(例如：       )

	5
	您认为本项目的在环境治理方面应特别注意的环境问题表现在哪个方面？

□废气    □废水    □噪声    □固体废物    □生态

	6
	您认为本项目的建设对当地的经济发展将产生何种影响？

□正面影响    □负面影响    □无影响

	7
	您是否支持本项目的建设？

□同意            □不同意
如不支持，请说明原因：                                                

                                                                      

	三、意见或建议

	请您将意见或建议写在此处：




表13.6-2  公众参与调查人员名单

	编号
	姓名
	性别
	文化程度
	职业
	联系方式
	住址

	1
	孙潮军
	男
	初中以下
	个体
	15509549902
	明庄

	2
	明耀世
	男
	初中~高中
	农民
	15709561541
	明庄

	3
	明有才
	男
	初中~高中
	农民
	15909547841
	明庄

	4
	孙有良
	男
	初中以下
	农民
	13649520231
	明庄村四队

	5
	马进杰
	男
	初中以下
	农民
	13259548005
	明庄村二队

	6
	马军
	男
	初中以下
	农民
	13279648008
	明庄一队

	7
	杨玉新
	男
	初中以下
	农民
	13409562688
	明庄

	8
	杨恒吉
	男
	初中~高中
	农民
	13409547941
	明庄村一队

	9
	王琴
	女
	初中以下
	农民
	18095462625
	明庄村一队

	10
	明小宝
	男
	初中~高中
	学生
	13209543906
	明庄村三队

	11
	海向花
	女
	初中以下
	农民
	1363954864
	明庄村三队

	12
	马蓉
	女
	初中~高中
	学生
	18709540086
	明庄村

	13
	马占楠
	女
	初中以下
	农民
	15709542375
	明庄村

	14
	明占红
	男
	初中~高中
	农民
	13649562401
	明庄村二队

	15
	马忠科
	男
	初中~高中
	农民
	18161549586
	明庄村

	16
	马文会
	男
	本科以上
	工人
	18409641296
	明庄村四队

	17
	明占雄
	男
	初中~高中
	个体
	15809649278
	明庄

	18
	明和强
	男
	初中~高中
	个体
	15909694129
	明庄村二队

	19
	马会梅
	女
	初中~高中
	农民
	15909692884
	

	20
	王丹芳
	女
	初中~高中
	农民
	13649545273
	明庄

	21
	马强
	男
	初中~高中
	学生
	15129542286
	明庄

	22
	明耀山
	男
	初中以下
	农民
	15595398582
	明庄

	23
	周小竹
	女
	初中以下
	农民
	18795145327
	明庄村

	24
	姬鹏贵
	男
	初中以下
	农民
	13289549942
	庙湾4组

	25
	苏水军
	男
	初中以下
	农民
	13895141037
	庙湾4组

	26
	马方斌
	男
	初中~高中
	农民
	2640356
	庙湾四组

	27
	海向平
	男
	初中以下
	个体
	18152541888
	石碑村五组

	28
	马志刚
	男
	初中以下
	农民
	15719544064
	明庄村一队

	29
	明圆圆
	女
	初中~高中
	工人
	15809648894
	明庄

	30
	明占乡
	男
	初中以下
	农民
	18309568381
	明庄

	31
	马葱梅
	女
	初中以下
	个体
	15595451870
	明庄

	32
	明占省
	男
	初中以下
	农民
	
	明庄

	33
	拜红霞
	女
	初中以下
	农民
	18195441711
	明庄

	34
	马进秀
	女
	初中~高中
	学生
	18395045886
	明庄

	35
	明军
	男
	初中以下
	农民
	13995342512
	明庄

	36
	明占仁
	男
	初中以下
	农民
	15809690236
	明庄

	37
	明占学
	男
	初中以下
	农民
	13649562824
	明庄

	38
	明彦潮
	男
	初中以下
	农民
	13649569937
	明庄

	39
	明占珍
	女
	初中以下
	农民
	18295048059
	明庄

	40
	明辉
	男
	本科以上
	农民
	17865919157
	明庄

	41
	明生虎
	男
	初中以下
	农民
	13037959972
	明庄

	42
	海强
	男
	初中~高中
	农民
	18295342486
	庙湾四组

	43
	马静
	女
	本科以上
	学生
	15209673302
	庙湾四组

	44
	海向军
	男
	初中~高中
	农民
	13995448125
	庙湾四组

	45
	买铁成
	男
	初中以下
	农民
	13099548088
	庙湾四组

	46
	高应琴
	女
	初中以下
	农民
	18709641482
	庙湾四组

	47
	孙晓霞
	女
	初中以下
	农民
	13289590158
	庙湾四组

	48
	买铁真
	男
	初中以下
	农民
	15995700198
	庙湾四组

	49
	郭叶
	女
	初中~高中
	农民
	15595456475
	

	50
	容旭彬
	男
	初中~高中
	农民
	136195416065
	庙湾二队

	51
	海潮龙
	男
	初中以下
	农民
	18195477927
	庙湾四组

	52
	麻玉琴
	女
	初中以下
	学生
	15609547531
	庙湾二队

	53
	舒巧玲
	女
	初中以下
	农民
	13995342265
	庙湾

	54
	杜宗林
	男
	初中~高中
	学生
	18035453538
	庙湾三组

	55
	袁慧斌
	男
	初中以下
	农民
	13519542400
	庙湾村

	56
	唐新刚
	男
	初中~高中
	农民
	15209542900
	庙湾四组

	57
	石荣荣
	女
	初中~高中
	学生
	13259541526
	庙湾三组

	58
	田保林
	男
	初中~高中
	农民
	13037952206
	庙湾三组

	59
	买铁龙
	男
	初中以下
	农民
	13099548088
	庙湾村

	60
	苏占林
	男
	初中以下
	农民
	13649570630
	庙湾四组

	61
	马云付
	男
	初中~高中
	农民
	13239544220
	庙湾四组

	62
	马兴琴
	女
	初中以下
	农民
	15695040341
	庙湾四组

	63
	明生有
	男
	初中以下
	农民
	13649572601
	石碑五组

	64
	马五花
	女
	初中以下
	农民
	18295248823
	石碑五组

	65
	尚成龙
	男
	初中~高中
	工人
	13289549438
	石碑五组

	66
	明秀林
	男
	初中以下
	农民
	15709541911
	石碑五组

	67
	明秀甲
	男
	初中以下
	农民
	15009549498
	石碑五组

	68
	尚有福
	男
	初中~高中
	工人
	18295647272
	石碑五组

	69
	马左山
	男
	初中以下
	农民
	15709641024
	石碑五组

	70
	马忠林
	男
	初中~高中
	农民
	15695042559
	石碑五组

	71
	马左成
	男
	初中以下
	农民
	15309549534
	石碑五组

	72
	尚厅来
	女
	初中以下
	农民
	18195445775
	石碑五组

	73
	明彦兰
	女
	初中~高中
	农民
	18095444141
	石碑五组

	74
	马原
	男
	初中以下
	农民
	18395037073
	石碑五组

	75
	马贵林
	男
	初中~高中
	农民
	15809647226
	石碑五组

	76
	马贵山
	男
	初中以下
	农民
	无电话
	石碑五组

	77
	马文新
	男
	初中以下
	农民
	15109691015
	石碑五组

	78
	穆万花
	女
	初中以下
	农民
	18095266804
	庙湾四组

	79
	海潮兴
	男
	初中以下
	工人
	15379542002
	庙湾四组

	80
	海潮龙
	男
	初中以下
	农民
	15095040341
	庙湾四组

	81
	金花
	女
	初中~高中
	工人
	15009593959
	石碑五组

	82
	海明林
	男
	初中以下
	农民
	13639545453
	庙湾四组

	83
	袁玉忠
	男
	初中以下
	农民
	13649565939
	庙湾三组

	84
	苏占昌
	男
	初中以下
	农民
	15202641021
	庙湾四组

	85
	海向东
	男
	初中~高中
	农民
	15009595482
	庙湾四组

	86
	杨占梅
	女
	初中以下
	农民
	18209693556
	庙湾四队

	87
	杨贵莲
	女
	初中以下
	农民
	15379593752
	庙湾四组

	88
	海向军
	男
	初中~高中
	农民
	1537970357
	庙湾四组

	89
	马云刚
	男
	初中~高中
	农民
	13649571237
	庙湾四组

	90
	马云鹏
	男
	初中以下
	农民
	18095459486
	庙湾四队

	91
	海朝林
	男
	初中以下
	农民
	18795348536
	庙湾四组

	92
	海银华
	女
	初中~高中
	农民
	18275299329
	庙湾四组

	93
	海向玉
	男
	初中~高中
	农民
	18295299329
	庙湾四组

	94
	余玉良
	男
	初中以下
	农民
	13719541413
	庙湾四组

	95
	海志强
	男
	初中~高中
	农民
	13209541329
	庙湾四组

	96
	明耀贤
	男
	初中以下
	农民
	18795348190
	明庄三队

	97
	杨玉斌
	男
	初中以下
	农民
	18295640665
	明庄三队

	98
	马云飞
	男
	初中以下
	农民
	18195489599
	庙湾四队

	99
	海向平
	男
	初中以下
	农民
	15379593755
	庙湾四队

	100
	马明珍
	男
	初中以下
	农民
	18195422320
	明庄村

	101
	曹玮
	女
	大中专
	个体
	15109697609
	固原农资城

	102
	禹延军
	男
	初中以下
	个体
	15209545794
	固原农资城

	103
	何哈尔
	男
	初中以下
	个体
	18809556241
	固原农资城

	104
	王希文
	男
	初中以下
	农民
	13649549768
	黄家庄七队

	105
	金明成
	男
	初中以下
	农民
	14795048631
	丰堡村

	106
	王莉
	女
	大中专
	个体
	15121846182
	高坡村

	107
	马耀林
	男
	初中以下
	农民
	13895468388
	海堡三队

	108
	沙金兰
	女
	初中以下
	农民
	15609548534
	海堡三队

	109
	海玉莲
	女
	初中以下
	农民
	13519540058
	海堡村

	110
	马小东
	男
	初中~高中
	工人
	18095432785
	海堡三队

	111
	马小林
	女
	初中以下
	农民
	14709543321
	后梁

	112
	沙秀芳
	女
	大中专
	学生
	14709661573
	后梁

	113
	马志富
	男
	初中以下
	机关、事业单位工作人员
	15809599813
	后梁

	114
	马秀林
	男
	初中~高中
	农民
	13895349183
	后梁

	115
	黄秀莲
	女
	初中以下
	农民
	15309590575
	后梁

	116
	马红芳
	女
	初中以下
	农民
	
	后梁

	117
	陆慧琴
	女
	初中以下
	农民
	18195141805
	高坡村

	118
	田瑞
	女
	初中以下
	工人
	15769545678
	高坡村

	119
	黄阳
	女
	初中~高中
	农民
	13369543331
	高坡村

	120
	黄选才
	男
	初中~高中
	农民
	13209547573
	高坡村

	121
	王进华
	女
	初中以下
	农民
	15595353567
	高坡村

	122
	黄志军
	男
	初中以下
	农民
	14795041160
	高坡村七队

	123
	景顺林
	男
	初中~高中
	农民
	15809695305
	高坡村七队

	124
	黄登刚
	男
	初中以下
	农民
	18295448556
	高坡村一队

	125
	黄选科
	男
	初中~高中
	农民
	13909546455
	黄家庄

	126
	马露
	男
	初中~高中
	个体
	18152566601
	农资城

	127
	陈群
	女
	本科以上
	机关、事业单位工作人员
	18295448765
	固原农资城

	128
	侯洪明
	男
	初中~高中
	普通群众
	13995248688
	宁夏古雁玻璃建材有限公司


表13.6-2   公众参与调查对象基本情况统计表

	基本情况
	人数(人)
	占有效问卷人数比例(%)

	调查总人数
	128
	100

	性别
	男
	85
	66.41 

	
	女
	43
	33.59 

	年龄
	20岁以下(含20岁)
	13
	10.16 

	
	20～40岁(含40岁)
	69
	53.91 

	
	41～60岁(含60岁)
	34
	26.56 

	
	61岁以上
	12
	9.38 

	文化程度
	初中以下
	77
	60.16 

	
	初中～高中
	44
	34.38 

	
	大中专
	3
	2.34 

	
	本科以上
	4
	3.13 

	身份
	人大代表、政协委员
	1
	0.78 

	
	群众团体、学术团体及成员
	2
	1.56 

	
	居委会、村委会成员
	11
	8.59 

	
	普通群众及其他
	114
	89.06 

	职业
	工人
	8
	6.25 

	
	农民
	98
	76.56 

	
	学生
	10
	7.81 

	
	个体
	10
	7.81 

	
	教师或科技工作者
	0
	0.00 

	
	机关、事业单位工作人员
	2
	1.56 


由表13.6-3可知：

①性别构成：男性85人，占66.41%；女性43人，占33.59%。

②年龄构成：20岁以下(含20岁)13人，占10.16%；20～40岁(含40岁)69人，占53.91%；41～60岁(含60岁)34人，占26.56%；61岁以上12人，占9.38%。

③文化程度构成：初中以下77人，占60.16%；初中～高中44人，占34.38%；大中专文化程度3人，占2.34%；本科以上4人，占3.13%。

④身份构成：人大代表、政协委员1人，占0.78%；群众团体、学术团体及成员2，占1.56%，居委会、村委会成员11人，占8.59%，普通群众及其他共114人，占89.06%。

⑤职业构成：工人8人，占6.25%；农民98人，占76.56%；学生10人，占7.81%；个体户10人，占7.81%；无教师或科技工作者及机关、事业单位工作人员；机关、事业单位工作人员2人，占1.56%。

由此可知，本次公众调查充分考虑了社会不同年龄，不同文化程度以及不同层次的公众意见。

根据填写的《公众意见调查表》，统计调查结果见表13.6-4。

由表13.6-4可知，被调查的公众都很关心拟建项目的建设，积极主动参与环境保护，说明当地居民环境意识较高，很关心自己的生活环境。

(1)对“您对本项目的了解程度如何？”的调查结果显示：10.16%的调查者对本项目很熟悉，37.50%的调查者熟悉本项目，52.34%的调查者对本项目只是了解。

(2)对“您认为本项目所在区域的环境质量现状如何？”的调查结果显示：7.03%的调查者认为很好，14.84%的调查者认为所在区域环境质量现状较好，43.75%的调查者认为一般，34.38%的调查者认为较差。

(3)对“您认为本项目所在区域目前的环境问题主要表现在哪些方面？”的调查结果显示：70.31%的调查者认为主要问题为环境空气污染，12.50%的调查者认为所在区域水污染较为严重，1.56%的调查者认为噪声污染较为严重，25.0%的调查者认为固体废弃物污染较为严重，1.56%的人认为其他污染较为严重。

(4)对“您认为本项目对环境的不利影响表现在哪个方面？”的调查结果显示：82.81%的调查者认为项目对环境空气的影响较为严重，10.16%的调查者认为本项目的建设对水环境影响较为严重，0.78%的调查者认为本项目的建设会造成声环境影响，12.50%的调查者认为本项目会产生固体废物，有4.69%的调查者认为本项目会对生态环境造成不利影响。

表13.6-4    公众意见调查结果统计表

	序号
	内容
	分类
	人数
	比例(%)

	1
	您对本项目的了解程度如何？
	很熟悉
	13
	10.16

	
	
	熟悉
	48
	37.50

	
	
	了解
	67
	52.34

	2
	您认为本项目所在区域的环境质量现状如何？
	很好
	9
	7.03

	
	
	较好
	19
	14.84

	
	
	一般
	56
	43.75

	
	
	较差
	44
	34.38

	3
	您认为本项目所在区域目前的环境问题主要表现在哪些方面？
	大气污染
	90
	70.31

	
	
	水污染
	16
	12.50

	
	
	噪声污染
	2
	1.56

	
	
	固体废物污染
	32
	25.00

	
	
	其他
	2
	1.56

	4
	您认为本项目的建设对环境造成的主要影响是什么？
	环境空气
	106
	82.81

	
	
	水环境
	13
	10.16

	
	
	声环境
	1
	0.78

	
	
	固体废物
	16
	12.50

	
	
	生态环境
	6
	4.69

	
	
	其他
	0
	0.00

	5
	您认为本项目的环保治理措施应侧重于那些方面?
	废气
	102
	79.69

	
	
	废水
	29
	22.66

	
	
	噪声
	2
	1.56

	
	
	固体废物
	24
	18.75

	
	
	生态
	5
	3.91

	6
	您认为本项目的建设对周围环境质量影响程度如何?
	正面影响
	87
	67.97

	
	
	负面影响
	10
	7.81

	
	
	无影响
	31
	24.22

	7
	您是否赞同本项目的建设？
	支持
	127
	99.22

	
	
	不支持
	1
	0.78


(5)对“您认为本项目在环境治理方面应特别注意的环境问题表现在哪个方面？”的调查结果显示：认为需关注废气影响的占79.69%，认为需治理废水的占22.66%，认为需进行噪声治理的占1.56%，认为需治理固体废物的占18.75%，认为需治理生态的占3.91%。

 (6)对“您认为本项目的建设对当地的经济发展将产生何种影响?”的调查结果显示，项目建成后有67.97%的人认为本项目建设会对当地经济发展有正面影响，有7.81%的人认为有负面影响，有24.22%的人认为无影响。

(7)对“您是否支持本项目的建设?”的调查结果显示，项目建成后有99.22%的人支持项目建设，有1人不支持项目建设，该名不支持项目建设的群众名为马左成，系石碑村五组居民，我方经与对方耐心沟通，并将项目情况及环境影响告知对方后该名群众仍不支持本项目建设，不支持原因是村里路太差需要政府将村内道路修缮，不支持原因与本项目建设无关。

13.6.7 公众参与结论

公众调查结果表明，公众对本项目的建设基本持支持态度，认为该项目的建设总体上是利大于弊。在公众参与结论公示期间，评价单位接到群众反对项目建设意见，沟通无效后评价单位将该群众意见反馈建设单位。公众参与期间评价单位未收到信件、邮件反馈。

13.6.8 公众意见

公众调查结果表明，公众对本次项目的建设基本持肯定态度，认为该项目的建设总体上是利大于弊。但是公众也普遍意识到本项目的开发建设将会给环境带来一定的影响，对本项目的环保问题比较关注，特别是在对大气环境影响方面，其对本项目的建设并非无条件支持，而是建立在项目建设对周围环境影响较小的基础上。因此，本项目必须采取严格的环保措施，尽量减轻对环境的负面影响，切实做好环境保护工作，以实际行动消除公众对本项目建设的担忧。

针对上述意见，环评要求建设单位采取以下方法，减轻项目建设对环境的影响。

(1)加大对本项目建设的宣传，让公众更多的了解，才能更方便下一阶段工作的开展。加强拟建项目污染防治措施的宣传，积极和周围居民进行沟通，减少居民对项目的顾虑，尽可能多的得到周围居民的支持。

(2)本项目针对废气、废水、固体废物与噪声等配套建设技术成熟的污染治理设施，施工结束后，对厂区空地进行绿化，使绿化面积达到绿化要求。

建设单位表示在项目建设和设计时，将环境保护放在重要的位置来考虑，尽量避免和减缓项目实施可能带来的环境不利影响，使项目的建设具有可持续发展的潜力。

13.7 结论

公众调查结果表明，大部分公众对本项目的建设持肯定态度，认为该项目的建设总体上是利大于弊。但是公众也普遍意识到本次项目的开发建设将会给环境带来一定的影响，对本项目的环保问题比较关注，特别是在对废气及噪声的处理方面。支持本项目建设的公众并非无条件的，而是建立在项目建设对周围环境影响较小的基础上。因此，本项目必须采取严格的环保措施，尽量减轻对环境的负面影响，切实做好环境保护工作，既尽量避免和减缓项目实施可能带来的环境不利影响，又可以在公众面前树立项目重视环境保护的公益形象，从而使项目的建设具有可持续发展的潜力。

14 项目选址合理性分析

14.1 产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委第令第9号)及2013年修正本中鼓励类中三十八、环境保护与资源节约综合利用：“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

因此本项目符合国家现行产业政策。

14.2 规划符合性分析

根据《固原市城市总体规划(2011~2030)》中环卫工程规划中的垃圾处理厂规划：“规划进行垃圾处理场二期工程建设，二期工程总库容245万立方米，实际有效容积为196万立方米，日处理能力为499吨/日，场址仍为距市区10千米的已建一期生活垃圾填埋场(中河乡高坡村清溪沟)的下游河谷。远期可考虑在此基础上进一步勘测，进行垃圾处理场的扩建”。

由此可见本项目在固原市生活垃圾填埋场一期工程下游沟谷进行建设是符合《固原市城市总体规划(2011~2030)》的。

14.3 选址合理性分析

根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标124-2009)规定，本次选址合理性采取与《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)以及《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)对比分析，具体见表14.3-1、14.3-2。

表14.3-1  《生活垃圾填埋场污染控制标准》填埋场选址要求

	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008选址要求
	项目场址符合情况

	1、生活垃圾填埋场的选址应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划。
	项目建设地点位于固原市生活垃圾填埋场一期工程下游沟谷内，项目用地符合《固原市城市总体规划(2011~2030)》

	2、生活垃圾填埋场场址不应选在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。
	经核实，场址不在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。

	3、生活垃圾填埋场选址的标高应位于重现期不小于50 年一遇的洪水位之上，并建设在长

远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。
	项目选址标高位于于重现期不小于50 年一遇的洪水位之上，不在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。

	4、生活垃圾填埋场场址的选择应避开下列区域：破坏性地震及活动构造区；活动中的坍塌、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩熔洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域。
	根据项目岩土工程勘察报告，场区附近无断层及断层破碎带通过，场地内未发现活动性断裂、暗沟、滑坡、崩塌、泥石流、溶洞等地质灾害发育，也未发现有变形开裂等迹象，近现代物理地质现象不发育。总体稳定，适宜该项目建设。

	5、生活垃圾填埋场场址的位置及与周围人群的距离应依据环境影响评价结论确定，并经地方环境保护行政主管部门批准。

在对生活垃圾填埋场场址进行环境影响评价时，应考虑生活垃圾填埋场产生的渗滤液、大气污染物(含恶臭物质)、滋养动物(蚊、蝇、鸟类等)等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定生活垃圾填埋场与常住居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道(国道或省道)、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系以及合理的防护距离。环境影响评价的结论可作为规划控制的依据。
	厂址周边村庄、圆德慈善园长城梁区、固原农资城等均距离本项目在500m以上，不在项目划定的卫生防护距离范围内。 

项目按环评提出措施认真落实各项措施，可有效防止渗滤液、大气污染物(含恶臭物质)、滋养动物(蚊、蝇、鸟类等)的污染，对周围居民的影响较小。


表14.3-2  《城市生活

 HYPERLINK "http://www.jiqiaoqun.com/auto/垃圾" 垃圾

 HYPERLINK "http://www.jiqiaoqun.com/auto/卫生" 卫生填埋技术

 HYPERLINK "http://www.jiqiaoqun.com/auto/规范" 规范》填埋场选址要求
	《城市生活

 HYPERLINK "http://www.jiqiaoqun.com/auto/垃圾" 垃圾

 HYPERLINK "http://www.jiqiaoqun.com/auto/卫生" 卫生填埋技术

 HYPERLINK "http://www.jiqiaoqun.com/auto/规范" 规范》(CJJ17-2004)填埋场不应设在下列地区
	项目场址符合情况

	1、地下水集中供水水源地及补给区
	项目场址不属于供水水源地及补给区

	2、洪泛区和泄洪道
	场址周围汇水面积较小，不属于洪泛区和泄洪道

	3、填埋库区与污水处理区边界距居民居住区或人畜供水点500m以内的地区
	厂址周边村庄均距离本项目在500m以上，不在卫生防护距离范围内。 

	4、填埋区与污水处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区
	填埋区与污水处理区边界距清水河大于5000m

	5、填埋库区与污水处理区边界距民用机场3km以内的地区
	填埋库区与污水处理区边界距六盘山机场大于3km 

	6、活动的坍塌地带，尚未开采的地下蕴矿区、灰岩坑及溶岩洞区
	场地及其附近无断裂通过，不存在滑坡、泥石流和规模较大的崩塌等不良地质、无古河道、暗浜或其它人工地下设施，建筑场地及地基的稳定性良好，评估区岩体和边坡现状稳定，岩土工程性能比较良好。

	7、珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区
	经现场调查，场址周围无珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区

	8、公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区
	场址不属于公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区

	9、军事要地、基地，军工基地和国家保密地区
	场址不属于军事要地、基地，军工基地和国家保密地区

	10、垃圾填埋场应位于城市主导风向下风向，垃圾场生活和管理设施宜集中布置并处于夏季主导风向的上风向
	垃圾场位于原州区侧风向，距离原州区主城区城约3km，垃圾场管理区和生活区均位于填埋库区的上风向，与库区有绿化带相隔


由表14.3-1、14.3-2可知项目选址是合理的。

14.4 与环境功能区划相符性分析

根据固原市环保局出具的环评执行标准，项目所在区环境功能区划如下：

大气环境：项目区空气环境质量保持在《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

地表水环境：项目下游清溪沟水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类。

地下水环境：项目区地下水执行《地下水质量标准》(GB14848-1993)Ⅲ类标准值。

环境噪声：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

由现状评价结果表明，评价区域内环境空气质量良好，能满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准；声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求；地表水除溶解氧和氨氮外其余指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域水质要求，溶解氧及氨氮超标原因主要是清溪沟水库与下游地表水清水河无直接水力联系，库区内水流缓慢，微生物降解作用低所导致。地下水的三个监测点位中除3#监测点位中的总硬度、硫酸盐出现超标外，其余监测因子和监测点位的因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。
评价中根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响预测，可以得出该项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小，不会改变当地环境功能区划。因此，本项目选址从环保的角度上看是可行的。

15结论与建议

项目拟建厂址位于固原市城市生活垃圾填埋场一期工程以北，总库容240万m3，有效库容190万m3，平均日处理生活垃圾418t/d，最大日处理生活垃圾457t/d，设计使用年限10年，项目总投资2780万元。

15.1评价结论

15.1.1项目与产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）(2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布及2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正)中“一、鼓励类中三十八、环境保护与资源节约综合利用：“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

可见本项目符合国家相关产业政策。

15.1.2项目与《固原市城市总体规划(2011~2030)》的符合性

根据《固原市城市总体规划(2011~2030)》中环卫工程规划中的垃圾处理厂规划：“规划进行垃圾处理场二期工程建设，二期工程总库容245万立方米，实际有效容积为196万立方米，日处理能力为499吨/日，场址仍为距市区10千米的已建一期生活垃圾填埋场(中河乡高坡村清溪沟)的下游河谷。远期可考虑在此基础上进一步勘测，进行垃圾处理场的扩建”。可见本项目与规划相符合。

15.1.3选址合理性

本项目选址满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）选址要求。

15.1.4污染防治与达标排放的可行性

(1)废气

本项目运营期产生的大气污染物主要是填埋气体、填埋气体中的恶臭、垃圾在填埋过程中产生的粉尘。

本项目采用水平碎石导气层和竖向排液导气井收集填埋气体，并设置了25个导气石笼，用于疏导填埋场产生气体，防止甲烷气体浓度过高引起火灾和爆炸事故。此方法用于收集和疏导填埋场产生气体已得到广泛应用，此方法可行。本项目垃圾填埋场规模小，产生沼气量少，甲烷气回收利用价值低，污染物扩散条件良好，填埋废气采用多点分散释放到大气中，同时在废气导排管顶端安装电子监控器对排出气体进行定时监测，当甲烷气体含量超过3%时点燃废气以防爆炸，采用连续点火装置在甲烷浓度达到燃烧极限时引燃消化。该类处理方法在国内同类型处理场有成熟可靠的经验，投资少、技术已臻完善。且项目产生的填埋气体中，H2S及氨气的浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求。

恶臭气体主要污染物是NH3和H2S，主要来源于填埋场、渗滤液调节池的无组织逸散。在填埋过程采取日覆盖土措施，一层垃圾一层土，每天作业完毕均要压实覆盖，减少恶臭气体的挥发。对渗滤液调节池等构筑物加盖顶棚，避免阳光暴晒引起恶臭气体NH3和H2S的大量逸散，通过采取以上措施，场界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求。

垃圾装卸过程粉尘等防治措施主要通过加强管理和控制措施。主要包括：

①为减轻垃圾卸车时产生灰尘对大气环境影响，应注意控制卸车时速度，在干燥天气，应配备水车，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬。

②为尽可能减少垃圾场灰尘和所产生臭气对大气环境影响，要加强垃圾堆卸的计划管理，在夏季切实做到当天垃圾，当天进行压实、覆土的处理方式。

③在设计与施工过程中，要特别注意对填埋场导气系统的精心设计，使导气系统畅通，并要有检查措施，对甲烷气体进行及时处置或收集回用。

④为减轻运输过程产生飞灰和噪声对环境影响，机械车辆运行要注意控制车速，垃圾运载车车速以不超过50km/h为宜。

⑤为防止卸车时灰尘和易漂浮的杂物(如纸片、塑料布、碎布等)对周围的影响，有风时，在卸车时的下风向，配置钢丝网，阻止易飘物随风扩散。

采取以上措施后，垃圾在运输及填埋过程中产生的粉尘无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。

(2)废水

本项目废水主要有渗滤液。

本项目垃圾渗滤液处理依托固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程，处理工艺为低能耗蒸发+ID处理工艺，处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及一期垃圾填埋场封场后生态恢复用水等，不外排。

(3)地下水

本项目在运营过程中会产生渗滤液将会对地下水产生一定的影响。根据《固原市城市生活垃圾填埋场二期工程可行性研究报告》，本项目将对垃圾填埋场进行全方位的防渗。本项目场地地表层为黄土状粉土层，下层为粉质粘土层，渗透系数k=6.0×10-5cm/s，不符合《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)中天然土层作为防渗层渗透系数<10-7cm/s的要求，不具备自然防渗条件。本工程采用HDPE膜+GCL防水毯的复合防渗结构，防渗衬里系统主要防渗材料采用1.5mm高密度聚乙烯薄膜(HDPE)+5000g/m2GCL防水毯。
(4)噪声

本项目主要噪声污染源为运输车辆，其次为推土机、自卸汽车、装载机等填埋设备，声级一般在85~95dB(A)，均为流动声源。项目声源数量较少，且填埋场场四周设10m绿化带，噪声源经距离衰减、绿化隔声后，厂界噪声可实现达标排放，对周边声环境产生影响较小。

(5)固体废物

本项目建成后，生活垃圾产生量为2.92t/a，收集后运往填埋场处理。

15.1.4环境影响分析

(1)废气

根据screen3预测可知，虽然H2S及NH3最大落地浓度均超出标准值，但最大落地浓度对应距离均较近，仅为10m左右，超过10m外落地浓度迅速减小，H2S落地浓度占标率在200m已减少至5.61%，NH3落地浓度占标率在100m外已减少至5.105%，超标区域均位于本项目垃圾填埋场场界内，场界外落地浓度占标率均低于10%，此外项目可研还提出在填埋场周围设10米的绿化隔离带与场界外围相隔离，减缓恶臭气体对村庄的影响。

因此，项目的建设具有距离和地形等大气污染有利条件，填埋场产生的废气对周围大气环境的影响较小。

(2)地表水

本项目废水主要有渗滤液，处理依托固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程，处理工艺为低能耗蒸发+ID处理工艺，处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化标准后用于垃圾填埋场作业除尘喷淋用水、绿化用水以及一期垃圾填埋场封场后生态恢复用水等，不外排。

(3)地下水

正常工况下，填埋区进行了严格的防渗处理，渗滤液均进入调节池后调节后进入渗滤液处理站处理达标后回用，因此，正常工况下一般不会渗滤液发生渗漏至地下水的情景发生。鉴于此，本次模拟预测情景主要针对非正常工况及风险状况进行设定。

本项目非正常工况主要指填埋区及渗滤液调节池防渗层出现破损的情景，填埋区库底及渗滤液调节池池底发生泄漏时，渗滤液会渗入地下最终污染地下水，根据项目所在区域岩土层性质及地下水埋深，项目填埋场防渗层之下以黄土状粉质粘土及黄土状粉土为主，潜水埋深约44.67m，根据查阅《水文地质手册》，粉质粘土、粉土渗透系数为0.25~0.05m/d(即为2.9×10-4cm/s~5.8×10-5cm/s)，本次取2.9×10-4cm/s，因此填埋库区及渗滤液调节池渗滤液泄露时，在不考虑土壤对污染物的吸附过滤作用情况下，大约需要178天污染到地下水，可见事故状态下，对地下水的影响较大，因此项目需对填埋库区及渗滤液调节池采取严格的防渗措施，避免对地下水出现不良影响。

(4)噪声

根据预测，其中50m处的声级值为52.2dB(A)，昼间未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求，但夜间超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值要求，至200m处声级值为49.4dB（A），均满足昼间及夜间标准要求，本项目填埋场200m范围内无敏感点，距离项目最近的敏感点为邢家湾(庙湾四、五队)，距离项目550m，因此项目对声环境影响较小。

15.1.5环境质量环境功能区要求符合性评价结论

(1)环境空气质量现状

评价区各环境空气质量现状监测点位SO2、NO2、PM10、TSP的日平均浓度监测值均满足《环满境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值；CO、NH3、H2S一次浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高允许浓度。评价区环境空气质量良好。
(2)地表水环境质量现状

根据清溪沟下游水库监测数据可以看出，项目区清溪沟下游水库断面各监测因子浓度中除氨氮外均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ标准要求，评价区域内地表水环境质量较好。

(3)地下水环境质量现状

项目区地下水三处采样点中除3#点西梁的总硬度、硫酸盐出现超标外其余各监测因子浓度均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，评价区域内地下水环境质量良好。

(4)声环境质量现状

本项目场界四周各监测点昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目区声环境质量现状良好。

(5)土壤环境质量现状

监测期间，监测点各评价因子均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准，表明评价区整体及各样点土壤中重金属含量为土壤背景值，尚未收到污染。

15.1.6环境风险

本项目环境风险主要是生活垃圾在填埋过程中将分解出大量废气，主要成分为甲烷、二氧化碳、硫化氢及氨等、垃圾溃坝风险及地下水风险。

若垃圾填埋场发生爆炸事故，对人造成伤害范围在爆炸半径4.55m内，将对该范围内工作人员等造成伤害；对建筑物造成危害范围在爆炸半径11.38m内。现有一期已建成的生产生活辅助区距本次填埋区500m，若发生爆炸，不会影响到生产管理区，在500m范围内也无居民点等环境敏感点，可以看出，本项目填埋气爆炸对附近居民影响不大。

本工程垃圾填埋场防渗衬层设计拟采用HDPE膜+GCL结合的复合防渗结构，如果防渗层不按规定施工，或填埋作业不慎将防渗层损坏，使渗滤液渗入地下水，被污染的地下水中COD含量高、色度增大、粪大肠菌群超标，将造成地下水质污染，可能影响附近区域居民牲畜饮水。施工过程防渗层按设计规范要求，严把质量进行施工，营运期填埋作业规范进行，减少填埋场防渗衬层破坏几率，减轻渗滤液下渗对地下水环境的污染影响。

垃圾填埋场场址内地质构造简单，无较大断裂和发震构造存在，场地范围内土洞和不稳定边坡经清除并做相应处理后，地质构造相对稳定。因此在严格做好垃圾体内排水、导气工作和保证堆填工艺质量情况下，垃圾堆体产生滑坡地质灾害危险性小，由于地震和其他不良地质灾害诱发垃圾坝发生溃坝的可能性不大，其安全性有保障。

15.1.7公众参与

本项目根据国家环境保护总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定开展公众参与。项目建设单位于2013年7月13日委托本项目进行环境影响评价，项目建设单位于2013年7月23日在《固原日报》上发布第一次公告信息，并于2015年4月20日在《固原政府网》发布第二次公告信息，并在当地发放了公众参与调查表。公众调查结果表明，大部分公众对本项目的建设持肯定态度，认为该项目的建设总体上是利大于弊。但是公众也普遍意识到本次项目的开发建设将会给环境带来一定的影响，对本项目的环保问题比较关注，特别是在对固体废弃物及地下水处理方面。支持本项目建设的公众并非无条件的，而是建立在项目建设对周围环境影响较小的基础上。因此，本项目必须采取严格的环保措施，尽量减轻对环境的负面影响，切实做好环境保护工作，既尽量避免和减缓项目实施可能带来的环境不利影响，又可以在公众面前树立项目重视环境保护的公益形象，从而使项目的建设具有可持续发展的潜力。

15.1.9评价结论

综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水和噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。本项目建成投入运行后能满足项目所在区域环境功能区划的要求，在严格落实设计及环评报告书中提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。

15.2建议

(1)加强运输过程管理，避免生活垃圾二次污染。

(2)提高场区绿化面积，改善当地生态环境。

固原市城市生活垃圾填埋场二期工程

环境影响报告书

证书编号：国环评证乙字第3811号

建设单位：固 原 市 城 市 管 理 局
评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二О一五年六月

目  录

11 总论


11.1项目概况


11.2 项目由来


21.3 编制依据


21.3.1 法律、法规及规定


21.3.2 宏观经济社会发展政策与相关产业政策


21.3.3 相关资源、环境保护政策


31.3.4 相关规划及文件


31.3.5 技术导则及相关技术规范


41.3.6 相关工作文件


51.4 评价因子与评价重点


51.4.1 评价因子


51.4.2 评价重点


61.5 采用的评价标准


61.5.1 环境质量标准


91.5.2 污染物排放标准


101.5.3 其他标准


101.6 评价工作等级与评价范围


101.6.1 环境空气


121.6.2 地表水环境


121.6.3 地下水环境


161.6.4 声环境


161.6.5 环境风险


171.6.6 生态环境


181.7 控制污染与保护环境的目标


181.7.1 控制污染的目标


181.7.2 环境保护对象及敏感目标


202 城市生活垃圾收集及处理现状


202.1 现有垃圾处理系统概况


202.1.1 固原市城市垃圾无害化处理工程一期工程


222.2.2 固原市100吨/日垃圾填埋场渗滤液处理工程


242.2 现有垃圾处理系统污染物排放情况


242.3.1 废气


262.3.2 废水


312.3.3 噪声


312.3.4 固体废物


322.3.5 地表水


322.3.6 地下水


352.4 现有垃圾处理系统存在的环境问题


373 建设项目概况及工程分析


373.1建设项目概况


373.1.1项目名称、地点和建设性质


373.1.2 建设规模


373.1.3 项目组成


383.1.4 主要工程内容及工程量


463.1.5 总图布置


463.1.5 定员及生产制度


463.1.6 总投资与环保投资


463.1.7 主要经济技术指标


473.1.8 公用工程


483.1.9 依托工程


493.2 垃圾填埋场工程分析


493.2.1 生活垃圾填埋工艺简述


533.2.2 生活垃圾量及垃圾成分


553.2.3 垃圾填埋场污染物产排分析


633.3 非正常工况


633.4 项目污染物排放及污染防治措施


633.4.1 废气污染物排放及污染防治措施


643.4.2 废水污染物排放及污染防治措施


643.4.3 噪声防治措施


653.4.4 固体废物处置措施


653.5 “以新带老”方案


663.6 污染物排放情况汇总


674 项目所在区域环境概况


674.1 自然环境概况


674.1.1 地理位置


674.1.2 地形、地貌


674.1.3 地质构造和地震


704.1.4 气象


714.1.5 水文


724.1.6 矿产资源


734.1.7 生态


744.2 社会环境概况


744.2.1 行政区划及人口


754.2.2农业经济


754.2.3 工业发展


754.2.4 教育


764.2.5 文化、旅游


764.2.6 交通运输


785 环境质量现状监测与评价


785.1 环境空气质量现状监测


785.1.1 监测点设置


785.1.2 监测项目、时间、频率及方法


795.1.3 监测结果分析


845.1.4 小结


855.2 地表水环境质量现状监测与评价


855.2.1 地表水环境质量现状监测


855.2.2 地表水环境质量现状评价


905.3 地下水环境质量现状监测及评价


905.3.1 地下水环境质量现状监测


925.3.2 地下水环境质量现状评价


945.4 声环境质量现状监测与评价


945.4.1 声环境质量现状监测


945.4.2 声环境质量现状评价


955.5 土壤环境质量现状监测与评价


955.5.1 土壤环境质量现状监测


965.5.2 土壤环境质量现状评价


986 施工期环境影响评价


986.1 施工期环境空气影响分析


986.1.1 废气污染物种类


986.1.2 环境空气影响分析


996.1.3 施工期环境空气影响分析结论


996.2 施工期声环境影响预测与评价


996.2.1 各施工阶段噪声影响情况


996.2.2 声环境影响预测


1006.2.3 施工期声环境影响评价结论


1006.3 施工期地表水环境影响分析


1006.3.1 废水污染物种类


1006.3.2 废水排放方式


1006.3.3 施工期地表水环境影响分析结论


1016.4 施工期固体废物影响分析


1016.4.1 固体废物种类及数量


1016.4.2 固体废物处理、处置措施


1016.4.3 施工期固体废物影响分析结论


1016.5生态环境影响分析


1037 运营期环境影响分析预测及评价


1037.1 环境空气质量影响预测与评价


1037.1.1 生活垃圾填埋场对周围大气环境影响分析


1047.1.2 环境防护距离确定


1067.2 地表水环境影响分析


1067.3 运营期地下水环境影响分析


1067.3.1污染源及污染物


1067.3.2区域水文地质特征


1077.3.3地下水污染情景设定


1087.4 运营期声环境影响分析


1097.5 运营期固体废物环境影响分析


1097.6 生态环境影响分析


1107.7 水土流失影响分析


1118 污染防治措施及其经济技术论证


1118.1 施工期污染防治措施


1118.1.1 大气污染防治措施


1118.1.2 噪声污染防治措施


1118.1.3 水污染防治措施


1118.1.4 固体废物污染防治措施


1128.2 运营期污染防治措施及其经济技术论证


1128.2.1 废气污染防治措施及预期治理效果


1128.2.2 废水污染防治措施及预期治理效果


1138.2.3 地下水污染防治措施


1158.2.4 噪声治理措施及可行性分析


1158.2.5 固体废物治理措施及可行性分析


1168.2.6 环境卫生污染防治措施


1178.2.7 生态补偿与恢复措施


1188.2.8 填埋场封场措施


1209 总量控制


1209.1 总量控制的原则与意义


1209.2 总量控制依据


1219.3 总量控制建议指标


12210 环境风险评价


12210.1 风险识别


12210.1.1 物质风险识别


12310.1.2 生产设施潜在风险识别


12410.2环境风险影响分析


12410.2.1填埋气爆炸后果分析


12510.2.2地下水环境风险评价


12510.2.3垃圾坝溃坝分析


12610.2.4洪水风险分析


12710.3风险管理


12710.3.1风险防范措施


13010.3.2应急预案


13211 环境影响经济损益分析


13211.1 社会效益分析


13211.2 经济效益分析


13211.2.1 投资估算


13211.2.2 经济效益分析


13311.3 环境效益分析


13311.3.1 环境保护投资估算


13311.4 环境经济损益分析结论


13412 环境管理与监测计划


13412.1 环境管理计划


13412.1.1 环境管理体系


13412.1.2 环境管理机构


13412.1.3 环保部门职责


13512.1.4 环境管理目标


13512.1.5 环境管理计划


13612.2 环境监测计划


13612.2.1 监测机构


13712.2.2 施工期监测计划


13712.2.3 运营期监测计划


13812.2.4 封场后监测计划


13812.2.5 监测分析方法


13912.2.6 监测的质量保证


13912.3 排污口规范化管理


13912.3.1 排污口规范化管理的基本原则


13912.3.2 排污口的技术要求


13912.3.3 排污口立标管理


14012.3.4 排污口建档管理


14012.4环境保护措施竣工验收管理


14213 公众参与


14213.1 公众参与的目的和作用


14213.2 公众参与方式


14213.3 第一次环境信息公示


14213.4 环评结论公示


14313.5 全本公示


14313.6 公众参与问卷调查


14313.6.1 调查方式


14313.6.2 调查范围


14313.6.3 调查对象


14413.6.4 调查内容


14413.6.5 统计方法


14413.6.6 结果统计


15313.6.7 公众参与结论


15313.6.8 公众意见


15313.7 结论


15514 项目选址合理性分析


15514.1 产业政策符合性分析


15514.2 规划符合性分析


15514.3 选址合理性分析


15714.4 与环境功能区划相符性分析


15915结论与建议


15915.1评价结论


15915.1.1项目与产业政策的符合性


15915.1.2项目与《固原市城市总体规划(2011~2030)》的符合性


15915.1.3选址合理性


15915.1.4污染防治与达标排放的可行性


16115.1.4环境影响分析


16215.1.5环境质量环境功能区要求符合性评价结论


16315.1.6环境风险


16415.1.7公众参与


16415.1.9评价结论


16415.2建议




143

[image: image1.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

